Приложение 1 к Технической спецификации
Перечень зданий и сооружений ПГТЭС 310 МВт
	№
	Наименование
	Площадь
м²
	Этажи
	Тип

	1
	Здание проходной (КПП)
	76,0
	1
	ЖБ

	2
	Здание мастерских и складских помещений
	856,8
	2
	ЖБ

	3
	Насосная станция перекачки конденсатов № 1
	149,3
	1
	ЖБ

	4
	Насосная станция перекачки конденсатов № 2
	149,3
	1
	ЖБ

	5
	Здание центрального щита и управления
	5 122,8
	3
	ЖБ

	6
	Закрытое распределительное устройство
	3 411,2
	2
	ЖБ

	7
	Отопительная бойлерная
	254,4
	1
	ЖБ

	8
	Автоматизированная компрессорная установка в блочно-модульном исполнении
	33,6
	1
	М

	9
	Установка воздушного конденсатора
	1 996,3
	1
	М

	10
	Установка теплообменника воздушного охлаждения
	1 250,0
	1
	М

	11
	Станция подготовки газа
	950,0
	1
	М

	12
	Главный корпус (ГТГ, КУ, ПТГ)
	11 366,9
	4
	ЖБ


ЖБ — железобетонный каркас, сэндвич-панели; М — металлические конструкции. 
Сумма площадей: 25 616,6 м².

