Эскиз клапана обратного DN200мм PN16 кгс/см²
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Размеры:
	DN
	D, мм
	d, мм
	S, мм
	Rvs, м³/ч
	Масса

	200
	276
	155
	22,0
	1400
	не более 10кг (±2кг)
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