№ 1 қосымша техникалық сипаттамаға
 
 

№2 үстел
	Жоқ
	Материалдық сипаттамалар
(жабдықтар, қосалқы бөлшектер және т.б.)
	Бірліктер
	Саны

	1.
	Түтін мен отқа еліктегіш
	дана
	3

	2.
	Ынталандыру цилиндрі (40 л)
	дана
	1

	3.
	Түтін детекторының сенсоры
	дана
	5

	4.
	Өрт сөндіру жүйесінің багын толтыруға арналған CO2
	тн
	1

	5.
	Цилиндрлерді толтыруға арналған N2
	кг
	60


 


Приложение № 1 к технической спецификации
Таблица №2
	№
	Характеристики материалов
(оборудования, запасных частей и др.)
	Ед.изм
	Количество

	1.
	Имитатор дыма и огня
	шт
	3

	2.
	Побудительный баллон (40л)
	шт
	1

	3.
	Датчик дымовой извещатель
	шт
	5

	4.
	СО2 для заправки емкости системы пожаротушения
	тн
	1

	5.
	N2 для заправки баллонов
	кг
	60



