Техникалық сипаттамаға
№ 1 қосымша



МЕДИЦИНАЛЫҚ ПУНКТТІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕХНИКАСЫ МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

	Атауы 
	Өлш.бірл.
	Саны 

	Жедел жәрдем жабдығы

	Жедел әрекет ету сөмкесі (бөлім тізімі)
	жиынтық
	1

	Медициналық пункт құрылғысына арналған медициналық жабдық

	Пульсоксиметр
	дана
	1

	Тонометр
	дана
	1

	Стетоскоп
	дана
	1

	Диагностикалық жинақ (ото-офтальмоскоп)
	жинақ
	1

	Электрлік сору
	дана
	1

	Байланыссыз термометр
	дана
	1

	Бой өлшегіш
	дана
	1

	Глюкометр
	дана
	1

	Глюкометрге арналған ланцеттер (100 оп)
	қаптама
	1

	Глюкометрге арналған жолақ сынағы (50-ден оп)
	қаптама
	1

	Жүктілік сынағы
	шт
	3

	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған жедел тесттер
	шт
	3

	Еден таразы
	дана
	1

	Ауыз қуысы бар тыныс алу құралы
	дана
	2

	Алкоголь мен есірткіге жедел тесттер
	дана
	10

	12 арналы ЭКГ аппараты
	дана
	1

	12 арналы ЭКГ аппаратқа арналған таспа
	дана
	1

	ЭКГ аппаратына арналған медициналық гель
	дана
	1

	Портативті дефибриллятор (AED)
	дана
	1

	Төсек жанындағы монитор (қан қысымын, импульсті, қанықтылықты, температураны, кардиодатчиктерді өлшеу функциясы бар) 
	дана
	1

	Медициналық көп функциялы төсек
	дана
	1

	Портативті желдеткіш аппараты
	дана
	1

	Редукторы бар және маскасы бар 3 л оттегі цилиндрі
	дана
	1

	Амбу сөмкесі
	дана
	1

	Мойын жағасы
	дана
	1

	Жиналмалы зембілдер
	дана
	1

	Сорғы бар вакуумдық шиналар
	дана
	1

	Белбеуі бар артқы тақта
	дана
	1

	Әмбебап бас иммобилизаторы
	дана
	1

	Иммобилизациялық шиналар жиынтығы
	дана
	1

	Бикс
	дана
	1

	Медициналық шкаф
	дана
	2

	Кварц шамдары
	дана
	2

	Дәрі-дәрмектерді сақтауға арналған тоңазытқыш
	дана
	1

	Қауіпсіздік көзілдірігі
	дана
	1

	Көктамыр ішіне құюға арналған Штатив
	дана
	1

	Экран
	дана
	1

	Бүйрек тәрізді науа (тот баспайтын болат), үлкен
	дана
	2

	185 мм таңғыш қайшы
	дана
	1

	Тік қайшылар 100 мм
	дана
	1

	Доғал ұшты қисық қайшы 100 мм
	дана
	1

	Анатомиялық пинцет
	дана
	2

	Пинцет қисық
	дана
	2

	Үшкір скальпель орташа
	дана
	10

	Гемостатикалық турникет
	дана
	1

	Аспаптық үстел (2 науасы мен тартпасы бар тот баспайтын болаттан жасалған)
	дана
	2

	Қарау диваны
	дана
	2

	Қосымша жабдық 
	
	

	Аяқ педалі бар медициналық қалдықтарға арналған қоқыс жәшігі
	дана
	2

	Бөлме термометрі
	дана
	1

	Ылғалдылық индикаторы VIT 2
	дана
	1

	Сұйық сабын мен антисептикке арналған шынтақ диспенсерлері
	дана
	2

	Қағаз сүлгі диспенсері
	дана
	1

	Медициналық қалдықтарға арналған КБУ қораптары
	дана
	5

	Қоқыс үшін сары сөмкелер 
	дана
	5

	1 типті обаға қарсы жинақ
	дана
	1



