Перечень помещений ТОО «KPI Inc.» для проведения замеров
	Наименование участка
	Количество контрольных точек на участке
	Наименование исследуемых факторов
	Периодичность контроля

	Установка дегидрирования пропана (ДГП)

	Секция реакторов 
(титул 1110)
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Азота оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Аммиак
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Углеводороды
 С6-С10
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Масло минеральное
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Здание бытового помещения для операторов (титул 1111)
Без влажности
	1
	Микроклимат рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Секция утилизации теплой и кислой воды (титул 1120)
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Компрессорная регенерации воздуха (титул 1130)
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Масло минеральное
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Трубопроводная эстакада (титул 1170)
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Пропен (пропилен)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Аммиак
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Секция очистки водорода (титул 1180)
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Аппаратная установки ДГП (титул 1185)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Широкополосные ЭМП, создаваемые персональными компьютерами
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Вспомогательные системы (титул 1190)
	1
	Метанол
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Система деаэрации воды (титул 1191)
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Установка полимеризации пропилена (ПП)

	Приямок предварительной очистки сточных вод (титул 1203)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ультразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Секция осушки пропилена (титул 1210)
	1
	Пропен (пропилен)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Секция подачи ТЭА (титул 1220)
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Инфразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Компрессорная 1 (титул 1230)
Компрессорная 2 (титул 1235)
Азотная компрессорная (титул 1270)
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Инфразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ультразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Масло минеральное
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Пыль (Взвешенные частицы)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Секция полимеризации (титул 1240)
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электростатическое поле	
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Инфразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ультразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ионизирующие излучение на поверхности и на расстоянии 0,1 метр, 1 метр (12 источников)
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ионизирующие излучение на рабочих местах (12 источников)
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Пропен (пропилен)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Секция экструзии (титул 1250)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Широкополосные ЭМП, создаваемые персональными компьютерами
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электростатическое поле	
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Инфразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ультразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Масло минеральное
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Секция смешения и дозировки гранул (титул 1260)
	1
	Пыль полипропилена
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Масло минеральное
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Операторная (АБК, титул 1290)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Широкополосные ЭМП, создаваемые персональными компьютерами
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электростатическое поле	
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Инфразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ультразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Блок складирования и логистики полимера

	




















Складское здание готовой продукции с отделением
расфасовки (включая подстанцию) (1310)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электростатическое поле	
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Инфразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ультразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Пыль полипропилена
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа месяца)


	
	1
	Формальдегид
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Блок водоподготовки

	Насосная (титул 7620)
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Операторная (титул 7620)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электростатическое поле	
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Инфразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ультразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Узел учета природного газа (титул 8117)
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Система распределения природного газа (титул 8118)
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Блок подачи хим. реагентов
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Насосная (титула 7630, 7640)
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Азота оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Углерод
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Формальдегид
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Парк хранения пропана (СХП)

	Насосная (титул 8111)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Дренчерная (титул 8111)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Компрессорная (СХП, титул 8114)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Этиленгликоль
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Пропан-2-он (Ацетон)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Железнодорожная эстакада разгрузки пропана (СХП, титул 8114)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Пропан-2-он (Ацетон)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Масло минеральное
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Трансформаторная подстанция блока хранения и разгрузки сырья (ТП-8181) (СХП титул 8181)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Широкополосные ЭМП, создаваемые персональными компьютерами
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Азота оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Углерод
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Формальдегид
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Аппаратная 
титул 8191
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Широкополосные ЭМП, создаваемые персональными компьютерами
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	Служба главного энергетика

	Трансформаторная подстанция изотермического хранилища пропилена (ТП-8180)
(титул 8580)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Азота оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Углерод
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Формальдегид
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Распределительная трансформаторная подстанция установки ПП (РТП-1280) (титул 1280)
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Азота оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Углерод
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Формальдегид
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Главная понижающая подстанция (ГПП-8422)
(титул 8422)
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Азота оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Углерод
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Формальдегид
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Служба главного метролога

	Аппаратная изотермического хранилища пропилена (титул 8190)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Пропен (пропилен)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Факельное хозяйство

	Аварийный факел высокого давления (титул 8311)
Аварийный факел высокого давления
(титул 8312)
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Углерод
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Азота оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Внутризаводская инфраструктура

	Межцеховая трубопроводная эстакада (титул 8411)
	1
	Метан
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Пропен (пропилен)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Аммиак
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Масло минеральное
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Административные и хозяйственные здания

	Бытовой корпус (титул 8511)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Административный корпус/Диспетчерский центр (титул 8512)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электромагнитные поля
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Широкополосные ЭМП, создаваемые персональными компьютерами
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Электростатическое поле	
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Инфразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ультразвук
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Склад хранения катализаторов и химических реагентов (титул 8513)


	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь(не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Метанол
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Формальдегид
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Здание котельной
Насосная (титул 8515)
Блок питьевого водоснабжения (Насосная)
	1
	Микроклимат в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Освещенность рабочей зоны
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Шум постоянный в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Вибрация в рабочей зоне
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Хранилище резервного дизельного топлива (титул 8522)
	1
	Сероводород
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Склад аммиака (титул 8600)
	1
	Аммиак
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Центральный контрольно-пропускной пункт 1 (титул 8541)
	1
	Ионизирующие излучение на поверхности и на расстоянии 0,1 метр, 1 метр 
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Ионизирующие излучение на рабочих местах
	Октябрь (не позднее 10 числа месяца)
3 раза в рабочую смену (в начале, середине и конце)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	Трансформаторная подстанция (ТП-8580)
(титул 8580)
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Азота оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Углерод
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид серы
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Формальдегид
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Сероводород
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Лаборатория 
(титул 8540)
	1
	Аммиак
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Пропан-2-он (Ацетон)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Серная кислота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	Механическая мастерская 
(титул 8590)
	1
	Марганец и его соединения
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Алканы С12-С19
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Диоксид азота
	1 раз в месяц (не позднее 10 числа)

	
	1
	Железо оксид
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Пыль неорганическая
(70-20%)
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)

	
	1
	Оксид углерода
	1 раз в квартал (не позднее 10 числа)



