Приложение № 4 к Договору. Ценообразование услуги
2027 год
	№
	Наименование услуги 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость одной единицы, тенге 
	Общая стоимость услуг без учёта НДС
	Общая стоимость услуг с учётом НДС
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1
	Услуга по тарировке и ремонту (Предохранительный клапан
Обычный тип, Давление срабатывания пружины - 90 бар - 13 штук)
	Услуга
	13
	Предоставляется Исполнителем
	Рассчитывается перемножением значения в столбце №4 и 5
	Рассчитывается значение в столбце №6 +16%
	Оплата согласно Договора

	2
	Услуга по тарировке и ремонту (Предохранительный клапан (на дозировочных насосах / по паспорту оборудования (от 7 – до 320 бар) – 18 штук)
	Услуга
	18
	Предоставляется Исполнителем
	Рассчитывается перемножением значения в столбце №4 и 5
	Рассчитывается значение в столбце №6 +16%
	Оплата согласно Договора

	3
	Услуга по тарировке и ремонту (Предохранительный клапан (PSV / RV), в составе WHCP, давление срабатывания 374–660 бар – 30 штук)
	Услуга
	30
	Предоставляется Исполнителем
	Рассчитывается перемножением значения в столбце №4 и 5
	Рассчитывается значение в столбце №6 +16%
	Оплата согласно Договора

	4
	Услуга по тарировке и ремонту (Предохранительный клапан (PSV) гидравлического коллектора HPU системы HIPPS — давление срабатывания 190 бар -10 штук)
	Услуга
	10
	Предоставляется Исполнителем
	Рассчитывается перемножением значения в столбце №4 и 5
	Рассчитывается значение в столбце №6 +16%
	Оплата согласно Договора

	Итого сумма:
	
	
	



Исполнитель:

М.п.


