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Техническое задание
на строительно-монтажные работы
по рабочему проекту «Строительство специальных теплых боксов для пожарных автомобилей и аварийно-спасательной машины рудника «Акдала» в Сузакском районе Туркестанской
области»

	№ п/п
	Наименование
основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Организация-заказчик
	Заказчик работ – ТОО «Казатомпром – SaUran».

	2.
	Вид строительства
	Новое строительство

	3.
	Наименование
приобретаемых работ
	Работы по строительству специальных теплых боксов для пожарных автомобилей и аварийно-спасательной машины рудника «Акдала»

	4.
	Наименование участка (района), на котором
планируется проведение работ
	Республика Казахстан, Туркестанская область, Созакский район, рудник «Акдала».

	5.
	Особые условия строительства
	Строительство будет осуществляться подрядным способом.
Отдаленность от промышленных районов и населенных пунктов в условиях полупустыни.

	6.
	Назначение
приобретаемых работ
	Целью настоящего технического задания является строительство специальных теплых боксов для пожарных автомобилей и аварийно-спасательной машины рудника «Акдала»

	7.
	Сроки выполнения работы
	Работы должны быть выполнены в течение 5 (пяти) месяцев с даты подписания договора

	8.
	Исходные данные
	Рабочий проект «Строительство специальных теплых боксов для пожарных автомобилей и аварийно-спасательной машины рудника «Акдала» в Сузакском районе Туркестанской области», разработанный генеральным проектировщиком ТОО «SAAF Group», получивший положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проекта ТОО
«ТАУН-ГРАД» № TG-0018/26 от 03.07.2026 г. утвержденный приказом Генерального директора Заказчика №2772 от 30.07.2025 г.

	9.
	Уровень ответственности объекта
	Объект II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным, в соответствии с Рабочим проектом и Заключением экспертизы.

	10.
	Гарантированные эксплуатационные
показатели работы
	[bookmark: _GoBack]Не менее 5 (пяти) лет, за исключением гарантийного срока на несущие конструкции, кровлю и наружные стены (фасады) зданий – не менее 10 (десяти) лет, со дня приемки строительного объекта в эксплуатацию.

	11.
	Требования к подрядчику
	Наличие у Подрядчика:
1. Лицензии на строительно-монтажные работы II (второй) категории. Лицензия должна содержать подвиды деятельности, а именно:
-	Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и
путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:
1) монтаж металлических конструкций;
2) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;



	
	
	3)  кровельные работы.
- Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
1) 	сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации;
2) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления.
-	Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
1) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.
2. Лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии Определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды, измерение концентрации радона и других радиоактивных газов - - Измерение концентрации радона и других радиоактивных газов - Определение содержания радионуклидов в продуктах, материалах, объектах окружающей среды Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств
Подрядчик должен предоставить:
1) смету-оферту, ведомость договорной цены с учетом конкурсной скидки, цена должна быть сформирована строго на основании утвержденного Рабочего проекта. Согласованная конкурсная (тендерная) скидка должна быть отражена в Ведомости договорной цены.
2) Работы будут выполняться по утвержденному рабочему проекту, неучтенные сметой или проектом работы и материалы должны регулироваться по статье непредвиденные затраты;
3) До начала производства строительно-монтажных работ подрядная организация должна провести гамма съемку территорию и проведение замера радона и отбор проб почвы на радон с предоставлением протокола аккредитованной лаборатории. Также  предоставить проект производства работ (ППР) который согласовывается с Заказчиком.
ППР должен включать в себя:
Детальный и последовательный перечень работ, выполняемых Подрядчиком. Разбивка перечня работ на фазы;
Перечень привлекаемого персонала с указанием численности, категорий, разрядов, а также наличия удостоверений, сертификатов, допусков и иных разрешительных документов на выполнение соответствующих видов работ; Перечень	применяемого	оборудования,	механизмов,	инструментов	с соответствующими разрешительными документами на их использование;
Перечень СИЗ.
4) График производства работ (ГПР);
5) График освоения средств;
6) Форму отчета по планируемым работам и факту выполнения еженедельно.
7) Подрядчик обязан осуществлять информационное и документальное сопровождение строящегося объекта на портале E-Qurylys:
Закрытие выполненных форм (АВР), вести и актуализировать накопительную ведомость (выгружать и предоставлять Заказчику по запросу), формировать и загружать исполнительную техническую документацию (акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки ответственных конструкций, исполнительные геодезические схемы, результаты лабораторных испытаний, заполнять журналы работ).
Подрядчик должен располагать техникой и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, и обязан документально подтвердить их наличие – либо в собственности, либо на основании договора аренды.

Согласно Правилам и разрешительным требованиям по аттестации инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 734, сведения об аттестованных инженерно-технических работниках должны быть отражены в соответствующем реестре, а также в ИС «e-Qurylys»;

Дополнительные условия:

- Подрядчик должен самостоятельно и за свой счёт обеспечить весь свой персонал, задействованный на проекте Заказчика, необходимыми производственно-бытовыми условиями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, включая проживание, питание, проезд от места сбора до вахтового лагеря Подрядчика и обратно, а также
специализированную одежду, специальную обувь, средства индивидуальной защиты и обязательные медицинские осмотры в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан



	12.
	Требования к ведению Работ
	Все используемые материалы и поставляемое оборудование, все
выполняемые работы и испытания должны соответствовать нормативным документам на момент выполнения подрядных работ, включая, но не
ограничиваясь следующим:

· Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII (действует с 01.07.2026).»;
· Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»;
· Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435 «Об утверждении Технического
регламента «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»;
· Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 9 июня 2026 года № 291 «Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию»;
· Приказ Министра промышленности и строительства РК от 29 мая 2026 года
№ 268 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии»;
· СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
· СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»
· СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия»
· СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
· СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»;
· Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года
№55;
· Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года №405;
· СН РК 2.02-01-2023 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №230;
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №246;
· Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок,
утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №253;
· А также иным подзаконным нормативным правовым актам, стандартам и нормативно-технической документации, утвержденным Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
промышленности и строительства РК; Комитетом технического
регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК;
нормативам Технического регламента Таможенного союза; методическим указаниям, СН и СП, ГОСТ действующим в РК.

	13.
	Описание закупаемых работ
	Строительство специальных теплых боксов для пожарных автомобилей и аварийно-спасательной машины.



	
	
	Строительно-монтажные работы с изготовлением и поставкой оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию, согласно Рабочему проекту:
1. ОПЗ Общая пояснительная записка
2. ИГИ Отчет по инженерным изысканиям
3. Чертежи и спецификации:
– ГП Генеральный план;
–АС Архитектурно-строительные решения;
–КЖ Конструкции железобетонные
–КМ Конструкции металлические
–НВК Наружные сети водопровода и канализации
–ВК Водопровод и канализация
–ОВ Отопление и вентиляция
–ЭС Электроснабжение.
–ЭОМ Электроснабжение и электроосвещение.
–АПС Автоматическая пожарная сигнализация
4 -ПОС Проект организации строительства
5 -СД Сметная документация
6 -РООС Раздел охрана окружающей среды
И иные чертежи и разделы, указанные в Рабочем проекте

	14.
	Ключевые технологические и Технические показатели
	При выполнении Работ Подрядчик обязан:
1) Соблюдать Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49;
2) До начала производства Работ разработать проект производства работ (далее – ППР);
3) Обеспечить организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
4) Обеспечить складские площадки и помещения для временного хранения материалов, конструкций и оборудования;
5) Обеспечить временные ограждения строительной площадки;
6) По согласованию с Заказчиком организовать контрольно-пропускной режим;
7) Обеспечить выполнение требований документированных процедур Заказчика: «Порядок допуска подрядных организаций к производству работ на объектах ТОО «Казатомпром-SaUran» и Кодекса поставщиков и
подрядчиков ТОО «Казатомпром-SaUran».
8) Иные требования, указанные в Договоре и предусмотренные Законодательством РК.

	15.
	Дополнительные требования
(предварительные
подготовительные работы)
	В комплексе работ предусмотреть затраты на выполнение подготовительных работ, сопутствующих работ и мероприятий (в том числе по охране
окружающей среды при производстве работ), необходимых и достаточных для выполнения всего комплекса работ (инженерная подготовка территории, оборудование рабочей зоны, мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, лабораторный и геодезический контроль, обеспечение автотранспортом, ГПМ, инвентарь, приспособления) и результатов
выполненных работ до финальной сдачи Заказчику всего комплекса работ. Подрядная организация несет ответственность за сохранность результатов выполненных работ до ввода объекта в эксплуатацию.
Работы выполнять в соответствие требованиям строительных норм СН РК 1.03-00-2022, Строительного кодекса Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII (действует с 01.07.2026).», а также инструкции по
пропускному и внутри объектовому режиму на объектах ТОО «Казатомпром-SaUran».
Наличие специалистов с достаточным уровнем профессиональной квалификации, опыта и в количестве, обеспечивающем проведение работ в установленные сроки (с документальным подтверждением).
ТМЦ предоставляемые Подрядчиком (в том числе импортируемые) должны обеспечиваться сопроводительной документацией для потребителя (инструкции по использованию, паспорт качества, сертификат соответствия,



	
	
	декларация о соответствии, техническая или нормативная документация и другие).
ТМЦ	должны	соответствовать	требованиям	технического	регламента
«Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утвержденные постановлением Правительства РК от 17.11.2010 г.
№1202.
ТМЦ должны соответствовать нормативно правовым актам, устанавливающим комплекс обязательных требований безопасности, в том числе нормы радиационной, химической и биологической безопасности.
При выявлении недостатков (дефектов) ТМЦ в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, поставщик обязан устранить замечания в сроки, согласованные Сторонами.
До начала работ получить у представителя Заказчика ТОО «Казатомпром-SaUran» допуски к выполнению работ.
Обеспечить чистоту рабочего места и прилегающей территории в период осуществления своей деятельности.
Производить своевременный вывоз отходов, образованных при выполнении работ, на специализированный полигон отходов, с применением собственных автотранспортных средств.
Производить работы в соответствии с проектными решениями и с применением оборудования и материалов, предусмотренных рабочим проектом и сметной документацией.
Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком и установить Паспорт объекта строительства (на стройплощадке) в виде стенда, до начала
выполнения строительно-монтажных работ.

	16.
	Требования по охране труда и промышленной безопасности
	Предусмотреть меры по обеспечению безопасных условий труда на объекте, соблюдению санитарно-гигиенических условий труда работающих, но не ограничиваясь:
1) СН РК 1.03-05-2011 Охрана труда и техники безопасности в строительстве;
2) СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
3) СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ»;
4) СТ РК 12.1.013-2002 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»;
5) ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;
6) Правила безопасности при работе с инструментами и
приспособлениями, утвержденные приказом Министра энергетики 16.03. 2015 года №204;
7) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;
8) другими документами в части охраны труда и промышленной,
радиационной и экологической безопасности, действующими на территории РК.
Персонал Подрядчика без средств индивидуальной защиты к работе на территорию выполнения Работ допускаться не будет.
Подрядчик обязан обеспечить обучение персонала и проведение инструктажа по безопасности труда и технике безопасности в соответствии с требованиями законодательства и нормативных технических документов в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства.
При совместной работе на строительной площадке нескольких подрядных организаций, Подрядчик осуществляет контроль состояния условий труда на Объекте.




Согласовано
17.08.2026 17:13 Ирпиисова Асия Куандыковна
18.08.2026 09:23 Пыльной Александр Владимирович
19.08.2026 17:36 Асылбеков Мадибек Бегалиевич
Подписано
20.08.2026 09:55 Тастанбеков Темур Ондыбаевич
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