Сумма су
ПЕРЕЧЕНЬ СИ
               подлежащий поверке эталонного оборудования и средств измерений 

 температурных и теплофизических величин   
Таблица 1

	№ 
	Наименование поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Ед. изм.
	Место оказания услуги
	Кол-во
	Срок оказания услуги

	1
	Термометры

 лабораторные
	ТЛ; ТИН и другие
	от 0 до 600°С, 

ц.д.  0,1; 
	шт.
	Лабора

тория Испол

нителя
	20
	По заявкам заказчика

	2
	Термометры

Сопротивления, 

термопреобразователи
	ТСМ, ТСП, 

ТСМУ и другие
	Класс допуска АА, А, В, диапазон измерения минус 200 до плюс 1200 °С
	шт.
	-*-
	50
	-*-


