Перечень и общее количество средств измерений геометрических величин    

Таблица 1

	№ 
	Наименование поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки
	Срок оказания услуги

	1
	Индикатор часового типа
	ИЧ 0-10
	 Согл. Тех описания
	шт.
	15
	Лаборатория Исполнителя
	По заявкам Заказчика

	2
	Микрометр 
	МК 0-500
	от 200 до 500 мм
	шт.
	33
	-*-
	

	3
	Метрошток
	МШС-3,5
	от 0 до 3,5 м
	шт.
	9
	-*-
	

	4
	Рулетка измерительная с лотом кл.3, 2
	Р20У3Г, Р10У3Г, Р30У3Г, Р20У2Г
	10, 20, 30 м
	шт.
	35
	-*-
	

	5
	Рулетки измерительные

 кл.   3; 2
	Р20У3К, Р10У3К, Р30У3К, Р20У2К
	10, 20, 30 м
	шт.
	30
	-*-
	

	6
	Штангенциркуль
	ШЦ 0-1000
	от 0 до 1000 мм
	шт.
	60
	-*-
	

	7
	Нивелир 
	4Н-2КЛ
	1,5-1000мм
	шт.
	6
	-*-
	

	8
	Нутромер   
	НИ
	В зависимости от модификации 
	шт.
	52
	-*-
	

	9
	Угломер
	2УМ, 5 УМ
	0-180°

Значение отсчета по нониусу   2´; 5´
	шт.
	20
	-*-
	

	10
	Эл тахеометр (лазерный дальномер 
	Leica Disto
	В зависимости от модификации
	шт.
	2
	-*-
	

	11
	Глубиномер микрометрический
	ГМ
	В зависимости от модификации
	шт.
	20
	-*-
	

	12
	Тахограф цифровой 
	DTCO 1381 Continental
	согласно тех. описания
	шт
	4
	-*-
	

	13
	ГНСС-приемники серии GEOKURS 
	E-Survey ЕЗОО Pro
	согласно тех. описания
	шт
	4
	-*-
	

	14
	линейка поверочная 2 м
	-
	До 2 м
	шт.
	30
	-*-
	


Всего 320
