Перечень и общее количество средств измерений силы и твердости
Таблица № 1
	№ 
	Наименование поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика 

поставляемых 

товаров/

Выполняемых

 работ/

оказываемых

услуг
	Ед. 

изм.
	Кол-во
	Место 

поставки
	Срок оказания услуги

	
	Поверка
	
	
	
	
	
	

	1
	Толщиномер ультразвуковой
	СКАТ-4000, А 1209 УДТ-20; УДТ-08
	Согласно
тех. описания
	шт.
	11
	Лаборатория Поставщика услуги
	По заявке Заказчика

	2
	Электронный твердомер    
	ТЭМП-2;  ТКМ-459 ИНАТЕСТ-Д
	Согласно
тех. описания
	шт.
	6
	-*-
	

	3
	Дефектоскоп ультразвуковой
	А-12-12, УСД-60; 

УСД-50 УД2-12
	Согласно
тех. описания
	шт.
	11
	-*-
	

	4
	Рентгеновский аппарат
	  АРИНА-3
	согласно тех. описания
	шт.
	2
	-*-
	

	
	Ремонт
	 
	
	
	
	 
	

	1
	Электронный твердомер    
	ТЭМП-2,  ТКМ-459 ИНАТЕСТ-Д
	согласно тех. описания
	шт.
	4
	-*-
	

	2
	Дефектоскоп
	А-12-12, УСД-60; УСД-50
	согласно тех. описания
	шт.
	3
	-*-
	

	3
	Толщиномер ультразвуковой
	СКАТ-4000, А 2091 УДТ-20; УДТ-08
	согласно тех. описания
	шт.
	8
	-*-
	

	4
	Рентгеновский аппарат
	  АРИНА-3
	согласно тех. описания
	шт.
	1
	-*-
	


 Всего 46 шт
