Перечень и общее количество средств измерений электрических величин
Таблица № 1
	№ 
	Наименование поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Ед. изм.
	Место

 оказания

услуги
	Кол-во
	Срок оказания услуги

	1
	Амперметры, вольтметры (щит.исп.)
	Э 377 и под.
	5А, до 600 V
	шт.
	-*-
	50
	

	2
	Мегаомметр
	ЭССО202, Е6-24/1
	от 0 до 1000 Мом
	шт.
	-*-
	21
	

	3
	Мультиметр цифровой
	UT 803, APPA-107;

Fluke 175
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	80
	


	4
	Счетчики электроэнергии электронные
	ЦЭ
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	15
	

	5
	Токоизмерительные клещи
	Ц 4501
	1мА-100А
	шт.
	-*-
	35
	

	6
	Мера комбинированная многозначная  
	МК 4702
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Исполнителя
	2
	

	7
	Калибратор тока 
	UPS III
	согласно тех. описания 
	шт.
	-*-
	2
	

	8
	Цифровой мультиметр (стационарный)
	Fluke 8846;   34461A
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	2
	


Всего 207
