Перечень и общее количество средств измерений по давлению
Таблица 1

	№№

пп
	Наименование 

поставляемых товаров/

выполняемых работ/

оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика поставляемых товаров

/выполняемых 

работ/

оказываемых

 услуг
	Ед. изм
	К-во
	Место 
оказания 
услуги
	Сроки 
оказания услуги

	1
	Преобразователи и датчики давления
	STT 3000,
мод.3051 и дргуие
	мин. от 0 до 0,025 кПа,                        макс от 0

 до 60 Мпа
	шт.
	40
	Лаборатория 
Исполнителя
	По заявкам Заказчика

	2
	Барометр анероид
	М-67, 

БАММ и другие
	600-800 мм рт. ст
	шт.
	19
	
	

	3
	Сфигмоманометр  
	
	(0-300 мм/н)
	шт.
	12
	
	


Всего 71 шт
