Перечень и общее количество средств измерений

по вибро-акустическим величинам 

Таблица № 1 
	№ 
	Наименование поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Ед. изм.
	Место оказание услуги
	Кол-во
	Срок оказания услуги

	1
	Виброанализатор
	STD-500, STD-3300 2-х канальный и другие
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Исполнителя
	2
	По заявкам Заказчика



	2
	Датчик осевого сдвига , проксиметр
	BN3300 (модификация 330980-51-05)
	согласно тех. описания
	шт.
	Объект Заказчика


	14
	

	3
	Датчик частоты вращения проксиметр
	BN 330500
	согласно тех. описания
	шт.
	
	23
	

	4
	Датчик вибрации
	ST5484E и другие
	тех. описания согласно
	шт.
	Лаборатория Исполнителя
	3
	

	5
	Датчики виброперемещений токовихревые    
	ВК-316   
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Исполнителя
	20
	

	6
	Вибропреобразователи пьезоэлектрические с предусилителями серии
	ВК-310, DVA141 и другие
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Исполнителя
	50
	

	7
	Веломитер пьезодатчик виброскорости 
	33500-A02
	согласно тех. описания
	шт.
	Объект Заказчика
	3
	

	8
	Трансмиттер-монитор параметров вибраций 
	TR3102
	согласно тех. описания
	шт.
	Объект Заказчика
	3
	


Всего 118
