Перечень и общее количество средств измерений
плотности и вязкости, физико-химических величин
Таблица №1
	№ 
	Наименование поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Тип
	Характеристика поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг
	Ед. изм.
	Место оказание услуги
	Кол-во
	Срок оказания услуги

	1
	Ареометры 
	АН, АНТ-1, АНТ-2, АОН-2
	от 670 до 1160 кг/м3
	шт.
	Лаборатория Исполнителя 
	60
	По заявкам Заказчика

	2
	Вискозиметр капиллярный стекл.
	ВПЖ-4; CANNON-FENSKE OPAQUE, серий 200 
	до 3000  мм2/с

20-100 мм2/с
	шт.
	-*-
	16
	

	3
	Рн-метр
	рН-150МИ
	многопредельный
	шт.
	-*-
	15
	

	4
	Гигрометр психрометрический
	 ВИТ-2
	изм.относит. влажности  
от 20 до 90 %  
 t-ра изм. Влажности 
от 15 до 40 °С                        изм. T-ры воздуха 
от 15 до 40°Ϲ
	шт.
	-*-
	70
	

	5
	Спектрофотометр
	Юнико-1201, DR-2400
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	4
	

	6
	Фотометр фото-электрический
	КФК-03
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	8
	

	7
	Цифровой реакторный блок (аттестация)
	DRB-2000
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	1
	

	8
	Прибор для определения кислорода 


	БПК OXI TOP 
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	1
	

	9
	Вискозиметр Штабингера
	SVM 3000
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	1
	

	10
	Рентгенофлюресцент-

ный спектрометр 
	Epsilon3-XL 
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	1
	

	11
	Автоматический аппарат для разгонки нефтепродуктов 
	АРНС-20
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	1
	

	12
	Аппарат давления насыщенных паров 
	АДП-01
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	2
	

	13
	Газовый хроматограф 
	 SCION 456-GC
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Заказчика
	1
	

	14
	Анализатор влажности
	FIZEPR-SW100
	от 0,1

до 100%
	шт.
	-*-
	10
	

	15
	Анализатор рентгенофлуоресцентный
	Спектроскан-S"
	согласно тех. описания
	шт.
	-*-
	3
	

	16
	Термостат жидкостной 
	KRIO-VT-01
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Заказчика
	3
	

	17
	Термостат

 охлаждающий
	 LAUDA RE 107;    RP845
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Заказчика
	2
	

	18
	Хроматограф
	КРИСТАЛЛ-5000
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Заказчика
	3
	

	19
	Портативный рентгено-флуоресцентный спектрометр 
	Niton XL2-980
	согласно тех. описания
	шт.
	Лаборатория Исполнителя
	1
	

	20
	Спектрометр 
	MesuLab Explorer 5000
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	1
	

	21
	Метеометр
	МЭС-200А
	по тем-ре -40 до+85°С; по влажности 0-98%
	шт.
	-*-
	1
	По заявкам Заказчика



	22
	Измеритель влажности
	ИВТМ-7МК-С
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	23
	Анализатор содержания нефти
	АН-2
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	1
	

	24
	Анемометры

 крановый,
	АСЦ-3,
	1-20 м/с
	шт.
	-*-
	65
	

	25
	Анеморумбометр 
	М 63М-1
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	1
	

	26
	Электроды стеклянные
	ЭК, ЭВЛ
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	6
	

	27
	Аппарат для разгонки нефтепродуктов 
	 АРНС 1Э
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	1
	

	28
	Аппарат ректификации нефти т 
	АРН-2
	
	
	
	1
	

	29
	Термостат вискозиметрический 
	LOIP LT-910; ВИС-Т
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	3
	

	30
	Приборы для контроля выдыхаемого воздуха на алкоголь   
	 Alcotest® XX10
	С2Н6О от 0 мг/л до 0,5 мг/л

С2Н6О от 0,5 мг/л до 2,5 мг/л
	шт.
	-*-
	2
	

	31
	Газосигнализатор
	АВТОТЕСТ
	CO от 0 % об.д до 5 % об.д.

CO от 0 % об.д до 7 % об.д

СН от 0 ppm до 2000 ppm
СН от 0 ppm до 3000 ppm
	шт.
	-*-
	1
	

	32
	Газоанализатор
	Инфракар,MSMR-16, MGX-70 и др
	0-100% НПВ СН4
	шт.
	-*-
	10
	

	33
	Дымомер
	Инфракар
	коэффиц.поглош.света к...0-10 м-1; коэфф.ослабления света N...0-100 %
	шт.
	-*-
	3
	

	34
	Прибор для лазерной центровки
	OPTALIGN Smart
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	1
	

	35
	Дымомер 
	МЕТА-01 
	коэффиц.поглош.света к...0-10 м-1; коэфф.ослабления света N...0-100 %
	шт.
	-*-
	2
	

	36
	Трансмиттеры влажности и температуры 
	 НМТ330
	Диапазон измерений относительной влажности в диапазоне температуры от -40 до +180 °С,   от 0 до 100%
	шт.
	-*-
	2
	

	37
	Измеритель плотности удаленного веса и концентрации 
	DMA
	От 0 до 2,0 г/см³
	шт.
	-*-
	3
	

	38
	Вискозиметр Брукфилд 
	DV2TLVTJ0
	1-6 000 000 сП (мПа*с
	шт.
	-*-
	1
	

	39
	Анализатор давления насыщенных паров нефтепродуктов 
	MINIVAP VP VISION
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	40
	Измеритель производственных параметров окружающей среды,  Фирма «Precision Mastech enterprises (HONG KONG) Ltd» 
	MS6XXX модель MS6612
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	1
	

	41
	Влагомер весовой, производитель  A&D Company, Япония
	ML-50 Limited,
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	По заявкам Заказчика



	42
	Влагомер поточный, производитель, (LI1R3010XSX54B)ООО НПП "ГКС", Техас, США
	Phase Dinamics модель L
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	43
	Анализатор температуры застывания  
	NewLabx-1300
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	44
	Лупа измерительная 
	ЛИ-3
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	6
	

	45
	Стандартный образец    
	СО-1
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	46
	 Мера (калибровочный образец) 
	СО-3
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	47
	 Мера (калибровочный образец) 
	СО-2
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	48
	Вибровискозиметр 
	Серии SV (SV-10A)
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	1
	

	49
	Аппарат 
	АРН-ЛАБ-11
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	1
	

	50
	Мутномер
	TL2360
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	51
	Центровщик Валов 
	EASY-LASER ХТ440ТАВ
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	52
	Комплекс измерительный с фотофиксацией 
	ОРАКУЛ-ИНСАЙТ
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	2
	

	53
	Автоматизированная система медицинского осмотра 
	Med365
	согласно тех описания
	шт.
	-*-
	4
	

	
	Ремонт
	
	
	
	
	
	

	1
	Дымомер 
	МЕТА-01 
	коэффиц.поглош.света к...0-10 м-1; коэфф.ослабления света N...0-100 %
	шт.
	-*-
	2
	


Всего 345
