Приложение№1 К ТЗ_ТС
Спецификация на обновление ПО и рабочих станций КУПС и УЗК
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	Название
	Описание
	Кол-во
	Ед. изм.

	1 
	Оборудование и материалы КУПС

	1.1 
	CENTUM VP
	
	
	

	1.1.1 
	VP7CKM-V11
	Носитель ПО CENTUM VP R7
	1
	шт.

	1.1.2 
	VP7CUPG-V11-ABHBCAJ-AADHEHA-SSM-A100
	Лицензия обновления версии
	1
	шт.

	1.2 
	Prosafe-RS
	
	
	

	1.2.1 
	RS4CKM-V11
	Носитель программного обеспечения и руководства пользователя
	1
	шт.

	1.2.2 
	RS4CVUP-V11/Z
	Лицензия обновления версии - 
RS4E5000-V11
RS4E5100-V11
RS4E5600-V11
RS4C5400-V11
RS4F3100-V11
RS4F1300-V11
	
1
2
2
2
20
2
	1
	шт.

	1.3 
	PRM
	
	
	

	1.3.1 
	PM4CKM-V11
	Носитель программных средств менеджера ресурсов КИП.
	1
	шт.

	1.3.2 
	PM4CPJTU-V11
	Лицензия ID проекта для обновления версии PRM до R4
	1
	шт.

	1.3.3 
	PM4CVUP-V11/Z
	Лицензия обновления версии - 
PM4S7400-V11
PM4S7700-V11
PM4S7710-V11
PM4S7720-V11
	
1
1
1
1
	1
	шт.

	1.3.4 
	PM4CDM-V11
	Носитель файлов устройств PRM.
	1
	шт.

	1.4 
	ExaOPC
	
	
	

	1.4.1 
	NTPKM01-C11
	Носитель программного обеспечения для Exaopc
	1
	шт.

	1.4.2 
	SV3NTMF100-T11-R
	Сервисная поддержка для Exaopc
	1
	шт.

	1.5 
	PML
	
	
	

	1.5.1 
	SV2CPML-V1107-S1136
	Лицензия поддержки продукта.
	1
	шт.

	1.5.2 
	SS2CPMLM-V1107-S1136
	Сертификат PML.
	1
	шт.

	1.6 
	EPS
	
	
	

	1.6.1 
	LS1SR001-E01/AV
	Лицензия защиты конечного пользователя (продление).
	9
	шт.

	1.6.2 
	SS1WL1C-N11
	WhiteList лицензия для Windows PC
	9
	шт.

	1.7 
	Microsoft
	
	
	

	1.7.1 
	Office LTSC Standart 2021
	Право пользования
	3
	шт.

	1.8 
	Аппаратное обеспечение
	
	
	

	1.8.1 
	GP1SY-11AA220W1124E/EKBD
	Рабочая станция башенного исполнения
	10
	шт.

	1.8.2 
	VI702
	Интерфейсная карта сети Vnet/IP
	10
	шт.

	1.8.3 
	Dell 24 Monitor - P2425H
	24-inch IPS
	25
	шт.

	1.8.4 
	Purelink FX-I260-100
	Purelink кабель DisplayPort FX-I260-100, 100 метров
	8
	шт.



	2 
	Оборудование и материалы УЗК

	2.1 
	CENTUM VP
	
	
	

	2.1.1 
	VP7CKM-V11
	Носитель ПО CENTUM VP R7
	1
	шт.

	2.1.2 
	VP7CUPG-V11-AACDHJG-AAAGHJC-SSS-Y030
	Лицензия обновления версии - 
VP7H1100-B11N02
VP7H4410-A11N01
VP7H4420-A11N01
VP7H2411-B11
VP7H4600-B11
VP7H6510-B11
VP7H6530-B11
VP7E51AD-A21N02
VP7E5420-A11N01
VP7E5150-B11
VP7F1700-B11C02
VP7C5495-B11
VP7E5000-V11
VP7F3100-V11
	
7
1
1
1
5
2
1
2
1
2
2
1
1
20
	1
	шт.

	2.1.3 
	VP7H4600-V11
	Многомониторная лицензия
	1
	шт.

	2.1.4 
	VP7H6510-V11
	Пакет длительного хранения данных
	4
	шт.

	2.1.5 
	VP7H4450-V11
	Пакет объединения нескольких проектов
	1
	шт.

	2.1.6 
	VP7E5450-V11
	Пакет объединения нескольких проектов
	1
	шт.

	2.2 
	PRM
	
	
	

	2.2.1 
	PM4CKM-V11
	Носитель программных средств менеджера ресурсов КИП.
	1
	шт.

	2.2.2 
	PM4CPJTU-V11
	Лицензия ID проекта для обновления версии PRM до R4
	1
	шт.

	
	
	
	
	

	2.2.3 
	PM4CVUP-V11/Z
	Лицензия обновления версии - 
PM4S7100- V11
PM4S7400-V11
PM4S7700-V11
PM4S7710-V11
PM4S7720-V11
	
3
1
1
1
1
	1
	шт.

	2.2.4 
	PM4CDM-V11
	Носитель файлов устройств PRM.
	1
	шт.

	2.3 
	ExaOPC
	
	
	

	2.3.1 
	NTPF100-S11
	Пакет OPC-интерфейса Exaopc
	1
	шт.

	2.3.2 
	NTPKM01-C11
	Носитель программного обеспечения для Exaopc
	1
	шт.

	2.3.3 
	SV3NTMF100-S11-N
	Сервисная поддержка для Exaopc
	1
	шт.

	2.4 
	PML
	
	
	

	2.4.1 
	SV2CPML-V1105-S1112
	Лицензия поддержки продукта.
	1
	шт.

	2.4.2 
	SS2CPMLM-V1105-S1112
	Сертификат PML.
	1
	шт.

	2.5 
	EPS
	
	
	

	2.5.1 
	LS1SR001-E01/AV
	Лицензия защиты конечного пользователя (продление).
	8
	шт.

	2.5.2 
	SS1WL1C-N11
	WhiteList лицензия для Windows PC
	8
	шт.

	2.6 
	Microsoft
	
	
	

	2.6.1 
	Office LTSC Standart 2021
	Право пользования
	2
	шт.

	2.7 
	Аппаратное обеспечение
	
	
	

	2.7.1 
	GP1SY-11AA220W1124E/EKBD
	Рабочая станция башенного исполнения
	8
	шт.

	2.7.2 
	VI702
	Интерфейсная карта сети Vnet/IP
	8
	шт.

	2.7.3 
	Dell 24 Monitor - P2425H
	24-inch IPS
	22
	шт.

	2.8 
	Подключение к ЦПДУ
	
	
	

	2.8.1 
	GRVSW-651FE
	Сетевой коммутатор для Vnet/IP.
	1
	шт.

	2.8.2 
	GRVSW-650FE
	Сетевой коммутатор для Vnet/IP.
	3
	шт.

	2.8.3 
	GRVSFP-675FA
	Модуль SFP.
	8
	шт.

	2.8.4 
	SHIP, D108, Cat.5e
	Кабель сетевой, SHIP, D108, Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.5мм, LSZH, 305 м/б (Огнеупорный, отличается низким дымовыделением, не содержит галогенов)
	2
	шт.

	2.8.5 
	Кросс оптический 1U 19" 16 SC simplex 
	SM укомплектованный с комплектом проходных соединителей и пигтейлов 16 SC simplex тип волокна SM гильзы термозащитные
	2
	шт.

	2.8.6 
	Интегра ИКБ-Т-А8-2.7 кН
	Оптический кабель для прокладки в грунтах, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам/Стандарт оптического волокна - G.652D - 2 линии (2000м)
	9000
	м.

	2.8.7 
	Патч корд оптоволоконный SC/UPC-LC/UPC
	SM 9/125 Duplex 3.0мм 10 м, LSZH
	12
	шт.



