Приложение №4
к Договору №_____ от «___» __________ 202_г.

Обязательства Поставщика:
1.Совместно с Заказчиком осуществлять мониторинг эффективности и оптимизацию применяемого Бактерицида, на весь период обработки на производственных объектах. Заказчик организовывает посещение объектов, специалистами «Поставщика» ежемесячно для проведения необходимых химических анализов, осмотра системы, с предоставлением Отчетов. Составлять акты по результатам осмотра совместно с представителями Заказчика. Направлять ежемесячные технические отчеты с результатами применения Бактерицида и соответствующими рекомендациями.
2. При проведении мониторинга работы Бактерицида, потенциальный поставщик должен использовать полностью собственные расходные материалы;
3. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем товара в течении 24 месяцев со дня изготовления. При этом дата изготовления Бактерицида должна быть не позднее 3 месяцев со дня поставки.

Өнім берушінің міндеттемелері:

1. Тапсырысшымен бiрлесiп өндiрiстiк объектiлерде өңдеудiң бүкiл кезеңiне қолданылатын Бактерициддың тиiмдiлiгi мен оңтайландырылуының мониторингiн жүзеге асыру. Тапсырыс беруші «Жеткізуші» мамандарының ай сайын Есептерді ұсына отырып, қажетті химиялық талдаулар, жүйені тексеру жүргізу үшін объектілерге баруын ұйымдастырады. Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп, тексеру нәтижелері бойынша актілер жасайды. Ай сайынғы техникалық есептерді Бактерицидды қолдану нәтижелерімен және тиісті ұсынымдармен бірге жібереді.
2. Бактерицид жұмысына мониторинг жүргізу кезінде Өнім беруші өзінің шығын материалдары мен жабдықтарын толық пайдалануы тиіс.
3. Жеткізуші дайындалған күнінен бастап 24 ай ішінде тауардың барлық көлеміне кепілдік береді. Бұл ретте Бактерицидды дайындау күні жеткізілген күннен бастап 3 айдан кешіктірілмей болуы тиіс.

























Документы и требования:
1. Поставленный Бактерицид при приемке подлежит проведению входного контроля и будет принят только в случае получения положительных результатов входного контроля со стороны Заказчика (Заказчик вправе для входного контроля привлечь аккредитованную лабораторию и проводить дополнительные исследования на любом этапе поставки товара и его приемки).
2. При поставке товара Поставщик должен предоставить: 
· паспорт/сертификат качества на каждую партию Бактерицида 
· паспорт безопасности на химический реагент, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Закон РК «О безопасности химической продукции» от 21.07.2007 г. Статья 15) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2021 г.));
· свидетельство о регистрации химического реагента, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Закон РК «О безопасности химической продукции» от 21.07.2007 г. Статья 12) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.12.2021 г.)); 
· подтверждающие документы (гарантийное письмо) об отсутствии в поставляемом химическом реагенте хлорорганических соединений (ХОС).
· Технические стандарты: СТ РК 2493-2014.

Құжаттар мен талаптар:
1. Жеткізілген Бактерицид қабылдау кезінде кіріс бақылауын жүргізуге жатады және Тапсырыс беруші тарапынан кіріс бақылауының оң нәтижелері алынған жағдайда ғана қабылданады (Тапсырыс беруші кіріс бақылауы үшін аккредитацияланған зертхананы тартуға және тауарды жеткізу мен оны қабылдаудың кез келген кезеңінде қосымша зерттеулер жүргізуге құқығы бар).
2. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы керек: 
· Бактерициддың әр партиясына төлқұжат/сапа сертификаты; 
· Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген химиялық реагентке арналған қауіпсіздік паспорты (21.07.2007 ж. "химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы" ҚР Заңы, 15-бап) (27.12.2021 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен);
· Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген химиялық реагентті тіркеу туралы куәлік (21.07.2007 ж. "химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы" ҚР Заңы, 12-бап) (27.12.2021 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен);
· жеткізілетін химиялық реагентте хлорорганикалық қоспаларының (ХОҚ) жоқ екендігін растайтын құжаттар (кепілдік хат);
· [bookmark: _GoBack]Техникалық стандарттар: ҚР СТ 2493-2014.
