Техникалық ерекшелікке қосымша
          
Қызметтердің негізгі көлемі
Лот № 161 Қ 

Шығыс операторлық қызметтер басқармасы базасының күзет-өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу

                                                                                                                №1 кесте
Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көлемі.
	№
	Жабдықтың атауы мен сипаттамалары
	Өлшем бірлігі
	Саны

	№ 1 БӨП

	1.
	күзет-өрт сигнализациясының қабылдау-бақылау аспабы «С2000-М» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	2.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	4.
	күзет-өрт аспабы «С2000-СП1» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	5.
	индикация блогы «С2000-БКИ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	3

	6.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	2

	7.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	4

	8.
	С2000-ПИ интерфейс түрлендіргіші (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	2

	9.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	6

	10.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	11.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	12.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	13.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	2

	14.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	15.
	ITC T-710K сыртқы рупорлы дауыс зорайтқышы
	дана
	1

	16.
	«БРИЗ» тармақтау-оқшаулау блогы
	дана
	1

	17.
	Жүктемені қосу модулі МПН
	дана
	3

	18.
	С2000-Ethernet интерфейс түрлендіргіші (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	19.
	UBIQUITI қол жеткізу нүктесі (радиокөпір)
	дана
	1

	20.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	65

	21.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	5

	22.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	23.
	NF26T100 UTP желілік кабелі (ширатылған жұп)
	м
	5

	24.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	15

	25.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	26.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	27.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	28.
	«УК-2П» коммутациялау құрылғысы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	29.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	30.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	10

	31.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	32.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	20

	33.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	6

	34.
	Қара түсті Back-UPS BX500MI үздіксіз қоректендіру көзі, 300 Вт/500 ВА, 140–300 В, бір фазалы кернеу
	дана
	1

	ДЭС-160

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	1

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	2

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	10.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	35

	11.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	40

	12.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	13.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	6

	14.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	15.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	16.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	2

	17.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	18.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	10

	19.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	4

	ДЭС-48

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	1

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	1

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	10.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	30

	11.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	45

	12.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	13.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	6

	14.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	15.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	16.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	17.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	18.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	2

	19.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	20.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	10

	21.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	4

	КТП 10-0,4 кВ

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	1

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	1

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	10.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	70

	11.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	28

	12.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	13.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	14.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	15.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	16.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	17.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	18.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	2

	19.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	2

	20.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	30

	21.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	8

	Өрт сөндіру сорғы станциясы

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	1

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	1

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	10.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	40

	11.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	194

	12.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	13.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	6

	14.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	15.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	16.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	17.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	18.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	19.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	3

	20.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	21.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	20

	22.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	4

	6 автомобильге арналған блок-бокс

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	1

	4.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	3

	5.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	6.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	6

	7.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	1

	8.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	9.
	ITC T-710K сыртқы рупорлы дауыс зорайтқышы
	дана
	1

	10.
	С2000-Спектрон-207
	дана
	8

	11.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	55

	12.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	135

	13.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	14.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	15.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	16.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	17.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	18.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	19.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	20.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	3

	21.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	2

	22.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	20

	23.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	4

	ТМҚ қоймасы

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	2

	4.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	5.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	7.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	2

	8.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	2

	9.
	ITC T-710K сыртқы рупорлы дауыс зорайтқышы
	дана
	1

	10.
	С2000-Спектрон-207
	дана
	8

	11.
	С2000-ИК (03-нұсқа)
	дана
	8

	12.
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	дана
	5

	13.
	ТМ үшін сыртқы орнатылатын Touch Memory оқу құрылғысы «Считыватель-2», 00-нұсқа (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	14.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	215

	15.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	347

	16.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	17.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	18.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	19.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	3

	20.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	21.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	22.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	23.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	4

	24.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	25.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	180

	26.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	6

	27.
	VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5 кілті
	дана
	10

	Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК)

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	2

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	74

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	5

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	5

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	2

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	23

	10.
	С2000-Ethernet интерфейс түрлендіргіші (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	11.
	UBIQUITI қол жеткізу нүктесі (радиокөпір)
	дана
	1

	12.
	С2000-ИК (03-нұсқа)
	дана
	34

	13.
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	дана
	5

	14.
	ТМ үшін сыртқы орнатылатын Touch Memory оқу құрылғысы «Считыватель-2», 00-нұсқа (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	15.
	С2000-СТ, 02-нұсқа
	дана
	12

	16.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	520

	17.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	5

	18.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	19.
	NF26T100 UTP желілік кабелі (ширатылған жұп)
	м
	30

	20.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	21.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	22.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	15

	23.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	24.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	25.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	26.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	6

	27.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	28.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	480

	29.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	12

	30.
	VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5 кілті
	дана
	10

	ОК-16 тұрғын үй кешені

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	2

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	48

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	1

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	15

	10.
	ITC T-710K сыртқы рупорлы дауыс зорайтқышы
	дана
	1

	11.
	С2000-ИК (03-нұсқа)
	дана
	21

	12.
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	дана
	2

	13.
	ТМ үшін сыртқы орнатылатын Touch Memory оқу құрылғысы «Считыватель-2», 00-нұсқа (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	14.
	С2000-СТ, 02-нұсқа
	дана
	17

	15.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	500

	16.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	141

	17.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	18.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	19.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	20.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	9

	21.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	22.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	23.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	24.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	4

	25.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	26.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	480

	27.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	12

	28.
	VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5 кілті
	дана
	10

	Материалдық қойманың блок-боксы

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	3

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	3

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	3

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	7

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	3

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	2

	10.
	С2000-ИК (03-нұсқа)
	дана
	7

	11.
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	дана
	3

	12.
	ТМ үшін сыртқы орнатылатын Touch Memory оқу құрылғысы «Считыватель-2», 00-нұсқа (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	13.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	275

	14.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	68

	15.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	35

	16.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	17.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	2

	18.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	4

	19.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	20.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	21.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	2

	22.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	5

	23.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	120

	24.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	6

	25.
	VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5 кілті
	дана
	20

	Автономды блоктық қазандық

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	1

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	4

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	1

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	10.
	ITC T-710K сыртқы рупорлы дауыс зорайтқышы
	дана
	1

	11.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	40

	12.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	70

	13.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	14.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	6

	15.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	16.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	17.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	18.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	19.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	20.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	3

	21.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	22.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	40

	23.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	4

	№ 2 БӨП

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	1

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	2

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	10.
	ITC T-710K сыртқы рупорлы дауыс зорайтқышы
	дана
	1

	11.
	С2000-Ethernet интерфейс түрлендіргіші (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	1

	12.
	UBIQUITI қол жеткізу нүктесі (радиокөпір)
	дана
	1

	13.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	40

	14.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	5

	15.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	16.
	NF26T100 UTP желілік кабелі (ширатылған жұп)
	м
	5

	17.
	Қара түсті Back-UPS BX500MI үздіксіз қоректендіру көзі, 300 Вт/500 ВА, 140–300 В, бір фазалы кернеу
	дана
	1

	18.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	15

	19.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	20.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	21.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	22.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	3

	23.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	24.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	20

	25.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	6

	32 орындық жатақхана

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	4

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	2

	4.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	176

	5.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	8

	6.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	1

	7.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	13

	8.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	2

	9.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	23

	10.
	С2000-ИК (03-нұсқа)
	дана
	42

	11.
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	дана
	7

	12.
	ТМ үшін сыртқы орнатылатын Touch Memory оқу құрылғысы «Считыватель-2», 00-нұсқа (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	13.
	С2000-СТ, 02-нұсқа
	дана
	13

	14.
	С2000-БОС өрт хабарлағышы
	дана
	68

	15.
	С2000-ИП-03 адрестік-аналогтық максималды-дифференциалдық жылу өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	4

	16.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	1395

	17.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	74

	18.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	30

	19.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	20.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	2

	21.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	15

	22.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	23.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	24.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	2

	25.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	6

	26.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	1

	27.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	1200

	28.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	12

	29.
	VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5 кілті
	дана
	10

	А блогының жатақханасы

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	4

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	2

	4.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	5.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	208

	6.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	16

	7.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	8

	8.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	20

	9.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	8

	10.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	13

	11.
	ИП С2000-БОС
	дана
	40

	12.
	С2000-ИП-03 адрестік-аналогтық максималды-дифференциалдық жылу өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	48

	13.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	2370

	14.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	73

	15.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	16.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	17.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	18.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	25

	19.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	20.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	21.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	3

	22.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	8

	23.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	1800

	24.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	20

	Б блогының жатақханасы

	1.
	екі сымды байланыс желісінің контроллері «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	2

	2.
	өрт блогының контроллері «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	3.
	12 В, 3 А, RS-485, «РИП-12» 50-нұсқалы резервтік қорек көзі (ООО НВП «Болид»), орындау нұсқасы 3/17М1-Р-RS
	дана
	1

	4.
	«Рупор-300» біріктірілген сөйлеу хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	5.
	ДИП-34А, 03-нұсқа адрестік-аналогтық оптикалық-электрондық түтін өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	108

	6.
	ИПР 513-3АМ адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	10

	7.
	ИПР 513-3АМ 01-нұсқа IP67 адрестік қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	4

	8.
	«Люкс-12» жарықтық өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	8

	9.
	«Маяк-12КП» біріктірілген күзет-өрт хабарлағышы, ООО «Оминтех»
	дана
	3

	10.
	ОПР-У110.1 барлық ауа райына арналған сөйлеу өрт хабарлағышы (ООО НВП «БОЛИД»)
	дана
	7

	11.
	ИП С2000-БОС
	дана
	18

	12.
	С2000-ИП-03 адрестік-аналогтық максималды-дифференциалдық жылу өрт хабарлағышы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	36

	13.
	«КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» отқа төзімді сигналдық кабелі (Паритет / Технокабель, Ресей) 2х2х0.8
	м
	1155

	14.
	«ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» аралас экрандалған кабелі (ГЕРДА, Ресей) 2х0,75эа
	м
	132

	15.
	«ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» отқа төзімді мыс күштік кабелі (Камкабель / Энергокабель, Ресей) 3х1,5
	м
	5

	16.
	«ПВЗ-1х2.5» бір өзекті монтаждық кабелі (Ресей) - 1х2,5
	м
	10

	17.
	«ЩМП-5» металл монтаждық қалқаны (IEK / EKF, Ресей)
	дана
	1

	18.
	«БРИЗ» монтаждық қорабы (ООО НВП «Болид»)
	дана
	20

	19.
	«МПН» қабырғалық монтаждық панелі (ООО НВП «Болид»)
	дана
	1

	20.
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	21.
	Delta DTM 1217 12 В, 17 А·сағ аккумуляторлық батареясы (Delta Battery)
	дана
	3

	22.
	ИПР-ға арналған қалқа, габариттік өлшемдері (Ұ*Б*Е) 170х145х120 мм, тесіктері – 2 дана, ∅ 4 мм, суықтай илектелген металл 1 мм, ұнтақпен боялған, түсі қызыл
	дана
	4

	23.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 25х16
	м
	900

	24.
	ПВХ кабель-каналы 25х16 / 10х15 мм, ақ түсті (IEK / DKC / EKF, Ресей) 10х15
	м
	20

	ВУОУ базасының аумағы (кабельдік эстакада)

	25.
	100х80 перфорацияланған кабель науасы, L=3000, ыстықтай мырышталған 35302HDZ
	м
	311

	26.
	С-тәрізді профиль 54х51, L=1200 мм (ыстықтай мырышталған) BPM5412HDZ
	дана
	160

	27.
	Ені 100 мм болатын негізгі науаға арналған қақпақ, L=3000, ыстықтай мырышталған 35522HDZ
	м
	311

	28.
	Жеке консоль, 41х21, негізі 200 мм, ыстықтай мырышталған BBP2120HDZ
	м
	160



[bookmark: _Hlk242179594]Күзет-өрт сигнализациясы (КӨС) және газбен өрт сөндіру (ГӨ) қондырғыларына техникалық қызмет көрсету регламенті.
                                                                                                №2 кесте
	№
	Қызмет түрі
	Мерзімділік

	1. 
	Қондырғының құрамдас бөліктерін (қабылдау-бақылау құрылғысын немесе аспапты, хабарлағыштарды, сигнализация шлейфін) механикалық зақымданулардың, коррозияның, ластанудың, атмосфералық және химиялық әсерлердің болуына, бекітпелерінің беріктігіне және т.б. қатысты сыртқы қарап тексеру.
	Ай сайын

	2. 
	Негізгі және резервтік қорек көздерін бақылау және қоректендірудің жұмыс көзінен резервтік көзге автоматты ауысуын тексеру.
	

	3. 
	Құрамдас бөліктердің (қабылдау-бақылау құрылғысының немесе аспаптың, хабарлағыштардың, сигнализация шлейфінің және т.б.) жұмыс қабілетін техникалық сипаттамаға, пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа, техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа, паспортқа және пайдалану жөніндегі басшылыққа сәйкес тексеру.
	

	4. 
	Қосылыстар түйіспелерінің сенімділігін тексеру.
	

	5. 
	Бақылау кабельдері мен сигнализация шлейфтерін қарап тексеру.
	

	6. 
	Механикалық зақымданудан, дірілден, атмосфералық әсерлерден және т.б. қорғалуын тексеру.
	

	7. 
	Жерге тұйықтау жүйесінің тұтастығын және сигналдық шамдарды тексеру.
	

	8. 
	Жабдықты тексеру және тазалау (қажет болған жағдайда).
	

	9. 
	Әрбір объекті бойынша КӨС және ГӨ қондырғысының техникалық жай-күйі туралы актіні рәсімдей отырып, КӨС және ГӨ қондырғыларының жұмыс қабілетін тексеру.
	

	10. 
	Өрт автоматикасы жабдығының жазуларын, белгілерін, таңбаларын және жарық таблоларын жаңарту (қажет болған жағдайда, ГОСТ 12.4.026-2015, К және Л қосымшалары).
	

	11. 
	Әрбір қондырғының техникалық жай-күйі туралы актіні рәсімдей отырып, газ бермей газбен өрт сөндіру қондырғысының іске қосу жүйесінің жұмыс қабілетін тексеру.
	кемінде 3 айда 1 рет

	12. 
	Баллондарды өлшеу / қысымды бақылау және өрт сөндіргіш құрамы бар баллондарды өлшеу журналын толтыру, қажет болған жағдайда Орындаушының қаражаты есебінен қайта толтыру.
	

	13. 
	Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу.
	жылына кемінде 1 рет

	14. 
	Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу.
	

	15. 
	Жабдықтың жерге тұйықтау контурымен металл байланысын тексеру.
	

	16. 
	Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру (ГӨ қондырғыларында болған жағдайда).
	салыстырып тексеру кестесі бойынша

	17. 
	КӨС және ГӨ қондырғыларын мақсаты бойынша одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау мақсатында техникалық куәландыру жүргізу.
	қажет болған жағдайда

	18. 
	Кабельдік эстакада конструкцияларын мерзімді тексеру. Анықталған ақауларды олар анықталған күннен бастап бір ай ішінде жою.
	қажет болған жағдайда, бірақ жылына кемінде 1 рет.



Орындаушы рәсімдеуге міндетті құжаттардың тізбесі.
1. Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі;
1. КӨС және ГӨ қондырғыларын тексеру хаттамасы (актісі);
1. КӨС және ГӨ қондырғысының формуляры;
1. Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу кестелері;
1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
1. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы;
1. Газбен өрт сөндіру қондырғыларына арналған өрт сөндіргіш құрамы бар баллондарды өлшеу журналы (бар болған жағдайда);
1. КӨС және ГӨ істен шығуларын жою актілері;
1. КӨС және ГӨ қондырғыларын ажырату актілері;
1. Өрт хабарлағыштарын (жылулық жарылыстан қорғалған) тексеру хаттамасы;
1. Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу хаттамасы;
1. Электр тізбектерінің оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамасы;
1. Жабдықтың жерге тұйықтау контурымен металл байланысын тексеру хаттамасы (бар болған жағдайда).

Қызметтер көлеміне техникалық қызмет көрсету регламентінде көрсетілген регламенттік жұмыстарды орындау, сондай-ақ КӨС және ГӨ қондырғыларына ағымдағы жөндеу жүргізу кіреді. Жүйелердің ақаулары мен істен шығулары тұрақты түрде тіркеледі. Жылына екі рет Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілдерімен бірлесіп, қолданыстағы КӨС және ГӨ қондырғыларының техникалық және эстетикалық жай-күйін тексереді. Тексеру нәтижелері мен тіркелген ақаулар және істен шығуларды талдау негізінде Орындаушы ақау ведомостарын жасайды, олар кейіннен Тапсырыс берушімен келісіледі. Келісілген ақау ведомостарының негізінде Орындаушы ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындайды. 
Ағымдағы жөндеуді жүргізуге қажетті шығыс материалдарымен, жабдықпен және КӨС-ның басқа да компоненттерімен қамтамасыз етуді Орындаушы жүзеге асырады.
