Приложение к технической спецификации
          
Основные объемы услуг
Лот № 161 У 

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации базы Восточного управления операторских услуг

                                                                                                                Таблица №1
Объем услуг по техническому обслуживанию.
	№ п/п
	Наименование и характеристики оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	КПП №1

	1. 
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С2000-М» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	2. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	4. 
	Прибор охранно-пожарный «С2000-СП1» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	5. 
	Блок индикации «С2000-БКИ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	3

	6. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50  (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	2

	7. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	4

	8. 
	Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ (ООО НВП «БОЛИД»)
	шт
	2

	9. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	6

	10. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	11. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	12. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	13. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	2

	14. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	15. 
	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ НАРУЖНЫЙ ITC T-710K
	шт
	1

	16. 
	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»
	шт
	1

	17. 
	Модуль подключения нагрузки МПН 
	шт
	3

	18. 
	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet (ООО НВП «БОЛИД»)
	шт
	1

	19. 
	Точка доступа (радиомост) UBIQUITI 
	шт
	1

	20. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	65

	21. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	5

	22. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	23. 
	NF26T100 кабель сетевой UTP (витая пара)
	м
	5

	24. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	15

	25. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	26. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	27. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	28. 
	Устройство коммутации «УК-2П» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	29. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	30. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	10

	31. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	32. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	20

	33. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	6

	34. 
	ИБП Back-UPS BX500MI черный, 300Вт/500ВА, 140–300 В, однофазное напряжение
	шт
	1

	ДЭС-160

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50  (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	1

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	1

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	2

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	10. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	35

	11. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	40

	12. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	13. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	6

	14. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	15. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	16. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	2

	17. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	18. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	10

	19. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	4

	ДЭС-48

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50  (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	1

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	1

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	1

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	10. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	30

	11. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	45

	12. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	13. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	6

	14. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	15. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	16. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	17. 
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	18. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	2

	19. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	20. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	10

	21. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	4

	КТП 10-0,4кВ

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50  (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	1

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	2

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	2

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	1

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	10. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	70

	11. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	28

	12. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	13. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	14. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	15. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	16. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	17. 
	ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	18. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	2

	19. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	2

	20. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	30

	21. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	8

	Насосная пожаротушения

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50 (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	1

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	1

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	1

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	10. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	40

	11. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	194

	12. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	13. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	6

	14. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	15. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	16. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	17. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	18. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	19. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	3

	20. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	21. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	20

	22. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	4

	Блок-Бокс на 6 автомобилей

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50  (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	1

	4. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	3

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	2

	6. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	6

	7. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	1

	8. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	9. 
	Громкоговоритель рупорный наружный ITC T-710K
	шт
	1

	10. 
	С2000-Спектрон-207
	шт
	8

	11. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	55

	12. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	135

	13. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	14. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	15. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	16. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	17. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	18. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	19. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	20. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	3

	21. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	2

	22. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	20

	23. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	4

	Склад ТМЦ

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50 (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	2

	4. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	2

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	6. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	7. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	2

	8. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	9. 
	Громкоговоритель рупорный наружный ITC T-710K
	шт
	1

	10. 
	С2000-Спектрон-207
	шт
	8

	11. 
	С2000-ИК (исп. 03)
	шт
	8

	12. 
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	шт
	5

	13. 
	Считыватель для ТМ, накладной, Touch Memory, Считыватель Touch Memory накладной «Считыватель-2» исп.00 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	14. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	215

	15. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	347

	16. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	17. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	18. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	19. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	3

	20. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	21. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	22. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	23. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	4

	24. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	25. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	180

	26. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	6

	27. 
	Ключ VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5
	шт
	10

	АБК

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50  (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	2

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	74

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	5

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	5

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	2

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	23

	10. 
	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet (ООО НВП «БОЛИД»)
	шт
	1

	11. 
	Точка доступа (радиомост) UBIQUITI 
	шт
	1

	12. 
	С2000-ИК (исп. 03)
	шт
	34

	13. 
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	шт
	5

	14. 
	Считыватель для ТМ, накладной, Touch Memory, Считыватель Touch Memory накладной «Считыватель-2» исп.00 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	15. 
	С2000-СТ исп.02
	шт
	12

	16. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	520

	17. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	5

	18. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	19. 
	NF26T100 кабель сетевой UTP (витая пара)
	м
	30

	20. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	21. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	22. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	15

	23. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	24. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	25. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	26. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM1217 12В, 17А·ч (Delta) 
	шт
	6

	27. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	28. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	480

	29. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	12

	30. 
	Ключ VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5
	шт
	10

	Жилой комплекс ОК-16

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50  (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	2

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	48

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	2

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	1

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	15

	10. 
	Громкоговоритель рупорный наружный ITC T-710k
	шт
	1

	11. 
	С2000-ИК (исп. 03)
	шт
	21

	12. 
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	шт
	2

	13. 
	Считыватель для ТМ, накладной, Touch Memory, Считыватель Touch Memory накладной «Считыватель-2» исп.00 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	14. 
	С2000-СТ исп.02
	шт
	17

	15. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	500

	16. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	141

	17. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	18. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	19. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	20. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	9

	21. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	22. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	23. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	24. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	4

	25. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	26. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	480

	27. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	12

	28. 
	Ключ VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5
	шт
	10

	Блок-бокс материального склада

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	3

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	3

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50 (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	3

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	7

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	2

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	2

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	3

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	10. 
	С2000-ИК (исп. 03)
	шт
	7

	11. 
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	шт
	3

	12. 
	Считыватель для ТМ, накладной, Touch Memory, Считыватель Touch Memory накладной «Считыватель-2» исп.00 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	13. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	275

	14. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	68

	15. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	35

	16. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	17. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	2

	18. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	4

	19. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	20. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	21. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	2

	22. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	5

	23. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	120

	24. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	6

	25. 
	Ключ VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5
	шт
	20

	Автономная блочная котельная

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50 (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	1

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	4

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	1

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	1

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	10. 
	Громкоговоритель рупорный наружный ITC T-710K
	шт
	1

	11. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	40

	12. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	70

	13. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	14. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	6

	15. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	16. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	17. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	18. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	19. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	20. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	3

	21. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	22. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	40

	23. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	4

	КПП №2

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50 (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	1

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	1

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	2

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	10. 
	Громкоговоритель рупорный наружный ITC T-710K
	шт
	1

	11. 
	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet (ООО НВП «БОЛИД»)
	шт
	1

	12. 
	Точка доступа (радиомост) UBIQUITI 
	шт
	1

	13. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	40

	14. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	5

	15. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	16. 
	NF26T100 кабель сетевой UTP (витая пара)
	м
	5

	17. 
	ИБП Back-UPS BX500MI черный, 300Вт/500ВА, 140–300 В, однофазное напряжение
	шт
	1

	18. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	15

	19. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	20. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	21. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	22. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	3

	23. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	24. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	20

	25. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	6

	Общежитие на 32 места

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	4

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50 (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	2

	4. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	176

	5. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	8

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	1

	7. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	13

	8. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	2

	9. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	23

	10. 
	С2000-ИК (исп. 03)
	шт
	42

	11. 
	С2000-СМК-ЭСТЕТ
	шт
	7

	12. 
	Считыватель для ТМ, накладной, Touch Memory, Считыватель Touch Memory накладной «Считыватель-2» исп.00 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	13. 
	С2000-СТ исп.02
	шт
	13

	14. 
	Извещатель пожарный С2000-БОС
	шт
	68

	15. 
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	4

	16. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	1395

	17. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	74

	18. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	30

	19. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	20. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	2

	21. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	15

	22. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	23. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	24. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	2

	25. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	6

	26. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	1

	27. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	1200

	28. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	12

	29. 
	Ключ VIZIT-ТМ TOUCH DS1990A-F5
	шт
	10

	Общежитие Блок А

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	4

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50 (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	2

	4. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	5. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	208

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	16

	7. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	8

	8. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	20

	9. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	8

	10. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	13

	11. 
	ИП С2000-БОС
	шт
	40

	12. 
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	48

	13. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	2370

	14. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	73

	15. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	16. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	17. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	18. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	25

	19. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	20. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	21. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	3

	22. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	8

	23. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	1800

	24. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	20

	Общежитие Блок Б

	1. 
	Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	2

	2. 
	Контроллер пожарного блока «С2000-КПБ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	3. 
	Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид») исп.50 (Источник резервированного питания 12В, 3А, RS-485 «РИП-12» исп.50 (ООО НВП «Болид»)-3/17М1-Р-RS)
	шт
	1

	4. 
	Оповещатель речевой комбинированный «Оповещатель речевой «Рупор-300» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	5. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП - 34А - исп.03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	108

	6. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ
	шт
	10

	7. 
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 - 3АМ исп.01 IP67
	шт
	4

	8. 
	Оповещатель световой пожарный «Люкс-12» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	8

	9. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк - 12КП ООО «Оминтех»
	шт
	3

	10. 
	Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	7

	11. 
	ИП С2000-БОС
	шт
	18

	12. 
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 (ООО НВП «Болид»)
	шт
	36

	13. 
	Кабель сигнальный огнестойкий «КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0.8» (Паритет / Технокабель, Россия) 2x2x0.8
	м
	1155

	14. 
	Кабель комбинированный экранированный «Кабель комбинированный экранированный «ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0.75эа» (ГЕРДА, Россия) 2х0,75эа
	м
	132

	15. 
	Кабель силовой медный огнестойкий «Кабель силовой медный огнестойкий «ВВГнг(A)-FRLS 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1.5» (Камкабель / Энергокабель, Россия) 3х1,5
	м
	5

	16. 
	Кабель монтажный одножильный «ПВЗ-1х2.5» (Россия) - 1x2,5
	м
	10

	17. 
	Щит металлический монтажный «ЩМП-5» (IEK / EKF, Россия)
	шт
	1

	18. 
	Коробка монтажная «БРИЗ» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	20

	19. 
	Монтажная панель настенная «МПН» (ООО НВП «Болид»)
	шт
	1

	20. 
	Автомат ВА47-29 1Р 2А MVA20-1-002-B
	шт
	1

	21. 
	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1217 12В, 17А·ч (Delta Battery) Delta
	шт
	3

	22. 
	Козырек для ИПР, габаритные размеры (Д*В*Ш) 170х145х120мм, отверстия - 2шт. ∅ 4мм, металл х/к 1мм, покраска порошковая, цвет красный
	шт
	4

	23. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 25х16
	м
	900

	24. 
	Кабель-канал ПВХ 25х16 / 10х15 мм белый (IEK / DKC / EKF, Россия) 10х15
	м
	20

	Территория базы ВУОУ (Кабельная эстакада)

	25. 
	Лоток перфорированный 100х80, L=3000, горячеоцинкованный 35302HDZ
	м
	311

	26. 
	С-образный профиль 54х51, L=1200 мм (гор/цинк) BPM5412HDZ
	шт
	160

	27. 
	Крышка на лоток осн. 100, L=3000, горячеоцинкованная 35522HDZ
	м
	311

	28. 
	Консоль одиночная, 41х21, осн.200мм, горячеоцинкованная BBP2120HDZ
	м
	160



Регламент по техническому обслуживанию установок ОПС и ГП.
                                                                                                Таблица №2
	№
	Вид услуг
	Периодичность

	1. 
	Внешний осмотр составных частей установки (приемо-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, атмосферных влияний, химических воздействий среды, прочности крепления и т.п.
	Ежемесячно

	2. 
	Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный.
	

	3. 
	Проверка работоспособности составных частей (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и т.д.) согласно техническому описанию, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, паспорту и руководству по эксплуатации.
	

	4. 
	Проверка надежности контактов соединений.
	

	5. 
	Осмотр контрольных кабелей и шлейфов сигнализации.
	

	6. 
	Проверка защищенности от механических повреждений, вибрации, атмосферных влияний и т.п.
	

	7. 
	Проверка целостности заземления и сигнальных ламп.
	

	8. 
	Проверка и чистка оборудования (при необходимости).
	

	9. 
	Проверка работоспособности установки ОПС и ГП с оформлением акта о техническом состоянии установки ОПС и ГП по каждому объекту.
	

	10. 
	Обновление надписей, обозначений, знаков оборудования пожарной автоматики и световых табло (по необходимости, ГОСТ 12.4.026-2015 Приложение К, Л).
	

	11. 
	Проверка работоспособности побудительной системы установки газового пожаротушения без подачи газа с оформлением акта о техническом состоянии каждой установки.
	не реже 1 раза в 3 месяца

	12. 
	Взвешивание баллонов / контроль давления и заполнение Журнала взвешивания баллонов с огнетушащим составом, при необходимости дозаправка за счет средств Исполнителя.
	

	13. 
	Измерение сопротивления заземляющих устройств.
	не реже 1 раза в год

	14. 
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	

	15. 
	Проверка металлосвязи оборудования с контуром заземления.
	

	16. 
	Поверка средств измерений (при наличии в установках ГП).
	по графику поверки

	17. 
	Проведение технического освидетельствования установок ОПС и ГП с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению.
	при необходимости

	18. 
	Периодический осмотр конструкций кабельной эстакады. Устранение выявленных дефектов — в течение месяца со дня их обнаружения.
	при необходимости, но не реже 1 раза в год 



Перечень документов, обязательных к оформлению Исполнителем.
1. Акт выполненных работ (оказанных услуг);
1. Протокол (акт) проверки установки ОПС и ГП;
1. Формуляр на установку ОПС и ГП;
1. Графики проведения технического обслуживания и текущего ремонта;
1. Инструкция по эксплуатации;
1. Эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики;
1. Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом для установок газового пожаротушения (при их наличии);
1. Акты об устранении отказов ОПС и ГП;
1. Акты отключения установок ОПС и ГП;
1. Протокол проверки пожарных извещателей (тепловых взрывозащищенных);
1. Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;
1. Протокол измерения сопротивления изоляции электрических цепей;
1. Протокол проверки металлосвязи оборудования с контуром заземления (при их наличии).

В объем услуг входит выполнение регламентных работ, перечисленных в регламенте по техническому обслуживанию, а также выполнение текущего ремонта установок ОПС и ГП. На постоянной основе фиксируются дефекты и отказы систем. Два раза в год Исполнителем совместно с представителями Заказчика выполняется обследование действующих установок ОПС и ГП на предмет технического и эстетического состояния. На основании результатов обследования, анализа зарегистрированных дефектов и отказов Исполнителем составляются дефектные ведомости, которые в последующем согласовываются с Заказчиком. На основании согласованных дефектных ведомостей Исполнитель выполняет работы по текущему ремонту. 
Обеспечение расходными материалами, оборудованием и другими компонентами ОПС, необходимыми для проведения текущего ремонта осуществляется Исполнителем.
