
Приложение 1 к Технической спецификации


Перечень оборудования

Месторождение «Алибекмола»
	№п.п.
	Место установки
	ТЭГ
	Наименование прибора
	Тип или марка
	Уровень критичности 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 МАФ-1 

	1
	Коллектор
	PT-A-KOLLECTOR
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	2
	Коллектор
	PT-B-KOLLECTOR
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	3
	ОЗНА№134
	PT-MAF
	Датчик давления
	МИДА-ДИ-13П
	2

	
	
	
	
	
	

	4
	ОЗНА№134
	TT-A-MAF
	Датчик температуры
	ТСМУ 9418-4,01
	3

	
	
	
	
	
	

	5
	ОЗНА№134
	TT-B-MAF
	Датчик температуры
	ТСМУ 9418-4,01
	3

	
	
	
	
	
	

	6
	ОЗНА№134
	PDT-A
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2
	2

	
	
	
	
	
	

	7
	ОЗНА№134
	PDT-B
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2
	2

	
	
	
	
	
	

	8
	ОЗНА№134
	 
	Контроллер
	FASTWEL
	1

	
	
	
	
	
	

	9
	ОЗНА№134
	 
	Блок питания для искробезопасных цепей
	ТУ4227-027-00135786
	1

	
	
	
	
	
	

	10
	ОЗНА№134
	 
	Датчик-реле температуры
	Т21ВМ-1-03 IP67
	3

	
	
	
	
	
	

	11
	ОЗНА№134
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrlExY3
	3

	
	
	
	
	
	

	12
	ОЗНА№134
	 
	Блок измерения и обработки информации
	БИОИ 01,00,00,000
	1

	
	
	
	
	
	

	13
	скв.28
	 
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
	
	
	
	
	

	14
	скв.28
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	15
	скв.28
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	16
	скв.28
	PT-A-28
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	17
	скв.28
	PT-B-28
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	18
	скв.28
	PT-C-28
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	19
	скв.28
	TT-28
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	20
	скв.56
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
21
	скв.56
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
22
	скв.56
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
23
	скв.56
	PT-A-56
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
24
	скв.56
	PT-B-56
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
25
	скв.56
	PT-C-56
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
26
	скв.56
	TT-56
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	27
	скв.103
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
28
	скв.103
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
29
	скв.103
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
30
	скв.103
	PT-A-103
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
31
	скв.103
	PT-B-103
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
32
	скв.103
	PT-C-103
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
33
	скв.103
	TT-103
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	34
	скв.104
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
35
	скв.104
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
36
	скв.104
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
37
	скв.104
	PT-A-104
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
38
	скв.104
	PT-B-104
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
39
	скв.104
	PT-C-104
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
40
	скв.104
	TT-104
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	41
	скв.106
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
42
	скв.106
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
43
	скв.106
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
44
	скв.106
	PT-A-106
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
45
	скв.106
	PT-B-106
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
46
	скв.106
	PT-C-106
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
47
	скв.106
	TT-106
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	48
	скв.107
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	49
	скв.107
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	50
	скв.107
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	51
	скв.107
	PT-A-107
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	52
	скв.107
	PT-B-107
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	53
	скв.107
	PT-C-107
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	54
	скв.107
	TT-107
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	55
	скв.109
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	56
	скв.109
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	57
	скв.109
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	58
	скв.109
	PT-A-109
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	59
	скв.109
	PT-B-109
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	60
	скв.109
	PT-C-109
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	61
	скв.109
	TT-109
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	62
	скв.111
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
63
	скв.111
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
64
	скв.111
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
65
	скв.111
	PT-A-111
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
66
	скв.111
	PT-B-111
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
67
	скв.111
	PT-C-111
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	68
	скв.111
	TT-111
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	69
	скв.203
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
70
	скв.203
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
71
	скв.203
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
72
	скв.203
	PT-A-203
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
73
	скв.203
	PT-B-203
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
74
	скв.203
	TT-203
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	75
	скв.203
	PT-C-203
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	76
	скв.102
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
77
	скв.102 
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
78
	скв.102 
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
79
	скв.102 
	PT-A-102
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
80
	скв.102 
	PT-B-102
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
81
	скв.102 
	PT-C-102
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
82
	скв.102 
	TT-102
	Датчик температуры
	Wika EN60
	3

	
	
	
	
	
	

	83
	скв.507
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
84
	скв.507
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
85
	скв.507
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
86
	скв.507
	PT-A-507
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
87
	скв.507
	PT-B-507
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
88
	скв.507
	PT-C-507
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
89
	скв.507
	PT-D-507
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	90
	скв.507
	TT-507
	Датчик температуры
	Wika EN60
	3

	
	
	
	
	
	

	91
	скв.513
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
92
	скв.513
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
93
	скв.513
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
94
	скв.513
	PT-A-513
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
95
	скв.513
	PT-B-513
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
96
	скв.513
	PT-C-513
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
97
	скв.513
	PT-D-513
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	98
	скв.513
	TT-513
	Датчик температуры
	Yokogawa 
	3

	
	
	
	
	
	

	99
	Камера пуска скребка
	 
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	100
	На выходе с манифольда
	PT-A-OUT
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	101
	На выходе с манифольда
	PT-B-OUT
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	102
	Дренажная емкость
	LT-DE
	Датчик уровня
	Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028
	2

	
	
	
	
	
	

	103
	ШКАФ
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	104
	ШКАФ
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	105
	ШКАФ
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	106
	ШКАФ
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	107
	ШКАФ
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	108
	ЦДНГ
	 
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	1

	
	
	
	
	
	

	109
	ЦДНГ
	 
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	1

	
	
	
	
	
	

	110
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Контроллер 
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	111
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Контроллер 
	ROC-809 W40134
	1

	
	
	
	
	
	

	112
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	1

	
	
	
	
	
	

	113
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Poliphaser surger protector is-MT 50 In
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	114
	шкаф  (DELTA V)
	 
	2-х слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3
	1

	
	
	
	
	
	

	115
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	116
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	117
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	118
	шкаф  (DELTA V)
	 
	8-ми слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1
	1

	
	
	
	
	
	

	119
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Блок питания для искробезопасных цепей
	ТУ4227-027-00135786
	1

	
	
	
	
	
	

	120
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	121
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	122
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	123
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного выхода DO 32 ch
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated
	1

	
	
	
	
	
	

	124
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Модуль последовательного интерфейса 
	Fisher-Rosemount Seral Port 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	125
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Модуль аналогового входа АI 8 ch
	Fisher-Rosemount AI, 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	126
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI16 ch Ех
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	127
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Сетевой концентратор
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	128
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Интегрированая плата  DI
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	129
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Интегрированая плата  DO
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	130
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Источник бесперебойного питания
	Liebert
	1

	
	
	
	
	
	

	131
	шкаф  (DELTA V)
	 
	Лампа осветительная 
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	132
	Радиомачта
	 
	"УНЖА"
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	133
	Радиомачта
	 
	Антенна
	Maxrad MFb 24008 Fiberglass  Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain
	1

	
	
	
	
	
	

	134
	Радиомачта
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750SMDD
	1

	135
	Коллектор
	PT-A- KOLLECTOR
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	136
	Коллектор
	PT-B-KOLLECTOR
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	 МАФ-2 

	1
	Коллектор
	PT- KOLLEKTOR
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	3

	
	
	
	
	
	

	2
	ОЗНА№132
	 
	Блок измерения и обработки информ
	БИОИ 01,00,00,000
	1

	
	
	
	
	
	

	3
	ОЗНА№132
	 
	Датчик-реле температуры
	Т21ВМ-1-03 IP67
	3

	
	
	
	
	
	

	4
	ОЗНА№132
	 
	Блок питания искробезопасный цепи
	ТУ4227-027-00135786
	3

	
	
	
	
	
	

	5
	ОЗНА№132
	TT-A-MAF
	Датчик температуры
	ТСМУ 9418-4,01
	3

	
	
	
	
	
	

	6
	ОЗНА№132
	TT-B-MAF
	Датчик температуры
	ТСМУ 9418-4,01
	3

	
	
	
	
	
	

	7
	ОЗНА№132
	PDT-A
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2
	3

	
	
	
	
	
	

	8
	ОЗНА№132
	PDT-B
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2
	3

	
	
	
	
	
	

	9
	ОЗНА№132
	 
	Контроллер
	FASTWEL
	1

	
	
	
	
	
	

	10
	ОЗНА№132
	 
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	3

	
	
	
	
	
	

	11
	ОЗНА№132
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrlExY3
	3

	
	
	
	
	
	

	12
	ОЗНА№132
	 
	Источник бесперебойного питания
	АРС, Smart UPS 750
	3

	
	
	
	
	
	

	13
	скв.9
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
14
	скв.9
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
15
	скв.9
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
16
	скв.9
	PT-A-9
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
17
	скв.9
	PT-B-9
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
18
	скв.9
	PT-C-9
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
19
	скв.9
	TT-9
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	20
	скв.58
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
21
	скв.58
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
22
	скв.58
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
23
	скв.58
	PT-A-58
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
24
	скв.58
	PT-B-58
	Датчик давления
	Yokogawa EDS4N-09EF/KUZ/TO8
	2

	
	
	
	
	
	

	
25
	скв.58
	PT-C-58
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	26
	скв.58
	TT-58
	Датчик температуры
	Siemens AG Karlsruhe Art-Nr: 7MC1006-2DE16-Z+T31
	3

	
	
	
	
	
	

	27
	скв.113
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
28
	скв.113
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
29
	скв.113
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
30
	скв.113
	PT-A-113
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
31
	скв.113
	PT-B-113
	Датчик давления
	YOKOGAWA-ECS4N-04EF/KUZZ/TO7
	2

	
	
	
	
	
	

	
32
	скв.113
	PT-C-113
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
33
	скв.113
	TT-113
	Датчик температуры
	ТСМУ-МЕТРАН
	3

	
	
	
	
	
	

	34
	скв.118
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
35
	скв.118
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
36
	скв.118
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
37
	скв.118
	PT-A-118
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
38
	скв.118
	PT-B-118
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
39
	скв.118
	PT-C-118
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
40
	скв.118
	TT-118
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	41
	скв.116
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
42
	скв.116
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
43
	скв.116
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
44
	скв.116
	PT-A-116
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
45
	скв.116
	PT-B-116
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
46
	скв.116
	PT-C-116
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
47
	скв.116
	TT-116
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	48
	скв.119
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
49
	скв.119
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
50
	скв.119
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
51
	скв.119
	PT-A-119
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
52
	скв.119
	PT-B-119
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
53
	скв.119
	PT-C-119
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
54
	скв.119
	TT-119
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	55
	скв.121
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	56
	скв.121
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	57
	скв.121
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	58
	скв.121
	PT-A-121
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	59
	скв.121
	PT-B-121
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	60
	скв.121
	PT-C-121
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	61
	скв.121
	TT-121
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	62
	скв.122
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	63
	скв.122
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	64
	скв.122
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	65
	скв.122
	PT-A-121
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051
	2

	
	
	
	
	
	

	66
	скв.122
	PT-B-121
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051
	2

	
	
	
	
	
	

	67
	скв.2А
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
68
	скв.2А
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
69
	скв.2А
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
70
	скв.2А
	PT-A-2A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A
	2

	
	
	
	
	
	

	
71

	скв.2А
	PT-B-2A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A
	2

	
	
	
	
	
	

	73
	скв.2А
	PT-C-2A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A
	2

	
	
	
	
	
	

	74
	скв.3А
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	75
	скв.3А
	PT-A-3A
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051
	2

	
	
	
	
	
	

	76
	скв.3А
	PT-B-3A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A
	2

	
	
	
	
	
	

	77
	скв.3А
	 
	Контроллер
	Roc-809
	2

	
	
	
	
	
	

	78
	скв.3А
	PT-C-3A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A
	2

	
	
	
	
	
	

	79
	скв.3А
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	80
	скв.122
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	81
	скв.122
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	82
	скв.122
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
83
	скв.122
	PT-A-122
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
84
	скв.122
	PT-B-122
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	85
	скв.122
	TT-122
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	86
	скв.6А
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	87
	скв.6А
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	88
	скв.6А
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	89
	скв.6А
	PT-A-6A
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	90
	скв.6А
	PT-B-6A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	91
	скв.6А
	PT-C-6A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	92
	скв.6А
	PT-D-6A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	93
	скв.6А
	TT-122
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	94
	скв.7А
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	95
	скв.7А
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	96
	скв.7А
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	97
	скв.7А
	PT-A-7A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	98
	скв.7А
	PT-B-7A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	99
	скв.7А
	PT-C-7A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	100
	скв.7А
	TT-7A
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	101
	скв.10А
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	102
	скв.10А
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	103
	скв.10А
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	104
	скв.10А
	PT-A-10A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	105
	скв.10А
	PT-B-10A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	106
	скв.10А
	PT-C-10A
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	107
	скв.10А
	TT-10A
	Датчик температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	108
	На выходе с манифольда
	 
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	109
	На входе в ОЗНА
	 
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	110
	На входе в ОЗНА
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrlExY3
	3

	
	
	
	
	
	

	111
	Дренажная емкость
	LT-DE
	Датчик уровня
	Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028
	3

	
	
	
	
	
	

	112
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	113
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	114
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	115
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	116
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	117
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Контроллер
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	118
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	1

	
	
	
	
	
	

	119
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	1

	
	
	
	
	
	

	120
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	121
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	122
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Poliphaser surger protector is-MT 50 In
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	123
	Шкаф (DELTA V)
	 
	2-х слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3
	1

	
	
	
	
	
	

	124
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	125
	Шкаф (DELTA V)
	 
	8-ми слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1
	1

	
	
	
	
	
	

	126
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания искробезопасный цепи
	ТУ4227-027-00135786
	1

	
	
	
	
	
	

	127
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	128
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	129
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного выхода DO 32 ch
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated
	1

	
	
	
	
	
	

	131
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль последовательного интерфейса 
	Fisher-Rosemount Seral Port 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	132
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль аналогового входа АI 8 ch
	Fisher-Rosemount AI, 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	133
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль аналогового входа АI 8 ch
	Fisher-Rosemount AI, 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	134
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль аналогового входа АI 8 ch
	Fisher-Rosemount AI, 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	135
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI16 ch Ех
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	136
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Сетевой концентратор
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	137
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Сетевой концентратор
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	138
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Интегрированая плата  DI 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	139
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Интегрированая плата  DO 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	140
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Источник бесперебойного питания
	Liebert
	1

	
	
	
	
	
	

	141
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Лампа осветительная 
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	142
	Радиомачта
	 
	"УНЖА"
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	143
	Радиомачта
	
	Антенна
	Maxrad MFb 24008 Fiberglass  Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain
	1

	144
	Радиомачта
	 
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750SMDD
	1

	
	
	
	
	
	

	МАФ-3 Алибекмола

	

	

	1
	скв.8
	 
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	
	
	
	
	
	

	2
	скв.8
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	3
	скв.8
	 
	Контроллер
	ROC-809
	2

	
	
	
	
	
	

	4
	скв.8
	PT-A-8
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	5
	скв.8
	PT-B-8
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	6
	скв.8
	TT-8
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	7
	скв.26
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	8
	скв.26
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	9
	скв.26
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	10
	скв.26
	PT-A-26
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	11
	скв.26
	PT-B-26
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	12
	скв.26
	TT-6
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	13
	скв.51
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	14
	скв.51
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	15
	скв.51
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	16
	скв.51
	PT-A-51
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	17
	скв.51
	PT-B-51
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	18
	скв.51
	PT-C-51
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	19
	скв.51
	TT-51
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	20
	скв.127
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	21
	скв.127
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	22
	скв.127
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	23
	скв.127
	PT-A-127
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	24
	скв.127
	PT-B-127
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	25
	скв.127
	PT-C-127
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	26
	скв.129
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	27
	скв.129
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	28
	скв.129
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	29
	скв.129
	PT-A-129
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	30
	скв.129
	PT-B-129
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	31
	скв.129
	TT-129
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	32
	скв.130
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	33
	скв.130
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	34
	скв.130
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	35
	скв.130
	PT-A-130
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	36
	скв.130
	PT-B-130
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	37
	скв.130
	PT-C-130
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	38
	скв.130
	TT-130
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	39
	скв.131
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	40
	скв.131
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	41
	скв.131
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	42
	скв.131
	PT-A-131
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	43
	скв.131
	PT-B-131
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	44
	скв.131
	TT-131
	Датчик температуры
	Messbereich wx-ef1pt100-6
	3

	
	
	
	
	
	

	45
	скв.134
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	46
	скв.134
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	47
	скв.134
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	48
	скв.134
	PT-A-134
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	49
	скв.134
	PT-B-134
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	50
	скв.134
	TT-134
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	51
	скв.135
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	52
	скв.135
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	53
	скв.135
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	54
	скв.135
	PT-A-135
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	55
	скв.135
	PT-B-135
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	56
	скв.135
	PT-C-135
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	57
	скв.135
	TT-135
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	58
	скв.136
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	59
	скв.136
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	60
	скв.136
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	61
	скв.136
	PT-A-136
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	62
	скв.136
	PT-B-136
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	63
	скв.136
	PT-A-136
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	64
	скв.136
	TT-136
	Датчик температуры
	WIKA
	3

	
	
	
	
	
	

	65
	скв.137
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	66
	скв.137
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	67
	скв.137
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	68
	скв.137
	PT-A-137
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	69
	скв.137
	PT-B-137
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	70
	скв.137
	PT-C-137
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	71
	скв.7В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	72
	скв.7В
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	73
	скв.7В
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	74
	скв.7В
	PT-A-7B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	75
	скв.7В
	PT-B-7B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	76
	скв.7В
	PT-C-7B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	77
	скв.7В
	TT-7B
	Датчик температуры
	WIKA
	3

	
	
	
	
	
	

	78
	скв.9В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	79
	скв.9В
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	80
	скв.9В
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	81
	скв.9В
	PT-A-9B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	82
	скв.9В
	PT-B-9B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	83
	скв.9В
	PT-C-9B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	84
	скв.9В
	TT-9B
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644H
	3

	
	
	
	
	
	

	85
	скв.10В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	86
	скв.10В
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	87
	скв.10В
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	88
	скв.10В
	PT-A-10B
	Датчик давления
	Rosemount 3051 300s2BAE1
	2

	
	
	
	
	
	

	89
	скв.10В
	PT-B-10B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	90
	скв.10В
	PT-C-10B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	91
	скв.10В
	TT-10B
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644H
	3

	
	
	
	
	
	

	92
	скв.1В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	93
	скв.1В
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	94
	скв.1В
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	95
	скв.1В
	PT-A-1B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	96
	скв.1В
	PT-B-1B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	97
	скв.1В
	PT-C-1B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	98
	скв.1В
	TT-1B
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644H
	3

	
	
	
	
	
	

	99
	скв.5В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	100
	скв.5В
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	101
	скв.5В
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	102
	скв.5В
	PT-A-5B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	103
	скв.5В
	PT-B-5B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	104
	скв.5В
	PT-C-5B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	105
	скв.5В
	TT-5B
	Датчик температуры
	Messbereich wx-ef1pt100-6
	3

	
	
	
	
	
	

	106
	скв.6В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	1

	107
	скв.6В
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	108
	скв.6В
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	109
	скв.6В
	PT-A-6B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	110
	скв.6В
	PT-B-6B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	111
	скв.6В
	PT-C-6B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	112
	скв.6В
	TT-6B
	Датчик температуры
	WIKA 1ypt100
	3

	
	
	
	
	
	

	113
	Дренажная емкость
	LT-DE
	Датчик уровня
	Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028
	2

	
	
	
	
	
	

	114
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	115
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	116
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	117
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	118
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	119
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Контроллер
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	120
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	1

	
	
	
	
	
	

	121
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Радиомодем MDS Transnet 2400
	MDS Transnet 2400 EL805
	1

	
	
	
	
	
	

	122
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	123
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	124
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Poliphaser surger protector is-MT 50 In
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	125
	Шкаф (DELTA V)
	 
	2-х слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3
	1

	
	
	
	
	
	

	126
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	127
	Шкаф (DELTA V)
	 
	8-ми слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1
	1

	
	
	
	
	
	

	128
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания для искробезопасных цепей
	ТУ4227-027-00135786
	1

	
	
	
	
	
	

	129
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания 230/24/20 А
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	130
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок изолирующих диодов
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	131
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	132
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного выхода DO 32 ch
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated
	1

	
	
	
	
	
	

	133
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль последовательного интерфейса
	Fisher-Rosemount Seral Port 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	134
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль аналогового входа АI 8 ch
	Fisher-Rosemount AI, 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	135
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI16 ch Ех
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	136
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Комутатор Ethernet hirschmann
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	137
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Интегрированая плата  дискретного входа 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	138
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Интегрированая плата  дискретного выхода 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	139
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Источник бесперебойного питания
	Liebert
	1

	140
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Лампа осветительная
	 
	1

	141
	Радиомачта
	 
	"УНЖА"
	 
	1

	142
	Радиомачта
	
	Антенна
	Maxrad MFb 24008 Fiberglass  Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain
	1

	143
	Радиомачта
	 
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750SMDD
	1

	144
	Озна –массомер
	
	Датчик давления
	Метран 55-516 (0-4 МПа)
	2

	145
	Озна –массомер
	
	Датчик давления
	Метран 55-516 (0-4 МПа)
	2

	146
	Озна –массомер
	
	Датчик давления
	Метран 55-516 (0-4 МПа)
	2

	147
	Озна –массомер
	
	Датчик давления
	Метран 55-516 (0-4 МПа)
	2

	148
	Озна –массомер
	
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274 08
	2

	149
	Озна –массомер
	
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274 08
	2

	150
	Озна –массомер
	
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274 08
	2

	151
	Озна –массомер
	
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274 08
	2

	152
	Озна –массомер
	
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274 08
	2

	153
	Озна –массомер
	
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274 08
	2

	154
	Озна –массомер
	
	Массомер
	MicroMotion F200S
	3

	155
	Озна –массомер
	
	Массомер
	MicroMotion F200S
	3

	156
	Озна –массомер
	
	Массомер
	MicroMotion F200S
	3

	157
	Озна –массомер
	
	Массомер
	MicroMotion F200S
	3

	158
	Озна –массомер
	
	Влагомер
	ВСН-2
	3

	159
	Озна –массомер
	
	Влагомер
	ВСН-2
	3

	160
	Озна –массомер
	
	Регулятор температуры
	ТДМВ-102-02
	3

	161
	Озна –массомер
	
	Регулятор температуры
	ТДМВ-102-02
	3

	162
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Источник бесперебойного питания
	UPS SMALL B1A10S
	3

	163
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Источник бесперебойного питания
	UPS SMALL B1A10S
	3

	164
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Сенсорный монитор  
	MT8071iE
	3

	165
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Сенсорный монитор  
	MT8071iE
	3

	166
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	3

	167
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	3

	168
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений
	УЗС-485
	3

	169
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений
	УЗС-485
	3

	170
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений
	УЗС-485
	3

	171
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений
	УЗС-485
	3

	172
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений
	УЗС-485
	3

	173
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений
	УЗС-485
	3

	174
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Автоматический выключатель
	220В
	3

	175
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Автоматический выключатель
	220В
	3

	176
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Автоматический выключатель
	220В
	3

	177
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Автоматический выключатель
	220В
	3

	178
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Автоматический выключатель
	220В
	3

	179
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Автоматический выключатель
	220В
	3

	180
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Автоматический выключатель
	220В
	3

	181
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Автоматический выключатель
	220В
	3

	182
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Регулятор температуры
	IMIT
	3

	183
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Регулятор температуры
	IMIT
	3

	184
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274 08
	3

	185
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274 08
	3

	186
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Конвертор
	ICPCON 7520
	3

	187
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Конвертор
	ICPCON 7520
	3

	188
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Конвертор
	ICPCON 7520
	3

	189
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Конвертор
	ICPCON 7520
	3

	190
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Контроллер
	SCADA PACK 32
	3

	191
	ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2
	
	Контроллер
	SCADA PACK 32
	3

	
	
	
	
	
	

	 МАФ-4 

	1
	БР
	TT
	Датчик температуры
	ТСМУ 9418-4,01
	3

	
	
	
	
	
	

	2
	БР
	PT
	Датчик давления
	Метран 1531
	3

	
	
	
	
	
	

	3
	БР
	 
	Блок питания контроллера
	ТВ-2504L
	3

	
	
	
	
	
	

	4
	БР
	TT
	Датчик температуры
	ТСМУ 9418-4,01
	3

	
	
	
	
	
	

	5
	БР
	 
	Блок питания на 24В
	DRA3048
	3

	
	
	
	
	
	

	6
	БР
	 
	Регулятор температуры
	SK3110
	3

	
	
	
	
	
	

	7
	БР
	 
	Регулятор температуры
	SK3118
	3

	
	
	
	
	
	

	8
	БР
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrlExY3
	3

	
	
	
	
	
	

	9
	БР
	 
	Монитор напряжения сети
	МНС1
	3

	
	
	
	
	
	

	10
	БР
	 
	Контроллер
	МИК СМ9107-ВМ
	3

	
	
	
	
	
	

	11
	Коллектор
	PT-A
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	12
	Коллектор
	PT-B
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	13
	ОЗНА№131
	PT-B
	Датчик давления
	МИДА-ДИ-13П
	2

	
	
	
	
	
	

	14
	ОЗНА№131
	TT-A
	Датчик температуры
	ТСМУ 9418-4,01
	3

	
	
	
	
	
	

	15
	ОЗНА№131
	TT-B
	Датчик температуры
	ТСМУ 9418-4,01
	3

	
	
	
	
	
	

	16
	ОЗНА№131
	PT-B
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2
	2

	
	
	
	
	
	

	17
	ОЗНА№131
	 
	Контроллер
	FASTWEL
	1

	
	
	
	
	
	

	18
	ОЗНА№131
	PT-C
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2
	2

	
	
	
	
	
	

	19
	ОЗНА№131
	 
	Блок питания искробезопасный
	БПИ
	1

	
	
	
	
	
	

	20
	ОЗНА№131
	 
	Блок измерения и обработки информации
	БИОИ 01,00,00,000
	1

	
	
	
	
	
	

	21
	ОЗНА№131
	 
	Датчик-реле температуры
	Т21ВМ-1-03 IP67
	2

	
	
	
	
	
	

	22
	ОЗНА№131
	 
	ЭКМ
	ДМ2005
	2

	
	
	
	
	
	

	23
	скв.10
	 
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
	
	
	
	
	

	24
	скв.10
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	25
	скв.10
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	26
	скв.10
	PT-A-10
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	27
	скв.10
	PT-B-10
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	28
	скв.10
	PT-C-10
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	29
	скв.10
	TT-10
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	30
	скв.27
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
31
	скв.27
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
32
	скв.27
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
33
	скв.27
	PT-A-27
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
34
	скв.27
	PT-B-27
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
35
	скв.27
	PT-C-27
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
36
	скв.27
	TT-27
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	37
	скв.139
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
38
	скв.139
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	
39
	скв.139
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	
40
	скв.139
	PT-A-139
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	
41
	скв.139
	PT-B-139
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
42
	скв.139
	PT-C-139
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	
43
	скв.139
	TT-139
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	44
	скв.141
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	45
	скв.141
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	46
	скв.141
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	47
	скв.141
	PT-A-141
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	48
	скв.141
	PT-B-141
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	49
	скв.141
	PT-C-141
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	50
	скв.141
	TT-141W
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	2

	
	
	
	
	
	

	51
	скв.142
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	52
	скв.142
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	53
	скв.142
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	54
	скв.142
	PT-A-142
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	55
	скв.142
	PT-B-142
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	56
	скв.142
	PT-C-142
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	57
	скв.142
	TT-142
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	58
	скв.143
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	59
	скв.143
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	60
	скв.143
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	61
	скв.143
	PT-A-143
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	62
	скв.143
	PT-B-143
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	63
	скв.143
	PT-C-143
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	64
	скв.143
	TT-143
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	65
	скв.144
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	66
	скв.144
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	67
	скв.144
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	68
	скв.144
	PT-A-144
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	69
	скв.144
	PT-B-144
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	70
	скв.144
	PT-C-144
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	71
	скв.144
	TT-144
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	72
	скв.145
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	73
	скв.145
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	74
	скв.145
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	75
	скв.145
	PT-A-145
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	76
	скв.145
	PT-B-145
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	77
	скв.145
	PT-C-145
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	78
	скв.147
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	79
	скв.147
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	80
	скв.147
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	81
	скв.147
	PT-A-147
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	82
	скв.147
	PT-B-147
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	83
	скв.147
	PT-C-147
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	84
	скв.147
	TT-147
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	85
	скв.148
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	86
	скв.148
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	87
	скв.148
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	88
	скв.148
	PT-A-148
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	89
	скв.148
	PT-B-148
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	90
	скв.148
	PT-C-148
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	91
	скв.148
	TT-148
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	92
	скв.151
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	93
	скв.151
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	94
	скв.151
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	95
	скв.151
	PT-A-151
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	96
	скв.151
	PT-B-151
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	97
	скв.151
	PT-C-151
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	98
	скв.151
	TT-151
	Датчик температуры
	 
	3

	
	
	
	
	
	

	99
	скв.212
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	100
	скв.212
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	101
	скв.212
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	102
	скв.212
	PT-A-212
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	103
	скв.212
	PT-B-212
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	104
	скв.212
	PT-C-212
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	105
	скв.212
	TT-212
	Датчик температуры
	WIKA TR10-B
	3

	
	
	
	
	
	

	106
	скв.17В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	107
	скв.17В
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	108
	скв.17В
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	109
	скв.17В
	PT-A-17B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	110
	скв.17В
	PT-B-17B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	111
	скв.17В
	PT-C-17B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	112
	скв.17В
	TT-17B
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	113
	скв.20В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	114
	скв.20В
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	115
	скв.20В
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	116
	скв.20В
	PT-A-20B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	117
	скв.20В
	PT-B-20B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	118
	скв.20В
	PT-C-20B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	119
	скв.20В
	TT-20B
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	120
	скв.12В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	121
	скв.12В
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	122
	скв.12В
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	123
	скв.12В
	PT-A-12B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	124
	скв.12В
	PT-B-12B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	125
	скв.12В
	PT-C-12B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	126
	скв.12В
	TT-12B
	Датчик температуры
	WIKA
	3

	
	
	
	
	
	

	127
	скв.13В
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	128
	скв.13В
	
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	129
	скв.13В
	
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	130
	скв.13В
	PT-A-13B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	131
	скв.13В
	PT-B-13B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	132
	скв.13В
	PT-C-13B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	133
	скв.13В
	TT-13B
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	134
	На выходе с манифольда
	 
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	135
	На входе в ОЗНА
	 
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	136
	На входе в ОЗНА 
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrlExY3
	2

	
	
	
	
	
	

	137
	Дренажная емкость
	 
	Датчик уровня
	Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028
	2

	
	
	
	
	
	

	138
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	139
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	140
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	141
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	142
	Шкаф
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	143
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Контролер MD
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	144
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Контроллер ROC-809
	ROC-809 W40134
	1

	
	
	
	
	
	

	145
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Радиомодем MDS Transnet 2400
	MDS Transnet 2400 EL805
	1

	
	
	
	
	
	

	146
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	147
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	148
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Poliphaser surger protector is-MT 50 In
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	149
	Шкаф (DELTA V)
	 
	2-х слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3
	1

	
	
	
	
	
	

	150
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	151
	Шкаф (DELTA V)
	 
	8-ми слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1
	1

	
	
	
	
	
	

	152
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания для искробезопасных цепей
	ТУ4227-027-00135786
	1

	
	
	
	
	
	

	153
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок питания 230/24/20 А
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	154
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Блок изолирующих диодов
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	155
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	156
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного выхода DO 32 ch
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated
	1

	
	
	
	
	
	

	157
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль последовательного интерфейса 
	Fisher-Rosemount Seral Port 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	158
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль аналогового входа АI 8 ch
	Fisher-Rosemount AI, 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	159
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Модуль дискретного входа DI16 ch Ех
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	160
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Комутатор Ethernet hirschmann
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	161
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Интегрированая плата  дискретного входа 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	162
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Интегрированая плата  дискретного выхода 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	163
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Источник бесперебойного питания
	Liebert
	1

	
	
	
	
	
	

	164
	Шкаф (DELTA V)
	 
	Лампа осветительная 
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	165
	Радиомачта
	 
	"УНЖА"
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	166
	Радиомачта
	
	Антенна
	Maxrad MFb 24008 Fiberglass  Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain
	1

	167
	Радиомачта
	 
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750SMDD
	1

	
	
	
	
	
	

	АГЗУ Север-1 Алибекмола

	

	1
	ОЗНА
	 
	Датчик давления
	Rosemount 3051S
	2

	
	
	
	
	
	

	2
	ОЗНА
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ9418
	3

	
	
	
	
	
	

	3
	ОЗНА
	 
	ЭКМ
	ДМ2005
	2

	
	
	
	
	
	

	4
	ОЗНА
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ9418
	2

	
	
	
	
	
	

	5
	ОЗНА
	 
	Датчик давления
	1151
	2

	
	
	
	
	
	

	6
	ОЗНА
	 
	Датчик давления
	1151
	2

	
	
	
	
	
	

	7
	ОЗНА
	 
	Блок питания искробезопасный
	БПИ
	1

	
	
	
	
	
	

	8
	ОЗНА
	 
	Блок измерения и обработки информации
	БИОИ
	1

	
	
	
	
	
	

	9
	скв.320
	 
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
	
	
	
	
	

	10
	скв.320
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	11
	скв.320
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	12
	скв.320
	PT-A-320
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	13
	скв.320
	PT-B-320
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	14
	скв.320
	TT-320
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	15
	скв.315
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	16
	скв.315
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	17
	скв.315
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	18
	скв.315
	PT-A-315
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	19
	скв.315
	PT-B-315
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	20
	скв.315
	TT-315
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	2

	
	
	
	
	
	

	21
	скв.314
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	22
	скв.314
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	23
	скв.314
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	24
	скв.314
	PT-A-314
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	25
	скв.314
	PT-B-314
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	26
	скв.314
	PT-C-314
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	27
	скв.314
	PT-D-314
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	28
	скв.314
	TT-314
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	29
	скв.323
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	30
	скв.323
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	31
	скв.323
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	32
	скв.323
	PT-A-323
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	33
	скв.323
	PT-B-323
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	34
	скв.323
	TT-323
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	2

	
	
	
	
	
	

	35
	Дренажная емкость
	 
	Датчик уровня 
	Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028
	2

	
	
	
	
	
	

	36
	Шкаф DELTA V
	 
	Контролер MD
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	37
	Шкаф DELTA V
	 
	Контроллер ROC-809
	ROC-809 W40134
	1

	
	
	
	
	
	

	38
	Шкаф DELTA V
	 
	Радиомодем MDS Transnet 2400
	MDS Transnet 2400 EL805
	1

	
	
	
	
	
	

	39
	Шкаф DELTA V
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 380VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	40
	Шкаф DELTA V
	 
	2-х слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3
	1

	
	
	
	
	
	

	41
	Шкаф DELTA V
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	42
	Шкаф DELTA V
	 
	8-ми слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1
	1

	
	
	
	
	
	

	43
	Шкаф DELTA V
	 
	Блок питания 230/24/20 А
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	44
	Шкаф DELTA V
	 
	Блок изолирующих диодов
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	45
	Шкаф DELTA V
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	46
	Шкаф DELTA V
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	47
	Шкаф DELTA V
	 
	Модуль дискретного выхода DO 32 ch
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated
	1

	
	
	
	
	
	

	48
	Шкаф DELTA V
	 
	Модуль последовательного интерфейса
	блок питания
	1

	
	
	
	
	
	

	49
	Шкаф DELTA V
	 
	Модуль аналогового входа АI 8 ch
	Fisher-Rosemount AI, 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	50
	Шкаф DELTA V
	 
	Модуль дискретного входа DI16 ch Ех
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	51
	Шкаф DELTA V
	 
	Комутатор Ethernet hirschmann
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	52
	Шкаф DELTA V
	 
	Комутатор Ethernet hirschmann
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	53
	Шкаф DELTA V
	 
	Интегрированая плата  дискретного входа 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	54
	Шкаф DELTA V
	 
	Интегрированая плата  дискретного выхода 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	55
	Шкаф DELTA V
	 
	Источник бесперебойного питания
	Liebert
	1

	
	
	
	
	
	

	56
	Радиомачта
	 
	"УНЖА"
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	57
	Радиомачта
	
	Антенна
	Maxrad MFb 24008 Fiberglass  Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain
	1

	58
	Радиомачта
	 
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750SMDD
	1

	
	
	
	
	
	

	 АГЗУ Север-2 Алибекмола 

	1
	БР
	 
	Реле-таймер
	РТ-1-10
	3

	
	
	
	
	
	

	2
	БР
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrlExY3
	3

	
	
	
	
	
	

	3
	БР
	 
	Реле температуры реагента
	ТКП-16С
	3

	
	
	
	
	
	

	4
	ОЗНА
	 
	Датчик давления
	Сапфир-22М
	3

	
	
	
	
	
	

	5
	ОЗНА
	 
	Регулятор температуры
	ДГКЕ53
	3

	
	
	
	
	
	

	6
	ОЗНА
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ9418
	3

	
	
	
	
	
	

	7
	ОЗНА
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ9418
	3

	
	
	
	
	
	

	8
	ОЗНА
	 
	Датчик давления
	Yokogawa EJA210A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	3

	
	
	
	
	
	

	9
	ОЗНА
	 
	Датчик давления
	Yokogawa EJA210A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	3

	
	
	
	
	
	

	10
	ОЗНА
	 
	Блок питания искробезопасный
	БПИ
	1

	
	
	
	
	
	

	11
	ОЗНА
	 
	Блок измерения и обработки информации
	БИОИ 01,00,00,000
	1

	
	
	
	
	
	

	12
	скв.300
	 
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	
	
	
	
	
	

	13
	скв.300
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	14
	скв.300
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	15
	скв.300
	PT-A-300
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	16
	скв.300
	PT-B-300
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	17
	скв.300
	PT-C-300
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	18
	скв.300
	TT-300
	Датчик температуры
	Wika
	3

	
	
	
	
	
	

	19
	скв.304
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	20
	скв.304
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	21
	скв.304
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	22
	скв.304
	PT-A-304
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	23
	скв.304
	PT-B-304
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	24
	скв.304
	TT-304
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	25
	скв.305
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	26
	скв.305
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	27
	скв.305
	 
	Радиомодем 
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	28
	скв.305
	PT-A-305
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	29
	скв.305
	PT-B-305
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	30
	скв.305
	PT-C-305
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	31
	скв.305
	TT-305
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	32
	скв.306
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	33
	скв.306
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	34
	скв.306
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	35
	скв.306
	PT-A-306
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	36
	скв.306
	PT-B-306
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	37
	скв.306
	PT-C-306
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	38
	скв.306
	TT-306
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	39
	скв.312
	
	Антенна
	PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi
	2

	40
	скв.312
	 
	Контроллер
	ROC-809 W40134
	2

	
	
	
	
	
	

	41
	скв.312
	 
	Радиомодем
	MDS Transnet 2400 EL805
	2

	
	
	
	
	
	

	42
	скв.312
	PT-A-312
	Датчик давления
	Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003
	2

	
	
	
	
	
	

	43
	скв.312
	PT-B-312
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	44
	скв.312
	PT-C-312
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	45
	скв.312
	PT-D-312
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	2

	
	
	
	
	
	

	46
	скв.312
	TT-312
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063
	3

	
	
	
	
	
	

	47
	Дренажная емкость
	LT-DE
	Датчик уровня
	Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028
	2

	
	
	
	
	
	

	48
	 Шкаф DELTA V
	 
	Автоматический выключатель
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	49
	 Шкаф DELTA V
	 
	Poliphaser surger protector is-MT 50 In
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	50
	 Шкаф DELTA V
	 
	2-х слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3
	1

	
	
	
	
	
	

	51
	 Шкаф DELTA V
	 
	Блок питания
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	52
	 Шкаф DELTA V
	 
	8-ми слотовая несущая панель 
	Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1
	1

	
	
	
	
	
	

	53
	 Шкаф DELTA V
	 
	Блок питания 230/24/20 А
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	54
	 Шкаф DELTA V
	 
	Блок изолирующих диодов
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	55
	 Шкаф DELTA V
	 
	Модуль дискретного входа DI 32 ch
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	56
	 Шкаф DELTA V
	 
	Модуль дискретного выхода DO 32 ch
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated
	1

	
	
	
	
	
	

	57
	 Шкаф DELTA V
	 
	Модуль последовательного интерфейса 
	Блок питания
	1

	
	
	
	
	
	

	58
	 Шкаф DELTA V
	 
	Модуль аналогового входа АI 8 ch
	Fisher-Rosemount AI, 230VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	59
	 Шкаф DELTA V
	 
	Модуль дискретного входа DI16 ch Ех
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	60
	 Шкаф DELTA V
	 
	Комутатор Ethernet hirschmann
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	61
	 Шкаф DELTA V
	 
	Интегрированая плата  дискретного входа 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	62
	 Шкаф DELTA V
	 
	Интегрированая плата  дискретного выхода 32 ch
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	63
	 Шкаф DELTA V
	 
	Источник бесперебойного питания
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	64
	 Шкаф DELTA V
	 
	Дополнительная батарея к ИБП
	Liebert
	1

	
	
	
	
	
	

	65
	Радиомачта
	 
	"УНЖА"
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	66
	Радиомачта
	
	
	Maxrad MFb 24008 Fiberglass  Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain
	1

	67
	Радиомачта
	 
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750SMDD
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Серверная и Операторная ЦДНиГ

	1
	Серверная
	
	Инженерная станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	1

	2
	Серверная
	
	Источник бесперебойного питания
	Liebert
	1

	3
	Серверная
	
	Сетевой концетратор (SWITCH)
	Motorola 1070CKDB
	1

	4
	Радиомачта
	
	"УНЖА"
	
	1

	5
	Радиомачта
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750SMDD
	1

	6
	Радиомачта
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750SMDD
	1

	7
	Радиомачта
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750APDD
	1

	8
	Радиомачта
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750APDD
	1

	9
	Радиомачта
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750APDD
	1

	10
	Радиомачта
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750APDD
	1

	11
	Радиомачта
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750APDD
	1

	12
	Операторная
	
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	1

	13
	Операторная
	
	Источник бесперебойного питания
	Liebert
	1

	14
	Операторная
	
	Сетевой концетратор (SWITCH)
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	15
	Операторная
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750APDD
	1

	16
	Операторная (АНЭСК)
	
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	1

	17
	Операторная
(АНЭСК)
	
	Источник бесперебойного питания
	Liebert
	1

	18
	Операторная
(АНЭСК)
	
	Сетевой концетратор (SWITCH)
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	19
	Операторная (АНЭСК)
	
	Антенна
	Motorola Canopy Advantage 5750APDD
	1

	 БКНС 

	1
	M32001A
	LT-M32001A
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM0400RAI5
	2

	
	
	
	
	
	

	2
	M32001A
	LSL-M32001A
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS5200, VF11DAGBVXURK
	2

	
	
	
	
	
	

	3
	M32001A
	LSL-M32001A
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS5200, VF11DAGBVXURK
	2

	
	
	
	
	
	

	4
	M32001A
	LCV-M32001A
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 0204MA55931
	2

	
	
	
	
	
	

	5
	V32002A
	LCV-V32002A
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	6
	M32001A
	PT-M32001A
	Датчик давления
	Метран 55-EX-ДИ, 515
	2

	
	
	
	
	
	

	7
	V32002A
	LSH-V32002A
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS5200, VF11DAGBVXURK
	2

	
	
	
	
	
	

	8
	V32002A
	LT-V32002A
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM0400RAI5
	2

	
	
	
	
	
	

	9
	Операторная
	 
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	1

	
	
	
	
	
	

	10
	Операторная
	FT-BKNS
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	2

	
	
	
	
	
	

	11
	АСУТП
	 
	Сетевой концетратор (SWITCH)
	HUB_SWITCH RS2-5TX/FX
	1

	
	
	
	
	
	

	12
	АСУТП
	 
	Плата дискретного ввода
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	13
	АСУТП
	 
	Вычислитель температуры
	Элемер ТМ5103
	1

	
	
	
	
	
	

	14
	АСУТП
	 
	Автоматические выключатели
	АВМ 220VAC
	1

	
	
	
	
	
	

	15
	АСУТП
	 
	Блок питания
	Siemens +24DCV
	1

	
	
	
	
	
	

	16
	АСУТП
	 
	Системный источник питания
	SiemensАС/DC
	1

	
	
	
	
	
	

	17
	АСУТП
	 
	Плата дискретного вывода
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated
	1

	
	
	
	
	
	

	18
	АСУТП
	 
	Контроллер
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	19
	АСУТП
	 
	Плата терморезистивного ввода
	Fisher-Rosemount RTD Ohms
	1

	
	
	
	
	
	

	20
	АСУТП
	 
	Контроллер
	Fisher Controls ROC809 (W40134)
	1

	
	
	
	
	
	

	21
	АСУТП
	 
	Радиомодем
	TransNet MDS S900
	1

	
	
	
	
	
	

	22
	АСУТП
	 
	Блок питания ROC
	PHOENIX Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	23
	АСУТП
	 
	Вычислитель температуры
	Элемер ТМ5103
	1

	
	
	
	
	
	

	24
	АСУТП
	 
	Источник бесперебойного питания
	APС Liebert GXT3-5000RT230
	1

	
	
	
	
	
	

	25
	АСУТП
	 
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	1

	
	
	
	
	
	

	26
	АСУТП
	 
	Вычислитель температуры
	Элемер ТМ5103
	1

	
	
	
	
	
	

	27
	АСУТП
	 
	Плата аналогового ввода
	Fisher-Rosemount AI, 4-20mA HART
	1

	
	
	
	
	
	

	28
	АСУТП
	 
	Вычислитель температуры
	Элемер ТМ5103
	1

	
	
	
	
	
	

	29
	АСУТП
	 
	Вычислитель температуры
	Элемер ТМ5103
	1

	
	
	
	
	
	

	30
	АСУТП
	 
	Вычислитель температуры
	Элемер ТМ5103
	1

	
	
	
	
	
	

	31
	АСУТП
	 
	Вычислитель температуры
	Элемер ТМ5103
	1

	
	
	
	
	
	

	32
	БДР
	 
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДГ, 1160
	2

	
	
	
	
	
	

	33
	БДР
	 
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДГ, 1160
	2

	
	
	
	
	
	

	34
	БДР
	 
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДИ, 1531
	2

	
	
	
	
	
	

	35
	БДР
	 
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДИ, 1531
	2

	
	
	
	
	
	

	36
	БДР
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	
	
	
	
	
	

	37
	БДР
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	
	
	
	
	
	

	38
	БДР
	 
	Датчик температуры
	метран-282-06
	2

	
	
	
	
	
	

	39
	БДР
	 
	Датчик температуры
	метран-282-06
	2

	
	
	
	
	
	

	40
	БДР
	 
	Измеритель регул.температуры
	Овен 2ТРМ-1
	2

	
	
	
	
	
	

	41
	вход в насос.Н-1Д,С
	in-PT-H1C/H1D
	Датчик давления
	Rosemount 300S1BAK1M5
	1

	
	
	
	
	
	

	42
	вход из СКИД н.с.
	 
	Датчик давления
	Rosemount 2088G3S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	43
	вход коллектор
	PT-in kolektor
	Датчик давления
	Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4
	1

	
	
	
	
	
	

	44
	выход в СКИД в.с.
	 
	Датчик давления
	Rosemount 2088G4S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	45
	выход коллектораH1C-D
	OUT-PT-H1C/H1D
	Датчик давления
	Rosemount 2088G4S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	46
	Е-09 дренажка
	LT-VE-9
	Датчик уровня
	Rosemount 3301 HA1S1E5AM0300RAE1
	2

	
	
	
	
	
	

	47
	маслобак №1
	ТТ-P1
	Датчик температуры
	ТСПТУ 201-100П-8-250
	2

	
	
	
	
	
	

	48
	маслобак №1 н.у.
	LSL-P1
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK
	2

	
	
	
	
	
	

	49
	маслобак №2
	ТТ-P2
	Датчик температуры
	ТСПТУ 201-100П-8-250
	2

	
	
	
	
	
	

	50
	маслобак №2 в.у.
	LSL-P2
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK
	2

	
	
	
	
	
	

	51
	маслобак №2 н.у.
	LSH-P2
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK
	2

	
	
	
	
	
	

	52
	маслобак №3
	TT-P3
	Датчик температуры
	ТСПТУ 201-100П-8-250
	2

	
	
	
	
	
	

	53
	маслобак №3 н.у.
	LSH-P3
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK
	2

	
	
	
	
	
	

	54
	маслобак №4
	TT-P4
	Датчик температуры
	ТСПТУ 201-100П-8-250
	2

	
	
	
	
	
	

	55
	маслобак №4 в.у.
	LSH-P3
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK
	2

	
	
	
	
	
	

	56
	маслобак №4 н.у.
	LSH-P2
	Сигнализатор уровня
	KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK
	2

	
	
	
	
	
	

	57
	машинный зал
	TT-nasosnaya
	Датчик температуры
	ТСПУ Метран-276-03
	2

	
	
	
	
	
	

	58
	Н-02А задний подшипник
	TT-A-H-02A
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-50М
	1

	
	
	
	
	
	

	59
	Н-02А передний подшипник
	TT-B-H-02A
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-50М
	1

	
	
	
	
	
	

	60
	Н-02В задний подшипник
	TT-A-H-02B
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-50М
	1

	
	
	
	
	
	

	61
	Н-02В передний подшипник
	TT-B-H-02B
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-50М
	1

	
	
	
	
	
	

	62
	Н-02Д задний подшипник
	TT-A-H-02D
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-50М
	1

	
	
	
	
	
	

	63
	Н-02Д передний подшипник
	TT-B-H-02D
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-50М
	1

	
	
	
	
	
	

	64
	Н-02С задний подшипник
	TT-A-H-02C
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-50М
	1

	
	
	
	
	
	

	65
	Н-02С передний подшипник
	TT-B-H-02C
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	66
	Н-1А
	VT-H1A-A
	Датчик вибрации
	"ВиКонт" ВК-310С
	1

	
	
	
	
	
	

	67
	Н-1А
	VT-H1A-B
	Датчик вибрации
	"ВиКонт" ВК-310С
	1

	
	
	
	
	
	

	68
	Н-1А
	DIF-H1A
	Датчик осевого смещения вала
	TEKO ISAB A82A
	1

	
	
	
	
	
	

	69
	Н-1А гидропята
	TT-GYDRO-H1A
	Датчик температуры
	Метран ТСМУ 274-08
	1

	
	
	
	
	
	

	70
	Н-1А давл насос
	PT-H1A
	Датчик давления
	Rosemount 2088G2S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	71
	Н-1А задний подшипник
	TT-A-H1A
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	72
	Н-1А передний подшипник
	TT-B-H1A
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	73
	Н-1А ЦНС
	PT-H1A
	Датчик давления
	Rosemount 2088G2S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	74
	Н-1А ЦНС вход
	PT-H1A IN
	Датчик давления
	Rosemount 2088G3S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	75
	Н-1А ЦНС выход
	PT-H1A OUT
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	1

	
	
	
	
	
	

	76
	Н-1А ЦНС гидропята
	PT-H1A GYDRO
	Датчик давления
	Rosemount 2088G3S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	77
	Н-1А ЦНС задний подшипник
	TT-A-H1A
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	78
	Н-1А ЦНС передний подшипник
	TT-B-H1A
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	79
	Н-1А эл.дв
	TT-electr H1A
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	80
	Н-1В
	VT-H1B
	Датчик вибрации
	"ВиКонт" ВК-310С
	1

	
	
	
	
	
	

	81
	Н-1В
	DT-H1B
	Датчик осевого смещения вала
	TEKO ISAB A82A
	1

	
	
	
	
	
	

	82
	Н-1В вход
	PT-IN-H1B
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A
	1

	
	
	
	
	
	

	83
	Н-1В выход
	PT-OUT-H1B
	Датчик давления
	Rosemount 2088G3S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	84
	Н-1В гидропята
	PT-GYDRO-H1B
	Датчик давления
	Rosemount 2088G3S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	86
	Н-1В МС P1
	PT-MC P1
	Датчик давления
	Rosemount 2088G2S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	87
	Н-1В МС P2
	PT-MC P2
	Датчик давления
	Rosemount 2088G2S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	89
	Н-1В ЦНС задний подшипник
	TT-A-H1B
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	90
	Н-1В ЦНС передний подшипник
	TT-B-H1B
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	91
	Н-1В эл.дв
	TT-electr H1B
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	92
	Н-1Д
	VT-H1D
	Датчик Вибрации
	"ВиКонт" ВК-310С
	1

	
	
	
	
	
	

	93
	Н-1Д
	DT-H1D
	Датчик осевого смещения вала
	TEKO ISAB A82A
	1

	
	
	
	
	
	

	94
	Н-1Д гидропята
	PT-GYDRO-H1D
	Датчик температуры
	ТСПТУ 201-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	95
	Н-1Д давление на приеме
	PT-IN-H1D
	Датчик давления
	Rosemount 300S1AAK1
	1

	
	
	
	
	
	

	96
	Н-1Д задний подшипник
	TT-A-H1D
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	97
	Н-1Д передний подшипник
	TT-B-H1D
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	98
	Н-1Д ЦНС
	PT-H1D
	Датчик давления
	Rosemount 2088G2S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	99
	Н-1Д ЦНС вход
	PT-A-H1D
	Датчик давления
	Rosemount 2088G3S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	101
	Н-1Д ЦНС гидропята
	PT-GYDRO-H1D
	Датчик давления
	Rosemount 2088G4S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	102
	Н-1Д ЦНС задний подшипник
	TT-A-H1D
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	103
	Н-1Д ЦНС перед подшипник
	TT-B-H1D
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	104
	Н-1Д эл.дв
	TT-electr H1D
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	105
	Н-1С
	VT-H1C
	Датчик вибрации
	"ВиКонт" ВК-310С
	1

	
	
	
	
	
	

	106
	Н-1С
	DT-H1C
	Датчик осевого смещения вала
	TEKO ISAB A82A
	1

	
	
	
	
	
	

	107
	Н-1Д гидропята
	PT-GYDRO-H1D
	Датчик температуры
	ТСПТУ 201-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	108
	Н-1С задний подшипник
	TT-A-H1C
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	109
	Н-1С передний подшипник
	TT-B-H1C
	Датчик температуры
	ТСПТ-301-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	110
	Н-1С ЦНС
	PT-H1C
	Датчик давления
	Rosemount 2088G2S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	111
	Н-1С ЦНС вход
	PT-IN-H1C
	Датчик давления
	Rosemount 2088G3S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	112
	Н-1С ЦНС выход
	PT-OUT-H1C
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	1

	
	
	
	
	
	

	113
	Н-1С ЦНС гидропята
	PT-GYDRO-H1C
	Датчик давления
	Rosemount 2088G3S22D1M504
	1

	
	
	
	
	
	

	116
	Н-1С эл.дв
	VT-B-H1C
	Датчик Вибрации
	"ВиКонт" ВК-310С
	1

	
	
	
	
	
	

	117
	Н-1С эл.дв
	TT-electr H1C
	Датчик температуры
	ТСМ-1388-100П
	1

	
	
	
	
	
	

	119
	РВС-1
	TT-РВС-1
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	120
	РВС-1
	LSH-РВС-1
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	121
	РВС-1
	LT-РВС-1
	Датчик уровня
	Kronhe Optiwave 7500
	2

	
	
	
	
	
	

	122
	РВС-1
	LSL-РВС-1
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	123
	РВС-2
	TT-РВС-2
	Датчик температуры
	WIKA EN 13190 CI.1
	2

	
	
	
	
	
	

	124
	РВС-2
	LT-РВС-2
	Датчик уровня
	Siemens  LR-250
	2

	
	
	
	
	
	

	125
	РВС-2
	LSH-РВС-2
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	126
	РВС-2
	LSL-РВС-2
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	127
	РВС-2
	TT-РВС-2
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	129
	РВС-3
	TT-РВС-3
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	130
	РВС-3
	LSH-РВС-3
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N005
	2

	
	
	
	
	
	

	131
	РВС-3
	LSL-РВС-3
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	132
	РВС-3
	LT-РВС-3
	Датчик уровня
	Siemens  LR-250
	2

	
	
	
	
	
	

	 ЦППД 

	1
	ВРП-2
	 
 
	Контроллер
	Fisher Controls ROC809 (W40134)
	2

	2
	ВРП-2
	 
	Радиомодем
	TransNet MDS S900
	2

	
	
	
	
	
	

	3
	ВРП-2
	 
	Блок питания ROC
	PHOENIX Contact +24DCV
	2

	
	
	
	
	
	

	4
	ВРП-2
	 
	Источник бесперебойного питания
	Fisher Power Suplly +24DCV
	2

	
	
	
	
	
	

	5
	ВРП-2
	PT VRP-2
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	3

	
	
	
	
	
	

	6
	ВРП-2
	 
	Вычислитель расхода
	дайметик 5102.1
	3

	
	
	
	
	
	

	7
	ВРП-2
	FT-VRP-2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	8
	ВРП-2
	FT-VRP-2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-600
	3

	
	
	
	
	
	

	9
	ВРП-2
	FT-VRP-2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	10
	ВРП-2
	FT-VRP-2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	11
	ВРП-2
	FT-VRP-2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	12
	ВРП-2
	FT-VRP-2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	13
	ВРП-2
	FT-VRP-2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	14
	ВРП-1
	 
	Контроллер
	Fisher Controls ROC809 (W40134)
	2

	
	
	
	
	
	

	15
	ВРП-1
	 
	Радиомодем
	TransNet MDS S900
	2

	
	
	
	
	
	

	16
	ВРП-1
	 
	Блок питания ROC
	PHOENIX Contact +24DCV
	2

	
	
	
	
	
	

	17
	ВРП-1
	 
	Источник бесперебойного питания
	APC UPS 1500
	2

	
	
	
	
	
	

	18
	ВРП-1
	PT VRP-1
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	3

	
	
	
	
	
	

	19
	ВРП-1
	 
	Вычислитель расхода
	дайметик 5102.1
	3

	
	
	
	
	
	

	20
	ВРП-1
	FT-VRP-1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	21
	ВРП-1
	FT-VRP-1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-600
	3

	
	
	
	
	
	

	22
	ВРП-1
	FT-VRP-1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	23
	ВРП-1
	FT-VRP-1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	24
	ВРП-1
	FT-VRP-1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	25
	ВРП-1
	FT-VRP-1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	26
	ВРП-1
	FT-VRP-1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	27
	ВРП-1
	FT-VRP-1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	28
	ВРП-север
	 
	Контроллер
	Fisher Controls ROC809 (W40134)
	2

	
	
	
	
	
	

	29
	ВРП-север
	 
	Радиомодем
	TransNet MDS S900
	2

	
	
	
	
	
	

	30
	ВРП-север
	 
	Блок питания ROC
	PHOENIX Contact +12DCV
	2

	
	
	
	
	
	

	31
	ВРП-север
	 
	Источник бесперебойного питания
	APC UPS 1500
	2

	
	
	
	
	
	

	32
	ВРП-север
	PT-VRP SEVER
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДИ, 1171
	3

	
	
	
	
	
	

	33
	ВРП-север
	 
	Вычислитель расхода
	дайметик 5102.1
	3

	
	
	
	
	
	

	34
	ВРП-север
	FT-VRP-SEVER
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-600
	3

	
	
	
	
	
	

	35
	ВРП-север
	FT-VRP-SEVER
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	36
	ВРП-север
	FT-VRP-SEVER
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	37
	ВРП-север
	FT-VRP-SEVER
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	38
	ВРП-центр
	 
	Контроллер
	Fisher Controls ROC809 (W40134)
	2

	
	
	
	
	
	

	39
	ВРП-центр
	 
	Радиомодем
	TransNet MDS S900
	2

	
	
	
	
	
	

	40
	ВРП-центр
	 
	Блок питания ROC
	PHOENIX Contact +12DCV
	2

	
	
	
	
	
	

	41
	ВРП-центр
	 
	Источник бесперебойного питания
	APC UPS 1500
	2

	
	
	
	
	
	

	42
	ВРП-центр
	PT-VRP CENTR
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДИ, 1171
	3

	
	
	
	
	
	

	43
	ВРП-центр
	 
	Вычислитель расхода
	дайметик 5102.1
	3

	
	
	
	
	
	

	45
	ВРП-центр
	FT-VRP-CENTR
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	46
	ВРП-центр
	FT-VRP-CENTR
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	47
	ВРП-центр
	FT-VRP-CENTR
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	48
	ВРП-центр
	FT-VRP-CENTR
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	49
	ВРП-центр
	FT-VRP-CENTR
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	50
	ВРП-центр
	FT-VRP-CENTR
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	51
	ВРП-центр
	FT-VRP-CENTR
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	52
	ВРП-юг
	 
	Контроллер
	Fisher Controls ROC809 (W40134)
	2

	
	
	
	
	
	

	53
	ВРП-юг
	 
	Радиомодем
	TransNet MDS S900
	2

	
	
	
	
	
	

	54
	ВРП-юг
	 
	Блок питания ROC
	PHOENIX Contact +24DCV
	2

	
	
	
	
	
	

	55
	ВРП-юг
	 
	Источник бесперебойного питания
	APC UPS 1500
	2

	
	
	
	
	
	

	56
	ВРП-юг
	PT-VRP UG
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДИ, 1171
	3

	
	
	
	
	
	

	57
	ВРП-юг
	 
	Вычислитель расхода
	дайметик 5102.1
	3

	
	
	
	
	
	

	58
	ВРП-юг
	FT-VRP UG
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	59
	ВРП-юг
	FT-VRP UG
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	60
	ВРП-юг
	FT-VRP UG
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	61
	ВРП-юг
	FT-VRP UG
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	62
	ВРП-юг
	FT-VRP UG
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	63
	ВРП-центр2
	 
	Контроллер
	Fisher Controls ROC809 (W40134)
	2

	
	
	
	
	
	

	64
	ВРП-центр2
	 
	Радиомодем
	TransNet MDS S900
	2

	
	
	
	
	
	

	65
	ВРП-центр2
	 
	Блок питания ROC
	Fisher Power Suplly +24DCV
	2

	
	
	
	
	
	

	66
	ВРП-центр2
	PT-VRP CENTR2
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2
	3

	
	
	
	
	
	

	67
	ВРП-центр2
	 
	Вычислитель расхода
	дайметик 5102.1
	3

	
	
	
	
	
	

	68
	ВРП-центр2
	FT-VRP-CENTR2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	69
	ВРП-центр2
	FT-VRP-CENTR2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	70
	ВРП-центр2
	TT-VRP-CENTR2
	Датчик температуры
	YOKOGAWA RESISTANCE BULB
	3

	
	
	
	
	
	

	71
	ВРП-центр2
	FT-VRP-CENTR2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-869
	3

	
	
	
	
	
	

	72
	V-1
	LHL-V1
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	3

	
	
	
	
	
	

	73
	V-2
	LHL-V2
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	3

	
	
	
	
	
	

	74
	V-3
	LHL-V3
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	3

	
	
	
	
	
	

	75
	V-4
	LHL-V4
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	3

	
	
	
	
	
	

	76
	СИН-1
	FT-A-SIN1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	77
	СИН-1
	FT-B-SIN1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	78
	СИН-1
	FT-C-SIN1
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	79
	СИН-2
	FT--SIN2
	Расходомер
	GE Panametrics АТ-868
	3

	
	
	
	
	
	

	80
	Varco-1 вход
	PT-IN Varco-1
	Датчик давления
	Wika
	3

	
	
	
	
	
	

	81
	Varco-1 выход
	PT-out Varco-1
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A-EDS4N-09FF/KU2/TO8
	3

	
	
	
	
	
	

	82
	Varco-2 вход
	PT-in Varco-2
	Датчик давления
	Wika
	3

	
	
	
	
	
	

	83
	Varco-2 выход
	PT-out Varco-2
	Датчик давления
	Wika
	3

	
	
	
	
	
	

	84
	Varco-3 вход
	PT-in Varco-3
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A-EBS9N-09DN7KF21
	3

	
	
	
	
	
	

	85
	Varco-3 выход
	PT-out Varco-3
	Датчик давления
	Yokogawa EJA530A-EDS4N-09FF/KU2/TO8
	3

	
	
	
	
	
	

	86
	СИН-1
	LSL-SIN1
	Маслобак
	Mercury
	3

	
	
	
	
	
	

	87
	СИН-1
	LSL-SIN1
	Маслобак
	Mercury
	3

	
	
	
	
	
	

	88
	СИН-2
	LSL-SIN2
	Маслобак
	Mercury
	3

	
	
	
	
	
	

	89
	СИН-2
	LSL-SIN2
	Маслобак
	Mercury
	3

	
	
	
	
	
	

	90
	Пульт ДУ СИН-1
	 
	Измеритель-регулятор
	ТРМ-201
	3

	
	
	
	
	
	

	91
	Пульт ДУ СИН-1
	 
	Измеритель-регулятор
	ТРМ-201
	3

	
	
	
	
	
	

	92
	Пульт ДУ СИН-1
	 
	Измеритель-регулятор
	ТРМ-202
	3

	
	
	
	
	
	

	93
	Пульт ДУ СИН-1
	 
	Измеритель-регулятор
	ТРМ-202
	3

	
	
	
	
	
	

	94
	Пульт ДУ СИН-1
	 
	Измеритель-регулятор
	2ТРМ-1
	3

	
	
	
	
	
	

	95
	Пульт ДУ СИН-1
	TT-SIN1 du
	Датчик температуры
	ТСМ 013
	3

	
	
	
	
	
	

	96
	Пульт ДУ СИН-2
	 
	Измеритель-регулятор
	ТРМ-201
	3

	
	
	
	
	
	

	97
	Пульт ДУ СИН-2
	 
	Измеритель-регулятор
	ТРМ-201
	3

	
	
	
	
	
	

	98
	Пульт ДУ СИН-2
	 
	Измеритель-регулятор
	ТРМ-202
	3

	
	
	
	
	
	

	99
	Пульт ДУ СИН-2
	 
	Измеритель-регулятор
	ТРМ-202
	3

	
	
	
	
	
	

	100
	Пульт ДУ СИН-2
	 
	Измеритель-регулятор
	2ТРМ-1
	3

	
	
	
	
	
	

	101
	Пульт ДУ СИН-2
	TT-SIN2 du
	Датчик температуры
	ТСМ 013
	3

	
	
	
	
	
	

	 Технический водозабор Алибекмола 

	1. 1
	скв.2
	PI-SKV2
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 2
	скв.2
	PIT-SKV2
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	3

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	скв.2
	FIT-SKV2
	Расходомер
	Rosemount 8800 VORTEX
	3

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	скв.2
	 
	Регулятор температуры
	ДТКБ53 T21BM-1-03
	3

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	скв.4
	 
	Вычислитель расхода
	дайметик 5102.1
	3

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	скв.4
	FIT-SKV4
	Расходомер
	ДРС.М-200
	3

	12. 
	
	
	
	
	

	13. 
	скв.4
	PIT-SKV4
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	3

	14. 
	
	
	
	
	

	15. 
	скв.4
	 
	Конвертер
	ADAM-4520
	1

	16. 
	
	
	
	
	

	17. 
	скв.6
	 
	Блок питания ROC
	PHOENIX Contact +24DCV
	1

	18. 
	
	
	
	
	

	19. 
	скв.6
	 
	Источник бесперебойного питания
	Back UPS 500
	1

	20. 
	
	
	
	
	

	21. 
	скв.6
	 
	Радиомодем
	TransNet MDS S900
	1

	22. 
	
	
	
	
	

	23. 
	скв.6
	 
	Контроллер
	Fisher Controls ROC809 (W40134)
	1

	24. 
	
	
	
	
	

	25. 
	скв.6
	 
	Вычислитель расхода
	дайметик 5102.1
	3

	26. 
	
	
	
	
	

	27. 
	скв.6
	PI-SKV6
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	28. 
	
	
	
	
	

	29. 
	скв.6
	 
	Конвертер
	ADAM-4520
	3

	30. 
	
	
	
	
	

	31. 
	скв.6
	PIT-SKV6
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	3

	32. 
	
	
	
	
	

	33. 
	скв.6
	FIT-SKV6
	Расходомер
	ДРС.М-200
	3

	34. 
	
	
	
	
	

	35. 
	скв.8
	FIT-SKV8
	Расходомер
	Rosemount 8800 VORTEX
	3

	36. 
	скв.8
	PIT-SKV8
	Датчик давления
	Rosemount 2088G4S22D1M504
	3

	37. 
	скв.8
	PI-SKV8
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	 Водоочистная установка

	1
	Водоочистная установка
	
	Программатор
	ОВЕН ПР110-220
	3

	2
	Водоочистная установка
	
	Программатор
	ОВЕН ПР110-220
	3

	3
	Водоочистная установка
	
	Клапан (линия 1 и 2)
	2W-160-15N
	3

	4
	Водоочистная установка
	
	Клапан (линия 1 и 2)
	2W-160-15N
	3

	5
	Водоочистная установка
	
	Клапан (линия 1 и 2)
	RF-SV-2W-50C
	3

	6
	Водоочистная установка
	
	Клапан (линия 1 и 2)
	RF-SV-2W-50C
	3

	7
	Водоочистная установка
	
	Клапан (линия 1 и 2)
	RF-SV-2W-50C
	3

	8
	Водоочистная установка
	
	Клапан (линия 1 и 2)
	RF-SV-2W-50C
	3

	9
	Водоочистная установка
	
	Датчик сухого хода (линия 1 и 2)
	UNIPUMP Type: LP/3
	3

	10
	Водоочистная установка
	
	Датчик сухого хода (линия 1 и 2)
	UNIPUMP Type: LP/3
	3

	11
	Водоочистная установка
	
	Панель управления
	VERT
	3

	12
	Водоочистная установка
	
	Измеритель-регулятор
	ОВЕН 2ТРМ1
	3

	Станция наблюдения окружающей среды (СНОС ,Жаркемир)

	1
	СНОС
	
	Шкаф для АСУ
	
	3

	2
	СНОС
	
	Контроллер
	Овен ПЛК 63
	3

	3
	СНОС
	
	Блок питания Контроллера
	Овен БП60Б-Д4
	3

	4
	СНОС
	
	Блок питания
	24В
	3

	5
	СНОС
	
	Реле времени(2х временное)
	TDM Тип РВ5_Y
	3

	6
	СНОС
	
	Монитор
	Weintek MT8070iH 2WK
	3

	 ЦПНиГ 

	1
	1-газовая линия
	FT-V101
	Трансмиттер расхода
	Emerson MVS 205 Fisher RSP23S
	2

	
	
	
	
	
	

	2
	1-газовая линия
	TT-V101A
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	3
	1-газовая линия
	PCV-V101
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQTM250
	2

	
	
	
	
	
	

	4
	2-газовая линия
	FT-V102
	Трансмиттер расхода
	Emerson MVS 205 Fisher RSP23S
	2

	
	
	
	
	
	

	5
	2-газовая линия
	TT-V102A
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	6
	2-газовая линия
	PCV-V102
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQTM250
	2

	
	
	
	
	
	

	7
	3-газовая линия
	FT-V103
	Трансмиттер расхода
	Emerson MVS 205 Fisher RSP23S
	2

	
	
	
	
	
	

	8
	3-газовая линия
	PT-V103
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	9
	3-газовая линия
	PCV-V103
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQTM250
	2

	
	
	
	
	
	

	10
	Факельное хозяство
	FT-101
	Расходомер
	Endress-Hauser t-mass65I
	1

	
	
	
	
	
	

	11
	Факельное хозяство
	FT-102A
	Расходомер
	Endress-Hauser t-mass65I
	1

	
	
	
	
	
	

	12
	Факельное хозяство
	FT-102B
	Расходомер
	GX868*5462625
	1

	
	
	
	
	
	

	13
	Факельное хозяество
	LSНН-V701
	Сигнализатор уровня
	Альбатрос
	2

	
	
	
	
	
	

	14
	Факельное хозяство
	LSHH-V701
	Сигнализатор уровня
	Альбатрос
	2

	
	
	
	
	
	

	15
	Факельное хозяство
	PT-V701
	Датчик давления
	Rosemount
	2

	
	
	
	
	
	

	16
	Факельное хозяство
	LT-V701
	Датчик уровня
	Rosemount
	2

	
	
	
	
	
	

	17
	V-101
	LT-V101
	Датчик уровня
	Rosemount 300S1AAK1M5
	1

	
	
	
	
	
	

	18
	V-101
	LCV-V101
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	1

	
	
	
	
	
	

	19
	V-101
	PT-V101
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	1

	
	
	
	
	
	

	20
	V-101
	TT-V101B
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D003D011T28AIV11E1
	1

	
	
	
	
	
	

	21
	V-102
	TI-V102
	Термометр
	WIKA
	3

	
	
	
	
	
	

	22
	V-102
	TT-V102B
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D003D011T28AIV11E1
	1

	
	
	
	
	
	

	23
	V-102
	PT-V102
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	1

	
	
	
	
	
	

	24
	V-102
	LT-V102
	Датчик уровня
	Rosemount 300S1AAK1M5
	1

	
	
	
	
	
	

	25
	V-102
	LSНН-V102
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	26
	V-103
	TT-V103B
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D003D011T28AIV11E1
	1

	
	
	
	
	
	

	27
	V-103
	LT-V103
	Датчик уровня
	Rosemount 300S1AAK1M5
	1

	
	
	
	
	
	

	28
	V-103
	TI-V103
	Термометр
	WIKA
	3

	
	
	
	
	
	

	29
	V-103
	PT-V103
	Датчик давления
	Rosemount 3051SG306S1AAK1M5
	1

	
	
	
	
	
	

	30
	V-103
	LSНН-V103
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	31
	V-201
	PT-V201
	Датчик давления
	Rosemount 3051TG3A2B21AB4K8T1Q4
	2

	
	
	
	
	
	

	32
	V-201
	LT-V201
	Датчик уровня
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	33
	V-201
	LSНН-V201
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	34
	Факельное хозяйство
	LT-301
	Датчик уровня
	 
	2

	
	
	
	
	
	

	35
	Факельное хозяйство
	LT-302
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1
	2

	
	
	
	
	
	

	36
	Факельное хозяйство
	LT-303
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1
	2

	
	
	
	
	
	

	37
	Дренажи
	LT-401
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	2

	
	
	
	
	
	

	38
	Дренажи
	PI-401
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	
	
	
	
	
	

	39
	Дренажи
	LT-402
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1
	2

	
	
	
	
	
	

	40
	Дренажи
	PI-402
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	
	
	
	
	
	

	41
	Дренажи
	LT-404
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	2

	
	
	
	
	
	

	42
	Дренажи
	PI-404
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	43
	Дренажи
	LT-405
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1
	2

	
	
	
	
	
	

	44
	Дренажи
	PI-405
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	
	
	
	
	
	

	45
	Дренажи
	LT-406
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1
	2

	
	
	
	
	
	

	46
	Дренажи
	PI-406
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	
	
	
	
	
	

	47
	Дренажи
	LT-407
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	2

	
	
	
	
	
	

	48
	вход Кожасай
	FT
	Трансмиттер расхода
	MicroMotion MVD2700C11AFZEZZZ
	1

	
	
	
	
	
	

	49
	вход Кожасай
	FT
	Расходомер
	MicroMotion CMF F400M461HQFZEZZZ
	1

	
	
	
	
	
	

	50
	вход Кожасай
	PT
	Датчик давления
	Rosemount 3051TG3A2B21AB4K8T104
	1

	
	
	
	
	
	

	51
	С газ.завода на ПТБ-10
	FT
	Трансмиттер расхода
	MicroMotion MVD2700C11AFZEZZZ
	2

	
	
	
	
	
	

	52
	С газ.завода на ПТБ-10
	FT
	Расходомер
	MicroMotion CMF-200M382NQFZEZZZ
	2

	
	
	
	
	
	

	53
	V-601
	LCV-V601
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	1

	
	
	
	
	
	

	54
	V-601
	FT-V601
	Расходомер
	Yokogawa digitalYEWFLO DY100
	1

	
	
	
	
	
	

	55
	V-601
	TT-V601
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D1A11B4TF5C404
	1

	
	
	
	
	
	

	56
	V-601
	LT-V601
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	57
	V-601
	PT-V601
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	1

	
	
	
	
	
	

	58
	V-601B
	TT-V601B
	Датчик температуры
	Endress-Hauser TR62-CAEB3XH30
	1

	
	
	
	
	
	

	59
	V-601B
	PT-V601B
	Датчик давления
	Endress-Hauser PMP71-1CA1S2RDAAA
	1

	
	
	
	
	
	

	60
	V-601B
	LT-V601B
	Датчик уровня
	Endress-Hauser FMP401KT3CQJK11AA
	1

	
	
	
	
	
	

	61
	V-601B
	LCV-V601B
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	1

	
	
	
	
	
	

	62
	V-601B
	FT-V601B
	Расходомер
	MicroMotion SMF-200M382NQFZEZZZ
	1

	
	
	
	
	
	

	63
	V-601B
	FT-V601B
	Трансмиттер расхода
	MicroMotion MVD-1700I11AFFEZZZ
	1

	
	
	
	
	
	

	64
	V-801
	LT-V801
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1
	1

	
	
	
	
	
	

	65
	V-801
	FT-1001
	Трансмиттер расхода
	Rosemount 8732CT03CN0 
	2

	
	
	
	
	
	

	66
	V-801
	FCV-1001
	Привод клапан-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 07.1-F10
	3

	
	
	
	
	
	

	67
	V-801
	PT-P1001
	Датчик давления
	Rosemount 3051TG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	68
	АБК
	 
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	2

	
	
	
	
	
	

	69
	АБК
	 
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	2

	
	
	
	
	
	

	70
	АБК
	 
	Сетевой концетратор(SWITCH)
	HUB_SWITCH-RS2-TX
	2

	
	
	
	
	
	

	71
	АБК
	 
	Акустический модуль
	ТС-30АН
	2

	
	
	
	
	
	

	72
	АБК
	 
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_T3200
	2

	
	
	
	
	
	

	73
	БАК
	MOV35
	Привод клапан-отсекатель
	НБ1 05
	3

	
	
	
	
	
	

	74
	БАК
	MOV38
	Привод клапан-отсекатель
	НБ1 05
	3

	
	
	
	
	
	

	75
	БАК
	MOV10
	Привод клапан-отсекатель
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	76
	БАК
	MOV11
	Привод клапан-отсекатель
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	77
	БАК
	MOV12
	Привод клапан-отсекатель
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	78
	БАК-48А
	 
	ЭКМ
	ЭКМ-1У
	2

	
	
	
	
	
	

	79
	БАК-48А
	MOV13
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	80
	БАК-48А
	MOV14
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	81
	БАК-48А
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	82
	БАК-48А
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	83
	БАК-48А
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	84
	БАК-48А
	MOV15
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	85
	БАК-48А
	MOV41
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	86
	БАК-48А
	MOV42
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	87
	БАК-48А
	MOV43
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	88
	БАК-48А
	MOV44
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	89
	БАК-48А
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	90
	БАК-48А
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	91
	БАК-48А
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	92
	БАК-48Б
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	93
	БАК-48Б
	MOV45
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	94
	БАК-48Б
	MOV46
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	95
	БАК-48Б
	MOV47
	 Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	96
	БАК-48Б
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	97
	БАК-48Б
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	98
	БАК-48Б
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	99
	БАК-48Б
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	100
	БАК-48Б
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	101
	БИК
	 
	Преобразователь плотности
	Solartron7835
	2

	
	
	
	
	
	

	102
	БИК
	FT-101
	Расходомер
	Daniel
	2

	
	
	
	
	
	

	103
	БИК
	 
	Аналитический прибор
	Spectro 682T-HP-EX
	3

	
	
	
	
	
	

	104
	БР-1
	 
	Монитор напряжения сети
	МНС1
	2

	
	
	
	
	
	

	105
	БР-1
	 
	Регулятор температуры
	SK3118
	2

	
	
	
	
	
	

	106
	БР-1
	 
	Сигнализатор уровня
	ПД-11
	2

	
	
	
	
	
	

	107
	БР-1
	 
	Программируемый логический контроллер
	ПЛК "УДПХ-С"
	3

	
	
	
	
	
	

	108
	БР-1
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ-014/1-0289
	2

	
	
	
	
	
	

	109
	БР-1
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ-014/1-0289
	2

	
	
	
	
	
	

	110
	БР-1
	 
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДИ, 1531
	2

	
	
	
	
	
	

	111
	БР-1
	 
	Регулятор температуры
	SK3110
	2

	
	
	
	
	
	

	112
	БР-1
	 
	Блок питания контроллера
	БПИ ТУ4227-027-00135786
	2

	
	
	
	
	
	

	113
	БР-2
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	114
	БР-2
	 
	Манитор напряжения сети
	МНС1
	2

	
	
	
	
	
	

	115
	БР-2
	 
	Датчик давления
	метран-100-ВН-ДИ, 1531
	2

	
	
	
	
	
	

	116
	БР-2
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ-014/1-0289
	2

	
	
	
	
	
	

	117
	БР-2
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ-014/1-0289
	2

	
	
	
	
	
	

	118
	БР-2
	 
	Сигнализатор уровня
	ПД-11
	2

	
	
	
	
	
	

	119
	БР-2
	 
	Блок питания контроллера
	БПИ ТУ4227-027-00135786
	2

	
	
	
	
	
	

	120
	БР-2
	 
	Программируемый логический контроллер
	ПЛК "УДПХ-С"
	3

	
	
	
	
	
	

	121
	БР-3
	 
	Сигнализатор уровня
	ПД-11
	2

	
	
	
	
	
	

	122
	БР-4
	 
	Блок питания контроллера
	EX5410
	2

	
	
	
	
	
	

	123
	БР-4
	 
	Искробезопасный барьер
	БИЗ-2к
	2

	
	
	
	
	
	

	124
	БР-4
	LT-408
	Датчик уровня
	УГЦ-1
	2

	
	
	
	
	
	

	125
	БР-4
	 
	Сигнализатор уровня
	ПД-11
	2

	
	
	
	
	
	

	126
	БР-4
	 
	Блок питания контроллера
	БПИ ТУ4227-027-00135786
	2

	
	
	
	
	
	

	127
	БР-4
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ-014/1-0289
	2

	
	
	
	
	
	

	128
	БР-5
	 
	Контроллер
	МИК СМ9107-ВМ
	2

	
	
	
	
	
	

	129
	БР-5
	 
	Датчик температуры
	ТСМУ-014/1-0289
	2

	
	
	
	
	
	

	130
	БР-5
	 
	Монитор напряжения сети
	МНС1
	2

	
	
	
	
	
	

	131
	БР-5
	 
	Блок частотно-импульсного ввода
	ЕХ2401
	2

	
	
	
	
	
	

	132
	БР-5
	 
	Силовой модуль
	ЕМ0520
	2

	
	
	
	
	
	

	133
	Е-101
	LCV-E101
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	3

	
	
	
	
	
	

	134
	E-101
	PT-E101
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	1

	
	
	
	
	
	

	135
	E-101
	TT-E101
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D1A11B4TF5C404
	2

	
	
	
	
	
	

	136
	E-101
	PCV-E101
	Привод клапана-регулятора
	Rotork CO2-10-2
	2

	
	
	
	
	
	

	137
	E-101
	LT-E101
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	138
	E-101
	TT-E101
	Датчик температуры
	ТСМ-0193-01
	2

	
	
	
	
	
	

	139
	E-101
	LSH1-E101
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	140
	К-101
	FTO-K101
	Расходомер
	MicroMotion CMF F400M461HQFZEZZZ
	1

	
	
	
	
	
	

	141
	К-101
	PT-K-101OUT
	Датчик давления
	Rosemount 3051TG3A2B21AB4K8T104
	1

	
	
	
	
	
	

	142
	К-101 вход газа
	FCV-KR15
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQTM250
	1

	
	
	
	
	
	

	143
	К-101
	PCV-RD5
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	1

	
	
	
	
	
	

	144
	К-101
	 
	Расходомер
	EndressHauser 65I - 20AA0AD131ABCA
	1

	
	
	
	
	
	

	145
	К-101
	LIC-KR12
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQTM250
	1

	
	
	
	
	
	

	146
	К-101 выход нефти
	PT-K-101
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	1

	
	
	
	
	
	

	147
	К-101 уровень нефти
	LT-K-101
	Датчик уровня
	Rosemount 300S1AAK1M5
	1

	
	
	
	
	
	

	148
	К-101 по воздуху
	 
	Привод клапана-регулятора
	Rotork CO2-10-2
	1

	
	
	
	
	
	

	149
	К-101 по воздуху
	 
	Расходомер
	KROHNE OptisWRL 4070/C
	1

	
	
	
	
	
	

	150
	скв62
	 
	Расходомер
	Rosemaunt 3095 MFA
	2

	
	
	
	
	
	

	151
	КИП
	 
	Контроллер
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	152
	КИП
	 
	Контроллер
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	153
	КИП
	 
	Контроллер
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	154
	КИП
	 
	Плата дискретного ввода
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	155
	КИП
	 
	Источник бесперебойного питания
	UPS Liebert GXT 4500W
	1

	
	
	
	
	
	

	156
	КИП
	 
	Рабочая станция DeltaV
	DELL_PRECISION_Tower_5810
	1

	
	
	
	
	
	

	157
	КИП
	 
	Контроллер
	Fisher FloBoss-407
	1

	
	
	
	
	
	

	158
	КИП
	 
	Плата дискретного ввода
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact
	1

	
	
	
	
	
	

	159
	КИП
	 
	Плата дискретного вывода
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated
	1

	
	
	
	
	
	

	160
	КИП
	 
	Источник бесперебойного питания
	Liebert UPS 2000W
	1

	
	
	
	
	
	

	161
	КИП
	 
	Системный источник питания
	DUAL(DS/DS)
	1

	
	
	
	
	
	

	162
	КИП
	 
	Плата аналогового ввода
	Fisher-Rosemount AI, 4-20mA HART
	1

	
	
	
	
	
	

	163
	КИП
	 
	Сетевой концетратор (SWITCH)
	HUB_SWITCH DS 500
	1

	
	
	
	
	
	

	164
	КИП
	 
	Контроллер
	Fisher FloBoss-407
	1

	
	
	
	
	
	

	165
	КИП
	 
	Плата аналогового вывода
	Fisher-Rosemount AO, 4-20mA HART
	1

	
	
	
	
	
	

	166
	МАФ нитка нефти 3
	PT-MAF
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	167
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	168
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	169
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	170
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	171
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	172
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	173
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	174
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	175
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	176
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	177
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	178
	Входной манифольд
	 
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1
	3

	
	
	
	
	
	

	179
	H-101 на линии
	TT-H101OUT
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D1A11B4TF5C404
	2

	
	
	
	
	
	

	180
	H-101 на линии
	PT-H101
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	181
	H-101A
	 
	Датчик уровня
	ДРУ-1ПМ
	2

	
	
	
	
	
	

	182
	H-101A
	 
	Горелка
	PM5-PLT 218
	2

	
	
	
	
	
	

	183
	H-101A
	 
	Термометр
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	184
	H-101A
	 
	Термометр
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	185
	H-101A
	 
	Термометр
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	186
	H-101B
	 
	Датчик уровня
	ДРУ-1ПМ
	2

	
	
	
	
	
	

	187
	H-101B
	 
	Термометр
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	188
	H-101B
	 
	Горелка
	PM4-PLT-218
	2

	
	
	
	
	
	

	189
	H-101C
	 
	Датчик уровня
	ДРУ-1Пм
	2

	
	
	
	
	
	

	190
	H-101C
	 
	Горелка
	РМ4-PLT218
	2

	
	
	
	
	
	

	191
	H-101C
	 
	Термометр
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	192
	H-101D
	 
	Датчик уровня
	ДРУ-1ПМ
	2

	
	
	
	
	
	

	193
	H-101D
	 
	Горелка
	РМ4-PLT218
	2

	
	
	
	
	
	

	194
	H-101D
	 
	Термометр
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	195
	H-101E
	 
	Датчик уровня
	ДРУ-1ПМ
	2

	
	
	
	
	
	

	196
	H-101E
	 
	Горелка
	РМ4-PLT218
	2

	
	
	
	
	
	

	197
	H-101E
	 
	Термометр
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	198
	Насосная пожаротушения
	 
	Датчик температуры
	ТСМ-0193-01
	2

	
	
	
	
	
	

	199
	ПР1-7
	 
	Датчик уровня
	Rosemount 3301 HA1S1E5AM0300RAE1
	2

	
	
	
	
	
	

	200
	ПТБ-10А
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	201
	ПТБ-10А
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	202
	ПТБ-10А
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	203
	ПТБ-10А
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	204
	ПТБ-10А
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН1Н-4
	1

	
	
	
	
	
	

	205
	ПТБ-10А
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН1Н-4
	1

	
	
	
	
	
	

	206
	ПТБ-10А
	 
	Электромагнитный клапан
	ВФ3/4 Н-4
	1

	
	
	
	
	
	

	207
	ПТБ-10А
	 
	Блок искр.розжига
	ИВН-01 (с электродом запального устройства)
	1

	
	
	
	
	
	

	208
	ПТБ-10А
	 
	Блок искр.розжига
	ИВН-01 (с электродом запального устройства)
	1

	
	
	
	
	
	

	209
	ПТБ-10А
	 
	Блок искр.розжига
	ИВН-01 (с электродом запального устройства)
	1

	
	
	
	
	
	

	210
	ПТБ-10А
	 
	Блок искр.розжига
	ИВН-01 (с электродом запального устройства)
	1

	
	
	
	
	
	

	211
	ПТБ-10А
	 
	Тягонапаромер
	ДНМП-100-М1-УЗ
	1

	
	
	
	
	
	

	212
	ПТБ-10А
	 
	Контроллер
	Б.02.1.10АЭ
	1

	
	
	
	
	
	

	213
	ПТБ-10А
	 
	Блок регул.газовой смеси
	Б.03.10АЭ
	1

	
	
	
	
	
	

	214
	ПТБ-10А
	 
	Клапан-регулятор по воздуху
	МЭОФ 100/25-0,25
	2

	
	
	
	
	
	

	215
	ПТБ-10А
	 
	Клапан-регулятор по газу
	МЭОФ 40/25-0,25
	2

	
	
	
	
	
	

	216
	ПТБ-10А
	 
	Датчик температуры
	Siemens AG
	1

	
	
	
	
	
	

	217
	ПТБ-10А
	TT-PTB-OUT
	Датчик температуры
	Siemens AG
	1

	
	
	
	
	
	

	218
	ПТБ-10А
	PT-PTB-OUT
	Датчик давления
	Siemens Sitrans P
	1

	
	
	
	
	
	

	219
	ПТБ-10А
	PT-PTB-IN
	Датчик давления
	Siemens Sitrans P
	1

	
	
	
	
	
	

	220
	ПТБ-10А
	 
	Датчик давления
	Siemens Sitrans P
	1

	
	
	
	
	
	

	221
	ПТБ-10А
	 
	Датчик давления
	Siemens Sitrans P
	1

	
	
	
	
	
	

	222
	ПТБ-10А
	 
	Датчик контроля пламени
	СЛ-90-1/220
	1

	
	
	
	
	
	

	223
	ПТБ-10А
	 
	Датчик контроля пламени
	СЛ-90-1/220
	1

	
	
	
	
	
	

	224
	ПТБ-10А
	 
	Датчик контроля пламени
	СЛ-90-1/220
	1

	
	
	
	
	
	

	225
	ПТБ-10А
	 
	Датчик контроля пламени
	СЛ-90-1/220
	1

	
	
	
	
	
	

	226
	ПТБ-10А
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	227
	ПТБ-10Б
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	228
	ПТБ-10Б
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	229
	ПТБ-10Б
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	230
	ПТБ-10Б
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	231
	ПТБ-10Б
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН2Н-2
	1

	
	
	
	
	
	

	232
	ПТБ-10Б
	 
	Электромагнитный клапан
	ВН1Н-4
	1

	
	
	
	
	
	

	233
	ПТБ-10Б
	 
	Блок искр.розжига
	ИВН-01 (с электродом запального устройства)
	1

	
	
	
	
	
	

	234
	ПТБ-10Б
	 
	Блок искр.розжига
	ИВН-01 (с электродом запального устройства)
	1

	
	
	
	
	
	

	235
	ПТБ-10Б
	 
	Блок искр.розжига
	ИВН-01 (с электродом запального устройства)
	1

	
	
	
	
	
	

	236
	ПТБ-10Б
	 
	Блок искр.розжига
	ИВН-01 (с электродом запального устройства)
	1

	
	
	
	
	
	

	237
	ПТБ-10Б
	 
	Тягонапаромер
	ДНМП-100-М1-УЗ
	2

	
	
	
	
	
	

	238
	ПТБ-10Б
	 
	Клапан-регулятор по воздуху
	МЭОФ-250/25-025
	2

	
	
	
	
	
	

	239
	ПТБ-10Б
	 
	Клапан-регулятор по газу
	МЭОФ-40/25-025
	2

	
	
	
	
	
	

	240
	ПТБ-10Б
	 
	Привод электромагнитный
	CEHC 1EXDIIBT4
	2

	
	
	
	
	
	

	241
	ПТБ-10Б
	 
	Датчик температуры
	Siemens AG
	1

	
	
	
	
	
	

	242
	ПТБ-10Б
	TT-PTB-OUT
	Датчик температуры
	Siemens AG
	1

	
	
	
	
	
	

	243
	ПТБ-10Б
	PT-PTB-OUT
	Датчик давления
	Siemens Sitrans P
	1

	
	
	
	
	
	

	244
	ПТБ-10Б
	PT-PTB-IN
	Датчик давления
	Siemens Sitrans P
	1

	
	
	
	
	
	

	245
	ПТБ-10Б
	 
	Датчик давления
	Siemens Sitrans P
	1

	
	
	
	
	
	

	246
	ПТБ-10Б
	 
	Датчик давления
	Siemens Sitrans P
	1

	
	
	
	
	
	

	247
	ПТБ-10Б
	 
	Датчик контроля пламени
	СЛ-90-1/220
	1

	
	
	
	
	
	

	248
	ПТБ-10Б
	 
	Датчик контроля пламени
	СЛ-90-1/220
	1

	
	
	
	
	
	

	249
	ПТБ-10Б
	 
	Датчик контроля пламени
	СЛ-90-1/220
	1

	
	
	
	
	
	

	250
	ПТБ-10Б
	 
	Датчик контроля пламени
	СЛ-90-1/220
	1

	
	
	
	
	
	

	251
	ПТБ-10Б
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	2

	
	
	
	
	
	

	252
	ПТБ-10Б
	 
	Шкаф управления
	контроллер Siemens PS307
	1

	
	
	
	
	
	

	253
	ПТБ-10Б
	 
	Шкаф управления
	системный блок Siemens CPU314, CPU340
	1

	
	
	
	
	
	

	254
	ПТБ-10Б
	 
	Шкаф управления
	Панель управления Siemens TP1500
	1

	
	
	
	
	
	

	255
	ПТБ-10Б
	 
	Шкаф управления
	Дискретный модуль выхода SM322
	1

	
	
	
	
	
	

	256
	ПТБ-10Б
	 
	Шкаф управления
	Аналоговый модуль входа SM331
	1

	
	
	
	
	
	

	257
	ПТБ-10Б
	 
	Шкаф управления
	Дискретный модуль входа SM321
	1

	
	
	
	
	
	

	258
	ПТБ-10Б
	 
	Шкаф управления
	Реле
	1

	
	
	
	
	
	

	259
	Р-1001
	FTW-P101
	Расходомер
	Rosemount 8705 CT03IV0
	2

	
	
	
	
	
	

	260
	Р-1001
	FCW-W101
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	261
	Р-101 выход
	 
	Расходомер
	MicroMotion CMF F400M461HQFZEZZZ
	2

	
	
	
	
	
	

	262
	Р-101А
	 
	Датчик температуры
	ТСМ-0193
	2

	
	
	
	
	
	

	263
	Р-101А
	PT-101A
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	264
	Р-101А
	MOV-101AIN
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	265
	Р-101А
	MOV-101AOUT
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	266
	Р-101В
	 
	Датчик температуры
	ТСМ-0193
	2

	
	
	
	
	
	

	267
	Р-101В
	PT-101B
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	268
	Р-101В
	MOV-101BIN
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	269
	Р-101В
	MOV-101BOUT
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	270
	Р-101С
	PT-101C
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	271
	Р-101С
	 
	Датчик температуры
	ТСМ-0193
	2

	
	
	
	
	
	

	272
	Р-101С
	MOV101C-IN
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	273
	Р-101С
	MOV101C-OUT
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	274
	Р-201А
	TT-P201A
	Датчик температуры
	ТСМ-0193
	2

	
	
	
	
	
	

	275
	Р-201А
	MOV-201A
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	2

	
	
	
	
	
	

	276
	Р-201А вход ТКА
	PT-201A
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	277
	Р-201А вых. ТКА
	PT-201A
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	278
	Р-201В
	MOV-201B
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	2

	
	
	
	
	
	

	279
	Р-201В
	TT-P201B
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	280
	Р-201В вход ТКА
	PT-201B
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	281
	Р-201В вых. ТКА
	PT-201B
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	282
	Р-201В фильтр
	FZ-1B
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	283
	Р-202
	 
	Трансмиттер расхода
	MicroMotion MVD2700C11AFZEZZZ
	2

	
	
	
	
	
	

	284
	Р-202
	 
	Расходомер
	MicroMotion DS300H211SB
	2

	
	
	
	
	
	

	285
	Р-202А
	BK-3
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	286
	Р-202А
	BK-4
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	287
	Р-202А
	BK-5
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	288
	Р-202А
	MOV-202A
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	2

	
	
	
	
	
	

	289
	Р-202А
	BK-6
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	290
	Р-202А
	BK-7
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	291
	Р-202А
	PT-202A
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	292
	Р-202А
	PT-202A
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	293
	Р-202А фильтр
	FZ-1A
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	294
	Р-202В
	MOV-202B
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	2

	
	
	
	
	
	

	295
	Р-202В
	BK-3
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	296
	Р-202В
	BK-4
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	297
	Р-202В
	BK-5
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	298
	Р-202В
	BK-6
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	299
	Р-202В
	BK-7
	Датчик температуры
	ТСМ-1193
	2

	
	
	
	
	
	

	300
	Р-202В вход ЦНС
	 
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	301
	Р-202В выход ЦНС
	 
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	302
	Р-202В выход ЦНС
	 
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	303
	Р-202В выход ЦНС
	 
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	304
	Р-202В гидроп.
	 
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	305
	Р-701А  вход
	PT-701A
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	306
	Р-701В вход
	MOV-701A-IN
	Привод клапана-регуляторя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	2

	
	
	
	
	
	

	307
	Р-701В выход
	PT-701B
	Датчик давления
	Rosemount 1151 SMART
	2

	
	
	
	
	
	

	308
	Р-701В выход
	MOV-701B-IN
	Привод клапана-регуляторя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	2

	
	
	
	
	
	

	309
	Ст. пенотушения
	 
	ЭКМ
	ДМ2005
	2

	
	
	
	
	
	

	310
	Ст. пенотушения
	 
	ЭКМ
	ДМ2005
	2

	
	
	
	
	
	

	311
	Ст. пенотушения
	 
	ЭКМ
	ДМ2005
	2

	
	
	
	
	
	

	312
	Наливная эстакада
	 
	Расходомер
	MicroMotion DS300H211SB
	2

	
	
	
	
	
	

	313
	Наливная эстакада
	 
	Трансмиттер расхода
	MicroMotion MVD2700C11AFZEZZZ
	2

	
	
	
	
	
	

	314
	Т-101
	LT-101
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM0900
	2

	
	
	
	
	
	

	315
	Т-101
	TT-101
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	316
	Т-101
	LSH
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	317
	Т-102
	LT-102
	Датчик уровня
	Rosemount 3301 HA1S1E2AM1200JANA S8Q4S3
	2

	
	
	
	
	
	

	318
	Т-102
	TT-102
	Трансмиттер температуры
	Rosemount 3144P D1A2K1B4F5C2C4Q4U4
	2

	
	
	
	
	
	

	319
	Т-102
	LSH
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	320
	Т-102
	TT-102
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	321
	Т-103
	LT-103
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM0900
	2

	
	
	
	
	
	

	322
	Т-103
	TT-103
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	323
	Т-201
	LT-201
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM0900
	2

	
	
	
	
	
	

	324
	Т-201
	 
	Трансмиттер температуры
	Rosemount 3144P D1A2K1B4F5C2C4Q4U4
	2

	
	
	
	
	
	

	325
	Т-201
	TT-201
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	326
	Т-202
	 
	Трансмиттер температуры
	Rosemount 3144P D1A2K1B4F5C2C4Q4U4
	2

	
	
	
	
	
	

	327
	Т-202
	LSH
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	328
	Т-202
	TT-202
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	329
	Т-202
	LT-202
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM0900
	2

	
	
	
	
	
	

	330
	Т-501
	LT-501
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	2

	
	
	
	
	
	

	331
	Т-502
	LT-502
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	2

	
	
	
	
	
	

	332
	РВС-10000
	KO1
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	333
	РВС-10000
	KO2
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	334
	РВС-10000
	KO3
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	335
	РВС-10000
	KO4
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	336
	РВС-10000
	KO5
	Привод клапана-отсекателя
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	3

	
	
	
	
	
	

	337
	РВС-10000
	KP46
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	2

	
	
	
	
	
	

	338
	РВС-10000
	KP37
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1.
	2

	
	
	
	
	
	

	339
	РВС-10000
	TIRSA-16-1
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	340
	РВС-10000
	 
	Сигнализатор уровня
	Rosemount 2120DODR1E1SM
	2

	
	
	
	
	
	

	341
	РВС-10000
	 
	Сигнализатор уровня
	Rosemount 2120DODR1E1SM
	2

	
	
	
	
	
	

	342
	РВС-10000
	LIRSAHL1-1
	Датчик уровня
	Siemens Sitrans LR250
	2

	
	
	
	
	
	

	343
	РВС-10000
	PIRSAH14-1
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	344
	РВС-10000
	 
	Сигнализатор уровня
	Rosemount 2120DODR1E1SM
	2

	
	
	
	
	
	

	345
	РВС-10000
	 
	Сигнализатор уровня
	Rosemount 2120DODR1E1SM
	2

	
	
	
	
	
	

	346
	РВС-10000
	 
	Термометр
	WIKA
	3

	
	
	
	
	
	

	347
	РВС-10000
	TIRSA16-2
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	348
	РВС-10000
	 
	ЭКМ
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	349
	РВС-10000
	 
	ЭКМ
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	350
	РВС-10000
	 
	ЭКМ
	WIKA
	2

	
	
	
	
	
	

	351
	РВС-10000
	LIRSAHL1-2
	Датчик уровня
	Rosemount 3301 HA1S1E5AM0300RAE1
	2

	
	
	
	
	
	

	352
	РВС-10000
	PIRSAH14-2
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	353
	РВС-10000-подпорный насос
	PIRSAHL15-1A
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	354
	РВС-10000-подпорный насос
	PIRSAHL12-1
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	355
	РВС-10000-подпорный насос
	PIRSAHL15-2A
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	356
	РВС-10000-подпорный насос
	PIRSAHL12-2
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	357
	РВС-10000-подпорный насос
	TIRSAHL13-1
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	358
	РВС-10000-подпорный насос
	TIRSAHL13-2
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	359
	РВС-10000 дренаж V-57005A
	LIRSAHL2-1
	Датчик уровня
	Rosemount
	2

	
	
	
	
	
	

	360
	РВС-10000 дренаж V-57005A
	TIRSAH17-1
	Датчик температуры
	Rosemount
	2

	
	
	
	
	
	

	361
	РВС-10000 дренаж V-57005B
	LIRSAHL2-2
	Датчик уровня
	Rosemount
	2

	
	
	
	
	
	

	362
	РВС-10000 дренаж V-57005B
	TIRSAH17-2
	Датчик температуры
	Rosemount
	2

	
	
	
	
	
	

	363
	Темп.воздуха
	 
	Трансмиттер температуры
	Rosemount 3144P D1A2K1B4F5C2C4Q4U4
	2

	
	
	
	
	
	

	364
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	System Power Supply(Dual/DC/DC)
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	365
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Controller MD
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	366
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Series 2 analog In 4-20mA HART 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	367
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Series 2 analog In 4-20mA HART 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	368
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	(Ex) analog In 4-20mA HART 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	369
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	(Ex) analog In 4-20mA HART 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	370
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	(Ex) analog In 4-20mA HART 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	371
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	(Ex) analog In 4-20mA HART 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	372
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	RTD ohms 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	373
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	RTD ohms 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	374
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Discrete In 32ch 24VDC
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	375
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Discrete In 32ch 24VDC
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	376
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Discrete In 32ch 24VDC
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	377
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	(Ex) Discrete In 16ch 24VDC
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	378
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	(Ex) Discrete In 16ch 24VDC
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	379
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Series 2 analog Out 4-20mA HART 8канальный
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	380
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Discrete Out 32ch 24VDC
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	381
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Lokalbus isolator
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	382
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Плата дискретного вывода 32K, 24B
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	383
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Плата дискретного вывода 32K, 24B
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	384
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Плата дискретного вывода 32K, 24B
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	385
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Плата дискретного вывода 32K, 24B
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	386
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Плата дискретного вывода 32K, 24B
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	387
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	388
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	389
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	390
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	391
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	392
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	393
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	394
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	395
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	396
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	397
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	398
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	399
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	400
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Искробезопасный барьер PHЕONIX
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	401
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	LCTE 05A TEX0002
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	402
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	LCTE 05A TEX0002
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	403
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	LCTE 05A TEX0002
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	404
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	LCTE 05A TEX0002
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	405
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	LCTE 05A TEX0002
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	406
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	LCTE 05A TEX0002U
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	407
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	408
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	409
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	410
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	411
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	412
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	413
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	414
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	415
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	416
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	417
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	418
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	419
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	420
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	421
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	422
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	423
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	424
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	425
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Реле Sassin
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	426
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Switch RX2TX 8ch
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	427
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Switch RX2TX 8ch
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	428
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	GE-200 Communicator Server
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	429
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	QUINI DIODE Pheonix
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	430
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	QUINI DIODE Pheonix
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	431
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Power Pheonix
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	432
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Power Pheonix
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	433
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Power Pheonix
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	434
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	Power Pheonix
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	435
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	БП Эмис-БРИЗ
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	436
	CTRL-02CD96 - 10000 РВС
	 
	БП Эмис-БРИЗ
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	

	 УДН 

	1
	Топливный газ
	 
	Расходомер
	MicroMotion F200S418CCAAMZZZZ
	2

	
	
	
	
	
	

	2
	Топливный газ
	 
	Датчик температуры
	WIKA 
	2

	
	
	
	
	
	

	3
	Топливный газ
	 
	Датчик давления
	Rosemount G3S22AIM7E504S5
	2

	
	
	
	
	
	

	4
	K-01
	LCV-K01
	Привод клапана-регулятор
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	2

	
	
	
	
	
	

	5
	А-01
	LCV-A01
	Привод клапана-регулятор
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	6
	А-01
	 
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	7
	А-01
	TT-A01
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	8
	А-01
	LT-A01
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	9
	А-01
	TT-A01
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 0644H
	2

	
	
	
	
	
	

	10
	А-01/A02
	 
	Расходомер
	MicroMotion F200S419CWFZEZZZZ
	2

	
	
	
	
	
	

	11
	А-02
	TT-A02
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	12
	А-02
	LT-A02
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	13
	А-02
	 
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	14
	А-02
	TT-A02
	Трансмиттер температуры
	Rosemaunt 0644H
	2

	
	
	
	
	
	

	15
	А-03
	PT-A03
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	16
	А-03
	LT-A03
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	17
	А-03
	TT-A03
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	18
	А-03
	 
	Трансмиттер расхода
	Emerson MVS 205 Fisher RSP13S
	2

	
	
	
	
	
	

	19
	А-03
	 
	Трансмиттер расхода
	Emerson MVS 205 Fisher RSP13S
	2

	
	
	
	
	
	

	20
	А-03
	PCV-A03
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	21
	А-03 воздух
	 
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	22
	А-03А
	LCV-A03A
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	23
	А-03А
	 
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	24
	А-03А
	 
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	25
	А-03А
	 
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	26
	А-03А
	 
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	27
	M-01
	TT-M01
	Трансмиттер температуры
	Rosemount 3044PD2A1K1F504XA
	2

	
	
	
	
	
	

	28
	М02воздух
	 
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	29
	М02воздух
	 
	Расходомер   
	MicroMotion R200S  
	2

	
	
	
	
	
	

	30
	Е-01
	E-01
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	31
	Е-02
	E-02
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	32
	Е-03
	 
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	33
	Е-07
	 
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	34
	К-01
	PT-K01
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	35
	К-01воздух
	 
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	36
	КИП
	 
	Контроллер
	Fisher FloBoss-407
	1

	
	
	
	
	
	

	37
	КИП
	 
	Системный источник питания
	DUAL(DS/DS)
	1

	
	
	
	
	
	

	38
	КИП
	 
	Плата аналогового вывода
	Fisher-Rosemount AO, 4-20mA HART
	1

	
	
	
	
	
	

	39
	КИП
	 
	Контроллер
	Emerson MD Controller
	1

	
	
	
	
	
	

	40
	котел №1
	 
	Тяганапаромер
	НМП-52
	3

	
	
	
	
	
	

	41
	котел №1
	 
	Тяганапаромер
	ТНМП-52
	3

	
	
	
	
	
	

	42
	котел №1
	 
	Тяганапаромер
	НМП-52
	3

	
	
	
	
	
	

	43
	котел №2
	 
	Тяганапаромер
	ТНМП-52
	3

	
	
	
	
	
	

	44
	котел №2
	 
	Тяганапаромер
	НМП-52
	3

	
	
	
	
	
	

	45
	котельная
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	
	
	
	
	
	

	46
	котельная
	 
	ЭКМ
	ДМ2005CrIExУ3
	3

	
	
	
	
	
	

	47
	Н-03
	 
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	48
	Н-05,06
	 
	Расходомер
	MicroMotion DS300 F200S419CWFZEZZZZ
	2

	
	
	
	
	
	

	49
	Н-03,04
	 
	Трансмитер расхода
	MicroMotion MVD2700
	2

	
	
	
	
	
	

	50
	Н-04
	 
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	51
	Н-05
	 
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	52
	Н-03,04
	 
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	53
	Н-05,06
	 
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	54
	Н-03,04
	 
	Расходомер
	MicroMotion F200
	2

	
	
	
	
	
	

	55
	Н-05,06
	 
	Трансмитер расхода
	MicroMotion MVD2700
	2

	
	
	
	
	
	

	56
	Н-06
	 
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	57
	С-01
	LSH-C01
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	58
	С-02
	 
	Сигнализатор уровня
	SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006
	2

	
	
	
	
	
	

	59
	С-03
	PT-C03
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	60
	С-03А
	PT-C03A
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	61
	С-04
	PCV-C04
	Привод клапана-регулятора
	AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199
	2

	
	
	
	
	
	

	62
	С-04
	 
	Датчик уровня
	Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA
	1

	
	
	
	
	
	

	63
	С-04
	PT-C04
	Датчик давления
	Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104
	2

	
	
	
	
	
	

	64
	Т-01
	 
	Датчик температуры
	Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1
	2

	
	
	
	
	
	

	65
	Т-01
	 
	Расходомер
	KROHNE OptisWRL 4070/C
	2

	
	
	
	
	
	

	66
	Т-01
	 
	Привод клапана-регулятора
	Rotork IQM-12/F10/A
	2

	
	
	
	
	
	

	67
	Компрессор В1
	 
	Контроллер
	Atlas Copco
	2

	
	
	
	
	
	

	68
	Компрессор В1
	 
	Датчик давления
	РТ-20
	2

	
	
	
	
	
	

	69
	Компрессор В1
	 
	Датчик температуры
	ТТ11
	2

	
	
	
	
	
	

	70
	Компрессор В1
	 
	Датчик температуры
	ТТ11
	2

	
	
	
	
	
	

	71
	Компрессор В1
	 
	Эл.магн.клапан
	Y1
	2

	
	
	
	
	
	

	72
	Компрессор В2
	 
	Контроллер
	Atlas Copco
	2

	
	
	
	
	
	

	73
	Компрессор В2
	 
	Датчик давления
	РТ-20
	2

	
	
	
	
	
	

	74
	Компрессор В2
	 
	Датчик температуры
	ТТ11
	2

	
	
	
	
	
	

	75
	Компрессор В2
	 
	Датчик температуры
	ТТ11
	2

	
	
	
	
	
	

	76
	Компрессор В2
	 
	Эл.магн.клапан
	Y1
	2

	
	
	
	
	
	

	77
	Компрессор В3
	 
	Контроллер
	Atlas Copco
	2

	
	
	
	
	
	

	78
	Компрессор В3
	 
	Датчик давления
	РТ-20
	2

	
	
	
	
	
	

	79
	Компрессор В3
	 
	Датчик температуры
	ТТ11
	2

	
	
	
	
	
	

	80
	Компрессор В3
	 
	Датчик температуры
	ТТ11
	2

	
	
	
	
	
	

	81
	Компрессор В3
	 
	Эл.магн.клапан
	Y1
	2

	
	
	
	
	
	

	82
	Компрессор В4
	 
	Контроллер
	Atlas Copco
	2

	
	
	
	
	
	

	83
	Компрессор В4
	 
	Датчик давления
	РТ-20
	2

	
	
	
	
	
	

	84
	Компрессор В4
	 
	Датчик температуры
	ТТ11
	2

	
	
	
	
	
	

	85
	Компрессор В4
	 
	Датчик температуры
	ТТ11
	2

	
	
	
	
	
	

	86
	Компрессор В4
	 
	Эл.магн.клапан
	Y1
	2

	
	
	
	
	
	

	86
	Компрессор В4
	 
	Эл.магн.клапан
	Y1
	2

	
	
	
	
	
	

	86
	Компрессор В4
	 
	Эл.магн.клапан
	Y1
	2

	
	
	
	
	
	

	КУУН

	1
	Платформа КУУН 1я линия
	TE-010 
	Датчик температуры 
	Rosemount 0065 С22А0110D0225F28A2V10ED1Q8R01
	1

	
	
	
	
	
	

	2
	Платформа КУУН 1я линия
	 FT-010
	Массовый кориолисовый расходомер      
	MicroMotion CMF – 400 M452NKCFEDZX 
	1

	
	
	
	
	
	

	3
	Платформа КУУН 1я линия
	
	Манометр технический
	AB
	1

	
	
	
	
	
	

	4
	Платформа КУУН 1я линия
	PT-010
	Датчик давления 
	Rosemount 3051S 2CD3A2B12A1BB4E1V5P1Q4Q8T1
	1

	
	
	
	
	
	

	5
	Платформа КУУН 1я линия
	
	Датчик давления  
	Rosemount 3051S2TG3A2B11A
	1

	
	
	
	
	
	

	6
	Платформа КУУН 1я линия
	
	Трансмиттер расхода
	MicroMotion MVD 2700  R11CDFEZWZ
	1

	
	
	
	
	
	

	7
	Платформа КУУН 1я линия
	 
	Привод клапан-регулятора
	 Rotork IQ10M10F10 
	1

	
	
	
	
	
	

	8
	Платформа КУУН 1я линия
	FCV-010
	Привод клапан-регулятора
	Rotork IQ V500 IQ10M10F10 
	1

	
	
	
	
	
	

	9
	Платформа КУУН 1я линия
	 
	Привод клапан-регулятора
	 Control Seal DBBV- 8-600-R-J с  Rotork IQ V500 IQ10M10F10 
	1

	
	
	
	
	
	

	10
	Платформа КУУН 2я линия
	TE-020 
	Датчик температуры 
	Rosemount 0065 С22А0110D0225F28A2V10ED1Q8R01
	1

	
	
	
	
	
	

	11
	Платформа КУУН 2я линия
	 FT-020
	Массовый кориолисовый расходомер      
	MicroMotion CMF-400 M452NQFZEZZZ
	1

	
	
	
	
	
	

	12
	Платформа КУУН 2я линия
	 
	Манометр технический
	  WIKA EN - 837-1 (с глицерином)
	1

	
	
	
	
	
	

	13
	Платформа КУУН 2я линия
	PT-020
	Датчик давления 
	Rosemount 3051S 2CD3A2B12A1BB4E1V5P1Q4Q8T1
	1

	
	
	
	
	
	

	14
	Платформа КУУН 2я линия
	
	Датчик давления  
	Rosemount 3051S2TG3A2B11A
	1

	
	
	
	
	
	

	15
	Платформа КУУН 2я линия
	
	Трансмиттер расхода
	MicroMotion MVD 2700  R11CDFEZWZ
	1

	
	
	
	
	
	

	16
	Платформа КУУН 2я линия
	FCV-020
	Привод клапан-регулятора
	 Rotork IQ10M10F10 Fisher-Controls 8510B/IQ10+ IW4/FOLOMATIC с электроприводом
	1

	
	
	
	
	
	

	17
	Платформа КУУН 2я линия
	 
	Привод клапан-регулятора
	Rotork IQ V500 IQ10M10F10 
	1

	
	
	
	
	
	

	18
	Платформа КУУН 2я линия
	
	Привод клапан-регулятора
	Rotork IQ V500 IQ10M10F10 
	1

	
	
	
	
	
	

	19
	Стационарный компакт прувер BROOKS Daniel
	 PT-001
	Датчик давления  
	  Rosemount 3051SCG5A22A1AE8L4DF04
	1

	
	
	
	
	
	

	20
	Стационарный компакт прувер BROOKS Daniel
	 
	Copact Prover "
	Brooks" P121B6C2A1F2MBR
	1

	
	
	
	
	
	

	21
	Стационарный компакт прувер BROOKS Daniel
	TE-001
	Поточный преобразователь плотности 
	Solartron   модели 7835В
	1

	
	
	
	
	
	

	22
	Стационарный компакт прувер BROOKS Daniel
	
	Датчик температуры 
	Rosemount 0065 С22А0110D0225F28A2V10ED1Q8R01
	1

	
	
	
	
	
	

	23
	Стационарный компакт прувер BROOKS Daniel
	
	Турбинный расходомер 
	Daniel T04BBD1JC3AABHS
	1

	
	
	
	
	
	

	24
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	
	Рабочий (А) Поточный компьютер
	 OMNI 6000 2D-2S-1A-2E
	1

	
	
	
	
	
	

	25
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	
	Резервный (В) Поточный компьютер
	 OMNI  6000 2D-2S-1A-2E
	1

	
	
	
	
	
	

	26
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Поточный компьютер прувера 
	OMNI 6000 2D-2S-1E/D-2E
	1

	
	
	
	
	
	

	27
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Искробезопасный барьер
	 Phoenix Contact COMTRAB CT10-2PE/F5-18
	1

	
	
	
	
	
	

	28
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Искробезопасный барьер
	 Phoenix Contact COMTRAB CT10-2PE/F5-19
	1

	
	
	
	
	
	

	29
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Искробезопасный барьер
	 Phoenix Contact COMTRAB CT10-2PE/F5-20
	1

	
	
	
	
	
	

	30
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Искробезопасный барьер
	 Phoenix Contact COMTRAB CT10-2PE/F5-21
	1

	
	
	
	
	
	

	31
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Искробезопасный барьер
	 Phoenix Contact COMTRAB CT10-2PE/F5-22
	1

	
	
	
	
	
	

	32
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Искробезопасный барьер
	 Phoenix Contact COMTRAB CT10-2PE/F5-23
	1

	
	
	
	
	
	

	33
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Искробезопасный барьер
	 Phoenix Contact COMTRAB CT10-2PE/F5-24
	1

	
	
	
	
	
	

	34
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Плата дискретного входа
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact 8ch
	1

	
	
	
	
	
	

	35
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Плата дискретного входа
	Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact 8ch
	1

	
	
	
	
	
	

	36
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Плата дискретного выхода
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated 8ch
	1

	
	
	
	
	
	

	37
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Плата дискретного выхода
	Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated 8ch
	1

	
	
	
	
	
	

	38
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Блок питания
	Power Supply Delta Electronika
	1

	
	
	
	
	
	

	39
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Блок питания
	Power Supply Delta Electronika
	1

	
	
	
	
	
	

	40
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Автоматические выключатели
	 АВВ 220В (22шт)
	1

	
	
	
	
	
	

	41
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Регулятор температуры 
	SK3110
	1

	
	
	
	
	
	

	42
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Реле 
	 0-24В
	1

	
	
	
	
	
	

	43
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Плата аналогового ввода 
	Fisher-Rosemount AI, 4-20mA HART 8ch
	1

	
	
	
	
	
	

	44
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Плата аналогового вывода 
	Fisher-Rosemount AO, 4-20mA HART 8ch
	1

	
	
	
	
	
	

	45
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Контроллер
	 DeltaV - Controller MD
	1

	
	
	
	
	
	

	46
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Сетевой концентратор
	SWITCH 8-Port 1000BASE-T Gigabit Ethernet
	1

	
	
	
	
	
	

	47
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Системный источник питания
	System Power Supply (Dual DC/DC)
	1

	
	
	
	
	
	

	48
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Защита от перенапряжения
	Phoenix Plugtrab Pt 2x1VA
	1

	
	
	
	
	
	

	49
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Защита от перенапряжения
	Phoenix Plugtrab Pt 2xEx(1)
	1

	
	
	
	
	
	

	50
	Операторная КУУН,  шкаф управления 
	 
	Защитный барьер
	MicroMotion Safety Barierr
	1

	
	
	
	
	
	

	51
	Операторная КУУН
	 
	Персональный компьютер DELL рабочей станции АСУ на базе процессора
	 Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2,6 ГГц
	1

	52
	Операторная КУУН
	
	Источник безперебойного питания 
	Delta RT-Series 5kVa
	1

	53
	Операторная КУУН
	
	Аккумуляторная батарея ИБП 
	Delta RT-Series 5kVa
	1

	54
	Операторная КУУН
	
	Персональный компьютер рабочей станции АСУ 
	DELL Т3400 
	1

	55
	Операторная КУУН
	
	Источник безперебойного питания
	 SMART  SUA750I
	1

	56
	Операторная КУУН
	
	Сетевой концентратор 
	SWITCH 8-Port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch
	1

	57
	Операторная КУУН
	
	Принтер сличений, поверок и аварий матричный, фирмы 
модели FX880+.
	Epson FX 880+
	1

	58
	Автопроотборник 
	
	Массовый кориолисовый расходомер      
	P-100S999WPEZEZZZX
	1

	59
	Автопроотборник 
	
	Весы
	 Meter Toledo
	1

	60
	Автопроотборник 
	
	Отбор-А-Р-Слив
	Отбор-А-Р-Слив
	1

	61
	Автопроотборник 
	
	БАЗИС
	БПУ-А Бозна
	1



	 ЦПиПГ 

	1
	Ловушка конденсата
	PIT - 1400B
	Преобразователь давлния
	 
	1

	2
	Ловушка конденсата
	PIT - 1400E
	Преобразователь давлния
	Yokogawa   EJA 430A
	1

	3
	Ловушка конденсата
	PCV - 1400D
	Регулирующий клапан
	Fisher   EWT
	1

	4
	Ловушка конденсата
	PIT - 1400D
	Преобразователь давлния
	Yokogawa   EJA 430A
	1

	5
	Ловушка конденсата
	XV - 1400E
	Отсекающий клапан
	BETTIS  148456
	1

	6
	Ловушка конденсата
	PCV - 1400E
	Регулирующий клапан
	Fisher   EWT
	1

	7
	Ловушка конденсата
	XV - 1400C
	Отсекающий клапан
	BETTIS  SEP-09-01
	1

	8
	Ловушка конденсата
	LI - 1400A
	Указатель уровня
	BLISS ANAND   2X150HWNRT
	1

	9
	Ловушка конденсата
	LSHH - 1400A
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol   XN15 BV30 HGC
	1

	10
	Ловушка конденсата
	LSLL - 1400A
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol   XN15 BV30 HGC
	1

	11
	Ловушка конденсата
	LIT - 1400A
	Преобразователь уровня
	Magnetrol   XE35-JQ3A-HIF
	1

	12
	Ловушка конденсата
	PIT - 1400A
	Преобразователь давлния
	Yokogawa   EJA 430A
	1

	13
	Ловушка конденсата
	LCV - 1400B
	Регулирующий клапан
	Fisher   667 ATO
	1

	14
	Ловушка конденсата
	XV - 1400B
	Отсекающий клапан
	BETTIS  148456
	1

	15
	Ловушка конденсата
	XV - 1400A
	Отсекающий клапан
	BETTIS  148456
	1

	16
	Ловушка конденсата
	LCV - 1400A
	Регулирующий клапан
	Fisher   667 ATO
	1

	17
	Ловушка конденсата
	LI - 1400B
	Указатель уровня
	BLISS ANAND   BAM9261AS6IT
	1

	18
	Ловушка конденсата
	LIT - 1400B
	Преобразователь уровня
	Yokogawa   EJA 430A
	1

	19
	Ловушка конденсата
	LSHH - 1400B
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol   XB41BU30 HGC
	1

	20
	Ловушка конденсата
	LSLL - 1400B
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol   XB41BU30 HGC
	1

	21
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 1006
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-210U-S080-LT
	1

	22
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 1010
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-270U-S080-LT
	1

	23
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 1003
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-036U-S080-LT
	1

	24
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 1014
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-344U-S080-LT
	1

	25
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 1005
	Отсекающий клапан
	MORIN 
	1

	26
	Компрессор   С-1101
	FIT - 1101
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	27
	Компрессор   С-1101
	LIT - C1101 - 140AA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	28
	Компрессор   С-1101
	LIT - C1101 - 140AB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	29
	Компрессор   С-1101
	LIT - C1101 - 140DA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	30
	Компрессор   С-1101
	LIT - C1101 - 140DB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	31
	Компрессор   С-1101
	LIT - C1101 - 140GA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	32
	Компрессор   С-1101
	LIT - C1101 - 140GB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	33
	Компрессор   С-1101
	LIT - C1101 - 140JA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	34
	Компрессор   С-1101
	LIT - C1101 - 140JB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	35
	Компрессор   С-1101
	TE - C1101 - 110CA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	36
	Компрессор   С-1101
	TE - C1101 - 110CB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	37
	Компрессор   С-1101
	TE - C1101 - 110DA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	38
	Компрессор   С-1101
	TE - C1101 - 110DB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	39
	Компрессор   С-1101
	TE - C1101 - 110A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	40
	Компрессор   С-1101
	TE - C1101 - 110B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	41
	Компрессор   С-1101
	TE - С1101 - 120A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	42
	Компрессор   С-1101
	TE - С1101 - 120B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	43
	Компрессор   С-1101
	TE - С1101 - 120C
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	44
	Компрессор   С-1101
	TE - C1101 - 1100
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	45
	Компрессор   С-1101
	PIT- C1101 - 140AA (A)
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	46
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140AB (B)
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	47
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140C
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	48
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140D
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	49
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140E
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	50
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140F
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	51
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140GA (G)
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	52
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140GB (H)
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	53
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140I
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	54
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140J
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	55
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 140L
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	56
	Компрессор   С-1101
	PIT - C1101 - 1100
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	57
	Компрессор   С-1101
	VSH - C1101 - 110A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	58
	Компрессор   С-1101
	VSH - C1101 - 110B
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	59
	Компрессор   С-1101
	VSH - C1101 - 190E
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	60
	Компрессор   С-1101
	VSH - C1101 - 120A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	61
	Компрессор   С-1101
	VSH - C1101 - 120B
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	62
	Компрессор   С-1101
	VSH - C1101 - 120C
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	63
	Компрессор   С-1101
	LSL - C1101 - 180AA
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	64
	Компрессор   С-1101
	LSL - C1101 - 180AB
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	65
	Компрессор   С-1101
	LSL - C1101 - 110A
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	66
	Компрессор   С-1101
	LSL - C1101 - 190E
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	67
	Компрессор   С-1101
	FSL - C1101 - 110A
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	68
	Компрессор   С-1101
	FSL - C1101 - 110B
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	69
	Компрессор   С-1101
	DPI - C1101 - 2001
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	70
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 140A
	Отсекающий клапан
	MORIN 
	1

	71
	Компрессор   С-1101
	PCV - C1101 - 1007
	Регулирующий клапан
	Fisher D4 657
	1

	72
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 140D
	Отсекающий клапан
	Fisher D4
	1

	73
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 1008
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-036U-S080-LT
	1

	74
	Компрессор   С-1101
	PCV - C1101 - 1009
	Регулирующий клапан
	Fisher D4
	1

	75
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 140G
	Отсекающий клапан
	Fisher D4
	1

	76
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 1012
	Отсекающий клапан
	Morin C-135V-S081
	1

	77
	Компрессор   С-1101
	XV - C1101 - 140J
	Отсекающий клапан
	Fisher D4
	1

	78
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1001
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-100U-S080-LT
	1

	79
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1002
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-100U-S080-LT
	1

	80
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1006
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-100U-S080-LT
	1

	81
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1010
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-270U-S080-LT
	1

	82
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1003
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-015U-S080-LT
	1

	83
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1014
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-344U-S080-LT
	1

	84
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1005
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-036U-S080-LT
	1

	85
	Компрессор   С-1102
	FIT - 1102
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	86
	Компрессор   С-1102
	LIT - C1102 - 140AA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	87
	Компрессор   С-1102
	LIT - C1102 - 140AB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	88
	Компрессор   С-1102
	LIT - C1102 - 140DA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	89
	Компрессор   С-1102
	LIT - C1102 - 140DB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	90
	Компрессор   С-1102
	LIT - C1102 - 140GA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	91
	Компрессор   С-1102
	LIT - C1102 - 140GB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	92
	Компрессор   С-1102
	LIT - C1102 - 140JA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	93
	Компрессор   С-1102
	LIT - C1102 - 140JB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	94
	Компрессор   С-1102
	TE - C1102 - 110CA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	95
	Компрессор   С-1102
	TE - C1102 - 110CB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	96
	Компрессор   С-1102
	TE - C1102 - 110DA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	97
	Компрессор   С-1102
	TE - C1102 - 110DB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	98
	Компрессор   С-1102
	TE - C1102 - 110A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	99
	Компрессор   С-1102
	TE - C1102 - 110B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	100
	Компрессор   С-1102
	TE - С1102 - 120A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	101
	Компрессор   С-1102
	TE - С1102 - 120B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	102
	Компрессор   С-1102
	TE - С1102 - 120C
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	103
	Компрессор   С-1102
	TE - C1102 - 1100
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	104
	Компрессор   С-1102
	PIT- C1102 - 140AA (A)
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	105
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140AB (B)
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	106
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140C
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	107
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140D
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	108
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1101 - 140E
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	109
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140F
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	110
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140GA (G)
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	111
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140GB (H)
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	112
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140I
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	113
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140J
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	114
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 140L
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	115
	Компрессор   С-1102
	PIT - C1102 - 1100
	Преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	116
	Компрессор   С-1102
	VSH - C1102 - 110A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	117
	Компрессор   С-1102
	VSH - C1102 - 110B
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	118
	Компрессор   С-1102
	VSH - C1102 - 190E
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	119
	Компрессор   С-1102
	VSH - C1102 - 120A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	120
	Компрессор   С-1102
	VSH - C1102 - 120B
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	121
	Компрессор   С-1102
	VSH - C1102 - 120C
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	122
	Компрессор   С-1102
	LSL - C1102 - 180AA
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	123
	Компрессор   С-1102
	LSL - C1102 - 180AB
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	124
	Компрессор   С-1102
	LSL - C1102 - 110A
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	125
	Компрессор   С-1102
	LSL - C1102 - 190E
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	126
	Компрессор   С-1102
	FSL - C1102 - 110A
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	127
	Компрессор   С-1102
	FSL - C1102 - 110B
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	128
	Компрессор   С-1102
	DPI - C1102 - 2001
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	129
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 140A
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	130
	Компрессор   С-1102
	PCV - C1102 - 1007
	Регулирующий клапан
	Fisher D4
	1

	131
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 140D
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	132
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1008
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-210U-S080-LT
	1

	133
	Компрессор   С-1102
	PCV - C1102 - 1009
	Регулирующий клапан
	Fisher ET 667
	1

	134
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 140G
	Отсекающий клапан
	Fisher D4
	1

	135
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 1012
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	136
	Компрессор   С-1102
	XV - C1102 - 140J
	Отсекающий клапан
	Fisher D4
	1

	137
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1001
	Отсекающий клапан
	MORIN
	1

	138
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1002
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-023U-S080-LT
	1

	139
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1006
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-210U-S080-LT
	1

	140
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1010
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-270U-S080-LT
	1

	141
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1003
	Отсекающий клапан
	MORIN
	1

	142
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1014
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-344U-S080-LT
	1

	143
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1005
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-234U-S080-LT
	1

	144
	Компрессор   С-1103
	FIT - 1103
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	145
	Компрессор   С-1103
	LIT - C1103 - 140AA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	146
	Компрессор   С-1103
	LIT - C1103 - 140AB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	147
	Компрессор   С-1103
	LIT - C1103 - 140DA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	148
	Компрессор   С-1103
	LIT - C1103 - 140DB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	149
	Компрессор   С-1103
	LIT - C1103 - 140GA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	150
	Компрессор   С-1103
	LIT - C1103 - 140GB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	151
	Компрессор   С-1103
	LIT - C1103 - 140JA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	152
	Компрессор   С-1103
	LIT - C1103 - 140JB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	153
	Компрессор   С-1103
	TE - C1103 - 110CA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	154
	Компрессор   С-1103
	TE - C1103 - 110CB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	155
	Компрессор   С-1103
	TE - C1103 - 110DA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	156
	Компрессор   С-1103
	TE - C1103 - 110DB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	157
	Компрессор   С-1103
	TE - C1103 - 110A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	158
	Компрессор   С-1103
	TE - C1103 - 110B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	159
	Компрессор   С-1103
	TE - С1103 - 120A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	160
	Компрессор   С-1103
	TE - С1103 - 120B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	161
	Компрессор   С-1103
	TE - С1103 - 120C
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	162
	Компрессор   С-1103
	TE - C1103 - 1100
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	163
	Компрессор   С-1103
	PIT- C1103 - 140AA (A)
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	164
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140AB (B)
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	165
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	166
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140D
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	167
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140E
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	168
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140F
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	169
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140GA (G)
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	170
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140GB (H)
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	171
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140I
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	172
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140J
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	173
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 140L
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	174
	Компрессор   С-1103
	PIT - C1103 - 1100
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	175
	Компрессор   С-1103
	VSH - C1103 - 110A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	176
	Компрессор   С-1103
	VSH - C1103 - 110B
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	177
	Компрессор   С-1103
	VSH - C1103 - 190E
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	178
	Компрессор   С-1103
	VSH - C1103 - 120A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	179
	Компрессор   С-1103
	VSH - C1103 - 120B
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	180
	Компрессор   С-1103
	VSH - C1103 - 120C
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	181
	Компрессор   С-1103
	LSL - C1103 - 180AA
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	182
	Компрессор   С-1103
	LSL - C1103 - 180AB
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	183
	Компрессор   С-1103
	LSL - C1103 - 110A
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	184
	Компрессор   С-1103
	LSL - C1103 - 190E
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	185
	Компрессор   С-1103
	FSL - C1103 - 110A
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	186
	Компрессор   С-1103
	FSL - C1103 - 110B
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	187
	Компрессор   С-1103
	DPI - C1103 - 2001
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	188
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 140A
	Отсекающий клапан
	MORIN
	1

	189
	Компрессор   С-1103
	PCV - C1103 - 1007
	Регулирующий клапан
	Fisher  D4
	1

	190
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 140D
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	191
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1008
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-036U-S080-LT
	1

	192
	Компрессор   С-1103
	PCV - C1103 - 1009
	Регулирующий клапан
	Fisher  ET 667
	1

	193
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 140G
	Отсекающий клапан
	Fisher D4
	1

	194
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 1012
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-135U-S080-LT
	1

	195
	Компрессор   С-1103
	XV - C1103 - 140J
	Отсекающий клапан
	Fisher D4
	1

	196
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1001
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-100U-S080-LT
	1

	197
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1002
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-023U-S080-LT
	1

	198
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1006
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-210U-S080-LT
	1

	199
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1010
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-270U-S080-LT
	1

	200
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1003
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	201
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1014
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-344U-S080-LT
	1

	202
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1005
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	203
	Компрессор   С-1104
	FIT - 1104
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	204
	Компрессор   С-1104
	LIT - C1104 - 140AA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	205
	Компрессор   С-1104
	LIT - C1104 - 140AB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	206
	Компрессор   С-1104
	LIT - C1104 - 140DA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	207
	Компрессор   С-1104
	LIT - C1104 - 140DB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	208
	Компрессор   С-1104
	LIT - C1104 - 140GA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	209
	Компрессор   С-1104
	LIT - C1104 - 140GB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	210
	Компрессор   С-1104
	LIT - C1104 - 140JA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	211
	Компрессор   С-1104
	LIT - C1104 - 140JB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	212
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 110CA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	213
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 110CB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	214
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 110DA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	215
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 110DB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	216
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 110A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	217
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 110B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	218
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 120A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	219
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 120B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	220
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 120C
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	221
	Компрессор   С-1104
	TE - C1104 - 1100
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	222
	Компрессор   С-1104
	PIT- C1104 - 140AA (A)
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	223
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140AB (B)
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG3A02A1BS528M5Q4
	1

	224
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	225
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140D
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	226
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140E
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	227
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140F
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	228
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140GA (G)
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	229
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140GB (H)
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	230
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140I
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	231
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140J
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	232
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 140L
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	233
	Компрессор   С-1104
	PIT - C1104 - 1100
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	234
	Компрессор   С-1104
	VSH - C1104 - 110A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	235
	Компрессор   С-1104
	VSH - C1104 - 110B
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	236
	Компрессор   С-1104
	VSH - C1104 - 190E
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	237
	Компрессор   С-1104
	VSH - C1104 - 120A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	238
	Компрессор   С-1104
	VSH - C1104 - 120B
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	239
	Компрессор   С-1104
	VSH - C1104 - 120C
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	240
	Компрессор   С-1104
	LSL - C1104 - 180AA
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	241
	Компрессор   С-1104
	LSL - C1104 - 180AB
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	242
	Компрессор   С-1104
	LSL - C1104 - 110A
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	243
	Компрессор   С-1104
	LSL - C1104 - 190E
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	244
	Компрессор   С-1104
	FSL - C1104 - 110A
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	245
	Компрессор   С-1104
	FSL - C1104 - 110B
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	246
	Компрессор   С-1104
	DPI - C1104 - 2001
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	247
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 140A
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	248
	Компрессор   С-1104
	PCV - C1104 - 1007
	Регулирующий клапан
	Fisher  D4
	1

	249
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 140D
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	250
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1008
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	251
	Компрессор   С-1104
	PCV - C1104 - 1009
	Регулирующий клапан
	Fisher ET 
	1

	252
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 140G
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	253
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 1012
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	254
	Компрессор   С-1104
	XV - C1104 - 140J
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	255
	Компрессор   С-1100
	PCV - 1100
	Регулирующий клапан
	Fisher  667 ATO
	1

	256
	Компрессор   С-1100
	XV - 1100A
	Отсекающий клапан
	MORIN  2649
	1

	257
	Компрессор   С-1100
	PIT - 1100
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430A
	1

	258
	Компрессор   С-1100
	TIT - 1100
	Преобразователь температуры
	 
	1

	259
	Компрессор   С-1100
	FIT - 1100
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	260
	Компрессор   С-1100
	LIT-C1100 - 140AA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	261
	Компрессор   С-1100
	LIT-C1100 - 140AB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	262
	Компрессор   С-1100
	LIT-C1100 - 140FA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	263
	Компрессор   С-1100
	LIT-C1100 - 140FB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	264
	Компрессор   С-1100
	LIT-C1100 - 140FC
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	265
	Компрессор   С-1100
	LIT-C1100 - 140FD
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	266
	Компрессор   С-1100
	TE-C1100 - 140E
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	267
	Компрессор   С-1100
	TE-C1100 - 130AA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	268
	Компрессор   С-1100
	TE-C1100 - 130AC
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	269
	Компрессор   С-1100
	TE-C1100 - 140CB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	270
	Компрессор   С-1100
	TE-C1100 - 1100A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	271
	Компрессор   С-1100
	PIT-C1100 - 140AA
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	272
	Компрессор   С-1100
	PIT-C1100 - 140AB
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	273
	Компрессор   С-1100
	PIT-C1100 - 140C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	274
	Компрессор   С-1100
	PIT-C1100 - 1100
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	275
	Компрессор   С-1100
	VS-1100 - 1101
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	276
	Компрессор   С-1100
	VS-1100 - 190E
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	277
	Компрессор   С-1100
	VSH-1100 - 120A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	278
	Компрессор   С-1100
	LSL-C1100 - 110A
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	279
	Компрессор   С-1100
	FSL-C1100-110A
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	280
	Компрессор   С-1100
	PDI-C1100 - 140F
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	281
	Компрессор   С-1100
	XV-1100 - 1002
	Отсекающий клапан
	MORIN  2649
	1

	282
	Компрессор   С-1100
	XV-1100 - 1003
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-0724-S080-LT
	1

	283
	Компрессор   С-1100
	XV-1100 - 1005
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-1004-S080-LT
	1

	284
	Компрессор   С-1100
	XV-1100 - 1004
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-036U-S080-LT
	1

	285
	Компрессор   С-1100
	XV-1100 - 1007
	Отсекающий клапан
	MORIN  E-023U-S080
	1

	286
	Компрессор   С-1100
	LV-C1100 - 140A
	Регулирующий клапан
	Fisher  D4
	1

	287
	Компрессор   С-1100
	XV-C1100 - 140FA
	Отсекающий клапан
	Fisher  D4
	1

	288
	Компрессор   С-1100
	XV-C1100 - 140FB
	Отсекающий клапан
	Fisher  D4
	1

	289
	Компрессор   С-1100
	XV-1100 - 1006
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-023U-S080
	1

	290
	Компрессор   С-1107
	FIT - 1107
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	291
	Компрессор   С-1107
	LIT-C1107 - 140AA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	292
	Компрессор   С-1107
	LIT-C1107 - 140AB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	293
	Компрессор   С-1107
	LIT-C1107 - 140FA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	294
	Компрессор   С-1107
	LIT-C1107 - 140FB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	295
	Компрессор   С-1107
	LIT-C1107 - 140FC
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	296
	Компрессор   С-1107
	LIT-C1107 - 140FD
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X 705-510A-C10
	1

	297
	Компрессор   С-1107
	TE-C1107 - 140E
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	298
	Компрессор   С-1107
	TE-C1107 - 130AA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	299
	Компрессор   С-1107
	TE-C1107 - 130AC
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	300
	Компрессор   С-1107
	TE-C1107 - 140CB
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	301
	Компрессор   С-1107
	TE-C1107 - 1100
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	302
	Компрессор   С-1107
	PIT-C1107 - 140AA
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	303
	Компрессор   С-1107
	PIT-C1107 - 140AB
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	304
	Компрессор   С-1107
	PIT-C1107 - 140C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	305
	Компрессор   С-1107
	PIT-C1107 - 1100
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	306
	Компрессор   С-1107
	VS-1107 - 1101
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	307
	Компрессор   С-1107
	VS-1107 - 190E
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	308
	Компрессор   С-1107
	VSH-1107 - 120A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	309
	Компрессор   С-1107
	LSL-C1107 - 1100
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	310
	Компрессор   С-1107
	FSL-C1100-110A
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	311
	Компрессор   С-1107
	PDI-C1107 - 140F
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	312
	Компрессор   С-1107
	XV-1107 - 1002
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-015U-S080-LT
	1

	313
	Компрессор   С-1107
	XV-1107 - 1003
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-072U-S080-LT
	1

	314
	Компрессор   С-1107
	XV-1107 - 1005
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-100U-S080-LT
	1

	315
	Компрессор   С-1107
	XV-1107 - 1004
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-036U-S080-LT
	1

	316
	Компрессор   С-1107
	XV-1107 - 1007
	Отсекающий клапан
	MORIN  2649
	1

	317
	Компрессор   С-1107
	LV-C1107 - 140A
	Регулирующий клапан
	Fisher  D4
	1

	318
	Компрессор   С-1107
	XV-C1107 - 140FA
	Отсекающий клапан
	Fisher  D4
	1

	319
	Компрессор   С-1107
	XV-C1107 - 140FB
	Отсекающий клапан
	Fisher  D4
	1

	320
	Компрессор   С-1107
	XV-1107 - 1006
	Отсекающий клапан
	MORIN  B-023U-S080
	1

	321
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 1001
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-5754-S080-LT
	1

	322
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 1002
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-036U-S080-LT
	1

	323
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 1003
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	324
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 1006
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-344U-S080-LT
	1

	325
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 1004
	Отсекающий клапан
	MORIN  
	1

	326
	Компрессор   С-1105
	FIT - 1105
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	327
	Компрессор   С-1105
	LIT - C1105 - 140AA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	328
	Компрессор   С-1105
	LIT - C1105 - 140AB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	329
	Компрессор   С-1105
	LIT - C1105 - 140FA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	330
	Компрессор   С-1105
	LIT - C1105 - 140FB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	331
	Компрессор   С-1105
	LIT - C1105 - 140FC
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	332
	Компрессор   С-1105
	LIT - C1105 - 140FD
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	333
	Компрессор   С-1105
	TE - C1105 - 110A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	334
	Компрессор   С-1105
	TE - C1105 - 110B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	335
	Компрессор   С-1105
	TE - C1105 - 120AA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	336
	Компрессор   С-1105
	TE - C1105 - 140FC
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	337
	Компрессор   С-1105
	TE - C1105 - 140FD
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	338
	Компрессор   С-1105
	TE - C1105 - 1100A
	Преобразователь температуры
	Rosemount   0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	339
	Компрессор   С-1105
	PIT - C1105 - 140AA
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	340
	Компрессор   С-1105
	PIT - C1105 - 140AB
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	341
	Компрессор   С-1105
	PIT - C1105 - 140C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	342
	Компрессор   С-1105
	PIT - C1105 - 1100A
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	343
	Компрессор   С-1105
	VSH - C1105 - 1100A
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	344
	Компрессор   С-1105
	VSH - C1105 - 190E
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	345
	Компрессор   С-1105
	VSH - C1105 - 120G
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	346
	Компрессор   С-1105
	VSH - C1105 - 120H
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	347
	Компрессор   С-1105
	LSL - C1105 - 1100A
	Сигнализатор вибрации
	KENCO KLCE-9
	1

	348
	Компрессор   С-1105
	LSL - C1105 - 190E
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	349
	Компрессор   С-1105
	LSL - C1105 - 180A
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	350
	Компрессор   С-1105
	LSL - C1105 - 180B
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	351
	Компрессор   С-1105
	FSL - C1105 - 110A
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	352
	Компрессор   С-1105
	PDI - C1105 - 140G
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	353
	Компрессор   С-1105
	PDI - C1105 - 140F
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	354
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 140A
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-036U-S080-LT
	1

	355
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 140FD
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-036U-S080-LT
	1

	356
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 1005
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-344U-S080-LT
	1

	357
	Компрессор   С-1105
	XV - C1105 - 140FA
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-036U-S080-LT
	1

	358
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 1001
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-575U-S080-LT
	1

	359
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 1002
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-036U-S080-LT
	1

	360
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 1003
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-575U-S080-LT
	1

	361
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 1006
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-344U-S080-LT
	1

	362
	Компрессор   С-1106
	FIT - 1106
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	363
	Компрессор   С-1106
	LIT - C1106 - 140AA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	364
	Компрессор   С-1106
	LIT - C1106 - 140AB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	365
	Компрессор   С-1106
	LIT - C1106 - 140FA
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	366
	Компрессор   С-1106
	LIT - C1106 - 140FB
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	367
	Компрессор   С-1106
	LIT - C1106 - 140FC
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	368
	Компрессор   С-1106
	LIT - C1106 - 140FD
	Преобразователь уровня
	Magnetrol  X705-510A-C10
	1

	369
	Компрессор   С-1106
	TE - C1106 - 110A
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	370
	Компрессор   С-1106
	TE - C1106 - 110B
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С21F0110D0140T44E1
	1

	371
	Компрессор   С-1106
	TE - C1106 - 120AA
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	372
	Компрессор   С-1106
	TE - C1106 - 140FC
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	373
	Компрессор   С-1106
	TE - C1106 - 140FD
	Преобразователь температуры
	Rosemount  0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	374
	Компрессор   С-1106
	TE - C1106 - 1100A
	Преобразователь температуры
	Rosemount   0065С31N000D0180F04A1E1
	1

	375
	Компрессор   С-1106
	PIT - C1106 - 140AA
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	376
	Компрессор   С-1106
	PIT - C1106 - 140AB
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	377
	Компрессор   С-1106
	PIT - C1106 - 140C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	378
	Компрессор   С-1106
	PIT - C1106 - 1100A
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	379
	Компрессор   С-1106
	VSH - C1106 - 1100
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	380
	Компрессор   С-1106
	VSH - C1106 - 190E
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	381
	Компрессор   С-1106
	VSH - C1106 - 120G
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	382
	Компрессор   С-1106
	VSH - C1106 - 120H
	Сигнализатор вибрации
	FW MURPHY  20.SS.0001
	1

	383
	Компрессор   С-1106
	LSL - C1106 - 1100A
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	384
	Компрессор   С-1106
	LSL - C1106 - 190E
	Сигнализатор уровня
	KENCO KLCE-9
	1

	385
	Компрессор   С-1106
	LSL - C1106 - 180A
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	386
	Компрессор   С-1106
	LSL - C1106 - 180B
	Сигнализатор уровня
	FLOTECT  L6EPBSS3CAT
	1

	387
	Компрессор   С-1106
	FSL - C1105 - 110A
	 
	Whitlock Instrument DNFT LED-PS
	1

	388
	Компрессор   С-1106
	PDI - C1106 - 140F
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	389
	Компрессор   С-1106
	PDI - C1106 - 140G
	 
	Mid-West 120AA-OO-AL-O
	1

	390
	Компрессор   С-1106
	XV - 1006A
	Отсекающий клапан
	MORIN 
	1

	391
	Компрессор   С-1106
	XV - 1006B
	Отсекающий клапан
	MORIN 
	1

	392
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 1004
	Отсекающий клапан
	MORIN  C-575U-S080-LT
	1

	393
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 140A
	Отсекающий клапан
	MORIN 
	1

	394
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 140FD
	Отсекающий клапан
	MORIN 
	1

	395
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 1005
	Отсекающий клапан
	MORIN 
	1

	396
	Компрессор   С-1106
	XV - C1106 - 140FA
	Отсекающий клапан
	MORIN 
	1

	397
	УАО
	XV - 1401
	Отсекающий клапан
	Rotork CPIS 055 200E/CB
	1

	398
	УАО
	LIT - 1401
	Преобразователь уровня
	Magnetrol XE 35-K04C-H1F
	2

	399
	УАО
	LI - 1401
	Указатель уровня
	Sim 10    SIMCO 15031
	1

	400
	УАО
	LSHH - 1401
	Сигна
	LIMATHERM  XD-JB85 
	2

	401
	УАО
	LSLL - 1401
	Сигнализатор уровня
	LIMATHERM  XD-JB85 
	2

	402
	УАО
	LCV - 1401
	Регулирующий клапан
	Fisher 434
	2

	403
	УАО
	LIT - 1402A
	Преобразователь уровня
	Magnetrol XE35-KO4B-HF
	2

	404
	УАО
	LSHH - LSLL - 1402A
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol XB-15-AG4B-FL5
	2

	405
	УАО
	LCV - 1402A
	Регулирующий клапан
	Fisher  667
	2

	406
	УАО
	PDIT - 1402
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	407
	УАО
	LIT - 1402B
	Преобразователь уровня
	Magnetrol XE 35-K04B-H1F
	2

	408
	УАО
	LSHH - LSLL - 1402B
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol XB15-AG4B-FL5
	2

	409
	УАО
	LCV - 1402B
	Регулирующий клапан
	Fisher  EZ
	2

	410
	УАО
	XV - 1402A
	Отсекающий клапан
	BETTIS CP/S 035080 A/BA
	2

	411
	УАО
	XV - 1402B
	Отсекающий клапан
	BETTIS CP/S 035080 A/AA
	2

	412
	УАО
	TIT - 1510M
	Преобразователь температуры
	Wika   TR-10
	2

	413
	УАО
	TIT - 1403
	Преобразователь температуры
	Wika   DIH50-F
	2

	414
	УАО
	TIT - 1510A
	Преобразователь температуры
	Wika   DIH50-F
	2

	415
	УАО
	TIT - 1510B
	Преобразователь температуры
	Wika   DIH50-F
	2

	416
	УАО
	TIT - 1510C
	Преобразователь температуры
	Wika   DIH50-F
	2

	417
	УАО
	TIT - 1510D
	Преобразователь температуры
	Wika   DIH50-F
	2

	418
	УАО
	TIT - 1510E
	Преобразователь температуры
	Wika   DIH50-F
	2

	419
	УАО
	PDIT - 1510
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	420
	УАО
	LIT - 1510
	Преобразователь уровня
	1199DDB59AFFWG4DAA9T
	2

	421
	УАО
	TIT - 1510L
	Преобразователь температуры
	Wika   DIH50-F
	2

	422
	УАО
	LI - 1510A
	Указатель уровня
	Sim 10    SIMCO 15031
	2

	423
	УАО
	LSHH - LSLL - 1510A
	Сигнализатор уровня
	LIMATHERM  XD-JB85 
	2

	424
	УАО
	LI - 1510B
	Указатель уровня
	Sim 10    SIMCO 15031
	2

	425
	УАО
	LSHH - LSLL - 1510B
	Сигнализатор уровня
	APPELTON   JBDR23
	2

	426
	УАО
	PIT - 1510
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	427
	УАО
	FIT - 1510
	Преобразователь расхода
	Rosemount  3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015
	2

	428
	УАО
	TIT - 1510
	Преобразователь температуры
	Wika   DIH50-F
	2

	429
	УАО
	VCHH - 1312A
	Сигнализатор вибрации
	VIBRATION   SWITCH 5550
	2

	430
	УАО
	VCHH - 1312B
	Сигнализатор вибрации
	VIBRATION   SWITCH 5550
	2

	431
	УАО
	PCV - 1403B
	Регулирующий клапан
	SV12-21113111
	2

	432
	УАО
	XV - 1403A
	Отсекающий клапан
	BETTIS CP/S 035130 A/DA
	2

	433
	УАО
	PIT - 1403B
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	434
	УАО
	LIT - 1403
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA110A
	2

	435
	УАО
	LI - 1403
	Указатель уровня
	Sim 10    SIMCO 15031
	2

	436
	УАО
	LSHH - LSLL - 1403
	Сигнализатор уровня
	LIMATHERM  XD-JB85 
	2

	437
	УАО
	LCV - 1403
	Регулирующий клапан
	Fisher  ET LCC 314 IN
	2

	438
	УАО
	XV - 1403C
	Отсекающий клапан
	BETTIS CP/S 035080 A/BA
	2

	439
	УАО
	XV - 1403B
	Отсекающий клапан
	Rotork CPIS 055 200E/CB
	2

	440
	УАО
	XV - 1510
	Отсекающий клапан
	BETTIS CP/S 035080 A/BA
	2

	441
	УАО
	LCV - 1510
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	442
	УАО
	PIT - 1410A
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	443
	УАО
	PIT - 1410B
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	444
	УАО
	LIT - 1410
	Преобразователь уровня
	Rosemount  3051
	2

	445
	УАО
	LI - 1410
	Указатель уровня
	SIMCO Sim 3
	2

	446
	УАО
	LSHH - LSLL - 1410
	Сигнализатор уровня
	LIMATHERM  XD-JB85 
	2

	447
	УАО
	PCV - 1410A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	448
	УАО
	PCV - 1410B
	Регулирующий клапан
	Fisher Controls location 105/95H-199
	2

	449
	УАО
	XV - 1410
	Отсекающий клапан
	BETTIS CP/S 035080 A/BA
	2

	450
	УАО
	PCV - 1511
	Отсекающий клапан
	Fisher 667
	2

	451
	УАО
	PIT - 1511
	Отсекающий клапан
	Rosemount  3051
	2

	452
	УАО
	XV - 1511B
	Отсекающий клапан
	BETTIS CP/S 035 00 E/BA
	2

	453
	УАО
	PIT - 1510A
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	454
	УАО
	FCV - 1510A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	455
	УАО
	FIT - 1510A
	Преобразователь расхода
	Rosemount  3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015
	2

	456
	УАО
	PIT - 1610C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	457
	УАО
	FCV - 1510A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	458
	УАО
	PIT - 1610B
	преобразователь давления
	Rosemount 3051
	2

	459
	УАО
	FIT - 1610
	Преобразователь расхода
	Rosemount 3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015
	2

	460
	УАО
	PIT - 1610C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	461
	УАО
	PIT - 1610B
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	462
	УАО
	VCHH - 1610
	Сигнализатор вибрации
	FIRE FIGHTING SG4OTY
	2

	463
	УАО
	PIT - 1611C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	464
	УАО
	FIT - 1611
	Преобразователь расхода
	Rosemount  3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015
	2

	465
	УАО
	PIT - 1611B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A
	2

	466
	УАО
	VCHH - 1611
	Сигнализатор вибрации
	FIRE FIGHTING SG4OTY
	2

	467
	УАО
	FIT - 1612
	Преобразователь расхода
	Yokogawa  EJA 110A S1EMS5B9DDBQKM01KF2T12N4
	2

	468
	УАО
	PIT - 1612C
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	469
	УАО
	PIT - 1612B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA110A
	2

	470
	УАО
	VCHH - 1612
	Сигнализатор вибрации
	FIRE FIGHTING SG4OTY
	2

	471
	УАО
	FIT - 1412
	Преобразователь расхода
	Rosemount  3051
	2

	472
	УАО
	PDIT - 1412
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	473
	УАО
	PDIT - 1416
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	474
	УАО
	TIT - 1310A
	Преобразователь температуры
	Wika   EN 837-1
	2

	475
	УАО
	TIT - 1310
	Преобразователь температуры
	Wika   EN 837-1
	2

	476
	УАО
	TCV - 1310
	Регулирующий клапан
	SIEMENS 77-16B1
	2

	477
	УАО
	VCHH - 1310B
	Сигнализатор вибрации
	VIBRATION   SWITCH 5550
	2

	478
	УАО
	VCHH - 1310C
	Сигнализатор вибрации
	VIBRATION   SWITCH 5550
	2

	479
	УАО
	VCHH - 1310A
	Сигнализатор вибрации
	VIBRATION   SWITCH 5550
	2

	480
	УАО
	PDIT - 1211A
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	481
	УАО
	PDIT - 1211B
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	482
	УАО
	PDIT - 1411
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	483
	УАО
	PDIT - 1413
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	484
	УАО
	LIT - 1414B
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-110A
	2

	485
	УАО
	LI - 1414A
	Указатель уровня
	Sim 3    SIMCO 15031
	2

	486
	УАО
	LSHH - LSLL - 1414A
	Сигнализатор уровня
	LIMATHERM  XD-JB85 
	2

	487
	УАО
	LCV - 1410
	Регулирующий клапан
	Fisher ET
	2

	488
	УАО
	PDIT - 1512
	преобразователь перепада давления
	Rosemount  3051
	2

	489
	УАО
	XV - 1512
	Отсекающий клапан
	Rotork CPIS 035 100E/CB
	2

	490
	УАО
	TIT - 1512
	Преобразователь температуры
	Wika   EN 13190
	2

	491
	УАО
	PIT - 1415
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	492
	УАО
	PIT - 1415A
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	493
	УАО
	LIT - 1415
	Преобразователь уровня
	Rosemount  3051
	2

	494
	УАО
	LI - 1415
	Указатель уровня
	Sim 3    SIMCO
	2

	495
	УАО
	LSHH - LSLL - 1415
	Сигнализатор уровня
	APPLETON   BR1D
	2

	496
	УАО
	PCV - 1415
	Регулирующий клапан
	Fisher ET
	2

	497
	УАО
	TIT - 1210
	Преобразователь температуры
	Wika   EN 13190
	2

	498
	УАО
	TIT - 1210C
	Преобразователь температуры
	Rosemount  79
	2

	499
	УАО
	FCV - 1210
	Регулирующий клапан
	Fisher  1052
	2

	500
	УАО
	FIT - 1210
	Преобразователь расхода
	Rosemount  3051
	2

	501
	УАО
	XV - 1210
	Отсекающий клапан
	Rotork CPIS 055 280E/EA
	2

	502
	УАО
	VCHH - 1311A
	Сигнализатор вибрации
	VIBRATION   SWITCH 5550
	2

	503
	УАО
	VCHH - 1311B
	Сигнализатор вибрации
	VIBRATION   SWITCH 5550
	2

	504
	УАО
	VCHH - 1311C
	Сигнализатор вибрации
	VIBRATION   SWITCH 5550
	2

	505
	УАО
	TCV - 1311
	Регулирующий клапан
	SIEMENS   77-16B1
	2

	506
	УАО
	TIT - 1311
	Преобразователь температуры
	Wika   EN 13190
	2

	507
	УАО
	PCV - 1311
	Регулирующий клапан
	Fisher  95L-147
	2

	508
	УАО
	XV - 1311
	Отсекающий клапан
	Rotork CPIS 035 100E/BA
	2

	509
	УАО
	LCV - 1415
	Регулирующий клапан
	Fisher  225-A6
	2

	510
	УАО
	FIT - 1415
	Преобразователь расхода
	Rosemount  3051
	2

	511
	УАО
	PSHH - 1615
	Сигнализатор даленя
	LISNED  548A
	2

	512
	УАО
	LSLL - 1615
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol   961-70A0-030/9A1-N11A-001
	2

	513
	УАО
	PSHH - 1616
	Сигнализатор даленя
	LISNED  548A
	2

	514
	УАО
	LSLL - 1616
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol   961-70A0-030/9A1-N11A-001
	2

	515
	УАО
	PCV - 1494C
	Регулирующий клапан
	SAMSON   1.4408
	2

	516
	УАО
	PIT - 1494
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA130A
	2

	517
	УАО
	PCV - 1494B
	Регулирующий клапан
	BROADY   CF8M
	2

	518
	УАО
	PCV - 1494A
	Регулирующий клапан
	BROADY   CF8M
	2

	519
	УАО
	TIT - 1494
	Преобразователь температуры
	FOXBORO  RTT15-T1SNQNAD-L1
	2

	520
	УАО
	LIT - 1494A
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA110A
	2

	521
	УАО
	LIT - 1494B
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA110A
	2

	522
	УАО
	PIT - 1619
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A
	2

	523
	УАО
	FIT - 1619
	Преобразователь расхода
	Yokogawa EJA110A
	2

	
	
	
	Анализатора кислорода
	GE Panametrics, модель: XMO2-2H-31-0-XCAL-611.0
	1

	
	
	
	Анализатор кислорода
	Yokogawa, ZR22S
	1

	524
	УЩО
	LSLL - 1442
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol XB41-BV340-HGC
	2

	525
	УЩО
	LI - 1442
	Указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/1200
	2

	526
	УЩО
	LIT - 1442
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	527
	УЩО
	LCV - 1646
	Регулирующий клапан
	Fisher    F7
	2

	528
	УЩО
	LIT - 1646
	Преобразователь уровня
	Yokogawa   EJA 110A
	2

	529
	УЩО
	TIT - 1441
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2
	2

	530
	УЩО
	LSLL - 1440
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol  XB41-BV40-HGC
	2

	531
	УЩО
	LIT - 1440
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	532
	УЩО
	LCV - 1440
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	533
	УЩО
	XV - 1440
	Отсекающий клапан
	CBB315-SR40-11
	2

	534
	УЩО
	PIT - 1441A
	преобразователь давления
	Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4
	2

	535
	УЩО
	PDIT - 1441
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/KF21/MO1
	2

	536
	УЩО
	LIT - 1441D
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	537
	УЩО
	LIT - 1441B
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	538
	УЩО
	LIT - 1441E
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	539
	УЩО
	LI - 1441C
	Указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/616
	2

	540
	УЩО
	LI - 1441B
	Указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/616
	2

	541
	УЩО
	LIT - 1441C
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	542
	УЩО
	LI - 1441A
	Указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/616
	2

	543
	УЩО
	LIT - 1441A
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	544
	УЩО
	UV - 1441A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	545
	УЩО
	LCV - 1441A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	546
	УЩО
	FCV - 1441A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	547
	УЩО
	FIT - 1441A
	Преобразователь расхода
	Yokogawa EGA 110A
	2

	548
	УЩО
	FIT - 1641
	Преобразователь расхода
	Yokogawa EGA 110A
	2

	549
	УЩО
	UV - 1441B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	550
	УЩО
	LCV - 1444A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	551
	УЩО
	FI - 1640B
	указатель расхоа
	Honeywell  RMA 3000
	2

	552
	УЩО
	FIT - 1640
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A
	2

	553
	УЩО
	LCV - 1441E
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	554
	УЩО
	TIT - 1441A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L1
	2

	555
	УЩО
	FCV - 1441B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	556
	УЩО
	FIT - 1441B
	преобразователь расхода
	Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/K/M01/KF2/T12/N4/N4
	2

	557
	УЩО
	PCV - 1441B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	2

	558
	УЩО
	XV - 1441
	Отсекающий клапан
	BETTIS GC 2012-SR4 CW-11
	2

	559
	УЩО
	PIT - 1441B
	преобразователь давления
	Rosemount  3051
	2

	560
	УЩО
	HCV - 1441E
	Регулирующий клапан
	 
	2

	561
	УЩО
	XV - 1221C
	Отсекающий клапан
	CBB315-SR60-11
	2

	562
	УЩО
	UV - 1943
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	2

	563
	УЩО
	FIT - 1943
	преобразователь расхода
	FCI GF92-C1A2B1EDB3WA002AA
	2

	564
	УЩО
	FCV - 1943
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	2

	565
	УЩО
	PIT - 1943
	преобразователь давления
	Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4
	2

	566
	УЩО
	TIT - 1240A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2
	2

	567
	УЩО
	TIT - 1240B
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2
	2

	568
	УЩО
	FCV - 1240
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	2

	569
	УЩО
	FIT - 1240
	преобразователь расхода
	Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/K/M01/KF2/T12/N4/N4
	2

	570
	УЩО
	TIT - 1443A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2
	2

	571
	УЩО
	TIT - 1443B
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2
	2

	572
	УЩО
	PIT - 1443
	преобразователь давления
	Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4
	2

	573
	УЩО
	FIT - 1645
	преобразователь расхода
	Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/K/M01/KF2/T12/N4/N4
	2

	574
	УЩО
	LI - 1447
	Указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/1050
	2

	575
	УЩО
	LIT - 1447
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	576
	УЩО
	LCV - 1447
	Регулирующий клапан
	Fisher 667
	2

	577
	УЩО
	FIT - 1447
	преобразователь расхода
	Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/K/M01/KF2/T12/N4/N4
	2

	578
	УЩО
	FCV - 1645
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	2

	579
	УЩО
	PDIT - 1445
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	2

	580
	УЩО
	LI - 1445
	Указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/503
	2

	581
	УЩО
	LIT - 1445
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	582
	УЩО
	UV - 1445
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	2

	583
	УЩО
	LCV - 1444C
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	2

	584
	УЩО
	AT - 1444
	 
	XDP-221-1
	2

	585
	УЩО
	PIT - 1444A
	преобразователь давления
	Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4
	2

	586
	УЩО
	PIT - 1444B
	преобразователь давления
	Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4
	2

	587
	УЩО
	PCV - 1444B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	2

	588
	УЩО
	LI - 1444C
	указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/1120
	2

	589
	УЩО
	LIT - 1444C
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	590
	УЩО
	LIT - 1444A
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	591
	УЩО
	LIT - 1444B
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	592
	УЩО
	PDIT - 1446B
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EGA 110A
	2

	593
	УЩО
	UV - 1446A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	2

	594
	УЩО
	UV - 1446B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	2

	595
	УЩО
	PDIT - 1446A
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	2

	596
	УЩО
	LIT - 1446B
	Преобразователь уровня
	Magnetrol 705-510A-C11
	2

	597
	УЩО
	LIT - 1446
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4
	2

	598
	УЩО
	LI - 1446
	указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/660
	2

	599
	УЩО
	LCV - 1446A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	2

	600
	УЩО
	LIT - 1495
	Преобразователь уровня
	STD 924-F1H-00000
	2

	601
	УЩО
	LI - 1495
	указатель уровня
	BNA-2"1150/RF-M4030-V60x2
	2

	602
	УЩО
	TIT - 1495
	Преобразователь температуры
	Rosemount  3051
	2

	603
	УЩО
	PIT - 1491C
	преобразователь давления
	Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4
	2

	604
	УЩО
	PCV - 1491B
	 
	TYC SAMSON  1.4408 CF8M
	2

	605
	УЩО
	LIT - 1491A
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4
	2

	606
	УЩО
	TIT - 1491
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2
	2

	607
	УЩО
	LIT - 1491B
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4
	2

	608
	УЩО
	PCV - 1492A
	 
	TYC SAMSON  1.4408 CF8M
	2

	609
	УЩО
	PCV - 1492B
	 
	TYC SAMSON  1.4408 CF8M
	2

	610
	УЩО
	PIT - 1492C
	преобразователь давления
	Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4
	2

	611
	УЩО
	LIT - 1492A
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4
	2

	612
	УЩО
	TIT - 1492
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2
	2

	613
	УЩО
	LIT - 1492B
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4
	2

	614
	УЩО
	TIT - 1496
	Преобразователь температуры
	Heneywell STT840-25H-TG-SB/IACD-CC-EDEE-XOGC-R2UD0-3075
	2

	615
	УЩО
	LI - 1496
	указатель уровня
	BNA-2"1150/RF-M3675-V60x2
	2

	616
	УЩО
	LIT - 1496
	Преобразователь уровня
	STD 924-F1H-00000
	2

	617
	НТК
	TIT - 1221A
	Преобразователь температуры
	Foxboro  RTT-15-T1SNANAD-L2
	1

	618
	НТК
	TIT - 1221D
	Преобразователь температуры
	Foxboro  RTT-15-T1SNANAD-L2
	1

	619
	НТК
	PDIT - 1221A
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa  EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	620
	НТК
	TIT - 1221C
	Преобразователь температуры
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	621
	НТК
	PDIT - 1222
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	622
	НТК
	FIT - 1530
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	623
	НТК
	PDIT - 1220
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	624
	НТК
	TIT - 1220A
	Преобразователь температуры
	Foxboro  RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	625
	НТК
	TIT - 1220B
	Преобразователь температуры
	Foxboro  RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	626
	НТК
	LI - 1220D
	указатель уровня
	BAM92SIA6IT
	1

	627
	НТК
	LI - 1220E
	указатель уровня
	BAM92S6\T
	1

	628
	НТК
	TIT - 1220A
	Преобразователь температуры
	Foxboro  RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	629
	НТК
	LIT - 1220
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	630
	НТК
	TIT - 1420A
	Преобразователь температуры
	Foxboro  RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	631
	НТК
	TIT - 1220C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	632
	НТК
	LCV - 1220
	Регулирующий клапан
	Fisher-667 ATO
	1

	633
	НТК
	PDIT - 1421
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EJA 110EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	634
	НТК
	LI - 1421E
	указатель уровня
	BAM92S\AS6\T
	1

	635
	НТК
	LSHH - 1421E
	Сигнализатор уровня
	Appleton BR1d
	1

	636
	НТК
	LSLL - 1421E
	Сигнализатор уровня
	Appleton BR1d
	1

	637
	НТК
	LIT - 1421A
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA 110EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	638
	НТК
	LIT - 1421C
	Преобразователь уровня
	Magnetrol XE35J04C-H1F
	1

	639
	НТК
	LSLL - 1421B
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol XN15-BV40-HGC
	1

	640
	НТК
	LCV - 1463A
	Сигнализатор уровня
	Fisher EZ CL300RF
	1

	641
	НТК
	LIT - 1421D
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	642
	НТК
	LI - 1421A
	указатель уровня
	BAM92SIA6IT
	1

	643
	НТК
	LSHH - 1421A
	Сигнализатор уровня
	BAM92S\AS6\T
	1

	644
	НТК
	LSLL - 1421A
	Сигнализатор уровня
	BAM92S\AS6\T
	1

	645
	УРС
	PSHH - 1650A
	Сигнализатор давления
	1190M278M406HL1GOST
	1

	646
	УРС
	PSHH - 1650B
	Сигнализатор давления
	1190M278M406HL1GOST
	1

	647
	УРС
	LSHH - 1650A
	Сигнализатор уровня
	961-7DAO-OCO\9N1-A11C-003
	1

	648
	УРС
	LSLL - 1650A
	Сигнализатор уровня
	961-7DAO-OCO\9N1-A11C-003
	1

	649
	УРС
	LSHH - 1650B
	Сигнализатор уровня
	961-7DAO-OCO\9N1-A11C-003
	1

	650
	УРС
	LSLL - 1650B
	Сигнализатор уровня
	961-7DAO-OCO\9N1-A11C-003
	1

	651
	УРС
	LIT - 1450
	Преобразователь уровня
	EJS110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	652
	УРС
	XV - 1650
	Отсекающий клапан
	BETTIS CBB 415-SR80-11
	1

	653
	УРС
	LI - 1450
	указатель уровня
	BAM92S\AS6\T2 X150WNRF\MLF\AS\ASR\1372
	1

	654
	УРС
	LSHH - LSLL 1450
	Сигнализатор уровня
	BAM92S\AS6\T2 X150WNRF\MLF\AS\ASR\1372
	1

	655
	УРС
	PSHH - 1150AA
	Сигнализатор давления
	BETA SWITCH C2-P502H-S7N-B1-K1
	1

	656
	УРС
	PSHH - 1150AB
	Сигнализатор давления
	BETA SWITCH C2-P502H-S7N-B1-K1
	1

	657
	УРС
	VSHH - 1150A
	Сигнализатор вибрации
	BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1
	1

	658
	УРС
	PIT - 1150A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T03/N4
	1

	659
	УРС
	PCV - 1150A
	Регулирующий клапан
	Fisher 2052
	1

	660
	УРС
	PSHH - 1150BA
	Сигнализатор давления
	BETA SWITCH  C2-V404M-S7N-B1-K1
	1

	661
	УРС
	PSHH - 1150BB
	Сигнализатор давления
	BETA SWITCH  C2-V404M-S7N-B1-K1
	1

	662
	УРС
	VSHH - 1150B
	Сигнализатор вибрации
	BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1
	1

	663
	УРС
	TSHH - 1150BB
	Сигнализатор температуры
	BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1
	1

	664
	УРС
	PSHH - 1150BA
	Сигнализатор давления
	BETA SWITCH  C2-V404M-S7N-B1-K1
	1

	665
	УРС
	PSHH - 1150BB
	Сигнализатор давления
	BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1
	1

	666
	УРС
	VSHH - 1150B
	Сигнализатор вибрации
	BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1
	1

	667
	УРС
	TSHH - 1150BB
	Сигнализатор температуры
	BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1
	1

	668
	УРС
	PIT - 1150B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430AES5B910B/QK/KF2/MO1/TO3/N4
	1

	669
	УРС
	PCV - 1150B
	Регулирующий клапан
	Fisher 2052
	1

	670
	УРС
	PIT - 1150C
	преобразователь давления
	EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	671
	УРС
	XV - 1150A
	Отсекающий клапан
	BETTIS G0A119 SR-4 CW-11
	1

	672
	УРС
	FIT - 1150A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4
	1

	673
	УРС
	FIT - 1150B
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4
	1

	674
	УРС
	FCV - 1150B
	Регулирующий клапан
	Fisher 1052
	1

	675
	УРС
	PIT - 1150D
	преобразователь давления
	EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	676
	УРС
	PIT - 1150E
	преобразователь давления
	EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	677
	УРС
	TIT - 1150
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	678
	УРС
	XV - 1450A
	Отсекающий клапан
	BETTIS  CBA830-SR80CW-11
	1

	679
	УРС
	FIT - 1450A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4
	1

	680
	УРС
	FIT - 1450B
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4
	1

	681
	УРС
	HCV - 1450B
	Регулирующий клапан
	Fisher 2052
	1

	682
	УРС
	TIT - 1450
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	683
	УРС
	HCV - 1250A
	Регулирующий клапан
	Fisher 2052
	1

	684
	УРС
	FIT - 1250
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4
	1

	685
	УРС
	FIT - 1750B
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4
	1

	686
	УРС
	FIT - 1750A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4
	1

	687
	УРС
	FCV - 1750B
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	688
	УРС
	PIT - 1750B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	689
	УРС
	XV - 1750A
	Отсекающий клапан
	BETTIS  CBB 415-SR80-11
	1

	690
	УРС
	PIT - 1750A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	691
	УРС
	FIT - 1451L
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4
	1

	692
	УРС
	XV - 1451D
	Отсекающий клапан
	BETTIS CBB420-SR60-11
	1

	693
	УРС
	PCV - 1451A
	Регулирующий клапан
	 
	1

	694
	УРС
	FI - 1451A
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	695
	УРС
	FI - 1451B
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	696
	УРС
	FI - 1451C
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	697
	УРС
	FI - 1451D
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	698
	УРС
	FI - 1451E
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	699
	УРС
	FI - 1451M
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	700
	УРС
	FI - 1451F
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	701
	УРС
	FI - 1451G
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	702
	УРС
	FI - 1451H
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	703
	УРС
	FI - 1451J
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	704
	УРС
	FI - 1451K
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	705
	УРС
	FI - 1451N
	Ротаметр
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-53L1-T91NNN/B1/BB/B6/K1/KF1/P6/PP/QR2/SD/IE2
	1

	706
	УРС
	PCV - 1451B
	Регулирующий клапан
	 
	1

	707
	УРС
	TIT - 1451A
	Преобразователь температуры
	MIKRON  7000-EXP
	1

	708
	УРС
	TIT - 1451B
	Преобразователь температуры
	Wika  DIH 50-F
	1

	709
	УРС
	TIT - 1451C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	710
	УРС
	TIT - 1451D
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	711
	УРС
	XV - 1451C
	Отсекающий клапан
	BETTIS GBB725-SR-80-11
	1

	712
	УРС
	XV - 1451A
	Отсекающий клапан
	BETTIS GBB315-SR-80-11
	1

	713
	УРС
	XV - 1451B
	Отсекающий клапан
	BETTIS GBB415-SR-80-11
	1

	714
	УРС
	FIT - 1451B
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB\M01\KF2\T12\N4
	1

	715
	УРС
	PDIT - 1750
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2
	1

	716
	УРС
	TIT - 1451F
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	717
	УРС
	TIT - 1451G
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	718
	УРС
	TIT - 1451E
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	719
	УРС
	PIT - 1252B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-5300A-ECS9N-09EF/KF21/T07
	1

	720
	УРС
	PCV - 1252B
	Регулирующий клапан
	BROADY  3551D
	1

	721
	УРС
	PIT - 1252A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-430A EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2
	1

	722
	УРС
	TIT - 1252C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	723
	УРС
	TIT - 1252B
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	724
	УРС
	TIT - 1252A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	725
	УРС
	LI - 1252A
	указатель уровня
	BAM92S\AS6\T2
	1

	726
	УРС
	LI - 1252B
	указатель уровня
	BAM92S\AS6\T2
	1

	727
	УРС
	LIT - 1252
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB/QK/KF2/M01
	1

	728
	УРС
	LSLL - 1252
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol XA 40-BV50-FL9
	1

	729
	УРС
	LSHH - 1252A
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol XA 40-BV50-FL9
	1

	730
	УРС
	TIT - 1252D
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	731
	УРС
	LCV - 1252
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	732
	УРС
	TCV - 1255A
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	733
	УРС
	TIT - 1255A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	734
	УРС
	TIT - 1255C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	735
	УРС
	TW - 1255B
	 
	 
	1

	736
	УРС
	TW - 1255D
	 
	 
	1

	737
	УРС
	TCV - 1254A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	738
	УРС
	TIT - 1254A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	739
	УРС
	TIT - 1254C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	740
	УРС
	TW - 1254B
	 
	 
	1

	741
	УРС
	TW - 1254D
	 
	 
	1

	742
	УРС
	TCV - 1253A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	743
	УРС
	TIT - 1253A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	744
	УРС
	TIT - 1253C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	745
	УРС
	TW - 1253B
	 
	 
	1

	746
	УРС
	TW - 1253D
	 
	 
	1

	747
	УРС
	PCV - 1250
	Регулирующий клапан
	ET 667ATO FIHER 
	1

	748
	УРС
	PIT - 1250
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-430A-EBS5B-9DD\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	749
	УРС
	LI - 1250
	указатель уровня
	BAM92S\AS6\T2
	1

	750
	УРС
	LIT - 1250
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4
	1

	751
	УРС
	LCV - 1250
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	752
	УРС
	TIT - 1452F
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	1

	753
	УРС
	TIT - 1452E
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	1

	754
	УРС
	TIT - 1452D
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	1

	755
	УРС
	TIT - 1452A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	1

	756
	УРС
	TIT - 1452B
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	1

	757
	УРС
	TIT - 1452C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	1

	758
	УРС
	TIT - 1452AD
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	1

	759
	УРС
	TIT - 1452G
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	1

	760
	УРС
	TIT - 1452H
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	 

	761
	УРС
	TIT - 1452J
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD
	1

	762
	УРС
	TIT - 1452K
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	763
	УРС
	TIT - 1452L
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	764
	УРС
	TIT - 1452M
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	765
	УРС
	TIT - 1452AE
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	1

	766
	УРС
	TIT - 1452N
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	767
	УРС
	TIT - 1452P
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	768
	УРС
	TIT - 1452R
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	769
	УРС
	TIT - 1452S
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	770
	УРС
	TIT - 1452T
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	771
	УРС
	TIT - 1452U
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	772
	УРС
	TIT - 1452AF
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	1

	773
	УРС
	TCV - 1256A
	 
	Fisher 667 ATO
	1

	774
	УРС
	TW - 1256B
	 
	 
	1

	775
	УРС
	TW - 1256D
	 
	 
	1

	776
	УРС
	TIT - 1256C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	777
	УРС
	TIT - 1256A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	778
	УРС
	TIT - 1452V
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	779
	УРС
	TIT - 1452W
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	780
	УРС
	TIT - 1452Y
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	781
	УРС
	TIT - 1452AA
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	782
	УРС
	TIT - 1452AB
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2
	1

	783
	УРС
	TIT - 1452AC
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	784
	УРС
	TIT - 1452AG
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	785
	УРС
	LI - 1251
	указатель уровня
	BAM92S\AS6\T2
	1

	786
	УРС
	LIT - 1251
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4
	1

	787
	УРС
	PIT - 1251
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-430A-EMS5B-9DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4
	1

	788
	УРС
	PCV - 1251
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	789
	УРС
	LCV - 1251
	Регулирующий клапан
	BAUMANN
	1

	790
	УРС
	TIT - 1951C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	791
	УРС
	XV - 1951B
	Отсекающий клапан
	 
	1

	792
	УРС
	XV - 1651A
	Отсекающий клапан
	BETTIS GBB725-SP-80-11
	1

	793
	УРС
	LIT - 1651
	Преобразователь уровня
	Rosemount 3051CD3ALEM5E3I55
	1

	794
	УРС
	XV - 1651B
	Отсекающий клапан
	BETTIS GBB725-SP-80-11
	1

	795
	УРС
	PCV - 1952A
	Регулирующий клапан
	 
	1

	796
	УРС
	TIT - 1952B
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	797
	УРС
	LIT - 1652
	Преобразователь уровня
	Rosemount 3051CD3ALEM5E3I55
	1

	798
	УРС
	PCV - 1952B
	Регулирующий клапан
	 
	1

	799
	УРС
	FIT - 1651A
	преобразователь расхода
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	800
	УРС
	FIT - 1651B
	преобразователь расхода
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	801
	УРС
	FIT - 1652A
	преобразователь расхода
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	802
	УРС
	FIT - 1652B
	преобразователь расхода
	Emerson Micro Motion 2700R12BEFEZZZ PIPEMTKT (F100S209CRAZEZZZZHTGRMC)
	1

	803
	УРС
	FCV - 1550B
	Регулирующий клапан
	Fisher 1052
	1

	804
	УРС
	FIT - 1550B
	преобразователь расхода
	Emerson Micro Motion MVD 2700R12BEFEZZZ PIPEMTKT (F100S209CRAZEZZZZHTGRMC)
	1

	805
	УРС
	LIT - 1550A
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA 110AEMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	806
	УРС
	LIT - 1550B
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA 110AEMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	807
	УРС
	TIT - 1550A
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	808
	УРС
	TIT - 1550B
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	809
	УРС
	TIT - 1550C
	Преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2
	1

	810
	УРС
	FIT - 1550A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110AEMS5B-9DDB/QK/M01/KF2
	1

	811
	УРС
	PCV - 1550
	Регулирующий клапан
	BROADY VALVES YES C8
	1

	812
	УРС
	FI - 1550A
	указатель расхоа
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	813
	УРС
	FI - 1550B
	указатель расхоа
	Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1
	1

	814
	УРС
	PCV - 1151A
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	815
	УРС
	PIT - 19A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 110AEMS4B-99DN/KU2/D3
	1

	816
	УРС
	TIT - 11A
	Преобразователь температуры
	 
	1

	817
	УРС
	VSHH - 1151A
	Сгнализатор вибрации
	 
	1

	818
	УРС
	TIT - 10A
	Преобразователь температуры
	 
	1

	819
	УРС
	PDIT - 02A
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EJA 110AEMS4B-99DN/KU2/D3
	1

	820
	УРС
	PIT - 1151A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430AEAS5B9DDB/QK/MO1/TO3/N4
	1

	821
	УРС
	XV - 1151A
	Отсекающий клапан
	BETTIS GBB420-SP-80-11
	1

	822
	УРС
	PCV - 1151B
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	823
	УРС
	PIT - 19B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 110AEMS4B-99DN/KU2/D3
	1

	824
	УРС
	TIT - 10B
	Преобразователь температуры
	 
	1

	825
	УРС
	PDIT - 02B
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EJA 110AEMS4B-99DN/KU2/D3
	1

	826
	УРС
	VSHH - 1151B
	Сгнализатор вибрации
	 
	1

	827
	УРС
	TIT - 11B
	Преобразователь температуры
	 
	1

	828
	УРС
	PIT - 1151B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430AEAS5B9DDB/QK/MO1/TO3/N4
	1

	829
	УРС
	XV - 1151B
	Отсекающий клапан
	BETTIS GBB420-SP-80-11
	1

	830
	УРС
	FCV - 1456C
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ GL 150 RF
	1

	831
	УРС
	FIT - 1456C
	преобразователь расхода
	Yokogawa EMS5B9DDB/M01/KF2/T12/N4
	1

	832
	УРС
	FCV - 1456A
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	833
	УРС
	TIT -1456
	Преобразователь температуры
	FOXBORO RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	834
	УРС
	LI - 1456A
	указатель уровня
	BAM92S\AS6\T2
	1

	835
	УРС
	LSHH - 1456
	Сигнализатор уровня
	APPLETON JBDR23
	1

	836
	УРС
	LSLL - 1456
	Сигнализатор уровня
	APPLETON JBDR23
	1

	837
	УРС
	РIT - 1456A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJХ 530A -ECS7N-019DF/KU21/D4
	1

	838
	УРС
	FIT - 1456B
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4
	1

	839
	УРС
	PCV - 1456A
	Регулирующий клапан
	Fisher
	1

	840
	УРС
	PCV - 1456B
	Регулирующий клапан
	Fisher
	1

	841
	УРС
	LIT - 1456
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4
	1

	842
	УРС
	LCV - 1456
	Регулирующий клапан
	Fisher ATO 667
	1

	843
	УРС
	FIT - 1456D
	преобразователь расхода
	Fisher
	1

	844
	УРС
	XV - 1456
	Отсекающий клапан
	BETTIS CBB415SR080-11
	1

	845
	УРС
	PCV - 1458
	Регулирующий клапан
	FISGER ET GL600 LC
	1

	846
	УРС
	PIT - 1458
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	847
	УРС
	LI - 1458
	указатель уровня
	BAM92S\AS6\T2
	1

	848
	УРС
	LIT - 1458
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	1

	849
	УРС
	LCV - 1458
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ
	1

	850
	УРС
	PCV - 1350
	Регулирующий клапан
	Yokogawa EJA 430A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T03/N4
	1

	851
	УРС
	PIT - 1350
	преобразователь давления
	Fisher ATO 667
	1

	852
	УРС
	TCV - 1350C
	Регулирующий клапан
	Yokogawa EJA 430A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T03/N4
	1

	853
	УРС
	TY - 1350C
	Преобразователь температуры
	SIEMENS 77-16BI
	1

	854
	УРС
	TIT - 1350C
	Преобразователь температуры
	SIEMENS 77-16BI
	1

	855
	УРС
	TIT - 1350A
	Преобразователь температуры
	Yokogawa YTA 110 EA2TDD2
	1

	856
	УРС
	VSHH - 1350B
	Сигнализатор вибрации
	FOXBORO RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	857
	УРС
	VSHH - 1350A
	Сигнализатор вибрации
	METRIX 5650 320-040
	1

	858
	УРС
	VSHH - 1350B
	Сигнализатор вибрации
	METRIX 5650 320-040
	1

	859
	УРС
	VSHH - 1350C
	Сигнализатор вибрации
	METRIX 5650 320-040
	1

	860
	УРС
	XV - 1454A
	Отсекающий клапан
	BETTIS CBB415SR60-11
	1

	861
	УРС
	XV - 1454B
	Отсекающий клапан
	BETTIS CBB415SR60-11
	1

	862
	УРС
	PDIT - 1454B
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4
	1

	863
	УРС
	PCV - 1653A
	Регулирующий клапан
	BROADY ROW CONTROL
	1

	864
	УРС
	LSHH - 1454
	Сигнализатор уровня
	APPLETON JBDR23
	1

	865
	УРС
	LIT - 1454
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4
	1

	866
	УРС
	LI - 1454
	указатель уровня
	Magnetic Level Gauce BAM 925/AS6R/806
	1

	867
	УРС
	LSHH - 1454
	Сигнализатор уровня
	APPLETON JBDR23
	1

	868
	УРС
	LSLL - 1454
	Сигнализатор уровня
	HADRO LMS-HAD
	1

	869
	УРС
	XV - 1901A
	Отсекающий клапан
	CBB415-SR60-11
	1

	870
	УРС
	XV - 1901B
	Отсекающий клапан
	CBB725-SR-80-11
	1

	871
	УРС
	FIT - 1901A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4
	1

	872
	УРС
	FIT - 1901B
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4
	1

	873
	УРС
	AIC -1901A (анализ О2)
	Анализатор
	MRU air 
	1

	874
	УРС
	TIT - 1901A
	Преобразователь температуры
	Endress+Hauser  3144P D1A1E1QM5
	1

	875
	УРС
	TIT - 1901B
	Преобразователь температуры
	Endress+Hauser  3144P D1A1E1QM5
	1

	876
	УРС
	TY - 1901D
	 
	TC65-CAA11X31CA10
	1

	877
	УРС
	FY - 1901F
	 
	TC65-CAA11X31CA10
	1

	878
	УРС
	AY - 1901
	 
	Yokogawa ZR225-B-015-6-Q-E-T-T-E-A
	1

	879
	Граляция серы
	PT-100
	преобразователь давления
	Yokogawa EJX530 EBS4NN019L/KU21/QR
	1

	880
	Граляция серы
	PT-101
	преобразователь давления
	Yokogawa EJX530 EBS4NN019L/KU21/QR
	1

	881
	Граляция серы
	LSL-100
	сигнализатор уровня
	WEGASWING 63DAAPVXMR
	1

	882
	Граляция серы
	TISL-200
	Преобразователь температуры
	Wika model 55 with model 831 inductive contact
	1

	883
	Граляция серы
	SSL-200
	 
	STACHL 8118/211
	1

	884
	Граляция серы
	HSS-300
	 
	STEUTE EXX ZC71
	1

	885
	Граляция серы
	XY-100
	Отсекающий клапан
	MORGREN D70731
	1

	886
	Граляция серы
	XSS-200
	 
	STAHL 8070/1-3/ZB
	1

	887
	Граляция серы
	HSS-301
	 
	STEUTE EXX ZC71
	1

	888
	Граляция серы
	FISL
	Ротаметр
	Yokogawa RAMCO8-A1SS-73V8T900NN/A13/B1/BG/K1/P6/QR2/IE1
	1

	889
	Граляция серы
	TT-400A
	Преобразователь температуры
	Yokogawa YTA 110 E4DN/KF2
	1

	890
	Граляция серы
	TT-400B
	Преобразователь температуры
	Rosemount PT10065C3N0000D0205F22E1R05R06AITB
	1

	891
	Граляция серы
	LSL-410
	Сигнализатор уровня
	WEGASWING 63DAAPVXMR
	1

	892
	Граляция серы
	XV-150
	Отсекающий клапан
	AIR TORQUE
	1

	893
	Граляция серы
	M-500
	 
	AVITEQ EMVD 50-4-01
	1

	894
	Граляция серы
	TIT - 1230A
	Преобразователь температуры
	WEGAVIB 61 TYPE VB61LXAGDRAMX
	1

	895
	Граляция серы
	LSL-500
	сигнализатор уровня
	WEGAVIB 61 TYPE VB61LXAGDRAMX
	1

	896
	Граляция серы
	LSH-500
	сигнализатор уровня
	BURKET
	1

	897
	Граляция серы
	1Y1
	 
	SAMSON 5824-20
	1

	898
	Граляция серы
	2Y1
	 
	PS3W6S
	1

	899
	Граляция серы
	1S1
	 
	PS3W1S
	1

	900
	Граляция серы
	1S2
	 
	PS3W1S
	1

	901
	Граляция серы
	1S5
	 
	TS1-A4F
	1

	902
	Граляция серы
	1S6
	 
	NSF-1EPL
	1

	903
	Граляция серы
	1S7
	 
	PS1-W5U
	1

	904
	Граляция серы
	1S8
	 
	PS1-W5U
	1

	905
	Граляция серы
	1S9
	 
	PS2 G8U
	1

	906
	ГФУ
	FCV - 1530B
	Регулирующий клапан
	Fisher
	1

	907
	ГФУ
	TIT - 1530E
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNAND-L2
	1

	908
	ГФУ
	PDIT - 1530
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EJA-110A
	1

	909
	ГФУ
	TIT - 1530B
	преобразователь температуры
	Bliss Anand BAM90S/AS61-T
	1

	910
	ГФУ
	TIT - 1530C
	преобразователь температуры
	Bliss Anand BAM90S/AS61-T
	1

	911
	ГФУ
	LI - 1530A
	указатель уровня
	Bliss Anand BAM92S/AS61-T
	1

	912
	ГФУ
	LI - 1530B
	указатель уровня
	Bliss Anand BAM92S/AS61-T
	1

	913
	ГФУ
	LI - 1530C
	указатель уровня
	Bliss Anand BAM92S/AS61-T
	1

	914
	ГФУ
	TIT - 1530D
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15
	1

	915
	ГФУ
	PIT - 1530A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	916
	ГФУ
	XV - 1530A
	Отсекающий клапан
	ASCO
	1

	917
	ГФУ
	TIT - 1530A
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNAND-L2
	1

	918
	ГФУ
	PIT - 1530B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	919
	ГФУ
	PCV - 1530B
	Регулирующий клапан
	Fisher MFG-523
	1

	920
	ГФУ
	FIT - 1230
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A
	1

	921
	ГФУ
	TIT - 1230D
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNAND-L2
	1

	922
	ГФУ
	LCV - 1230A
	Регулирующий клапан
	Fisher MFG-523
	1

	923
	ГФУ
	TIT - 1230A
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNAND-L2
	1

	924
	ГФУ
	TIT - 1330D
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	925
	ГФУ
	LI - 1230
	указатель уровня
	Bliss Anand BAM92S/AS61-T
	1

	926
	ГФУ
	LSHH - 1230
	сигнализатор уровня
	VIGANO 1204
	1

	927
	ГФУ
	LSLL - 1230
	сигнализатор уровня
	VIGANO 1204
	1

	928
	ГФУ
	LIT - 1230A
	Преобразователь уровня
	Rosemount 3051 CD2A22A1BSM5B4EL4P1Q4Q815
	1

	929
	ГФУ
	LIT - 1230B
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-110A EMSB-9DD/BQK/MO1
	1

	930
	ГФУ
	TIT - 1230G
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNAND-L2
	1

	931
	ГФУ
	TIT - 1230H
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNAND-L2
	1

	932
	ГФУ
	TCV - 1230H
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ CL300RF
	 

	933
	ГФУ
	TIT - 1531A
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	934
	ГФУ
	TIT - 1531
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	935
	ГФУ
	PDIT - 1531
	преобразователь перепада давления
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	936
	ГФУ
	TIT - 1531D
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	937
	ГФУ
	TIT - 1531C
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	938
	ГФУ
	LI - 1531C
	указатель уровня
	BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/ASR/1850
	1

	939
	ГФУ
	TIT - 1531E
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	940
	ГФУ
	LI - 1531A
	указатель уровня
	BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/1596
	1

	941
	ГФУ
	LI - 1531B
	указатель уровня
	BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/1342
	1

	942
	ГФУ
	TIT - 1531F
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	943
	ГФУ
	TIT - 1231E
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	944
	ГФУ
	TIT - 1231F
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	945
	ГФУ
	LIT - 1231B
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	946
	ГФУ
	LIT - 1231A
	Преобразователь уровня
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	947
	ГФУ
	LI - 1231
	указатель уровня
	Bliss Anand BAM92S/AS61-T
	1

	948
	ГФУ
	LSHH - 1231
	сигнализатор уровня
	1204 VIGANO
	1

	949
	ГФУ
	LSLL - 1231
	сигнализатор уровня
	1204 VIGANO
	1

	950
	ГФУ
	TCV - 1231F
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	951
	ГФУ
	TIT - 1531B
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	952
	ГФУ
	XV - 1531
	Отсекающий клапан
	BETTIS CBB 725-SR40-11
	1

	953
	ГФУ
	TCV - 1330D
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	954
	ГФУ
	LSHH - 1630 
	сигнализатор уровня
	Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003
	1

	955
	ГФУ
	TIT - 1330D
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	956
	ГФУ
	VSHH - 1330
	Сигнализатор вибрации
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	957
	ГФУ
	TIT - 1330C
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	958
	ГФУ
	FIT - 1330
	преобразователь расхода
	Yokogawa
	1

	959
	ГФУ
	LCV - 1231B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	960
	ГФУ
	XV - 1231A
	Отсекающий клапан
	BETTIS CBB415-SR80-11
	1

	961
	ГФУ
	TIT - 1331A
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	962
	ГФУ
	TIT - 1331C
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	963
	ГФУ
	PIT - 1331C
	преобразователь давления
	Fisher EWT CL300 RF
	1

	964
	ГФУ
	PIT - 1331A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A-EBS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T02/N4
	1

	965
	ГФУ
	TCV - 1331C
	Регулирующий клапан
	Yokogawa EJA430A-EBS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T02/N4
	1

	966
	ГФУ
	VSHH - 1331A
	Сигнализатор вибрации
	SIEMENS 77-16B1
	1

	967
	ГФУ
	VSHH - 1331B
	Сигнализатор вибрации
	METRIX 5550-323-040
	1

	968
	ГФУ
	VSHH - 1331C
	Сигнализатор вибрации
	METRIX 5550-323-040
	1

	969
	ГФУ
	PCV - 1331A
	Регулирующий клапан
	METRIX 5550-323-040
	1

	970
	ГФУ
	XV - 1331B
	Отсекающий клапан
	Fisher 657 ATC
	1

	971
	ГФУ
	TIT - 1331D
	преобразователь температуры
	BETTIS CBB 420-SR80-11
	1

	972
	ГФУ
	FCV - 1333A
	Регулирующий клапан
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	973
	ГФУ
	LIT - 1430
	Преобразователь уровня
	ROSEMOUNT 5301HA25IV5AM00541AAE1
	1

	974
	ГФУ
	LI - 1430A
	указатель уровня
	BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/ASR/1100
	1

	975
	ГФУ
	LI - 1430B
	указатель уровня
	BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/1354
	1

	976
	ГФУ
	LAL - 1430A
	сигнализатор уровня
	BR1d
	1

	977
	ГФУ
	LSLL - 1430A
	сигнализатор уровня
	BR1d
	1

	978
	ГФУ
	FCV - 1531
	Регулирующий клапан
	Fisher 523 ATO
	1

	979
	ГФУ
	FIT - 1531
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	980
	ГФУ
	FCV - 1630A
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	981
	ГФУ
	FIT - 1630A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	982
	ГФУ
	FIT - 1630C
	преобразователь расхода
	Emerson Micro Motion 2700R12BEFEZZZ PIPEMTKT (F200S419CQEZEZZZZHTGRMC)
	1

	983
	ГФУ
	PCV - 1331B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	984
	ГФУ
	LCV - 1261
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	985
	ГФУ
	 
	 
	 
	1

	986
	ГФУ
	PSHH - 1630B
	сигнализатор давления
	Fisher controls 95H-199
	1

	987
	ГФУ
	LSLL - 1630 
	сигнализатор уровня
	1027K1519135#394726
	1

	988
	ГФУ
	LSHH - 1630 
	сигнализатор уровня
	Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003
	1

	989
	ГФУ
	PIT - 1463
	преобразователь давления
	Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003
	1

	990
	ГФУ
	PSHH - 1631
	сигнализатор давления
	1027K1519132#394726
	1

	991
	ГФУ
	LSLL - 1631
	сигнализатор уровня
	Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003
	1

	992
	ГФУ
	LSHH - 1631 
	сигнализатор уровня
	Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003
	1

	993
	ГФУ
	TIT - 1221K
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2
	1

	994
	ГФУ
	PIT - 1221C
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA 430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	995
	ГФУ
	PIT - 1221D
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4
	1

	996
	ГФУ
	PCV - 1221D
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 -CVS ETM
	1

	997
	ГФУ
	XV - 1221B
	отсекающий клапан
	BETTIS CBB 420-SR60-11
	1

	998
	ГФУ
	PCV - 1221E
	Регулирующий клапан
	Fisher EWT CL300 RF
	1

	999
	ГФУ
	XV - 1105A
	отсекающий клапан
	BETTIS DEC -20-10
	1

	1000
	ГФУ
	FIT - 1221A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	1001
	ГФУ
	XV - 1105B
	отсекающий клапан
	BETTIS DEC -20-10
	1

	1002
	ГФУ
	PCV - 1464
	Регулирующий клапан
	 
	1

	1003
	ГФУ
	PCV - 1464A
	Регулирующий клапан
	Fisher Location 105
	1

	1004
	ГФУ
	TCV - 1333D
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ CL300RF
	1

	1005
	ГФУ
	VCHH - 1333
	сигнализатор вибрации
	METRIX 5550-323-040
	1

	1006
	ГФУ
	FIT - 1333A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	1007
	ГФУ
	TIT - 1333C
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	1008
	ГФУ
	TIT - 1333D
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	1

	1009
	ГФУ
	FCV - 1333A
	Регулирующий клапан
	CVSCONTOL Ltd
	1

	1010
	ГФУ
	XV - 1333B
	отсекающий клапан
	BETTIS DEC -20-10
	1

	1011
	МЭГ
	PDIT - 1463A
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa EGA 110A EHS5B-9DDB/KF21/D1
	1

	1012
	МЭГ
	PDIT - 1463B
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa EGA 110A EHS5B-9DDB/KF2/D1
	1

	1013
	МЭГ
	FIT - 1661
	преобразователь расхода
	Rosemount  3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015
	1

	1014
	МЭГ
	FIT - 1661A
	преобразователь расхода
	Rosemount  3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015
	1

	1015
	МЭГ
	LIT - 1261
	преобразователь уровня
	Rosemount  3051C D2A22A1BS2M5B4E8L4P10408015
	1

	1016
	МЭГ
	LSHH - LSLL - 1261
	сигнализатор уровня
	Magnetrol
	1

	1017
	МЭГ
	TCV - 1261
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 
	1

	1018
	МЭГ
	LCV - 1261
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	1019
	МЭГ
	PCV - 1463A
	Регулирующий клапан
	Fisher controls 95H-199
	1

	1020
	МЭГ
	LIT - 1463A
	преобразователь уровня
	Rosemount 5300 5301HA2P1N5AM00680AAE1
	1

	1021
	МЭГ
	LSHH - LSLL - 1463A/B
	сигнализатор уровня
	Magnetrol  VXB15-AG3B-FL5
	1

	1022
	МЭГ
	PIT - 1463
	преобразователь давления
	Rosemount  3051 TG2A2321BE8M5P1Q40855015
	1

	1023
	МЭГ
	PCV - 1463B
	Регулирующий клапан
	Fisher controls 98H-218
	1

	1024
	МЭГ
	XV - 1463
	отсекающий клапан
	Rotork CP/S035080A/BA  
	1

	1025
	МЭГ
	LIT - 1463B
	преобразователь уровня
	Rosemount 3051CD2A22A1BS2M5B4E814P10408015
	1

	1026
	МЭГ
	LCV - 1463B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667 ATO
	1

	1027
	МЭГ
	PDIT - 1462
	преобразователь перепада давленя
	Rosemount 3051CD3A02A1BM5E8P1S50408015
	1

	1028
	МЭГ
	PDIT - 1461
	преобразователь перепада давленя
	Rosemount 3051CD3A02A1BM5E8P1S50408015
	1

	1029
	МЭГ
	PDIT - 1460
	преобразователь перепада давленя
	Rosemount 3051CD3A02A1BM5E8P1S50408015
	1

	1030
	МЭГ
	TCV - 1360
	Регулирующий клапан
	Siemens 77-16B1
	1

	1031
	МЭГ
	VSHH - 1360
	сигнализатор вибрации
	Metrix-5550
	1

	1032
	МЭГ
	TIT - 1360
	преобразователь температуры
	DIM 50F
	1

	1033
	МЭГ
	LI - 1464
	указатель уровня
	Simco 15031(Sim 3)
	1

	1034
	МЭГ
	LSHH - LSLL - 1464
	сигнализатор уровня
	Magnetrol Appleton A.T.X. BR1d
	1

	1035
	МЭГ
	LIT - 1464
	преобразователь уровня
	Yokogawa EGA 110A EMS 569DDB/M01KF2/T12/N4
	1

	1036
	МЭГ
	PCV - 1464
	Регулирующий клапан
	Fisher Location 105
	1

	1037
	МЭГ
	PCV - 1464A
	Регулирующий клапан
	Fisher Location 105
	1

	1038
	МЭГ
	PCV - 1464B
	Регулирующий клапан
	Fisher Location 105
	1

	1039
	МЭГ
	XV - 1464
	отсекающий клапан
	Rotork CP/S035080A/BA  
	1

	1040
	ПХУ
	XV - 1423
	отсекающий клапан
	ARCO  8327B102
	2

	1041
	ПХУ
	PCV - 1423
	Регулирующий клапан
	Body-Fisher   316SST
	2

	1042
	ПХУ
	PIT - 1423
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A-EBS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T02/N4
	2

	1043
	ПХУ
	LI - 1423
	указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T
	2

	1044
	ПХУ
	LSHH - LSLL - 1423
	сигнализатор уровня
	Appleton ATXJBDR23
	2

	1045
	ПХУ
	LIT - 1423A
	преобразователь уровня
	Magnetrol XE35-J040C
	2

	1046
	ПХУ
	LIT - 1423B
	преобразователь уровня
	Magnetrol XE35-J040C
	2

	1047
	ПХУ
	XV - 1424
	отсекающий клапан
	ARCO  8327B102
	2

	1048
	ПХУ
	LI - 1424
	указатель уровня
	BAM 92X/AS6/T
	2

	1049
	ПХУ
	LSHH - 1424
	сигнализатор уровня
	BAM 92X/AS6/T
	2

	1050
	ПХУ
	LCV - 1424B
	Регулирующий клапан
	Fisher 667A10
	2

	1051
	ПХУ
	LIT - 1424A
	преобразователь уровня
	Magnetrol-705-510A-C11
	2

	1052
	ПХУ
	LIT - 1424B
	преобразователь уровня
	Magnetrol XE35J03B-H1F
	2

	1053
	ПХУ
	PCV - 1424
	Регулирующий клапан
	Fisher EWT
	2

	1054
	ПХУ
	PIT - 1424
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	2

	1055
	ПХУ
	LIT - 1425A
	преобразователь уровня
	Magnetrol-705-510A-C11
	2

	1056
	ПХУ
	LI - 1425A
	указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T
	2

	1057
	ПХУ
	LI - 1425B
	указатель уровня
	BAM 92S/AS6/T
	2

	1058
	ПХУ
	LSHH - 1425B
	сигнализатор уровня
	Appleton BK1d
	2

	1059
	ПХУ
	PCV - 1425A
	Регулирующий клапан
	Fisher 1050
	2

	1060
	ПХУ
	PIT - 1425A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4
	2

	1061
	ПХУ
	PIT - 1425C
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A-EMS5B-9DDB\QK\KF2\M01\T03\N4
	2

	1062
	ПХУ
	XV - 1425
	отсекающий клапан
	ARCO  8327B102
	2

	1063
	ПХУ
	PCV - 1425B
	Регулирующий клапан
	Fisher-ET
	2

	1064
	ПХУ
	XV - 1121A
	отсекающий клапан
	ARCO  8327B102
	2

	1065
	ПХУ
	XV - 1121B
	отсекающий клапан
	ARCO  8327B102
	2

	1066
	ПХУ
	PCV - 1320C
	Регулирующий клапан
	SIEMENS-77-16B1
	2

	1067
	ПХУ
	PCV - 1320B
	Регулирующий клапан
	SIEMENS-77-16B1
	2

	1068
	ПХУ
	PCV - 1320A
	Регулирующий клапан
	SIEMENS-77-16B1
	2

	1069
	ПХУ
	VSHH - 1320G
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1070
	ПХУ
	VSHH - 1320H
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1071
	ПХУ
	VSHH - 1320I
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1072
	ПХУ
	VSHH - 1320D
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1073
	ПХУ
	VSHH - 1320E
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1074
	ПХУ
	VSHH - 1320F
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1075
	ПХУ
	VSHH - 1320A
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1076
	ПХУ
	VSHH - 1320B
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1077
	ПХУ
	VSHH - 1320C
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1078
	ПХУ
	TIT - 1320E
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L1
	2

	1079
	ПХУ
	FIT - 51-1673
	преобразователь расхода
	ARCO  8327B102
	2

	1080
	ПХУ
	PIT - 51-1871A
	преобразователь давления
	Bettis CBB420-SR60-11
	2

	1081
	ПХУ
	VSHH - 1321A
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1082
	ПХУ
	VSHH - 1321B
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1083
	ПХУ
	TCV - 1321C
	Регулирующий клапан
	Siemens 77-16B1
	2

	1084
	ПХУ
	TIT - 1321C
	преобразователь температуры
	Yokogawa YTA-110
	2

	1085
	ПХУ
	TIT - 1321A
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2
	2

	1086
	ПХУ
	TCV - 1121
	Регулирующий клапан
	HONEYWELL  STT 830
	2

	1087
	ПХУ
	VSHH - 1322A
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1088
	ПХУ
	VSHH - 1322B
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1089
	ПХУ
	TCV - 1322C
	Регулирующий клапан
	Siemens 77-16B1
	2

	1090
	ПХУ
	TIT - 1322C
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110
	2

	1091
	ПХУ
	TIT - 1322A
	преобразователь температуры
	Yokogawa  N200
	2

	1092
	ПХУ
	VSHH - 1323A
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1093
	ПХУ
	VSHH - 1323B
	Сигнализатор вибрации
	Metrix - 5550
	2

	1094
	ПХУ
	TCV - 1323C
	Регулирующий клапан
	Siemens 77-16B1
	2

	1095
	ПХУ
	TIT - 1323C
	преобразователь температуры
	Yokogawa  N200
	2

	1096
	ПХУ
	TIT - 1323A
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2
	2

	1097
	ПХУ
	TCV - 1123
	Регулирующий клапан
	HONEYWELL  STT 830
	2

	1098
	Воздх КИП и азот
	PIT - 1489
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-430A EMS5B-9DDB/KF2/M01/TO3/N4
	1

	1099
	Воздх КИП и азот
	PCV - 1489
	Регулирующий клапан
	Fisher 523
	1

	1100
	Воздх КИП и азот
	LG - 1489
	 
	36-R-20
	1

	1101
	Воздх КИП и азот
	LG - 1480
	 
	36-R-20
	1

	1102
	Воздх КИП и азот
	PCV - 1480A
	Регулирующий клапан
	Fisher 523
	1

	1103
	Воздх КИП и азот
	PIT - 1480A
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-430A EMS5B-9DDB/QK/KF2/M01/TO3/N4
	1

	1104
	Воздх КИП и азот
	PIT - 1480B
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-430A EMS5B-9DDB/QK/KF2/M01/TO3/N4
	1

	1105
	Воздх КИП и азот
	PIT - 1983
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-430A EMS5B-9DDB/KF2/M01/TO3/N4
	1

	1106
	Воздх КИП и азот
	FIT - 11101
	преобразователь расхода
	Endress+Hauser  t-mass 65F40-AK2AL9BAABBA
	1

	1107
	Воздх КИП и азот
	PIT - 11101
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJX-530A EBS8N-017EN/KF21/X4/A/T06/M15 Style S4
	1

	1108
	Воздх КИП и азот
	TIT - 11101
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA2DB/A/X1 Style: S3
	1

	1109
	Воздх КИП и азот
	PDIT - 11101
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa  EJX-110A EMS1G-U17EN/KF21/X4/A/M11/T13 Style S3
	1

	1110
	Воздх КИП и азот
	TIT - 11102
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA2DB/A/X1 Style: S3
	1

	1111
	Воздх КИП и азот
	PDIT - 11102
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa  EJX-110A EMS1G-U17EN/KF21/X4/A/M11/T13 Style S3
	1

	1112
	Воздх КИП и азот
	FIT - 11121
	преобразователь расхода
	Endress+Hauser  t-mass 65F40-AK2AL9BAABBA
	1

	1113
	Воздх КИП и азот
	PIT - 11121
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJX-530A EBS8N-017EN/KF21/X4/A/T06/M15 Style S2
	1

	1114
	Воздх КИП и азот
	TIT - 11121
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA2DB/A/X1/KF2 Style: S3
	1

	1115
	Воздх КИП и азот
	PDIT - 11121
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa  EJX-110A EMS1G-U17EN/KF21/X4/A/M11/T13 Style S3
	1

	1116
	Воздх КИП и азот
	TIT - 11122
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA2DB/A/X1/KF2 Style: S3
	1

	1117
	Воздх КИП и азот
	PDIT - 11122
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa  EJX-110A EMS1G-U17EN/KF21/X4/A/M11/T13 Style S3
	1

	1118
	Система топливного газа
	FIT - 1485
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110 A ES5B-9DDB-QK/MO1/KF2/T12/N4
	2

	1119
	Система топливного газа
	TIT - 1485
	преобразователь температуры
	FOXBORO    RTT-15-T1 SUANAND-L2
	1

	1120
	Система топливного газа
	PIT - 1485B
	преобразователь давления
	Yokogawa   EJA430A EAS5B-9DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4
	1

	1121
	Система топливного газа
	PIT - 1485A
	преобразователь давления
	Yokogawa   EJA430A EAS5B-9DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4
	1

	1122
	Система топливного газа
	PCV - 1485A
	Регулирующий клапан
	Fisher    667 ATO
	1

	1123
	Система топливного газа
	PCV - 1485B
	Регулирующий клапан
	CVS Controls 657 CVS ETM
	1

	1124
	Система топливного газа
	LIT - 1485A
	преобразователь уровня
	Yokogawa   EJA110A EAS5B-9DDB/MO1/KF2/T12/N4
	1

	1125
	Система топливного газа
	LIT - 1485B
	преобразователь уровня
	Yokogawa   EJA110A EAS5B-9DDB/MO1/KF2/T12/N4
	1

	1126
	Система топливного газа
	LI - 1485
	указатель уровня
	BLISS ANAND   PVT BAM92 S/ASR/1021
	1

	1127
	Система топливного газа
	LSHH - LSLL - 1485
	сигнализатор уровня
	APPLETON   BR10
	1

	1128
	Система топливного газа
	LCV - 1485B
	Регулирующий клапан
	Fisher    F7
	1

	1129
	Система топливного газа
	XV - 1485
	отсекающий клапан
	ASCO   NFM1211
	1

	1130
	Система горячего масла
	TIT - 1781C
	преобразователь температуры
	Asheroft 9106
	1

	1131
	Система горячего масла
	TIT - 1781D
	преобразователь температуры
	Asheroft 9106
	1

	1132
	Система горячего масла
	FIT - 1781
	преобразователь расхода
	Yokogawa   EJA110A EAS5B-9DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4
	1

	1133
	Система горячего масла
	PCV - 1487B
	Регулирующий клапан
	SAMSON
	1

	1134
	Система горячего масла
	PCV - 1487A
	Регулирующий клапан
	 
	1

	1135
	Система горячего масла
	FCV - 1682
	Регулирующий клапан
	Fisher EMERSON MFG Location 523
	1

	1136
	Система горячего масла
	PIT - 1487
	преобразователь давления
	Yokogawa   EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/MO1/TO3/N4
	1

	1137
	Система горячего масла
	LSLL - 1487
	сигнализатор уровня
	Magnetrol  XB41-BV30-FL9
	1

	1138
	Система горячего масла
	LI - 1487
	указатель уровня
	BLISS ANAND  Bam92S/AS6/T
	1

	1139
	Система горячего масла
	LIT - 1487
	преобразователь уровня
	Yokogawa EJA 118WEMSA1CBZA05-9DDB-MO5/KF2/T36/N4
	1

	1140
	Система горячего масла
	PIT - 1682A
	преобразователь давления
	Yokogawa   EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/MO1/TO3/N4
	1

	1141
	Система горячего масла
	PIT - 1682B
	преобразователь давления
	Yokogawa   EJA430A EAS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/TO3/N4
	1

	1142
	Система горячего масла
	FIT - 1682
	преобразователь расхода
	Yokogawa   EJA110A EAS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4
	1

	1143
	Система горячего масла
	PDIT - 1481
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa   EJA110A EAS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4
	1

	1144
	Система горячего масла
	FIT - 1481
	преобразователь расхода
	Yokogawa   EJA110A EAS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4
	1

	1145
	Система горячего масла
	TIT - 1780AC
	преобразователь температуры
	Asheroft 9106
	1

	1146
	Система горячего масла
	TIT - 1780AD
	преобразователь температуры
	Asheroft 9106
	1

	1147
	Система горячего масла
	FIT - 1781A
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA110A EMS4B-92EA/KS2/D1/QK
	1

	1148
	Система горячего масла
	TIT - 1780BC
	преобразователь температуры
	Asheroft 9106
	1

	1149
	Система горячего масла
	TIT - 1780BD
	преобразователь температуры
	Asheroft 9106
	1

	1150
	Система горячего масла
	FIT - 1781B
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA110A EMS4B-92EA/KS2/D1/QK
	1

	1151
	Система горячего масла
	PCV - 1483B
	Регулирующий клапан
	SAMSON
	1

	1152
	Система горячего масла
	PCV - 1483A
	Регулирующий клапан
	SAMSON
	1

	1153
	Система горячего масла
	FCV - 1688
	Регулирующий клапан
	Fisher EMERSON MFG Location 523
	1

	1154
	Система горячего масла
	PIT - 1483
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	1

	1155
	Система горячего масла
	LSLL - 1483A
	сигнализатор уровня
	XV41-BV30-FL9
	1

	1156
	Система горячего масла
	LI - 1483
	указатель уровня
	BLISS ANAND  Bam92S/AS6/T
	1

	1157
	Система горячего масла
	LIT - 1483
	преобразователь уровня
	Yokogawa EJA 118W EMSA1CDZA-05-9DDB/KF2/MO5/KF2/T36/N4
	1

	1158
	Система горячего масла
	PIT - 1688A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430A EMS5B-9DDB/KF2/MO1/T03/N4
	1

	1159
	Система горячего масла
	PIT - 1688B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	1

	1160
	Система горячего масла
	FIT - 1688
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA110A EAS5B-9DDB-QK/M01/KF2/T12/N4
	1

	1161
	Система горячего масла
	PDIT - 1480
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa EJA110A EMS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4
	1

	1162
	Система горячего масла
	FIT - 1480
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA110A EMS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4
	1

	1163
	Система масла и антифриза
	PIT - 1692
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1164
	Система масла и антифриза
	PIT - 1685
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1165
	Система масла и антифриза
	PIT - 1686
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1166
	Система масла и антифриза
	LIT - 1883
	преобразователь уровня
	Rosemount 5301HA2S1V5AM00236AAE1 M1Q4Q8P2
	2

	1167
	Система масла и антифриза
	LIT - 1884
	преобразователь уровня
	Rosemount 5301HA2S1V5AM00236AAE1 M1Q4Q8P2
	2

	1168
	Система масла и антифриза
	PIT - 1684
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1169
	Система масла и антифриза
	LIT - 1885
	преобразователь уровня
	Rosemount 5031HA2S1V5AM00136AAE1 M1Q4Q8P2
	2

	1170
	Система масла и антифриза
	LIT - 1886
	преобразователь уровня
	Rosemount 5031HA2S1V5AM00136AAE1 M1Q4Q8P3
	2

	1171
	Эстакада технологического трубопровода
	XV - 1415A
	 
	BETTIS  CBA 830-SR60-CCW-11
	2

	1172
	Эстакада технологического трубопровода
	XV - 1415B
	 
	BETTIS  NCV-24-10
	2

	1173
	Эстакада технологического трубопровода
	PIT - 1901A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1174
	Система дренажа МЭГ
	PIT - 1465
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430 A S1EAS-5DDB-KF2-MO1-TON4
	2

	1175
	Система дренажа МЭГ
	PIT - 1665
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430 A EAS5B-9DDB/MO1/TO3/N4
	2

	1176
	Система дренажа МЭГ
	TIT - 1465
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	2

	1177
	Система дренажа МЭГ
	LIT - 1465A
	преобразователь уровня
	Rosemount 5300 1HA2S1V5AM006100AAE1
	2

	1178
	Система дренажа МЭГ
	LIT - 1465B
	преобразователь уровня
	Rosemount 5300 1HA2S1V5AM006100AAE1
	2

	1179
	Система дренажа щелочи
	PIT - 1490
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1180
	Система дренажа щелочи
	PIT - 1690
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1181
	Система дренажа щелочи
	TIT - 1490
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	2

	1182
	Система дренажа щелочи
	LIT - 1490A
	преобразователь уровня
	Rosemount5301HA2S1V5AM00110AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	1183
	Система дренажа щелочи
	LIT - 1490B
	преобразователь уровня
	Rosemount5301HA2S1V5AM00110AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	1184
	Система открытого дренажа
	LIT - 1493A
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1185
	Система открытого дренажа
	LIT - 1493B
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1186
	Система открытого дренажа
	TIT - 1493
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L1 
	2

	1187
	Система открытого дренажа
	PIT - 1691
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1188
	Система закрытого дренажа
	PIT - 1482
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1189
	Система закрытого дренажа
	TIT - 1482
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	2

	1190
	Система закрытого дренажа
	LIT - 1482A
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1191
	Система закрытого дренажа
	LIT - 1482B
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1192
	Система закрытого дренажа
	LIT - 1482C
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1193
	Система закрытого дренажа
	PIT - 1681
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1194
	Ситема дренажа амин
	PIT - 1416
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1195
	Ситема дренажа амин
	PIT - 1618
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1196
	Ситема дренажа амин
	TIT - 1416
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	2

	1197
	Ситема дренажа амин
	LIT - 1416A
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1198
	Ситема дренажа амин
	LIT - 1416B
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1199
	Систма дренажа кислой воды
	PIT - 1488
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1200
	Систма дренажа кислой воды
	PIT - 1689
	преобразователь давления
	YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4
	2

	1201
	Систма дренажа кислой воды
	LIT - 1488A
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1202
	Систма дренажа кислой воды
	LIT - 1488B
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4232
	2

	1203
	Систма дренажа кислой воды
	TIT - 1488
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	2

	1204
	Дрнажная система горячего мала
	PIT - 1486
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1205
	Дрнажная система горячего мала
	PIT - 1687
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1206
	Дрнажная система горячего мала
	TIT - 1486
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 
	2

	1207
	Дрнажная система горячего мала
	LIT - 1486A
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4236
	2

	1208
	Дрнажная система горячего мала
	LIT - 1486B
	преобразователь уровня
	Rosemount   M1Q4Q8P2R4236
	2

	1209
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481D
	преобразователь расхода
	Rotametr Yokogawa RAMC02-A1SS-61L1-H19/24/B1/BG/KF1/P3/P6/PP/SD/IE2
	1

	1210
	Факельное хозяйство
	PIT - 1481C
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	 

	1211
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481C
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1212
	Факельное хозяйство
	FCV - 1481C
	Регулирующий клапан
	CVS Controls EZ-667
	2

	1213
	Факельное хозяйство
	PCV - 1481C
	Регулирующий клапан
	CVS Controls EZ-667
	2

	1214
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481E
	преобразователь расхода
	Rotametr Yokogawa RAMC02-A1SS-47SO-H91424/B1/BG/KF1/P6/PP/QR2/SD/IE2
	2

	1215
	Факельное хозяйство
	PIT - 1481F
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1216
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481F
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1217
	Факельное хозяйство
	FCV - 1481F
	Регулирующий клапан
	CVS Controls EZ-667
	2

	1218
	Факельное хозяйство
	PCV - 1481F
	Регулирующий клапан
	CVS Controls EZ-667
	2

	1219
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481G
	преобразователь расхода
	Rotametr Yokogawa RAMC02-A1SS-51SO-H91424/B1/DG/KF1/P6/PP/QR2SD/IE2
	2

	1220
	Факельное хозяйство
	PIT - 1481H
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1221
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481H
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1222
	Факельное хозяйство
	FCV - 1481H
	Регулирующий клапан
	CVS Controls EZ-667
	2

	1223
	Факельное хозяйство
	PCV - 1481H
	Регулирующий клапан
	CVS Controls EZ-667
	2

	1224
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481J
	преобразователь расхода
	Rotametr Yokogawa RAMC02-A1SS-61L1-H19424/B1/BG/KF1/P3/P6/PP/SD/IE2
	2

	1225
	Факельное хозяйство
	PIT - 1481K
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1226
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481K
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA 110 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1
	2

	1227
	Факельное хозяйство
	FCV - 1481K
	Регулирующий клапан
	Fisher 20110711
	2

	1228
	Факельное хозяйство
	PCV - 1481K
	Регулирующий клапан
	Fisher 20110716
	2

	1229
	Факельное хозяйство
	FIT - 1981
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A S1EMS5B9DDBQKM01KF2T12N4
	2

	1230
	Факельное хозяйство
	TIT - 1981A
	преобразователь температуры
	Rosemount3144P D1A1E1Q4M5
	2

	1231
	Факельное хозяйство
	TIT - 1981B
	преобразователь температуры
	Rosemount3144P D1A1E1Q4M5
	2

	1232
	Факельное хозяйство
	TIT - 1981C
	преобразователь температуры
	Rosemount3144P D1A1E1Q4M5
	2

	1233
	Факельное хозяйство
	TE - 1981A
	преобразователь температуры
	Rosemount D1A1E1Q4M5
	2

	1234
	Факельное хозяйство
	TE - 1981B
	преобразователь температуры
	Rosemount D1A1E1Q4M5
	2

	1235
	Факельное хозяйство
	TE - 1981C
	преобразователь температуры
	Rosemount D1A1E1Q4M5
	2

	1236
	Факельное хозяйство
	TIT - 1481A
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SWQNAD-L2
	2

	1237
	Факельное хозяйство
	PIT - 1481A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-430A S1EMS5B9DDBQKKF2M01
	2

	1238
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481A
	преобразователь расхода
	Endress+Hauser t-mass 65i-50AA0AD1B1ABBA
	2

	1239
	Факельное хозяйство
	TIT - 1481L
	преобразователь температуры
	Endress+Hauser  TR62-FDEB3XH30
	2

	1240
	Факельное хозяйство
	PIT - 1481L
	преобразователь давления
	Endress+Hauser  Cerabar S PMP71-5BA2P11GPAAA
	2

	1241
	Факельное хозяйство
	FIT - 1481L
	преобразователь расхода
	Endress+Hauser  GF868-1-2EX-20414-0-0-S-0
	2

	1242
	Факельное хозяйство
	TIT - 1481B
	преобразователь температуры
	Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L1
	2

	1243
	Факельное хозяйство
	LIT - 1481B
	преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-110A S1EMS5B9DDBM01KF2T12N4
	2

	1244
	Факельное хозяйство
	LIT - 1481A
	преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-110A S1EMS5B9DDBM01KF2T12N4
	2

	1245
	Факельное хозяйство
	LI - 1481A
	указатель уровня
	Bliss Anand BAM92X/AS6/2900
	2

	1246
	Факельное хозяйство
	PSHH - 2684AA
	сигнализатор давления
	Listes 548A / PSHH-1680B
	2

	1247
	Факельное хозяйство
	LSLL - 2684AA
	сигнализатор уровня
	Magnetrol 910-PIAO-001
	2

	1248
	Факельное хозяйство
	LSHH - 2684AA
	сигнализатор уровня
	Magnetrol 910-PIAO-001
	2

	1249
	Факельное хозяйство
	PSHH - 2684BA
	сигнализатор давления
	Listes 548A / PSHH-1680B
	2

	1250
	Факельное хозяйство
	LSLL - 2684BA
	сигнализатор уровня
	Magnetrol 910-PIAO-001
	2

	1251
	Факельное хозяйство
	LSHH - 2684BA
	сигнализатор уровня
	Magnetrol 910-PIAO-001
	2

	1252
	Факельное хозяйство
	FIT - 1680
	преобразователь расхода
	Yokogawa EJA-110A S1EMS5B9DDB01KF2T12N4
	2

	1253
	Установка обеззараживание воды
	UV-TECT УОВ-УФТ-П-3
	 
	ТУ4859-001-61580951
	2

	1254
	Установка обеззараживание воды
	UV-TECT УОВ-УФТ-П-3
	 
	ТУ4859-001-61580951
	2

	1255
	Установка обеззараживание воды
	Расходомер счетчик ультразвуковой УВР-011
	преобразователь расхода
	УВР-011Ф2-К-БЭ
	3

	1256
	Установка водоподготовки
	  АТ - 301
Датчик определения  откисительно восстановительного потенциала сырья (Feed ORP)
	 
	GF Piping Systems 3-2775 ORP
	3

	1257
	Установка водоподготовки
	  АТ - 301 
Signet pH/ORP Transmitter
	 
	GF Piping Systems 8750-2
	3

	1258
	Установка водоподготовки
	АТ - 303
Датчик удельной электропроводности сырья (Feed pH)
	 
	GF Piping Systems 3-2820-1
	3

	1259
	Установка водоподготовки
	AT - 303
Signet Conductivity/Resistivity  Transmitter
	 
	GF Piping Systems Transmitter 8850-2
	3

	1260
	Установка водоподготовки
	АТ - 302
Датчик кислотности сырья (Feed Conductivity)
	 
	GF Piping Systems 3-2774 PH
	3

	1261
	Установка водоподготовки
	AT - 302
Signet pH/ORP Transmitter 
	 
	GF Piping Systems 8750-2
	3

	1262
	Установка водоподготовки
	АТ - 304
Датчик удельной электропроводности фильтрата (Permeate Conductivity)
	 
	GF Piping Systems 3-2819-1
	3

	1263
	Установка водоподготовки
	AT - 304
Signet Conductivity/Resistivity  Transmitter
	 
	GF Piping Systems 8850-2
	3

	1264
	Установка водоподготовки
	FT - 301
Датчик расхода фильтрата (Permeate Flow)
	 
	GF Piping Systems Rotor-X Paddlewheel Flow Sensor type 5153050
	3

	1265
	Установка водоподготовки
	FT - 301
Signet Flow Transmitter
	 
	GF Piping Systems 8550-2
	3

	1266
	Установка водоподготовки
	FT - 302
Датчик расхода отходящего сырья (Reject Flow) 
	 
	GF Piping Systems Rotor-X Paddlewheel Flow Sensor type 5153050
	3

	1267
	Установка водоподготовки
	FT - 302
Signet Flow Transmitter
	 
	Signet Flow Transmitter 8550-2
	3

	1268
	Установка водоподготовки
	АТ - 305
Датчик кислотности фильтрата (Permeate pH)
	 
	 GF Piping Systems 3-2774 PH
	3

	1269
	Установка водоподготовки
	AT - 305
Signet pH/ORP Transmitter
	 
	Signet pH/ORP Transmitter 8750-2
	3

	1270
	Установка водоподготовки
	EDI - 101
Модуль электрической деионизации
	 
	GEMK3 EDI System Control Panel Model 1302416
	3

	1271
	Установка водоподготовки
	FV - 1108
Pneumatic Actuators
	 
	GF Piping Systems PA11
	3

	1272
	Установка водоподготовки
	FV - 1107
Pneumatic Actuators
	 
	GF Piping Systems PA11
	3

	1273
	Установка водоподготовки
	 FE - 1101
Flow Sensor
	 
	GF Piping Systems Rotor-X Paddlewheel Flow Sensor type 51530PO
	3

	1274
	Установка водоподготовки
	 SI - 1101
	 
	GE E-Cell EDI stack MK - 3
	3

	1275
	Установка водоподготовки
	PS-1101
	 
	10-F11
	3

	1276
	Система водоснабжения и водораспределения
	LIT - 1887B
	преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-210AEMWA1C4A-97DN/M3/KF2/T36/N4
	3

	1277
	Система водоснабжения и водораспределения
	LIT - 1887A
	преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-210A-EMWA1C4A-97DN/M3/KF2/T36/N4
	3

	1278
	Система водоснабжения и водораспределения
	TIT - 1887B
	преобразователь температуры
	FOXBORO  RTT15-T1SNQNAD-L2
	3

	1279
	Система водоснабжения и водораспределения
	TIT - 1887A
	преобразователь температуры
	FOXBORO  RTT15-T1SNQNAD-L2
	3

	1280
	Подача и распределение воды
	LIT - 1880B
	преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-210A-EMWA1C4A-97DN/M3/KF2/T36/N4
	3

	1281
	Подача и распределение воды
	TIT - 1880B
	преобразователь температуры
	FOXBORO  RTT15-T1SNQNAD-L2
	3

	1282
	Подача и распределение воды
	LIT - 1880A
	преобразователь уровня
	Yokogawa EJA-210A-EMWA1C4A-97DN/M3/KF2/T36/N4
	3

	1283
	Подача и распределение воды
	TIT - 1880A
	преобразователь температуры
	FOXBORO  RTT15-T1SNQNAD-L2
	3

	1284
	Подача и распределение воды
	PIT - 1683A
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-430A
	3

	1285
	Подача и распределение воды
	PIT - 1683B
	преобразователь давления
	Yokogawa EJA-430A
	3

	1286
	Подача и распределение воды
	FIT - 1683
	преобразоватль расхода
	Yokogawa EJA-110A
	3

	1287
	Насосная пожаротушения
	PIT - 201
	преобразователь давления
	Метран - 150TG
	3

	1288
	Насосная пожаротушения
	ZY - ЭЗ-1
	отсекающий клапан
	AUМА SA 14.1-F14
	3

	1289
	Насосная пожаротушения
	PIT - 213
	преобразователь давления
	Метран - 150TG
	3

	1290
	Насосная пожаротушения
	PIT - 206
	преобразователь давления
	Метран - 150TG
	3

	1291
	Насосная пожаротушения
	PIT - 202
	преобразователь давления
	Метран - 150TG
	3

	1292
	Насосная пожаротушения
	PIT - 203
	преобразователь давления
	Метран - 150TG
	3

	1293
	Насосная пожаротушения
	ZY - ЭЗ-2
	отсекающий клапан
	AUМА SA 14.1-F14
	3

	1294
	Насосная пожаротушения
	PIT - 204
	преобразователь давления
	Метран - 150TG
	3

	1295
	Насосная пожаротушения
	PIT - 205
	преобразователь давления
	Метран - 150TG
	3

	1296
	Насосная пожаротушения
	ZY - ЭЗ-3
	отсекающий клапан
	AUМА SA 14.1-F14
	3

	1297
	Насосная пожаротушения
	PIT - 207
	преобразователь давления
	Метран - 150TG
	3

	1298
	Насосная пожаротушения
	TIT - 101 (TIT-52-1870A)
	преобразователь температуры
	LCIE 05
	3

	1299
	Насосная пожаротушения
	LS - 301
	Сигнализатор уровня
	 
	3

	1300
	Насосная пожаротушения
	LIT - 303 (LIT-52-1870A)
	преобразователь уровня
	HONEYWELL   ST3000
	3

	1301
	Насосная пожаротушения
	TIT - 102 (TIT-52-1870B)
	преобразователь температуры
	WESTCHOSTER  Pa USA
	3

	1302
	Насосная пожаротушения
	LS - 302
	Сигнализатор уровня
	 
	3

	1303
	Насосная пожаротушения
	LIT - 304 (LIT-52-1870B)
	преобразователь уровня
	HONEYWELL   ST3000
	3

	1304
	Газовый сепаратор GS1 
	LSLL-GS1
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A
	1

	1305
	Газовый сепаратор GS1 
	LSHH-GS1
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A
	1

	1306
	Газовый сепаратор GS1 
	LIT-GS1
	преобразователь уровня
	Endress+Hauser FMD78-5AA7F21B31AU
	1

	1307
	Газовый сепаратор GS1 
	TIT-GS1
	 
	Endress+Hauser TR66-MAECD1X11K30
	1

	1308
	Газовый сепаратор GS1 
	PIT-GS1
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBSGCGCJB1
	1

	1309
	Газовый сепаратор GS1 
	PIT-GS01
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBPGCGCJB1
	1

	1310
	Газовый сепаратор GS1 
	PIT-GS001
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBUGCGCJB1
	1

	1311
	Газовый сепаратор GS1 
	XCV-GS1
	отсекающий клапан
	SAMSON 4765
	1

	1312
	Газовый сепаратор GS2
	LSLL-GS2
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A
	1

	1313
	Газовый сепаратор GS2
	LSHH-GS2
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A
	1

	1314
	Газовый сепаратор GS2
	LIT-GS2
	преобразователь уровня
	Endress+Hauser FMD78-5AA7F21B31AU
	1

	1315
	Газовый сепаратор GS2
	TIT-GS2
	преобразователь температуры
	Endress+Hauser TR66-MAECD1X11K30
	1

	1316
	Газовый сепаратор GS2
	PIT-GS2
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBSGCGCJB1
	1

	1317
	Газовый сепаратор GS2
	PIT-GS02
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBPGCGCJB1
	1

	1318
	Газовый сепаратор GS2
	PIT-GS002
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBUGCGCJB1
	1

	1319
	Газовый сепаратор GS2
	XCV-GS2
	отсекающий клапан
	SAMSON 4765
	1

	1320
	Газовый сепаратор GS3
	LSLL-GS3
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A
	1

	1321
	Газовый сепаратор GS3
	LSHH-GS3
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A
	1

	1322
	Газовый сепаратор GS3
	LIT-GS3
	преобразователь уровня
	Endress+Hauser FMD78-5AA7F21B31AU
	1

	1323
	Газовый сепаратор GS3
	TIT-GS3
	преобразователь температуры
	Endress+Hauser TR66-MAECD1X11K30
	1

	1324
	Газовый сепаратор GS3
	PIT-GS3
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBSGCGCJB1
	1

	1325
	Газовый сепаратор GS3
	PIT-GS03
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBPGCGCJB1
	1

	1326
	Газовый сепаратор GS3
	PIT-GS003
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBUGCGCJB1
	1

	1327
	Газовый сепаратор GS3
	XCV-GS3
	отсекающий клапан
	SAMSON 4765
	1

	1328
	Газовый сепаратор GS4
	PIT-GS4
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBSGCGCJB1
	1

	1329
	Газовый сепаратор GS4
	PIT-GS4
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBPGCGCJB1
	1

	1330
	Газовый сепаратор GS4
	PIT-GS4
	преобразователь давления
	Endress+Hauser PMP51 BC21JBUGCGCJB1
	1

	1331
	Газовый сепаратор GS4
	LSLL-GS4
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A
	1

	1332
	Газовый сепаратор GS4
	LSHH-GS4
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A
	1

	1333
	Газовый сепаратор GS4
	TIT-GS4
	преобразователь температуры
	Endress+Hauser TR66-MAECD1X11K30
	1

	1334
	Газовый сепаратор GS4
	LIT-GS4
	преобразователь уровня
	Endress+Hauser FMD78-5AA7F21B31AU
	1

	1335
	Газовый сепаратор GS4
	LCV-GS4
	Регулирующий клапан
	SAMSON 3962
	1

	1336
	1 ступень
	FIТ - 1101С
	преобразователь расхода
	Endress+Hauser t-mass 65i-40AA0AD131ABCA
	1

	1337
	1 ступень
	PIT-1101C
	преобразователь давления
	Rosemount 300S1AAK1M5
	1

	1338
	1 ступень
	PCV-1101C
	Регулирующий клапан
	LEUSCH  CO01200-4U
	1

	1339
	2 ступень
	FIТ - 1101B
	преобразователь расхода
	Endress+Hauser t-mass 65i-50AA0AD1B1ABBA
	1

	1340
	2 ступень
	PIT-1101B
	преобразователь давления
	Rosemount 300S1AAK1M5
	1

	1341
	2 ступень
	PCV-1101B
	Регулирующий клапан
	LEUSCH  CO02000-4U
	1

	1342
	3 ступень
	FIТ - 1101А
	преобразователь расхода
	Endress+Hauser t-mass 65i-50AA0AD1B1ABBA
	1

	1343
	3 ступень
	PIT-1101A
	преобразователь давления
	Rosemount 300S1AAK1M5
	1

	1344
	3 ступень
	PCV-1101A
	Регулирующий клапан
	LEUSCH  CO02000-4U
	1

	1345
	Сброс на факел
	FIТ - 1101D
	преобразователь расхода
	Endress+Hauser t-mass 65i-50AA0AD1B1ABBA
	1

	1346
	Вх.газа V-1401
	PIT-1401A
	преобразователь давления
	Endress Hauser PMP51
	1

	1347
	Вх.газа V-1401
	PCV-1401A
	Регулирующий клапан
	AIR TORQUE   SC900-4/4
	1

	1348
	Atlas Copco/A
	TT-11
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA4DN/KU2
	2

	1349
	Atlas Copco/A
	TT-10
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA4DN/KU2
	2

	1350
	Atlas Copco/A
	TT-44
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA4DN/KU2
	2

	1351
	Atlas Copco/A
	TE-11
	преобразователь температуры
	DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56)
	2

	1352
	Atlas Copco/A
	TE-10
	преобразователь температуры
	DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56)
	2

	1353
	Atlas Copco/A
	TE-44
	преобразователь температуры
	DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56)
	2

	1354
	Atlas Copco/A
	PT-29
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-530A EZS7N-09DF/KU2/D3
	2

	1355
	Atlas Copco/A
	PT-45
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-530A EZS7N-09DF/KU2/D3
	2

	1356
	Atlas Copco/A
	PDT-02
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa  110A EMS4B-99DN/KU2/D3
	2

	1357
	Atlas Copco/A
	Y-1
	 
	ASCO NFMXXX
	2

	1358
	Atlas Copco/A
	PIT-1151A
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-430A EAS5B-09DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4
	2

	1359
	Atlas Copco/A
	PCV-1151A
	Регулирующий клапан
	Fisher EZ CL150 RF
	2

	1360
	Atlas Copco/A
	позиционер
	 
	Fisher DVC 6010
	2

	1361
	Atlas Copco/A
	XV-1151A
	отсекающий клапан
	BETTIS CBB 420-SR80-11
	2

	1362
	Atlas Copco/A
	позиционер
	 
	WESTLOCK CONTROLS LTD
	2

	1363
	Atlas Copco/A
	соленноид
	 
	ASCO NFM 1211
	2

	1364
	Atlas Copco/В
	TT-11
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA4DN/KU2
	2

	1365
	Atlas Copco/В
	TT-10
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA4DN/KU2
	2

	1366
	Atlas Copco/В
	TT-44
	преобразователь температуры
	Yokogawa  YTA-110 EA4DN/KU2
	2

	1367
	Atlas Copco/В
	TE-11
	преобразователь температуры
	DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56)
	2

	1368
	Atlas Copco/В
	TE-10
	преобразователь температуры
	DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56)
	2

	1369
	Atlas Copco/В
	TE-44
	преобразователь температуры
	DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56)
	2

	1370
	Atlas Copco/В
	PT-29
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-530A EZS7N-09DF/KU2/D3
	2

	1371
	Atlas Copco/В
	PT-45
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-530A EZS7N-09DF/KU2/D3
	2

	1372
	Atlas Copco/В
	PDT-02
	преобразователь перепада давленя
	Yokogawa  110A EMS4B-99DN/KU2/D3
	2

	1373
	Atlas Copco/В
	Y-1
	 
	ASCO NFMXXX
	2

	1374
	Atlas Copco/В
	PIT-1151B
	преобразователь давления
	Yokogawa  EJA-430A EAS5B-09DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4
	2

	1375
	Atlas Copco/В
	PCV-1151B
	 
	Fisher EZ CL150 RF
	2

	1376
	Atlas Copco/В
	позиционер
	 
	Fisher DVC 6010
	2

	1377
	Atlas Copco/В
	XV-1151A
	 
	BETTIS CBB 420-SR80-11
	2

	1378
	Atlas Copco/В
	позиционер
	 
	WESTLOCK CONTROLS LTD
	2

	1379
	Atlas Copco/В
	соленноид
	 
	ASCO NFM 1211
	2

	1380
	Паровая кательная
	Генератор LT 3-1
	 
	Gestra NRGS 15-1 (терминальная коробка со встроенными кнопками TEST и RESET)
	1

	1381
	Паровая кательная
	Полевой индикатор уровня LT 1-2
	 
	Rosemount  MADC751AM1NABC
	1

	1382
	Паровая кательная
	Полевой индикатор уровня LT 2-2
	 
	Rosemount  MADC751AM1NABC
	1

	1383
	Паровая кательная
	Уровень надземной емкости
	 
	Rosemount 3302HA1S1V2AM0600JAE1M1C8Q4
	1

	1384
	Паровая кательная
	Уровень дренажной емкости
	 
	Rosemount 3301HS291E3AM0400RAE6Q4
	1

	1385
	Паровая кательная
	PCV-3
	 
	MVDLE 2065/5
	1

	1386
	ПК-1
	Горелка
	 
	Type: HR512A model: MG.MDS.TR.Y.8.65
	1

	1387
	ПК-1
	Сервопривод
	 
	Siemens SQM 40.265A20 CDV
	1

	1388
	ПК-1
	Уровень кондес. Емкости LT 1-1
	 
	Gestra NRGS 15-1 (терминальная коробка со встроенными кнопками TEST и RESET)
	1

	1389
	ПК-1
	Уровень кондес. Емкости LT 1-2
	 
	Gestra NRGS 26-1
	1

	1390
	ПК-1
	PCV 1-1
	 
	Samson 3374-15
	1

	1391
	ПК-1
	Регулятор клапана Siemens 15-120 mbar
	 
	Siemens SKP 25.003E2 (AGA22)
	1

	1392
	ПК-2
	Горелка
	 
	Type: HR512A model: MG.MDS.TR.Y.8.65
	1

	1393
	ПК-2
	Сервопривод
	 
	Siemens  SQM 40.265A20 CDV
	1

	1394
	ПК-2
	Уровень кондес. Емкости LT 2-1
	 
	Gestra NRGS 15-1 (терминальная коробка со встроенными кнопками TEST и RESET)
	1

	1395
	ПК-2
	Уровень кондес. Емкости LT 2-2
	 
	Gestra NRGS 26-1
	1

	1396
	ПК-2
	PCV 2-1
	 
	Samson 3374-15
	1

	1397
	ПК-2
	Регулятор клапана
	 
	Siemens SKP 25.003E2 (AGA22)
	1

	1398
	Водогрейная котельная
	Контроллер управления контуром котловой воды
	 
	Viessmann Vitotronic 100 Type: GC 1
	2

	1399
	Водогрейная котельная
	Погодозависимый каскадный контроллер
	 
	Viessmann Vitotronic 300-K Type: MW 1
	2

	1400
	Водогрейная котельная
	Погодозависимый каскадный контроллер
	 
	Viessmann Vitotronic 300-K Type: GC 1
	2

	1401
	Водогрейная котельная
	датчик температуры отходяших газов
	 
	Viessmann (p/n:7450 630)
	2

	1402
	Водогрейная котельная
	датчик температуры котловой воды
	 
	Viessmann (p/n:7450 632)
	2

	1403
	Водогрейная котельная
	погружной датчик температуры воды в магистрале
	 
	Viessmann (p/n:7450 641)
	2

	1404
	Водогрейная котельная
	Автомат горения
	 
	Siemens  LFL1.322 Serie 02
	2

	1405
	Водогрейная котельная
	Сервопривод
	 
	Siemens  SQN70.694А20
	2

	1406
	Водогрейная котельная
	Датчик температуры подачи пара
	 
	Взлет ТПС РТ-500
	2

	1407
	Водогрейная котельная
	Эл.магнитный расходомер на подаче
	 
	Взлет ЭР ЭРСВ-420л, Ду 65
	2

	1408
	Водогрейная котельная
	LSHH
	 
	KSR TF 633
	2

	1409
	Водогрейная котельная
	LSLL
	 
	KSR TF 633
	2

	1410
	Водогрейная котельная
	Датчик температуры обратки пара
	 
	Взлет ТПС РТ-500
	2

	1411
	Водогрейная котельная
	Горелка
	 
	Ecostar ECO65
	2

	1412
	Водогрейная котельная
	клапан на котле
	 
	ENISTO DN65/100
	2

	1413
	Водогрейная котельная
	клапан на котле
	 
	ENISTO DN65/100
	2

	1414
	Водогрейная котельная
	Клапан подачи теплоносителя
	 
	ENISTO DN65/100
	2

	1415
	Водогрейная котельная
	Клапан подачи теплоносителя
	 
	ENISTO DN65/100
	2

	1416
	Склад СГБ
	TIT - 51-1671
	 
	Rosemount  PT 100 644HAEXAJ6M5K1005
	1

	1417
	Склад СГБ
	PIT - 51-1671A
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1418
	Склад СГБ
	FIT - 51-1671
	 
	Siemens  SITRANS FUS 060
	1

	1419
	Склад СГБ
	FCV - 51-1671
	 
	CVS Controls 657
	1

	1420
	Склад СГБ
	TIT - 51-1672
	 
	Rosemount  PT 100 644HAEXAJ6M5K1005
	1

	1421
	Склад СГБ
	PIT - 51-1672A
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1422
	Склад СГБ
	FIT - 51-1672
	 
	Siemens  SITRANS FUS 060
	1

	1423
	Склад СГБ
	TIT - 51-1673
	 
	Rosemount  PT 100 644HAEXAJ6M5K1005
	1

	1424
	Склад СГБ
	PIT - 51-1673A
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1425
	Склад СГБ
	TIT - 51-1674
	 
	Rosemount  PT 100 644HAEXAJ6M5K1005
	1

	1426
	Склад СГБ
	PIT - 51-1674A
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1427
	Склад СГБ
	FIT - 51-1673
	 
	Siemens  SITRANS FUS 060
	1

	1428
	Склад СГБ
	PIT - 51-1871A
	 
	Honeywell  ST 3000 SDT924-E1H-0000-HCSMT6LTS3SBF13C-XXXX
	1

	1429
	Склад СГБ
	PIT - 51-1871B
	 
	Honeywell  ST 3000 SDT924-E1H-0000-HCSMT6LTS3SBF13C-XXXX
	1

	1430
	Склад СГБ
	PIT - 51-1871C
	 
	Honeywell  ST 3000 SDT924-E1H-00000-H6SMT6LTS3SBF1F6A733+XXXX
	1

	1431
	Склад СГБ
	LIT - 51-1871B
	 
	Honeywell  512RM714302040A00E2AV000102
	1

	1432
	Склад СГБ
	LSH - 51-1871C
	 
	KSR-TF-633
	1

	1433
	Склад СГБ
	LSL - 51-1871C
	 
	KSR-TF-633
	1

	1434
	Склад СГБ
	TIT - 51-1871
	 
	Honeywell  STT 830 STT830 25H TQ CD
	1

	1435
	Склад СГБ
	LIT - 51-1871A
	 
	KTX - AUVK18/TLEH
	1

	1436
	Склад СГБ
	XV - 51-1871A
	 
	ROTORK  CP/S-035-130C/CA
	1

	1437
	Склад СГБ
	XV - 51-1871B
	 
	ROTORK  CP/S-045-140C/BA
	1

	1438
	Склад СГБ
	XV - 51-1871C
	 
	ROTORK  CP/S-065-280C/AA
	1

	1439
	Склад СГБ
	PIT - 51-1870A
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1440
	Склад СГБ
	PIT - 51-1870B
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	11

	1441
	Склад СГБ
	PIT - 51-1870C
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1442
	Склад СГБ
	LIT - 51-1870B
	 
	Honeywell  RM714302040A00E2AV000102
	1

	1443
	Склад СГБ
	LSH - 51-1870C
	 
	KSR - TF - 633
	1

	1444
	Склад СГБ
	LSL - 51-1870C
	 
	KSR - TF - 633
	1

	1445
	Склад СГБ
	TIT - 51-1870
	 
	Honeywell  STT 830 STT830 25H TQ CD
	1

	1446
	Склад СГБ
	LIT - 51-1870A
	 
	KTX - AUVK18/TLEH
	1

	1447
	Склад СГБ
	XV - 51-1870A
	 
	ROTORK  CP/S-035-130C/CA
	1

	1448
	Склад СГБ
	XV - 51-1870B
	 
	ROTORK  CP/S-045-140C/BA
	1

	1449
	Склад СГБ
	XV - 51-1870C
	 
	ROTORK  CP/S-065-280C/AA
	1

	1450
	Склад СГБ
	XV - 51-002
	 
	ROTORK  CP/S-045-140C/BA
	1

	1451
	Склад СГБ
	LIT - 51-1873A
	 
	Rosemount 3051
	1

	1452
	Склад СГБ
	PIT - 51-1873
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1453
	Склад СГБ
	PIT - 51-070
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1454
	Склад СГБ
	PIT - 51-060
	 
	Honeywell  ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX
	1

	1455
	СУГ
	PIT-71 - 1880A1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1456
	СУГ
	LIT-71 - 1880A
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1457
	СУГ
	PIT-71 - 1880A2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1458
	СУГ
	LIT-71 - 1880A3
	 
	Honeywell  RM714302040B00E2AV000103
	2

	1459
	СУГ
	LSHH-71 - 1880A1
	 
	KSR - TF633
	2

	1460
	СУГ
	LSLL-71 - 1880A2
	 
	KSR - TF633
	2

	1461
	СУГ
	TIT - 71 - 1880A
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1462
	СУГ
	PIT-71 - 1880B1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1463
	СУГ
	LIT-71 - 1880B
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1464
	СУГ
	PIT-71 - 1880B2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1465
	СУГ
	LIT-71 - 1880B3
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1466
	СУГ
	LSHH-71 - 1880B1
	 
	KSR - TF633
	2

	1467
	СУГ
	LSLL-71 - 1880B2
	 
	KSR - TF633
	2

	1468
	СУГ
	TIT-71 - 1880B
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1469
	СУГ
	PIT-71 - 1880C1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1470
	СУГ
	LIT-71 - 1880C
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1471
	СУГ
	PIT-71 - 1880C2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1472
	СУГ
	LIT-71 - 1880C3
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1473
	СУГ
	LSHH-71 - 1880C1
	 
	KSR - TF633
	2

	1474
	СУГ
	LSLL-71 - 1880C2
	 
	KSR - TF633
	2

	1475
	СУГ
	TIT-71 - 1880C
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1476
	СУГ
	PIT-71 - 1880D1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1477
	СУГ
	LIT-71 - 1880D
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1478
	СУГ
	PIT-71 - 1880D2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1479
	СУГ
	LIT-71 - 1880D3
	 
	Honeywell  RM714302040B00E2AV000103
	2

	1480
	СУГ
	LSHH-71 - 1880D1
	 
	KSR - TF633
	2

	1481
	СУГ
	LSLL-71 - 1880D2
	 
	KSR - TF633
	2

	1482
	СУГ
	TIT-71 - 1880D
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1483
	СУГ
	PIT-71 - 1880E1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1484
	СУГ
	LIT-71 - 1880E
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1485
	СУГ
	PIT-71 - 1880E2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1486
	СУГ
	LIT-71 - 1880E3
	 
	Honeywell  RM714302040B00E2AV000103
	2

	1487
	СУГ
	LSHH-71 - 1880E1
	 
	KSR - TF633
	2

	1488
	СУГ
	LSLL-71 - 1880E2
	 
	KSR - TF633
	2

	1489
	СУГ
	TIT-71 - 1880E
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1490
	СУГ
	PIT-71 - 1880F1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1491
	СУГ
	LIT-71 - 1880F
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1492
	СУГ
	PIT-71 - 1880F2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1493
	СУГ
	LIT-71 - 1880F3
	 
	Honeywell  RM714302040B00E2AV000103
	2

	1494
	СУГ
	LSHH-71 - 1880F1
	 
	KSR - TF633
	2

	1495
	СУГ
	LSLL-71 - 1880F2
	 
	KSR - TF633
	2

	1496
	СУГ
	TIT-71 - 1880F
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1497
	СУГ
	PIT-71 - 1881A1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1498
	СУГ
	LIT-71 - 1881A
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1499
	СУГ
	PIT-71 - 1881A2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1500
	СУГ
	LIT-71 - 1881A3
	 
	Honeywell
	2

	1501
	СУГ
	LSHH-71 - 1881A1
	 
	KSR - TF633
	2

	1502
	СУГ
	LSLL-71 - 1881A2
	 
	KSR - TF633
	2

	1503
	СУГ
	TIT-71 - 1881A
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1504
	СУГ
	PIT-71 - 1881B1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1505
	СУГ
	LIT-71 - 1881B
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1506
	СУГ
	PIT-71 - 1881B2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1507
	СУГ
	LIT-71 - 1881B3
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1508
	СУГ
	LSHH-71 - 1881B1
	 
	KSR - TF633
	2

	1509
	СУГ
	LSLL-71 - 1881B2
	 
	KSR - TF633
	2

	1510
	СУГ
	TIT-71 - 1881B
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1511
	СУГ
	PIT-71 - 1881C1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1512
	СУГ
	LIT-71 - 1881C
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1513
	СУГ
	PIT-71 - 1881C2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1514
	СУГ
	LIT-71 - 1881C3
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1515
	СУГ
	LSHH-71 - 1881C1
	 
	KSR - TF633
	2

	1516
	СУГ
	LSLL-71 - 1881C2
	 
	KSR - TF633
	2

	1517
	СУГ
	TIT-71 - 1881C
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1518
	СУГ
	PIT-71 - 1881D1
	 
	Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1519
	СУГ
	LIT-71 - 1881D
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1520
	СУГ
	PIT-71 - 1881D2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1521
	СУГ
	LIT-71 - 1881D3
	 
	Honeywell  RM714302040B00E2AV000103
	2

	1522
	СУГ
	LSHH-71 - 1881D1
	 
	KSR - TF633
	2

	1523
	СУГ
	LSLL-71 - 1881D2
	 
	KSR - TF633
	2

	1524
	СУГ
	TIT-71 - 1881D
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1525
	СУГ
	PIT-71 - 1881E1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1526
	СУГ
	LIT-71 - 1881E
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1527
	СУГ
	PIT-71 - 1881E2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1528
	СУГ
	LIT-71 - 1881E3
	 
	Honeywell  RM714302040B00E2AV000103
	2

	1529
	СУГ
	LSHH-71 - 1881E1
	 
	KSR - TF633
	2

	1530
	СУГ
	LSLL-71 - 1881E2
	 
	KSR - TF633
	2

	1531
	СУГ
	TIT-71 - 1881E
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1532
	СУГ
	PIT-71 - 1881F1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1533
	СУГ
	LIT-71 - 1881F
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1534
	СУГ
	PIT-71 - 1881F2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1535
	СУГ
	LIT-71 - 1881F3
	 
	Honeywell  RM714302040B00E2AV000103
	2

	1536
	СУГ
	LSHH-71 - 1881F1
	 
	KSR - TF633
	2

	1537
	СУГ
	LSLL-71 - 1881F2
	 
	KSR - TF633
	2

	1538
	СУГ
	TIT-71 - 1881F
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1539
	СУГ
	PIT-71 - 1882A1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1540
	СУГ
	LIT-71 - 1882A
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1541
	СУГ
	PIT-71 - 1882A2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1542
	СУГ
	LIT-71 - 1882A3
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1543
	СУГ
	LSHH-71 - 1882A1
	 
	KSR - TF633
	2

	1544
	СУГ
	LSLL-71 - 1882A2
	 
	KSR - TF633
	2

	1545
	СУГ
	TIT-71 - 1882A
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1546
	СУГ
	PIT-71 - 1882B1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1547
	СУГ
	LIT-71 - 1882B
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1548
	СУГ
	PIT-71 - 1882B2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1549
	СУГ
	LIT-71 - 1882B3
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1550
	СУГ
	LSHH-71 - 1882B1
	 
	KSR - TF633
	2

	1551
	СУГ
	LSLL-71 - 1882B2
	 
	KSR - TF633
	2

	1552
	СУГ
	TIT-71 - 1882B
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1553
	СУГ
	PIT-71 - 1882C1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1554
	СУГ
	LIT-71 - 1882C
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1555
	СУГ
	PIT-71 - 1882C2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1556
	СУГ
	LIT-71 - 1882C3
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1557
	СУГ
	LSHH-71 - 1882C1
	 
	KSR - TF633
	2

	1558
	СУГ
	LSLL-71 - 1882C2
	 
	KSR - TF633
	2

	1559
	СУГ
	TIT-71 - 1882C
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1560
	СУГ
	PIT-71 - 1882D1
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1561
	СУГ
	LIT-71 - 1882D
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1562
	СУГ
	PIT-71 - 1882D2
	 
	Honeywell  STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX
	2

	1563
	СУГ
	LIT-71 - 1882D3
	 
	NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX
	2

	1564
	СУГ
	LSHH-71 - 1882D1
	 
	KSR - TF633
	2

	1565
	СУГ
	LSLL-71 - 1882D2
	 
	KSR - TF633
	2

	1566
	СУГ
	TIT-71 - 1882D
	 
	Honeywell  STTR830-25H
	2

	1567
	СУГ
	PIT-71 - 1882D2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1568
	СУГ
	FE - 1991
	 
	Emerson  CMF200M999NRHZEZZX
	2

	1569
	СУГ
	FT - 1991
	 
	Emerson  2700C13CFFEZWZ          Part.nom. 3600735
	2

	1570
	СУГ
	PT - 1991
	 
	Endress+Hauser
	2

	1571
	СУГ
	TE - 1991
	 
	TR62-FAEB3XCYO             L-259
	2

	1572
	СУГ
	FCV - 1991
	 
	Fisher
	2

	1573
	СУГ
	XV - 1991A
	 
	Soldo Controls Syc4200-2-11701
	2

	1574
	СУГ
	XV - 1991B
	 
	Soldo Controls Syc4200-2-11701
	2

	1575
	СУГ
	LS - 1991
	 
	Endress hauser FTL-51-KAF2BB4G5C
	2

	1576
	СУГ
	FE - 1992
	 
	Emerson  CMF200M999NRHZEZZX
	1

	1577
	СУГ
	FT - 1992
	 
	Emerson  2700C13CFFEZWZ          
	1

	1578
	СУГ
	PT - 1992
	 
	Endress+Hauser
	2

	1579
	СУГ
	TE - 1992
	 
	TR62-FAEB3XCYO             L-259
	2

	1580
	СУГ
	FCV - 1992
	 
	Fisher
	2

	1581
	СУГ
	XV - 1992A
	 
	Soldo Controls Syc4200-2-11701
	2

	1582
	СУГ
	XV - 1992B
	 
	Soldo Controls Syc4200-2-11701
	2

	1583
	СУГ
	LS - 1992
	 
	Endress+Hauser  FTL-51-KAF2BB4G5C
	2

	1584
	СУГ
	PIT-71 - 001A
	 
	Honeywell ST 3000
	2

	1585
	СУГ
	PIT-71 - 150
	 
	Honeywell  ST 3000
	2

	1586
	СУГ
	PIT-71 - 330
	 
	Honeywell  ST 3000
	2

	1587
	СУГ
	XV-71 - 332
	 
	CP/S-035-130C/CA
	2

	1588
	СУГ
	XV-71 - 1880A1
	 
	CP-085S-385/C4
	2

	1589
	СУГ
	XV-71 - 1880A2
	 
	CP-085S-385/C4
	2

	1590
	СУГ
	XV-71 - 1880A3
	 
	CP-085S-385/C4
	2

	1591
	СУГ
	XV-71 - 1880A4
	 
	CP-085S-385/C4
	2

	1592
	СУГ
	XV-71 - 1880A5
	 
	CP-085S-385/C4
	2

	1593
	СУГ
	XV-71 - 1881A1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1594
	СУГ
	XV-71 - 1881A2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1595
	СУГ
	XV-71 - 1881A3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1596
	СУГ
	XV-71 - 1881A4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1597
	СУГ
	XV-71 - 1881A5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1598
	СУГ
	XV-71 - 1880B1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1599
	СУГ
	XV-71 - 1880B2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1600
	СУГ
	XV-71 - 1880B3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1601
	СУГ
	XV-71 - 1880B4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1602
	СУГ
	XV-71 - 1880B5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1603
	СУГ
	XV-71 - 1881B1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1604
	СУГ
	XV-71 - 1881B2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1605
	СУГ
	XV-71 - 1881B3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1606
	СУГ
	XV-71 - 1881B4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1607
	СУГ
	XV-71 - 1881B5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1608
	СУГ
	XV-71 - 1880C1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1609
	СУГ
	XV-71 - 1880C2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1610
	СУГ
	XV-71 - 1880C3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1611
	СУГ
	XV-71 - 1880C4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1612
	СУГ
	XV-71 - 1880C5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1613
	СУГ
	XV-71 - 1881C1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1614
	СУГ
	XV-71 - 1881C2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1615
	СУГ
	XV-71 - 1881C3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1616
	СУГ
	XV-71 - 1881C4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1617
	СУГ
	XV-71 - 1881C5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1618
	СУГ
	XV-71 - 1880D1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1619
	СУГ
	XV-71 - 1880D2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1620
	СУГ
	XV-71 - 1880D3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1621
	СУГ
	XV-71 - 1880D4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1622
	СУГ
	XV-71 - 1880D5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1623
	СУГ
	XV-71 - 1881D1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1624
	СУГ
	XV-71 - 1881D2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1625
	СУГ
	XV-71 - 1881D3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1626
	СУГ
	XV-71 - 1881D4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1627
	СУГ
	XV-71 - 1881D5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1628
	СУГ
	XV-71 - 1880E1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1629
	СУГ
	XV-71 - 1880E2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1630
	СУГ
	XV-71 - 1880E3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1631
	СУГ
	XV-71 - 1880E4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1632
	СУГ
	XV-71 - 1880E5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1633
	СУГ
	XV-71 - 1881E1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1634
	СУГ
	XV-71 - 1881E2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1635
	СУГ
	XV-71 - 1881E3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1636
	СУГ
	XV-71 - 1881E4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1637
	СУГ
	XV-71 - 1881E5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1638
	СУГ
	XV-71 - 1880F1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1639
	СУГ
	XV-71 - 1880F2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1640
	СУГ
	XV-71 - 1880F3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1641
	СУГ
	XV-71 - 1880F4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1642
	СУГ
	XV-71 - 1880F5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1643
	СУГ
	XV-71 - 1881F1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1644
	СУГ
	XV-71 - 1881F2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1645
	СУГ
	XV-71 - 1881F3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1646
	СУГ
	XV-71 - 1881F4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1647
	СУГ
	XV-71 - 1881F5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1648
	СУГ
	XV-71 - 136
	 
	CP/S-045-140C/BA
	2

	1649
	СУГ
	XV-71 - 137
	 
	CP/S-045-140C/BA
	2

	1650
	СУГ
	XV-71 - 1882A1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1651
	СУГ
	XV-71 - 1882A2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1652
	СУГ
	XV-71 - 1882A3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1653
	СУГ
	XV-71 - 1882A4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1654
	СУГ
	XV-71 - 1882A5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1655
	СУГ
	XV-71 - 1882B1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1656
	СУГ
	XV-71 - 1882B2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1657
	СУГ
	XV-71 - 1882B3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1658
	СУГ
	XV-71 - 1882B4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1659
	СУГ
	XV-71 - 1882B5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1660
	СУГ
	XV-71 - 1882C1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1661
	СУГ
	XV-71 - 1882C2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1662
	СУГ
	XV-71 - 1882C3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1663
	СУГ
	XV-71 - 1882C4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1664
	СУГ
	XV-71 - 1882C5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1665
	СУГ
	XV-71 - 1882D1
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1666
	СУГ
	XV-71 - 1882D2
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1667
	СУГ
	XV-71 - 1882D3
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1668
	СУГ
	XV-71 - 1882D4
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1669
	СУГ
	XV-71 - 1882D5
	 
	CP/S-045-180C/DA
	2

	1670
	СУГ
	FIT-71 - 334
	 
	KROHNE H250H1RR/M10-EX
	2

	1671
	СУГ
	FCV-71 - 334
	 
	CVS CONTROLS 667 ET
	2

	1672
	СУГ
	FCV-71 - 1682
	 
	Fisher Current to Pressure Trans ducer(I/P) 846
	2

	1673
	СУГ
	FIT-71 - 1682
	 
	Siemens  Sitrans FuSo607ME3050-OBA21-ICAi
	2

	1674
	СУГ
	PIT-71 - 1682B
	 
	Honeywell  STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX
	2

	1675
	СУГ
	TT-71 - 1682
	 
	Rosemount  644HAEIXAJ6M5K1005
	2

	1676
	СУГ
	PIT-71 - 1682A
	 
	Honeywell  STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX
	2

	1677
	СУГ
	PIT-71 - 1681B
	 
	Honeywell  STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX
	2

	1678
	СУГ
	TT-71 - 1681
	 
	Rosemount  644HAEIXAJ6M5K1005
	2

	1679
	СУГ
	FIT-71 - 1681
	 
	Siemens  Sitrans FuSo607ME3050-OBA21-ICAi
	2

	1680
	СУГ
	PIT-71 - 1681A
	 
	Honeywell  STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX
	2

	1681
	СУГ
	FCV-71 - 1681
	 
	 Fisher Current to Pressure Trans ducer(I/P) 846
	2

	1682
	СУГ
	PIT-71 - 1481
	 
	Honeywell  STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX
	2

	1683
	СУГ
	PIT-71 - 1883
	 
	Honeywell  STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX
	2

	1684
	СУГ
	LIT-71 - 1883B
	
	Honeywell  RM714302040B00E2AV000103
	

	1685
	СУГ
	
	Системный блок
	HP 6000 ProSFF PC
	1

	1685
	СУГ
	
	Монитор
	HP
	1

	АСМ

	
	АСМ
	
	
	Панели управления ОВЕН СПК107
	1

	
	АСМ
	
	
	ПЛК Siemens S7-1200
	1

	
	АСМ
	
	
	Simple SCADA
	1

	
	
	
	
	АРМ
	1

	Узел запуска очистных устройств (УЗОУ)
	 

	
	

	1
	УЗОУ
	 
	Термометр сопротивленияе Рt 100  с литым термокарманом d2G4
	Yokogawa RM 34
	             2

	
	
	
	
	
	

	2
	УЗОУ
	PT-1
	Датчик избыточного давления
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	3
	УЗОУ
	PT-2
	Датчик избыточного давления
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	4
	УЗОУ
	PT-3
	Датчик избыточного давления
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	5
	УЗОУ
	 
	Сигнализатор рычажной прохождения скребка
	Салаватнефтемаш СР-1 
	             2

	
	
	
	
	
	

	6
	УЗОУ
	 
	Терморегулятор
	ТРВ-0,5
	             2

	
	
	
	
	
	

	7
	УЗОУ
	 
	Неразъемный взрывозащищенный термошкаф с электрообогревом Р=400 Вт, с охранным извещателем, 2ЕхedmiaBT4X ООО "Стрела", г. Саратов
	3.909.013-13
	             2

	
	
	
	
	
	

	8
	УЗОУ
	ЭШ-1
	Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 10.1-F10
	             2

	
	
	
	
	
	

	9
	УЗОУ
	ЭШ-2
	Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 10.1-F10
	             2

	
	
	
	
	
	

	10
	УЗОУ
	ЭШ-3
	Запорная арматура (задвижка) DN 100 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 07.5-F10
	             2

	
	
	
	
	
	

	11
	УЗОУ
	Помещение управления
	Модуль ЦП
	Yokogawa Stardom NFCP100-S00 S3
	             2

	
	
	
	
	
	

	12
	УЗОУ
	Помещение управления
	Модуль блока питания
	Yokogawa Stardom NFPW422-10 S2
	             2

	
	
	
	
	
	

	13
	УЗОУ
	Помещение управления
	Модуль аналогового входа (16 неизолированных канала)
	Yokogawa Stardom NFAI141-H00 S2
	             2

	
	
	
	
	
	

	14
	УЗОУ
	Помещение управления
	Модуль дискретного выхода (32 изолированных канала)
	Yokogawa Stardom NFDV551-P10 S2
	             2

	
	
	
	
	
	

	15
	УЗОУ
	Помещение управления
	Модуль дискретного выхода (32 изолированных канала)
	Yokogawa Stardom NFDV551-P10 S2
	             2

	
	
	
	
	
	

	16
	УЗОУ
	Помещение управления
	Медиа-конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX
	MOXA IMC-101-S-SC Rev.2.3
	             2

	
	
	
	
	
	

	17
	КУУГ
	Операторная (Шкаф по Floboss)
	Источник Бесперебойного Питания (ИБП - UPS) для Floboss
	APC SMART SC-1000
	             2

	
	
	
	
	
	

	18
	УЗОУ
	Помещение управления
	Баръер Искробезопасный
	МТL4544
	             2

	
	
	
	
	
	

	Узел учета топливного газа (УУТГ)
	           

	
	

	1
	УУТГ
	FT-01-01
	Датчик расхода термально-массовый
	Endress+Hauser t-mass 65i-20AA0AD131ABCA
	             2

	
	
	
	
	
	

	2
	УУТГ
	TT-001
	Датчик температуры
	Endress+Hauser Omnigrad S TMT142R-MBF11N42XB
	             2

	
	
	
	
	
	

	3
	УУТГ
	PT-001
	Датчик избыточного давления
	Endress+Hauser Cerabar S PMC71-5BA1S2RAAAA
	             2

	
	
	
	
	
	

	Узел запорной арматуры (УЗА)
	        

	
	

	1
	УЗА
	 
	Датчик избыточного давления
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	2
	УЗА
	 
	Датчик избыточного давления
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	3
	УЗА
	 
	Сигнализатор рычажной прохождения скребка
	Салаватнефтемаш СРУ-2000
	             2

	
	
	
	
	
	

	4
	УЗА
	 
	Неразъемный взрывозащищенный термошкаф с электрообогревом Р=400 Вт, с охранным извещателем, 2ЕхedmiaBT4X ООО "Стрела", г. Саратов
	3.909.013-13
	             2

	
	
	
	
	
	

	5
	УЗА
	ЭШ-4
	Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 10.1-F10
	             2

	
	
	
	
	
	

	6
	УЗА
	ЭШ-5
	Запорная арматура (задвижка) DN 50 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 10.1-F07
	             2

	
	
	
	
	
	

	Узел приема очистных устройств (УПОУ)
	          

	
	

	1
	УПОУ
	PT-6
	Датчик избыточного давления
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	2
	УПОУ
	PT-7
	Датчик избыточного давления
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	3
	УПОУ
	PT-8
	Датчик избыточного давления
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	4
	УПОУ
	 
	Сигнализатор рычажной прохождения скребка
	Салаватнефтемаш СР-1
	             2

	
	
	
	
	
	

	5
	УПОУ
	 
	Неразъемный взрывозащищенный термошкаф с электрообогревом Р=400 Вт, с охранным извещателем, 2ЕхedmiaBT4X ООО "Стрела", г. Саратов
	3.909.013-13
	             2

	
	
	
	
	
	

	6
	УПОУ
	 
	Терморегулятор
	ТРВ-0,5
	             2

	
	
	
	
	
	

	7
	УПОУ
	M6
	Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 10.1-F10
	             2

	
	
	
	
	
	

	8
	УПОУ
	M7
	Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 07.5-F10
	             2

	
	
	
	
	
	

	9
	УПОУ
	M8
	Запорная арматура (задвижка) DN 100 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 07.5-F10
	             2

	
	
	
	
	
	

	10
	УПОУ
	M9
	Запорная арматура (задвижка) DN 50 class 600 c электроприводом
	Auma SAExC 10.1-F12
	             2

	
	
	
	
	
	

	Узел подключения к МГ (УПкМГ)
	             2

	
	

	1
	УПкМГ
	 
	Датчик избыточного давления от 0 Мпа до 10 Мпа
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	2
	УПкМГ
	 
	Датчик избыточного давления от 0 Мпа до 10 Мпа
	Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4
	             2

	
	
	
	
	
	

	3
	УПкМГ
	 
	Неразъемный взрывозащищенный термошкаф с электрообогревом Р=400 Вт, с охранным извещателем, 2ЕхedmiaBT4X ООО "Стрела", г. Саратов
	3.909.013-13
	             2

	
	
	
	
	
	

	4
	УПкМГ
	ЭШ-10
	Запорная арматура (задвижка)  c электроприводом
	Auma SAExC 10.1-F10
	             2

	
	
	
	
	
	

	5
	УПкМГ
	 
	Терморегулятор
	ТРВ-0.5
	             2

	
	
	
	
	
	

	Конденсатосборник
	             2

	
	

	1
	Конденсатосборник
	
	Преобразователь уровня
	СЕНС ПМП-062
	             2

	Автовесы

	1
	Автовесы
	
	Тензодатчик
	ZEMIC HM9B-C3-30t-16B-FH-D41
	10

	2
	Автовесы
	
	Ноутбук
	HP
	1

	3
	Автовесы
	 
	Весоизмерительный терминал
	CAS C1-5010A
	1

	
	
	
	
	
	



КУУГ
	№
	Модель                                             Model
	Название                                                                 Description
	Кол-во   Qty 

	1
	DELL OPTIPLEX 380
	Системный блок DELL DELL OPTIPLEX 380, WinXPpro, 80Gb-RAID, 1GB RAM
	2

	2
	НР LaserJet 1566
	Принтер лазерный
	1

	3
	Dell TFT 22" 
	ЖК монитор Dell 22"
	2

	4
	D-Link p/n: RIR100EB1E
	Преобразователь сетевой ( модем )
	2

	 5
	Шкаф управления
	Yokogawa Stardom NFPW422-10 S2
	Модуль блока питания
	1

	
	
	Yokogawa Stardom NFCP100-S00 S3
	Модуль ЦП
	1

	
	
	Yokogawa Stardom NFAI141-H00 S2
	Платы Ввода-Вывода
	1

	
	
	Yokogawa Stardom NFDV151-P10 S2
	Платы Ввода-Вывода
	1

	
	
	Yokogawa Stardom NFDV151-P10 S2
	Платы Ввода-Вывода
	1

	
	
	Yokogawa Stardom NFDV151-P10 S2
	Платы Ввода-Вывода
	1

	
	
	Yokogawa Stardom NFLR121-S00 S1
	Платы Ввода-Вывода
	1

	
	
	Yokogawa Stardom NFLR121-S00 S1
	Платы Ввода-Вывода
	1

	
	
	Yokogawa Stardom NFAI841-H00 S2
	Платы Ввода-Вывода
	1

	
	
	МТL4544
	Баръер Искробезопасный
	1

	
	
	Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/10
	Блок питания 220VAC/24VDC,10A
	1



Месторождение «Кожасай»
	№п/п
	Объект
	Место установки
	Наименование
	Тип или марка
	Диапазон
	Серийный номер
	Уровень критичности

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦДНиГ

	1
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Вход со скважины -098
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136723 104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Вход со скважины -008
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644921 225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Вход со скважины - 141
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644919  225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Вход со скважины - 143
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644911 225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Вход со скважины - 142
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136747  104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-99EN/KF2/QR 
	0 - 16 kPa
	91H250111 809
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-99EN/KF2/QR 
	 
	91H250074 809
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	4151
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	1169
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ13П,ВН-01
	0-4 bar
	5307815
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Дренажная емкость
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1V5AM0600JAE1M1C8Q4
	0-320 см
	SN 43342
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750 
	Аппаратурный блок
	Блок информации
	БИОИ ШУ-МК-00.00.000-00
	не имеет
	2103
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	АГЗУ-1 
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	АГЗУ-1 
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM
	не имеет
	C3LM300296
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	АГЗУ-1 
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	АГЗУ-1 
	Шкаф телеметрии
	Операторская панель
	Еasy View MT8100I
	не имеет
	101200355
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	АГЗУ-1 
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	220-24
	2866611
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	АГЗУ-1 
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	220-24
	2866349
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	Давление на линии газа
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-16 kg
	ДН00884К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	Давление на линии газа
	ЭКМ
	ДМ-2005
	0-60 kg
	№2729
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН01093К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	вход в УПН
	Манометр
	МТПСф
	0-40 kg
	ДН00885К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	вход в УПН
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-40 kg
	ПН01226К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	вход в УПН
	Манометр
	МТПСg
	0-40 kg
	ДН01318К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	вход в УПН
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН01323К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	вход в УПН
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-16 kg
	ДН0427К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	АГЗУ-1 ОЗНА-Импульс 750
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-40 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	мачта
	Антенна принимающая с скв
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	мачта
	Антенна передающа на УПН
	Motorola Canopy
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Шкаф телеметрии
	Коммутатор
	PHOENIX CONTACT Switch, SFN 5TX
	не имеет
	2891152
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Источник бесперебойного питания
	ИБП-UPS ДПК/1/220/H
	220-24
	11140714236
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Дисплей сенсорный
	Automation Direct EA7-S6M+
	не имеет
	14508B098
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Контроллер
	CONTROL MS SCADA pak32 TBUP4-102-01-0-0
	не имеет
	S198181
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	0 to 50 C
	2266166
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
	100-240 B
	3014085273
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	-50+100 C
	2265329
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	-50+100 C
	2265314
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	-50+100 C
	2265330
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION М200S419CWFZEZZZZ
	не имеет
	14466725
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F300S419CWFZEZZZZ
	не имеет
	14485057
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 55-Вн Ди М-516
	0-4 bar
	1428686
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 55-Вн Ди М-516
	0-4 bar
	1428675
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-94NN/KF21/QR 
	0 - 16 kPa
	91P729876_429
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	датчик положения шарового клапана 
	ТЕКО  ISN FS2A-4-N
	0-1
	-
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-008
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН001595К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-008
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-16 kg
	ДН00623К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-098
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ДН00622К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-098
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН01092К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-141
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ДН01090К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-143
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН01099К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-142
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-16 kg
	ДН00408К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-142
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН01102К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход скв К-143
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-16 kg
	ДН00804К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление на выходе продукта 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ДН00069К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСg 100 ОМ2
	0-40 kg
	ДН00371К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Коллектор вход 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ДН01088К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление зам. уст.
	Манометр
	МТПСg
	0-60 kg
	ДН01102К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление газа на выходе
	Манометр
	MП4-УУ2
	0-60 kg
	ДН00340К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление на выходе 
	Манометр
	МП4-УУ2
	0-2,5  Mpa
	ДН00851К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	АГЗУ-1 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление на сепараторе 
	Манометр
	МТПСф
	0-60 kg
	ДН01107К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	К-008
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644870 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	К-008
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644862 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	К-008
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1104CBGC 60751
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	К-008
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644817 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	К-008
	Давление трубное
	Манометр
	МС
	0-21 Mpa
	10091810
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	К-008
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ 100 ом2
	0-60 kg
	ДН00898К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	К-008
	Давление межколоное
	Манометр
	WIKA
	0-60 kg
	ДН00868К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	К-008
	Давление линия
	Манометр
	МТПСg
	0-100 kg
	ДН00327К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	К-008
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	2866611
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	К-008
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	2866417
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	К-008
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05067H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	К-008
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	К-008
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	К-008
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	К-098
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136773      104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	К-098
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50 Mpa
	91L136781      104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	К-098
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50 Mpa
	91L136754      104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	К-098
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	C2L114673    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	К-098
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	 -50 - 300 C
	1101195m
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	К-098
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф
	0-250 kg
	ДН00878К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	К-098
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 
	0-10 kg
	ДН01130К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	К-098
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-16 kg
	ДН01131К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	К-098
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	не видно
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	К-098
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/27/3011464972
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	К-098
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA20090H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	К-098
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	К-098
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	К-098
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	К-142
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KF2/T07
	0 to 9,5 Mpa
	91N817447     332
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	К-142
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU2/T08
	1-50 Mpa
	91L136703      104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	К-142
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	К-142
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa 
	91M644812     225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	К-142
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-250 kg
	ДН00367К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	К-142
	Давление затрубное
	Манометр
	CAMERON
	0-400bar
	ДН00878К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	К-142
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-40 kg
	ДН00335К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	К-142
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-100 kg
	ДН01559К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	К-142
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012773750
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	К-142
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	11/26/3012234618
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	К-142
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05065H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	К-142
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	К-142
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	К-142
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	К-143
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644849     225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	К-143
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644821     225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	К-143
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1104CBGE
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	К-143
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644837     225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	К-143
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160 kg
	ДН00697К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	К-143
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-16 kg
	ДН0638К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	К-143
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН00248К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	К-143
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	FISHER
	 
	W30143X0022
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	113
	К-143
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	11/16/3012045370
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	К-143
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05055H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	К-143
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	К-143
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	К-143
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Дренажная емкость
	Датчик уровня
	VEGAFLEX65 FX65,DXAND3HDMXX
	0-3300 мм.
	1695049/001
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-19
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136714      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-21
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136736      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-22
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136731      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-16
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136718      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-18
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136761      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-2
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136775      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-24
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136809      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-20
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136795      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-23
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136727      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Блок ПСМ вход со Скв-17
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136721      104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-99EN/KF2/QR 
	0 - 16 kPa
	91F633859
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-99EN/KF2/QR 
	0 - 16 kPa
	91H250111
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН СМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	426
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	434
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П,ВН-01
	0-4 bar
	7105228
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	КОРУНД-4 ТУ-422 
	не имеет
	2700-081-00135786
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Аппаратурный блок
	Блок информации
	БИОИ 01.00.00.000.03
	не имеет
	 269-09
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	АГЗУ-2 
	Шкаф телеметрии
	Коммутатор
	PHOENIX CONTACT FL SWITCH SFN5TX
	не имеет
	2891152
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	АГЗУ-2 
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT QUINT BATTERY
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	АГЗУ-2 
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM
	не имеет
	C3LM05004G
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	АГЗУ-2 
	Шкаф телеметрии
	Операторская панель
	MT8100i
	не имеет
	101205453
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	АГЗУ-2 
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT TRIO-UPS
	не имеет
	3011567353.01.10B9
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-002
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН01275К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-016
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-40 kg
	ДН00691К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-017
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-60 kg
	ДН00686К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-018
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-40 kg
	ДН00690К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-019
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-40 kg
	ДН00692К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-020
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00678К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-021
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00780К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-022
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00685К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-023
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-40 kg
	ДН00693К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-026
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-25 kg
	ДН00682К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	ОЗНА-Импульс
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН01544К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	АГЗУ-2 ОЗНА-Импульс 1500
	ОЗНА-Импульс
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00687К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	АГЗУ-2
	Вход 
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-100 kg
	ДН00689К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	АГЗУ-2
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00896К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	АГЗУ-2
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН01547К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	АГЗУ-2
	Антенна принимающая с скв
	PCTEL
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	АГЗУ-2
	Антенна передающа на УПН
	Motorola Canopy
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Операторская панель
	Automation Direct EA7-S6M+
	не имеет
	14226В151
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Контроллер
	CONTROL MS SCADA pak32 ТИUP4B-102-01-0-1
	не имеет
	S187153
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	360063
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Источник бесперебойного питания
	Smart-UPS 1500
	100-240
	AS14122214100
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
	100-240V
	3014085273
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Блок питания
	MEAN WELL MDR-60-24 4шт       
	100-240/1/8A
	EB45319042/ EB45919041/ EB45919048/ EB45919047
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Конвертор
	ICP CON i-7520   RS-485-232
	не имеет
	I7520RCR00AOCED01281
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	167
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Конвертор
	ICP CON i-7520   RS-485-232
	не имеет
	I7520RCR00AOCED01191
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F300S356CWFZEZZZZ
	не имеет
	14418316
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	169
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F200S419CWFZEZZZZ
	не имеет
	14415598
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	-50+100 C
	2227417
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	171
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 150 TG
	0 - 6 Mpa
	1356139
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-276-08
	-50+100 C
	2227412
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 150 TG
	0 - 6 Mpa
	1356125
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Мера-ММ
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00676К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Мера-ММ
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-25 kg
	ДН00882К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Мера-ММ
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-25 kg
	ДН00613К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	АГЗУ-2  Мера-ММ
	Вход
	Манометр
	МП3-У-У2
	0-60 kg
	ДН00690К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	К-002
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136778    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	К-002
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136779    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	К-002
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114666    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	К-002
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1101J95K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	К-002
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-250
	ДН00614К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	К-002
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-25kg
	ДН0006К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	К-002
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00632К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	К-002
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011702508
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	К-002
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434793
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	К-002
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27238H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	К-002
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	К-002
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	К-002
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	191
	К-016
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136810    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	192
	К-016
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136720    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	193
	К-016
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114658    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	194
	К-016
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1101J975
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	К-016
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50  Mpa
	91L136766    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	196
	К-016
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ 100
	0-250 kg
	ДН00770К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	К-016
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160 kg
	ДН00886К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	К-016
	Давление на линии
	Манометр
	МТП4-УУ2
	0-60 kg
	ДН00856К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	199
	К-016
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-40 kg
	ДН01591К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	К-016
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	К-016
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434929
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	К-016
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27239H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	К-016
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	К-016
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	К-016
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	К-017
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136719    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	207
	К-017
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136690    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	К-017
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	К-017
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 С
	С2L114660    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	К-017
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136798    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	211
	К-017
	Давление трубное
	Манометр
	CAMERON
	400 бар
	ДН00661К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	212
	К-017
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-250 kg
	ДН00664К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	213
	К-017
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-60 kg
	ДН7594К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	214
	К-017
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-16 kg
	ДН00720К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	215
	К-017
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	216
	К-017
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/27/3011464964
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	К-017
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27244H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	218
	К-017
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	К-017
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	220
	К-017
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	221
	К-018
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50  Mpa
	91L136757    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	222
	К-018
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50  Mpa
	91L136763    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	223
	К-018
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	224
	К-018
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 С
	С2L114676    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	К-018
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136702    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	К-018
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-250 kg
	ДН00938К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	227
	К-018
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160 kg
	ДН00674К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	228
	К-018
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН00652К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	229
	К-018
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-16 kg
	ДН93953К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	230
	К-018
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011702588
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	К-018
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434930
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	232
	К-018
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27252H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	К-018
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	234
	К-018
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	235
	К-018
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	236
	К-019
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136796    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	237
	К-019
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50 Mpa
	90L136712    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	238
	К-019
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	239
	К-019
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114668    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	240
	К-019
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50 Mpa
	91L136803     104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	241
	К-019
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160 kg
	ДН01228К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	242
	К-019
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-100 kg
	ДН0120497
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	243
	К-019
	Давление межколоное
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-100 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	К-019
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	245
	К-019
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/27/3011464961
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	246
	К-019
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27257H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	247
	К-019
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	248
	К-019
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	249
	К-019
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	К-020
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136704    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	251
	К-020
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50 Mpa
	91L136752    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	252
	К-020
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	C2L114674    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	253
	К-020
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	254
	К-020
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50 Mpa
	91L136722    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	255
	К-020
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф 100 Ом2
	0-160 kg
	ДН00786К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	256
	К-020
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-250 kg
	ДН00363К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	257
	К-020
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-40 kg
	ДН00065А
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	258
	К-020
	Давление межколоное
	Манометр
	BOURDON HAENNI
	0-3000 psi
	ДН63863К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	259
	К-020
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	260
	К-020
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434891
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	261
	К-020
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27251H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	262
	К-020
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	263
	К-020
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	264
	К-020
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	265
	К-021
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136771    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	266
	К-021
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50  Mpa
	91L136804    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	267
	К-021
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114657    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	268
	К-021
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	Не видно №
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	269
	К-021
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50  Mpa
	91L136739    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	270
	К-021
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-250 kg
	ДН00882К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	271
	К-021
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-250 kg
	ДН 00666 К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	272
	К-021
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСq-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00335К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	273
	К-021
	Давление межколоное
	Манометр
	MC
	0-60 Mpa
	11083218
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	274
	К-021
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011567359
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	275
	К-021
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434874
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	276
	К-021
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27242H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	277
	К-021
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	278
	К-021
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	279
	К-021
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	К-022
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	0111101j95f
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	281
	К-022
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136808    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	282
	К-022
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114677    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	283
	К-022
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136802    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	284
	К-022
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg-100 OM2
	0-250 kg
	ДН08831К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	285
	К-022
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg-100 ОМ 2
	0-160 kg
	ДН0890К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	286
	К-022
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00361К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	287
	К-022
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-40 kg
	ДН2022К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	288
	К-022
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011702498
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	289
	К-022
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/27/3011464981
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	290
	К-022
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27261H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	291
	К-022
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	292
	К-022
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	293
	К-022
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	294
	К-023
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136758    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	295
	К-023
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91M644841    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	296
	К-023
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	Не видно №
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	297
	К-023
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 С
	С2L114670    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	298
	К-023
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136730    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	299
	К-023
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 
	0-160 kg
	ДН00707К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	300
	К-023
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 
	0-160 kg
	ДН01562К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	301
	К-023
	Давление на линии
	Манометр
	МТПС-100 Ом2
	0-60 kg
	ДН 00330К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	302
	К-023
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСФ 100 Ом2
	0-60 kg
	ДН00892К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	303
	К-023
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011702589
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	304
	К-023
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434966
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	305
	К-023
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27240H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	К-023
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	307
	К-023
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	308
	К-023
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	309
	К-026
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	5,1-49,9  Mpa
	91J326393    910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	310
	К-026
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2
	5,1-49,9  Mpa
	91J326381     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	311
	К-026
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДН01245К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	312
	К-026
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160 kg
	ДН00618К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	313
	К-026
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН00730К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	314
	К-026
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	НМ0007К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	К-026
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	321855
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	316
	К-026
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	09/16/3030904730
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	317
	К-026
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2KE13121H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	318
	К-026
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	MTL 5544
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	319
	К-026
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	сетка
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	320
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Дренажная емкость
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1E3AM0450RAB1MQ4
	3300 mm
	20421
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	321
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Давление на входе
	Датчик давления
	Rosemount 3051S2TG2A11ABK1M5Q4
	0-50 Mpa
	8250501
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	322
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв-К204
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644884    225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	323
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв-К056
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644917    225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	324
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв-К051
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa 
	91M644882    225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	325
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв-К055
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644902    225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	326
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв-К058
	Датчик давления
	Rosemount 3051S2TG2A11ABK1M5Q4
	0-50 Bar 
	8250515
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	327
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход в ТБ2
	Датчик давления
	Rosemount 3051S2TG2A11ABK1M5Q4
	0-50 Bar 
	8250504
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	328
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-99EN/KF2/QR 
	0 - 16 kg
	91F633874      625
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	329
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Датчик давления
	Rosemount 3051S1LD2AA1A1020DFFGJDC00E1Q8
	0 - 6 Bar
	79556195
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	330
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	984
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	331
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	894
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	332
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П,ВН-01
	0-4 Bar
	06314885
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	333
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Аппаратурный блок
	Блок информации
	БИОИ 01-00.00.000.03
	не имеет
	10088-08
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	334
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	КОРУНД-4 ТУ-422 2700-081-00135786-2006
	не имеет
	1117252101
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	335
	АГЗУ-3 
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM
	не имеет
	C3NF26004H
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	336
	АГЗУ-3 
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT TRIO-DC-UPS
	не имеет
	3012773755
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	337
	АГЗУ-3 
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 TRANS NET 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	338
	АГЗУ-3 
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT QUINT BATTERY
	не имеет
	3012236035
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	339
	АГЗУ-3 
	Шкаф телеметрии
	Коммутатор
	PHOENIX CONTACT FL SWITCH SFN5TX
	не имеет
	2891152
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	340
	АГЗУ-3 
	Шкаф телеметрии
	Операторская панель
	ADVANTECH WOP-2080-N4AE
	не имеет
	HMC0006093
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	341
	АГЗУ-3 
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	FISHER ROC-809
	не имеет
	17445156
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	342
	АГЗУ-3 
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 TRANS NET 900
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	343
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-007
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН00734К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	344
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-009
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН00733К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	345
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-051
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00641К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	346
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-055
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00642К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	347
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-056
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН00745К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	348
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-057
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00640К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	349
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-058
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00700К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход скв К-204
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН01327К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	351
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход коллектор
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН00335К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	352
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	ПСМ
	ЭКМ
	ДМ-2005
	0-60 kg
	ДН00947К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	353
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Вход
	ЭКМ
	ДМ-2005
	0-100 kg
	ДН00952К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	354
	АГЗУ-3 ОЗНА-Импульс 1500
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-100 kg
	ДН00372К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	355
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	АГЗУ-3
	Антенна принимающая с скв
	PCTEL
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	356
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	АГЗУ-3
	Антенна передающа на УПН
	Motorola Canopy
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	357
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Операторская панель
	Automation Direct EA7-S6M+
	не имеет
	14226В145
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	358
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Контроллер
	CONTROL MS SCADA pak32 ТИUP4B-102-01-0-1
	не имеет
	S187188
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	359
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	3600663
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	360
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	58205209
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	361
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Источник бесперебойного питания
	Smart-UPS 1500
	не имеет
	AS1442221505
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	362
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT TRIO-PS/1AC/24DC/2.5
	не имеет
	3014085273
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	363
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Блок питания
	MEAN WELL MDR-60-24 4шт       
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	364
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Конвертор
	ICP CON i-7520   RS-485-232
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Конвертор
	ICP CON i-7520   RS-485-232
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	366
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F300S356CWFZEZZZZ
	не имеет
	14418318
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	367
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F200S419CWFZEZZZZ
	не имеет
	14417998
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	368
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСПУ-274-08
	(0+100) C
	2227420
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	369
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 150 TG
	0 - 6 Bar
	1356134
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	370
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	 МЕТРАН ТСПУ-276-08
	(0+100) C
	2227416
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	371
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 150 TG
	0 - 6 Bar
	1356128
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	372
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Давление на линии
	Манометр
	МП3-У-У2
	0-60 kg
	ДН00692К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	373
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-60 kg
	ДН008923К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	374
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН00368К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	375
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН00946К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	376
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Мера-ММ
	ЭКМ
	ДМ-2005
	0-60 kg
	ДН00962К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	377
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Вход продукта
	Манометр
	МП4-У
	0-60 kg
	ДН6083К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	378
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Вход продукта
	Манометр
	МТПСФ
	0-40 kg
	ДН672К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	379
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	ПСМ
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН00868К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	380
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Давление на выходе продукта
	Манометр
	МП4-У
	0-60 kg
	ДН01160К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	381
	АГЗУ-3 Мера-ММ
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00945К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	382
	К-004
	Температура на линии
	Датчик температуры
	Rosemount 3144PD2A1K1F504XA
	0 - 100 C
	2056029
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	383
	К-004
	Давление на линии
	Датчик давления
	Rosemount 3051S2TG2A11ABK1M5Q4
	0-50 Mpa 
	8250502
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	384
	К-004
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ100
	0-40 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	385
	К-004
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСg
	0-250 kg
	ДН00362К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	386
	К-004
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ100
	0-160 kg
	ДН01325К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	387
	К-004
	Давление межколоное
	Манометр
	МС
	0-35 Mpa
	ДН01628К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	388
	К-004
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	FISHER POWER CONTROL
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	389
	К-004
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	CooPower (China) 12V,12Ah
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	390
	К-004
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	 FISHER ROC-809
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	391
	К-004
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	 
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	392
	К-004
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	? (сетка)
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	393
	К-004
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	394
	К-009
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/TO8
	1-50Mpa
	91L136713    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	395
	К-009
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136806    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	396
	К-009
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114678    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	397
	К-009
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	.-50 -250 С
	1101J94Y
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	398
	К-009
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136713    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	399
	К-009
	Давление трубное
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-160 kg
	ДН01967К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	К-009
	Давление затрубное
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН00360К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	401
	К-009
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДН01966К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	402
	К-009
	Давление на запасной линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-400 kg
	ДН01901К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	403
	К-009
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00717К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	404
	К-009
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	405
	К-009
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011434931
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	406
	К-009
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	407
	К-009
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	408
	К-009
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	409
	К-009
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	410
	К-047
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644899    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	411
	К-047
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644888    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	412
	К-047
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2N805246    331
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	413
	К-047
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91N817452 332
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	414
	К-047
	Давление трубное
	Манометр
	МТПС-100 Ом2
	0-160 kg
	ДН00752К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	415
	К-047
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДН00716К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	416
	К-047
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-60 kg
	ДН00612К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	417
	К-047
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСg
	0-160 kg
	ДН00870К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	418
	К-047
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	419
	К-047
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3013090880
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	420
	К-047
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	S2PG26060H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	421
	К-047
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	422
	К-047
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	423
	К-047
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	424
	К-051
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644822    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	425
	К-051
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644813    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	К-051
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1104CBG4
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	427
	К-051
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644826   225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	428
	К-051
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-250 kg
	ДН01063К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	429
	К-051
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ-100
	0-40 kg
	ДН007398К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	430
	К-051
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПС-100
	0-250 kg
	не видно
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	431
	К-051
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	не видно
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	432
	К-051
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012234633
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	433
	К-051
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05056H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	434
	К-051
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	435
	К-051
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	436
	К-051
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	437
	К-055
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644915    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	438
	К-055
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644878    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	439
	К-055
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1104CBG6
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	440
	К-055
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644905    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	441
	К-055
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДН00660К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	442
	К-055
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДН00893К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	443
	К-055
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПС
	0-160 kg
	ДН01589К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	444
	К-055
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	445
	К-055
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012045342
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	446
	К-055
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05059H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	447
	К-055
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	448
	К-055
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	449
	К-055
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	450
	К-056
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644871 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	451
	К-056
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF
	1-50 Mpa
	91L136717 104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	452
	К-056
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EGS4N-09EF
	0.5-10 Mpa
	91M644864 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	453
	К-056
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф
	0-100 kg
	ДН00690К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	454
	К-056
	Давление затрубное
	Манометр
	CAMERON
	0-400 kg
	ДН36369К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	455
	К-056
	Давление на линии
	Манометр
	МТПС 100
	0-60 kg
	НМ0005К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	456
	К-056
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСФ100Ом2
	0-250 kg
	ДН00833К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	457
	К-056
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012711981
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	458
	К-056
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012234631
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	459
	К-056
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05057H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	460
	К-056
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	461
	К-056
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	462
	К-056
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	463
	К-058
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136694     104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	464
	К-058
	Давление затрубное
	Датчик давления
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	465
	К-058
	Температура на линии
	Датчик температуры
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	466
	К-058
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136701    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	467
	К-058
	Давление трубное
	Манометр
	МТПС-100
	0-160 kg
	ДН00716К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	468
	К-058
	Давление затрубное
	Манометр
	MТПСg
	0-160 kg
	ДН01097К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	469
	К-058
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф-100
	0-40 kg
	ДН61001К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	470
	К-058
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСg
	0-160 kg
	ДН00655K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	471
	К-058
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012712000
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	472
	К-058
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012234600
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	473
	К-058
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05066H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	474
	К-058
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	475
	К-058
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	476
	К-058
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	477
	К-204
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A  
	0.5-10 Mpa
	91M644823 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	478
	К-204
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9NEF/KU22/TO7  
	0.5-10 Mpa
	91M644831
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	479
	К-204
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	.-50 -250 С
	1104CB64U
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	К-204
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A  
	0.5-10 Mpa
	91M644820
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	481
	К-204
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСg
	0-250 kg
	ДН00620К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	482
	К-204
	Давление затрубное
	Манометр
	MТПСg
	0-250 kg
	ДН001268К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	483
	К-204
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-100 kg
	ДН00328К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	484
	К-204
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф
	0-250 kg
	ДН00931К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	485
	К-204
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	486
	К-204
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	487
	К-204
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	488
	К-204
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	489
	К-204
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	490
	К-204
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	491
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-042
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A
ECS4N-04EF/KU22/TO7
	0,5-10 Mpa
	91M644900 225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	492
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-045
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A
ECS4N-04EF/KU22/TO7
	0,5-10 Mpa
	91M644881 225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	493
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-049
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A
ECS4N-04EF/KU22/TO7
	0,5-10 Mpa
	91M644890 225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	494
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-044
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A
ECS4N-04EF/KU22/TO7
	0,5-10 Mpa
	91M644913 225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	495
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-039
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A
ECS4N-04EF/KU22/TO7
	0,5-10 Mpa
	91M644897 225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	496
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-006
	Датчик давления
	Rosemount 3051S2TG2A11ABK1M5Q4
	0-50 bar 
	8250513
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	497
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-005
	Датчик давления
	Rosemount 3051S2TG2A11ABK1M5Q4
	0-50 bar 
	8250499
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	498
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-99EN/KF2/QR 
	0 - 16 kPa
	91H250121 809
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	499
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	YOKOGAWA EJA210A
DMSD4D2A-99/KF-2 
	0 - 16 kPa
	27E428622 516
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	500
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	704
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	501
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	666
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	502
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П,ВН-01
	0-4 Mpa
	08319115
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	503
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П,ВН-01
	0-4 Mpa
	8319114
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	504
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Дренажная емкость
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1V5AM0600JAE1
	3300 mm
	11120
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	505
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Аппаратурный блок
	Блок информации
	БИОИ 01-00.00.000.02
	не имеет
	545-09
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	506
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	КОРУНД-4 ТУ-422
	220B-11
	2700-081-00135786
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	507
	АГЗУ-4 
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	508
	АГЗУ-4 
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM
	не имеет
	C3KE04450G
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	509
	АГЗУ-4 
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT QUINT POWER
	не имеет
	ОООО321859
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	510
	АГЗУ-4 
	Шкаф телеметрии
	Коммутатор
	Hirshman RS-20-0800T1T1SDAPHH04.0.01
	не имеет
	MAC008063857482
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	511
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-005
	Манометр
	MТПСg
	0-40 kg
	ДН00824К
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	512
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-006
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН2010К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	513
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-039
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00703К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	514
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-040
	Манометр
	MТПСg
	0-25 kg
	ДН0220К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	515
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-042
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00708К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	516
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-044
	Манометр
	MТПСg
	0-25 kg
	ДН00785К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	517
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-045
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00705К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	518
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-049
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН00706К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	519
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	Мера-ММ
	ЭКМ
	ДМ-2005
	0-60 kg
	ДН-00824К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	520
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	ОЗНА-Импульс
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН00723К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	521
	АГЗУ-4 ОЗНА-Импульс 750
	ОЗНА-Импульс
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДН00748К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	522
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	АГЗУ-4
	Антенна принимающая с скв
	Кругонаправленная
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	523
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	АГЗУ-4
	Антенна передающа на УПН
	Motorola Canopy
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	524
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Источник бесперебойного питания
	APC 1500
	не имеет
	14112414411
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	525
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Операторская панель
	Automation Direct EA7-S6M+
	не имеет
	14226В146
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	526
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Контроллер
	CONTROL MS SCADA pak32 ТИUP4B-102-01-0-1
	не имеет
	S187149
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	527
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	528
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	529
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Блок питания
	MEAN WELL MDR-60-24 4шт       
	не имеет
	EB45919392/ EB45919399/ EB45919528/ EB45919034
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Конвертор
	ICP CON i-7520   RS-485-232
	не имеет
	I7520RCR00AOCED01271
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	531
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Конвертор
	ICP CON i-7520   RS-485-232
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	532
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик расхода 
	MICRO MOTION F300S356CWFZEZZZZ
	не имеет
	14422987
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	533
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F200S419CWFZEZZZZ
	не имеет
	14417593
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	534
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	ДМ5007Ех ДДу2
	0 to 250
	2260
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	535
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСПУ-276-08
	(0+100)С
	2227419
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	536
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 150 TG
	0 - 6 Mpa
	1356132
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	537
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСПУ-276-08
	(0+100)
	2227415
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	538
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 150 TG
	0 - 6 MPa
	1356133
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	539
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Вход
	Манометр
	МП4-У
	0-60 kg
	ДН00959К
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	540
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Вход
	Манометр
	МП4-У
	0-60 kg
	ДН00958К
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	541
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Давление на линии газа
	Манометр
	МП4-У
	0-60 kg
	ДН00825К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	542
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Давление на линии нефти
	Манометр
	MТПСg
	0-40 kg
	ДН01315К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	543
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Давление на линии нефти
	Манометр
	MТПСg
	0-25 kg
	ДН00722К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	544
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	ПСМ
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН00749К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	545
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Давление на выходе
	Манометр
	МП4-У
	0-60 kg
	ДН00696К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	546
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Давление на выходе
	Манометр
	MТПСg
	0-40 kg
	ДН00879К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	547
	АГЗУ-4 Мера-ММ
	Давление на выходе
	Манометр
	МП4-У
	0-60 kg
	ДН0024К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	548
	К-005
	Температура на линии
	Датчик температуры
	Rosemount 3144PD2A1K1F504XA
	0 - 100 C
	2056034
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	549
	К-005
	Давление на линии
	Датчик давления
	Rosemount 3051BAK1MS
	0-50 Bar 
	8250509
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	550
	К-005
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-250 kg
	ПД01265К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	551
	К-005
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-250 kg
	ПД0670к
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	552
	К-005
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg-160 ОМ2
	0-160 kg
	ДН60959А
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	553
	К-005
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-250 kg
	ДН01549К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	554
	К-005
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	FISHER POWER CONTROL
	 
	W30142X0022
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	555
	К-005
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	CooPower (China) 12V,12Ah
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	556
	К-005
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	 FISHER ROC-809
	 
	W11083X0012
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	557
	К-005
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	558
	К-005
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	сетка
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	559
	К-005
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 900
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	560
	К-006
	Давление на линии
	Датчик давления
	Rosemount 30031BAKIM5
	0 - 50 bar
	8250518
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	561
	К-006
	Температура на линии
	Датчик температуры
	Rosemount 3051S2TG2A11ABK1M5Q4
	0-100 C 
	2056032
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	562
	К-006
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДН00940К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	563
	К-006
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-250 kg
	ДН00626К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	564
	К-006
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-100 kg
	ДН00607К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	565
	К-006
	Давление межколоное
	Манометр
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	566
	К-006
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	FISHER POWER CONTROL
	 
	W10571X0012
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	567
	К-006
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	CooPower (China) 12V,12Ah
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	568
	К-006
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	FISHER ROC-809
	 
	W11083X0012
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	569
	К-006
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	570
	К-006
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	сетка
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	571
	К-006
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 900
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	572
	К-039
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644892    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	573
	К-039
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644892    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	574
	К-039
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	.-50 -250 С
	1104CBG9
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	575
	К-039
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0-100 С
	C2N805247
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	576
	К-039
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644896    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	577
	К-039
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-160 kg
	ДН00921К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	578
	К-039
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-160 kg
	ДН00879К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	579
	К-039
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-160 kg
	ДН00719К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	580
	К-039
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-35 kg
	ДН00859К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	581
	К-039
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	582
	К-039
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012235752
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	583
	К-039
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05071H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	584
	К-039
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	585
	К-039
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	586
	К-039
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	587
	К-040
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91N817461 332
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	588
	К-040
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS9N-09EF/KЕ21/T07 
	0-9,5 Mpa 
	91M644906 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	589
	К-040
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS94N-04EF/KF21/T07 
	0-9.5 Mpa
	91N817427  332
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	590
	К-040
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	 .-50 -250 С
	1104CBG9
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	591
	К-040
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2N805247    331
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	592
	К-040
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСg
	0-160 kg
	ДН01093К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	593
	К-040
	Давление затрубное
	Манометр
	МТСПф100 ОМ2
	0-160 kg
	ДН01624К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	594
	К-040
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-100 kg
	ДН00181К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	595
	К-040
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДН01624К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	596
	К-040
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	597
	К-040
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3013090859
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	598
	К-040
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2PG26058H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	599
	К-040
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	600
	К-040
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	601
	К-040
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	602
	К-042
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644846    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	603
	К-042
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644873    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	604
	К-042
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	.-50 -250 С
	1104CBG5
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	605
	К-042
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644828    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	606
	К-042
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ 100 ОМ2
	0-250 kg
	ДН1274К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	607
	К-042
	Давление затрубное
	Манометр
	WIKA
	0-100 kg
	ДН00142К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	608
	К-042
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСФ
	0-60 kg
	ДН00677К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	609
	К-042
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	610
	К-042
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	611
	К-042
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	612
	К-042
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	613
	К-042
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	614
	К-042
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	615
	К-044
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10  Mpa
	91M644868    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	616
	К-044
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10  Mpa
	91M644830    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	617
	К-044
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	.-50 -250 С
	1104CBGV
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	618
	К-044
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644810    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	619
	К-044
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ-100 ОМ2
	0-250 kg
	ДН01557К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	620
	К-044
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПС
	0-60 kg
	ДН57174К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	621
	К-044
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-40 kg
	ДН00740К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	622
	К-044
	Давление межколоное
	Манометр
	MC
	0-5000 PSi
	ДН00847К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	623
	К-044
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012773754
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	624
	К-044
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012045992
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	625
	К-044
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05073H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	626
	К-044
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	627
	К-044
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	628
	К-044
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	629
	К-045
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644802    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	630
	К-045
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644829    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	631
	К-045
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	.-50 -250 С
	1104CBGH
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	632
	К-045
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644858    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	633
	К-045
	Давление трубное
	Манометр
	MOHOTOMI
	0-160 kg
	ДН00877К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	634
	К-045
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	635
	К-045
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН01326К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	636
	К-045
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПф-100 ОМ2
	0-100 kg
	ДН00350К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	637
	К-045
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012712010
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	638
	К-045
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012236043
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	639
	К-045
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05058H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	640
	К-045
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	641
	К-045
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	642
	К-045
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	643
	К-049
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644804    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	644
	К-049
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644803    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	645
	К-049
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	.-50 -250 С
	1104CBGR
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	646
	К-049
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644852   225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	647
	К-049
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ-100 ОМ2
	0-160 kg
	ДН07631К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	648
	К-049
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ2
	0-160 kg
	ДН1447К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	649
	К-049
	Температура на линии
	Термометр
	WIKA EU-13190
	0-100 C
	1105531621
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	650
	К-049
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-40 kg
	ДН61885К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	651
	К-049
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ2
	0-100 kg
	ДН008915К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	652
	К-049
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012712008
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	653
	К-049
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012046043
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	654
	К-049
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05074H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	655
	К-049
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	656
	К-049
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	657
	К-049
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	658
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Дренажная емкость
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1V5AM0600JAE1M1CQ4
	3300
	11117
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	659
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 065
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644908   225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	660
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 064
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136711    104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	661
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 003
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9Mpa
	91J326385    910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	662
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 202
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9 Mpa
	91J326395    910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	663
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 046
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9 Mpa
	91J326374    910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	664
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 077
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9 Mpa
	91J326377    910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	665
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 097
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9 Mpa
	91J326378    910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	666
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 068
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS4N-U4EF7KU22 /TO7
	0.5-10 Mpa
	91M644894   910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	667
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 073
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa 
	91M644880  225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	668
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 125
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	1-50 Mpa
	91L136733  910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	669
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 123
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa 
	91M644850  225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	670
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-99EN/KF2/QR 
	0 - 16 Mpa
	91H250091   809
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	671
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-99EN/KF2/QR 
	0 - 16 Mpa
	91H250125   809
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	672
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	763
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	673
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	783
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	674
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П,ВН-01
	0-4 bar
	8319110
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	675
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П,ВН-01
	0-4 bar
	8319116
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	676
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Аппаратурный блок
	Блок информации
	БИОИ 01-00.00.000.02
	не имеет
	№560
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	677
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	КОРУНД-4 ТУ-422 
	220B-11
	2700-081-00135786
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	678
	АГЗУ-5 
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	679
	АГЗУ-5 
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	680
	АГЗУ-5 
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT QUINT POWER
	220-24
	S/N 2938581
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	681
	АГЗУ-5 
	Шкаф телеметрии
	Коммутатор
	Hirshman RS-20-0800T1T1SDAPHH04.0.01
	не имеет
	9,43435E+17
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	682
	АГЗУ-5 
	Шкаф телеметрии
	Операторская панель
	HMI 530 TE
	 
	S/N 09043304
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	683
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-003
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН-00725К
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	684
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-046
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00723К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	685
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-054
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-100 kg
	ДН00358К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	686
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-064
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00726К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	687
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-065
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00727К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	688
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-068
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00735К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	689
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-073
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00787К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	690
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-077
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00722К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	691
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-097
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00777К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	692
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-123
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00720К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	693
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-125
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00738К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	694
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Вход скв  К-202
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00724К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	695
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-60 kg
	ДН00918К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	696
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Давление на линии нефти
	Манометр
	MТПСg
	0-100 kg
	ДН01566К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	697
	АГЗУ-5 ОЗНА-Импульс 750
	Давление на линии газа
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25kg
	ДН00642К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	698
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	 
	Антенна принимающая с скв
	Кругонаправленная
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	699
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	 
	Антенна передающа на УПН
	Motorola Canopy
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	700
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Контроллер
	CONTROL MS SCADA pak32 ТИUP4B-102-01-0-1
	не имеет
	S187148
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	701
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	702
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Safety Barier Micro Motion
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	703
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Источник бесперебойного питания
	Smart-UPS 1500
	100-240
	AS1412221506
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	704
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Источник бесперебойного питания
	FISHER
	 
	W301143X0022
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	705
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Блок питания
	MEAN WELL MDR-60-24 3шт       
	не имеет
	не видно нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	706
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Конвертор
	ICP CON i-7520   RS-485-232
	не имеет
	не видно нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	707
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Аппаратурный блок
	Конвертор
	ICP CON i-7520   RS-485-232
	не имеет
	не видно нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	708
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F300S356CWFZEZZZZ
	не имеет
	14420583
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	709
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F200S419CWFZEZZZZ
	не имеет
	14415653
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	710
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСПУ-274-08
	-50+100 C
	2227413
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	711
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 150 TG
	0 - 6 bar
	1356135
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	712
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСПУ-276-08
	-50+100 C
	2227422
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	713
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 150 TG
	0 - 6 bar
	1356130
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	714
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Давление на линии нефти
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ДН00790К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	715
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Давление на линии нефти
	Манометр
	МП4-У
	0-60 kg
	ДН00828К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	716
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Давление на линии газа
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ДН01321К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	717
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Давление на выходе
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-40 kg
	ДН2014К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	718
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	ПСМ
	Манометр
	MТПСg
	0-25 kg
	ДН00961К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	719
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Вход
	Манометр
	MТПСg
	0-40 kg
	ДН00329К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	720
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Мера-ММ выход продукта
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00330К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	721
	АГЗУ-5 Мера-ММ
	Мера-ММ
	ЭКМ
	ДМ-2005
	0-60 kg
	№ 146922
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	722
	К-003
	Давление на линии
	Датчик температуры
	Rosemount 3144PD2A1K1F504XA
	0 - 100
	2056033
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	723
	К-003
	Давление на линии
	Датчик давления
	Rosemount 3051S2TG2A11ABK1M5Q4
	0-50 bar 
	8250507
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	724
	К-003
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСg
	0-250 kg
	ДН00322К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	725
	К-003
	Давление затрубное
	Манометр
	Cameron 
	0-400 bar
	ДН00877К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	726
	К-003
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-40kg
	ДН61003К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	727
	К-003
	Давление межколоное
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-400 kg
	ДН00437К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	728
	К-003
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	FISHER
	 
	W30143X0022Е
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	729
	К-003
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	FISHER ROC-809
	 
	17445157
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	730
	К-003
	Шкаф телеметрии
	Блок реле
	PHOENIX CONTACT
	 
	3 шт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	731
	К-003
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	сетка
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	732
	К-003
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	733
	К-046
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9  Mpa
	91J326396     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	734
	К-046
	Давление на линии
	Датчик температуры
	YOKOGAWA RM34
	0 to 350 C
	92J304537     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	735
	К-046
	Давление на линии
	 Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9  Mpa
	91J326384     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	736
	К-046
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСф-100 ОМ2
	0-250
	ДН00636К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	737
	К-046
	Давление затрубное
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ДН00608К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	738
	К-046
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСф-100 ОМ2
	0-100 kg
	ДН01625К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	739
	К-046
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСф
	0-160 kg
	не видно
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	740
	К-046
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	2938581
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	741
	К-046
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3030904724
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	742
	К-046
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	S2KE13117H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	743
	К-046
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	MTL 5544
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	744
	К-046
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	сетка
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	745
	К-046
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	746
	К-064
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50  Mpa
	91L136799    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	747
	К-064
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50 to +500)
	111101J95J
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	748
	К-064
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS4N-04EF/KU22/T07 
	0,5-10  Mpa
	91M644914    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	749
	К-064
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ100 ОМ2
	0-160 kg
	ДН00880К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	750
	К-064
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ100 ОМ2
	0-250  kg
	ДН01273К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	751
	К-064
	Давление на линии
	Манометр
	WIKA 
	0-100 Bar
	П 01234
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	752
	К-064
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСg
	0-250 kg
	ДН00807К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	753
	К-064
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011587380
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	754
	К-064
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011464958
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	755
	К-064
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27256H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	756
	К-064
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	757
	К-064
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	758
	К-064
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	S/N 2054153
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	759
	К-065
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644834    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	760
	К-065
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644827    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	761
	К-065
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1104CBGB
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	762
	К-065
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136792    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	763
	К-065
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф 100
	0-160 kg
	ДН01099А
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	764
	К-065
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ100 ОМ2
	0-250 kg
	ДН00750К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	765
	К-065
	Давление межколоное
	Манометр
	BOURDON HAENNI
	0-3000kpa
	не видно
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	766
	К-065
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	2686611
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	767
	К-065
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	30122336042
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	768
	К-065
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	S2NG05062H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	769
	К-065
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	770
	К-065
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	771
	К-065
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	772
	К-068
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644799    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	773
	К-068
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644811    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	774
	К-068
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	775
	К-068
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644794    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	776
	К-068
	Давление затрубное
	Манометр
	МС
	0-35 мпа
	ДН00790К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	777
	К-068
	Давление на линии
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-250 kg
	ДН00836К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	778
	К-068
	Давление межколоное
	Манометр
	МС
	0-40 мпа
	ДН00791К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	779
	К-068
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	780
	К-068
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012234624
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	781
	К-068
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	S2NG05069H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	782
	К-068
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	783
	К-068
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	784
	К-068
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	785
	К-073
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644869    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	786
	К-073
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS7N-02NN/KU2
	0-40 Mpa
	91K421889     015
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	787
	К-073
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1104CBGF
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	788
	К-073
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644847    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	789
	К-073
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф100 ОМ2
	0-160kg
	ДН2388К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	790
	К-073
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПС-100 ОМ2
	0-160kg
	ДН00657К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	791
	К-073
	Давление на линии
	Манометр
	WIKA
	0-60 bar
	ДН01112К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	792
	К-073
	Давление межколоное
	Манометр
	CAMERON EN 837-1
	0-400 Bar
	не видно
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	793
	К-073
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	2866611
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	794
	К-073
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012236026
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	795
	К-073
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	S2NG05068H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	796
	К-073
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	797
	К-073
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	798
	К-073
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	799
	К-077
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9 Mpa
	91J326391     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	К-077
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9 Mpa
	91J326370     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	801
	К-077
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСg
	0-160 kg
	DH0545K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	802
	К-077
	Давление затрубное
	Манометр
	МС
	0-21MPa
	10091823
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	803
	К-077
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ
	0-160 kg
	ДH01598K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	804
	К-077
	Давление межколоное
	Манометр
	BOURDON HAENNI
	0-3000 psi
	ДН00856К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	805
	К-077
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	2938578
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	806
	К-077
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3030904722
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	807
	К-077
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	S2KE13116H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	808
	К-077
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	MTL 5540
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	809
	К-077
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	? (сетка)
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	810
	К-097
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/Т08
	1to50 Mpa
	91L136708     104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	811
	К-097
	Температура на линии
	Датчик температуры
	YOKOGAWA 
	0 to 100 С
	92J304536     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	812
	К-097
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA  
	0 to 100 С
	 YTA 310EA4DB\KU2
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	813
	К-097
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9 Mpa
	91J326376     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	814
	К-097
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСg
	0-250 kg
	ДН00760К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	815
	К-097
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф100 ОМ2
	0-100 kg
	ДН00898К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	816
	К-097
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН06829К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	817
	К-097
	Давление межколоное
	Манометр
	BOURDON HAENNI
	0-3000 psi
	ДН00867К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	818
	К-097
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	321858
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	819
	К-097
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3030904731
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	820
	К-097
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2KE13118H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	821
	К-097
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	MTL 5544
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	822
	К-097
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	? (сетка)
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	823
	К-097
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	824
	К-123
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136770    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	825
	К-123
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1107CBGF
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	826
	К-123
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114655    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	827
	К-123
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136691    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	828
	К-123
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-160 kg
	ДH01104K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	829
	К-123
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-100 kg
	ДH00330K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	830
	К-123
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН00332К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	831
	К-123
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСg
	0-100 kg
	ДН00802
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	832
	К-123
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	833
	К-123
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/27/3011464979
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	834
	К-123
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27246H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	835
	К-123
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	836
	К-123
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	837
	К-123
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	838
	К-125
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136742     104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	839
	К-125
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50 to 500)
	1101J95C
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	840
	К-125
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114656    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	841
	К-125
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136728    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	842
	К-125
	Давление трубное
	Манометр
	МС
	0-35 Mpa
	ДН00125К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	843
	К-125
	Давление затрубное
	Манометр
	MТПСg
	0-25 kg
	ДН01540К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	844
	К-125
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-60 kg
	ДН00654К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	845
	К-125
	Давление межколоное
	Манометр
	MС
	0-35мра
	ДН00847К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	846
	К-125
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	847
	К-125
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434927
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	848
	К-125
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27259H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	849
	К-125
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	850
	К-125
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	851
	К-125
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	852
	К-202
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136788    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	853
	К-202
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136767  104   
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	854
	К-202
	Давление трубное
	Манометр
	МС
	0-21 Мра
	ДН01544К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	855
	К-202
	Давление затрубное
	Манометр
	MТПСg
	0-25kg
	ДН01543К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	856
	К-202
	Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-40 kg
	ДН61005К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	857
	К-202
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСg
	0-40 kg
	ДН01921К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	858
	К-202
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	859
	К-202
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434840
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	860
	К-202
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27245H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	861
	К-202
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	862
	К-202
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	? (сетка)
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	863
	К-202
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	864
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Дренажная емкость
	Датчик уровня
	Rosemount 3301HA1S1V5AM0600JAE1M1CQ4
	3300
	11112
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	865
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 086
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS4N-04EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644891_225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	866
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 126
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136762_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	867
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 131
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136745_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	868
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 105
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	1-50 Mpa
	91М644357
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	869
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 128
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136716_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	870
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 071
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	1-50 Mpa
	91J326388_910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	871
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 104
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136699_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	872
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Вход со скв 130
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS4N-04EF/KU22/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644909_225
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	873
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик уровня
	YOKOGAWA EJA210A DMSD4D2A-99NN/KF2/QR 
	0 - 100 Kpa
	27E241476_507
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	874
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик уровня
	YOKOGAWA EJA210A DMSD4D2A-99NN/KF2/QR 
	0 - 16 Kpa
	27E245575_508
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	875
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	716
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	876
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Преобразователь температуры
	МЕТРАН ТСМУ-9418-3,01,100М
	0 - 100 C
	663
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	877
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П,ВН-01
	0-4 Mpa
	О8319109
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	878
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Технологический блок
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П,ВН-01
	0-4 Mpa
	О8319089
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	879
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Аппаратурный блок
	Блок информации
	БИОИ 01-00.00.000.02
	не имеет
	709-06-1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	880
	АГЗУ-6 ОЗНА-Импульс 750
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	ИБП ТУ-422 2700-081-00135786-2006
	220B-11
	674
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	881
	АГЗУ-6 
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	882
	АГЗУ-6 
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM
	не имеет
	C3KD23204P
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	883
	АГЗУ-6 
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT QUINT POWER
	не имеет
	2938581
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	884
	АГЗУ-6 
	Шкаф телеметрии
	Коммутатор
	Hirshman RS-20-0800T1T1SDAPHH04.0.01
	не имеет
	 МАС943434999132548
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	885
	АГЗУ-6 
	Шкаф телеметрии
	Операторская панель
	HMI 530 TE
	не имеет
	О9043302
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	886
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Источник бесперебойного питания
	ДПК 1/1-1-220Н 1000W
	220-24
	11140615066
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	887
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Дисплей сенсорный
	Automation Direct EA7-S6M+
	не имеет
	14614B007
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	888
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Контроллер
	CONTROL MS SCADA pak32 TBUP4-102-01-0-0
	не имеет
	SО77957
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	889
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Искробезопасный Искробезопасный барьерMicro Mation
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	890
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Искробезопасный барьер
	Искробезопасный Искробезопасный барьерMicro Mation
	не имеет
	не имеет
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	891
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Аппаратурный блок
	Преобразователь температуры 
	 МЕТРАН 274-08
	-50+100 C
	2266136
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	892
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	 
	Антенна принимающая с скв
	Кругонаправленная
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	893
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	 
	Антенна передающа на УПН
	Motorola Canopy
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	894
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	-50+100 C
	2265347
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	895
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	-50+100 C
	2265302
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	896
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	-50+100 C
	2265303
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	897
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик расхода по жидкости
	MICRO MOTION F200S419CWFZEZZZZ
	не имеет
	14484995
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	898
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик расхода по газу
	MICRO MOTION F200S419CWFZEZZZZ
	не имеет
	14486119
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	899
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 55-Вн Ди М-516
	0-4 bar
	1428673
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 55-Вн Ди М-516
	0-4 bar
	1428658
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	901
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Технологический блок
	Датчик перепада давления
	YOKOGAWA EJA210A EMSD4D2A-94NN/KF21/QR 
	0 - 16
	91P729884_429
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	902
	АГЗУ-6
	Вход скв  К-071
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-60 kg
	ДН00344К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	903
	АГЗУ-6
	Вход скв  К-086
	Манометр
	МТПСg
	0-40 kg
	ДН0096К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	904
	АГЗУ-6
	Вход скв  К-104
	Манометр
	МТПСg
	0-60 kg
	ДН00356К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	905
	АГЗУ-6
	Вход скв  К-126
	Манометр
	МТПСg
	0-60 kg
	ДН00013К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	906
	АГЗУ-6
	Вход скв  К-128
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН002047
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	907
	АГЗУ-6
	Вход скв  К-130
	Манометр
	МТПСg
	0-60 kg
	ДН002046К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	908
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Вход
	Манометр
	МП4-УУ2
	0-6 MРа
	ДН7464К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	909
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление на входе
	Манометр
	МТПСф
	0-160 kg
	ДН00764К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	910
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление на выходе
	Манометр
	МП3-Уф
	0-60 kg
	ДН00314К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	911
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	Давление на выходе
	Манометр
	МП4-УУ2
	0-6 MPa
	ДН00639К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	912
	АГЗУ-6
	 
	Манометр
	МП4-УУ2
	0-6 MРа
	ДН00649К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	913
	АГЗУ-6
	 
	Манометр
	МП4-УУ2
	0-6 MРа
	ДН00650К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	914
	АГЗУ-6 ОЗНА-Массомер 1500 
	ОЗНА-Импульс 1500
	Манометр
	МТПСg
	0-100 kg
	ДН00847К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	915
	АГЗУ-6
	Технологический блок
	Манометр
	МП3-Уф
	0-60 kg
	ДН00373К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	916
	АГЗУ-6
	Технологический блок
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00653К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	917
	К-071
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136759     104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	918
	К-071
	Давление на линии
	Датчик температуры
	YOKOGAWA RM34
	0 to 350
	92J304538     910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	919
	К-071
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS7N-04DN/KU2 
	5,1 to 49,9 
	91J326379    910
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	920
	К-071
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-100 kg
	01109К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	921
	К-071
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-250 kg
	ДН00878К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	922
	К-071
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ
	0-25 kg
	ДН00551К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	923
	К-071
	Давление межколоное
	Манометр
	МАНОТОМ1
	0-40 Mpa
	01632К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	924
	К-071
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011005693
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	925
	К-071
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	09/16/3030904728
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	926
	К-071
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2KE13122H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	927
	К-071
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	MTL-5544
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	928
	К-071
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	? (сетка)
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	929
	К-071
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	930
	К-086
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS9N-09EF/KU2/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644805   225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	931
	К-086
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS9N-09EF/KU2/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644839   225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	932
	К-086
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	-50-250 C
	1104CBG8
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	933
	К-086
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS9N-09EF/KU2/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644861    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	934
	К-086
	Давление трубное
	Манометр
	МП4-УУ2
	0-6MPa
	ДН00609К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	935
	К-086
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-10 kg
	ДН00365К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	936
	К-086
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-25kg
	ДН00956К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	937
	К-086
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-16 kg
	ДН00712К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	938
	К-086
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	939
	К-086
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	11/16/3012046085
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	940
	К-086
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05070H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	941
	К-086
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	942
	К-086
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	943
	К-086
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	944
	К-104
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136688    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	945
	К-104
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136695    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	946
	К-104
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114661    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	947
	К-104
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136707    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	948
	К-104
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50 to 500)
	1101J95A
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	949
	К-104
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160 kg
	ДН00135К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	950
	К-104
	Давление затрубное
	Манометр
	MC
	0-35Мpa
	12040818
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	951
	К-104
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-60 kg
	ДН00718К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	952
	К-104
	Давление межколоное
	Манометр
	WIKA
	0-100 BAR
	00845К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	953
	К-104
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	954
	К-104
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434796
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	955
	К-104
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27250H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	956
	К-104
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	не имеет
	

	957
	К-104
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	958
	К-104
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	2054185
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	959
	К-126
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136807    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	960
	К-126
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136693    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	961
	К-126
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50 + 500 С) 
	1101J95H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	962
	К-126
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114672    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	963
	К-126
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136744    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	964
	К-126
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-250 kg
	ДН00334К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	965
	К-126
	Давление затрубное
	Манометр
	 
	0-60 kg
	 
	3

	
	
	
	
	 
	
	
	

	966
	К-126
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ 2
	0-40 kg
	01011К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	967
	К-126
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ
	0-160 kg
	60963К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	968
	К-126
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3011702507
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	969
	К-126
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434836
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	970
	К-126
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27249H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	971
	К-126
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	972
	К-126
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	973
	К-126
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	974
	К-128
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08
	1-50 Мра 
	91L136805 104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	975
	К-128
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114663    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	976
	К-128
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50+500 C)
	1101J95E
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	977
	К-128
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Мра
	91L136698  104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	978
	К-128
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-100 kg
	ДН00333К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	979
	К-128
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-400 kg
	ПД 36421К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	980
	К-128
	Давление на линии
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-40 kg
	ДН00668К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	981
	К-128
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСФ 100 ом2
	0-160 bar
	ДН01217К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	982
	К-128
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	не видно
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	983
	К-128
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434924
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	984
	К-128
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA25254H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	985
	К-128
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	986
	К-128
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	987
	К-128
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	988
	К-130
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91M644879 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	989
	К-130
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Мра
	91L1136715    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	990
	К-130
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50 + 250 )
	1104CBG3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	991
	К-130
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136706   104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	992
	К-130
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-250 kg
	ДН00832К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	993
	К-130
	Давление затрубное
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ДН00809К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	994
	К-130
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСФ 100 ом2
	0-25 kg
	ДН006591К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	995
	К-130
	Давление межколоное
	Манометр
	WIKA
	0-100 bar
	ДН7569К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	996
	К-130
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	27346
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	997
	К-130
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	11/16/3012045359
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	998
	К-130
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG0506H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	999
	К-130
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1000
	К-130
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1001
	К-130
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1002
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Дренажная емкость
	Датчик уровня
	VEGAFLEX65 FX65,DXAND3HDMXX
	3300
	19845305
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1003
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход со скв 137
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136753_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1004
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход со скв 140
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KF21/T07
	0 to 9,5 Mpa
	91N817442_332
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1005
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход со скв 139
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136801_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1006
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход со скв 134
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136749_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1007
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход со скв 135
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136734_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1008
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход со скв
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136748_104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1009
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION М200S419CWFZEZZZZ
	0-1000
	14171427
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1010
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Датчик расхода
	MICRO MOTION F200S419CWFZEZZZZ
	0-1000
	14173047
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1011
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-247-08
	(-50+100 С)
	786067
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1012
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-247-08
	(-50+100 С)
	782879
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1013
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 55-Вн Ди М-516
	0-4 Mpa
	913197
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1014
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Датчик давления
	МЕТРАН 55-Вн Ди М-516
	0-4 Mpa
	917678
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1015
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Влагомер
	ПП ВОЕСН ТУ4215-018-00137093-2005
	не имеет
	105
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1016
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Влагомер
	БОЗНА БОД ВОЕСН ТУ4318-026-013-666-2-2005
	не имеет
	105
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1017
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Технологический блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	(-50+50 С)
	785974
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1018
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Аппаратурный блок
	Преобразователь температуры 
	МЕТРАН ТСМУ-274-08
	(-50+50 С)
	782862
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1019
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Аппаратурный блок
	Источник бесперебойного питания
	DELTA  GES202N200035
	1400W  2000VA
	82915A00410WP
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1020
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Аппаратурный блок
	Контроллер
	CONTROL MS SCADA Pak32 P4-102-01-0-0
	не имеет
	S 077957
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1021
	АГЗУ-8 
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM Controller RS-282,-285
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1022
	АГЗУ-8 
	Шкаф телеметрии
	Операторская панель
	Automation Direct EA7-S6M+
	не имеет
	101205452
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1023
	АГЗУ-8 
	Шкаф телеметрии
	Операторская панель
	MT8100 I V2EN
	не имеет
	101205452
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1024
	АГЗУ-8 
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1025
	АГЗУ-8 
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	не имеет
	3011567410
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1026
	АГЗУ-8 
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT QUINT POWER
	не имеет
	3011567410
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1027
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	 
	Антенна принимающая с скв
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1028
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	 
	Антенна передающа на УПН
	Motorola Canopy
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1029
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход скв  К-132
	Манометр
	МТПС-Ф
	0-25 kg
	ДН-00639К 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1030
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход скв  К-134
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН01553К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1031
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход скв  К-135
	Манометр
	MТПСg
	0-25 kg
	ДН00822К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1032
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход скв  К-137
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН01128К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1033
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход скв  К-139
	Манометр
	MТПСg
	0-25 kg
	ДН00331К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1034
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Вход скв  К-140
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН3880К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1035
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Давление на выходе продукта
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН01105К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1036
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Давление на линии нефти
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00342К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1037
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	Давление на линии газа
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ДН01106К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1038
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	ОЗНА-Массомер 1500 
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-60 kg
	ДН00709К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1039
	АГЗУ-8 ОЗНА-Массомер 1500
	ОЗНА-Массомер 1500 
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН01107К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1040
	К-132
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012712002
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1041
	К-132
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	11/26/3012234630
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1042
	К-132
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05063H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1043
	К-132
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	1117384230
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1044
	К-132
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa 
	91M644819   225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1045
	К-132
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644816   225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1046
	К-132
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	 
	EN 60751
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1047
	К-132
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EСS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5-10 Mpa
	91M644807   225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1048
	К-132
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-250 kg
	ДН01550К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1049
	К-132
	Давление затрубное
	Манометр
	MТПСg
	0-100 kg
	ДН00660К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1050
	К-132
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00312К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1051
	К-132
	Давление межколоное
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-10 kg
	ДН01098К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1052
	К-132
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1053
	К-132
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1054
	К-134
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1055
	К-134
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434835
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1056
	К-134
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA27237H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1057
	К-134
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1058
	К-134
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136709 104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1059
	К-134
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50 to+250С)
	СТЕРТ
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1060
	К-134
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114665    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1061
	К-134
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136710    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1062
	К-134
	Давление трубное
	Манометр
	Дм8008-Е
	0-250 kg
	ДН00596К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1063
	К-134
	Давление затрубное
	Манометр
	MТПСg
	0-160 kg
	ДН00633К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1064
	К-134
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф
	0 - 60kg
	ДН00351К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1065
	К-134
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСg
	0-160 kg
	ДН00980К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1066
	К-134
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1067
	К-134
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	1827536
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1068
	К-135
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1069
	К-135
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	10/24/3011434872
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1070
	К-135
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2MA272337H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1071
	К-135
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	1115061439
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1072
	К-135
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136755    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1073
	К-135
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136743    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1074
	К-135
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2L114664    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1075
	К-135
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50+250 C)
	1101J954
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1076
	К-135
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Мра
	91L136787    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1077
	К-135
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-250 kg
	ДН0144К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1078
	К-135
	Давление затрубное
	Манометр
	МП4-УУ2
	0-6 Мра
	ДН00611К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1079
	К-135
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ДН00950К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1080
	К-135
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСg
	0-25 kg
	ДН00741К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1081
	К-135
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1082
	К-135
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1083
	К-137
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012773746
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1084
	К-137
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3012234593
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1085
	К-137
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2NG05072H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1086
	К-137
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	1117384167
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1087
	К-137
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS4N-04EF/KU2/T07
	0,5-10 Mpa 
	91M644916 225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1088
	К-137
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS4N-04EF/KU2/T07
	0,5-10 Mpa
	91M644889     225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1089
	К-137
	Температура на линии
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	(-50+250 C )
	1104CBG7
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1090
	К-137
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS4N-04EF/KU2/T07
	1-50 Mpa
	91M644893
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1091
	К-137
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160 kg
	ДН00364К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1092
	К-137
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160 kg
	ДН00876К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1093
	К-137
	Давление межколоное
	Манометр
	МАНОТМI
	0-160 kg
	ДН00702К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1094
	К-137
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-40 kg
	ДН00988К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1095
	К-137
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1096
	К-137
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1097
	К-140
	Давление трубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KU22/T07 
	0,5 to 10 Mpa
	91M644875    225
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1098
	К-140
	Давление затрубное
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A EDS4N-09EF/KU2/T08 
	1-50 Mpa
	91L136784    104
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1099
	К-140
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	PHOENIX CONTACT
	 
	3013066240
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1100
	К-140
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	PHOENIX CONTACT
	 
	3013090503
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1101
	К-140
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	STARDOM NFCP050
	 
	C2PG26054H
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1102
	К-140
	Шкаф телеметрии
	Искробезопасный барьер
	PHOENIX CONTACT
	 
	1117712473
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1103
	К-140
	Температура на линии
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA310 EA4DB/KU2
	0 - 100 C
	С2N805240    103
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1104
	К-140
	Давление на линии
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530A ECS9N-09EF/KF21/T07 
	0 to 9,5 Mpa
	91N817446    332
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1105
	К-140
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-160kg
	ДН00963К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1106
	К-140
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-60 kg
	ДН00135К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1107
	К-140
	Давление межколоное
	Манометр
	МП-4У
	0-100 кг
	ДН00854К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1108
	К-140
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСg
	0-60 kg
	ДН00806К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1109
	К-140
	Шкаф телеметрии
	Антенна
	PCTEL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1110
	К-140
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1111
	МАФ-2
	Вход
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ2
	0-25 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1112
	МАФ-2
	Вход
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ2
	0-40 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1113
	МАФ-2
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ2
	0-25 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1114
	МАФ-2
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ2
	0-40 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1115
	МАФ-2
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСф-100 ОМ2
	0-100 kg
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1116
	Каб. геолога
	Каб. геолога
	Инженерная станция FastTools
	DELL PRECISION TOWER 3500
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1117
	Каб. геолога
	Каб. геолога
	Монитор
	DELL
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1118
	Каб. геолога
	Каб. геолога
	Антенна
	Motorola Canopy AP
	
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1119
	Дюкер правый
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	FISHER POWER SUPPLY
	 
	W30143X0022
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1120
	Дюкер правый
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	POWER CP-12-12
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1121
	Дюкер правый
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	FISHER ROC-800
	 
	17445153
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1122
	Дюкер правый
	Дюкер правый
	Антенна
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1123
	Дюкер правый
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1124
	Дюкер правый
	Дюкер правый
	Датчик температуры
	Rosemount 644HAE1XAJ6MK1005
	0-80 C
	сериный номер стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1125
	Дюкер правый
	Дюкер правый
	Датчик давления
	Rosemount 300S1BAK1M5
	0 to 20 bar
	8250510
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1126
	Дюкер правый
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00504К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1127
	Дюкер правый
	Давление на входе
	Манометр
	МТПСg
	0-25 kg
	ДН00695К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1128
	Дюкер левый
	Шкаф телеметрии
	Блок питания
	FISHER POWER SUPPLY
	 
	W30143X0022
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1129
	Дюкер левый
	Шкаф телеметрии
	Аккумулятор
	POWER CP-12-12
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1130
	Дюкер левый
	Шкаф телеметрии
	Контроллер
	FISHER ROC-800
	 
	17445155
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1131
	Дюкер левый
	Дюкер левый
	Антенна
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1132
	Дюкер левый
	Шкаф телеметрии
	Радиомодем
	MDS EL8C5 Trans Net 2400
	 
	нет доступа
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1133
	Дюкер левый
	Дюкер левый
	Датчик температуры
	Rosemount 644HAI1XAM5J6Q4
	0 -80 С
	O2000766
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1134
	Дюкер левый
	Дюкер левый
	Датчик давления
	Rosemount G3S22A1M7KHS5Q4
	0-20 бар
	8100967
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1135
	Дюкер левый
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСg
	0-25kg
	ДН01265К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1136
	Дюкер левый
	Давление на входе
	Манометр
	МТПСg
	0-25kg
	ДН01540К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	УПН

	1137
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Контроллер
	Delta V8 WIDE CAR W/SHIELD-12P0818X072
	не имеет
	M302002854
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1138
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Плата дискретного выхода
	FIRELEC INT-DO-32-F-DIR-ST-1F10518/REV-BB
	не имеет
	68017
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1139
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Плата дискретного входа
	FIRELEC INT-DI-32-F-DIR-ST-1F10519/REV-BB
	не имеет
	68018
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1140
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Модуль аналогового ввода/вывода
	 8K, 4-20mA AO-2шт, AI-6шт.
	не имеет
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1141
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Модуль аналогового ввода/вывода
	 16K, 4-20mA 1шт
	не имеет
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1142
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Модуль Serial Card
	Serial Card RS-232
	не имеет
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1143
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Блок питания
	MEAN WELL DRP_240-24
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1144
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Блок питания
	MEAN WELL DRP_240-24
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1145
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Блок питания
	MEAN WELL DRP_240-24
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1146
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Блок питания
	MEAN WELL DRP_240-24
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1147
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Блок питания
	MEAN WELL DR-RDN20
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1148
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Источник бесперебойного питания
	POWERWARE 5115  
	320W 500VA 2,5A
	05146549-5501
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1149
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Источник бесперебойного питания
	LIBERT UPS GTX 6XT2-4500 R230
	3150W 4500VA
	09365R0010BW651
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1150
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Источник бесперебойного питания
	APC (VPS-1000)
	670W 1000VA
	AS1042232225
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1151
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Источник бесперебойного питания
	EATON 9135  PW 9135G6000-XL3UEU
	3780W 5400VA
	103006722-6591
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1152
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Инженерная станция FastTools
	DELL PRECISION TOWER 380
	не имеет
	s/n 08436852631
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1153
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Монитор
	DELL
	не имеет
	OT409D
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1154
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Коммутатор
	D-Link web smart switch
	0-1000mb\s
	QB111A7001734
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1155
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Инженерная станция DELTA V
	DELL PRECISION TOWER 5810
	не имеет
	19119282014
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1156
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Монитор
	DELLCN0CHRYK-744450BT-044L
	не имеет
	CN-0XV9JN-72872-63C-ADVL-A01
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1157
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Коммутатор
	MOXA EDS-205A-M-SC
	не имеет
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1158
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Коммутатор
	MOXA EDS-205A-M-SC
	не имеет
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1159
	Помещение КИПиА
	ШУ DELTA V
	Базовая станция Motorolla Conopy 
	Model: 1070CK-02DB Serial: 502385
	не имеет
	606CJS0063
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1160
	Операторная
	ШУ DELTA V
	Операторная станция DELTA V
	DELL PRECISION TOWER 5810
	не имеет
	24255641054
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1161
	Операторная
	ШУ DELTA V
	Монитор
	DELL
	не имеет
	CN-0XV9JN-72872-63C-AFVL-A01
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1162
	Операторная
	ШУ DELTA V
	Монитор
	DELL
	не имеет
	CN-0XV9JN-72872-63C-AJ9L-A01
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1163
	Операторная
	ШУ DELTA V
	Операторная станция DELTA V
	DELL OPTIPLEX 360
	 
	12083042323
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1164
	Операторная
	ШУ DELTA V
	Источник бесперебойного питания
	POWERWARE  PW 5115 500i USB
	320W  500VA 
	05146549-5591
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1165
	Операторная
	ШУ DELTA V
	Источник бесперебойного питания
	APC (SUA750I)
	500W  750VA 
	3S1326X00673
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1166
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Контроллер
	Delta V8 WIDE CAR W/SHIELD-12P0818X072
	не имеет
	T083409399
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1167
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Коммутатор
	Hirschmann Spaider 4TX/1FX-SM EEC Rail Switch
	не имеет
	102772
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1168
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Коммутатор
	Hirschmann Spaider 4TX/1FX-SM EEC Rail Switch
	не имеет
	102773
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1169
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Блок питания
	Phoenix Contact QUINT POWER 4 шт (2х12V; 2x24V)
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1170
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Плата аналогового ввода/вывода
	 8K, 4-20mA 5шт
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1171
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Контроллер
	Delta V8 WIDE CAR W/SHIELD-12P0818X072
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1172
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Плата дискретного выхода
	FIRELEC INT-DO-32R
	не имеет
	68017
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1173
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Плата дискретного входа
	FIRELEC INT-DI-32R
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1174
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Плата аналогово входа
	FIRELEC IN-AO
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1175
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Коммутатор
	MOXA EDS-205A-M-SC
	не имеет
	TABHB 1032953
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1176
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Блок питания
	MEAN WELL DRP_240-24 2шт
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1177
	Насосная станция  пожаротушения
	ШУ DELTA V
	Блок питания
	MEAN WELL DR-RDN20
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1178
	Насосная станция  пожаротушения
	HB-1,2
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT   2120D2HR1E1XH08
	49,6 Bar
	МSO71913000100006
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1179
	Насосная станция  пожаротушения
	HB-1,1
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT   2120D2HR1E1XH08
	49,6 Bar
	МSO71913000100002
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1180
	Насосная станция  пожаротушения
	Насосная станция  пожаротушения
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT   2120D2HR1E1XH08
	49,6 Bar
	МSO71913000100003
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1181
	Насосная станция  пожаротушения
	Насосная станция  пожаротушения
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT   2120D2HR1E1XH08
	49,6 Bar
	МSO71913000100005
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1182
	Насосная станция  пожаротушения
	Насосная станция  пожаротушения
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 3301HA1S1V5AM0600JAE1M1C8Q4
	0-4 Bar
	11115
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1183
	Насосная станция  пожаротушения
	Насосная станция  пожаротушения
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 3301HA1S1V5AM0600JAE1M1C8Q4
	0-4 Bar
	11118
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1184
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	ЭКМ
	ДМ 2005
	0-16 kg
	ПН160429K
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1185
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	ЭКМ
	ДМ 2005
	0-10 kg
	ПН160430K
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1186
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	ЭКМ
	ДМ 2005
	0-16 kg
	ПН160431K
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1187
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	ЭКМ-ДМ 2010
	0-16 kg
	ПН160432K
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1188
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	ЭКМ-ДМ 2010
	0-25 kg
	ПН160433K
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1189
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-25 kg
	ДН-00633К
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1190
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	МП 4 - УУ 2
	0-16 kg
	ПН-01216К
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1191
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН00085К
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1192
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-25 kg
	ПН160435K
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1193
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	МП 4 - УУ 2
	0-10 kg
	ПН160438K
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1194
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ПН00689K
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1195
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	МП 4-Кс
	0-10 kg
	ПН160440K
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1196
	Насосная станция  пожаротушения
	 
	Манометр
	МП 4-Кс
	0-10 kg
	ПН00693K
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1197
	Сепаратор V-1
	Сепаратор V-1
	Клапан регулирования давления
	Rotork IQML10/F10/A
	0 to100 %
	F-124950101
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1198
	Сепаратор V-1
	Сепаратор V-1
	Датчик уровня по перепаду
	ROSEMOUNT L3AGOKD31AAS1K8M5Q4
	0 to 20
	8311150
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1199
	Сепаратор V-1
	Сепаратор V-1
	Датчик давления
	ROSEMOUNT2088 G3S22A1M7EDS5Q4
	0 to 20 Bar
	8007661
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1200
	Сепаратор V-1
	Сепаратор V-1
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT SAPPHIRE TM CJ0GSM0750N00S
	HH/LL
	88408-1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1201
	Сепаратор V-1
	Сепаратор V-1
	Клапан регулирования уровня
	Rotork IQML10/F10/A
	0 to100 %
	RU 02550202
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1202
	Сепаратор V-1
	 
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-16 kg
	ПН160412K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1203
	Сепаратор V-1
	 
	Термометр
	WIKA
	0-120 С
	2798267
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1204
	Сепаратор V-1A
	Сепаратор V-1A
	Сигнализатор уровня
	Endress+Hauser Contact rating FTL51-KBG2BB4G5A
	0-24
	EB09D801027
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1205
	Сепаратор V-1A
	На выходе
	Датчик давления
	Endres+Hauser OutPMP51-BC22IB1SGCRLJA1+Z1
	0-4 Bar
	ECOODD01129
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1206
	Сепаратор V-1A
	На входе
	Датчик давления
	Endres+Hauser IN PMP51-BC22IB1SGCRLJA1+Z1
	0-4 Bar
	ECO0DF01129
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1207
	Сепаратор V-1A
	Сепаратор V-1A
	Датчик давления
	Endres+Hauser IN PMP51-BC22IB1SGCRLJA1+Z1
	0-4 Bar
	EC00DD01129
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1208
	Сепаратор V-1A
	Сепаратор V-1A
	Датчик уровня по стержню
	Endres+Hauser Cerabar M FMP40-1KK3CQJB21AA
	160
	D100260104E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1209
	Сепаратор V-1A
	Сепаратор V-1A
	Клапан регулирования давления
	Rotork  IQML10/F10/A
	0-100 % 
	RU 13410101
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1210
	Сепаратор V-1A
	Сепаратор V-1A
	Клапан регулирования уровня
	Rotork  IQML12/F10/A
	0-100 %
	RU 13410102
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1211
	Сепаратор V-1A
	Вход 
	Термометр
	WIKA
	0-100 С
	ПН160448K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1212
	Сепаратор V-1A
	 
	Манометр
	МТПСg-100 ОМ 2
	0-25 kg
	ПН00687K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1213
	Сепаратор V-1A
	Температура на выходе
	Датчик температуры
	WIKA TR-10B
	.-50 -250 С
	1104CBG2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1214
	Сепаратор V-1A
	Давление на выходе
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-25 kg
	ПН00694K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1215
	Сепаратор V-2
	Сепаратор V-2
	Клапан регулирования уровня
	Rotork IQML10/F10/B4
	0-100 %
	Z-467090102
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1216
	Сепаратор V-2
	Сепаратор V-2
	Клапан регулирования уровня
	Rotork IQML10/F10/A
	0-100 %
	Z-467080104
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1217
	Сепаратор V-2
	Сепаратор V-2
	Датчик давления
	ROSEMOUNT2088 G3S22A1M7EDS5Q4
	0 to 20 Bar
	8007662
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1218
	Сепаратор V-2
	Сепаратор V-2
	Датчик давления
	ROSEMOUNT 300S1AAK1M5
	0-20 Bar
	8007659
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1219
	Сепаратор V-2
	Сепаратор V-2
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT SAPPHIRE TM CJ0GSM0750N00S
	HH/LL
	188408-2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1220
	Сепаратор V-2
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН160485K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1221
	Сепаратор V-2
	 
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-16 kg
	ПН160455K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1222
	Сепаратор V-2
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН160454К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1223
	Сепаратор V-3
	Сепаратор V-3
	Клапан регулирования давления
	Rotork IQTM250 F10
	0-100 %
	RU 11410201
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1224
	Сепаратор V-3
	Сепаратор V-3
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 300S1AAK1M5
	0-20 Bar
	8007660
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1225
	Сепаратор V-3
	Сепаратор V-3
	Датчик давления
	ROSEMOUNT G3S22A1M7KHS5Q4
	0 to 20 Bar
	8100968
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1226
	Сепаратор V-3
	Сепаратор V-3
	Клапан регулирования уровня
	Rotork  IQ10F10A
	0-100 %
	СХ 26330104
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1227
	Сепаратор V-3
	 
	Термометр
	WIKA
	0-120 С
	ПН160490K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1228
	Сепаратор V-3
	 
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-10 kg
	ПН160465K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1229
	Сепаратор V-3
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-10 kg
	ПН160463K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1230
	Сепаратор V-3
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-2,5 kg
	ПН6985K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1231
	Сепаратор V-3
	Давление на выходе
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-16 kg
	ПН00665K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1232
	Сепаратор V-3
	Давление на выходе
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-16 kg
	ПГ1560K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1233
	Сепаратор ГС-2
	Сепаратор ГС-2
	Датчик давления
	ROSEMOUNT 300S1AAK1M5
	0-55 Bar
	8090949
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1234
	Сепаратор ГС-2
	Сепаратор ГС-2
	Датчик температуры
	ROSEMOUNT644HAI1XAM5J6Q4K1063
	(-50+150) C
	02191741
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1235
	Сепаратор ГС-2
	Сепаратор ГС-2
	Сигнализатор уровня
	Magnetrol XB41-BV40-HGC 1416A
	19,6 Bar
	88197-08-001
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1236
	Сепаратор ГС-2
	Температура в сепараторе
	Термометр
	WIKA
	0-100 С
	ПН160447K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1237
	Сепаратор ГС-2
	Давление в сепараторе
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-6 kg
	ПН100097K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1238
	Сепаратор ГС-2
	Давление на выходе
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-6 kg
	ПН1503К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1239
	Сепаратор ФСНД V-4
	Сепаратор ФСНД V-4
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 
	0 - 100 см
	29539
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1240
	Сепаратор ФСНД V-4
	Факельная линия ФСНД
	Датчик расхода
	ROSEMOUNT MFAG060DCHFS1D3D0T51BA1AQC7J6E1
	0-12000 m3/h
	73055 \ 8009311
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1241
	Сепаратор ФСНД V-4
	Сепаратор ФСНД V-4
	Отсекающий клапан
	AUMA 0204MA55929
	0-100 %
	788768
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1242
	Сепаратор ФСНД V-4
	Сепаратор ФСНД V-4
	Датчик давления
	ROSEMOUNT 3051TG5A2B21BB4K8M5850
	0 - 6 Bar
	8592938
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1243
	Сепаратор ФСНД V-4
	 
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-16 kg
	ПН00074K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1244
	Сепаратор ФСВД V-5
	Сепаратор ФСВД V-5
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT3301 H2AS1E4AM
	0 to 280 см
	29540
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1245
	Сепаратор ФСВД V-5
	 Факельная линия ФСВД
	Датчик расхода
	DIGITALFLOW  GF868
	0 - 120 м\с
	GF 3871 E
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1246
	Сепаратор ФСВД V-5
	Сепаратор ФСВД V-5
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA-530A-ECS9N-9EF/KU2/TO8
	1-50 Mpa
	91L136735 104
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1247
	Сепаратор V-5
	 
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-6 kg
	ПН160420К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1248
	Факельная линия
	Давление на линии
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-6 kg
	ПН160408K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1249
	Дренажные ёмкости ДЕ-1,2,3,3а,4
	Дренажные ёмкости ДЕ-1
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 3201HA1S1E5AM1500RANA32
	0-320 см
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1250
	Дренажные ёмкости ДЕ-1,2,3,3а,4
	Дренажные ёмкости ДЕ-3
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 3301HA1S1V5AM0600JAE1M1C8Q4
	0-320 см
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1251
	Дренажные ёмкости ДЕ-1,2,3,3а,4
	Дренажные ёмкости ДЕ-3А
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 3301HA1S1V5AM0600JAE1M1C8Q4
	0-320 см
	202827
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1252
	Дренажные ёмкости ДЕ-1,2,3,3а,4
	Дренажные ёмкости ДЕ-2
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 3301HA1S1V2AM0600JAMQ4
	3300 mm
	202857
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1253
	Дренажные ёмкости ДЕ-1,2,3,3а,4
	Дренажные ёмкости ДЕ-4
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 3302HA1SE2AM0400RAIS41Q4
	0-320 см
	3767
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1254
	Дренажнаяе ёмкость ДЕ-2
	ДЕ-2
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-16 kg
	ПН00668К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1255
	Дренажнаяе ёмкость ДЕ-3А
	ДЕ-3А
	Манометр
	МТСПg 100 ом 2
	0-16 kg
	ПН00671К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1256
	Резервуар Т-3,1, Т-3,2
	Резервуар Т-3,1
	Датчик уровня
	Siemens Sitrans LR250\29.07.2014
	0 to 831 см
	PBD/H7060215
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1257
	Резервуар Т-3,1, Т-3,2
	Резервуар Т-3,2 
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 3302HA1S1E2AM2000RAEM
	0 to 817 см
	201396
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1258
	Резервуар 6А
	Резервуар №6А
	Датчик уровня
	Siemens Sitrans LR250 7ML54310AD201DLO
	0 to 1536,5 см
	PBD/K7030431
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1259
	Резервуар 6А
	Верхний
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT SAPPHIRE TМ-CJOGSM1000NDDS
	(-50+150)
	93883-003-03
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1260
	Резервуар 6А
	Нижний
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT SAPPHIRE TМ-CJOGSM1000NDDS
	(-50+150)
	93883-003-04
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1261
	Резервуар 6А
	Резервуар №6А, V=5000m3
	Датчик температуры
	ROSEMOUNT 3144D1A2K1M5F504U2X1
	(-50+150) С
	1997941
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1262
	Резервуар 6А
	Резервуар №6А, V=5000m3
	Датчик давления
	ROSEMOUNT 300S1AAK1M5
	0 to 55
	8090960
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1263
	Резервуар 6А
	Вход
	Термометр
	WIKA
	0-100 С
	ПН01260K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1264
	Резервуар 6Б
	Верхний
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT SAPPHIRE TМ-CJOGSM1000NDDS
	(-50+150)
	93883-003-05
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1265
	Резервуар 6Б
	Нижний
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT SAPPHIRE TМ-CJOGSM1000NDDS
	(-50+150)
	93883-003-01
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1266
	Резервуар 6Б
	Резервуар №6Б
	Датчик давления
	ROSEMOUNT 300S1AAK1M5
	0 to 55
	8090958
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1267
	Резервуар 6Б
	Резервуар №6Б
	Датчик температуры
	ROSEMOUNT3144D1A2K1M5F504U2X1
	(-50+150) С
	1997927
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1268
	Резервуар 6Б
	Резервуар №6Б
	Датчик уровня
	ROSEMOUNT 5401AH1I14SPBJA  M1C4Q4P1
	0 to 1275 см
	18674
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1269
	Насосная станция (резервная)
	Насосная станция (резервная)
	Датчик расхода
	МАССОМЕР MICRO MOTION CМF-400-M461NQFZEZZZ
	12,2 to 125
	14061282
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1270
	Насосная станция (резервная)
	Насосная станция. Выход из основной
	Датчик давления
	ROSEMOUNT300S1BAK1M5
	0-50 Bar
	8250496
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1271
	Насосная станция (резервная)
	Насосная станция (резервная)
	Трансмиттер датчика расхода
	MICRO MATION  TRANSMITTER 2700R12AFZEZZZ
	4-20 mA
	3773139
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1272
	Насосная станция (резервная)
	Н-7
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ПН160414K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1273
	Насосная станция (резервная)
	Н-7
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-10kg
	ПН01247K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1274
	Насосная станция (резервная)
	Н-8
	Манометр
	МТПСg-100 ОМ 2
	0-40 kg
	ПН00668K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1275
	Насосная станция (резервная)
	Н-8
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН160406K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1276
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСПТ  301-06-10П-В4-Л-5-20/3150
	(-50+200) C
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1277
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСПТ  301-06-10П-В4-Л-5-20/3150
	(-50+200) C
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1278
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСПТ  301-06-10П-В4-Л-5-20/3150
	 (-50+200) C
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1279
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСПТ  301-06-10П-В4-Л-5-20/3150
	(-50+200) C
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1280
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622118
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1281
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622119
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1282
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622120
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1283
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622121
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1284
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622122
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1285
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622123
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1286
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622124
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1287
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622125
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1288
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622126
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1289
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622127
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1290
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622128
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1291
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Преобразователь температуры
	ТСП  Метран 200(100П)01-IP65-3150-С-4-1-Л-У1.1-ГП
	(-50+150) C
	622129
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1292
	Насосная станция (основная) 
	Насос Н-9
	Датчик давления
	ROSEMOUNT  G3S22A2M5ED0G
	2,76/55,2 Bar
	8461313
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1293
	Насосная станция (основная) 
	Насос Н-10
	Датчик давления
	ROSEMOUNT  G3S22A2M5ED0G
	2,76/55,2 Bar
	8461310
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1294
	Насосная станция (основная) 
	Насос Н-10
	Датчик давления
	ROSEMOUNT  G3S22A2M5ED0G
	2,76/55,2 Bar
	8461314
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1295
	Насосная станция (основная) 
	Насос Н-11
	Датчик давления
	ROSEMOUNT  G3S22A2M5ED0G
	2,76/55,2 Bar
	8461312
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1296
	Насосная станция (основная) 
	Насос Н-11
	Датчик давления
	ROSEMOUNT  G3S22A2M5ED0G
	2,76/55,2 Bar
	8461311
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1297
	Насосная станция (основная) 
	Насос Н-12
	Датчик давления
	ROSEMOUNT  G3S22A2M5ED0G
	2,76/55,2 Bar
	8461308
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1298
	Насосная станция (основная) 
	Насос Н-12
	Датчик давления
	ROSEMOUNT  G3S22A2M5ED0G
	2,76/55,2 Bar
	8461309
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1299
	Насосная станция (основная) 
	Насос Н-9 
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA-530A-ECS9N-9EF/KU22/TO7
	0,5-10 Mpa
	91M644844 225
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1300
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик расхода
	МАССОМЕР MICRO MATION CMF-400H461NQFZZZZ
	12,2 to 125
	11008220/S06028
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1301
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик расхода
	МАССОМЕР MICRO MATION CMF-400H461NQFZZZZ
	12,2 to 125
	Стерт/S0627
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1302
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Трансмиттер датчика расхода
	MICRO MATION TRANSMITTER 1700R12AFZEZZZ
	4-20 mA
	3828482
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1303
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Трансмиттер датчика расхода
	MICRO MATION TRANSMITTER 2700R11AF7ZEZZZ
	4-20 mA
	3828183
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1304
	Насосная станция (основная) 
	На входе
	Датчик давления
	ROSEMOUNT 3051 300S2BAE
	0-40 Bar
	7853958
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1305
	Насосная станция (основная) 
	На выходе
	Датчик давления
	ROSEMOUNT 3051 300S2BAE
	0 to 150 Bar
	7854032
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1306
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик осевого смещение вала
	Teko ISAB A41A-31P-10-P-5-P
	1,25 to 4
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1307
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик осевого смещение вала
	Teko ISAB A41A-31P-10-P-5-P
	1,25 to 4
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1308
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик осевого смещение вала
	Teko ISAB A41A-31P-10-P-5-P
	1,25 to 4
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1309
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик осевого смещение вала
	Teko ISAB A82A-31P-10-P
	3 to 8
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1310
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик вибрации
	НПП"ВИКОНТ" ВК-310С
	не указан
	10690
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1311
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик вибрации
	НПП"ВИКОНТ" ВК-310С
	не указан
	18167
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1312
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик вибрации
	НПП"ВИКОНТ" ВК-310С
	не указан
	10845
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1313
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик вибрации
	НПП"ВИКОНТ" ВК-310С
	не указан
	10649
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1314
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик уровня масла насоса
	"СЕНС" ПМП-052
	не указан
	33000
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1315
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик уровня масла насоса
	"СЕНС" ПМП-052
	не указан
	33001
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1316
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик уровня масла насоса
	"СЕНС" ПМП-052
	не указан
	32999
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1317
	Насосная станция (основная) 
	Насосная станция (основная) 
	Датчик уровня масла насоса
	"СЕНС" ПМП-052
	не указан
	32989
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1318
	Насосная станция (основная) Н-9
	Н-9
	Манометр
	МТПСg-100 ОМ 2
	0-25 kg
	ПН01542К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1319
	Насосная станция (основная) Н-9
	Н-9
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-16 kg
	ПН01253K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1320
	Насосная станция (основная) Н-10
	Н-10
	Манометр
	МТПСg-100 ОМ 2
	0-10 kg
	ПН00088K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1321
	Насосная станция (основная) Н-10
	Н-10
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ПН00222K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1322
	Насосная станция (основная) Н-9, Н-10
	Давление на выходе  Н-9, Н-10
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ПН160484К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1323
	Насосная станция (основная) Н-9, Н-10
	Давление на выходе  Н-9, Н-10
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-40 kg
	ПН160423K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1324
	Насосная станция (основная) Н-11
	Н-11
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-16 kg
	ПН00669K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Насосная станция (основная) Н-11
	Н-11
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ПН021830K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1326
	Насосная станция (основная) Н-12
	Н-12
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ПН00696K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1327
	Насосная станция (основная) Н-12
	Н-12
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ПН9029K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1328
	Насосная станция (основная) Н-11,12
	Н-11,12
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-60 kg
	ПН160416K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1329
	Насосная станция (основная) Н-11,12
	Н-11,12
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-100 kg
	ПН160417K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1330
	Нефтяная наливная эстакада
	Нефтяная наливная эстакада
	Датчик расхода
	MICRO MATION  TRANSMITTER R200S382NSAZEZZZZ
	4-20 mA
	754665
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1331
	Нефтяная наливная эстакада
	Нефтяная наливная эстакада
	Трансмиттер датчика расхода
	MICRO MATION  TRANSMITTER 1700-11AFZEZZZ
	4-20 mA
	3737241
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1332
	Блок дозирование реагентов
	Блок дозирование реагентов
	Датчик уровня
	"СЕНС"ПМП-062
	0-1,5 см
	24602
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1333
	Блок дозирование реагентов
	Блок дозирование реагентов
	Датчик температуры
	МЕТРАН ТСМУ-240-08 У1.1
	(-50+50) C
	573265
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1334
	Блок дозирование реагентов
	Блок дозирования  реагентов №2
	Датчик температуры
	ДТС-035-50М
	(-50+95) C
	218760906071068 21
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1335
	Блок дозирование реагентов
	Блок дозирования  реагентов №2
	Датчик температуры
	ДТС-035-50М
	(-50+95) C
	218760906071068 17
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1336
	Блок дозирование реагентов
	Блок дозирования  реагентов №2
	Датчик уровня
	ПП-0231
	0-1,5 м
	361309
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1337
	Блок дозирование реагентов
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН00670К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1338
	Блок дозирование реагентов
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН00691К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1339
	Блок дозирование реагентов
	 
	ЭКМ
	ДМ 2005
	0-160 kg
	91201
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1340
	Насосная станция (магистральная)
	Давление на выходе 
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-40 kg
	ПН00666K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1341
	Насосная станция (магистральная) ВР-1
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ПН00688K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1342
	Насосная станция (магистральная) ВР-3
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-60 kg
	ПН160402K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1343
	Насосная станция (магистральная) ВР-3
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-40 kg
	ПН160403K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1344
	Насосная станция (магистральная) ВР-4
	 
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН160411K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1345
	Площадка запуска скрибка
	 
	Манометр
	WIKA
	0-60 Bar
	ПН2798189К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1346
	Площадка запуска скрибка
	 
	Манометр
	ASHCROFT
	0-6 Kра
	2798188
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1347
	Площадка запуска скрибка
	 
	Манометр
	WIKA
	0-50 Bar
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1348
	Внутренняя насосная
	H - 2 (на выходе)
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-25 kg
	ПН00147К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1349
	Внутренняя насосная
	H - 1
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН00082К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1350
	Внутренняя насосная
	H - 2
	Манометр
	МТПСф-100-ОМ2
	0-10 kg
	ПН160489К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1351
	Внутренняя насосная
	H - 1 (на выходе)
	Манометр
	MAHOTOMI
	0-25 kg
	ПН00721K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	ППД

	1352
	БКНС
	БКНС
	Датчик перепада давления
	МЕТРАН 150-CD
	0 to 250 kPa
	896825
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1353
	БКНС
	БКНС
	Датчик перепада давления
	МЕТРАН 150-CD
	0 to 250 kPa
	896826
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1354
	БКНС
	БКНС
	Датчик перепада давления
	МЕТРАН 150-CD
	0 to 250 kPa
	900947
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1355
	БКНС
	БКНС
	Датчик давления
	МЕТРАН 150-TG
	0 - 6 MPa
	900345
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1356
	БКНС
	БКНС
	Датчик давления
	МЕТРАН 150-TG
	0 - 6 MPa
	900346
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1357
	БКНС
	БКНС
	Датчик давления
	МЕТРАН 150-TG
	0 - 6 MPa
	896834
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1358
	БКНС
	БКНС
	Датчик давления
	МЕТРАН 150-TG
	0 - 6 MPa
	896832
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1359
	БКНС
	Помещение
	Датчик температуры
	МЕТРАН ТСМУ 
	-50+100 CС
	769888
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1360
	БКНС
	Помещение
	Датчик температуры
	МЕТРАН ТСМУ 
	-50+100 CС
	769887
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1361
	БКНС
	Насос Н-2
	Реле вибрации
	MURPHY VS-2
	1 to 10
	20700042
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1362
	БКНС
	Насос Н-2
	Датчик давления
	NOSHOK inc 621-5000-1-1-2-6        
	0 to 5000
	стерт
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1363
	БКНС
	Насос Н-2
	Датчик давления
	WIKA E-10-A-PBI-NB-ZG2X67-ZZ
	0 to 300
	4363103
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1364
	БКНС
	Насос Н-2 опорной муфты
	Датчик температуры
	Сonax    1010PAE 
	-50+125 C
	238720
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1365
	БКНС
	Насос Н-2  ПП
	Датчик температуры
	ROSEMOUNT 644HAE1XAM5J6Q4K1063
	-50+100 CС
	02191698
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1366
	БКНС
	Насос Н-2 ЗП
	Датчик температуры
	PT-100
	0+100 CС
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1367
	БКНС
	Насос Н-3
	Реле вибрации
	MURPHY VS-2
	1 to 10
	20700042
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1368
	БКНС
	Насос Н-3
	Датчик давления
	WIKA E-10-A-PBI-NB-ZG2X67-ZZ
	0 to 300
	4363103
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1369
	БКНС
	Насос Н-3 ЗП
	Датчик температуры
	PT-100
	0+100 CС
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1370
	БКНС
	Насос Н-3 ПП
	Датчик температуры
	PT-100
	0+100 CС
	не имеет
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1371
	БКНС
	Насос Н-3 опорной муфты
	Датчик температуры
	Сonax    1010PAE 
	-50+125 С
	238720
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1372
	БКНС
	Насос Н-3
	Датчик давления
	NOSHOK inc 621-5000-1-1-2-6         
	0 to 5000
	243998
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1373
	БКНС
	Насосы Н-2,Н-3
	Датчик расхода
	Panometrics AT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4974E
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1374
	БКНС
	Насосы Н-2,Н-3 давление на выходе
	Датчик давления
	ROSEMOUNT 3051TG5A2B21BB4K8M5S504
	0-690 bar
	8594445
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1375
	БКНС
	Коллектор выход на разгрузку
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA 530A EDS7N-020E/KU2
	0 to 25 MPa
	91HB27579_846
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1376
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	Преобразователь температуры
	ТСМУ 9418-3.0L100M
	0 - 100 C
	2008
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1377
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	 Датчик уровня
	ПМП-062
	0 - 100
	41695
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1378
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П-ВН-01
	0 to 10
	8212825
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1379
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	Датчик давления
	МИДА-ДИ 13П-ВН-01
	0 to 10
	8212826
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1380
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	Панельный контроллер 
	SMODE SMH-2010
	не имеет
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1381
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	ЭКМ
	ДМ 2005
	0-60
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1382
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	ЭКМ
	ДМ 2005
	0-61
	не имеет
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1383
	БКНС
	Резервуар 3000м3
	Датчик уровня
	Siemens Sitrans LR250
	0 to 1263
	PBD|E7210257
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1384
	БКНС
	Резервуар 3000м3
	Датчик температуры
	YOKOGAWA  RESISTANCE BULB RM-31
	0 - 100 C
	92K403373_017
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1385
	БКНС
	Резервуар 3000м3
	Биметаллический термометр
	WIKA
	0 - 120
	14616927
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1386
	БКНС
	Резервуар 3000м3
	Датчик уровня
	Siemens Sitrans LR250
	0 to 1257
	PBD|E7210259
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1387
	БКНС
	Резервуар 3000м3
	Датчик температуры
	YOKOGAWA  RESISTANCE BULB RM-31
	0 - 100
	92K403374_017
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1388
	БКНС
	Резервуар 3000м3
	Биметаллический термометр
	WIKA
	0 - 120
	14616929
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1389
	БКНС
	Дренажная емкость
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT 2120D1DR1E1XM1950Q4
	0-24
	2216682
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1390
	БКНС
	Дренажная емкость
	Сигнализатор уровня
	ROSEMOUNT 2120D1DR1E1XM30000Q4
	0-24
	2216681
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1391
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Источник бесперебойного питания
	Liebert  CXT3-5000 RT230
	не имеет
	1418301507BW263
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1392
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Радиомодем
	TransNET 2400
	не имеет
	нет доступа
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1393
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Коммутатор
	Switch RS2-5TX\FX
	не имеет
	105
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1394
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Коммутатор
	Switch RS2-5TX\FX
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1395
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Блок питания
	QUINT POWER Division Graps 100~240 V, out 24V
	не имеет
	0000421556
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1396
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Блок питания
	QUINT POWER Division Graps 100~240 V, out 24V
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1397
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Диодный мост
	QUINT Diod 24V
	не имеет
	2938963
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1398
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Блок питания
	Phoenix contact
	не имеет
	9016072
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1399
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Реле (21шт)
	Phoenix contact
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1400
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Контроллер 
	CONTROLLER MD DELTA V
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Модуль питания контроллера DELTA V
	Model:73-610-096
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1402
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Искробезопасный барьер
	PEPPERL+FUCH
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1403
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Плата аналогового ввода/вывода
	8K, 4-20mA 7шт
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1404
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Плата дискретного ввода/вывода 
	32K, 24B 3шт
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1405
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Модуль Serial Card
	Serial Card RS-232 - 2шт
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1406
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Модуль Multifunction
	I/O - 3шт
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1407
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Инженерная станция
	DELL PRECISION T3500
	не имеет
	5357482759
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1408
	БКНС
	ШУ DELTA V 
	Монитор
	DELLCZ-OW631F-73608-924-OR5M
	не имеет
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	1409
	БКНС
	БКНС
	Антенна приним-ая с ВРП
	уточнить
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1410
	БКНС
	Давление на выходе
	Манометр
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1411
	БКНС
	 
	Манометр
	MТПСg
	0-16 kg
	ПД00157К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1412
	БКНС
	 
	Манометр
	MТПСg
	0-16 kg
	ПД00160A
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1413
	БКНС
	 
	Манометр
	МТПСф
	0-16 kg
	ПД60474К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1414
	БКНС
	 
	Манометр
	MТПСg
	0-2.5 kg
	ПД00914К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1415
	БКНС
	Н-2 Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-1 kg
	ПД00162К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1416
	БКНС
	Н-2 
	Манометр
	NOSHOK
	0-5000 PSI
	ПД6889144К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1417
	БКНС
	Н-3 Давление на линии
	Манометр
	MТПСg
	0-16 kg
	ПД00183К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1418
	БКНС
	Н-3 
	Манометр
	NOSHOK
	0-5000 PSI
	ПД6889143К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1419
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	Манометр
	ЭКМ-ДМ2005
	0-100 kg
	N092055
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1420
	БКНС
	Блок дозирование реагентов
	Манометр
	ЭКМ-ДМ2005
	0-100 kg
	92076
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1421
	ВРП1
	ВРП1
	Контроллер
	ROC-809-W40134
	4-20.
	1797570
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1422
	ВРП1
	ВРП1
	Антенна перед-ая на БКНС
	PCTEL
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1423
	ВРП1
	ВРП1
	Радиомодем
	TransNET 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1424
	ВРП1
	ВРП1
	Биметаллический термометр
	WIKA
	0-120 
	ПД00471К
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1425
	ВРП1
	ВРП1
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA 530AEDS7N-02EE/HAC/FF1
	0 to 25
	91K421888_015
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1426
	ВРП1
	ВРП1
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4983E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1427
	ВРП1
	ВРП1
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4976E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1428
	ВРП1
	ВРП1
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4975E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1429
	ВРП1
	ВРП1
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4980E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1430
	ВРП1
	ВРП1
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-W-1-1-2-0
	0 to 500
	4984E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1431
	ВРП1
	Давление на линии
	Манометр
	WIKA
	0-40 MPa
	ПД90449K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1432
	ВРП1
	Давление на выходе К-001
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД00446 К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1433
	ВРП1
	Давление на выходе К-024
	Манометр
	WIKA
	0-40 MPa
	ПД01284
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1434
	ВРП1
	Давление на выходе К-095
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД00445К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1435
	ВРП1
	Давление на выходе К-102
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД00443 К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1436
	ВРП1
	Давление на выходе К-103
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД00448К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1437
	ВРП1
	Давление на выходе К-105
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД00447К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1438
	ВРП2
	ВРП2
	Контроллер
	ROC-809-W40134
	4-20.
	18341774
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1439
	ВРП2
	ВРП2
	Антенна перед-ая на БКНС
	PCTEL
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1440
	ВРП2
	ВРП2
	Радиомодем
	TransNET 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1441
	ВРП2
	ВРП2
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530AEDS8N-022EE/FF1HAS
	0 - 25 MPa
	91K421887 015
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1442
	ВРП2
	ВРП2
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4978E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1443
	ВРП2
	ВРП2
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4979E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1444
	ВРП2
	ВРП2
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4981E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1445
	ВРП2
	ВРП2
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	4982E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1446
	ВРП2
	Давление на линии
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД01295К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1447
	ВРП2
	Давление на выходе К-054
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД01293К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1448
	ВРП2
	Давление на выходе К-122
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД01292К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1449
	ВРП3
	ВРП3
	Контроллер
	ROC-809-W40134
	4-20.
	20585617
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1450
	ВРП3
	ВРП3
	Источник бесперебойного питания
	Delta UPS N-1K 1000VA 900W
	 
	87R16300283WB
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1451
	ВРП3
	ВРП3
	Антенна перед-ая на БКНС
	PCTEL
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1452
	ВРП3
	ВРП3
	Радиомодем
	TransNET 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1453
	ВРП3
	ВРП3
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530AEDS8N-022EE/FF1HAS
	5 to  50 MPa
	91N523560_320
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1454
	ВРП3
	ВРП3
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	AT-7177E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1455
	ВРП3
	ВРП3
	Датчик температуры
	YOKOGAWA RH 2
	0 - 100
	92N502302_322
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1456
	ВРП3
	ВРП3
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA-310-EA40B/KU2
	0 - 100
	C2N504841_320
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1457
	ВРП3
	Давление на линии
	Манометр
	МТПСф
	0-400 kg
	ПД00911K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1458
	ВРП3
	Давление на выходе К-091
	Манометр
	WIKA
	0-40 MPa
	ПД160436К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1459
	ВРП4
	ВРП4
	Контроллер
	ROC-809-W40134
	4-20.
	20585617
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1460
	ВРП4
	ВРП4
	Антенна перед-ая на БКНС
	PCTEL
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1461
	ВРП4
	ВРП4
	Радиомодем
	TransNET 2400
	не имеет
	нет доступа
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1462
	ВРП4
	ВРП4
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530AEDS8N-022EE/FF1HAS
	0 to  27 MPa
	91L528960_122
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1463
	ВРП4
	ВРП4
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	AT-5681E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1464
	ВРП4
	ВРП4
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	AT-5679E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1465
	ВРП4
	ВРП4
	Датчик расхода
	PanometricsAT-868-2-1-2-0
	0 to 500
	AT-4977E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1466
	ВРП4
	ВРП4
	Датчик температуры
	YOKOGAWA RH 2
	0 - 100 CC
	92L5C3327_ 122
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1467
	ВРП4
	ВРП4
	Трансмиттер датчика температуры
	YOKOGAWA YTA-310-EA40B/KU2
	0 - 100 CC
	C2L512360 _121
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1468
	ВРП4
	Давление на линии
	Манометр
	WIKA
	0-40 Мпа
	ПД01285К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1469
	ВРП4
	Температура на коллекторе 
	Термометр 
	WIKA
	0-100 С
	ПД0-60437 К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1470
	ВРП4
	Давление на выходе К-131
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД60404К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1471
	ВРП4
	Давление на выходе К-139
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД60407 К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1472
	ВРП4
	Давление на выходе К-141
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД60402 К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1473
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 4и5)
	Антенна перед-ая на БКНС
	PCTEL
	 
	 
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1474
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 4и5)
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530AEСS7N-02NN/KU2
	0-40 bar
	91K421890_015
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1475
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 4и5)
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530AEDS7N-04DN/KU2
	5,1 to 49,9 MPa
	91J326382_910
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1476
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 5)
	Манометр 
	МТПСФ-100-ОМ2
	0-25 кг
	ПД-00173 К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1477
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 4и5)
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530AEСS7N-02NN/KU2
	0-40 bar
	91K421891_015
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1478
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 4и5)
	Датчик давления
	YOKOGAWA EJA530AEСS7N-02NN/KU2
	0-40 bar
	91K421892_015
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1479
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 5)
	Термометр 
	Wika
	0-100 C
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1480
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 4и5)
	Датчик расхода
	Panometrics AT-868-1-1-2-0
	0 to 500 bar
	AT-4973E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1481
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 4)
	Термометр 
	Wika
	0-100 C
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1482
	Водозабор(Скв 4и5)
	Водозабор(Скв 4и5)
	Датчик расхода
	Panometrics AT-868-1-1-2-0
	0 to 500 bar
	AT-4971E
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1483
	К-001
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-400 кг
	ПД00909К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1484
	К-001
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф 100 Ом
	0-400 kg
	ПД36401К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1485
	К-001
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСф 100 Ом
	0-400 kg
	ПД01280К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1486
	 К-024
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-400 kg
	ПД0036391К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1487
	 К-024
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСg
	0-400 кг
	ПД00452К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1488
	 К-024
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСф 100 Ом
	0-25 кг
	ПД01287К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1489
	 К-095
	Давление трубное
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ДН18188К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1490
	 К-095
	Давление затрубное
	Манометр
	WIKA
	0-400MPa
	ДН0917К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1491
	 К-095
	Давление межколоное
	Манометр
	Cameron
	0-400 bar
	 
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1492
	 К-102
	Давление трубное
	Манометр
	WIKA
	0-400bar
	ПД00140К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1493
	 К-102
	Давление затрубное
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД001290К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1494
	 К-102
	Давление межколоное
	Манометр
	BOURDON HAENNI
	0-3000 PSI
	ПД00454К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1495
	 К-103
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-400 кг
	ПД00140К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1496
	 К-103
	Давление трубное
	Манометр
	WIKA
	0-400bar
	ПД80103К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1497
	 К-103
	Давление межколоное
	Манометр
	BOURDON HAENNI
	3000psi
	ПД51296К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1498
	 К-105
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф 100 Ом
	0-400 kg
	ПД00910К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1499
	 К-105
	Давление трубное
	Манометр
	Cameron
	0-40Mpa
	ПД00137
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1500
	 К-105
	Давление межколоное
	Манометр
	МП3-Уф
	0-40Mpa
	018092
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1501
	 К-054
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСg
	0-400 bar
	ПД01281K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1502
	 К-054
	Давление затрубное
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД01131K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1503
	 К-054
	Давление межколоное
	Манометр
	BOURDON HAENNI
	0-3000psi
	ПД00132К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1504
	 К-122
	Давление трубное
	Манометр
	МП3-Уф
	0-600 kg
	ПД00454K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1505
	 К-122
	Давление затрубное
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД00135K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1506
	 К-122
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-400 kg
	ПД00906К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1507
	 К-091
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-400 kg
	ПД00896K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1508
	 К-091
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСФ
	0-400 kg
	ПД93789K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1509
	 К-091
	Давление межколоное
	Манометр
	МП3-Уф
	0-40МПа
	стерт
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1510
	 К-131
	Давление трубное
	Манометр
	WIKA
	0-400 bar
	ПД00132К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1511
	 К-131
	Давление затрубное
	Манометр
	WIKA
	0-40 Mpa
	ПД00126К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1512
	 К-131
	Давление межколоное
	Манометр
	MТПСg
	0-400 Kg
	ПД00917К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1513
	 К-139
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСg
	0-400 kg
	ПД00167К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1514
	 К-139
	Давление затрубное
	Манометр
	МТПСф 100 Ом
	0-400 кг
	ПД00910K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1515
	 К-139
	Давление межколоное
	Манометр
	МТПСg
	0-400 кг
	ПД00180К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1516
	 К-141
	Давление трубное
	Манометр
	МТПСФ 100 Ом
	0-400 кг
	ПД00910К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1517
	 К-141
	Давление затрубное
	Манометр
	Cameron
	0-400 bar
	ПД0080141К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1518
	 К-141
	Давление межколоное
	Манометр
	CAMERON
	0-400 bar
	ПД6051К
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1519
	К-007
	Давление трубное
	Манометр
	MТПСg
	0-400 kg
	ПД36393K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1520
	К-007
	Давление затрубное
	Манометр
	WIKA
	0-21 Mpa
	ПД36392K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	1521
	К-007
	Давление межколоное
	Манометр
	МС
	0-400 kg
	ПД36395K
	3

	
	
	
	
	
	
	
	



	№№
	Установка
	Позиция
	Наименование прибора
	Диапазон
	Серийный номер
	Тип или марка
	Уровень критичности

	1
	V-2401
	PI-2401
	технический манометр
	0-6Mpa
	2213670
	Wika
	3

	2
	V-2401
	PIT-2401B
	преобразователь давления
	0-6000 KPa
	8880935    7/10
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	3
	V-2401
	LIT-2401
	преобразователь уровня
	0-1101mmH2O
	8880910   7/10
	Rosemount 3051CD 2A72A1BM5B4DFE8L4P1Q4Q8Q15
	2

	4
	V-2401
	LSLL/LSHH 2401
	сигнализатор уровня
	 
	 
	SIMKO 15031
	1

	5
	V-2401
	XV-2401
	отсекающий клапан
	 
	 FA 2081 005
	ROTORK CP/S 035 080A/AA
	1

	6
	XV-2401
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	1

	7
	XV-2401
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	8
	V-2401
	PCV-2401A
	регулирующий клапан
	 
	EU03692501
	   FISHER ES 667
	2

	9
	PCV-2401A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	10
	PCV-2401A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	11
	V-2401
	LCV-2401
	регулирующий клапан
	 
	EU 03692502
	   FISHER ES 667
	2

	12
	LCV-2401
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	13
	LCV-2401
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	14
	LCV-2401
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	2

	15
	V-2401
	PIT-2401A
	преобразователь давления
	0-6000 KPa
	8880934  7/10
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	16
	V-2402
	LCV-2402A
	регулирующий клапан
	 
	EU 03692503
	   FISHER ES 667-34 
	2

	17
	LCV-2402A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	18
	LCV-2402A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	19
	LCV-2402A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	2

	20
	V-2402
	LCV-2402B
	регулирующий клапан
	 
	EU 03692504
	   FISHER ES 667-34 
	2

	21
	LCV-2402B
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	22
	LCV-2402B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	23
	LCV-2402B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	2

	24
	V-2402
	LIT-2402A
	преобразователь уровня
	0-897mmH2O
	8880911
	Rosemount 3051CD 2A72A1BM5B4DFE8L4P1Q4Q8Q15
	2

	25
	V-2402
	LIT-2402B
	преобразователь уровня
	0-897mmH2O
	8880912
	Rosemount 3051CD 2A72A1BM5B4DFE8L4P1Q4Q8Q15
	2

	26
	V-2402
	LSLL/LSHH 2402B
	сигнализатор уровня
	 
	87816-01-001
	Magnetrol XB15-AG4B-FL5
	1

	27
	V-2402
	LSLL/LSHH 2402A
	сигнализатор уровня
	 
	87816-01-002
	Magnetrol XB15-AG4B-FL5
	1

	28
	V-2402
	XV-2402A
	отсекающий клапан
	 
	FA 2081 020
	ROTORK CP/S 035 080A/BA
	1

	29
	XV-2402A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	30
	XV-2402A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	31
	V-2402
	XV-2402B
	отсекающий клапан
	 
	FA 2081 009
	ROTORK CP/S 035 080A/AA
	1

	32
	XV-2402B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	33
	XV-2402B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	34
	V-2402
	PI-2402
	технический манометр
	0-6Mpa
	2213678
	Wika
	3

	35
	V-2402
	PDIT-2402
	преобразователь диффер. давления
	0-100 KPa
	8880919
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	36
	V-2403
	PI-2403
	технический манометр
	0-6Mpa
	2213660
	Wika
	3

	37
	V-2403
	PI-2403B
	технический манометр
	0-6Mpa
	221366K
	Wika
	3

	38
	V-2403
	PIT-2403
	преобразователь давления
	0-6000 KPa
	8880936    7/10
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	39
	V-2403
	LIT-2403
	преобразователь уровня
	0-1024mmH2O
	 8879563  07/10
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	40
	V-2403
	TIT-2403
	преобразователь температуры
	0-200
	10F5F-049221
	Wika TR10/DIH50 - T32.10
	2

	41
	V-2403
	TE-2403
	Термосопративление
	 
	3F0ABIX
	Wika
	2

	42
	V-2403
	LCV-2403
	регулирующий клапан
	 
	EU 03692506
	   FISHER ES 667-34 
	2

	43
	LCV-2403
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	44
	LCV-2403
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	45
	LCV-2403
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B212
	2

	46
	V-2403
	PCV-2403
	регулирующий клапан
	 
	EU03692505
	   FISHER ES 667-30
	2

	47
	PCV-2403
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	48
	PCV-2403
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	49
	PCV-2403
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B212
	2

	50
	V-2403
	XV-2403C
	отсекающий клапан
	 
	FA2061 016
	ROTORK CP/S 035 080A/BA
	1

	51
	XV-2403C
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	52
	XV-2403C
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	53
	V-2403
	XV-2403B
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 025
	ROTORK CP/S 035 080A/BA
	1

	54
	XV-2403B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	55
	XV-2403B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	56
	V-2403
	XV-2403
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 015
	ROTORK       CP/S 035-080A/BA
	1

	57
	XV-2403
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	58
	XV-2403
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	59
	V-2403
	LSLL/LSHH 2403
	сигнализатор уровня
	 
	 
	SIMKO
	1

	60
	V-2410
	PIT-2410A
	преобразователь давления
	0-1000 kPa
	8880932     7/10
	Rosemount 3051TG 2A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	61
	V-2410
	PIT-2410B
	преобразователь давления
	0-1000 kPa
	8880933     7/10
	Rosemount 3051TG 2A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	62
	V-2410
	LIT-2410
	преобразователь уровня
	0-843mmH2O
	8879564   7/10
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	63
	V-2410
	XV-2410
	отсекающий клапан
	 
	FA 2081 18
	ROTORK CP/S 035 080A/BA
	1

	64
	XV-2410
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	65
	XV-2410
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	66
	V-2410
	PCV-2410A
	регулирующий клапан
	 
	EU 03692507
	   FISHER ES 667
	2

	67
	PCV-2410A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	68
	PCV-2410A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	69
	PCV-2410A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	2

	70
	V-2410
	PCV-2410B
	регулирующий клапан
	 
	270065301
	FS95H-200/300RF/T9/*SST ADJ SCREW
	2

	71
	PCV-2410B
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	72
	PCV-2410B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	73
	V-2410
	LCV-2410
	регулирующий клапан
	 
	EU30694999
	   FISHER ES 667
	2

	74
	LCV-2410
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	75
	LCV-2410
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	76
	LCV-2410
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	2

	77
	V-2410
	LSLL/LSHH 2410
	сигнализатор уровня
	0-800mm
	3186
	SIM 3  TYPE XD-JB85
	1

	78
	V-2411
	PI-2411
	технический манометр
	0-1MPa
	22136IE
	Wika
	3

	79
	V-2413
	PI-2413
	технический манометр
	0-1600kPa
	11045ER4
	Wika
	3

	80
	V-2414
	LIT-2414B
	преобразователь уровня
	0-766mmH2O
	8879565
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	81
	V-2414
	PI-2414
	технический манометр
	0-0,15MPa
	22131X6
	Wika
	3

	82
	V-2414
	LSLL/LSHH 2414A
	сигнализатор уровня
	 
	 
	SIMKO
	1

	83
	V-2415
	LSLL/LSHH 2415
	сигнализатор уровня
	 
	 
	SIMKO
	1

	84
	V-2415
	PIT-2415
	преобразователь давления
	0-150 Kpa
	8880931
	Rosemount 3051TG 1A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	85
	V-2415
	PIT-2415A
	преобразователь давления
	0-150 Kpa
	8880931
	Rosemount 3051TG 1A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	86
	V-2415
	FIT-2415
	Датчик расхода
	0-50 Kpa
	8880917_7/10
	Rosemount 3051CD 2A02A1BC1M5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	87
	V-2415
	LIT-2415
	преобразователь уровня
	0-644mmH2O
	8880909
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	1

	88
	V-2415
	PI-2415
	технический манометр
	0-1bar
	11013SVP
	Wika
	3

	89
	V-2415
	LCV-2415
	регулирующий клапан
	 
	EU03707626
	   FISHER ES 667
	2

	90
	LCV-2415
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	91
	LCV-2415
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	92
	V-2415
	PCV-2415
	регулирующий клапан
	 
	EU03692511
	   FISHER ES 667-30
	2

	93
	PCV-2415
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	94
	PCV-2415
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	95
	PCV-2415
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	2

	96
	V-2416
	TIT-2416
	преобразователь температуры
	0-200
	11130193
	Invensys (Foxboro)   RTT15-T1SNQNAD-L2
	2

	97
	V-2416
	PI-2416B
	технический манометр
	0-100kpa
	1101Y03P
	Wika
	3

	98
	V-2416
	PI-2416A
	технический манометр
	0-100kpa
	1102R4XR
	Wika
	3

	99
	V-2416
	PCV-2416C
	регулирующий клапан
	 
	 
	   FISHER ES 667
	2

	100
	PCV-2416C
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	101
	PCV-2416C
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	102
	V-2484
	LIT-2484A
	преобразователь уровня
	0-15кПа
	91L206255_105
	EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	2

	103
	V-2484
	LIT-2484B
	преобразователь уровня
	0-15кПа
	91L206256_105
	EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	2

	104
	V-2484
	PI-2484A
	технический манометр
	0-1,6MPa
	11096UH1
	Wika
	3

	105
	V-2484
	PI-2484B
	технический манометр
	0-1600КPa
	1101UBN0
	Wika
	3

	106
	V-2484
	PI-2484С
	технический манометр
	0-1600КPa
	1101J7ZP
	Wika
	3

	107
	V-2484
	PI-2484D
	технический манометр
	0-1,6MPa
	1101J7ZO
	Wika
	3

	108
	V-2484
	TI-2484A
	биметалический термометр
	0-100C
	0104970392
	WIKA
	3

	109
	V-2484
	PIT-2484
	преобразователь давления
	3MPa
	91L206307
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	110
	V-2484
	FIT-2484
	Датчик расхода
	0-25 kpa
	91L206252_105
	EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	2

	111
	V-2484
	TIT-2484
	преобразователь температуры
	0-200
	11130196
	Invensys (Foxboro)    RTT15-T1SNQNAD-L2
	2

	112
	V-2484
	PCV-2484
	регулирующий клапан
	 
	ME00016321
	GX / 225
	2

	113
	V-2484
	LCV-2484B
	регулирующий клапан
	 
	ME00016320
	   FISHER ES 667
	2

	114
	LCV-2484B
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	115
	LCV-2484B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	116
	LCV-2484B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B102
	2

	117
	V-2484
	XV-2484
	отсекающий клапан
	 
	105426-001
	Bettis        CBB315-SR80-11
	1

	118
	XV-2484
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B102
	1

	119
	XV-2484
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	120
	V-2484
	LSLL/LSHH 2484
	сигнализатор уровня
	 
	 
	SIMKO
	1

	121
	V-2474
	PI-2474
	технический манометр
	0-6Mpa
	221366X
	Wika
	3

	122
	V-2475
	PI-2475
	технический манометр
	0-6Mpa
	2213670
	Wika
	3

	123
	V-2474
	PIT-2474
	преобразователь давления
	0-6000 KPa
	8880940
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	124
	V-2475
	PIT-2475
	преобразователь давления
	0-6000 KPa
	8880941
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	125
	V-2475
	FIT-2475
	Датчик расхода
	0-62 кПа
	10077023
	Rosemount 3051CD 2A02A1BC1M5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	126
	V-2474
	TIT-2474
	преобразователь температуры
	0-200
	10F5F-049204
	Wika
	2

	127
	V-2475
	TIT-2475
	преобразователь температуры
	0-200
	10FSF 049206
	Wika      TR10/DIH50 - T32.10
	2

	128
	V-2475
	XV-2475A
	отсекающий клапан
	 
	FA 2176 003
	ROTORK CP/S-035-100E/BA
	1

	129
	XV-2475A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	130
	XV-2475A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	131
	V-2475
	XV-2475B
	отсекающий клапан
	 
	FA 2176 696
	ROTORK CP/S 035 100E/BA
	1

	132
	XV-2475B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	133
	XV-2475B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	134
	V-2474
	PDIT-2474
	преобразователь диффер. давления
	0-200 KPA
	8880927
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	135
	T-2512
	PI-2512
	технический манометр
	0-0,2MPa
	22136I4
	Wika
	3

	136
	T-2512
	PI-2512A
	технический манометр
	0-0,2MPa
	2213617
	Wika
	3

	137
	T-2512
	PI-2512B
	технический манометр
	0-0,2MPa
	2213615
	Wika
	3

	138
	T-2512
	TIT-2512
	преобразователь температуры
	0-200
	10F5F-049210
	Wika
	3

	139
	T-2512
	TE-2512
	Термосопративление
	-200  +600
	 
	Wika  TR10W   PT100
	2

	140
	T-2512
	PDIT-2512
	преобразователь диффер. давления
	0-50 kPa
	8880925
	Rosemount 3051CD 2A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	141
	T-2510
	LSLL/LSHH 2510А
	сигнализатор уровня
	0-3300mm
	 
	SIMCO
	1

	142
	T-2510
	LSLL/LSHH 2510В
	сигнализатор уровня
	0-3300mm
	 
	SIMCO
	1

	143
	T-2510
	TIT-2510
	преобразователь температуры
	0-100
	10F5F-049197
	Wika    TR10/DIH50 - T32.10
	2

	144
	T-2510
	TE-2510
	Термосопративление
	-200  +600
	 
	Wika    
	3

	145
	T-2510
	TIT-2510A
	преобразователь температуры
	0-100
	10F5F-049199
	Wika    TR10/DIH50 - T32.10
	2

	146
	T-2510
	TE-2510A
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABJ5
	Wika   TR10W   PT100
	2

	147
	T-2510
	TIT-2510B
	преобразователь температуры
	0-200
	10F5F-049193
	Wika    TR10/DIH50 - T32.10
	2

	148
	T-2510
	TE-2510B
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABJA
	Wika   TR10W   PT100
	2

	149
	T-2510
	TIT-2510C
	преобразователь температуры
	0-100
	10F5F-049196
	Wika    TR10/DIH50 - T32.10
	2

	150
	T-2510
	TE-2510C
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABJ1
	Wika   TR10W   PT100
	2

	151
	T-2510
	PDIT-2510
	преобразователь диффер. давления
	0-100 KPa
	8880920
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	152
	T-2510
	TI-2510G
	биметалический термометр
	0-200C
	3MO2G9I
	WIKA
	3

	153
	T-2510
	PIT-2510
	преобразователь давления
	0-6000 KPa
	8880937    7/10
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	154
	T-2510
	TE-2510E
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABJ4
	Wika  TR10W   PT100
	2

	155
	T-2510
	FIT-2510
	Датчик расхода
	0-10 кПа
	8880913_7/10
	Rosemount 3051CD 2A02A1BC1M5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	156
	T-2510
	XV-2510
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 017
	ROTORK CP/S 035 080A/BA
	1

	157
	XV-2510
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	158
	XV-2510
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	159
	T-2510
	LCV-2510
	регулирующий клапан
	 
	EU03692508
	   FISHER ES 667
	2

	160
	LCV-2510
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	161
	LCV-2510
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	162
	LCV-2510
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	2

	163
	T-2510
	FCV-2510
	регулирующий клапан
	 
	EU30692509
	   FISHER ES 667-34
	2

	164
	FCV-2510
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	165
	FCV-2510
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	166
	FCV-2510
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	2

	167
	T-2510
	TE-2510D
	Термосопративление
	0-200
	3F0ABJ3
	Wika  TR10W   PT100
	3

	168
	T-2510
	TIT-2510E
	Термосопративление
	0-200
	10F5F-049202
	Wika TR10/DIH50 - T32.10
	2

	169
	T-2510
	LIT-2510
	преобразователь уровня
	0-3445mmH2O
	8879562
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	170
	T-2510
	TIT-2510L
	преобразователь температуры
	0-200
	10F5F-049195
	Wika TR10/DIH50 - T32.10
	2

	171
	T-2510
	TE-2510L
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABJ2
	Wika  TR10W   PT100
	2

	172
	T-2510
	TIT-2510D
	преобразователь температуры
	0-200
	10F5F-049200
	Wika TR10/DIH50 - T32.10
	2

	173
	T-2510
	PI-2510
	технический манометр
	0-6Mpa
	2213679
	Wika
	3

	174
	T-2410
	TI-2410
	биметалический термометр
	0-100C
	110414VM      
	WIKA
	3

	175
	T-2410
	PI-2410
	технический манометр
	0-1600KPa
	11045FR6
	Wika
	3

	176
	P-2619
	PI-2619
	технический манометр
	0-10bar
	 
	Wika
	3

	177
	P-2610
	PI-2610A
	технический манометр
	0-0,4MPa
	22130XH
	Wika
	3

	178
	P-2610
	PI-2610B
	технический манометр
	0-6Mpa
	2213677
	Wika
	3

	179
	P-2610
	PIT-2610B
	преобразователь давления
	0-1,2MPa
	8880928  7/10
	YOKOGAWA EJA430A-31
	2

	180
	P-2610
	PIT-2610C
	преобразователь давления
	0-6000KPa
	8880938  7/10
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	181
	P-2610
	FIT-2610
	Датчик расхода
	0-10 Kpa
	8880914    7/10
	Rosemount 3051CD 2A02A1BC1M5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	182
	P-2611
	PI-2611A
	технический манометр
	0-1MPa
	116JRG4V
	Wika
	3

	183
	P-2611
	PI-2611B
	технический манометр
	0-6Mpa
	221366Q
	Wika
	3

	184
	P-2611
	PIT-2611B
	преобразователь давления
	0-100 KPa
	8880929   7/10
	Rosemount 3051TG 1A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	185
	P-2611
	PIT-2611C
	преобразователь давления
	0-6000 KPa
	8880939    7/10
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	186
	P-2611
	FIT-2611
	Датчик расхода
	0-25 kPa
	91M533415  220  
	EJA110-EMS5A-9DDB/KF21/M01/T12
	2

	187
	P-2617
	PI-2617
	технический манометр
	0-6Mpa
	22134NX
	Wika
	3

	188
	P-2613
	PI-2613
	технический манометр
	0-0,1MPa
	22136IB
	Wika
	3

	189
	P-2613
	PI-2613A
	технический манометр
	0-10MPa
	013965074
	Wika
	3

	190
	P-2614
	PI-2614
	технический манометр
	0-0,2MPa
	22130XD
	Wika
	3

	191
	P-2614
	PI-2614A
	технический манометр
	0-1MPa
	22130ID
	Wika
	3

	192
	P-2615
	PI-2615B
	технический манометр
	0-200Kpa
	 
	WIKA
	3

	193
	P-2616
	PI-2616B
	технический манометр
	0-200Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	194
	P-2615
	PI-2615
	технический манометр
	0-16kg/cm2
	ПГ0014
	РОСМА ТМ5
	3

	195
	P-2616
	PI-2616
	технический манометр
	0-16bar
	221366D
	Wika
	3

	196
	P-2615
	PI-2615A
	технический манометр
	0-200kPa
	2213611
	Wika
	3

	197
	P-2616
	PI-2616A
	технический манометр
	0-2,5kg/cm2
	 
	МТПС-100
	3

	198
	P-2685
	FIT-2685
	Датчик расхода
	0-25 kpa
	91K842363_034
	EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	2

	199
	E-2211
	TI-2211A
	биметалический термометр
	0-150C        
	3M02GDG
	WIKA
	3

	200
	E-2211
	TI-2211B
	биметалический термометр
	0-150C        
	3M02GDH
	WIKA
	3

	201
	E-2210
	TI-2210A
	биметалический термометр
	0-200 C
	3M02G9L
	WIKA
	3

	202
	E-2210
	TI-2210B
	биметалический термометр
	0-200 C
	3M02G9G       
	WIKA
	3

	203
	E-2210
	TI-2210C
	биметалический термометр
	0-200 C
	3M02GDM
	WIKA
	3

	204
	E-2210
	TIT-2210A
	преобразователь температуры
	0-300 C
	C2K800388 028
	YTA 320 EA4DN/KU2
	2

	205
	E-2210
	TE-2210A
	Термосопративление
	0-200 C
	 
	Wika
	3

	206
	E-2210
	TIT-2210B
	преобразователь температуры
	0-400 C
	C2K800389 028
	YTA 320 EA4DN/KU2
	2

	207
	E-2210
	TE-2210B
	Термосопративление
	0-200 C
	 
	Wika
	3

	208
	E-2210
	PI-2210
	технический манометр
	0-1,6bar
	110650355
	Wika
	3

	209
	E-2210
	LSLL-2210
	сигнализатор уровня
	0-200 C
	89071-01-001
	Magnetrol XA15-AG4B-HB3
	2

	210
	E-2211
	PI-2211A
	технический манометр
	0-1MPa
	22136IF
	Wika
	3

	211
	E-2211
	PI-2211B
	технический манометр
	0-1MPa
	22136IC
	Wika
	3

	212
	F-2412
	FIT-2412
	Датчик расхода
	0-10 Kpa
	8880916_7/10
	Rosemount 3051CD 2A02A1BC1M5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	213
	F-2412
	PI-2412B
	технический манометр
	0-0,6MPa
	2213473
	Wika
	3

	214
	F-2412
	PDIT-2412
	преобразователь диффер. давления
	0-100 KPa
	8880921
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	215
	F-2411
	PDIT-2411
	преобразователь диффер. давления
	0-100 KPa
	8880922
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	216
	F-2413
	PDIT-2413
	преобразователь диффер. давления
	0-100 KPa
	8880923
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	217
	F-2411
	PDIT-2411A
	преобразователь диффер. давления
	0-50 kPa
	8880924
	Rosemount 3051CD 2A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	218
	F-2411
	PDIT-2411B
	преобразователь диффер. давления
	0-50 kPa
	8880926
	Rosemount 3051CD 2A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	219
	A-2311
	PI-2311
	технический манометр
	0-0,6MPa
	221366D
	Wika
	3

	220
	A-2310
	TI-2310B
	биметалический термометр
	0-100C
	3MO2GDJ
	WIKA
	3

	221
	T-2880
	TI-2880
	биметалический термометр
	0-100C
	104970392
	WIKA
	3

	222
	A-2310
	TIT-2310
	преобразователь температуры
	0-200
	10F5F-049192
	Wika
	3

	223
	A-2310
	TE-2310
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABIT
	Wika  TR10W PT100
	2

	224
	A-2310
	TIT-2310A
	преобразователь температуры
	0-200 C
	10F5F-049207
	Wika  TR10/DIH50 - T32.10
	2

	225
	A-2310
	TE-2310A
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABIY
	Wika  TR10W PT100
	2

	226
	A-2311
	TIT-2311
	преобразователь температуры
	0-200 C
	10F5F-049201
	Wika  TR10/DIH50 - T32.10
	2

	227
	A-2311
	TE-2311
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABJO
	Wika  TR10W PT100
	2

	228
	A-2311
	XV-2311
	отсекающий клапан
	 
	FA2176 002
	ROTORK       CP/S 035-100E/BA
	1

	229
	XV-2311
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO WSNFETX8327B032
	1

	230
	XV-2311
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	231
	A-2311
	PCV-2311
	регулирующий клапан
	 
	270065402
	FS95L-147/300RF/T9/*SST ADJ SCREW
	2

	232
	A-2311
	TCV-2311
	регулирующий клапан
	 
	270075403
	   FISHER ES 667
	2

	233
	TCV-2311
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	234
	TCV-2311
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	235
	V-2466
	PI-2466B
	технический манометр
	0-0,1Mpa
	20143-12
	Wika
	3

	236
	V-2466
	PIT-2466
	преобразователь давления
	0-0,7 Mpa
	91L206304
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	237
	V-2466
	LIT-2466A
	преобразователь уровня
	 
	22482
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00610AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	238
	V-2466
	LIT-2466B
	преобразователь уровня
	 
	22483
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00610AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	239
	V-2466
	TIT-2466
	преобразователь температуры
	0-250C
	11130194
	Invensys (Foxboro)   RTT15-T1SNQNAD-L6
	2

	240
	V-2463
	PI-2463
	технический манометр
	0-0,6МПа
	221347B
	Wika
	3

	241
	V-2463
	PI-2463B
	технический манометр
	0-1МПа
	1105YDHS
	Wika
	3

	242
	V-2463
	PI-2463A
	технический манометр
	0-0,2МПа
	2213691
	Wika
	3

	243
	V-2463
	LIT-2463A
	преобразователь уровня
	 
	87817-05-001
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q20
	2

	244
	V-2463
	LIT-2463B
	преобразователь уровня
	-621,6-621,60Mbar
	3602435
	Rosemount 3051CD2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8 
	2

	245
	V-2463
	TIT-2463
	преобразователь температуры
	0-150C
	10F5F-049
	Wika   TR10/DIH50 - T32.10
	2

	246
	V-2463
	PIT-2463A
	преобразователь давления
	0-500Kpa
	8880135
	Rosemount 3051TG 2A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	247
	V-2463
	LCV-2463B
	регулирующий клапан
	 
	EU03686627
	   FISHER ES 667-30
	2

	248
	LCV-2463B
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	249
	LCV-2463B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	250
	LCV-2463B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	2

	251
	V-2463
	PCV-2463A
	регулирующий клапан
	 
	EU03686625
	   FISHER ES 667-30
	2

	252
	PCV-2463A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	253
	PCV-2463A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	254
	PCV-2463A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	2

	255
	V-2463
	LCV-2463A
	регулирующий клапан
	 
	EU03687436
	   FISHER ES 667-30
	2

	256
	LCV-2463A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	257
	LCV-2463A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	258
	LCV-2463A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	2

	259
	V-2463
	LSLL/LSHH-2463A
	сигнализатор уровня
	 
	 
	Magnetrol XB15-AG3B-FL5
	1

	260
	V-2463
	XV-2463
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 011
	Rotork
	1

	261
	XV-2463
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	262
	XV-2463
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	263
	V-2464
	LSLL-2464
	сигнализатор уровня
	 
	 
	Magnetrol XA15-AG3B-HB3
	1

	264
	V-2464
	LIT-2464
	преобразователь уровня
	0-872mmH2O
	8880141
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	265
	V-2416
	LIT-2416A
	преобразователь уровня
	 
	22477
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00610AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	266
	V-2416
	LIT-2416B
	преобразователь уровня
	 
	22478
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00610AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	267
	V-2416
	PIT-2416
	преобразователь давления
	0-0,7 Mpa
	91L206300
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	268
	V-2465
	PI-2465
	технический манометр
	0-0,6МПа
	221347E
	Wika
	3

	269
	V-2462
	PI-2462
	технический манометр
	0-0,6МПа
	2213474
	Wika
	3

	270
	V-2461
	PI-2461A
	технический манометр
	0-0,6МПа
	2213477
	Wika
	3

	271
	V-2461
	PI-2461B
	технический манометр
	0-0,6МПа
	221346Y
	Wika
	3

	272
	V-2464
	PI-2464
	технический манометр
	0-0,1МПа
	110256291
	Wika
	3

	273
	V-2465
	PDIT-2465
	преобразователь диффер. давления
	0-100 kPa
	8880140
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	274
	V-2462
	PDIT-2462
	преобразователь диффер. давления
	0-100 kPa
	8880139
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	275
	V-2461
	PDIT-2461A
	преобразователь диффер. давления
	0-100 kPa
	8880137
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	276
	V-2461
	PDIT-2461B
	преобразователь диффер. давления
	0-100 kPa
	8880138
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	277
	V-2460
	LSLL/LSHH-2460A
	сигнализатор уровня
	 
	87817-01-002
	Magnetrol XB15-AG4B-FL5
	1

	278
	V-2460
	LSLL/LSHH-2460B
	сигнализатор уровня
	 
	87817-01-001
	Magnetrol XB15-AG4B-FL5
	1

	279
	V-2460
	PI-2460B
	технический манометр
	0-6МПа
	221366U
	Wika
	3

	280
	V-2460
	PI-2460A
	технический манометр
	0-6МПа
	2213668
	Wika
	3

	281
	T-2560
	PI-2560A
	технический манометр
	0-6МПа
	221366R
	Wika
	3

	282
	T-2560
	PIT-2560A
	преобразователь давления
	0-6000Kpa
	8880128
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	283
	T-2560
	PIT-2560B
	преобразователь давления
	0-6000Kpa
	8880131
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	284
	T-2560
	FIT-2560
	Датчик расхода
	 
	XGMI-208E
	XGM868I-1-11-00-03155-S
	2

	285
	T-2560
	TIT-2560
	преобразователь температуры
	0-100C
	10F5F-049198
	Wika   TR10/DIH50 - T32.10
	2

	286
	T-2560
	TE-2560
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0A9OF
	Wika   
	2

	287
	T-2560
	TIT-2560A
	преобразователь температуры
	0-100C
	10F5F-049227
	Wika   TR10/DIH50 - T32.10
	2

	288
	T-2560
	TE-2560A
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0ABIZ
	Wika
	2

	289
	T-2560
	TIT-2560B
	преобразователь температуры
	0-100C
	10F5F-049217
	Wika   TR10/DIH50 - T32.10
	2

	290
	T-2560
	TE-2560B
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0A9OG
	Wika
	2

	291
	T-2560
	TE-2560C
	Термосопративление
	-200  +600
	3F0A9OD
	Wika
	2

	292
	T-2560
	TIT-2560C
	преобразователь температуры
	0-100C
	10F5F-049222
	Wika   TR10/DIH50 - T32.10
	2

	293
	T-2560
	PDIT-2560
	преобразователь диффер. давления
	0-200 kPa
	8880127
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	294
	T-2560
	XV-2560C
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 010
	Rotork   CP/S 035 080A/AA
	1

	295
	XV-2560C
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	296
	XV-2560C
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	297
	T-2560
	XV-2560D
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 004
	Rotork   CP/S 035 080A/AA
	1

	298
	XV-2560D
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	299
	XV-2560D
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	300
	T-2560
	XV-2560A
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 066
	Rotork SP/S 035 100E/CB
	1

	301
	XV-2560A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	302
	XV-2560A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	303
	T-2560
	XV-2560B
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 003
	ROTORK  CP/S 035 080EL
	1

	304
	XV-2560B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	305
	XV-2560B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	306
	T-2560
	XV-2560
	отсекающий клапан
	 
	A131189
	Rotork   CP/S 035 080A/AA
	1

	307
	XV-2560
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	308
	XV-2560
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	309
	T-2560
	LCV-2560A
	регулирующий клапан
	 
	EU03687439
	   FISHER ES 667-30
	2

	310
	LCV-2560A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	311
	LCV-2560A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	312
	LCV-2560A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	2

	313
	T-2560
	LCV-2560B
	регулирующий клапан
	 
	EU03686626
	   FISHER ES 667-34
	2

	314
	LCV-2560B
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	315
	LCV-2560B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	316
	LCV-2560B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	2

	317
	T-2560
	PCV-2560A
	регулирующий клапан
	 
	EU03694391
	   FISHER ES 667-45
	2

	318
	PCV-2560A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	319
	PCV-2560A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	320
	PCV-2560A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	2

	321
	T-2560
	PCV-2560B
	регулирующий клапан
	 
	EU03686624
	   FISHER ES 667-70
	2

	322
	PCV-2560B
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	323
	PCV-2560B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	324
	T-2560
	LIT-2560A
	преобразователь уровня
	0-1323mmH2O
	8880129
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	325
	T-2560
	LIT-2560B
	преобразователь уровня
	0-662mmH2O
	8880130
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	326
	T-2561
	PIT-2561A
	преобразователь давления
	0-50Kpa
	8880133
	Rosemount 3051TG 1A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	327
	T-2561
	PIT-2561B
	преобразователь давления
	0-50Kpa
	8880132
	Rosemount 3051TG 1A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	328
	T-2561
	PCV-2561
	регулирующий клапан
	 
	EU03686623
	GX 225
	2

	329
	E-2261
	PI-2261
	технический манометр
	0-1MPa
	11013SVQ
	Wika
	3

	330
	E-2261
	PI-2261A
	технический манометр
	0-0,04MPa
	221367P
	Wika
	3

	331
	E-2261
	TI-2261B
	термометр биметаллический
	0-250С
	11045GBI    
	WIKA
	3

	332
	E-2261
	LIT-2261
	преобразователь уровня
	0-817mmH2O
	8880134
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	333
	E-2261
	TIT-2261
	преобразователь температуры
	0-250C
	10F5F-049203
	Wika   TR10/DIH50 - T32.10
	2

	334
	E-2261
	TIT-2261A
	преобразователь температуры
	0-250C
	10F5F-049212
	Wika   TR10/DIH50 - T32.10
	2

	335
	E-2261
	LSLL-2261
	сигнализатор уровня
	 
	87817-02-001
	Magnetrol XB15-AG3B-FL5
	1

	336
	E-2261
	LSHH-2261
	сигнализатор уровня
	 
	87817-02-001
	Magnetrol XB15-AG3B-FL5
	1

	337
	E-2261
	FIT-2261
	Датчик расхода
	 
	11040902
	Krohne
	2

	338
	E-2260
	TI-2260A
	термометр биметаллический
	0-200С
	3M02G9J
	WIKA
	3

	339
	E-2260
	TI-2260B
	термометр биметаллический
	0-300C           
	11045GBI    
	WIKA
	3

	340
	E-2260
	TI-2260C
	термометр биметаллический
	0-200С
	3M02G9F
	WIKA
	3

	341
	E-2264
	TI-2264A
	термометр биметаллический
	0-200С
	3M02G9M
	WIKA
	3

	342
	E-2264
	TI-2264B
	термометр биметаллический
	0-300C           
	11045GBJ  
	WIKA
	3

	343
	E-2264
	TI-2264C
	термометр биметаллический
	0-250С
	3M02GEY
	WIKA
	3

	344
	E-2264
	TI-2264D
	термометр биметаллический
	0-250С
	3M02GEW
	WIKA
	3

	345
	E-2263
	TIT-2263
	преобразователь температуры
	0-150C
	10F5F-049208
	Wika    TR10/DIH50 - T32.10
	2

	346
	P-2660
	PI-2660C
	технический манометр
	0-0,1МПа
	1185Y017
	Wika
	3

	347
	P-2660
	PI-2660A
	технический манометр
	0-6Mpa
	1105Z5S4
	Wika
	3

	348
	P-2660
	PI-2660D
	технический манометр
	0-1bar
	11013BVS
	Wika
	3

	349
	P-2660
	PI-2660B
	технический манометр
	0-6Mpa
	2213671
	Wika
	3

	350
	P-2660
	PIT-2660A
	преобразователь давления
	0-50Kpa
	8880146
	Rosemount 3051TG 1A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	351
	P-2660
	PIT-2660C
	преобразователь давления
	0-6000 Kpa
	8880144
	Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	352
	P-2660
	PIT-2660B
	преобразователь давления
	0-50Kpa
	8880147
	Rosemount 3051TG 1A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	353
	P-2660
	PIT-2660D
	преобразователь давления
	0-6000 Kpa
	8880145
	 Rosemount 3051TG 4A2B21BE8M5P1Q4Q8S5Q15
	2

	354
	P-2665
	PIT-2665
	преобразователь давления
	0-0,7 Mpa
	91L206305
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	355
	P-2618
	PIT-2618
	преобразователь давления
	0-1 Mpa
	91L206301
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	356
	P-2661
	FIT-2661
	Датчик расхода
	0-15 kPa
	8880142
	Rosemount 3051CD 2A02A1BC1M5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	357
	P-2660
	FIT-2660C
	Датчик расхода
	0-5Kpa
	8880143
	Rosemount 3051CD 2A02A1BC1M5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	358
	F-2460
	LIT-2460A
	преобразователь уровня
	0-804mmH2O
	8880124
	Rosemount 3051CD 2A22A1BS2M5B4E8L4P1Q4Q8Q15
	2

	359
	F-2460
	LIT-2460B
	преобразователь уровня
	-2,48-2,48bar
	2732462
	Rosemount 3051S2CD3A2B12A1BB4E1M5P1Q4Q8T1 
	2

	360
	F-2460
	PDIT-2460
	преобразователь диффер. давления
	0-100 kPa
	8880126   7/10
	Rosemount 3051CD 3A02A1BM5E8P1S5Q4Q8Q15
	2

	361
	F-2460
	XV-2460
	отсекающий клапан
	 
	A131188
	Rotork   CP/S 035 080A/AA
	1

	362
	XV-2460
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO35
	1

	363
	XV-2460
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	364
	F-2460
	XV-2460B
	отсекающий клапан
	 
	FA2081 003
	Rotork   CP/S 035 080A/AA
	1

	365
	XV-2460B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	MAXSEAL ICO3S
	1

	366
	XV-2460B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	MIDLAND 3550SZ-2FRMSF122AGB
	1

	367
	F-2460
	LCV-2460A
	регулирующий клапан
	 
	EU03686621
	   FISHER ES 667-30
	2

	368
	LCV-2460A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	369
	LCV-2460A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	370
	LCV-2460A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	2

	371
	F-2460
	LCV-2460B
	регулирующий клапан
	 
	EU03686622
	   FISHER ES 667-30
	2

	372
	LCV-2460B
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	373
	LCV-2460B
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	374
	LCV-2460B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	2

	375
	C-2160
	ША-2160
	Шкаф автоматики
	 
	 
	 
	1

	376
	ША-2160
	 
	Контроллер
	220V
	 
	SIEMENS LGK16
	1

	377
	ША-2160
	 
	Реле времени
	220V
	 
	OVRON H3DК-M2
	1

	378
	ША-2160
	 
	искробезопастный барьер Peperl Fuchs
	24V
	 
	KFD2-SR-EX1.W.LB
	1

	379
	ША-2160
	 
	конвертор сигнала в 4-20 mA
	24V
	 
	BM303 Input: 10k 3wire Pot. Output:4-20 mA
	1

	380
	ША-2160
	 
	реле блокировки
	24V
	 
	      R S COMPONENTS
	1

	381
	ША-2160
	 
	блок питания  Omron S8VS-12024 230V/24 VDC PSU
	24V-220V
	 
	R S COMPONENTS
	1

	382
	ША-2160
	 
	Реле промежуточное
	24V(17шт)
	 
	24 VDC RU4S-D24+SY4S-05E1G1                             IDEC
	1

	383
	ША-2160
	 
	Реле промежуточное
	24V(1шт)
	 
	PIOZ
	1

	384
	ША-2160
	 
	Реле промежуточное
	24V(1шт)
	 
	OMRON
	1

	385
	ША-2160
	 
	Реле промежуточное
	220V(6шт)
	 
	RU4S-A230+SY4S-05E1G2                            IDEC
	1

	386
	ША-2160
	 
	Реле промежуточное
	220V(1шт)
	 
	IEK
	1

	387
	C-2160
	PS-2160A
	Реле давления
	24V
	 
	DELTA CONTROLS HS210KCC02J range 12 to 250 mbar
	1

	388
	C-2160
	PS-2160B
	Реле давления
	24V
	 
	DELTA CONTROLS HS210KCC02J range 12 to 250 mbar
	1

	389
	C-2160
	PS-2160C
	Реле давления
	24V
	 
	delta-controls
	1

	390
	C-2160
	PS-2160E
	Реле давления
	24V
	 
	delta-controls
	1

	391
	C-2160
	PDS-2160D
	Реле давления
	24V
	 
	delta-controls
	1

	392
	C-2160
	 
	Элетророзжиг
	220V
	 
	Cortem Group
	1

	393
	C-2160
	 
	Датчик пламени
	220V
	 
	Cortem Group
	1

	394
	C-2160
	XV-2160
	отсекающий клапан
	 
	1270659
	Kinetrol
	1

	395
	C-2160
	XV-2160A
	отсекающий клапан
	 
	1270650
	Kinetrol
	1

	396
	C-2160
	XV-2160B
	отсекающий клапан
	 
	1314895
	Kinetrol
	1

	397
	C-2160
	PV-2160B
	позиционер
	 
	 
	SIEMENS  SIPART 
	1

	398
	C-2160
	XV-2160B
	регулятор воздуха 
	 
	 
	 
	1

	399
	C-2160
	XV-2160C
	соледноидный клапан
	 
	100095357
	ASCO
	1

	400
	C-2160
	XV-2160D
	соледноидный клапан
	 
	M0258620
	ASCO
	1

	401
	C-2160
	XV-2160E
	соледноидный клапан
	 
	M0258620
	ASCO
	1

	402
	C-2160
	PDI-2160
	индикатор перепада давления
	0-1 kg/cm2
	1104855754
	Wika
	2

	403
	C-2160
	PI-2160
	технический манометр
	0-5 kPa
	535771
	Wika
	2

	404
	C-2160
	PI-2160A
	технический манометр
	0-5 kPa
	A53758870202
	Wika
	2

	405
	C-2160
	PI-2160B
	технический манометр
	0-10kPa
	A53758870102
	Wika
	2

	406
	УОГ
	AT-2560
	анализатор
	 
	133098_10
	MICHELL instuments
	2

	407
	AT-2560
	BV-1
	запорный клапан
	 
	 
	Swagelok
	2

	408
	AT-2560
	BV-2
	запорный клапан
	 
	316441054001
	Swagelok
	2

	409
	AT-2560
	F-1
	фильтр
	60 micron
	603177001
	Swagelok
	2

	410
	AT-2560
	F-2
	Фильтр отделения газовой фазы от жидкой  
	 
	 
	Genius MODEL 123
	2

	411
	AT-2560
	F-3
	фильтр
	 
	126-3519
	Headline Filters
	2

	412
	AT-2560
	F-4
	фильтр
	60 micron
	0000971377
	Swagelok
	2

	413
	AT-2560
	F-5
	фильтр
	15 micron
	0001018919
	Swagelok
	2

	414
	AT-2560
	FM-1
	дозирующий клапкн
	 
	d090000000052114
	KROHNE
	2

	415
	AT-2560
	FM-2
	дозирующий клапкн
	 
	d090000000052110
	KROHNE
	2

	416
	AT-2560
	PR-1
	регулятор давления 
	max-210bar
	 
	pressure tech
	2

	417
	AT-2560
	PR-2
	регулятор давления 
	max-210bar
	 
	pressure tech
	2

	418
	AT-2560
	 
	анализатор влажности процесса
	 
	 
	MICHELL instuments
	2

	419
	AT-2560
	PG-1
	технический манометр
	0-250 bar
	 
	pressure tech
	2

	420
	 
	 
	шкаф подготовки пробы
	 
	 
	МС СЕРВИС
	2

	421
	 
	КШ-1
	кран шаровый 
	 
	 
	Hylok
	2

	422
	 
	ФМ-1
	фильтр механический
	5000PSIG
	 
	Headline Filters MODEL 122 max 5000psig 50micron
	2

	423
	 
	ФМ-2
	фильтр механический
	5000PSIG
	 
	Headline Filters MODEL 122 max 5000psig 10micron
	2

	424
	 
	ФМ-3
	Отсекатель капельной жидкости
	1500PSIG
	 
	GMS105-1/8 MAX pressure 1500PSIG 1 800-311-5561
	2

	425
	 
	ФГ
	Фильтр гликолевый   
	 
	 
	Headline |Filters  126-3519 max pressure 340 bar
	2

	426
	 
	КШ-2
	кран шаровый 
	 
	 
	Hylok
	2

	427
	 
	КШ-3
	кран шаровый 
	 
	 
	Hylok
	2

	428
	 
	PIC-1
	регулятор давления 
	17bar
	 
	Draster Co..Ltd 072B-0250X-1S
	2

	429
	 
	PC-1
	регулятор давления 
	1.7bar
	 
	Draster Co..Ltd 072B-0025X-1S-5
	2

	430
	 
	PIC-2
	регулятор давления 
	17bar
	 
	Draster Co..Ltd 072B-0250X-1S
	2

	431
	 
	PC-2
	регулятор давления 
	1.7bar
	 
	Draster Co..Ltd 072B-0025X-1S-5
	2

	432
	 
	FIC-1
	дозирующий клапкн
	 
	11BX450859001
	KytolaL H-XB01-H
	2

	433
	 
	FIC-2
	дозирующий клапкн
	 
	11BX450859002
	KytolaL H-XB01-H
	2

	434
	C2101-V-240A
	PI-2101-240A
	технический манометр
	0-1000kPa
	 
	ASHCROFT
	3

	435
	C2101-V-240D
	PI-2101-240D
	технический манометр
	0-1600Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	436
	C2101-V-240G
	PI-2101-240G
	технический манометр
	0-1600Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	437
	C2101-V-240I
	PI-2101-240IA
	технический манометр
	0-4000Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	438
	C2101-V-240J
	PI-2101-240J
	технический манометр
	0-4000Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	439
	C2101-V-240M
	PI-2101-240M
	технический манометр
	0-1400 Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	440
	C2101-V-240M
	DPI-2101-2001
	индикатор перепада давления
	0-200Kpa
	02101564
	ASHCROFT
	3

	441
	C2101-C-2100
	PI-2101-2002
	технический манометр
	0-700Kpa
	 
	ARIEL
	3

	442
	C2101-C-210A
	TI-2101-240A
	термометр биметаллический
	-40/160F(-40/70C)
	 
	ASHCROFT
	3

	443
	C2101-V-240C
	TI-2101-240C
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	444
	C2101-C-2100
	TI-2101-2002
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	445
	C2101-V-240D
	TI-2101-240D
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	446
	C2101-V-240F
	TI-2101-240FA
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	447
	C2101-C-2100
	TI-2101-2004
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	448
	C2101-V-240G
	TI-2101-240G
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	449
	C2101-V-240I
	TI-2101-240I
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	450
	C2101-C-2100
	TI-2101-2006
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	451
	C2101-V-240L
	TI-2101-240L
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	452
	C2101-C-2100
	TI-2101-2009
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	453
	C2101-C-240C
	TE-2101-210C
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	454
	C2101-C-210B
	TE-2101-210BB
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0335A1E1 
	1

	455
	C2101-C-210B
	TE-2101-210BA
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330165
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	456
	C2101-C-210A
	TE-2101-210A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	457
	C2101-C-210A
	TE-2101-2100A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330032
	Rosemount  KEMA -99ATEX8715X
	1

	458
	C2101-C-2100
	TE-2101-2007
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330038
	Rosemount  0065C31N0000D0165FER05R06F40A1TB
	1

	459
	C2101-C-2100
	TE-2101-2005
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330035
	Rosemount  0065C31N0000D0180F22E1R05R06TBA1
	1

	460
	C2101-C-2100
	TE-2101-2003
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1328338
	Rosemount  0065C31N0000D0165FER05R06F40A1TB
	1

	461
	C2101-V-240A
	PIT-2101-240AA
	преобразователь давления
	-98-137,9Kpa  
	2093947
	Rosemount 3051CG 3A02A1BS5E8M5Q4
	1

	462
	C2101-V-240A
	PIT-2101-240AB
	преобразователь давления
	-98-137,9Kpa  
	2093968
	Rosemount 3051CG 3A02A1BS5E8M5Q4
	1

	463
	C2101-V-240C
	PIT-2101-240C
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093949
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	464
	C2101-C-2100
	PIT-2101-2001
	преобразователь давления
	0-6894,7Kpa
	2093950
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	465
	C2101-V-240D
	PIT-2101-240DA
	преобразователь давления
	0-6894,7Kpa
	2093951
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	466
	C2101-V-240D
	PIT-2101-240DB
	преобразователь давления
	0-6894,7Kpa
	2093952
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	467
	C2101-V-240F
	PIT-2101-240FB
	преобразователь давления
	0-2068,4Kpa
	2093953
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	468
	C2101-V-240I
	PIT-2101-240IB
	преобразователь давления
	0-4136,8Kpa
	2093954
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	469
	C2101-V-240L
	PIT-2101-240LB
	преобразователь давления
	0-6894,7Kpa
	2093955
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	470
	C2101-C-2100
	PIT-2101-2100
	преобразователь давления
	0-1034kPa
	2093956
	Rosemount 3051CG 4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	471
	C-2101
	FIT-2101
	Датчик расхода
	0-25Kpa
	91L206247
	YOKOGAWA    EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	1

	472
	C2101-V-240A
	LIT-2101-240AA
	преобразователь уровня
	 
	L40031010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	473
	C2101-V-240A
	LIT-2101-240AB
	преобразователь уровня
	 
	811457-02-010
	705-510А-D70
	1

	474
	C2101-V-240D
	LIT-2101-240DA
	преобразователь уровня
	 
	811457-02-001
	705-510А-D70
	1

	475
	C2101-V-240D
	LIT-2101-240DB
	преобразователь уровня
	 
	811457-01-004
	705-510А-D70
	1

	476
	C2101-V-240G
	LIT-2101-240GA
	преобразователь уровня
	 
	L40033010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	477
	C2101-V-240G
	LIT-2101-240GB
	преобразователь уровня
	 
	811457-02-006
	705-510А-D70
	1

	478
	C2101-V-240J
	LIT-2101-240JA
	преобразователь уровня
	 
	L40033010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	479
	C2101-V-240J
	LIT-2101-240JB
	преобразователь уровня
	 
	L40032010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	480
	C-2101
	FSL-2101-2100A
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	67932
	DNFT LED-PS
	1

	481
	C-2101
	FSL-2101-2100B
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	67934
	DNFT LED-PS
	1

	482
	C-2101
	VSH-2101-290E
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	483
	C-2101
	VSH-2101-220B
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	484
	C-2101
	VSH-2101-220A
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	485
	C-2101
	VSH-2101-201A
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	486
	C-2101
	XV-2101-2001
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	487
	XV-2101-2001
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	488
	XV-2101-2001
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	489
	C-2101
	XV-2101-2002
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	490
	XV-2101-2002
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	491
	XV-2101-2002
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	492
	C-2101
	XV-2101-2003
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	493
	XV-2101-2003
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	494
	XV-2101-2003
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	495
	C-2101
	XV-2101-2005
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	496
	XV-2101-2005
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	497
	XV-2101-2005
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	498
	C-2101
	XV-2101-2007
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	499
	XV-2101-2007
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	500
	XV-2101-2007
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	501
	C-2101
	XV-2101-2010
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	502
	XV-2101-2010
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	503
	XV-2101-2010
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	504
	C-2101
	XV-2101-2014
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	505
	XV-2101-2014
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	506
	XV-2101-2014
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	507
	C-2101
	XV-2101-2015
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	508
	XV-2101-2015
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	509
	XV-2101-2015
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	510
	C-2101
	PCV-2101-2006
	регулирующий клапан
	 
	19311510
	            Fisher       ET
	1

	511
	PCV-2101-2006
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	512
	PCV-2101-2006
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	513
	C-2101
	LV-2101-240A
	клапан дренажа уровня
	 
	19311506
	            Fisher       D4   CL150
	1

	514
	C-2101
	PCV-2101-2016
	регулирующий клапан
	 
	19311512
	            Fisher       ET
	1

	515
	PCV-2101-2016
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6200
	1

	516
	PCV-2101-2016
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	517
	C-2101
	PCV-2101-2011
	регулирующий клапан
	 
	19311511
	            Fisher       ET
	1

	518
	PCV-2101-2011
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	519
	PCV-2101-2011
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	520
	C-2101
	LV-2101-240D
	клапан дренажа уровня
	 
	19311507
	            Fisher       D4   CL150
	1

	521
	C-2101
	LV-2101-240G
	клапан дренажа уровня
	 
	19311508
	   Fisher       D4   CL150
	1

	522
	C-2101
	LV-2101-240J
	клапан дренажа уровня
	 
	19311509
	   Fisher       D4   CL150
	1

	523
	C-2101-E220
	TY-2101-220BA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	1

	524
	C-2101-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	1

	525
	C-2101-E220
	TY-2101-220BB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	1

	526
	C-2101-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	1

	527
	C-2101-E220
	TY-2101-220CA 
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	1

	528
	C-2101-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	1

	529
	C-2101-E220
	TY-2101-220CB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	1

	530
	C-2101-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	1

	531
	C-2101-E220
	TY-2101-220DA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	1

	532
	C-2101-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	1

	533
	C-2101-E220
	TY-2101-2200DB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	1

	534
	C-2101-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	1

	535
	C-2101-TK280
	LSL-2101-280AA
	Реле уровня- низкий
	 
	L6EPBSS3C
	FLOWTEC
	1

	536
	C-2101-TK280
	LSL-2101-280AB
	Реле уровня- низкий
	 
	L6EPBSS3C
	FLOWTEC
	1

	537
	C-2101
	LSL-2101-210
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	1

	538
	C-2101
	LSL-2101-290
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	1

	539
	C-2102
	PI-2102-240A
	технический манометр
	0-250kPa
	 
	NUOVA FIMA
	3

	540
	C2102-V-240C
	PI-2102-240D
	технический манометр
	0-1600Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	541
	C2102-V-240I
	PI-2102-240J
	технический манометр
	0-4000Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	542
	C2102-V-240L
	PI-2102-240M
	технический манометр
	0-1600kpa
	11010UBMZ
	WIKA
	3

	543
	C2102-V-240M
	DPI-2102-2001
	индикатор перепада давления
	0-200Kpa
	06101733
	ASHCROFT
	3

	544
	C2102-C-2100
	PI-2102-2002
	технический манометр
	0-700Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	545
	C2102-C-210A
	TI-2102-240A
	термометр биметаллический
	-40/160F(-20/90C)
	 
	ASHCROFT
	3

	546
	C2102-C-240C
	TI-2102-240C
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	547
	C2102-C-2100
	TI-2102-2002
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	548
	C2102-D-240D
	TI-2102-240D
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	549
	C2102-D-240F
	TI-2102-240FA
	термометр биметаллический
	0-250 С
	 
	ASHCROFT
	3

	550
	C2102-V-240F
	TI-2102-240FB
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	551
	C2102-C-2100
	TI-2102-2004
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	552
	C2102-V-240G
	TI-2102-240G
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	553
	C2102-V-240I
	TI-2102-240I
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	554
	C2102-C-2100
	TI-2102-2006
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	555
	C2102-V-240J
	TI-2102-240J
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	556
	C2102-V-240L
	TI-2102-240L
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	557
	C2102-C-2100
	TI-2102-2008
	термометр биметаллический
	50/300F(10/150C)
	 
	ASHCROFT
	3

	558
	C2102-C-2100
	TI-2102-2009
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	559
	C2102-C-2100
	TI-2102-2010
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	560
	C2102-C-2100
	TI-2102-2011
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	561
	C2102-C-2100
	TI-2102-2012
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	562
	C2102-C-2100
	TI-2102-2013
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	563
	C2102-C-210B
	TE-2102-210C
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	564
	C2102-C-210B
	TE-2102-210BB
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	565
	C2102-C-210A
	TE-2102-210BA
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	566
	C2102-C-210A
	TE-2102-210A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	567
	C2102-C-2100
	TE-2102-2100A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  KEMA -99ATEX8715X
	1

	568
	C2102-C-2100
	TE-2102-2007
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065C31N0000D0165FER05R06F40A1TB
	1

	569
	C2102-C-2100
	TE-2102-2005
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065C31N0000D0180F22E1R05R06TBA1
	1

	570
	C2102-C-2100
	TE-2102-2003
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065C31N0000D0165FER05R06F40A1TB
	1

	571
	C2102-V-240A
	PIT-2102-240AB
	преобразователь давления
	-98-137,9Kpa  
	2093959
	Rosemount 3051CG 3A02A1BS5E8M5Q4
	1

	572
	C2102-V-240C
	PIT-2102-240C
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093961
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	573
	C2102-C-2100
	PIT-2102-2001
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093962
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	574
	C2102-V-240D
	PIT-2102-240DA
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093963
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	575
	C2102-V-240B
	PIT-2102-240DB
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093964
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	576
	C2102-V-240F
	PIT-2102-240FB
	преобразователь давления
	0-2068,4Kpa
	2093965
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	577
	C2102-V-240I
	PIT-2102-240IB
	преобразователь давления
	0-4136,8Kpa
	2093966
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	578
	C2102-V-240L
	PIT-2102-240LB
	преобразователь давления
	0-6894,7Kpa
	2093967
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	579
	C2102-C-2100
	PIT-2102-2100
	преобразователь давления
	0-1034Kpa
	2093957
	Rosemount 3051CG 4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	580
	C2102-V-240A
	PIT-2102-240AA
	преобразователь давления
	-98-137,9Kpa  
	2093958
	Rosemount 3051CG 3A02A1BS5E8M5Q14
	1

	581
	С-2102
	FIT-2102
	Датчик расхода
	0-25Kpa
	91L206248
	YOKOGAWA     EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	1

	582
	C2102-V-240A
	LIT-2102-240AA
	преобразователь уровня 
	 
	K4027B010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	583
	C2102-V-240A
	LIT-2102-240AB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-02-007
	705-510А-D70
	1

	584
	C2102-V-240D
	LIT-2102-240DA
	преобразователь уровня 
	 
	811457-02-008
	705-510А-D70
	1

	585
	C2102-V-240D
	LIT-2102-240DB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-02-004
	705-510А-D70
	1

	586
	C2102-V-240G
	LIT-2102-240GA
	преобразователь уровня 
	 
	K4027B010F4
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	587
	C2102-V-240G
	LIT-2102-240GB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-01-007
	705-510А-D70
	1

	588
	C2102-V-240J
	LIT-2102-240JA
	преобразователь уровня 
	 
	K4027B010F6
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	589
	C2102-V-240J
	LIT-2102-240JB
	преобразователь уровня 
	 
	K4027B010F7
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	590
	С-2102
	FSL-2102-2100A
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	 
	LED-PS
	1

	591
	С-2102
	FSL-2102-2100B
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	 
	LED-PS
	1

	592
	С-2102
	VSH-2102-290E
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	593
	С-2102
	VSH-2102-220B
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	594
	С-2102
	VSH-2102-220A
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	595
	С-2102
	VSH-2102-201A
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	596
	С-2102
	XV-2102-2001
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	597
	XV-2102-2001
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	598
	XV-2102-2001
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	599
	С-2102
	XV-2102-2002
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	600
	XV-2102-2002
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	601
	XV-2102-2002
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	602
	С-2102
	XV-2102-2003
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	603
	XV-2102-2003
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	604
	XV-2102-2003
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	605
	С-2102
	XV-2102-2005
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	606
	XV-2102-2005
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	607
	XV-2102-2005
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	608
	С-2102
	XV-2102-2007
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	609
	XV-2102-2007
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	610
	XV-2102-2007
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	611
	С-2102
	XV-2102-2010
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	612
	XV-2102-2010
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	613
	XV-2102-2010
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	614
	С-2102
	XV-2102-2014
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	615
	XV-2102-2014
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	616
	XV-2102-2014
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	617
	С-2102
	XV-2102-2015
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	618
	XV-2102-2015
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	619
	XV-2102-2015
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	620
	С-2102
	PCV-2102-2006
	регулирующий клапан
	 
	19311517
	            Fisher       ET
	1

	621
	PCV-2102-2006
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	622
	PCV-2102-2006
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	623
	С-2102
	LV-2102-240A
	клапан дренажа уровня
	 
	 
	    Fisher       D4   CL150
	1

	624
	С-2102
	PCV-2102-2016
	регулирующий клапан
	 
	19311519
	            Fisher       ET
	1

	625
	PCV-2102-2016
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	626
	PCV-2102-2016
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	627
	С-2102
	PCV-2102-2011
	регулирующий клапан
	 
	19311518
	            Fisher       ET
	1

	628
	PCV-2102-2011
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	629
	PCV-2102-2011
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	630
	С-2102
	LV-2102-240D
	клапан дренажа уровня
	 
	 
	        Fisher       D4   CL150
	1

	631
	С-2102
	LV-2102-240G
	клапан дренажа уровня
	 
	19311515
	          Fisher       D4   CL150
	1

	632
	С-2102
	LV-2102-240J
	клапан дренажа уровня
	 
	19311516
	         Fisher       D4   CL150
	1

	633
	С-2102-E220
	TY-2102-220BA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	634
	С-2102-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	635
	С-2102-E220
	TY-2102-220BB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	636
	С-2102-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	2

	637
	С-2102-E220
	TY-2102-220CA 
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	638
	С-2102-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	2

	639
	С-2102-E220
	TY-2102-220CB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	640
	С-2102-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	2

	641
	С-2102-E220
	TY-2102-220DA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	642
	С-2102-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	2

	643
	С-2102-E220
	TY-2102-2200DB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	644
	С-2102-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGREN 800-801-43 PNEUMATIC FILTER-REGULATOR 250PSI 1/4 IN NPT D579298
	2

	645
	С-2102-TK280
	LSL-2102-280AA
	Реле уровня- низкий
	 
	L6EPBSS3C
	FLOWTEC
	1

	646
	С-2102-TK280
	LSL-2102-280AB
	Реле уровня- низкий
	 
	L6EPBSS3C
	FLOWTEC
	1

	647
	С-2102
	LSL-2102-210
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	1

	648
	С-2102
	LSL-2102-290
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	1

	649
	С-2103
	PI-2103-240A
	технический манометр
	0-1000kPa
	ПГ-0080К
	ASHCROFT
	3

	650
	                                                                                                                                                                                                             
	PI-2103-240J
	технический манометр
	0-4000Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	651
	C2103-V-240L
	PI-2103-240M
	технический манометр
	0-1400Kpa
	ПГ-0082К
	ASHCROFT
	3

	652
	C2103-C-2100
	PI-2103-2002
	технический манометр
	0-700Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	653
	C2103-C-210A
	TI-2103-240A
	термометр биметаллический
	-40/160F(-40/70C)
	 
	ASHCROFT
	3

	654
	C2103-C-240C
	TI-2103-240C
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	655
	C2103-C-2100
	TI-2103-2004
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	656
	C2103-C-2100
	TI-2103-2006
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/90С)
	 
	ASHCROFT
	3

	657
	C2103-V-240L
	TI-2103-240L
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	658
	C2103-C-2100
	TI-2103-2008
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/90С)
	 
	ASHCROFT
	3

	659
	C2103-C-2100
	TI-2103-2009
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	660
	C2103-C-2100
	TI-2103-2010
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	661
	C2103-C-240C
	TE-2103-210C
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330641
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	662
	C2103-C-210B
	TE-2103-210BB
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330651
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	663
	C2103-C-210B
	TE-2103-210BA
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330652
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	664
	C2103-C-210A
	TE-2103-210A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	665
	C2103-C-210A
	TE-2103-2100A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330648
	Rosemount  KEMA -99ATEX8715X
	1

	666
	C2103-C-2100
	TE-2103-2007
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065C31N0000D0165FER05R06F40A1TB
	1

	667
	C2103-C-2100
	TE-2103-2005
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065C31N0000D0180F22E1R05R06TBA1
	1

	668
	C2103-C-2100
	TE-2103-2003
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065C31N0000D0165FER05R06F40A1TB
	1

	669
	C2103-V-240A
	PIT-2103-240AA
	преобразователь давления
	-98-137,9Kpa  
	2093958
	Rosemount 3051CG 3A02A1BS5E8M5Q4
	1

	670
	C2103-V-240A
	PIT-2103-240AB
	преобразователь давления
	-98-137,9Kpa  
	2093969
	Rosemount 3051CG 3A02A1BS5E8M5Q4
	1

	671
	C2103-V-240C
	PIT-2103-240C
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093970
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	672
	C2103-C-2100
	PIT-2103-2001
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093971
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	673
	C2103-V-240D
	PIT-2103-240DA
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093972
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	674
	C2103-V-240D
	PIT-2103-240DB
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093964
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	675
	C2103-V-240F
	PIT-2103-240FB
	преобразователь давления
	0-2068,4Kpa
	2093965
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	676
	C2103-V-240I
	PIT-2103-240IB
	преобразователь давления
	0-4136,8Kpa
	2093975
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	677
	C2103-V-240L
	PIT-2103-240LB
	преобразователь давления
	0-6894,7Kpa
	2093976
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	678
	C2103-C-2100
	PIT-2103-2100
	преобразователь давления
	0-1034Kpa
	2093957
	Rosemount 3051CG 4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	679
	С-2103
	FIT-2103
	Датчик расхода
	0-25Kpa
	91L206249
	YOKOGAWA      EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	1

	680
	C2103-V-240A
	LIT-2103-240AA
	преобразователь уровня 
	 
	K4027B010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	681
	C2103-V-240A
	LIT-2103-240AB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-01-002
	705-510А-D70
	1

	682
	C2103-V-240D
	LIT-2103-240DA
	преобразователь уровня 
	 
	811457-01-006
	705-510А-D70
	1

	683
	C2103-V-240D
	LIT-2103-240DB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-02-009
	705-510А-D70
	1

	684
	C2103-V-240G
	LIT-2103-240GA
	преобразователь уровня 
	 
	K40038010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	685
	C2103-V-240G
	LIT-2103-240GB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-01-008
	705-510А-D70
	1

	686
	C2103-V-240J
	LIT-2103-240JA
	преобразователь уровня 
	 
	L3031F010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	687
	C2103-V-240J
	LIT-2103-240JB
	преобразователь уровня 
	 
	K40277010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	688
	С-2103
	FSL-2103-2100A
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	 
	LED-PS
	1

	689
	С-2103
	VSH-2103-290E
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	690
	С-2103
	VSH-2103-220B
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	691
	С-2103
	VSH-2103-220A
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	692
	С-2103
	VSH-2103-201A
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	693
	С-2103
	FSL-2103-2100B
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	 
	LED-PS
	1

	694
	С-2103
	XV-2103-2001
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	695
	XV-2103-2001
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	696
	XV-2103-2001
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	697
	С-2103
	XV-2103-2002
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	698
	XV-2103-2002
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	699
	XV-2103-2002
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	700
	С-2103
	XV-2103-2003
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	701
	XV-2103-2003
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	702
	XV-2103-2003
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	703
	С-2103
	XV-2103-2005
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	704
	XV-2103-2005
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	705
	XV-2103-2005
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	706
	С-2103
	XV-2103-2007
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	707
	XV-2103-2007
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	708
	XV-2103-2007
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	709
	С-2103
	XV-2103-2010
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	710
	XV-2103-2010
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	711
	XV-2103-2010
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	712
	С-2103
	XV-2103-2014
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	713
	XV-2103-2014
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	714
	XV-2103-2014
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	715
	С-2103
	XV-2103-2015
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	716
	XV-2103-2015
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	717
	XV-2103-2015
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	718
	С-2103
	PCV-2103-2006
	регулирующий клапан
	 
	19311524
	          Fisher       ET
	1

	719
	PCV-2103-2006
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	720
	PCV-2103-2006
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	721
	С-2103
	LV-2103-240A
	клапан дренажа уровня
	 
	19311520
	       Fisher       D4   CL150
	1

	722
	С-2103
	PCV-2103-2016
	регулирующий клапан
	 
	19311526
	Fisher       ET
	1

	723
	PCV-2103-2016
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	724
	PCV-2103-2016
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	725
	С-2103
	PCV-2103-2011
	регулирующий клапан
	 
	19311525
	    Fisher       ET
	1

	726
	PCV-2103-2011
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	727
	PCV-2103-2011
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	728
	С-2103
	LV-2103-240D
	клапан дренажа уровня
	 
	19311521
	         Fisher       D4   CL150
	1

	729
	С-2103
	LV-2103-240G
	клапан дренажа уровня
	 
	19311522
	     Fisher       D4   CL150
	1

	730
	С-2103
	LV-2103-240J
	клапан дренажа уровня
	 
	19311523
	        Fisher       D4   CL150
	1

	731
	С-2103-E220
	TY-2103-220BA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	732
	С-2103-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	733
	С-2103-E220
	TY-2103-220BB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	734
	С-2103-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	735
	С-2103-E220
	TY-2103-220CA 
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	736
	С-2103-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	737
	С-2103-E220
	TY-2103-220CB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	738
	С-2103-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	739
	С-2103-E220
	TY-2103-220DA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	740
	С-2103-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	741
	С-2103-E220
	TY-2103-220DB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	742
	С-2103-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	743
	С-2103-TK280
	LSL-2103-280AA
	Реле уровня- низкий
	 
	L6EPBSS3C
	FLOWTEC
	1

	744
	С-2103-TK280
	LSL-2103-280AB
	Реле уровня- низкий
	 
	L6EPBSS3C
	FLOWTEC
	1

	745
	С-2103
	LSL-2103-210
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	1

	746
	С-2103
	LSL-2103-290
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	1

	747
	C2104-V-240F
	PI-2104-240G
	технический манометр
	0-1600Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	748
	C2104-V-240I
	PI-2104-240J
	технический манометр
	0-4000Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	749
	C2104-V-240J
	PI-2104-240LA
	технический манометр
	0-6000Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	750
	C2104-V-240L
	PI-2104-240M
	технический манометр
	0-1600Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	751
	C2104-V-240M
	DPI-2104-2001
	индикатор перепада давления
	0-200Kpa
	2101561
	ASHCROFT
	3

	752
	C2104-C-2100
	PI-2104-2002
	технический манометр
	0-700Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	753
	C2104-C-2100
	TI-2104-240A
	термометр биметаллический
	-40/160F(-40/70C)
	 
	ASHCROFT
	3

	754
	C2104-C-240C
	TI-2104-2002
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/90С)
	 
	ASHCROFT
	3

	755
	C2104-C-2100
	TI-2104-240D
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/94С)
	 
	ASHCROFT
	3

	756
	C2104-V-240F
	TI-2104-2004
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/90С)
	 
	ASHCROFT
	3

	757
	C2104-C-2100
	TI-2104-240G
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/90С)
	 
	ASHCROFT
	3

	758
	C2104-V-240G
	TI-2104-240I
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120)
	 
	ASHCROFT
	3

	759
	C2104-V-240I
	TI-2104-2006
	термометр биметаллический
	50/300F(-10/150)
	 
	ASHCROFT
	3

	760
	C2104-C-2100
	TI-2104-240J
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/90С)
	 
	ASHCROFT
	3

	761
	C2104-V-240J
	TI-2104-240L
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	762
	C2104-V-240L
	TI-2104-2008
	термометр биметаллический
	0/200F(-20/90С)
	 
	ASHCROFT
	3

	763
	C2104-C-2100
	TI-2104-2010
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	764
	C2104-C-2100
	TI-2104-2011
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	765
	C2104-C-2100
	TE-2104-210D
	Термосопративление
	PT100 ( -40 :65C)
	 
	Rosemount 0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	766
	C2104-C-240C
	TE-2104-210C
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	767
	C2104-C-210B
	TE-2104-210BB
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	768
	C2104-C-210B
	TE-2104-210BA
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	769
	C2104-C-210A
	TE-2104-210A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	770
	C2104-C-210A
	TE-2104-2100A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  KEMA -99ATEX8715X
	1

	771
	C2104-C-2100
	TE-2104-2007
	Термосопративление
	PT100 ( -40 :65C)
	 
	Rosemount  0065C31N0000D0165FER05R06F40A1TB
	1

	772
	C2104-C-2100
	TE-2104-2005
	Термосопративление
	PT100 ( -40 :65C)
	1330683
	Rosemount  0065C31N0000D0180F22E1R05R06TBA1
	1

	773
	C2104-C-2100
	TE-2104-2003
	Термосопративление
	PT100 ( -40 :65C)
	1330682
	Rosemount  0065C31N0000D0165FER05R06F40A1TB
	1

	774
	C2104-V-240A
	PIT-2104-240AA
	преобразователь давления
	-98-137,9Kpa  
	2093959
	Rosemount 3051CG 3A02A1BS5E8M5Q4
	1

	775
	C2104-V-240A
	PIT-2104-240AB
	преобразователь давления
	-98-137,9Kpa  
	2105461
	Rosemount 3051CG 3A02A1BS5E8M5Q4
	1

	776
	C2104-V-240C
	PIT-2104-240C
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093961
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	777
	C2104-C-2100
	PIT-2104-2001
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2105464
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	778
	C2104-V-240D
	PIT-2104-240DA
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2093963
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	779
	C2104-V-240D
	PIT-2104-240DB
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2105466
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	780
	C2104-V-240F
	PIT-2104-240FB
	преобразователь давления
	0-2068,4Kpa
	2105467
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	781
	C2104-V-240I
	PIT-2104-240IB
	преобразователь давления
	0-4136,8Kpa
	2105468
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	782
	C2104-V-240L
	PIT-2104-240LB
	преобразователь давления
	0-6894,7Kpa
	2105469
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	783
	C2104-C-2100
	PIT-2104-2100
	преобразователь давления
	0-1034Kpa
	2105460
	Rosemount 3051CG 4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	784
	С-2104
	FIT-2104
	Датчик расхода
	0-25Kpa
	91L206250
	YOKOGAWA    EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	1

	785
	C2104-V-240A
	LIT-2104-240AA
	преобразователь уровня 
	 
	L30220010F0
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	786
	C2104-V-240A
	LIT-2104-240AB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-02-002
	705-510А-D70
	1

	787
	C2104-V-240D
	LIT-2104-240DA
	преобразователь уровня 
	 
	811457-01-005
	705-510A-D70
	1

	788
	C2104-V-240D
	LIT-2104-240DB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-02-005
	705-510А-D70
	1

	789
	C2104-V-240G
	LIT-2104-240GA
	преобразователь уровня 
	 
	K4027B010F22
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	790
	C2104-V-240G
	LIT-2104-240GB
	преобразователь уровня 
	 
	811457-01-005
	705-510А-D70
	1

	791
	C2104-V-240J
	LIT-2104-240JA
	преобразователь уровня 
	 
	K1BB3JA3A3A
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	792
	C2104-V-240J
	LIT-2104-240JB
	преобразователь уровня 
	 
	K1BB3JA3A3A
	Endress+Hauser Liquicer
	1

	793
	С-2104
	FSL-2104-2100A
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	 
	LED-PS
	1

	794
	С-2104
	FSL-2104-2100B
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	 
	LED-PS
	1

	795
	С-2104
	VSH-2104-290E
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	796
	С-2104
	VSH-2104-220B
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	797
	С-2104
	VSH-2104-220A
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	798
	С-2104
	VSH-2104-201A
	вибровыключатель
	 
	 
	MURPHY   00004794
	1

	799
	С-2104
	XV-2104-2001
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	800
	XV-2104-2001
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	801
	XV-2104-2001
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	802
	С-2104
	XV-2104-2002
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	803
	XV-2104-2002
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	804
	XV-2104-2002
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	805
	С-2104
	XV-2104-2003
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	806
	XV-2104-2003
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	807
	XV-2104-2003
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	808
	С-2104
	XV-2104-2005
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	809
	XV-2104-2005
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	810
	XV-2104-2005
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	811
	С-2104
	XV-2104-2007
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	812
	XV-2104-2007
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	813
	XV-2104-2007
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	814
	С-2104
	XV-2104-2010
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	815
	XV-2104-2010
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	816
	XV-2104-2010
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	817
	С-2104
	XV-2104-2014
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	818
	XV-2104-2014
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	819
	XV-2104-2014
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	820
	С-2104
	XV-2104-2015
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	821
	XV-2104-2015
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	822
	XV-2104-2015
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	823
	С-2104
	PCV-2104-2006
	регулирующий клапан
	 
	19311531
	         Fisher       ET
	1

	824
	PCV-2104-2006
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	825
	PCV-2104-2006
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	826
	С-2104
	LV-2104-240A
	клапан дренажа уровня
	 
	19311527
	           Fisher       D4   CL150
	1

	827
	С-2104
	PCV-2104-2016
	регулирующий клапан
	 
	19311533
	         Fisher       ET
	1

	828
	PCV-2104-2016
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	829
	PCV-2104-2016
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	830
	С-2104
	PCV-2104-2011
	регулирующий клапан
	 
	19311532
	      Fisher       ET
	1

	831
	PCV-2104-2011
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	832
	PCV-2104-2011
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	833
	С-2104
	LV-2104-240D
	клапан дренажа уровня
	 
	19311528
	      Fisher       D4   CL150
	1

	834
	С-2104
	LV-2104-240G
	клапан дренажа уровня
	 
	19311529
	        Fisher       D4   CL150
	1

	835
	С-2104
	LV-2104-240J
	клапан дренажа уровня
	 
	19311530
	        Fisher       D4   CL150
	1

	836
	С-2104-E220
	TY-2104-220BA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	837
	С-2104-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	838
	С-2104-E220
	TY-2104-220BB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	839
	С-2104-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	840
	С-2104-E220
	TY-2104-220CA 
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	841
	С-2104-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	842
	С-2104-E220
	TY-2104-220CB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	843
	С-2104-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	844
	С-2104-E220
	TY-2104-220DA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	845
	С-2104-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	846
	С-2104-E220
	 TY-2104-2200DB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	 
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	847
	С-2104-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	848
	С-2104-TK280
	LSL-2104-280AA
	Реле уровня- низкий
	 
	L6EPBSS3C
	FLOWTEC
	1

	849
	С-2104-TK280
	LSL-2104-280AB
	Реле уровня- низкий
	 
	L6EPBSS3C
	FLOWTEC
	1

	850
	С-2104
	LSL-2104-210
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	1

	851
	С-2104
	LSL-2104-290
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	1

	852
	С-2105
	PI-2105-240A
	технический манометр
	0-4000kPa
	 
	ASHCROFT
	3

	853
	C2105-V-240A
	PI-2105-240C
	технический манометр
	0-2500Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	854
	C2105-V-240B
	PI-2105-240F
	технический манометр
	0-6000Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	855
	C2105-C-210A
	TI-2105-240A
	термометр биметаллический
	-40/160F(-40/70C)
	 
	ASHCROFT
	3

	856
	C2105-C-240C
	TI-2105-240C
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	857
	C2105-C-210A
	TI-2105-220AA
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	858
	C2105-C-240B
	TI-2105-240B
	термометр биметаллический
	-40/160F(-40/70C)
	 
	ASHCROFT
	3

	859
	C2105-C-240F
	TI-2105-240F
	термометр биметаллический
	50/550F(10-290C)
	 
	ASHCROFT
	3

	860
	C2105-C-240B
	TI-2105-220BA
	термометр биметаллический
	0/250F(-20/120C)
	 
	ASHCROFT
	3

	861
	C2105-C-240B
	TE-2105-220BA
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330032
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	862
	C2105-C-240B
	TE-2105-220BB
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	863
	C2105-C-240B
	TE-2105-220BC
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330036
	Rosemount  0065N21N0000N0325A1E1 
	1

	864
	C2105-C-210A
	TE-2105-210A
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  65C21F0110D0065T44E1R05R06A1
	1

	865
	C2105-C-240B
	TE-2105-210B
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	1330031
	Rosemount  0065C21F0110D0075T44E1R05R06A1
	1

	866
	C2105-C-2100
	TE-2105-2100
	Термосопративление
	PT100 ( -50 :450C)
	 
	Rosemount  0065C31N0000D0065T46E1R05R06A1TB
	1

	867
	C2105-V-240A
	PIT-2105-240AA
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2097480
	Rosemount 3051CG 4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	868
	C2105-V-240A
	PIT-2105-240AB
	преобразователь давления
	0-689,47Kpa
	2097481
	Rosemount 3051CG 4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	869
	C2105-V-240C
	PIT-2105-240C
	преобразователь давления
	0-2757,9Kpa
	2097482
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	870
	C2105-V-240B
	PIT-2105-240B
	преобразователь давления
	0-2757,9Kpa
	2097484
	Rosemount 3051CG 5A02A1BS5E8M5Q4
	1

	871
	C2105-V-240F
	PIT-2105-240F
	преобразователь давления
	0-6894,7Kpa
	91М644904
	YOKOGAWA    
	1

	872
	C2105-C-2100
	PIT-2105-2100
	преобразователь давления
	0-1034Kpa
	2097483
	Rosemount 3051CG 4A02A1BS5E8M5Q4
	1

	873
	С-2105
	FIT-2105
	Датчик расхода
	0-25Kpa
	91L206251
	YOKOGAWA    EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4  
	1

	874
	C2105-V-240A
	LIT-2105-240AA
	преобразователь уровня 
	 
	87247-02-002
	X-705-510A-D70      PROBE:X7MS-A438-095
	1

	875
	C2105-V-240A
	LIT-2105-240AB
	преобразователь уровня 
	 
	100979-01-003
	X-705-510A-C10      PROBE:X7MS-A438-096
	1

	876
	C2105-V-240B
	LIT-2105-240BA
	преобразователь уровня 
	 
	86916-02-001
	X-705-510A-C10      PROBE:X7MS-A438-097
	1

	877
	C2105-V-240B
	LIT-2105-240BB
	преобразователь уровня 
	 
	103211-01-001
	X-705-510A-C10      PROBE:X7MS-A438-098
	1

	878
	С-2105
	FSL-2105-2100
	прерыватель по отсутствию потока масла
	 
	 
	DNFT LED-PS
	1

	879
	С-2105
	VSH-2105-220B
	вибровыключатель
	 
	100063-10040
	MURPHY   00004794
	1

	880
	С-2105
	VSH-2105-220A
	вибровыключатель
	 
	100063-9952
	MURPHY   00004794
	1

	881
	С-2105
	PCV-2003
	регулирующий клапан
	 
	19304918
	      Fisher       ET
	1

	882
	PCV-2003
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	1

	883
	PCV-2003
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	1

	884
	С-2105
	XV-2105-2001
	отсекающий клапан
	 
	91022001
	MORIN
	1

	885
	XV-2105-2001
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	886
	XV-2105-2001
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	887
	С-2105
	XV-2105-2002
	отсекающий клапан
	 
	 
	MORIN
	1

	888
	XV-2105-2002
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	889
	XV-2105-2002
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	890
	С-2105
	XV-2105-2003
	отсекающий клапан
	 
	19304978
	MORIN
	1

	891
	XV-2105-2003
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	892
	XV-2105-2003
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	893
	С-2105
	XV-2105-2004
	отсекающий клапан
	 
	91021003
	MORIN
	1

	894
	XV-2105-2004
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	895
	XV-2105-2004
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	896
	С-2105
	XV-2105-2005
	отсекающий клапан
	 
	81208001
	MORIN
	1

	897
	XV-2105-2005
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	898
	XV-2105-2005
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	899
	С-2105
	XV-2105-2006
	отсекающий клапан
	 
	8120600
	MORIN
	1

	900
	XV-2105-2006
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO Red-Hat
	1

	901
	XV-2105-2006
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	Maxinlet
	1

	902
	С-2105
	LV-2105-240A
	клапан дренажа уровня
	 
	19357482
	      Fisher       D4   CL150
	1

	903
	С-2105
	LV-2105-240B
	клапан дренажа уровня
	 
	19357483
	      Fisher       D4   CL150
	1

	904
	С-2105-E220
	TY-2105-220BA
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	2127355
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	905
	С-2105-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	906
	С-2105-E220
	TY-2105-220BB
	преобразователь ток-пневматический сигнала
	 
	2441163
	MOORE    IPX2420MA630PSIG35PSIFR1
	2

	907
	С-2105-E220
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	NORGAN
	2

	908
	С-2105
	LSL-2105-210
	Реле уровня- низкий
	 
	 
	KENCO  KLCE9
	2

	909
	V-2480
	PI-2480
	технический манометр
	0-1,6MPa
	20143-22
	Wika
	3

	910
	M-2981
	PI-2981
	технический манометр
	0-16bar
	 
	РОСМА
	3

	911
	M-2980
	PI-2980AA
	технический манометр
	0-20bar         
	014706195
	Wika
	3

	912
	M-2980
	PI-2980AC
	технический манометр
	  0-16bar
	 
	Wika
	3

	913
	M-2980
	PI-2980BA
	технический манометр
	  0-20bar         
	14706195
	Wika
	3

	914
	M-2980
	PI-2980AB
	технический манометр
	   0-16bar
	 
	Wika
	3

	915
	M-2980
	PI-2980BB
	технический манометр
	   0-16bar
	 
	Wika
	3

	916
	M-2980
	PТ-01A
	преобразователь давления
	 
	 
	Atlas Copco
	2

	917
	M-2980
	PТ-02A
	преобразователь давления
	 
	 
	Atlas Copco
	2

	918
	M-2980
	PТ-01B
	преобразователь давления
	 
	 
	Atlas Copco
	2

	919
	M-2980
	PТ-02B
	преобразователь давления
	 
	 
	Atlas Copco
	2

	920
	M-2980
	PI-2980BC
	технический манометр
	  0-16bar
	 
	Wika
	3

	921
	V-63-2483
	PI-63-06
	технический манометр
	0-50bar
	1102Q20R
	Wika
	3

	922
	V-63-2483
	PIT-63-2483
	преобразователь давления
	30-3000PSI
	11W31C3334896006001
	ST3000     Model:STG97L-E1H-00000-HC
	2

	923
	V-63-2483
	PCV-632483
	Регулирующий клапан
	 
	2A1415
	CVS Control LTD
	2

	924
	PCV-632483
	 
	позиционер
	 
	 
	YTC
	2

	925
	V-2480
	PIT-2480A
	преобразователь давления
	0-7 Mpa
	91L206 297
	YOKOGAWA EJA 110 A
	2

	926
	V-2480
	PIT-2480B
	преобразователь давления
	0-7 Mpa
	91L206 298
	YOKOGAWA EJA 110 A
	2

	927
	V-2480
	PCV-2480A
	Регулирующий клапан
	-
	ME00016319
	Fisher
	2

	928
	PCV-2480A
	 
	позиционер
	 
	 
	DVC 6010
	2

	929
	PCV-2480A
	 
	регулятор воздуха 
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	930
	M-2980A
	PT-101
	преобразователь давления
	   0-16bar
	 
	IGS Italia Srl           JUMO
	2

	931
	M-2980A
	PT-301
	преобразователь давления
	   0-16bar
	 
	IGS Italia Srl           JUMO
	2

	932
	M-2980A
	PIT-2980AA
	преобразователь давления
	20bar
	91K532999_021
	EJA530A EBS7N-09DF/KU/D3
	2

	933
	M-2980A
	PIT-2980AB
	преобразователь давления
	0-17 bar
	91K533001
	EJA530A EBS7N-09DF/KU/D3
	2

	934
	M-2980A
	PIT-2980AC
	преобразователь давления
	0-17 bar
	91K533000
	EJA530A EBS7N-09DF/KU/D3
	2

	935
	M-2980A
	PIT-2980BA
	преобразователь давления
	0-17 bar
	91K532997
	EJA530A EBS7N-09DF/KU/D3
	2

	936
	M-2980A
	PIT-2980BB
	преобразователь давления
	0-17 bar
	91K533002
	EJA530A EBS7N-09DF/KU/D3
	2

	937
	M-2980A
	PIT-2980BC
	преобразователь давления
	0-17 bar
	91K532998
	EJA530A EBS7N-09DF/KU/D3
	2

	938
	M-2980A
	TIT 2980AB
	преобразователь температуры
	0-300 C
	C2K603508
	YTA 110 EA4DN/KU2
	2

	939
	M-2980A
	TIT 2980AA
	преобразователь температуры
	-20 :80 C
	C2K603504
	YTA 110 EA4DN/KU2
	2

	940
	M-2980A
	TIT 2980AC
	преобразователь температуры
	0-100 C
	C2K603507
	YTA 110 EA4DN/KU2
	2

	941
	M-2980В
	TIT 2980BB
	преобразователь температуры
	0-300 C
	C2K603509
	YTA 110 EA4DN/KU2
	2

	942
	M-2980В
	TIT 2980BA
	преобразователь температуры
	-20 :80 C
	C2K603505
	YTA 110 EA4DN/KU2
	2

	943
	M-2980A
	TIT 2980BC
	преобразователь температуры
	0-100 C
	C2K603506
	YTA 110 EA4DN/KU2
	2

	944
	M-2980A
	TT-2980A
	преобразователь температуры
	 
	2010
	DOEDIJNS
	2

	945
	M-2980В
	TT-2980A
	преобразователь температуры
	 
	2011
	DOEDIJNS
	2

	946
	M-2980A
	TI-2980AA
	биметалический термометр
	0-120C
	14705642
	WIKA
	3

	947
	M-2980A
	PDIT-2980AA
	преобразователь диффер. давления
	0-3 bar
	91K532978
	EJA110A  EHS4B-99DN/KU/D3
	2

	948
	M-2980A
	PDIT-2980AB
	преобразователь диффер. давления
	0-3 bar
	91K532977
	EJA110A  EHS4B-99DN/KU/D3
	2

	949
	M-2980A
	PDIT-2980BA
	преобразователь диффер. давления
	0-3 bar
	91K532979
	EJA110A  EHS4B-99DN/KU/D3
	2

	950
	M-2980A
	PDIT-2980BB
	преобразователь диффер. давления
	0-3 bar
	91K532976
	EJA110A  EHS4B-99DN/KU/D3
	2

	951
	M-2980A
	АТ-2980А
	Анализатор росы
	 
	005109
	GE Sensing MMY30-F1A1G
	1

	952
	M-2980A
	АТ-2980В
	Анализатор росы
	 
	005110
	GE Sensing MMY30-F1A1G
	1

	953
	M-2980A
	XV-2980AA
	отсекающий клапан
	0,8-15bar
	 
	Atlas Copco
	1

	954
	M-2980A
	XV-2980AB
	отсекающий клапан
	1,9-10bar
	 
	Burkert 6014 C PN0-16 BAR 95122160
	1

	955
	M-2980A
	XV-2980AC
	отсекающий клапан
	1,9-10bar
	 
	Burkert 6014 C PN0-16 BAR 95122160
	1

	956
	M-2980A
	XV-2980BA
	отсекающий клапан
	0,8-15bar
	 
	Atlas Copco
	1

	957
	M-2980A
	XV-2980BB
	отсекающий клапан
	1,9-10bar
	 
	Burkert 6014 C PN0-16 BAR 95122160
	1

	958
	M-2980A
	XV-2980BC
	отсекающий клапан
	1,9-10bar
	 
	Burkert 6014 C PN0-16 BAR 95122160
	1

	959
	M-2981
	PIT-2981
	преобразователь давления
	3MPa
	91L206 299
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N6
	2

	960
	M-2981
	FT-301
	Датчик расхода
	 
	 
	IGS Italia Srl
	2

	961
	M-2981
	PT-101
	Датчик давления
	   0-16bar
	 
	JUMO dTRANS p30  404366/000  0-16 bar
	2

	962
	M-2981
	TT-101
	Датчик температуры
	-40-60C
	 
	JUMO   902030/10-380-1003-1-6-100-104/330
	2

	963
	M-2981
	PI-101
	 Манометр индикатор
	0-16bar
	 
	CEWAL
	2

	964
	M-2981
	PI-301
	 Манометр индикатор
	0-16bar
	 
	CEWAL
	2

	965
	M-2981
	TT-301
	Датчик температуры
	-40-60C
	 
	JUMO   902030/10-380-1003-1-6-100-104/330
	2

	966
	M-2981
	PT-301
	Датчик давления
	   0-16bar
	 
	JUMO dTRANS p30  404366/000  0-16 bar
	2

	967
	M-2981
	MT-301
	 
	 
	 
	 
	2

	968
	M-2981
	AET-301
	Анализатор
	-80-20C
	041149-A
	 
	1

	969
	M-2981
	 
	Блок питания 
	 
	 
	SIEMENS LOGO Power 24V 1,3 A
	1

	970
	M-2981
	PI-101A
	 Манометр индикатор
	   0-16bar
	 
	CEWAL
	3

	971
	M-2981
	POV-101A
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	NOXERIOR D.03.072
	2

	972
	M-2981
	POV-102A
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	NOXERIOR D.03.072
	2

	973
	M-2981
	POV-106A
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	NOXERIOR D.03.072
	2

	974
	M-2981
	POV-103A
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	NOXERIOR D.03.072
	2

	975
	M-2981
	POV-104A
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	NOXERIOR D.03.072
	2

	976
	M-2981
	PI-102A
	 Манометр индикатор
	 
	 
	 
	3

	977
	M-2981
	PI-103A
	 Манометр индикатор
	 
	 
	 
	3

	978
	M-2981
	POV-105A
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	NOXERIOR D.03.072
	2

	979
	M-2981
	PI-104A
	 Манометр индикатор
	 
	 
	 
	3

	980
	M-2981
	POV-107A
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	CAMOZZI 600-450-A6BS01
	2

	981
	M-2981
	POV-108A
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	CAMOZZI 600-450-A6BS01
	2

	982
	M-2981
	PI-101B
	Манометр индикатор
	 
	 
	 
	3

	983
	M-2981
	POV-101B
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	CAMOZZI 600-450-A6BS01
	2

	984
	M-2981
	POV-102B
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	CAMOZZI 600-450-A6BS01
	2

	985
	M-2981
	POV-106B
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	CAMOZZI 600-450-A6BS01
	2

	986
	M-2981
	POV-103B
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	CAMOZZI 600-450-A6BS01
	2

	987
	M-2981
	POV-104B
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	CAMOZZI 600-450-A6BS01
	2

	988
	M-2981
	PI-102B
	 Манометр индикатор
	 
	 
	 
	3

	989
	M-2981
	PI-103B
	 Манометр индикатор
	 
	 
	 
	3

	990
	M-2981
	POV-105B
	Пневматический клапан(соленоидом)
	V24-50Hz
	 
	CAMOZZI 600-450-A6BS01
	2

	991
	M-2981
	PI-104B
	 Манометр индикатор
	 
	 
	 
	3

	992
	вход
	PI-3
	технический манометр
	0-16кгс/см2
	0018
	РОСМА ТМ5
	3

	993
	вход
	PI-12
	технический манометр
	0-1.6bar
	014815732
	Wika
	3

	994
	нагнетание С-2
	PI-7
	технический манометр
	0-16кгс/см2
	14815733
	Wika
	3

	995
	нагнетание 
	PI-11
	технический манометр
	0-16bar
	14815734
	Wika
	3

	996
	нагнетание С-1
	PI-6
	технический манометр
	0-6bar
	014815733
	Wika
	3

	997
	вход
	PI-2
	технический манометр
	0-16кгс/см2
	14815732
	МПУ-УУ2
	3

	998
	нагнетание С-1
	PI-4
	технический манометр
	0-1.6bar
	014815732
	Wika
	3

	999
	вход
	PI-1
	технический манометр
	0-1.6bar
	014815732
	Wika
	3

	1000
	нагнетание НР-2
	PI-9
	технический манометр
	0-16bar
	1104924789
	Wika
	3

	1001
	нагнетание НР-3
	PI-10
	технический манометр
	0-16bar
	014815734
	Wika
	3

	1002
	вход
	PI-5
	технический манометр
	0-1.6bar
	014815732
	Wika
	3

	1003
	нагнетание НР-1
	PI-8
	технический манометр
	0-16кгс/см2
	14815734
	МП3-УУ2
	3

	1004
	нагнетание НР-1
	PIT-1
	преобразователь давления
	6MPa
	1144518
	150TG(код диапазона 3)
	2

	1005
	нагнетание НР-2
	PIT-2
	преобразователь давления
	6MPa
	1144519
	150TG(код диапазона 3)
	2

	1006
	нагнетание НР-3
	PIT-3
	преобразователь давления
	6MPa
	1144520
	150TG(код диапазона 3)
	2

	1007
	нагнетание С-1
	PIT-4
	преобразователь давления
	1MPa(0-10bar)
	938314
	150TG(код диапазона 3)
	2

	1008
	нагнетание С-2
	PIT-5
	преобразователь давления
	1MPa(0-10bar)
	938312
	150TG(код диапазона 3)
	2

	1009
	выход
	PIT-6
	преобразователь давления
	3MPa(0-10bar)
	91L206313
	EJA430-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1010
	выход
	PIT-7
	преобразователь давления
	1MPa(0-10bar)
	1000863
	150TG(код диапазона 3)
	2

	1011
	выход
	 
	Электрозадвижка
	 
	4510MD29171
	Auma 
	2

	1012
	выход
	 
	Электрозадвижка
	 
	4510MD29170
	Auma 
	2

	1013
	выход
	 
	Электрозадвижка
	 
	4510MD29174
	Auma 
	2

	1014
	 
	TE-1 
	Преобразователь температуры
	 
	 
	 
	2

	1015
	 
	TE-2
	Преобразователь температуры
	 
	 
	 
	2

	1016
	 
	TE-3
	Преобразователь температуры
	 
	 
	 
	2

	1017
	 
	TE-4
	Преобразователь температуры
	 
	 
	 
	2

	1018
	РВС-A
	LIT-52-1-2873A
	преобразователь уровня
	0-118KPa
	12W05 C000000090930
	STD130-E1H-00000-H6,SM,CC,TG,LT,S2,SB,F1,A7,33+XXXX                BODY:STD130S-A10
	2

	1019
	РВС-B
	LIT-52-1-2873B
	преобразователь уровня
	0-118KPa
	12W05 C000000090931
	STD130-E1H-00000-H6,SM,CC,TG,LT,S2,SB,F1,A7,33+XXXX                BODY:STD130S-A11
	2

	1020
	РВС-A
	TIT-52-1-2873A
	преобразователь температуры
	-50-80С
	11-1091-01-22
	HONEYWELL
	2

	1021
	РВС-B
	TIT-52-1-2873B
	преобразователь температуры
	-50-80С
	11-1091-01-22
	HONEYWELL
	2

	1022
	Котельная
	ША-56
	Шкаф автоматики
	 
	 
	 
	2

	1023
	ША-56
	 
	Реле промежуточное
	24V(1шт)
	 
	IDEC
	2

	1024
	ША-56
	 
	Реле промежуточное
	220V(2шт)
	 
	IEK
	2

	1025
	ША-56
	 
	Реле промежуточное
	220V(17шт)
	 
	OMRON
	2

	1026
	ША-56
	 
	Реле промежуточное
	220V(1шт)
	 
	SIEMENS
	2

	1027
	ША-56
	 
	блок питания
	24V-220V
	 
	PHOENIX CONTACT
	2

	1028
	ША-56
	 
	Блок управления клапаном
	24V-220V
	 
	БУК 2,4
	2

	1029
	Котельная
	PI-56.26
	технический манометр
	0-1,6MPa
	001054450
	ДМ05100
	3

	1030
	Котельная
	PI-56.27
	технический манометр
	0-1,6MPa
	001053476
	ДМ05100
	3

	1031
	Котельная
	PI-56.28
	технический манометр
	0-1,6MPa
	001056062
	МП3УУ2
	3

	1032
	Котельная
	PI-56.20
	технический манометр
	0-16кг
	001054461
	РОСМА
	3

	1033
	Котельная
	PI-56.21
	технический манометр
	0-16кг
	001054754
	РОСМА
	3

	1034
	Котельная
	PI-56.22
	технический манометр
	0-1,6MPa
	001054540
	ДМ05100
	3

	1035
	Котельная
	PI
	технический манометр
	0-16кг
	ПГ0048
	МТ-100
	3

	1036
	Котельная
	PI
	технический манометр
	0-1,6MPa
	001053528
	ДМ05100
	3

	1037
	Котельная
	PI
	технический манометр
	0-1,6MPa
	001055727
	ДМ05100
	3

	1038
	Котельная
	PI
	технический манометр
	0-1,6MPa
	001054461
	ДМ05100
	3

	1039
	Горелка 1
	PI-56.36
	технический манометр
	0-40bar
	 
	PAKKENS
	3

	1040
	Горелка 2
	PI-56.37
	технический манометр
	0-40bar
	 
	PAKKENS
	3

	1041
	Котельная
	PI
	технический манометр
	0-1,6MPa
	001055695
	ДМ05100
	3

	1042
	Котельная
	TI
	термометр биметаллический
	0-200C
	1105695643
	WIKA
	3

	1043
	Котельная
	TI
	термометр биметаллический
	0-120C
	1105626211
	WIKA
	3

	1044
	Котельная
	TI
	термометр биметаллический
	0-120C
	1105626211
	WIKA
	3

	1045
	Котельная
	TI
	термометр биметаллический
	0-120C
	1105626211
	WIKA
	3

	1046
	Котельная
	TI
	термометр биметаллический
	0-120C
	1105626211
	WIKA
	3

	1047
	Котельная
	TI
	термометр биметаллический
	0-120C
	1105626211
	WIKA
	3

	1048
	Котельная
	TI
	термометр биметаллический
	0-120C
	1105626211
	WIKA
	3

	1049
	Котельная
	TI
	термометр биметаллический
	0-200C
	1105695643
	WIKA
	3

	1050
	Котельная
	QT-56-24
	датчик (тепловычислитель)
	 
	1101133
	ВЗЛЕТ ТСРВ-033
	2

	1051
	Котельная
	 
	Расходомер электромагнитный
	 
	 
	ВЗЛЕТ ЭР
	2

	1052
	Котельная
	 
	Источник питания
	24V
	 
	Power AND-3024
	2

	1053
	подпи. бак
	LSL-30.3
	Реле контроля уровня воды
	 
	20021220
	KSR-TF 633 SG63K. DANAVXMR
	2

	1054
	подпи. бак
	LSL-30.4
	Реле контроля уровня воды
	 
	20021219
	KSR-TF 633 SG63K. DANAVXMR
	2

	1055
	Котельная
	лрос.заслонка D1
	Привод шиберной задвижки
	220В
	37BL
	VB110
	2

	1056
	Котельная
	лрос.заслонка D2
	Привод шиберной задвижки
	220В
	17CB
	VB110
	2

	1057
	Котельная
	реле Рмах Р1
	Реле давления
	220В
	 
	SUTER DSA143F002
	2

	1058
	Котельная
	реле Рмах Р2
	Реле давления
	220В
	 
	SUTER DSA143F002
	2

	1059
	Котельная
	реле нал воды п1
	Реле давления
	220В
	 
	SYR 933.1
	2

	1060
	Котельная
	реле нал воды п2
	Реле давления
	220В
	 
	SYR 933.1
	2

	1061
	Горелка 1
	 
	Контроллер
	220В
	 
	SIEMENS LEL 1.322
	2

	1062
	Горелка 2
	 
	Контроллер
	220В
	 
	SIEMENS LEL 1.322
	2

	1063
	Горелка 1
	 
	Реле давления
	24В
	 
	 
	2

	1064
	Горелка 2
	 
	Реле давления
	24В
	 
	 
	2

	1065
	Горелка 1
	 
	Клапанная группа
	24В
	 
	DUNGS MB-DLE
	2

	1066
	Горелка 2
	 
	Клапанная группа
	24В
	 
	DUNGS MB-DLE
	2

	1067
	Горелка 2
	 
	Трансформатор
	 
	 
	BERU 0096600017 (Pri: 230V / 50 - 60 Hz 0,2 A;  Sec: 2x7,5kV ampl. 40mA rms; 100% ED)
	2

	1068
	Горелка 1
	 
	Трансформатор
	 
	 
	BERU 0096600017 (Pri: 230V / 50 - 60 Hz 0,2 A;  Sec: 2x7,5kV ampl. 40mA rms; 100% ED)
	2

	1069
	Горелка 2
	 
	Датчик пламени
	 
	 
	LANDIS&CVR 50211310
	2

	1070
	Горелка 1
	 
	Датчик пламени
	 
	 
	LANDIS&CVR 50211310
	2

	1071
	Горелка 1
	 
	Сервопривод
	24В
	 
	SIEMENS SQN70
	2

	1072
	Горелка 2
	 
	Сервопривод
	24В
	 
	SIEMENS SQN70
	2

	1073
	Горелка
	 
	Контроллер 
	220В
	 
	VITOTRONIC 100GC1
	2

	1074
	Горелка
	 
	Контроллер 
	220В
	 
	VITOTRONIC 100GC1
	2

	1075
	Горелка
	 
	Контроллер 
	220В
	 
	VITOTRONIC 300K
	2

	1076
	ГРПШ
	PI-56.35
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	ДМ02-100-1-М
	3

	1077
	ГРПШ
	PI-56.38
	технический манометр
	0-16 кг/см
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1078
	ГРПШ
	PI-56.40
	технический манометр
	0-0,6MPa
	 
	Wika
	3

	1079
	ГРПШ
	FIT-56.39
	Датчик расхода (счетчик газа)
	25м3/ч
	 
	G16
	2

	1080
	ГРПШ
	XV-56.41
	Отсекающий клапан
	 
	 
	КЗГЭМ
	2

	1081
	V-61-2881A
	LIT-61-2881A
	преобразователь уровня
	 
	F114470063430040001
	RM71-4-30204-0700-E2AV0-00103-03100
	3

	1082
	V-61-2881B
	LIT-61-2881B
	преобразователь уровня
	 
	F114470063430040002
	RM71-4-30204-0700-E2AV0-00103-03100
	3

	1083
	V-61-2881A
	PI-002-2881A
	технический манометр
	0-1Bar
	11013SVS
	Wika
	3

	1084
	V-61-2881A
	PI-003-2681A1
	технический манометр
	0-1Bar
	11013SVR
	Wika
	3

	1085
	V-61-2881A
	PI-004-2681A1
	технический манометр
	0-1Bar
	11013SVP
	Wika
	3

	1086
	V-61-2881A
	PI-004-2681A2
	технический манометр
	0-1Bar
	11013SVQ
	Wika
	3

	1087
	V-61-2881A
	TI-61-2881A
	термометр биметаллический
	-50-50C
	11017Q03
	WIKA
	3

	1088
	ОВК КУ холод пуск
	TI-1.03-1
	термометр биметаллический
	0-160 С
	 
	РОСМА БТ5
	3

	1089
	ОВК КУ холод пуск
	TI-1.03-2
	термометр биметаллический
	0-200 С
	 
	ТБ-100
	3

	1090
	ОВК КУ на входе 1
	TI-1.01-1
	термометр биметаллический
	0-120 С
	0007077
	ТБ-100
	3

	1091
	ОВК КУ на входе 1
	TI-1.01-2
	термометр биметаллический
	0-200 С
	 
	ТБ-100
	3

	1092
	ОВК КУ на входе 2
	TI-1.02-1
	термометр биметаллический
	0-120 С
	 
	РОСМА БТ5
	3

	1093
	ОВК КУ на входе 2
	TI-1.02-2
	термометр биметаллический
	0-120 С
	 
	ТБ-100
	3

	1094
	ОВК УОГ
	TI-3.01-1
	термометр биметаллический
	0-160 С
	 
	РОСМА БТ5
	3

	1095
	ОВК УОГ
	TI-3.01-2
	термометр биметаллический
	0-160 С
	 
	РОСМА БТ5
	3

	1096
	ОВК УКТГ
	TI-2.01-1
	термометр биметаллический
	0-160 С
	 
	РОСМА БТ5
	3

	1097
	ОВК УКТГ
	TI-2.01-2
	термометр биметаллический
	0-160 С
	 
	РОСМА БТ5
	3

	1098
	ОВК АВКС
	TI-5.04-1
	термометр биметаллический
	0-120 С
	 
	РОСМА БТ5
	3

	1099
	ОВК АВКС
	TI-5.04-2
	термометр биметаллический
	0-120 С
	 
	РОСМА БТ5
	3

	1100
	ОВК КУ холод пуск
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	МПЗ-УУ2
	3

	1101
	ОВК КУ холод пуск
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	МПЗ-УУ2
	3

	1102
	ОВК КУ на входе 1
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1103
	ОВК КУ на входе 1
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1104
	ОВК КУ на входе 2
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	МПЗ-УУ2
	3

	1105
	ОВК КУ на входе 2
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	МПЗ-УУ2
	3

	1106
	ОВК УОГ
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1107
	ОВК УОГ
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1108
	ОВК УКТГ
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1109
	ОВК УКТГ
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1110
	ОВК АВКС
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1111
	ОВК АВКС
	PI
	технический манометр
	0-16 КГС\СМ2
	 
	РОСМА ТМ5
	3

	1112
	Вход С-2101/02/03/04
	XV-2101A
	отсекающий клапан
	 
	111212-001
	GC4020-SR4-CW-11
	1

	1113
	XV-2101A
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	1

	1114
	XV-2101A
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	Midland
	1

	1115
	Вход С-2101/02/03/04
	XV-2101B
	отсекающий клапан
	 
	110589-001
	G01010-SR4-CW-12
	1

	1116
	XV-2101B
	 
	соледноидный клапан
	 
	 
	ASCO
	1

	1117
	XV-2101B
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	Midland
	1

	1118
	Вход С-2101/02/03/04
	PCKR1
	преобразователь давления
	0-1Mpa
	H40EGD0109C
	Endress+Hauser 
	1

	1119
	Вход С-2101/02/03/04
	PCKR2
	преобразователь давления
	0-1Mpa
	H40EGE0109C
	Endress+Hauser 
	1

	1120
	Вход С-2101/02/03/04
	PCKR1
	регулирующий клапан
	0-100%
	RU 02550201
	Rotork
	1

	1121
	Вход С-2101/02/03/04
	PCKR2
	регулирующий клапан
	0-100%
	RU 04540101
	Rotork
	1

	1122
	Вход С-2101/02/03/04
	PI-PCKR1
	технический манометр
	0-6000Kpa
	111212-001
	ASHCROFT
	3

	1123
	Газопровод(кам запуска скребка)
	PI
	технический манометр
	0-6000Kpa
	 
	ASHCROFT
	3

	1124
	Газопровод(кам запуска скребка)
	PI
	технический манометр
	0-6000Кра
	11046Z8V
	WIKA
	3

	1125
	C-2982
	PI-201
	технический манометр
	0-250Kpa
	9-24144
	NUOVA FIMA
	3

	1126
	C-2982
	PI-301
	технический манометр
	0-250Kpa
	9-24146
	NUOVA FIMA
	3

	1127
	C-2982
	PI-401
	технический манометр
	0-0,6Mpa
	1105Y0HW
	Wika
	3

	1128
	C-2982
	FIT-2982A
	Датчик расхода
	0-25 kpa
	91L206253
	EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	2

	1129
	P-2684
	PI-2684C
	технический манометр
	0-1,4Mpa
	1101YD4G
	Wika
	3

	1130
	P-2684
	PI-2684D
	технический манометр
	0-1,4Mpa
	1101YD4H
	Wika
	3

	1131
	P-2684
	PI-2684A
	технический манометр
	0-0,06MPa
	20143-04
	Wika
	3

	1132
	P-2684
	PI-2684AA
	технический манометр
	0-200Kpa
	 
	Wika
	3

	1133
	P-2684
	PI-2684B
	технический манометр
	0-0,06МПа
	1105038048
	Wika
	3

	1134
	P-2684
	LSLL-2684AA
	сигнализатор уровня
	 
	633881-02-189
	SAPPHIRE 
	1

	1135
	P-2684
	PSHH-2684AA
	сигнализатор уровня
	 
	12015280
	SAPPHIRE 
	1

	1136
	P-2684
	LSLL-2684BA
	сигнализатор уровня
	 
	634045-01-011
	SAPPHIRE 
	1

	1137
	P-2684
	PSHH-2684BA
	сигнализатор уровня
	 
	12015180
	SAPPHIRE 
	1

	1138
	P-2684
	FIT-2684
	Датчик расхода
	0-25 kpa
	           91K842364_034
	EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4
	2

	1139
	F-2981
	TIT-2981A
	преобразователь температуры
	0-1372 C
	676804
	Rosemount 
	2

	1140
	F-2981
	TIT-2981B
	преобразователь температуры
	0-1372 C
	676805
	Rosemount 
	2

	1141
	F-2981
	TIT-2981C
	преобразователь температуры
	0-1372 C
	676806
	Rosemount 
	2

	1142
	V-2483
	PI-2483A
	технический манометр
	0-0,16Mpa
	1106256291
	Wika
	3

	1143
	V-2483
	PI-2483B
	технический манометр
	0-0,16Mpa
	11046UH2
	Wika
	3

	1144
	V-2483
	PI-2483C
	технический манометр
	0-1МПа
	1106256299
	Wika
	3

	1145
	V-2483
	LIT-2483B
	преобразователь уровня
	0-25Kpa
	91L206258_105
	EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	2

	1146
	V-2483
	LIT-2483A
	преобразователь уровня
	0-25Kpa
	91L206257_105
	EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	2

	1147
	V-2483
	FCV-2483B
	регулирующий клапан
	 
	1A0251
	CVS Control LTD
	2

	1148
	FCV-2483B
	 
	позиционер
	 
	 
	SAMSON 3731-3
	2

	1149
	FCV-2483B
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	FISHER LOG 105
	2

	1150
	FCV-2483B
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	1151
	V-2483
	PCV-2483B
	регулирующий клапан
	 
	1A0250
	CVS Control LTD
	2

	1152
	PCV-2483B
	 
	позиционер
	 
	 
	SAMSON 3731-3
	2

	1153
	PCV-2483B
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	FISHER LOG 105
	2

	1154
	PCV-2483B
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	1155
	V-2483
	FCV-2483C
	регулирующий клапан
	 
	1A0259
	CVS Control LTD
	2

	1156
	FCV-2483C
	 
	позиционер
	 
	 
	SAMSON 3731-3
	2

	1157
	FCV-2483C
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	FISHER LOG 105
	2

	1158
	FCV-2483C
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	1159
	V-2483
	PCV-2483C
	регулирующий клапан
	 
	1A0256
	CVS Control LTD
	2

	1160
	PCV-2483C
	 
	позиционер
	 
	 
	SAMSON 3731-3
	2

	1161
	PCV-2483C
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	FISHER LOG 105
	2

	1162
	PCV-2483C
	 
	регулятор воздуха
	 
	 
	FISHER CONTROLS:FS-67CFR-226
	2

	1163
	V-2483
	PIT-2483B
	преобразователь давления
	0-1,2 Mpa
	91L206314
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1164
	V-2483
	PIT-2483C
	преобразователь давления
	0-1,2 Mpa
	91L206315
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1165
	V-2483
	PIT-2483A
	преобразователь давления
	0-0,88MPa
	91L206309_105
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1166
	V-2483
	TIT-2483B
	преобразователь температуры
	0-250
	11130201
	Invensys (Foxboro)   RTT15-T1SNQNAD-L4
	2

	1167
	V-2483
	TIT-2483A
	преобразователь температуры
	0-250
	11130200
	Invensys (Foxboro)   RTT15-T1SNQNAD-L5
	2

	1168
	V-2483
	FIT-2483B
	Датчик расхода
	0-25 кПа
	91L206259_105
	EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	2

	1169
	V-2483
	FIT-2483D
	Датчик расхода
	0-13Nm3/h
	D1L201796
	YOKOGAWA RAMC0-A1SS-57M1-H91424/B1/SD/P6/PP/KF1/IE1/QR2 
	2

	1170
	V-2483
	FIT-2483C
	Датчик расхода
	0-25Kpa
	91L206254_105
	EJA110A-EMS5B-9DDB/M01/KF2/T12/N4
	2

	1171
	V-2483
	FIT-2483E
	Датчик расхода
	0-13Nm3/h
	D1L201797
	YOKOGAWA RAMC0-A1SS-57M1-H91424/B1/SD/P6/PP/KF1/IE1/QR2
	2

	1172
	V-2483
	FIT-2483BN
	Датчик расхода
	0-90000Nm3/h
	GF-3531E
	Panametrics GE Digital Flow GF868 
	1

	1173
	V-2482
	PI-2482B
	технический манометр
	0-0,1Mpa
	1101YD30
	Wika
	2

	1174
	V-2482
	PIT-2482
	преобразователь давления
	0-0,7 Mpa
	91L206303_105
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1175
	V-2482
	PIT-2683
	преобразователь давления
	0-0,35 Mpa
	91L206302_105
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1176
	V-2482
	LIT-2482A
	преобразователь уровня
	 
	22479
	Rosemount 5301HA 2P1N5AM00660AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	1177
	V-2482
	LIT-2482B
	преобразователь уровня
	 
	22480
	Rosemount 5301HA 2P1N5AM00660AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	1178
	V-2482
	TIT-2482
	преобразователь температуры
	0-200
	11130195
	Invensys (Foxboro)   RTT15-T1SNQNAD-L3
	2

	1179
	V-2882
	LIT-2882
	преобразователь уровня
	 
	22486
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00186AAE1M1Q4Q8P2
	2

	1180
	V-2883
	LIT-2883
	преобразователь уровня
	 
	22487
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00186AAE1M1Q4Q8P2
	2

	1181
	V-2884
	LIT-2884
	преобразователь уровня
	 
	22488
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00136AAE1M1Q4Q8P2
	2

	1182
	P-2680
	PI-2680
	технический манометр
	0-0,2Mpa
	1101J7ZS
	Wika
	3

	1183
	P-2681
	PI-2681
	технический манометр
	0-0,2Mpa
	1101J7ZQ
	Wika
	3

	1184
	P-2682
	PI-2682
	технический манометр
	0-0,2Mpa
	20143-15
	Wika
	3

	1185
	P-2680
	PIT-2680
	преобразователь давления
	0-1,25 Mpa
	91L206310
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1186
	P-2681
	PIT-2681
	преобразователь давления
	0-0,35 Mpa
	91L206311_105
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1187
	P-2682
	PIT-2682
	преобразователь давления
	0-0,35 Mpa
	91L206312_105
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1188
	T-2885
	LIT-2885A
	преобразователь уровня
	0-50Kpa
	91L206219_105
	EJA210A-EMWA1C4A-97DN/M13/KF2/T36/N4        
	2

	1189
	T-2885
	LIT-2885B
	преобразователь уровня
	0-50Kpa
	91L206220
	EJA210A-EMWA1C4A-97DN/M13/KF2/T36/N4        
	2

	1190
	T-2885
	TIT-2885A
	преобразователь температуры
	0-100
	11130198
	Invensys (Foxboro)   RTT15-T1SNQNAD-L7
	2

	1191
	T-2885
	TIT-2885B
	преобразователь температуры
	0-100
	11130199
	Invensys (Foxboro)   RTT15-T1SNQNAD-L8
	2

	1192
	P-2685
	PIT-2685
	преобразователь давления
	0-1,2 Mpa
	91L206306
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1193
	P-2685
	PI-2685
	технический манометр
	0-0,1Mpa
	20143-06
	Wika
	3

	1194
	P-2685
	PI-2485
	технический манометр
	0-25MPa
	221390R
	Wika
	3

	1195
	V-2485
	LIT-2485A
	преобразователь уровня
	 
	22484
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00610AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	1196
	V-2485
	LIT-2485B
	преобразователь уровня
	 
	22485
	Rosemount 5301HA 2S1V5AM00610AAE1M1Q4Q8P2R4232
	2

	1197
	V-2485
	TIT-2485
	преобразователь температуры
	 
	11130197
	Invensys (Foxboro)    RTT15-T1SNQNAD-L2
	2

	1198
	V-2485
	PIT-2686
	преобразователь давления
	0-1,2 Mpa
	91L206308_105
	EJA430A-EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4
	2

	1199
	Блок учета воды
	PI
	технический манометр
	0-1MPa
	 
	Wika
	3

	1200
	Блок учета воды
	 
	Датчик расхода
	 
	 
	 
	3

	1201
	БУ и ОВ
	PI -55-001
	технический манометр
	0-4бар
	33160644
	Wika
	3

	1202
	БУ и ОВ
	PI -55-002
	технический манометр
	0-4бар
	33160644
	Wika
	3

	1203
	БУ и ОВ
	LIT-60-1      
	преобразователь уровня
	 
	F1100000118784
	RM71-4-30204-0700-E2AV0-00103-03100
	3

	1204
	БУ и ОВ
	(CB-2)
	Датчик расхода
	 
	2145
	УВР-011А2-К-БЭ
	3

	1205
	БУ и ОВ
	PIT-55-001
	 Датчик давления
	 
	7853965
	Rosemount 300S2BAE1
	3

	1206
	БУ и ОВ
	PT-002
	преобразователь давления
	0-10бар
	 
	MBS 3000
	3

	1207
	ГС-1
	PI-2001A
	технический манометр
	0-6Mpa
	1105734569
	Wika
	3

	1208
	ГС-1
	PI-2001B
	технический манометр
	0-16кг/см2
	1627728
	МП4-У
	3

	1209
	ГС-1
	PI-2001С
	технический манометр
	0-16кг/см2
	1627729
	ПП4-У
	3

	1210
	ГС-1
	TIT-2001
	преобразователь температуры
	0-150
	763261
	Метран
	3

	1211
	ГС-1
	PIT-2001A
	преобразователь давления
	0-40 бар
	7853973
	Rosemount 3051S
	2

	1212
	ГС-1
	PIT-2001B
	преобразователь давления
	0-150 бар
	7854020
	Rosemount 3051S
	2

	1213
	ГС-1
	LIT-2001     
	преобразователь уровня
	0-50 kPa
	91L206220
	Yokogawa EMWA1C4A-97DN\M13\KF2\T36\N4
	2

	1214
	ГС-1
	LSHH-2001B
	сигнализатор уровня
	 
	188402-4
	SAPPHIRE TM
	2

	1215
	ГС-1
	XV-2101A
	отсекающий клапан
	 
	RU02550102
	Bettis        
	3

	1216
	ГС-1
	PC-2101B
	регулирующий клапан
	 
	2644910101
	Rotork   
	3

	1217
	ГС-1
	XV-2101B
	отсекающий клапан
	 
	110589001
	Bettis
	3

	1218
	Е-2100
	PI-2100А
	технический манометр
	0-1,6Mpa
	 
	МП4-У
	3

	1219
	Е-2100
	PI-2100
	технический манометр
	0-6Mpa
	 
	Wika
	3

	1220
	Е-2100
	PI-2100
	технический манометр
	0-6бар
	 
	Wika
	3

	1221
	Е-2100
	ТI-2100А
	Термометр
	0-200 C
	 
	ASHCROFT
	3

	1222
	Е-2100
	PI-2100В
	технический манометр
	0-60кг/см2
	 
	МП4-У
	3

	1223
	Е-2100
	ТI-2100В
	Термометр
	0-200 C
	0104970392
	Wika
	3
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