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к Технической спецификации
на оказание услуг по сервисному обслуживанию релейных защит и автоматики сложных электронных устройств и профилактических испытаний электрооборудования на объектах добычи и подготовки нефти и переработки газа
на месторождении «Алибекмола» ТОО «Казахойл Актобе» на 2027 год

Месторождение «Алибекмола»


1. Сервисное обслуживание релейной защиты и автоматики, сложных электронных устройств электрооборудования добычи и подготовки нефти

1.1. Устройства плавного пуска электродвигателей («ПУСК-4», ЧРП, УПР. и т.п.) насосов ППН, номинальный ток до 400 А — 11 шт.

1.2. Устройства плавного пуска электродвигателей на ТП-7 — 2 шт.

1.3. Устройства плавного пуска электродвигателей на ТП-3 — 2 шт.

1.4. Устройства управления насосным агрегатом типа «FDU» (ППД: СУПС), номинальный ток до 400 А — 5 шт.

1.5. Устройство безударного пуска (УБПВД) электродвигателя СТД-1600 (рабочее напряжение 6 кВ) БКНС — 2 комплекта, 1 шкаф контроллера СБП, компьютер системный — 1 шт. ЧРП в комплекте ВПЧ-1шт, шкафы тиристорных возбудителей RDCF в комплекте с согласующим трансформатором -4шт.
4-х электродвигателей СТД-1600 (рабочее напряжение 6 кВ) БКНС — 1 комплекта.
1.6. Частотно-регулируемые приводы (ЧРП) для управления электродвигателями 315 кВт на скважине № 55 — 3 шт. (рабочее напряжение 0,4 кВ)

· электродвигатель вентилятора насоса ППД 4 кВт — 3 шт.

· электродвигатель вентилятора насоса ППД 0,55–1,5 кВт — 6 шт.

1.7. Система возбуждения электродвигателя СТД-1600 (БКНС) — ВТЕ-315 — 4 шт. (в комплекте)

1.8. Электрозадвижки БМГ — 6 шт.

1.9. Электрозадвижки БКНС — 5 шт.

1.10. Щиты автоматического управления БР и ОЗНА — 21 шт.

1.11. Наладка электрозадвижек на ППН — 67 шт.

1.12. Блок управления электродегидратора (ЭДГ), верхним и нижним электродами в комплекте — 2 шт.

1.13. Устройства автоматического включения резерва (АВР):

· ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» по 35 кВ

· ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» по 6 кВ

· ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» по 0,4 кВ (ТСН)

· ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола» по 6 кВ

· ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола» по 0,4 кВ (ТСН)

· ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола» по 6 кВ

· ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола» по 0,4 кВ (ТСН)

· ПС-35/6 кВ «Газзавод» по 0,4 кВ (ТСН)

1.14. Устройства автоматического включения резерва (АВР) по 0,4 кВ:

· КТПН-6/0,4 кВ — 1000 кВА «ППН»

· ТП-7 — устройство электроавтоматики (АВР)

· ТП-3 — устройство электроавтоматики (АВР)

1.15. Релейная защита и автоматика со шкафами управления и защиты следующих электроустановок:

· ОРУ-110 кВ с 1 элегазовым выключателям ВЭБ-110 кВ (СР);  (новая)

· ЛР-110кВ – 2 штуки:

· ШР-110кВ – 2 штуки:

· ТТ-110кВ -6 штук

· ТН-110-6 штук

· Шкаф управления 1СР, СВ-110кВ, 2СР -1комплект.

· ОРУ-110кВ трансформаторы тока 110 кВ ТТ-110 — 2 комплект. 
трансформаторы напряжения ТН-110 кВ — 2 комплект
ШР-110кВ – 2 комплект.

Шкаф управления 1СР, СВ-110кВ, 2СР -1комплект. 

ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола» (2×25 МВА):

· выключатели 110 кВ — 3 шт.

· выключатели 35 кВ — 9 шт.

· ячейки 6 кВ — 30 шт.

· шкафы ЭКРА (защита трансформаторов, ВЛ-110 кВ)

· MiCOM (защита ВЛ-35 и 6 кВ) — 37 шт.

· трансформаторы тока 110 кВ ТФЗМ-110 — 3 шт.

· трансформаторы напряжения 110 кВ НКФ — 6 шт.

· трансформаторы тока 35 кВ ТФЗМ-35 — 9 шт.

· трансформаторы напряжения 35 кВ НАМИ — 2 шт.

· трансформаторы тока 6 кВ ТЛК-10 — 62 шт.

· трансформаторы напряжения 6 кВ НАМИТ — 4 шт.

· управляемый дугогасящий реактор (УДГР) с системой настройки — 2 шт.

· ШОТ — 1 шт.

· оборудование телемеханики — 1 комплект

· диспетчерский экран в комплекте (9 блоков с лампами «Mitsubishi»)

· оборудование АСКУЭ — 1 комплект

· шкафы УСПД (телемеханика, АСКУЭ) — 2 шт.

ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола» (2×6,3 МВА):

· выключатели 35 кВ — 3 шт.

· ячейки 6 кВ — 13 шт. (комплект защит БРМЗ)

· ШОТ — 1 шт.

· ТН-35 кВ НАМИ — 2 шт.

· ТТ-35 кВ ТФЗМ — 6 шт.

· трансформаторы тока 6 кВ ТЛК-10 — 22 шт.

· трансформаторы напряжения 6 кВ НАМИТ — 2 шт.

· шкаф УСПД, ТУ (телемеханика, АСКУЭ) — 2 шт.

ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола» (2×2,5 МВА):

· выключатели 35 кВ — 3 шт.

· ячейки 6 кВ — 15 шт. (комплект защит БМРЗ)

· ШОТ — 1 шт.

· ТН-35 кВ НАМИ — 2 шт.

· ТТ-35 кВ ТФЗМ — 6 шт.

· трансформаторы тока 6 кВ ТЛК-10 — 26 шт.

· трансформаторы напряжения 6 кВ НАМИТ — 2 шт.

· шкаф УСПД, ТУ (телемеханика, АСКУЭ) — 2 шт.

ПС-35/6 кВ «Газзавод» (2×10 МВА):

· выключатели 35 кВ — 5 шт.

· ячейки 6 кВ — 10 шт. (комплект защит)

· шкафы защит «MiCOM» — 9 шт.

· ШОТ — 1 шт.

· устройство «Тиросот» — 2 шт.

· ТН-35 кВ НАМИ — 6 шт.

· ТТ-35 кВ ТФЗМ — 6 шт.

· трансформаторы тока 6 кВ ТЛК-10 — 16 шт.

· трансформаторы напряжения 6 кВ НАМИТ — 2 шт.

· шкаф УСПД, ТУ (телемеханика, АСКУЭ) — 2 шт.

РП-1 «ЦППНГ»:

· 25 ячеек 6 кВ с комплектами цифровых защит ТЭМП

· устройство контроля синхронизации выключателей 6 кВ

· ШОТ — 2 шт.

· трансформаторы тока 6 кВ ТЛК-10 — 44 шт.

· трансформаторы напряжения 6 кВ НАМИТ — 2 шт.

· шкаф УСПД (телемеханика, АСКУЭ) — 1 шт.

· шкаф контроллера — 1 шт.

РП-2 «БКНС»:

· 25 ячеек 6 кВ с защитами ТЭМП-2501 — 25 шт.

· трансформаторы тока 6 кВ ТЛК-10 — 44 шт.

· трансформаторы напряжения 6 кВ НАМИТ — 2 шт.

· шкаф УСПД (телемеханика, АСКУЭ) — 1 шт.

Прочее оборудование:

· секционные вакуумные выключатели 6 кВ «реклоузеры» с комплектом защит — 11 шт.

· РП-10 кВ «Площадка № 4» с 8 ячейками 10 кВ с комплектами защит

· КРУН-6 кВ ЧРП-1600 кВт БКНС в комплекте (6 ячеек с реактором 6 кВ)

1.16. Обслуживание телемеханики (телесигнализация, телеуправление, телеизмерение) на:
ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Газзавод», РП-2 «БКНС», РП-1 «ЦППНГ».

1.17. Обслуживание АСКУЭ на:
ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Южный Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Северный Алибекмола», ПС-35/6 кВ «Газзавод», РП-2 «БКНС», РП-1 «ЦППНГ».



2. Приборы учёта

	№
	Наименование
	Количество

	1
	Счётчики «Меркурий 234-ARM2-00 PBK/R»
	78 шт.

	2
	Счётчики «Альфа»
	32 шт.

	3
	Счётчики «Меркурий 230»
	10 шт.

	4
	Счётчики ПСЧ-4АР.05
	2 шт.

	5
	Счётчики СА4У-Э704
	27 шт.

	6
	Счётчики СА4У-ИО699
	3 шт.

	7
	Счётчики СА4У-И672м
	46 шт.

	8
	Счётчики ДТ-292
	7 шт.

	9
	Поверка приборов учёта
	10 шт.

	10
	Снятие показаний приборов учёта м/р «Алибекмола»
	—

	11
	Составление ежемесячного баланса потребления электроэнергии
	—




3. Испытание защитных средств

(согласно нормативам, с предоставлением протоколов)
	№
	Наименование
	Количество


	1
	Диэлектрические перчатки
	36 пар

	2
	Диэлектрические боты
	18 пар

	3
	Когти (лазы)
	12 пар

	4
	Монтажные пояса
	12 шт.

	5
	УВН 6 (10) кВ
	18 шт.

	6
	УВН 35 кВ
	8 шт.

	7
	УВН 110 кВ
	3 шт.

	8
	ШО 0,4 кВ
	6 шт.

	9
	ШО 6 (10) кВ
	6 шт.

	10
	ШО 35 кВ
	6 шт.

	11
	ШО 110 кВ
	3 шт.

	12
	ПЗ 0,4 кВ
	5 комплектов

	13
	ПЗ 6 (10) кВ
	6 комплектов

	14
	ПЗ 35 кВ
	7 комплектов

	15
	ПЗ 110 кВ
	4 комплекта


4.  Измерение эффективности системы вентиляции

Измерение эффективности системы вентиляции в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.018-79 и методиками, утверждёнными в установленном порядке. По результатам предоставить протокол инструментальных измерений и заключение об эффективности работы системы.- объекты ЦДНГ, ЦПНГ, ЦППД, ЦППГ.

5. Электрохимзащита (ЭХЗ)   

«Сезонное (весна-осень) коррозионное обследование и контроль параметров работы систем электрохимической защиты (ЭХЗ)»

 Наименование работ: Сезонный (весенне-осенний) контроль параметров и проверка эффективности работы систем электрохимической защиты (ЭХЗ) объектов нефтегазодобычи и транспортировки.
Объем выполняемых работ и перечень оборудования:
ЭХЗ нефтегазопровода «Кожасай – Алибекмола» (протяженность — 61 км):
Устройства катодной защиты (УКЗ) типа УКЗ-В-6-3,0-1У1 — 3 шт.
Протекторные установки (ПК) — 82 шт.
ЭХЗ месторождения (м/р) «Алибекмола»:
МАФ-1:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа ПТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 55 шт. на скважинах № 28, 56, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 203.
МАФ-2:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа ПТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 65 шт. на скважинах № 03А, 06А, 07А, 009, 10А, 058, 113, 116, 117, 118, 119, 121, 122.
МАФ-3:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа ПТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 70 шт. на скважинах № 01В, 07В, 10В, 13В, 051, 026, 127, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137.
МАФ-4:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа ПТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 73 шт. на скважинах № 008, 10, 17В, 20В, 027, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148.
«АГЗУ-Север-1»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 12 шт. на скважинах № 331, 312, 314, 315, 318, 320, 323.
«АГЗУ-Север-2»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа ПТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 16 шт. на скважинах № 300, 304, 305, 306.
«ВРП-Север»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 25 шт. на скважинах № 201, 204, 205, 108, 200.
«ВРП-Центр»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 54 шт. на скважинах № 52, 53, 54, 55, 114, 115, 206, 207, 208, 209.
«ВРП-Юг»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 48 шт. на скважинах № 210, 211, 213, 215.
«ВРП-Север-1»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 15 шт. на скважинах № 64, 316, 324, 327.
«ВРП-Север-2»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 1 шт. на скважине № 307.
«Тех. водозабор-БКНС»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 12 шт. по трубопроводу технической воды.
УППВ на скв. № 55:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 1 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 5 шт. по трубопроводу от УППВ до скважины № 55.
ЭХЗ газопровода «УКПГ Алибекмола – КС13»:
Станция катодной защиты (СКЗ) типа В-ОПЕ-ТМ — 2 шт.
Контрольно-измерительные колонки (КИК) — 8 шт.
Требования к периодичности и отчетности:
Работы по контролю параметров систем ЭХЗ и проверке эффективности работы СКЗ проводятся дважды в год (в весенний и осенний периоды). По результатам каждого этапа сезонных обследований Исполнитель обязан предоставить Заказчику технический отчет установленного образца с анализом защищенности объектов и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.

6.   Наладка электрооборудования подстанций, устройств релейной защиты и автоматики



6.1. ПС-110/35/6 кВ «Алибекмола»

ОРУ-110 кВ:

· Выключатели ВЭБ-110 кВ — 3 шт.

· Трансформаторы тока ТФЗМ-110 — 3 шт.

· Трансформаторы напряжения НКФ-110 — 6 шт.

· Трансформаторы силовые трёхобмоточные 2×25 МВА — 2 шт.

· Разъединители 110 кВ — в комплекте

· Разрядники 110 кВ — в комплекте

ОРУ-35 кВ:

· Выключатели вакуумные 35 кВ — 10 шт.

· Трансформаторы тока ТФЗМ-35 — 9 шт.

· Трансформаторы напряжения НАМИ-35 — 2 шт.

· Разъединители 35 кВ — в комплекте

· Разрядники 35 кВ — в комплекте

ЗРУ-6 кВ:

· Вакуумные выключатели 6 кВ — 30 шт.

· Дугогасящие реакторы УДГР-400 — 2 шт.

· ТСН, НТМИ, ОПН — в комплекте

· КТПН-6/0,4 кВ 2×160 кВА — 2 шт.

· Разъединители 6 кВ — в комплекте

· Разрядники 6 кВ — в комплекте

ОПУ (шкафы защиты):

· Шкафы защиты трансформатора 110 кВ Т1, Т2 — 8 шт.

· Шкаф защиты линии 35 кВ — 6 шт.

· Шкаф защиты секционного выключателя 35 кВ — 1 шт.

· Шкаф защиты ввода 35 кВ — 2 шт.

· Шкаф трансформатора напряжения 35 кВ — 2 шт.



6.2. ПС-35/6 кВ «Север» (2×2500 кВА, 15 ячеек)

· Выключатели ВВ-35 кВ — 3 шт.

· Трансформаторы тока ТФЗМ-35 — 3 шт.

· Трансформаторы напряжения ТН-35 кВ — 2 шт.

· Разъединители РВС-35 кВ — 4 шт.

· Разъединители РДЗ-35 кВ — 6 шт.

· Выключатели ВВ-6 кВ — 15 шт.

· Трансформаторы напряжения НАМИ-6 кВ — 2 шт.

· ТСН-6/0,4 кВ — 2 шт.

· Шкафы управления, защит и автоматики — в комплекте

· Кабельные линии КЛ-0,4 кВ — 100 м



6.3. ПС-35/6 кВ «Юг» (2×6300 кВА, 13 ячеек)

· Выключатели ВВ-35 кВ — 3 шт.

· Трансформаторы тока ТФЗМ-35 — 2 шт.

· Трансформаторы напряжения ТН-35 кВ — 2 шт.

· Разъединители РВС-35 кВ — 4 шт.

· Разъединители РДЗ-35 кВ — 6 шт.

· Выключатели ВВ-6 кВ — 13 шт.

· Трансформаторы напряжения НАМИ-6 кВ — 2 шт.

· ТСН-6/0,4 кВ — 2 шт.

· Шкафы управления, защит и автоматики — в комплекте

· Кабельные линии КЛ-0,4 кВ — 100 м



6.4. РП-6 кВ «БКНС-Алибекмола» (24 ячейки)

· Выключатели ВВ-6 кВ — 22 шт.

· ТСН — 2 шт.

· Трансформаторы напряжения ТН-6 кВ — 2 шт.

· Устройства безударного пуска УБПВД — 2 шт.

· Силовые трансформаторы 630/6 — 2 шт.

· Согласующие трансформаторы — 4 шт.

· Шкафы управления, защит и автоматики — в комплекте

· Кабельные линии КЛ-0,4 кВ — 1200 м

· Кабельные линии КЛ-6 кВ — 300 м



6.5. РП-10 кВ «Площадка № 4» (10 ячеек)

· Масляные выключатели МВ-10 кВ — 10 шт.
· Трансформаторы напряжения НТМИ-10 кВ — 2 шт.
· ТСН-10/0,4 кВ — 2 шт.
· Шкафы управления, защит и автоматики — в комплекте

· Кабельные линии КЛ-0,4 кВ — 100 м
· Кабельные линии КЛ-10 кВ — 100 м


6.6. РП-1 6 кВ «ЦППНГ»

· Выключатели ВВ-6 кВ — 24 шт.

· ТСН — 2 шт.

· Трансформаторы напряжения ТН-6 кВ — 2 шт.

· Шкафы управления, защит и автоматики — в комплекте

· Кабельные линии КЛ-6 кВ — 200 м



6.7. ПС-35/6 кВ «УКПГ-50» (2×10 000 кВА)

· Выключатели ВВ-35 кВ — 5 шт.

· Выключатели ВВ-6 кВ — 7 шт.

· Трансформаторы напряжения ТН-6 кВ — 2 шт.

· Трансформаторы напряжения ТН-35 кВ — 2 шт.

· ТСН — 2 шт.

· Водонагреватель — 2 шт.

· Бактерицидная установка — 2 шт.

· Хлораторная — 1 шт.

· АБК — 1 шт.

· Кабельные линии КЛ-0,4 кВ — 0,5 км



6.8. Участок добычи нефти и газа

· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА (нефтяные скважины «Алибекмола») — 15 шт.

· КТП-6/0,4 кВ 160 кВА (скважины ЭЦН), высоковольтные трансформаторы ТМПН, станции управления (СУ) скважин ЭЦН — 50 шт.

· КТП-6/0,4 кВ 40 кВА (МАФ, АГЗУ «Алибекмола») — 7 шт.

· ВРП — 3 шт.

· ОЗНА (замерные установки) — 7 шт.

· БР (блоки реагентов) — 16 шт.

· Электродвигатель насоса ППД (скв. 55) 315 кВт — 3 шт.

· Электродвигатель насоса ППД (скв. 12) 132 кВт — 4 шт.



6.9. Дизельные электростанции (ДЭС)

· ДЭС — Площадка № 4

· ДЭС — водозабор II-го подъёма «Кумжарган»

· ДЭС — ППН

· ДЭС — в/п «Мунайшы»

· ДЭС — Площадка № 22
· ДЭС -    КУУГ

7. Сервизное обслуживание защиты и автоматики оборудование лаборатории химический    анализа на м/р «Алибекмола».
	№ п/п
	                                                Наименование
	Кол-во

	1
	Электропечь лабораторная
SNOL 7,2/1100
	1

	2
	Сушильный шкаф
SNOL 58/350
	1

	3
	Сушильный шкаф
SNOL 58/350
	1

	4
	Низкотемпературная лабораторная электропечь СNOL 67/350
	1

	5
	Термостат                    ПОСТ-2МК
	1

	6
	Аппарат ЛАЗ-М
	1

	7
	Баня водяная ПЭ-4300
	1

	8
	Баня ПЭ-4300
	1

	9
	Аппарат для определения насыщенных паров АДП-02
	1

	10
	Фотоэлектроколориметр КФК-2
	1

	11
	Анализатор серы АСЭ-2
	1

	12
	Анализатор нефтепродуктов TOX-100
	1

	13
	Термостат жидкостной   для исследования нефтепродуктов
«ВТ-ро-03»
	1


 8.  Сервисное обслуживание релейный защита и автоматики, сложных электронных устройств электрооборудования и проф. испытания электрооборудования переработки газа 

7.1 (ЦПиПГ «Алибекмола»)
	№    п/п
	 
	НАГРУЗКА

	
	ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
	ШИФР ОБОРУДОВАНИЯ
	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	кВт
	НАПРЯЖЕНИЕ
	Об. /мин.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6кВ (в т.ч. РЗ и А высоковольтных выключателей в кол-ве 16 шт.)
	MSG-109001
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	5641
	6кВ
	 

	2
	СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 2 500 кВА В КОЛ-ВЕ 4 ШТ.
	
	
	
	6кВ
	

	3
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ -ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА С ОРЕБРЕННЫМИ ТРУБАМИ ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-1
	VFD-A-1331A
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	4
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-2
	VFD-A-1311B 
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	5
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ-ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-1
	VFD-A-1310A
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	6
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА -1
	VFD-A-1350A
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	11
	400
	 

	7
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА -2
	VFD-A-1350B
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	11
	400
	 

	8
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-3
	VFD-A-1331C
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	9
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ ФАКЕЛА
	VFD-C-1182B
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	 90
	400
	 

	10
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - НАСОС МЭГ
	VFD-P-1660
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	11
	400
	 

	11
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО КОНДЕНСАТОРА КОЛОННЫ МЭГ
	VFD-A-1360
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	5.5
	400
	 

	12
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВОЗДУШНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА С ОРЕБРЕННЫМИ ТРУБАМИ ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ ДЕБУТАНИЗАЦИИ-2
	VFD-A-1331B
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	13
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-2
	VFD-A-1310B
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	14
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ -ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-1
	VFD-A-1311A
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	15
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО ДЕФЛЕГМАТОРА КОЛОННЫ АМИНА-3
	VFD-A-1311C
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	16
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА АМИНА
	P-1611
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	132
	400
	 

	17
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР ПАРОКОНДЕНСАТОРА- 3
	VFD-A-1350C
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	11
	400
	 

	18
	НОРМАЛЬНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 400В-2
	LSG-109011
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	2250
	400
	 

	19
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A1
	VFD-A-1320A1
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	20
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A3
	VFD-A-1320A3
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	21
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА B2
	VFD-A-1320B2
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	22
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА C1
	VFD-A-1320C1
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	23
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА C3
	VFD-A-1320C3
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	24
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2
	VFD-A-1321-2
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	5.5
	400
	 

	25
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2
	VFD-A-1322-2
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕУСТР-ВА 
	5.5
	400
	 

	26
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1
	VFD-A-1323-1
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	5.5
	400
	 

	27
	РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ KIM HOT START
	C1100-H-170C
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	8,2
	400
	1425

	28
	РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ KIM HOT START
	C1107-H-170C
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	8,2
	400
	1425

	29
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
	UCP-C1107
	КОМПРЕССОР КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАЦИИ - U&O
	-
	230
	 

	30
	С РЕГУЛИР. ЧАСТОТЫ-НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА - АМИН
	VFD-P-1688A
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	110
	400
	 

	31
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО ОЧИЩЕННОГО ГАЗА АМИНА-1
	VFD-A-1312A
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	3
	400
	 

	32
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА A2
	VFD-A-1320A2
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	33
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА C2
	VFD-A-1320C2
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	34
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА B1
	VFD-A-1320B1
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	35
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ КОНДЕНСАТОРА ХЛАДАГЕНТА B3
	VFD-A-1320B3
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	37
	400
	 

	36
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1
	VFD-A-1321-1
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	5.5
	400
	 

	37
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -1
	VFD-A-1322-1
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	5.5
	400
	 

	38
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ОХЛАДИТЕЛЯ ВОДЫ ХЛАДАГЕНТА -2
	VFD-A-1323-2
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	5.5
	400
	 

	39
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА АВО ПЕНТАНА
	VFD-A-1333
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	4
	400
	 

	40
	С РЕГУЛИР. ЧАСТОТЫ-НАСОС ГОРЯЧЕГО МАСЛА - АМИН
	VFD-P-1688В
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	110
	400
	 

	41
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО ОЧИЩЕННОГО ГАЗА АМИНА-2
	VFD-A-1312B
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	3
	400
	 

	42
	ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
	EDB-109015
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	20
	400
	 

	43
	АВАРИЙНОЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 400В
	LSG-109012
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	1000
	400
	 

	44
	ИБП ПЕРЕМ. ТОКА 230В
	UPS-109019
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	61,5
	400
	 

	45
	ИБП 110 В ПОСТ. ТОКА - УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕД. УСТРОЙСТВА
	UPS-109023
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	10,0
	400
	 

	46
	АВАРИЙНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 400В
	M-1984
	ГЕНЕРАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
	1000
	400
	1500

	47
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА
	GCP-110031
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	 
	400
	

	48
	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОПОРШНЕВОЙ   ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ГПЭС –100 КУУГ                                          
	
	СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСТАНОВКИ
	 75
	400
	1500 

	49
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА АМИНА 
	P-1610
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	132
	400
	 

	50
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА АМИНА 
	P-1612
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	132
	400
	 

	51
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - НАСОС МЭГ
	VFD-P-1661
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	11
	400
	 

	52
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ДВИГАТЕЛЬ НАГНЕТАТЕЛЯ ФАКЕЛА
	VFD-A-1182A
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	90 
	400
	 

	53
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ - ВЕНТИЛЯТОР АВО СГБ
	VFD-A-1330 
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	7.5
	400
	 

	54
	ПАНЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ-ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ АМИНА-3
	VFD-A-1310С
	ПОМЕЩЕНИЕ РАСПРЕДЕЛ.  УСТРОЙСТВА
	30
	400
	 

	55
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-392908A430
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ТОВАРНОГО ГАЗА
	11
	400
	

	56
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-384808A430
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ТОВАРНОГО ГАЗА
	11
	400
	
	

	57
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-664811A460
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

ДЕЭТАНИЗАЦИИ
	5.5
	400
	

	58
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-664911A460
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

ДЕЭТАНИЗАЦИИ
	5.5
	400
	

	59
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-316308A430
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

№2
	15
	400
	

	60
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-326808A440
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

№2
	15
	400
	

	61
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-316608A430
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

НА ВХОДЕ
	15
	400
	

	62
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-311808A440
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

НА ВХОДЕ
	15
	400
	

	63
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-976010A420
	ОВК МЭГ
	4
	400
	

	64
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-962810A420
	ОВК МЭГ
	4
	400
	

	65
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	 FC1-290107A410
	ОВК АМИНОВАЯ ОЧИСТКА
	15
	400
	

	66
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-289807A410
	ОВК АМИНОВАЯ ОЧИСТКА
	15
	400
	

	67
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-828610A420
	ОВК НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА
	3
	400
	

	68
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-974911A430
	ОВК НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА
	3
	400
	

	69
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-311308A430
	ОВК ПХУ
	15
	400
	

	70
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-338908A460
	ОВК ПХУ
	15
	400
	

	71
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-927910A420
	ОВК КИПиА АЗОТНАЯ
	3
	400
	

	72
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-928710A420
	ОВК КИПиА АЗОТНАЯ
	3
	400
	

	73
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-266914A350
	ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ
	1.5
	400
	

	74
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-267114A350
	ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ
	1.5
	400
	

	75
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-385208A430
	ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ
	11
	400
	

	76
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-387613A242
	ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ
	11
	400
	

	77
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-581409A350
	ОВК 

ВОЗДУШНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ДЕГАЗАЦИИ
	2.2
	400
	

	78
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-580909A350
	ОВК

 ВОЗДУШНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ДЕГАЗАЦИИ
	2.2
	400
	

	79
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC1-042913A270
	ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ
	1.5
	400
	

	80
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC2-039313A270
	ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ
	1.5
	400
	

	81
	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА 
	HRVS-DN-140-6000-230-SUSA-RU-S
	ЗРУ-6 кВ
	670
	6 кВ
	2973

	82
	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
	HRVS-DN-140-6000-230-SUSA-RU-S
	       ЗРУ-6 кВ
	670
	6 кВ
	2973

	83
	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
	HRVS-DN-140-6000-230-SUSA-RU-S
	      ЗРУ-6 кВ
	670
	6 кВ
	2973

	84
	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
	HRVS-DN-70-6000-230-SUSA-RU-S
	      ЗРУ-6 кВ
	250
	6 кВ
	1489

	85
	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
	HRVS-DN-70-6000-230-SUSA-RU-S
	ЗРУ-6 кВ
	250
	6 кВ
	1489

	86
	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА


	HRVS-DN-70-6000-230-SUSA-RU-S
	ЗРУ-6 кВ
	150
	6 кВ
	1489

	87
	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
	HRVS-DN-70-6000-230-SUSA-RU-S
	ЗРУ-6 кВ
	150
	6 кВ
	1489

	88
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ЗДАНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ
	
	400
	

	89
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	                ОВК

 ВОЗДУШНЫХ НАГНЕТАТЕЛЕЙ ДЕГАЗАЦИИ
	
	400
	

	90
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ЗДАНИЕ ГРАНУЛЯЦИИ СЕРЫ
	
	400
	

	91
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК КИПиА АЗОТНАЯ
	
	400
	

	92
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК ПХУ
	
	400
	

	93
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА
	
	400
	

	94
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК АМИНОВАЯ ОЧИСТКА
	
	400
	

	95
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК МЭГ
	
	400
	

	96
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

НА ВХОДЕ
	
	400
	

	97
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

№2
	
	400
	

	98
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ

ДЕЭТАНИЗАЦИИ
	
	400
	

	99
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ОВК КОМПРЕССОРНАЯ ТОВАРНОГО ГАЗА
	
	400
	

	100
	ИБП
	Newave
	СУГ здание операторной
	20VA
	400
	

	101
	БЛОК АВР Siemens
	С -A8F7534
	3ЩСУ-0,4 кВ
	
	400
	

	102
	ИБП GE-Digital Egtrgy
	МА15В 

10/1030А012
	3ЩСУ-0,4 кВ
	
	400
	

	103
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

VAT  300
	U3SX045K0SNSMA2020206007  

00105L
	3ЩСУ-0,4 кВ
	
	400
	

	104
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ   

VAT  300
	U3SX045K0SNSMA2020206007  

00105L
	3ЩСУ-0,4 кВ
	
	400
	

	105
	ИБП GE-Digital Enerfy match 1500 VA
	МА15В 10/1030 А072
	4ЩСУ-0,4 кВ
	
	400
	

	106
	БЛОК АВР Siemens
	C-A9E

53842
	4ЩСУ-0,4 кВ
	
	400
	

	107
	ИБП Emerson Liebert NXE 15
	210120018521110  

1000E
	ПКУ «Борец»
	
	400
	

	108
	БЛОК АВР 
	Siemens
	ПКУ «Борец»
	
	400
	

	109
	Аккумуляторные батареи «Leoch»
	DJW     12-28
	ПКУ «Борец»
	
	400
	

	110
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	Siemens
	ПКУ «Борец»
	
	400
	

	111
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	21UZ1-107910G 151
	ПКУ «Борец»
	
	400
	

	112
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	21UZ1-108010G 151
	ПКУ «Борец»
	
	400
	

	113
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	21UZ1-738310G 131
	ПКУ «Борец»
	
	400
	

	114
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	21UZ1- 738310G 131
	 ПКУ «Борец»
	
	400
	

	115
	БЛОК АВР Siemens
	CA9U81143
	ЩСУ-П пожаротушения
	
	400
	

	116
	УПП ASTAT XT №1
	FC-928710А 420
	ЩСУ-П пожаротушения
	
	400
	

	117
	УПП ASTAT XT №2
	FC-928710А 420 
	ЩСУ-П пожаротушения
	
	400
	

	118
	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Danfoss
	FC-51
	ОВК 

лаборатории
	5 кВт
	400
	600

	119
	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ


	Siemens
	ОВК

лаборатории
	
	400
	

	120
	РУ-0.4кВ Нормальное низковольтное распред. Устройство 400В №2
	Панель 

LSG 109011
	ЗРУ – 6/0.4кВ
	
	400
	

	121
	РУ-0.4кВ Нормальное низковольтное распред. Устройство 400В №1
	Панель LSG 109010
	ЗРУ – 6/0.4кВ
	
	400
	

	  122
	Насосная пруд-испарителя. Шкаф управления
	
	Пруд-испаритель
	
	
	

	123
	Площадка установки очистки производственных стоков. Шкаф управления
	
	А56
	
	
	

	  124
	Площадка резервуара сбора производственных стоков. Шкаф управления
	
	А57
	
	
	

	125
	КНС-1/1. Шкаф управления
	
	А59
	
	400
	

	126
	КНС-1/2. Шкаф управления
	
	А59.1
	
	400
	

	127
	КНС-1/3. Шкаф управления
	
	СУГ
	
	400
	

	128
	Компрессоры производства воздуха КИП М-1982А: 

частотник SIEMENS 3RW4073-6BB45 – 1шт.


	
	
	
	
	

	129
	Компрессоры производства воздуха КИП М-1982В:

частотник SIEMENS 3RW4073-6BB45 – 1шт.


	
	
	
	
	


Электрооборудование Испытательной лаборатории УКПГ – 50.

	№ п/п
	Наименование средств измерений 
	Тип
	Год
	заводской №

	
	
	
	выпуска
	ввода в эксплуатацию 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Баня водяная
	ПЭ-4300
	2010
	2012
	100629-10

	
	
	
	
	
	100629-43

	
	
	
	
	
	100629-38

	2
	печь муфельная 
	Nabertherm L3/12
	2013
	2014
	1301128

	3
	низкотемпературная электропечь 
	SNOL 58/350
	2014
	2014
	14106

	
	
	
	
	
	14062

	4
	низкотемпературная электропечь 
	SNOL 58/350
	2010
	2012
	10501

	
	
	
	
	
	11250

	5
	Термостат-циркуляционный Julabo
	 F25-ME
	2014
	2014
	№10259425

	6
	Аквадистиллятор ДЭ-25
	ДЭ-25
	2010
	2011
	 

	7
	Циркуляционный термостат 
	LOIP LT-112a
	2014
	2014
	№2448

	
	
	
	
	
	№2451

	8
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 5000 BA
	SUA5000RM15U
	2013
	2013
	IS1244001686


Примечание:

После заключения договора на сервисное обслуживание настоящее приложение к Технической спецификации является Актом приёма-передачи электрооборудования на сервисное обслуживание.
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