
Приложение 1 к Технической спецификации

Перечень оборудования
Месторождение «Алибекмола»
	№ п.п
	Наименование
	модель
	К-во

	ЦПиПГ

	Система пожарной сигнализации

	1
	Ручной пожарный извещатель, взрывозащищенный
	MEDC BG-3
	68

	2
	Звуковой оповещатель пожарный
	MEDC DB-1
	42

	3
	Световой оповещатель пожарный
	MEDC XB-12
	35

	4
	Извещатель пожарный дымовой
	Apollo 55000-620
	122

	5
	База для искробезопасных извещателей
	
	122

	6
	Коробка влагозащищенная
	
	122

	7
	Извещатель пламени
	1ГС3
	8

	8
	Внешний блок питания
	24 VDC, 10 А
	7

	Система газовой сигнализации

	1
	Звуковой оповещатель
	MEDC DB-1
	12

	2
	Световой оповещатель
	MEDC XB-12
	15

	3
	Газоизмерительная головка
	Drager Polytron TX (H2S)
	62

	4
	Газоизмерительная головка инфракрасная
	Drager PIR 3000 (H2S)
	1

	5
	Датчик углеводородных газов оптический инфракрасный
	Drager PIR 5100 (H2S)
	1

	6
	Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров
	Drager РIR 3000 (CH4)
	39

	7
	Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров	
	Drager РIR 3000 (C3H8)
	43

	8
	Датчик горючих газов термокаталитический
	Drager PEX 3000 (CH4)
	1

	9
	Трассовый газоанализатор
	Роlytron Рulsar2
	22

	10
	Табло информационное 
	«ГАЗ»
	11

	11
	Газоанализатор
	OLCT-40
	10

	Система порошкового пожаротушения

	1
	Трехспектральный извещатель пламени 
	SharpEye IR3
	58

	2
	Ручной пожарный извещатель , безадр., взрывозащ., красн.
	MEDC BG-3

	26

	3
	Светозвуковой оповещатель, взрывозащ.
	MEDC XB-12
	7

	4
	Световое табло НПК ЭТАЛОН TCB-1
	«Порошок — уходи!»
	12

	5
	Световое табло НПК ЭТАЛОН TCB-1
	«Автоматика отключена»
	12

	6
	Световое табло НПК ЭТАЛОН TCB-1
	«Порошок — не входи!»
	12

	7
	Дверной электромагнитный контакт (СМ К)
	«Cortem» S-Геркон 
	25

	8
	Модуль порошкового пожаротушения Защищаемая площадь: 80м2
	0ПАН-100
	324

	9
	Взрывобезопасный Шкаф 
	ША-1,2,3,4,5,6,7,8
	8

	10
	Приемно-контрольная панель 
	Minimax FMZ5000 (12model)
	1

	11
	Модуль интерфейсный пожарный 
	Мип-2
	1

	Котельная водогрейная

	1
	Сигнализатор токсичных и горючих газов 
	СТГ-1-2
	1

	2
	Датчик горючих газов 
	СТГ-1-2
	2

	3
	Ручной пожарный извещатель безадр., взрывозащищенный
	MEDC BG-3
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой 	
	ИП 212-141
	3

	5
	Прибор пожарной сигнализации 	
	Гранит-3
	1

	6
	Блок бесперебойного питания 
	Квант-50
	1

	7
	Оповещатель свето-звуковой 
	Призма-200И
	1

	8
	Световое табло 
	«Выход»
	1

	Котельная паровая

	1
	Извещатель взрывозащищённый пожарный тепловой 
	Eridan ИП 101-07е 
	9

	2
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	Гранит-5
	1

	3
	Световое табло «Выход»
	
	1

	4
	Ручной пожарный извещатель безадр., взрывозащищенный 
	Гарант ИП-535
	1

	5
	Светозвуковой оповещатель 
	ЗОВ-1
	2

	Здание УПП

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	«Сибирский Арсенал» Кварц
	1

	2
	Оповещатель свето-звуковой 
	«Призма»
	1

	3
	Световое табло  
	«Выход»
	1

	4
	Ручной пожарный извещатель,безадр.
	Гарант ИП-535
	1

	5
	Извещатель дымовой оптико-электронный 
	Rubezh ИП 212-41М
	2

	Площд. компрес-а выс.давл.А78.2

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	СИГНАЛ-ВК2
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой 
	Rubezh ИП 212-141
	2

	АДЭС

	1
	Светозвуковой оповещатель 
	MEDC CU-1
	1

	2
	Ручной пожарный извещатель,безадр. 
	ERIDAN ИП 535-07е
	1

	3
	Панель приемно-контрольная охранно-пожарная 
	"BOLID" C-2000 АСПТ  
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой 
	Rubezh ИП 212-45
	3

	5
	Температурный детектор 
	HORING LIN АН-9920 Pixed
	3

	6
	Модуль порошкового тушения 
	ОПАН-3
	3

	7
	Световое табло 
	«Выход»
	1

	Система оповещения УКПГ по громкой связи (ПАГА)

	1
	Шкаф ПАГА с микрофоном
	«ITC Escort» 
	1

	2
	Громкоговоритель настенный широкополосной 
	«Roxton» WP-06T
	20

	3
	Рупорный громкоговоритель 
	«Roxton» HP-30T
	7

	Система пожарной сигнализации Склад СУГ

	1
	Ручной пожарный извещатель безадр., взрывозащищенный.
	ERIDAN ИП 535-07е
	20

	2
	Звуковой оповещатель пожарный для установки внутри зданий
	MEDC DB-1
	12

	3
	Световой оповещатель пожарный
	MEDC DB-3
	5

	4
	Линейный тепловой извещатель 
	(термокабель) PSHC-280EPR Protectowire
	2400

	5
	Модуль интерфейсный пожарный для контроля состояния линейного извещателя
	Мип-2-Ех  
	16

	6
	Извещатель пожарный дымовой мультисенсорный 
	ИП212-141
	22

	7
	Извещатель пламени
	Apollo 55000-620
	66

	8
	Внешний блок питания, 
	24 VDС, 10 А
	2

	9
	Модуль интерфейсный пожарный 
	Мип-2
	10

	Система газовой сигнализации склад СУГ

	1
	Звуковой оповещатель оповещения об утечке газа для установки внутри зданий
	MEDC DB-1
	4

	2
	Звуковой оповещатель пожарный для установки на улице 
	MEDC DB-3
	2

	3
	Световой оповещатель пожарный
	MEDC XB-12
	4

	4
	Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров 
	Drager РIR3000
	7

	5
	Трассовый газоанализатор 
	Роlytron Рulsar
	8

	Система оповещения СУГ по громкой связи (ПАГА)

	1
	Шкаф ПАГА с микрофоном
	«ITC Escort» 
	1

	2
	Громкоговоритель настенный широкополосной 
	«Roxton» WP-06T
	4

	3
	Рупорный громкоговоритель 
	«Roxton» HP-30T
	2

	Автовесы

	1
	Пульт контроля и управления охранно- пожарный
	С2000
	1

	2
	Блок приемно- контрольный охранно- пожарный
	С2000-4
	1

	3
	Приемник
	Альтоника
	1

	4
	Извещатель пожарно дымовой
	Rubezh ИП212-45
	2

	5
	Извещатель пожарно ручной
	ИПР-СИ-1
	1

	6
	Табло 
	«ВЫХОД»
	

	7
	Оповещатель светозвуковой
	
	1

	Газоанализатор МОД (Сервисное обслуживание)

	1
	Газоанализатор промышленный стационарный
	MRU SWG 300-1 (O2, Н25, СО, СO2, NO, NO2)
	1

	2
	Газоанализатор промышленный переносной
	Testo 350 (CO, NO, NO2, SO2, H2S,CO2)
	1

	3
	Сервисное обслуживание
	Полар ExT
	1

	4
	Газосигнализатор переносной многокомпонентный 
	«Комета-М»
	3

	5
	Газосигнализатор (O2, CO, H2S, CH4)
	«GasAlert» MicroClipXT
	5

	6
	Газоанализатор (O2, CO, H2S, Сумма горючих газов)
	«GasAlert» MaxX-T-II
	2

	Линия подвода технологического газа и транспортировка товарного газа

	Узел запуска очистных устройств (УЗОУ)

	1
	Датчик электрохимический контроля токсичных газов 
	Drager Polytron 7000
	3

	2
	Комбинированное устройство Оповещатель-маяк 
	Apello/Beakon BexCA110-05D  .
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной 
	«Rubezh» ИПР-513-10
	1

	4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	«Сибирский Арсенал» КВАРЦ
	1

	5
	Оповещатель свето-звуковой 
	«Призма-200»
	1

	6
	Извещатель дымовой оптико-электронный 
	«Rubezh» ИП-212-45
	1

	Узел учета топливного газа (УУТГ)

	1
	Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных углеводородов (CH4) 
	Drager Polytron 2 IR Style 334
	1

	Узел приема очистных устройств (УПОУ)

	1
	Датчик электрохимический контроля токсичных газов 
	Drager Polytron 7000
	3

	2
	Комбинированное устройство Оповещатель-маяк 
	Apello/Beakon BexCA110-05D
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной 
	«Rubezh» ИПР-513-10
	1

	Коммерческий Узел Учета Газа (КУУГ)

	1
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный 
	«Eridan» ИП-101-07е
	2

	2
	Световое табло взрывозащищенное
	«Вентилятор включен»
	1

	3
	Модуль порошкового тушения 
	Гарант-5
	2

	4
	Датчик контроля загазованности сероводородом
	
	1

	5
	Извещатель пожарный ручной 
	«Гарант» ИП-535
	2

	6
	Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный 
	«Specpribor» ЗОВ
	2

	7
	Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный 
	«Гириконд» ИП 332-1/1М
	1

	8
	Панель приемно-контрольная охранно-пожарная 
	Гранит-3
	1

	9
	Сигнализатор горючих газов 
	«Аналитприбор» СТГ-10-Б
	1

	10
	Оповещатель свето-звуковой 
	«Призма-200»
	1

	11
	Извещатель дымовой оптико-электронный 
	«Rubezh» ИП-212-45
	2

	12
	Извещатель дымовой оптико-электронный 
	«Rubezh» ИП-212-141
	3

	13
	Световое табло 
	«Выход»
	1

	14
	Световое табло 
	«Порошок уходи»
	1

	15
	Панель приемно-контрольная охранно-пожарная 
	«Bolid» Рупор
	1

	16
	Резервированный источник питания
	«Bolid» РИП-12
	1

	17
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	ВЭРС-ПК
	1

	18
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	«Этернис» ППКПУ УУРС-ЦП (БП) ПО-1
	1

	19
	Громкоговоритель рупорного типа 
	«TOA Corporation»
	1

	Блок Измерения Качества (БИК)

	1
	Извещатель пожарный ручной 
	«Гарант» ИП-535
	1

	2
	Световое табло взрывозащищенное 
	«Вентилятор включен»
	1

	3
	Модуль порошкового тушения 
	Гарант-5
	2

	Блочная компрессорная установка газа (ПКУ «Борец»)

	1
	Шкаф управления пожарной автоматики
	
	1

	2
	Шкаф пожарной автоматики
	
	2

	
3
	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями 
	С2000-АСПТ
	1

	4
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный 
	С2000М
	1

	5
	Блок индикации системы пожаротушения 
	С2000-ПТ
	1

	6
	Блок контрольно-пусковой 
	С2000-КПБ
	1

	7
	Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный 
	Сигнал-20П SMD
	1

	8
	Контроллер пожарный 
	SPUTNIC-300
	1

	9
	Модуль порошкового тушения 
	Буран-8Н
	4

	10
	Извещатель пламени инфракрасный многодиапазонный 
	ИП-МСК-3Ик
	4

	11
	Извещатель пожарный дымовой 
	«Rubezh» ИП-212-87
	6

	12
	Извещатель пожарный ручной 
	ЕхИП-535-1В-А-К
	3

	13
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный 
	ИО-102-26/В
	2

	14
	Извещатель охранный магнитоконтактный 
	ИО-102-20 АЗП
	2

	15
	Газоанализатор стационарный оптический 
	ГСО-1СН4
	1

	16
	Датчик контроля загазованности сероводородом 
	Z-H2S
	1

	17
	Сигнализатор светозвуковой 
	ВС-3-2СФ-ГС-24В
	2

	18
	Сигнализатор светозвуковой 
	ФИЛИН-1-12
	2

	19
	Оповещатель звуковой 
	ЕхОПП3-2В-ПМ-1-К-1
	2

	20
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 
	АС-24(ООП3-24) (сирена)
	1

	21
	Табло световое 
	ТСВ-1-12-А-К-К/Ч-Пожар
	1

	22
	Датчик электрохимический контроля токсичных газов 
	Drager Polytron 3000
	1

	23
	Датчик инфракрасный для непрерывного контроля взрывоопасных углеводородов (CH4) 
	Drager Polytron 2 IR Style 334
	3

	24
	Извещатель ручной пожарный 
	Ex ИП535-1В-А-1
	12

	25
	Извещатель пожарный тепловой 
	ИП 103-2/1
	12

	26
	Датчик пламени 
	УФ/ИК (Optical Flame Detector) 1
	6

	27
	Детектор пламени УФ/ИК 
	(Optical Flame Detector) 2
	5

	28
	Газоанализатор 
	СТМ-30-01
	6

	29
	Газоанализатор 
	Drager Polytron 3000 (H2S)
	8

	30
	Газоанализатор
	Drager Polytron 5000 (H2S)
	2

	Подстанция 35/6кв (Газ завод)

	1
	Прибор приемно-контрольный
	Гранит-8
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИПК-4
	24

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-3ПАМ
	2

	4
	Оповещатель звуковой
	РА-100
	2

	5
	Свето-звуковой извещатель
	LD-95
	2



	ЦДНиГ

	1. 
	Газоанализатор
	Drager Polytron 3000 (H2S)

	8

	2. 
	Газоанализатор
	Drager Polytron 5000 (H2S)
	2

	3. 
	Газоанализатор
	СТМ-30-01
	7

	4. 
	Датчик пламени
	УФ/ИК (Optical Flame Detector)
	
6

	5. 
	Извещатель пожарный
	ИП-103-2/1
	13

	6. 
	Свето-звуковой извещатель пожарный
	«ЗОВ»
	2

	7. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	«Гранит-8»
	2

	8. 
	Теловой датчик
	ИП-101-07е
	6

	9. 
	Газосигнализатор
	ГСМ-05
	2

	10. 
	Извещатель пожарный ручной
	Ex ИП535-1В-А-1
	10

	11. 
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный
	БИЯ-С ББ05 ОП002
	5

	12. 
	Дымовой датчик
	ИП-212 3СУ
	6

	13. 
	Извещатель ручной пожарный
	ИП-535-07е
	2

	14. 
	Свето-звуковой извещатель
	ПАСВ1-П-46 1Ж
	2

	15. 
	Блок детекторный взрывозащищённый (СН4)
	
	2

	ЦПНиГ

	1. 
	Блок речевого оповещения
	«ОРФЕЙ»
	1

	2. 
	Блок сигнализации и питания
	СТМ-10
	7

	3. 
	Газоанализатор
	Drager Pir 3000
	5

	4. 
	Газоанализатор
	Drager Polytron 2
	5

	5. 
	Газоанализатор
	Drager Polytron 2 IR 334
	1

	6. 
	Газоанализатор
	Drager Polytron 3000
	1

	7. 
	Газоанализатор
	Drager Polytron TX
	2

	8. 
	Газоанализатор
	Drager Polytron 5000
	1

	9. 
	Газоанализатор
	OLCT40
	10

	10. 
	Извещатель пожарный
	ИПР-535-07е
	20

	11. 
	Извещатель пожарный
	ИПР
	1

	12. 
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП-212
	4

	13. 
	Извещатель пожарный звуковой
	«Маяк-12-К»
	3

	14. 
	Извещатель пожарный звуковой
	ПСВ-С
	2

	15. 
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-103-2/1
	34

	16. 
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП-105-5/1
	11

	17. 
	ПКП
	Гранит 24
	1

	18. 
	ППКОП
	«Гранит-5»
	1

	19. 
	Резервный источник питания
	ВЭРС РИП-12
	2

	20. 
	Световое табло «Выход»
	НБО-2х1 12В-01к
	2

	21. 
	Сигнализатор пламени
	SharpEye 20/20 IR3
	7

	22. 
	Сигнализатор пламени
	SharpEye 20/20 SL-C-ST
	2

	23. 
	Сигнализатор пламени
	SharpEye 40/40
	10

	24. 
	Газоанализатор
	Drager Polytron 5100
	1

	25. 
	Извещатель пожарный
	ИПР-3С
	17

	26. 
	Устройство газового контроля десятиканальное MX52
	не имеет
	1

	27. 
	Извещатель пожарный
	ИПР-535-10
	1

	ЦПНиГ ГСС

	1
	ППКП
	"Кварц"
	1

	2
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	Рубеж ИП 212-45
	10

	3
	Светозвуковой оповещатель
	"Маяк"
	1

	4
	Табло световое "ВЫХОД"
	«Выход»
	1

	ЦПНиГ ДЭС

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Кварц»
	1

	2
	Дымовой датчик
	ИП-212-45
	2

	ЦПНиГ Вагончик Эликтриков

	1
	ППКП
	"Кварц"
	1

	2
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	Рубеж ИП 212-45
	4

	3
	Светозвуковой оповещатель
	"Маяк"
	1

	4
	Извещатель пожарный ручной
	
	1

	5
	Табло световое "ВЫХОД"
	«Выход»
	1

	Установка азотного пожаротушения печи ПТБ-10

	1
	Модуль
	Ge Fanuc VersaMax Micro Expansion
	1

	2
	Модуль
	Ge Fanuc VersaMax Micro Analog Expansion Units
	1

	3
	Микро-контроллер
	Ge Fanuc VersaMax -Micro Controller
	1

	4
	Блок питания и управления:
	ГАММА-01 БПУ
	1

	5
	Термометр сопративления
	Sitrans T
	4

	6
	Контроллер
	Гамма-01 БКИ
	1

	7
	Извещатель пожарный
	ИП-212/101-"Барк"
	2

	8
	Извещатель охранный контактные
	ИО-102-4
	2

	9
	Коммутатор группого пуска
	КГП-Р
	4

	10
	Кнопочная станция
	КС-А
	1

	11
	Электронный модуль
	МИУП
	1

	12
	Модуль пожаротушения газовый
	МПГ 150-100-24
	14

	13
	Электронный модуль
	МР
	1

	14
	Электронный модуль
	МРВ
	1

	15
	Оповещатель свето-звуковой
	ОС-3 "ПОЖАР"
	1

	16
	Распределительное устройство
	РУ-50-150-01
	2

	17
	Сигнализатор давления газовый
	СДГ№15.256
	1

	18
	Сигнализатор давления газовый
	СДУ-М
	1

	                                                                  УДН 

	1. 
	Аналитприбор  контроллер H2S
	БПС-21М
	1

	2. 
	Газоанализатор Н2S
	Дах-М
	1

	3. 
	Газоанализатор Н2S
	DRAGER Polytron 3000
	1

	4. 
	Звуковой извещатель по H2S
	БМС-H2S-10
	1

	5. 
	Звуковой извещатель пожарный
	ПАСВ1
	1

	6. 
	Звуковой извещатель пожарный
	«Рубеж»
	2

	7. 
	Газоанализатор по метану
	СГОЭС
	4

	8. 
	Прибор приемно-контрольный
	«Кварц»
	3

	9. 
	Сигнализатор пламени
	SharpEye 20/20 IR3
	11

	10. 
	Табло "Выход"
	ВЭЛ-Т
	2

	11. 
	Теловой датчик
	ИП-101-2/1
	2

	12. 
	Шкаф
	СГАЭС
	1

	13. 
	Блок питание(резерв)12В/7А
	AHDOOD
	1

	14. 
	Газоанализатор Н2S
	DRAGER Polytron 5100
	1

	15. 
	Извещатель ручной пожарный
	ИПР-513-10
	1

	16. 
	Светозвуковой оповещатель
	"Маяк"
	1

	17. 
	Прибор приемно-контрольный
	Гранит-8
	1

	18. 
	Извещатель ручной пожарный
	ВЗГ
	1

	19. 
	Извещатель тепловой ИП
	ИП-101-07е
	16

	20. 
	Дымовой датчик
	ИП-212-45
	7

	21. 
	Извещатель пожарный пламени
	ИП-330-101
	7

	22. 
	Извещатель ручной пожарный
	ИП-535-07е
	3

	23. 
	Прибор приемно-контрольный
	РИФ
	1

	24. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	Рубеж ИП 212-45
	1

	ЦППД

	1. 
	Блок питание 220/12В
	БПП-20 Matrix-NP7-12
	2

	2. 
	Блок питание(резерв)12В/7А
	РИП-12
	1

	3. 
	Дымовой датчик
	ИП-212-45
	23

	4. 
	Звуковой извещатель пожарный
	«Рубеж»
	1

	5. 
	Звуковой извещатель пожарный
	ЗОВ
	1

	6. 
	Звуковой извещатель пожарный
	ИП-103-2/1
	1

	7. 
	Извещатель ручной пожарный
	ИП-535-07е
	9

	8. 
	Модуль
	«Альтоника»
	1

	9. 
	Модуль порошкового пожаротушения
	Опан
	5

	10. 
	Прибор приемно-контрольный
	«Гранит-16»
	1

	11. 
	Прибор приемно-контрольный
	«Гранит-8»
	1

	12. 
	Табло  «Выход»
	
	5

	13. 
	Теловой датчик
	ИП-101-2/1
	19

	14. 
	Управление сигнала
	С-2000
	1

	УППВ

	15. 
	Извещатель ручной пожарный
	ИП-535-07е
	3

	16. 
	Теловой датчик
	ИП-101-2/1
	2

	17. 
	Газоанализатор
	№10234
	1

	Здание водоочистной установки

	18. 
	Блок бесперебойного питание
	220/12В   КВАНТ-30
	1

	19. 
	Прибор приемно-контрольный
	«Гранит-5»
	1

	20. 
	Дымовой датчик
	ИП-212-45
	6

	21. 
	Теловой датчик
	ИП-103-5/1
	2

	22. 
	Табло
	«Выход»
	1

	23. 
	Извещатель ручной пожарный
	ИПР 3 СУ
	1

	24. 
	Свето-звуковой извещатель пожарный
	«Маяк»
	1



	Серверная «Офис Актобе»

	1. 
	Прибор контрольный пожаротушения
	АСПТ
	1

	2. 
	Модуль АУПТ
	
	2

	3. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	4

	4. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 514-2
	1

	5. 
	Аккумулятор
	4,5 А/ч
	2

	6. 
	Извещатель охранный
	
	1

	7. 
	Табло
	«Выход»
	1

	8. 
	Табло
	«Аэрозоль не входи»
	1

	9. 
	Табло
	«Аэрозоль уходи»
	1

	Жилой комплекс «Мунайшы»

	10. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	«Гранит-16; -24»; "Кварц"; Вектор-1
	15

	11. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	442

	12. 
	Извещатель тепловой
	ИП 101-1А
	665

	13. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 514-2; ВЗГ
	64

	14. 
	Оповещатель свето-звуковой
	Призма 200 И
	52

	15. 
	Блок бесперебойного питания 12в
	ББП 12в
	2

	16. 
	Аккумулятор
	7 А/ч
	15

	17. 
	Аккумулятор
	1,2 А/ч
	1

	18. 
	Акустические системы
	АС-2
	35

	19. 
	Система речевого оповещения
	Набат
	1

	20. 
	Табло
	«Выход»
	6

	Испытательная лаборатория ЦИТС (Новая)

	1. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	"Вектор-2"
	1

	2. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	АСПТ С2000 Болид
	1

	3. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	Гранит-24
	1

	4. 
	Кнопка ручного пуска пожаротушения
	ИОПР 513-101-1
	1

	5. 
	Извещатель тепловой
	ИП 101--1А
	2

	6. 
	Извещатель тепловой
	ИП 103-5/1
	2

	7. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	45

	8. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-10
	2

	9. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 514-2
	1

	10. 
	Оповещатель свето-звуковой
	Маяк-12-КП
	2

	11. 
	Табло «Выход»
	«ВЫХОД»
	4

	ПАСЧ-19

	1. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	Гранит-24; Вектор-1
	5

	2. 
	Блок бесперебойного питания 12в
	ББП 12в
	2

	3. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	23

	4. 
	Извещатель тепловой
	ИП 101-1А
	94

	5. 
	Оповещатель свето-звуковой
	Призма 200 И
	10

	6. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 514-2
	9

	7. 
	Табло
	«Выход»
	8

	8. 
	Аккумулятор
	7 А/ч
	2

	9. 
	Модуль АУПТ
	Буран-2,5
	1

	АБК (новый)

	1. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	«Гранит-8»
	1

	2. 
	Прибор контрольный пожаротушения
	АСПТ-2000
	1

	3. 
	Блок бесперебойного питания 12в
	ББП 12в
	1

	4. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП-212-44
	40

	5. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 514-2
	7

	6. 
	Оповещатель свето-звуковой
	Призма 200 И
	4

	7. 
	Аккустические системы
	АС-2
	4

	8. 
	Система речевого оповещения
	Рокот-2
	1

	9. 
	Модуль АУПТ
	МПГ-65-80-40
	2

	10. 
	Табло
	«Выход»
	1

	11. 
	Табло
	«Аэрозоль не входи»
	1

	12. 
	Табло
	«Аэрозоль уходи»
	1

	13. 
	Охранный извещатель
	
	1

	Площадка №22

	1. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	«Гранит-(5-24)»
	7

	2. 
	Прибор контрольный пожаротушения
	АСПТ
	1

	3. 
	Модуль АУПТ
	
	2

	4. 
	Блок бесперебойного питания 12 В
	Rubezh
	1

	5. 
	Блок бесперебойного питания 12 В
	ББП-20 12 В
	5

	6. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	127

	7. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 3 СУ
	18

	8. 
	Извещатель тепловой
	ИП 101-1А
	202

	9. 
	Оповещатель свето-звуковой
	«Маяк»; LD-H96
	11

	10. 
	Аккустические системы
	АС-2
	19

	11. 
	Извещатель охранный
	
	1

	12. 
	Система речевого оповещения
	Орфей; Рокот-2
	4

	13. 
	Табло
	«Выход»
	20

	14. 
	Табло
	«Газ не входи»
	2

	Питьевой водозабор "Кумжарган"

	1. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	«Гранит-8»
	1

	2. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	21

	3. 
	Извещатель тепловой
	ИП 103-5/4
	33

	4. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-10
	13

	5. 
	Оповещатель свето-звуковой
	Маяк-12-КП
	13

	6. 
	Табло
	«Выход»
	13

	Станция наблюдения окружающей среды (СНОС)  (Жаркемир)

	1. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	«Гранит-5»
	1

	2. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП-212-45
	2

	3. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-10
	1

	4. 
	Оповещатель свето-звуковой
	Маяк-12-КП
	1

	5. 
	Табло
	«Выход»
	1

	6. 
	Газоанализатор
	Дельта МАК-СК Моноксид углерода СО,ИГС-98
	1

	7. 
	Газоанализатор
	ДАХ-М,NO2
	1

	8. 
	Газоанализатор
	ДАХ-М,SO2
	1

	9. 
	Газоанализатор
	ДАХ-М,H2S
	1

	10. 
	Датчик влажности воздуха
	Гигрометр
	1

	11. 
	Датчик температуры окруж.среды
	
	1

	12. 
	Датчик атмосферного давления
	Барометр
	1

	Вагончик связи ЦПНиГ

	1. 
	Прибор контрольный пожаротушения
	ПИРИТ ПУ
	1

	2. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП 212-142
	1

	3. 
	Извещатель тепловой
	ИП 101-1А
	1

	4. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-10
	1

	5. 
	Табло
	"Не входи"
	1

	6. 
	Табло
	"Порошок Уходи"
	1

	7. 
	Табло
	"Автоматика откл.»
	1

	Узел связи "Северный"

	1. 
	Прибор контрольный пожаротушения
	ПИРИТ ПУ
	1

	2. 
	Модуль АУПТ
	Тунгус МПП(Н)-2
	1

	3. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП 212-142
	1

	4. 
	Извещатель тепловой
	ИП 101-1А
	1

	5. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-10
	1

	6. 
	Оповещатель свето-звуковой
	Маяк-12-КП
	1

	7. 
	Охранный извещатель
	
	1

	Узел связи "Атжаксы"

	1. 
	Прибор контрольный пожаротушения
	ПИРИТ ПУ
	1

	2. 
	Модуль АУПТ
	Тунгус МПП(Н)-2
	1

	3. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП 212-142
	4

	4. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-10
	1

	5. 
	Табло
	"Не входи"
	1

	6. 
	Табло
	"Порошок Уходи"
	1

	7. 
	Табло
	"Автоматика откл.»
	1

	8. 
	Охранный извещатель
	
	1

	Площадка №4 ССХ

	1. 
	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный
	«Гранит»; «Вектор»
	26

	2. 
	Аккумулятор 12В
	1,2 А/ч, 4,5 А/ч, 7А/ч
	35

	3. 
	Блок бесперебойного питания
	ББП-20 12 В
	8

	4. 
	Извещатель тепловой
	ИП 103
	1119

	5. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	35

	6. 
	Оповещатель свето-звуковой
	Маяк-24-КП
	31

	7. 
	Извещатель дымовой оптико-электронный
	ИП 212-142
	70

	8. 
	Система речевого оповещения
	«ОРФЕЙ»
	5

	9. 
	Аккустические системы
	АС-2
	27

	10. 
	Охранный извещатель
	
	87

	11. 
	Прибор контрольный пожаротушения
	С-2000
	2

	12. 
	Модуль АУПТ
	"Тунгус"
	93

	13. 
	Табло
	"Выход", "Аэрозоль уходи", "Аэрозоль не входи", "Автоматика отключена"
	47

	
	
	
	

	1.
	Всего установлено на объектах месторождении Алибекмола и пл.4,  площадка 22 и «Мунайшы» передатчик сигнала Sergeant GSM
	
Sergeant GSM
	84



Месторождение «Кожасай»

	№ п.п
	Наименование
	Ед. изм.
	К-во

	1. УПН

	1.1 Система пожарной сигнализации

	1
	ППКП-1 зона "КВАРЦ"
	шт
	2

	2
	ППКП-16 зон "Яхонт"-16И
	шт
	1

	3
	ППКП-2 зоны Вектор-2
	шт
	2

	4
	ППКП ВЭРС-ПК
	шт
	2

	5
	ППКП-16 зон Гранит-16
	шт
	1

	6
	ППКП-8 зон Гранит-8
	шт
	2

	7
	Извещатель тепловой ИП "ТЭК" ТУ-4215-410-20885897-2006 ГСМ
	шт
	2

	8
	Извещатель дымовой оптико-электронный Rubezh ИП 212-141
	шт
	21

	9
	Извещатель дымовой оптико-электронный Rubezh ИП 212-41М
	шт
	8

	10
	Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ВС3-220
	шт
	2

	11
	Оповещатель световой ВУУК-МС-КС-220
	шт
	1

	12
	Извещатель пожарный тепловой ИП 101 ГРАНАТ
	шт
	2

	13
	Извещатель тепловой ИП ИП 101-4
	шт
	8

	14
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-2/1
	шт
	23

	15
	Извещатель пожарный ручной ВЗГ ИП 
	шт
	8

	16
	Извещатель пожарный ручной ВЗГ ИП 535-07е"ЭРИДАН"
	шт
	5

	17
	Табло "Выход"
	шт
	4

	18
	Оповещатель звуковой ЦСВЭ ИГД
	шт
	7

	19
	ББП 12в РИП-12
	шт
	2

	20
	Извещатель тепловой ИП 
	шт
	4

	21
	Радиопередатчик Альтоника
	шт
	6

	22
	Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ПГЗ-ВСПЫШКА-ЦК-12DC
	шт
	1

	23
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	8

	1.2 Система газовой сигнализации

	1
	Газоанализатор H2S Drager Polutron-2
	шт
	1

	2
	Газоанализатор H2S Drager Polutron-3000
	шт
	4

	3
	Газоанализатор H2S Drager Polutron-5000
	шт
	3

	4
	Газоанализатор по метану Drager PIR-3000
	шт
	3

	5
	Газосигнализатор СТМ10
	шт
	1

	6
	Модуль измерительного преобразователя МИП-01 к СТМ-10
	шт
	1

	7
	Блок детекторный АПИ5 к СТМ-10
	шт
	1

	2. УППД

	2.1 Система пожарной сигнализации

	1
	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП 
	шт
	26

	2
	Извещатель тепловой взрывозащищенный ИП
	шт
	15

	3
	Гранит 16
	шт
	1

	4
	Гранит 8
	шт
	1

	5
	Гранит 8
	шт
	1

	6
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	4

	7
	Извещатель пожарный ручной ВЗГ
	шт
	2

	8
	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12
	шт
	2

	9
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	1

	10
	Табло "Выход"
	шт
	4

	11
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	3

	2.2 Система газовой сигнализации

	1
	Газоанализатор "Метан" СГОЭС
	шт
	3

	3. ЦДНиГ

	3.1 Система пожарной сигнализации

	1
	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП-212-3СУ
	шт
	47

	2
	Извещатель пожарный ручной 
	шт
	17

	3
	Извещатель тепловой взрывозащищенный ИП-101-07е
	шт
	27

	4
	Извещатель тепловой ИП-101-07
	шт
	14

	5
	ИП-68-свето звуковой извещатель
	шт
	10

	6
	ППКП Гранит-4
	шт
	5

	7
	ППКП Гранит-8
	шт
	4

	8
	Табло "Выход"
	шт
	15

	9
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	7

	3.2 Система газовой сигнализации

	1
	Блок сигнальный газосигнализатор "ТЭК" ГСМ-05 ОФТ.20.410.70.00
	шт
	7

	2
	Блок-детекторный газоанализатор "ТЭК" ТУ-4215-410-20885897-2006 ГСМ
	шт
	7

	3
	Блок сигнальный Пропускной БСП СТМ 30-01
	шт
	6

	4
	Аналит-прибор Блок-детекторный газоанализатор СТМ 30-01
	шт
	6

	5
	Газоанализатор Drager
	шт
	5

	4. УПГ

	4.1 Система пожарной сигнализации

	1
	Шкаф автоматики Rittal (реагентное хозяйство)
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой Apollo
	шт
	68

	3
	Извещатель пожарный тепловой Apollo
	шт
	20

	4
	Ручной пожарный извещатель, безадр. MEDC SM87PBLAD
	шт
	38

	5
	Линейный тепловой извещатель (термокабель), PHSC-280EPR, Protectowire
	шт
	2

	6
	Модуль интерфейсный пожарный Мип-2-Ех
	шт
	1

	7
	Оповещатель светозвуковой MEDC CU1, желтый (реагентное хозяйство)
	шт
	1

	8
	Оповещатель звуковой MEDC DB-3
	шт
	5

	9
	Оповещатель звуковой MEDC DB-1
	шт
	13

	10
	Оповещатель световой MEDC XB-12
	шт
	13

	4.2 Система газовой сигнализации

	1
	Шкаф автоматики Rittal (реагентное хозяйство)
	шт
	1

	2
	Газоизмерительная головка Polytron TX
	шт
	36

	3
	Газоизмерительная головка Drager PEX 3000
	шт
	1

	4
	Инфракрасная газоизмерительная головка PIR3000
	шт
	46

	5
	Оповещатель светозвуковой MEDC CU1, красный (реагентное хозяйство)
	шт
	1

	6
	Оповещатель звуковой MEDC DB-1
	шт
	10

	7
	Оповещатель световой MEDC XB-12
	шт
	12

	8
	Трассовый газоанализатор Polytron Pulsar
	шт
	10

	4.3 Система порошкового пожаротушения

	1
	Трехспектральный извещатель пламени Shaypeye IR3
	шт.
	42

	2
	Кронштейн для крепления извещателя пламени Shaypeye IR3
	шт.
	42

	3
	Ручной пожарный извещатель , безадр., взрывозащ., красн.
	шт.
	9

	4
	Ручной пожарный извещатель , безадр., взрывозащ., желтый.
	шт.
	9

	5
	Светозвуковой оповещатель, взрывозащ.
	шт.
	5

	6
	Световое табло «Порошок — уходи!»
	шт.
	7

	7
	Световое табло «Автоматика отключена»
	шт.
	7

	8
	Световое табло «Порошок — не входи!»
	шт.
	7

	9
	Дверной электромагнитный контакт (СМ К)
	шт.
	26

	10
	Модуль порошкового пожаротушения 0ПАН-100 Защищаемая площадь: 80м2
	шт.
	28

	11
	Клапан пневматический 0ПАН-100
	шт.
	28

	12
	Распылитель 0ПАН-100
	шт.
	28

	13
	Розетка 0ПАН-100
	шт.
	28

	14
	Кабель Р1ге КаЬ 1_!Н(51)СН-ТР 2x2x1,5
	м.
	3840

	15
	Взрывобезопасный Шкаф ША-1,2,3,4,5
	шт.
	5

	16
	Приемно-контрольная панель Minimax FMZ5000 (12model)
	шт.
	1

	17
	Модуль интерфейсный пожарный Мип-2
	шт.
	1

	4.4 Котельная

	1
	Прибор приемно-контрольный пожарный Гранит-3
	шт
	1

	2
	Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1
	шт
	1

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141
	шт
	2

	4
	Ручной пожарный извещатель ИП535-07е
	шт
	1

	5
	Оповещатель свето-звуковой, Призма-200И
	шт
	2

	6
	Световое табло «Выход»
	шт
	1

	4.5 АДЭС

	1
	Прибор приемно-контрольный пожарный Старт-4А
	шт
	1

	2
	Газ детектор АН0822
	шт
	2

	3
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт
	4

	4
	Извещатель пожарный тепловой АН-9920 Pixed
	шт
	4

	5
	Ручной пожарный извещатель ИП535-07е
	шт
	1

	6
	Табло ЛЮКС НБО-2х1 12В-01к
	шт
	2

	7
	Оповещатель светозвуковой Призма-200И
	шт
	1

	8
	Опан-3 (порошковое тушение)
	шт
	3

	4.6 Система оповещения УПГ по громкой связи (ПАГА)

	1
	Шкаф ПАГА с микрофоном «ITC Escort»
	компл
	1

	2
	Громкоговоритель настенный широкополосной «Roxton» WP-06T
	шт
	11

	3
	Рупорный громкоговоритель «Roxton» HP-30T
	шт
	6

	5. СНОС

	1
	Прибор приемно-контрольный пожарный Гранит-3
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212
	шт
	2

	3
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	1

	4
	Табло "Выход"
	шт
	1

	5
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	1

	6
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	1

	7
	Шкаф управления и передачи данных
	Комп.
	1

	8
	Газоанализатор  сероводород H2S
	шт
	1

	9
	Газоанализатор диоксид азота NO2
	шт
	1

	10
	Газоанализатор  оксид углерода CO
	шт
	1

	11
	Газоанализатор диоксид серы SO2
	шт
	1

	12
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	6. АБК

	1
	Прибор приемно-контрольный пожарный Гранит – 24
	шт
	1

	2
	Извещатель дымовой оптико-электронный  Rubezh ИП 212-141
	шт
	68

	3
	Извещатель дымовой оптико-электронный  Rubezh  ИП 212-45
	шт
	2

	4
	Извещатель тепловой  ИП 101
	шт
	2

	5
	ОПАН ТУНГУС МПП(Н) – 6 И-ГЭ –У2
	шт
	1

	6
	Табло «Газ уходи»
	шт
	1

	7
	Табло «Газ не входи»
	шт
	1

	8
	Табло «Автоматика отключена»
	шт
	1

	9
	Табло «Выход»
	шт
	9

	10
	Болид С2000-АСПГ
	шт
	1

	11
	Кнопка ЭДУ 513-3АМ
	шт
	1

	12
	Оповещатель свето-звуковой Маяк – 12КП
	шт
	7

	13
	Оповещатель свето-звуковой Маяк – 12К
	шт
	1

	14
	Извещатель пожарный ручной  ИПР 513-10 «Рубеж»
	шт
	9

	15
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	2

	7. Вахтовый поселок «Кожасай»

	7.1Общежитие №1

	1
	ППКП Гранит 24
	шт
	1

	2
	Передатчик RS 701
	шт
	1

	3
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	8

	4
	Извещатель тепловой ИП
	шт
	32

	5
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	2

	6
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	2

	7
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	2

	8
	Табло «Выход»
	шт
	3

	9
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	1

	10
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.2Общежитие №2

	1
	ППКП Гранит 5
	шт
	1

	2
	Передатчик RS 701
	шт
	1

	3
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	3

	4
	Извещатель тепловой ИП
	шт
	21

	5
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	2

	6
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	2

	7
	Табло «Выход»
	шт
	2

	8
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	1

	9
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.3Общежитие №3

	1
	ППКП Гранит 24
	шт
	1

	2
	Передатчик RS 701
	шт
	1

	3
	ББП 12в
	шт
	4

	4
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	107

	5
	Извещатель тепловой ИП
	шт
	5

	6
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	7

	7
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	6

	8
	Табло «Выход»
	шт
	8

	9
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	6

	10
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.4 Продуктовый склад

	1
	ППКП Гранит 8
	шт
	1

	2
	Передатчик RS 701
	шт
	1

	3
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	13

	4
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	2

	5
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	3

	6
	Табло «Выход»
	шт
	4

	7
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	1

	8
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.5 Узел связи

	1
	Прибор контрольный пожаротушения
	шт
	1

	2
	Передатчик RS 701
	шт
	1

	3
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	4

	4
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	1

	5
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	1

	6
	Табло «Выход»
	шт
	3

	7
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	2

	8
	Охраный извещатель
	шт
	1

	9
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.6 Узел связи (Синельникова)

	1
	Прибор контрольный пожаротушения
	шт
	1

	2
	Передатчик RS 701
	шт
	1

	3
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	4

	4
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	1

	5
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	1

	6
	Табло «Выход»
	шт
	3

	7
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	2

	8
	Охранный извещатель
	шт
	1

	9
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.7 Здание ГСС

	1
	ППКП Гранит 8
	шт
	1

	2
	Альтоника RR 701
	шт
	1

	3
	ППКП  1-зон
	шт
	1

	4
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	11

	5
	Извещатель тепловой ИП
	шт
	14

	6
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	2

	7
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	3

	8
	Табло «Выход»
	шт
	3

	9
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	1

	10
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.8 ДЭС

	1
	ППКП Гранит 2
	шт
	1

	2
	Передатчик RS 701
	шт
	1

	3
	Извещатель тепловой ИП
	шт
	2

	4
	Извещатель пожарный ручной ВЗГ
	шт
	1

	5
	Табло «Выход»
	шт
	1

	6
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.9 Мед. пункт

	1
	ППКП Гранит 4
	шт
	1

	2
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	8

	3
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	1

	4
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	2

	5
	Табло «Выход»
	шт
	1

	6
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.10 Прачечная

	1
	ППКП Гранит 4
	шт
	1

	2
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	8

	3
	Извещатель тепловой ИП
	шт
	4

	4
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	2

	5
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	3

	6
	Табло «Выход»
	шт
	2

	7
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	7.11 Водозабор

	1
	ППКП Гранит 5
	шт
	1

	2
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	3

	3
	Извещатель тепловой ИП
	шт
	3

	4
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	1

	5
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	2

	6
	Табло «Выход»
	шт
	1

	7
	Аккумулятор 1,2 А-ч
	шт
	1

	8
	Передатчик сигнала Sergeant GSM
	шт
	1

	8. Пож. депо ПАСЧ-25

	1
	ППКП Гранит 8
	шт
	1

	2
	ППКП  5-зон
	шт
	1

	3
	ППКП  1-зон
	шт
	1

	4
	Альтоника RR 701
	шт
	1

	5
	ББП 12в
	шт
	4

	6
	Извещатель дымовой     оптико-электронный
	шт
	22

	7
	Извещатель тепловой ИП
	шт
	18

	8
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	4

	9
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	4

	10
	Табло «Выход»
	шт
	6

	11
	Аккумулятор 7 А-ч
	шт
	3

	12
	Сервер ПО Sergeant GSM
	шт
	1
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