Приложение №1 
к технической спецификации 


ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Оборудования и программные обеспечения АСУТП
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во

	YOKOGAWA

	1. 
	Рабочая станция оператора (Dell Precision tower 5810) Yokogawa ProSafe
	шт
	1

	2. 
	Монитор от рабочей станции оператора Dell 19d
	шт
	1

	3. 
	Контроллер ProSafe SCP451-51
	шт
	2

	4. 
	Кроссовых шкафов Yokogawa ProSafe , Centum
	шт
	5

	5. 
	Блок питания Weidmuller Promax 480W 24V 20A, Yokogawa ProSafe, Centum
	шт
	2

	6. 
	Блок питания Weidmuller Promax 240W 24V 10A, Yokogawa ProSafe, Centum
	шт
	2

	7. 
	Блок питания Weidmuller CP DM 20, Yokogawa ProSafe, Centum
	шт
	3

	8. 
	Блок питания Weidmuller CP DM 10, Yokogawa ProSafe, Centum
	шт
	2

	9. 
	Weidmuller connect
	шт
	3

	10. 
	Искробезопасные барьеры MTL 4549y, Yokogawa ProSafe, Centum
	шт
	8

	11. 
	Искробезопасные барьеры MTL 4544, Yokogawa ProSafe, Centum
	шт
	40

	12. 
	Реле RL, Yokogawa ProSafe , Centum, Omron
	шт
	172

	13. 
	Блок питания SPW482-53
	шт
	4

	14. 
	Модуль связи SEC401-53
	шт
	2

	15. 
	Аналоговый входной модуль 16 канальный SAI 143-H63
	шт
	3

	16. 
	Дискретный входной модуль 16 канальный SDV 144-S63
	шт
	1

	17. 
	Дискретный выходной модуль 16 канальный SDV 541-S63
	шт
	3

	18. 
	SAR 145 S63
	шт
	1

	19. 
	Автоматы Schneider Electric
	шт
	81

	20. 
	Терминальная панель Yokogawa ProSafe SBD 4D / SBR 4D
	шт
	6

	21. 
	Клемма пропускного типа (без предохранителя)
	шт
	808

	22. 
	Клемма пропускного типа (с предохранителем)
	шт
	484

	23. 
	Блок питания CENTUM PW482-50
	шт
	4

	24. 
	Контроллер AFV30D- S41251 CP461-50
	шт
	2

	25. 
	Модуль связи CB401-50
	шт
	2

	26. 
	Аналоговый входной модуль 16 канальный AAI141-H50
	шт
	5

	27. 
	Аналоговый выходной модуль 16 канальный AAI543-H50
	шт
	2

	28. 
	Дискретный входной модуль 32 канальный ADV161-P50
	шт
	2

	29. 
	Дискретный входной модуль 32 канальный ADV561-P50
	шт
	1

	30. 
	Терминальная панель Yokogawa Centum A1BD5D
	шт
	6

	31. 
	Рубильник
	шт
	2

	32. 
	Светильник
	шт
	10

	33. 
	Вентилятор
	шт
	18

	34. 
	Optobox
	шт
	1

	35. 
	Shneider Electric compact nsx100F
	шт
	1

	36. 
	Switch Yokogawa Hirschmahh Mach104-20TX-F
	шт
	2

	37. 
	Кабеля ETHERNET с Hirschmahh до станции оператора
	шт
	10

	Установка налива - SСHERZER

	1. 
	Контроллер S7 400 CPU 414-5H PN/DP 
	шт
	2

	2. 
	Блок питания PS 407 10A
	шт
	2

	3. 
	CP 443-1 процессор
	шт
	2

	4. 
	Автоматы Сименс 5SY81 B10
	шт
	19

	5. 
	Контактор Сименс Sirius 3RH2131-2FB40
	шт
	24

	6. 
	Реле Siemens/ OMRON
	шт
	22

	7. 
	Клемма пропускного типа (без предохранителя) Weidmulle WDU 2.5
	шт
	859

	8. 
	Интерфейсный модуль ET200M/LINK
	шт
	26

	9. 
	Дискретный выходной модуль SIEMENS DO 32 x DC 
	шт
	26

	10. 
	Аналоговый выходной модуль AO 8x12bit
	шт
	1

	11. 
	Дискретный выходной модуль SIEMENS DI 32
	шт
	16

	12. 
	Модуль Siemens FM 350-2 Counter module
	шт
	4

	13. 
	Дискретный выходной модуль SIEMENS DO 10
	шт
	4

	14. 
	Дискретный входной модуль SIEMENS DI 24
	шт
	4

	15. 
	Аналоговый входной модуль SIEMENS AI 2x12 bit
	шт
	4

	16. 
	Электронный преобразователь уровня Nivоtester FTL 325P
	шт
	4

	17. 
	Преобразователь Pepperl Fuchs KFD2-CRG2
	шт
	9

	18. 
	[bookmark: _GoBack]Клеммники 
	шт
	2000

	19. 
	Pepperl Fuchs искробезопасный барьер
	шт
	106

	20. 
	Модуль связи Simatic Y-coupler 
	шт
	3

	21. 
	Коммутатор MOXA EDS 408A MN MS
	шт
	5

	22. 
	Монитор HP EliteDisplay 241I
	шт
	5

	23. 
	Сервер Сименс Simatic IPC 647D
	шт
	4

	24. 
	Модуль DI 16xNamur
	шт
	2

	25. 
	Videoserver Graticool 2 Q7401 
	шт
	4

	26. 
	PROFIBUS DPV1 PEPPERL+FUCHS LB8109H
	шт
	8

	27. 
	Дискретный входной модуль PEPPERL+FUCHS LB 1108 8DI
	шт
	36

	28. 
	Аналоговый входной модуль PEPPERL+FUCHS LB3105A2 4AI
	шт
	8

	29. 
	Аналоговый выходной модуль PEPPERL+FUCHS LB3405A2 4AO 
	шт
	4

	30. 
	Преобразователь Pepperl Fuchs KSD2-CRG2 
	шт
	8

	31. 
	Клемма пропускного типа (без предохранителя) Weidmulle WDU 2.5
	шт
	1037

	32. 
	Пульт управления весами SOMAT Tersus VEG 20456
	шт
	4

	33. 
	Автомат SIEMENS 5SY61 C2
	шт
	8

	34. 
	Автомат SIEMENS 5SM3 312-6 
	шт
	4

	35. 
	Клемма пропускного типа (с предохранителем) Weidmulle WSI 6 LD 
	шт
	112

	36. 
	Удлинитель FIBREVision
	шт
	4

	37. 
	Switch DVIMux4-PSI2-RM
	шт
	2

	38. 
	Оптическая патч-панель
	шт
	2

	39. 
	Сетевой фильтр RITTAL 
	шт
	2

	40. 
	ПО Siemens Simatic Step 7
	шт
	2

	41. 
	ПО Siemens WINCC
	шт
	2

	42. 
	Модуль питания PEPPERL+FUCHS LB 9006C
	шт
	2

	43. 
	Пульт управления вентиляционной системой 
	шт
	1

	44. 
	Основной пульт управления постом налива Dipl. Lng Scherxer GmbH
	шт
	4

	45. 
	Кнопки управления вентиляционной системой Schneider Electric 
	шт
	8

	46. 
	Переключатели 
	шт
	10

	47. 
	Кнопки управления постом налива Schneider Electric
	шт
	120

	48. 
	Лампочки пульта поста налива Schneider Electric
	шт
	44

	49. 
	Лампочки вентиляционной системы Schneider Electric
	шт
	17

	Установка рекуперации паров - BORSIG

	1. 
	ПО Siemens Simatic Step 7
	шт
	1

	2. 
	ПО Siemens WINCC Flexible
	шт
	1

	3. 
	Кроссовый шкаф SIEMENS Rittal
	шт
	1

	4. 
	Контроллер SIMATIC S-7 400 CPU 412-2PN
	шт
	1

	5. 
	Блок питания PS 405 4A
	шт
	1

	6. 
	Power supply SITOP PSU 200M блок питания
	шт
	1

	7. 
	Реле OMRON MY2N-D2-J
	шт
	12

	8. 
	Клемма пропускного типа (без предохранителя) Weidmulle WDU 2.5
	шт
	198

	9. 
	Автоматы SIEMENS Автоматы SIEMENS 5SY61 B10
	шт
	4

	10. 
	Источник питания Pepperl+Fuchs KSD2-CL-S-EX.H
	шт
	49

	11. 
	Модуль Pepperl+Fuchs AI EM AE08
	шт
	1

	12. 
	Модуль Siemens DO 32хDC 24D 
	шт
	2

	13. 
	Модуль Siemens DI 32хDC 24В
	шт
	2

	14. 
	Искробезопасные барьер Pepperl+Fuchs KFD2-SR-2.SP
	шт
	3

	15. 
	Искробезопасные барьер Pepperl+Fuchs KSD2-GW2 PRO
	шт
	1

	16. 
	Искробезопасные барьер Pepperl+Fuchs KFD2 GUT EX1 D
	шт
	1

	17. 
	Реле тиристорной защиты Siemens Sirius 3rw1010 2CB00
	шт
	4

	18. 
	Контактор Siemens Sirius 3RH2140 1HB40 
	шт
	4

	19. 
	Интерфейсный модуль ET200M/LINK
	шт
	2

	20. 
	Simatic Panel Operator Panel OP77A HMI
	шт
	1




2. Оборудование КИП
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Система пожаротушения

	1. 
	радарный уровнемер:
LT-2001, LT-2004
	шт
	2

	2. 
	концевой выключатель уровня:
LS-2002, LS-2003, LS-2005, LS-2006
	шт
	4

	3. 
	преобразователь температуры:
TT-2002, TT-2003
	шт
	2

	4. 
	клапан с эл. приводом AUMA:
XV-001, XV-002, XV-003, XV-004, XV-005, XV-006, XV-2007, XV-2008, XV-2009, XV-010, XV-011
	шт
	11

	5. 
	датчик избыточного давления:
2PT-1002, 2-PT-1004A, 2PT-1004B
	шт
	3

	6. 
	эл. контактный манометр:
PS-2005, PS-2006
	шт
	2

	Манёвровые пути

	7. 
	концевой индуктивный датчик положения:
01-ZS-04.12.01.04, 01-ZS-04.12.01.05, 01-ZS-04.12.01.08, SPE 1, SPE 2, SPE 3,
01-ZS-04.12.02.04, 01-ZS-04.12.02.05, 01-ZS-04.12.02.08, SPE 1, SPE 2, SPE 3
3227-01-ZS-01.16.05.05, 3227-01-ZS-01.16.05.06, 3227-01-ZS-01.16.05.07
3227-01-ZS-01.16.05.08, 3227-01-ZS-01.16.05.09, 3227-01-ZS-01.16.05.10
3227-01-ZS-01.16.05.11, 3227-01-ZS-01.16.05.12
3227-01-ZS-01.16.06.05, 3227-01-ZS-01.16.06.06, 3227-01-ZS-01.16.06.07
3227-01-ZS-01.16.06.08, 3227-01-ZS-01.16.06.09, 3227-01-ZS-01.16.06.10
3227-01-ZS-01.16.06.21, 3227-01-ZS-01.16.06.22
фотоэлектрический датчик движения:
BANNER - б/н, BANNER - б/н, 
	шт
	30

	Дренажные ёмкости 7801, 7802 и 7803

	8. 
	
преобразователь температуры:

7TT-1002, 8TT-1001A, 8TT-1001B,
 9TT-1001, 9TT-1002, 9TT-1003, 9TT-1004
	шт
	7

	9. 
	радарный уровнемер:

9LT-1001, 9LT-1003, 9LT-1005, 9LT-1007,
 7LT-1001
	шт
	5

	10. 
	концевой выключатель уровня:

7LS-1002A, 7LS-1002B, 7LS-1003, 8LS-1001, 9LS-1008, 09LS-1002, 9LS-1004, 9LS-1006
	шт
	8

	11. 
	датчик избыточного давления:
8PT-1002B, 9PT-1001B, 9PT-1002B,
 15PT-10023, 15PT-1001 
	шт
	5

	12. 
	газоанализатор:
7QT-1001, 7QT-1002, 7QT-1003,
 8QT-1001, 9QT-1001, 9QT-1002
	шт
	6

	13. 
	клапан с эл. приводом AUMA:
GV07-H, GV09-H
	шт
	2

	14. 
	расходомер:

15FT-1001
	шт
	1

	Установка рекуперации паров BORSIG

	15. 
	датчик избыточного давления:
PT-044, PT-061, PT-064C, PT-064B, PT-064D, 
PT-064A,
PT-033, PSA-080A, PSA-080B, 
PSA-080C, PSA-080D, PSA-020
	шт
	12

	16. 
	преобразователь температуры:

TT-065D, TT-062D, TT-065C, TT-065B, TT-072A, TT-073A, TT-073D, TT-062A, TT-072B, TT-073B, TT-073C, TT-062B, TT-062C, TT-072C,  TT-065A, TT-072D, TT-031b, TT-031a, TT-521
	шт
	19

	17. 
	
концевой выключатель уровня:
LS-058A, LS-058B, LS-058C, LS-058D, LS-048, LS-047
	шт
	6

	18. 
	клапан регулирующий пневматический:

PCV-044, PCV-601, PCV-033, LCV-042
	шт
	4

	19. 
	клапан отсекательный пневматический:

UV-045А, UV-045B, UV-037a, UV-037b, UV-035a, UV-035b
	шт
	6

	20. 
	ротаметр:

FI-046, FS-029a, FS-029b, FS-036a, FS-036b
	шт
	5

	21. 
	газоанализатор:

01-QT-08.21.00.01, 01-QT-08.21.00.02, QT-544

	шт
	3

	22. 
	
уровнемер:
LT-042
	шт
	1

	Наливная эстакада

	23. 
	газоанализаторы:
01-QT-01.21.02.01, 01-QT-01.21.02.02, 01-QT-01.21.02.03, 01-QT-01.21.02.04,
01-QT-01.21.02.05, 01-QT-01.21.01.01, 01-QT-01.21.01.02, 01-QT-01.21.01.03,
01-QT-01.21.01.04, 01-QT-01.21.01.05, 01-QT-01.21.01.07, 01-QT-01.21.02.07,
01-QT-01.21.00.01, 01-QT-01.12.02.06, 01-QT-01.21.01.06
	шт
	15

	Операторная

	24. 
	датчик избыточного давления:

01-PT-02.13.00.09, 01-PT-01.16.00.10
	шт
	2

	25. 
	преобразователь температуры:

01-TT-02.13.00.16, 01-TT-02.13.00.11, 
01-TT-01.13.00.07
	шт
	3

	26. 
	расходомер:

01-FS-01.13.00.05, 01-FS-02.13.00.10
	шт
	2

	27. 
	датчик температуры:

01-TZ-02.13.00.14, 01-TST-02.13.00.15
	шт
	2

	28. 
	
газоанализатор:

01-QT-01.21.00.02, 01-QT-02.21.00.01, 
01-QT-02.21.00.02, 01-QT-02.21.00.03
	шт
	4

	29. 
	концевой выключатель эл.:

CLS-02.13.00.01, CLS-02.13.00.02, 
CLS-02.13.00.04, CLS-02.13.00.05
	шт
	4

	Граница установки

	30. 
	клапан с эл. приводом AUMA:
01-BSL-01.16.00.67, 01-BSL-01.16.00.68, 01-BSL-01.16.00.69, 01-BSL-01.16.00.70, 01-BSL-01.16.00.71, 01-BSL-01.16.00.72, 01-BSL-01.16.00.79
	шт
	7

	31. 
	датчик избыточного давления:
01-PI-01.16.00.01, 01-PI-01.16.00.02, 01-PI-01.16.00.03, 01-PI-01.16.00.04,
01-PI-01.16.00.05, 01-PI-01.16.00.06, 01-PI-01.16.00.07, 01-PI-01.16.00.08,
01-PI-01.16.00.09
	шт
	9

	Гидравлическая система 1.1

	32. 
	
сигнализатор расхода:

01-FE-01.03.05.17, 01-FE-01.03.05.18
	шт
	2

	33. 
	преобразователь температуры:

01-TT-01.03.05.14
	шт
	1

	34. 
	эл. контактный манометр:

01-PS-01.03.05.16
	шт
	1

	35. 
	
датчик избыточного давления;

01-PT-01.01.01.04, 01-PT-01.01.02.04, 
01-PT-01.03.01.03, 01-PT-01.03.02.03
	шт
	4

	36. 
	концевой выключатель уровня:

01-LS-01.03.05.15, 01-LZ-01.01.01.03,
 01-LZ-01.01.02.03
	шт
	3

	37. 
	концевой индуктивный датчик положения:
01-ZS-01.01.01.01, 01-ZS-01.01.01.02,
 01-ZS-01.01.02.02, 01-ZS-01.01.02.04,

01-ZS-01.01.05.02, 01-ZS-01.01.05.03,
 01-ZS-01.01.05.05, 01-ZS-01.01.02.01
	шт
	8

	Гидравлическая система 1.2


	38. 
	датчик избыточного давления:

01-PT-01.01.03.04, 01-PT-01.01.04.04,
 01-PT-01.03.03.03, 01-PT-01.03.04.03
	шт
	4

	39. 
	сигнализатор расхода:

01-FE-01.03.06.17, 01-FE-01.03.06.18
	шт
	2

	40. 
	
преобразователь температуры:

01-TT-01.03.06.14
	шт
	1

	41. 
	эл. контактный манометр:

01-PS-01.03.06.16
	шт
	1

	42. 
	концевой выключатель уровня:

01-LS-01.03.06.15, 01-LZ-01.01.03.03,
 01-LZ-01.01.04.03
	шт
	3

	43. 
	концевой индуктивный датчик положения:
01-ZS-01.01.04.01, 01-ZS-01.01.03.02,
 01-ZS-01.01.03.04, 01-ZS-01.01.04.02,

01-ZS-01.01.06.04, 01-ZS-01.01.06.05,
 01-ZS-01.01.06.03, 01-ZS-01.01.06.02

	шт
	8

	Гидравлическая система 2.1

	44. 
	датчик избыточного давления:
01-PT-01.02.02.04, 01-PT-01.04.02.03
	шт
	2

	45. 
	сигнализатор расхода:
01-FE-01.04.05.18
	шт
	1

	46. 
	эл. контактный манометр:
01-PS-01.04.05.16
	шт
	1

	47. 
	преобразователь температуры:
01-TT-01.04.05.14
	шт
	1

	48. 
	концевой выключатель уровня:
01-LS-01.04.05.15,  01-LZ-01.02.02.03
	шт
	2

	49. 
	концевой индуктивный датчик положения:
01-ZS-01.02.02.02, 01-ZS-01.02.02.01, 01-ZS-01.02.05.02,
01-ZS-01.02.05.03, 01-ZS-01.02.05.04, 01-ZS-01.02.05.05
	шт
	6

	Гидравлическая система 2.2


	50. 
	датчик избыточного давления:

01-PT-01.02.03.04, 01-PT-01.04.03.03
	шт
	2

	51. 
	
сигнализатор расхода:

01-FE-01.03.06.17
	шт
	1

	52. 
	
преобразователь давления:

01-TT-01.04.06.14
	шт
	1

	53. 
	эл. контактный манометр:

01-PS-01.04.06.16
	шт
	1

	54. 
	
концевой выключатель уровня:

01-LS-01.04.06.15, 01-LZ-01.02.03.03
	шт
	2

	55. 
	концевой индуктивный датчик положения:
01-ZS-01.02.03.02, 01-ZS-01.02.03.01, 
01-ZS-01.02.06.05,
01-ZS-01.02.06.04,
 01-ZS-01.02.06.02, 01-ZS-01.02.06.03
	шт
	6

	Наливная эстакада 1.1

	56. 
	клапан отсекательный пневматический:


01-MOV-01.09.01.11, 01-MOV-01.09.01.21, 
01-MOV-01.09.01.31,
01-MOV-01.09.01.41, 01-MOV-01.09.01.51, 01-MOV-01.09.01.61,

01-MOV-01.09.01.71, 01-MOV-01.09.01.14, 01-MOV-01.09.01.24,
01-MOV-01.09.01.34, 
01-MOV-01.09.01.44, 01-MOV-01.09.01.54, 
01-MOV-01.09.01.74, 01-MOV-01.09.02.11, 
01-MOV-01.09.02.21,
01-MOV-01.09.02.24, 
01-MOV-01.09.03.01, 01-MOV-01.09.03.11, 
01-MOV-01.09.03.21
	шт
	19

	57. 
	концевой выключатель уровня:

01-LS-01.09.05.10, 01-LS-01.09.05.20, 
01-LS-01.09.05.30, 01-LS-01.09.05.40, 
01-LS-01.09.05.50, 01-LS-01.09.05.60, 
01-LS-01.09.05.70
	шт
	7

	58. 
	клапан регулирующий пневматический:


01-FCV-01.09.04.11, 01-FCV-01.09.04.21
	шт
	2

	Наливная эстакада 1.2


	59. 
	клапан отсекательный пневматический:

01-MOV-01.09.06.11, 01-MOV-01.09.06.21, 
01-MOV-01.09.06.31,
01-MOV-01.09.06.41, 01-MOV-01.09.06.51, 01-MOV-01.09.06.61, 
01-MOV-01.09.06.71, 01-MOV-01.09.06.14, 
01-MOV-01.09.06.24,
01-MOV-01.09.06.34, 
01-MOV-01.09.06.44, 01-MOV-01.09.06.54,

01-MOV-01.09.06.74, 01-MOV-01.09.07.11, 
01-MOV-01.09.07.14,
01-MOV-01.09.08.01,
 01-MOV-01.09.08.11, 01-MOV-01.09.08.21,

01-MOV-01.09.07.21
	шт
	19

	60. 
	
концевой выключатель уровня:

01-LS-01.09.10.10, 01-LS-01.09.10.20, 
01-LS-01.09.10.30, 01-LS-01.09.10.40,

01-LS-01.09.10.50, 01-LS-01.09.10.60, 
01-LS-01.09.10.70
	шт
	7

	61. 
	клапан регулирующий пневматический:

01-FCV-01.09.09.11, 01-FCV-01.09.09.21
	шт
	2

	Наливная эстакада 2.1

	62. 
	клапан отсекательный пневматический:

01-MOV-01.10.01.11, 01-MOV-01.10.01.21, 01-MOV-01.10.01.31,
01-MOV-01.10.01.41, 01-MOV-01.10.01.51, 01-MOV-01.10.01.71,
01-MOV-01.10.01.14, 01-MOV-01.10.01.24, 01-MOV-01.10.01.34, 
01-MOV-01.10.01.44, 01-MOV-01.10.01.54, 01-MOV-01.10.01.74, 
01-MOV-01.10.02.21, 01-MOV-01.10.02.24, 01-MOV-01.10.03.01,
01-MOV-01.10.03.21, 
	шт
	16

	63. 
	концевой выключатель уровня:
01-LS-01.10.05.10, 01-LS-01.10.05.20, 01-LS-01.10.05.30, 01-LS-01.10.05.40,
01-LS-01.10.05.50, 01-LS-01.10.05.70, 
	шт
	6

	64. 
	клапан регулирующий пневматический:

01-FCV-01.10.04.21
	шт
	1

	Наливная эстакада 2.2


	65. 
	клапан отсекательный пневматический:

01-MOV-01.10.06.11, 01-MOV-01.10.06.21, 
01-MOV-01.10.06.31,
01-MOV-01.10.06.41, 01-MOV-01.10.06.51, 01-MOV-01.10.06.71,

01-MOV-01.10.06.14, 01-MOV-01.10.06.24, 
01-MOV-01.10.06.34,
01-MOV-01.10.06.44, 
01-MOV-01.10.06.54, 01-MOV-01.10.06.74, 
01-MOV-01.10.07.11, 01-MOV-01.10.07.14, 
01-MOV-01.10.08.01,
01-MOV-01.10.08.11,
	шт
	16

	66. 
	
концевой выключатель уровня:

01-LS-01.10.10.10, 01-LS-01.10.10.20, 
01-LS-01.10.10.30, 01-LS-01.10.10.40, 
01-LS-01.10.10.50, 01-LS-01.10.10.70, 
	шт
	6

	67. 
	клапан регулирующий пневматический:
01-FCV-01.10.09.11
	шт
	1



2.1. Свод оборудования КИП.
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Радарный уровнемер
	шт
	7

	2. 
	Концевой выключатель уровня
	шт
	54

	3. 
	Преобразователь температуры
	шт
	35

	4. 
	Датчик температуры
	шт
	2

	5. 
	Клапан с эл. приводом AUMA
	шт
	20

	6. 
	Датчик избыточного давления
	шт
	43

	7. 
	Эл. контактный манометр
	шт
	6

	8. 
	Концевой индуктивный датчик положения
	шт
	56

	9. 
	Газоанализатор
	шт
	28

	10. 
	Клапан регулирующий пневматический
	шт
	10

	11. 
	Клапан отсекательный пневматический
	шт
	76

	12. 
	Расходомер
	шт
	3

	13. 
	Ротаметр
	шт
	5

	14. 
	Сигнализатор расхода
	шт
	6

	15. 
	Уровнемер
	шт
	1

	16. 
	Концевой выключатель эл.
	шт
	4

	17. 
	Фотоэлектрический датчик движения
	шт
	2

	ИТОГО:
	шт
	358



3. Механическое оборудование.
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Гидравлические телескопические трубы ZAHN (наливные трубы)
	шт
	6

	2. 
	Гидравлическая станция (шкаф)/наливная ZAHN
	шт
	4

	3. 
	Шарнирные трубы SVT
	шт
	12

	4. 
	Маневровая установка VOLLERT
	шт
	2

	5. 
	Жидкостно-кольцевые вакуумные насосы С2a/b/с/d
	шт
	4

	6. 
	Жидкостно-кольцевые компрессоры C1a и b
	шт
	2

	7. 
	Центробежный насос 78-Р-001 (абсорбента)
	шт
	1




