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Поз. обозначение

QF1...QF15

Наименование


Авт.выкл. 1р 125 "SIEMENS" 5SP4192 ± 48В (DC)

Кол.


шт

Кол.


15

Примечание
QF16...QF30
Авт.выкл. 1р 80 "SIEMENS" 5SP4180-7 ± 48В (DC)
шт
15

QF31...QF74
Авт.выкл. 1р 63 "SIEMENS" 5SL6163-7 ± 48В (DC)
шт
44

Cu
Шина медная, сечением 5х50 мм
кт
5

Cu
Шина медная, сечением 4х40 мм
кт
1

Шкаф
Шкаф (ВхШхГ) (2200х600х600) мм.
шт
1




































Однол. схема и спецификация ЩРП
.
























Изм.
Кол.
№ док.
Подпись.
Дата

ГИП.


-

Акционерное общество "Казахтелеком"
Стадия
Лист
Листов
Выполнил.
-



РП
1
3
Проверил.





.
Норм.конт.
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Дно шкафа100




400100


Винтик600
  300 


100
100100

Отверстия	60060























9.5
69.5
6



Ограничители,
проходная колодка
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40







600


80

Примечание
Корпус щита напольный 600x2200x600мм(Ш*В*Г) Степень защиты IP-31.60
  120 
 72 

Цвет черный шагрень. Толщина металл 1,5 мм. Количество 14 шт.
Лицевая и задняя сторона перфорированная.
Ввод и вывод кабелей снизу.






100	70100
100




Эскиз щита ЩРП600


2000

600



600



Изм. Кол. № док. ГИП.
Выполнил. - Проверил. Норм.конт.600




Подпись. Дата
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Акционерное общество "Казахтелеком"




Стадия  Лист	Листов
РП	2	3
-
-




[bookmark: 3][bookmark: Листы и виды][bookmark: Модель]40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Провод ПВ3  120 




Авт. выкл


600



Провод ПВ3


Авт. выкл



40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40  120 




Провод ПВ3




600


Авт. выкл


Провод ПВ3



Авт. выкл Cu 50х5 мм (М2 -)



















Cu 50х5 мм (М1 -)








Cu 40х4 мм (Ре)
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600  120 








40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40  120 








600100





600600






Изм. Кол. № док. Подпись. Дата


Расположение комплектующих
ЩРП
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Акционерное общество "Казахтелеком"

Стадия  Лист	Листов
РП	3	3
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