Приложение 4 – Лабораторное оборудование, требующее монтаж, пусконаладку и инсталляцию

	№
	Наименование
	Габариты,
ШхГхВ, мм
	Вес, кг
	Кол-во, шт.
	Местонахождение
	Примечание

	Лаборатория физико-химических исследований
	

	[bookmark: _Hlk233213821]1
	Весы технические PB-3001 S
	250 х 320 х 100
	5
	1
	Склад
	Калибровочные гири

	2
	Весы аналитические MS205DUA
	360 х 250 х 330
	5
	1
	Склад
	Калибровочные гири 

	3
	Весы технические MS6002TS/00
	200 х 350 х 100
	5
	1
	Склад
	Калибровочные гири

	4
	Газовый хроматограф Perkin Elmer
	700 х 700 х 800
250 х 500 х 400
300 х 500 х 400
700 х 400 х 600
	50
30
35
50

	1
1
1
1
	Склад
	ГХ-ПИД раствор гексадекана или стандарт по ASTM 2887

	5
	Газовый хроматограф Perkin Elmer
	700 х 700 х 800

	50
	1
	Склад
	ГХ-ПИД раствор гексадекана или стандарт по ASTM 2887

	6
	Процессор для ГХ
	200 х 450 х 450
	6
	3
	Склад
	

	7
	Монитор для ГХ
	200 х 450 х 450
	6
	3
	Склад
	

	8
	Хромато-масс-спектрометр Perkin Elmer
	700 х 700 х 500
450 х 700 х 450
450 х 200 х 450
	50
35
5
	1
1
1
	Склад
	ГХМС- раствор Октафторнафта-лина

	9
	Атомно-абсорбционный спектрофотометр ICE 3300
	600 х 600 х 600
300 х 650 х 400
300 х 350 х 400
400 х 700 х 700
	50
80
10
60
	1
1
1
1
	Склад
	ГСО 1 г/л кадмия и 
ГСО 1 г/л меди

	10
	Жидкостной хроматограф Acme 9000*
	250 х 500 х 600
300 х 500 х 250
400 х 600 х 200
	30
200
20
	1
1
1
	Склад
	ГСО 1 г/л бензапирена

	11
	Процессор для ЖХ
	200 х 450 х 450
	6
	1
	Склад
	

	12
	Монитор для ЖХ
	200 х 450 х 450
	6
	1
	Склад
	

	13
	Аквадистиллятор LAUDA PD 12 R Puridest 
	700 х 400 х 700
	45
	1
	Склад
	

	14
	Бидистиллятор GFL-2302
	700 х 400 х 400
	40
	1
	Склад
	

	15
	Анализатор влажности MA 200.3Y*
	250 х 450 х 200
	5
	1
	Склад
	

	16
	Машина просеивающая
	500 х 500 х 800
	50
	1
	Склад
	

	17
	рН-метр-кондуктометр S470 SevenExcellence
	350 х 350 х 300
	1
	3
	Склад
	Калибровочные растворы: 
1.рН-4,01; 7,00; 9,21 2. Стандарт электропроводности – 12,88 мСм/см

	18
	Анализатор Флюорат 02-3М
	300 х 350 х 100
	10
	1
	Склад
	Комплект светофильтров КОФ-02; ГСО раствора фенола - 1 мг/см³; ГСО нефтепродуктов в гексане - 1 мг/см³

	19
	Мутномер портативный HANNA HI 93703
	300 х 100 х 250
	2
	1
	Склад
	Фирменные стандарты HANNA:
HI93703-0 — 0 FTU;
HI93703-10 — 10 FTU;
HI93703-500 — 500 FTU

	20
	Спектрофотометр DR 3900 Hach
	360 х 250 х 150
	5
	1
	Офис МНУ
	Комплект светофильтров

	Лаборатория коррозии
	

	[bookmark: _Hlk233213934]21
	Лабораторный стенд
	650х950х1100
	100
	1
	Склад
	

	[bookmark: _Hlk233213631]22
	Станция катодной защиты (Элкон)
	450х300х600
	22
	1
	Склад
	Эталонный вольтметр постоянного тока, магазин сопротивлений, эталонный амперметр

	23
	Экстратор ПЭ-8110 (БП 8000)
	420х400х800
	10
	1
	Склад
	секундомер

	24
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ
	550х550х700
	45
	1
	Склад
	Эталонный термометр 

	25
	Лабораторная печь сушки Heraeus Instruments
	550х600х750
	50
	1
	Склад
	Эталонный термометр

	26
	Термостат WK 2200 Lauda
	450х550х800
	90
	1
	Склад
	Эталонный термометр, этиленгликоль или спец. жидкость для термостатов в кол-ве 20 л

	27
	Шлифовальный станок ТШ 2 
	500х400х150
	122
	1
	Склад
	Виброизоляционный/ Виброгасящий / Антивибрационный/ резиновый коврик под шлифовальный станок ТШ-2.

	28
	Термобаня жидкостная ТЖ-ТБ-01
	350х440х150
	20
	1
	Склад
	Эталонный термометр

	29
	Шлифовально-полировальный станок в комплекте с компрессором Saphir 550.3
	600х400х600
	20
	1
	Склад
	Водостойкую шлифовальную бумагу. Зернистость (FEPA, P) P400; P600; P800; P1000; P1200; P2000; P2500.

	30
	Рефрактометр RE 50
	260х400х450
	10
	1
	Склад
	Стандартные образцы показателя преломления, дистиллированная вода

	31
	Аппаратура для тестирования предупреждения коррозии характеристики масел Petrotest Instruments Gmbh and Co KG
	300х1000х750
	30
	1
	Склад
	Эталонный термометр, Тахометр для контроля частоты вращения

	32
	Вольтметр В7-46/1
	300х300х400
	8
	1
	Склад
	Калибратор электрических сигналов, многофункцио-нальный калибратор

	33
	Источник питания Б5-71/1м
	200х200х400
	6
	3
	Склад
	Эталонный вольтметр и амперметр

	34
	Лабораторная установка моникор-стенд
	580х900х900
	10
	1
	Склад
	Контрольные образцы/электроды

	35
	Универсальный автоматический коррозиметр Эксперт-004К
	100х200 штатив 800
	2
	2
	Склад
	Эталоны, контрольные образцы электроды сравнения:
хлорсеребряный (Ag/AgCl);
медно-сульфатный (Cu/CuSO₄);
каломельный;

	36
	Капиллярный электрофорез «Капель-105М»
	400х500х500
	25
	1
	Склад
	ГСО состава ионов (хлориды, сульфаты, нитраты и др.)

	37
	Измеритель шероховатости  Time3200
	400х250х600
	1
	1
	Склад
	Образцы шероховатости (эталоны шероховатости)

	38
	рН метер кондуктометр S470 SevenExcellence
	200х250х450
	2
	1
	Склад
	Буферные растворы pH 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; стандартные растворы электропровод-ности

	39
	Аквадистиллятор ДЭ-25М
	400х400х1200
	25
	1
	Склад
	секундомер

	40
	Магнитная мешалка IKA
	200х160х штатив 600
	3
	4
	Склад
	Тахометр, эталонный термометр

	41
	Весы аналитические Меттлер Толедо
	200х360х600
	7
	1
	Склад
	Калибровочные гири

	42
	Весы лабораторные электронные EP 214-C
	250х350х500
	2
	1
	Склад
	Калибровочные гири

	43
	Вольтметр
	400x100x300
	0,5
	1
	Офис
	Многофункциональный электрический калибратор

	44
	Источник постоянного тока
	600х400х600
	1
	3
	Офис
	Эталонный вольтметр и амперметр

	45
	MINILOG-512 с прогр. Обеспечением
	600х400х600
	0,5
	3
	Офис
	Калибратор электрических сигналов, имитатор потенциалов

	46
	Толщиномер Ультразвуковый UT -301
	600х400х600
	0,5
	2
	Офис
	Стандартные образцы толщины (меры толщины)

	47
	Толщиномер Ультразвуковый Булат-2(ТМК)
	600х400х600
	0,5
	2
	Офис
	Стандартные образцы толщины (меры толщины)

	48
	Адгезиметр АМЦ2-20
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Эталоны массы (гири)

	49
	Анализатор растворенного кислорода SG-FK10
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Стандартные растворы растворенного кислорода, нулевой раствор

	50
	Измеритель потенциалов цифровой ОРИОН ИП-01
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Калибратор постоянного напряжения

	51
	Система РСМ+ (трассоискатель)
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Калибровка

	52
	Измерительная система Modata (прибор)
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Калибратор напряжения и силы тока

	53
	Регистратор данных HIOKI MR-8880-20
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Многофункциональный электрический калибратор

	54
	Прибор коррозийных изысканий ПКИ
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Калибратор напряжения

	55
	Анализатор Мультикор-1
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Эталонные средства для проверки напряжения, сопротивления

	56
	Дефектоскоп ВИД -345 магнитно-вихретоковый
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Контрольные образцы с искусственными дефектами

	57
	Измеритель шероховатости TR200
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Образцы шероховатости

	58
	Ультрозвуковой твердомер МЕТ-У1
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Стандартные меры твердости (HB, HRC)

	59
	Измеритель сопротивления заземления
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Эталонные сопротивления

	60
	Комплект ВИК визуального измерения контроля качества
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Набор мер длины, щупы, поверочная линейка

	61
	Электромагнит
	600х400х600
	0,5
	1


	Офис
	Контрольные материалы
магнитный порошок/суспензия

	62
	Дефектоскоп ультрозвуковый  УДз-307ВД Peleng
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Стандартный образец СО-2, СО-3, СО-3Р
СОП (стандартный образец предприятия)

	63
	Прибор измерительный MINILOG2
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	Калибратор электрических сигналов, имитатор потенциалов

	64
	Спектрофотометр Hacn DR 1900
	600х400х600
	0,5
	1
	Офис
	ГСО оптической плотности, контрольные светофильтры

	65
	Система измерительная Modata 2
	600х400х600
	4
	1
	Офис
	Калибратор электрических сигналов

	Лаборатория исследований нефти и нефтепродуктов
	

	66
	Рео-вискозиметр (RHEO 2000) R/S plus, компьютер + процессор
	300х300х650
	8,0
	1
	Склад
	ГСО вязкости жидкости
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20

	67
	Вискозиметр ротационнный  LV DV-11+Pro
	300х300х500
	9,0
	1
	Склад
	ГСО вязкости жидкости
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20

	68
	Anton Paar (Штабингера) SVM 3001. Автоматический вискозиметр 
	850х600х440
	17,6
	1
	Склад
	ГСО вязкости жидкости
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20
ГСО ПЛ-810

	69
	Термостат для определения помутнения Koehler K46300
	920х680х910
	250,0
	1
	Склад


	ГСО температуры застывания,
ГСО ТЗ-3,
ГСО ТЗ-4

	70
	Термостат SDM 530
	1000х900х840
	190,0
	1
	Склад
	ГСО температуры застывания,
ГСО ТЗ-3,
ГСО ТЗ-4 

	71
	Автоматический титратор Т-5  
	700х800х600
	7,0
	1
	Склад
	ГСО ХСН-5

	72
	Автоматический анализатор фракционного состава OptiDist
	440х570х650
	68,0
	1
	Склад
	ГСО ФС-Б-ЭК

	73
	Центрифуга ROTINA 380R
	460х750х400
	88,5
	1
	Склад
	

	74
	Анализатор температуры вспышки в закрытом тигле (OptiFlash)
	350х470х550
	25,0
	1
	Склад
	ГСО ТВЗТ-50 

	75
	Плотномер METTLER TOLEDO DE-50
	400х250х400
	15,0
	1
	Склад
	ГСО ПЛ-810
ГСО ПЛ-950

	76
	Анализатор давления насыщенных паров MINIVAP VPXpert
	200х270х250
	9,0
	1
	Склад
	ГСО ДНП-10-СХ


	77
	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти «Спектроскан S»
	350х350х200
	8,5
	1
	Склад
	ГСО СН-0,5,
ГСО СН-1,5 

	78
	Газоаналитическое оборудование «Drager x-am 5000»
	30х20х20
	2,0
	1
	Склад
	

	79
	Автомат.система охлажд. модель для микроскопа
	230х350х400
	1,9
	1
	Склад
	

	80
	Весы прецизионные
	320х250х200
	3,8
	1
	Склад
	Калибровочные гири

	81
	Весы аналитические
	320х250х330
	3,5
	1
	Склад
	Калибровочные гири

	82
	Термостат жидкостный JULABO MP 27 (ЛАНДРЕ 7)
	550х350х350
	10,0
	1
	Склад
	

	83
	Холодильник лабораторный SRR-23D-Mede
	740x840x2000
	150,0
	1
	Склад
	

	84
	Лабораторный стенд «Модельный трубопровод»**
	2050х760х500
	50,0
	1
	Склад
	

	85
	JULABO Термостат жидкостный F 12 MР
	200х400х600
	22,0
	1
	Склад
	

	86
	JULABO Термостатирующая ванна FC-1200
	460х620х500
	40,0
	1
	Склад

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	87
	Баня термостатирующая TV-2000
	470х300х600
	40,0
	2
	Склад
	

	88
	Криотермостат жидкостной LOIP FT-211-25
	400х700х600
	40,0
	1
	Склад

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	89
	Термостат сверхнизкого охлаждения Julabo FP89-ME 
	550х600х650
	33,0
	1
	Склад

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	90
	Термостат жидкостный F 32 MV
	320х430х650
	32,0
	1
	Склад

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	91
	Ротационный испаритель (Buchi) для парафинов
	550х450х650
	14,0
	1
	Склад
	

	92
	Лабораторная установка для моделирования технологий трубопроводного транспорта»*
	6500х2500х1000
	2000,0
	1
	Склад
	

	93
	ТЕРМОСТАТ JULABO (F-34ED) 
	500х600х750
	41,0
	1
	Склад


	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	94
	Микроскоп EUROMEX model F
	200х300х500
	2,4
	1
	Склад
	

	95
	Термостат жидкостный TC-550 для рео-вискозиметра Brookfield 
	500х400х300
	28,6
	1
	Склад
	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	96
	JULABO Термостат жидкостный F 25 НР 
	230х430х630
	32,0
	1
	Склад
	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	97
	Водяная баня (Aqualine A112)
	350х350х500
	7,0
	1
	Склад
	

	98
	Термостат для парафинов Lauda RP 1840
	400х500х700
	25,0
	1
	Склад

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	99
	Ванна охлаждающая на 40 л (позиция 37)
	1120x780х930
	111,0
	1
	Склад
	

	100
	Аквадистиллятор
	300х300х440
	10,5
	1
	Склад
	

	101
	Рео-визкозиметр (RST-CC),  компьютер + процессор
	350х330х720
	13,0
	1
	ЦХЛ
	ГСО вязкости жидкости
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20

	102
	Автоматический реометр Rheolab QC (Anton Paar), компьютер + процессор
	300х400х700
	19,0
	1
	ЦХЛ
	ГСО вязкости жидкости
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20

	103
	Установка оценки ингибиторов парафиноотложения 
	400х1200х600
	20
	1
	ЦХЛ

	Необходима термостатирующая жидкость 40 л

	104
	Термостат жидкостный Julabo CORIO CP-601F
	350х500х750
	26,0
	1
	ЦХЛ

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	105
	Термостат Lauda RE 415 рео LV
	300х400х400
	20,0
	1
	ЦХЛ

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	106
	JULABO Термостатирующая ванна FC-1200 
	460х620х500
	40,0
	1
	ЦХЛ

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л

	107
	Термостат охлаждающий нагревающий F25-ED
	330х470х690
	30
	1
	ЦХЛ

	Необходима термостатирующая жидкость 15 л



2

