Приложение 5 – Вспомогательное лабораторное оборудование, требующее пусконаладку и инсталляцию
		№
	Наименование
	Габариты,
ШхГхВ, мм
	Вес, кг
	Количество, шт.
	Место-нахождение
	Примечание

	Лаборатория физико-химических исследований
	

	1
	Печь муфельная CWF 12/12
	450 х 605 х0 70
	50
	1
	Склад
	

	2
	Набор геолога Р 01.161
	200 х 200 х 1200
	20
	1
	Офис МНУ
	

	3
	Микроскоп
	220 × 550 × 610
	10
	1
	Склад
	

	4
	Психометр аспирационный МВ-2-2м
	450 х 150 х 150
	1
	1
	Склад
	

	5
	Портативый реактор опр.общего фосфора DRB-200
	250 х 350 х 350
	3
	2
	Склад
	

	6
	Сушильный шкаф 
	850 х 800 х700
	30
	1
	Склад
	

	7
	Система SMS, состоящая из Sensor Bar
	1500 х 400 х 300
	50
	1
	Склад
	

	8
	Экстрактор ПЭ-8900
	250 х 250 х 300
	15
	1
	Склад
	

	9
	Водяная баня ПЭ-4300
	500 х 450 х 150
	20
	1
	Склад
	

	10
	Встряхиватель KS 260 
	400 х 450 х 250
	10

	1
	Склад
	

	11
	Магнитная мешалка
RO 10POVER IKA RO 5
	200 х 550 х 100
	10
	1
	Склад
	

	12
	Плитка электрическая многоместная
	500 х 500 х 150
	10
	1
	Склад
	

	13
	Измеритель сопротивления заземления
	450 х 300 х 150
	5
	2
	Офис МНУ
	

	14
	Плитка электрическая
	360 х 250 х 150
	7
	1
	Офис МНУ
	

	Лаборатория коррозии
	

	15
	Система измерительная, для определения параметров катодной защиты Modata2 
	410х350х220
	20
	1
	Офис МНУ
	Калибратор электрических сигналов

	16
	 Машина ленточная шлифовальная
	450х170х110
	3
	1
	Офис МНУ
	Тахометр

	17
	Индикатор коррозии Моникор-2
	220х130х90
	0,5
	1
	Офис МНУ
	

	18
	 Индикатор коррозии Моникор-2
	220х130х90
	0,5
	1
	Офис МНУ
	

	19
	Толщиномер покрытий Константа К5
	260х220х90
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Эталонные меры толщины покрытий

	20
	Дефектоскоп ультразвуковой Peleng УД3-307ВД
	600х340х70
	1,5
	1
	Склад
	Стандартный образец СО-2, СО-3, СО-3Р
СОП (стандартный образец предприятия)

	21
	Измеритель потенциалов цифровой ОРИОН ИП-01
	190х120х60
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Калибратор постоянного напряжения

	22
	Электромагнит КУ-140
	330х240х125
	4
	1
	Склад
	Контрольные материалы
магнитный порошок/суспензия

	23
	Электромагнит КУ-140
	330х240х125
	4
	1
	Склад
	

	24
	Комплект ВИК (визуально измерительный контроль)
	300х220х50
	2
	1
	Офис МНУ
	Набор мер длины, щупы, поверочная линейка

	25
	Измеритель повреждения изоляции УКИ-1К
	420х350х200
	2
	1
	Офис МНУ
	

	26
	Ультразвуковой твердомер МЕТ У-1
	235х190х100
	1
	1
	Офис МНУ
	Стандартные меры твердости (HB, HRC)

	27
	Анализатор «Мультикор-1»
	350х320х150
	3
	1
	Офис МНУ
	Эталонные средства для проверки напряжения, сопротивления

	28
	 Трассоискатель PCM+
	1000х400х350
	16
	1
	Офис МНУ
	

	29
	Модата-3
	260х230х140
	2
	1
	Склад
	

	30
	 Коррозиметр Моникор-2М
	220х130х90
	0,5
	1
	Офис МНУ
	

	31
	 Коррозиметр Моникор-2М
	220х130х90
	0,5
	1
	Офис МНУ
	

	32
	 Приёмник геодезический Spectra Precision. Тип: Pro Mark 120
	280х220х205
	1
	1
	Офис МНУ
	

	33
	 Прибор коррозионных изысканий ПКИ-02М
	280х230х120
	1
	1
	Офис МНУ
	Калибратор напряжения

	34
	 Регистратор данных HIOKI MR88820-20
	480х350х150
	3
	1
	Склад
	Многофункциональный электрический калибратор

	35
	Дефектоскоп магнитновихретоковый ВИД-345
	230х180х90
	1
	1
	Офис МНУ
	Контрольные образцы с искусственными дефектами

	36
	Гигрометр психрометрический ВИТ-2
	270х100х55
	0,5
	1
	Склад
	Эталонный термометр

	37
	 Клещи электроизмерительные АРРA 36RII
	220х100х60
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Многофункциональный калибратор тока и напряжения

	38
	Измеритель твердости ультразвуковой УЗИТ – 3
	150х70х30
	0,2
	1
	Офис МНУ
	Эталонные меры твердости

	39
	 Толщиномер ультразвуковой УТ 301
	270х210х90
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Стандартные образцы толщины (меры толщины)

	40
	 Толщиномер ультразвуковой УТ 301
	270х210х90
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Стандартные образцы толщины (меры толщины)

	41
	Толщиномер ультразвуковой Булат-2 (ТМК)
	360х320х150
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Стандартные образцы толщины (меры толщины)

	42
	Толщиномер ультразвуковой Булат-2 (ТМК)
	360х320х150
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Стандартные образцы толщины (меры толщины)

	43
	Адгезиметр электронный АМЦ 2-20
	220х90х60
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Эталоны массы (гири)

	44
	ПРИЕМНИК GPS SR20 Leica США
	600х200х400
	1
	1
	Офис МНУ
	

	45
	ПРИЕМНИК GPS SR20 Leica США
	600х200х400
	1
	1
	Офис МНУ
	

	46
	Осциллограф
	370х260х120
	10
	1
	Офис МНУ
	Генератор сигналов и калибратор осциллографов

	47
	Спектрофотометр портативный Hach DR 1900
	360 х 250 х 150
	5
	1
	Офис МНУ
	ГСО оптической плотности, контрольные светофильтры

	48
	Электростанция жидкотопливная (генератор бензиновый) SHX 1000
	500 х 400 х 500
	25
	1
	Склад
	Топливо 

	49
	Измеритель сопротивления заземления MRU 200
	450 х 300 х 150
	5
	1
	Офис МНУ
	Штатный аккумуляторный блок
NiMH SONEL-07

	50
	Анализатор раствор.кислорода SG6
	450 х 300 х 150
	3
	1
	Склад
	Стандартные растворы растворенного кислорода

	51
	Прибор измерительный Minilog 2
	240х200х90
	0,5
	1
	Офис МНУ
	Калибратор электрических сигналов

	52
	Магнитный электропривод с мешалкой Россия
	500х250х200
	3
	1
	Склад
	

	53
	Магнитный электропривод с мешалкой Россия
	500х250х200
	3
	1
	Склад
	

	54
	Магнитный электропривод с мешалкой Россия
	500х250х200
	3
	1
	Склад
	

	Лаборатория исследований нефти и нефтепродуктов
	

	55
	Сушильный шкаф (BINDER)
	630х650х600
	62,0
	1
	Склад
	

	56
	Устройства для сушки 
	200х200х600
	5,0
	2
	Склад
	

	57
	Экстракционный аппарат (установка KOEHLER K4)
	130х130х300
	1,8
	1
	Склад
	ГСО МПН-0,015

	58
	Аппарат для определения коксуемости нефтепродуктов по Кондрадсону ТЛ.04.1
	200х200х370 
	2,7
	1
	Склад
	КК-ПА (0,5) ГСО 10303-2013

	59
	Плитка нагревательная 
	620х300х200
	10,0
	1
	Склад
	

	60
	Аппарат для встряхивания IKA HS 260 BASIC
	350х350х300
	7,5
	2
	Склад
	

	61
	Набор для определения плотности “Technoglas”
	580х350х800
	10,0
	1
	Склад
	

	62
	Магнитная мешалка
RO 10POVER IKA RO 5
	200 х 550 х 100
	10
	8
	Склад
	

	63
	Вакуумный насос BUCHI
	20х20х30
	3,0
	1
	Склад
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