5 қосымша – Іске қосу-баптауды және орнатуды (инсталляцияны) қажет ететін қосалқы зертханалық жабдық
		№
	Атауы
	Өлшемдер,
ЕхТхБ, мм
	Салмағы, кг
	Саны, дана.
	Орналасқан жері
	Ескертпе

	Физика-химиялық зерттеулер зертханасы
	

	1
	CWF 12/12 муфельді пеші
	450 х 605 х0 70
	50
	1
	Қойма
	

	2
	Р 01.161 геолог жинағы
	200 х 200 х 1200
	20
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	3
	Микроскоп
	220 × 550 × 610
	10
	1
	Қойма
	

	4
	МВ-2-2М аспирациялық психрометрі
	450 х 150 х 150
	1
	1
	Қойма
	

	5
	DRB-200 жалпы фосфорды анықтауға арналған портативті реактор
	250 х 350 х 350
	3
	2
	Қойма
	

	6
	Кептіру шкафы
	850 х 800 х700
	30
	1
	Қойма
	

	7
	Sensor Bar құhfvsylfғs SMS ;үqtcі
	1500 х 400 х 300
	50
	1
	Қойма
	

	8
	ПЭ-8900 экстракторы
	250 х 250 х 300
	15
	1
	Қойма
	

	9
	ПЭ-4300 су моншасы
	500 х 450 х 150
	20
	1
	Қойма
	

	10
	KS 260 шайқағышы
	400 х 450 х 250
	10

	1
	Қойма
	

	11
	Магнитті араластырғыш
RO 10POVER IKA RO 5
	200 х 550 х 100
	10
	1
	Қойма
	

	12
	Көпорынды электр қыздырғыш плита
	500 х 500 х 150
	10
	1
	Қойма
	

	13
	Жерге тұйықтау кедергісін өлшеуіш
	450 х 300 х 150
	5
	2
	ММҚБ кеңсесі
	

	14
	Электр қыздырғыш плита
	360 х 250 х 150
	7
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	Тоттану зертханасы
	

	15
	Modata2 катодтық қорғау параметрлерін анықтауға арналған өлшеу жүйесі
	410х350х220
	20
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Электрлік сигналдар калибраторы

	16
	 Таспалы тегістеу машинасы
	450х170х110
	3
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Тахометр

	17
	«Моникор-2» коррозия индикаторы
	220х130х90
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	18
	«Моникор-2» коррозия индикаторы
	220х130х90
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	19
	«Константа К5» жабын қалыңдығын өлшегіші
	260х220х90
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Қаптама қалыңдығының эталондық өлшемдері

	20
	Peleng УД3-307ВД ультрадыбыстық дефектоскопы
	600х340х70
	1,5
	1
	Қойма
	СО-2, СО-3, СО-3Р стандартты үлгілері
СОП (кәсіпорынның стандартты үлгісі)

	21
	ОРИОН ИП-01 цифрлық потенциалдар өлшегіші
	190х120х60
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Тұрақты кернеу калибраторы

	22
	КУ-140 электромагниті
	330х240х125
	4
	1
	Қойма
	Бақылау материалдары
магниттік ұнтақ/суспензия

	23
	КУ-140 электромагниті
	330х240х125
	4
	1
	Қойма
	

	24
	Комплект ВИК (визуально измерительный контроль)
	300х220х50
	2
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Ұзындық өлшемдерінің жинағы, щуптар, тексеру сызғышы

	25
	ВИК жиынтығы (визуалды-өлшеу бақылауы)
	420х350х200
	2
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	26
	МЕТ У-1 ультрадыбыстық қаттылық өлшегіші
	235х190х100
	1
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Қаттылықтың стандартты өлшемдері (HB, HRC)

	27
	«Мультикор-1» анализаторы
	350х320х150
	3
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Кернеу мен кедергіні тексеруге арналған эталондық құралдар

	28
	 PCM+ трасса іздегіш
	1000х400х350
	16
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	29
	Модата-3
	260х230х140
	2
	1
	Қойма
	

	30
	 «Моникор-2М» коррозиметрі
	220х130х90
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	31
	 «Моникор-2М» коррозиметрі
	220х130х90
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	32
	 Spectra Precision геодезиялық қабылдағышы. Тип: Pro Mark 120
	280х220х205
	1
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	33
	 ПКИ-02М коррозиялық зерттеу аспабы
	280х230х120
	1
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Кернеу калибраторы

	34
	 HIOKI MR88820-20 деректер тіркеуіші
	480х350х150
	3
	1
	Қойма
	Көпфункционалды электрлік калибратор

	35
	ВИД-345 магнитті-құйынды токты дефектоскоп
	230х180х90
	1
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Жасанды ақаулары бар бақылау үлгілері

	36
	ВИТ-2 психрометриялық гигрометрі
	270х100х55
	0,5
	1
	Қойма
	Эталондық термометр

	37
	 АРРА 36RII электрлік өлшеу қысқыштары
	220х100х60
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Ток пен кернеудің көпфункционалды калибраторы

	38
	УЗИТ-3 ультрадыбыстық қаттылық өлшегіші
	150х70х30
	0,2
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Қаттылықтың эталондық өлшемдері

	39
	 УТ 301 ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіші
	270х210х90
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Қалыңдықтың стандартты үлгілері (қалыңдық өлшемдері)

	40
	 УТ 301 ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіші
	270х210х90
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Қалыңдықтың стандартты үлгілері (қалыңдық өлшемдері)

	41
	«Булат-2» (ТМК) ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіші
	360х320х150
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Қалыңдықтың стандартты үлгілері (қалыңдық өлшемдері)

	42
	«Булат-2» (ТМК) ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіші
	360х320х150
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Қалыңдықтың стандартты үлгілері (қалыңдық өлшемдері)

	43
	АМЦ 2-20 электрондық адгезиметрі
	220х90х60
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Масса эталондары (гір тастары)

	44
	Leica SR20 GPS қабылдағышы (АҚШ
	600х200х400
	1
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	45
	Leica SR20 GPS қабылдағышы (АҚШ
	600х200х400
	1
	1
	ММҚБ кеңсесі
	

	46
	Осциллограф
	370х260х120
	10
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Сигналдар генераторы және осциллографтарды калибрлеуіш

	47
	Hach DR 1900 портативті спектрофотометрі
	360 х 250 х 150
	5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Оптикалық тығыздықтың мемлекеттік стандартты үлгілері (ГСҮ), бақылау жарық сүзгілер

	48
	SHX 1000 сұйық отынды электр станциясы (бензинді генератор)
	500 х 400 х 500
	25
	1
	Қойма
	Жанармай

	49
	MRU 200 жерге тұйықтау кедергісін өлшеуіш
	450 х 300 х 150
	5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	SONEL-07 штаттық аккумуляторлық блогы NiMH

	50
	SG6 еріген оттегі анализаторы
	450 х 300 х 150
	3
	1
	Қойма
	Еріген оттегінің стандартты ерітінділері

	51
	Minilog 2 өлшеу құралы
	240х200х90
	0,5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Электрлік сигналдар Калибраторы

	52
	Ресей өндірісінің араластырғышы бар магниттік электр жетегі
	500х250х200
	3
	1
	Қойма
	

	53
	Ресей өндірісінің араластырғышы бар магниттік электр жетегі
	500х250х200
	3
	1
	Қойма
	

	54
	Ресей өндірісінің араластырғышы бар магниттік электр жетегі
	500х250х200
	3
	1
	Қойма
	

	Мұнай және мұнай өнімдерін зерттеу зертханасы
	

	55
	Кептіру шкаф (BINDER)
	630х650х600
	62,0
	1
	Қойма
	

	56
	Кептіруге арналған құрылғылар
	200х200х600
	5,0
	2
	Қойма
	

	57
	Экстракциялық аппарат (KOEHLER K4 қондырғысы)
	130х130х300
	1,8
	1
	Қойма
	ГСО МПН-0,015

	58
	Мұнай өнімдерінің Конрадсон әдісі бойынша кокстелуін анықтауға арналған аппарат ТЛ.04.1
	200х200х370 
	2,7
	1
	Қойма
	КК-ПА (0,5) ГСО 10303-2013

	59
	Қыздырғыш плита
	620х300х200
	10,0
	1
	Қойма
	

	60
	IKA HS 260 BASIC шайқау аппараты
	350х350х300
	7,5
	2
	Қойма
	

	61
	«Technoglas» тығыздықты анықтауға арналған жинақ
	580х350х800
	10,0
	1
	Қойма
	

	62
	Магнитті араластырғыш RO 10POVER IKA RO 5
	200 х 550 х 100
	10
	8
	Қойма
	

	63
	Вакуумдық сорғы BUCHI
	20х20х30
	3,0
	1
	Қойма
	



2

