Приложение 8 – Перечень нового лабораторного оборудования и лабораторной мебели

	№
	Наименование
	Габариты,
ШхГхВ, мм
	Вес, кг
	Кол-во, шт.
	Местонахождение
	Примечание

	Лаборатория физико-химических исследований
	

	[bookmark: _Hlk233213821]1
	Шкаф вытяжной 
	1500х750х2400
	90
	1
	Склад
	

	2
	Приемник GPS геодезический спутниковый
	
500 х 450 х 150
	
35
	
1
	
Офис МНУ
	

	3
	Стол весовой лабораторный 
	1500х750х2400
	150
	1
	Склад
	

	4
	Стул лабораторный
	1200х590х830 мм
	10
	4
	Офис МНУ
	

	Лаборатория коррозии
	

	[bookmark: _Hlk233213934]5
	Мультиметр Fluke 179
	600х400х600
	1
	2
	Офис МНУ
	Многофункциональный калибратор электрических величин

	6
	Микроскоп Kruss MBL3000
	800x600x800
	15
	1
	Склад
	

	7
	Шкаф вытяжной 
	1500х750х2400
	90
	1
	Склад
	

	8
	Аквадистиллятор
	1000х700х1000
	15
	1
	Склад
	

	Лаборатория исследований нефти и нефтепродуктов
	

	9
	Анализатор для определения температуры потери текучести
	300х700х1000
	7,0
	1
	ЦХЛ
МНУ
	ГСО температуры застывания,
ГСО ТЗ-3,
ГСО ТЗ-4

	10
	Шкаф вытяжной 
	1500х750х2400
	90
	2
	Склад
	




2

