4 қосымша – Монтажды, іске қосуды реттеуді және инсталляцияны қажет ететін зертханалық жабдық

	№
	Атауы
	Өлшемдер,
ЕхТхБ мм
	Салмағы, кг
	Саны, дана.
	Орналасқан жері
	Ескертпелер

	Физика-химиялық зерттеулер зертханасы
	

	[bookmark: _Hlk233213821]1
	Техникалық таразы PB-3001 S
	250 х 320 х 100
	5
	1
	Қойма
	Калибрлегіш гір тастары

	2
	Аналитикалық таразы MS205DUA
	360 х 250 х 330
	5
	1
	Қойма
	Калибрлегіш гір тастары

	3
	Техникалық таразы
MS6002TS/00
	200 х 350 х 100
	5
	1
	Қойма
	Калибрлегіш гір тастары

	4
	Perkin Elmer газ хроматографы
	700 х 700 х 800
250 х 500 х 400
300 х 500 х 400
700 х 400 х 600
	50
30
35
50

	1
1
1
1
	Қойма
	ГХ-ПИД ерітіндісі
гексадекан немесе
ASTM 2887 стандарты

	5
	Perkin Elmer газ хроматографы
	700 х 700 х 800

	50
	1
	Қойма
	ГХ-ПИД ерітіндісі
гексадекан немесе
ASTM 2887 стандарты

	6
	ГХ үшін процессор
	200 х 450 х 450
	6
	3
	Қойма
	

	7
	ГХ үшін монитор
	200 х 450 х 450
	6
	3
	Қойма
	

	8
	Perkin Elmer хромато-масс-спектрометрі
	700 х 700 х 500
450 х 700 х 450
450 х 200 х 450
	50
35
5
	1
1
1
	Қойма
	ГХМС-  Октафторнафта-лина ерітіндісі

	9
	ICE 3300 атомдық абсорбциялық спектрофотометр
	600 х 600 х 600
300 х 650 х 400
300 х 350 х 400
400 х 700 х 700
	50
80
10
60
	1
1
1
1
	Қойма
	ГСО 1 г/л кадмий және
ГСО 1 г/л мыс

	10
	Сұйықтықты хроматограф Acme 9000
	250 х 500 х 600
300 х 500 х 250
400 х 600 х 200
	30
200
20
	1
1
1
	Қойма
	ГСО 1 г/л бензапирен

	11
	СХ-ға арналған процессор
	200 х 450 х 450
	6
	1
	Қойма
	

	12
	СХ-ға арналған монитор
	200 х 450 х 450
	6
	1
	Қойма
	

	13
	LAUDA PD 12 R Puridest аквадистилляторы 
	700 х 400 х 700
	45
	1
	Қойма
	

	14
	GFL-2302 Бидистилляторы 
	700 х 400 х 400
	40
	1
	Қойма
	

	15
	MA 200.3Y ылғалдылық анализаторы 
	250 х 450 х 200
	5
	1
	Қойма
	

	16
	Електеуші машина
	500 х 500 х 800
	50
	1
	Қойма
	

	17
	рН-метр-кондуктометрі S470 SevenExcellence
	350 х 350 х 300
	1
	3
	Қойма
	Калибрлегіш ерітінділері: 
1.рН-4,01; 7,00; 9,21 2. Электрөткізгіштік стандарты – 12,88 мСм/см

	18
	Флюорат анализаторы 02-3М
	300 х 350 х 100
	10
	1
	Қойма
	Жарық сүзгілері КОФ-02 жиынтығы; фенол ерітіндісінің ГСО – 1 мг/см³; гександағы мұнай өнімдерінің ГСО – 1 мг/см³

	19
	HANNA HI 93703 портативті мутномер 
	300 х 100 х 250
	2
	1
	Қойма
	HANNA фирмалық стандарттары:
HI93703-0 — 0 FTU; HI93703-10 — 10 FTU;
HI93703-500 — 500 FTU

	20
	DR 3900 Hach спектрофотометры 
	360 х 250 х 150
	5
	1
	ММҚБ кеңсесі
	Жарық сүзгілерінің жиынтығы

	Тоттану зертханасы
	

	[bookmark: _Hlk233213934]21
	Зертханалық стенд
	650х950х1100
	100
	1
	Қойма
	

	[bookmark: _Hlk233213631]22
	Катодты қорғаныс бекеті (Элкон)
	450х300х600
	22
	1
	Қойма
	Тұрақты ток анықтамалық вольтметрі, қарсылық дүкені, анықтамалық амперметр

	23
	ПЭ-8110 (БП 8000) экстраторы 
	420х400х800
	10
	1
	Қойма
	Секунд өлшеуіш

	24
	Электр құрғақ ауа термостаты КО-1/80 СПУ
	550х550х700
	45
	1
	Қойма
	Эталондық термометр 

	25
	Heraeus Instruments зертханалық кептіру пеші
	550х600х750
	50
	1
	Қойма
	Эталондық термометр

	26
	WK 2200 Lauda термостаты 
	450х550х800
	90
	1
	Қойма
	Эталондық термометр, этиленгликоль немесе термостаттарға арналған арнайы сұйықтық, мөлшері 20 л

	27
	ТШ 2 тегістеу білдегі
	500х400х150
	122
	1
	Қойма
	ТШ-2 тегістеу станогына арналған діріл оқшаулағыш/діріл басатын/антивибрациялық резеңке төсеніш

	28
	Сұйықтықты термобаня ТЖ-ТБ-01
	350х440х150
	20
	1
	Қойма
	Эталондық термометр

	29
	Saphir 550.3 компрессорымен толықтырылған тегістеу және жылтырату машинасы
	600х400х600
	20
	1
	Қойма
	Суға төзімді тегістеу қағазы. Түйіршіктілігі (FEPA, P) P400; P600; P800; P1000; P1200; P2000; P2500.

	30
	Рефрактометр RE 50
	260х400х450
	10
	1
	Қойма
	Сыну көрсеткішінің стандартты үлгілері, дистилденген су

	31
	Майлардың коррозиядан қорғау қасиеттерін сынауға арналған аппаратура Petrotest Instruments GmbH and Co. KG
	300х1000х750
	30
	1
	Қойма
	Эталондық термометр, айналу жиілігін бақылауға арналған тахометр

	32
	Вольтметр В7-46/1
	300х300х400
	8
	1
	Қойма
	Электрлік сигналдарды калибратор, көпфункционалды калибратор

	33
	Б5-71/1м қуат көзі
	200х200х400
	6
	3
	Қойма
	Эталондық вольтметр және амперметр

	34
	Моникор-стенд зертханалық қондырғысы
	580х900х900
	10
	1
	Қойма
	Бақылау үлгілері/электродтар

	35
	Әмбебап автоматты коррозиметр Эксперт-004К
	100х200 штатив 800
	2
	2
	Қойма
	Эталондар, бақылау үлгілері, салыстыру электродтары:
 хлоркүміс электрод (Ag/AgCl);
мыс-сульфатты электрод (Cu/CuSO₄);
каломельді электрод;

	36
	«Капель-105М» капиллярлық электрофорезі
	400х500х500
	25
	1
	Қойма
	Иондар құрамының ГСО (хлоридтер, сульфаттар, нитраттар және т.б.)

	37
	Кедір-бұдырлық өлшегіш Time3200
	400х250х600
	1
	1
	Қойма
	Кедір-бұдырлық үлгілері (кедір-бұдырлық эталондары)

	38
	рН метер кондуктометр S470 SevenExcellence
	200х250х450
	2
	1
	Қойма
	Буферлік ерітінділер pH 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; электрөткізгіштіктің стандартты ерітінділері

	39
	ДЭ-25М аквадистилляторы 
	400х400х1200
	25
	1
	Қойма
	Секунд өлшегіш

	40
	IKA Магнитті араластырғыш 
	200х160х штатив 600
	3
	4
	Қойма
	Тахометр, эталондық термометр

	41
	Меттлер Толедо аналитикалық таразылар 
	200х360х600
	7
	1
	Қойма
	Калибрлеу гір тастары

	42
	EP 214-C Электронды зертханалық таразылар 
	250х350х500
	2
	1
	Қойма
	Калибрлеу гір тастары

	43
	Вольтметр
	400x100x300
	0,5
	1
	Кеңсе
	Көпфункционалды электрлік калибратор

	44
	Тұрақты ток көзі
	600х400х600
	1
	3
	Кеңсе
	Эталондық вольтметр және амперметр

	45
	MINILOG-512 бағдарламалық қамтамасыз етумен
	600х400х600
	0,5
	3
	Кеңсе
	Электрлік сигналдарды калибратор, потенциалдар имитаторы

	46
	UT -301 ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіш
	600х400х600
	0,5
	2
	Кеңсе
	Стандартты қалыңдық үлгілері (қалыңдық өлшемдері)

	47
	Ультрадыбыстық Булат-2 қалыңдығы өлшегіш (TMK)
	600х400х600
	0,5
	2
	Кеңсе
	Қалыңдықтың стандартты үлгілері (қалыңдық өлшемдері)

	48
	Адгезиметр АМЦ2-20
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Масса эталондары (гір тастар)

	49
	Еріген оттегі анализаторы SG-FK10
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Еріген оттегінің стандартты ерітінділері, нөлдік ерітінді

	50
	ОРИОН ИП-01 сандық потенциал өлшегіші
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Тұрақты кернеу калибраторы

	51
	РСМ+ жүйесі (трасса іздегіш)
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Калибрлеу

	52
	Modata өлшеу жүйесі (құрылғы)
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Кернеу және ток күші калибраторы

	53
	HIOKI MR-8880-20 деректер тіркеуіш
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Көпфункционалды электрлік калибратор

	54
	ПКИ коррозиялық зерттеу аспабы
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Кернеу калибраторы

	55
	Мультикор-1 талдау құрылысы
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Кернеуді, кедергіні тексеруге арналған анықтамалық құралдар

	56
	ВИД-345 магнитті-құйынды токты дефектоскоп
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Жасанды ақаулары бар бақылау үлгілері

	57
	TR200 кедір-бұдырлық өлшегіші
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Кедір-бұдыр үлгілері

	58
	МЕТ-У1 ультрадыбыстық қатты өлшегіш
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Стандартты қаттылық өлшемдері (HB, HRC)

	59
	Жерге тұйықтау кедергісін өлшегіш
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Эталондық кедергілер

	60
	Сапаны визуалды өлшеу және бақылау ВИК жиынтығы
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Ұзындық өлшемдері жиынтығы, щуптар, тексеру сызғышы

	61
	Электромагнит
	600х400х600
	0,5
	1


	Кеңсе
	Бақылау материалдары
магнитті ұнтақ/суспензия

	62
	Peleng УДз-307ВД ультрадыбыстық дефектоскопы
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	СО-2, СО-3, СО-3Р стандартты үлгілері
СОП (кәсіпорынның стандартты үлгісі)

	63
	MINILOG2 өлшеу құралы
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Электрлік сигнал Калибраторы, потенциалдар имитаторы

	64
	Hacn DR 1900 Спектрофотометрі 
	600х400х600
	0,5
	1
	Кеңсе
	Оптикалық тығыздықтың ГСО, бақылау жарық сүзгілері

	65
	Modata 2 өлшеу жүйесі
	600х400х600
	4
	1
	Кеңсе
	Электрлік сигнал Калибраторы

	Мұнай және мұнай өнімдерін зерттеу зертханасы
	

	66
	Рео-вискозиметр (RHEO 2000) R/S plus, компьютер + процессор
	300х300х650
	8,0
	1
	Қойма
	ГСО сұйықтық тұтқырлығы 
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20

	67
	LV DV-11+Pro ротациялық вискозиметр
	300х300х500
	9,0
	1
	Қойма
	ГСО сұйықтық тұтқырлығы
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20

	68
	Anton Paar (Штабингера) SVM 3001. Автоматты вискозиметр 
	850х600х440
	17,6
	1
	Қойма
	ГСО сұйықтық тұтқырлығы
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20
ГСО ПЛ-810

	69
	Koehler K46300 лайлану температурасын анықтауға арналған термостат
	920х680х910
	250,0
	1
	Қойма
	ГСО қату температурасы,
ГСО ТЗ-3,
ГСО ТЗ-4

	70
	SDM 530 термостаты 
	1000х900х840
	190,0
	1
	Қойма
	ГСО қату температурасы,
ГСО ТЗ-3,
ГСО ТЗ-4 

	71
	Т-5 автоматты титраторы
	700х800х600
	7,0
	1
	Қойма
	ГСО ХСН-5

	72
	OptiDist автоматты фракциялық құрам талдауышы
	440х570х650
	68,0
	1
	Қойма
	ГСО ФС-Б-ЭК

	73
	ROTINA 380R центрифугасы
	460х750х400
	88,5
	1
	Қойма
	

	74
	Жабық тигельдегі тұтану температурасын талдауыш (OptiFlash)
	350х470х550
	25,0
	1
	Қойма
	ГСО ТВЗТ-50 

	75
	METTLER TOLEDO DE-50 тығыздық өлшегіші
	400х250х400
	15,0
	1
	Қойма
	ГСО ПЛ-810
ГСО ПЛ-950

	76
	MINIVAP VPXpert қаныққан бу қысымын талдауышы
	200х270х250
	9,0
	1
	Қойма
	ГСО ДНП-10-СХ


	77
	«Спектроскан S» мұнайдағы күкіртті рентгенофлуоресцентті энергодисперсиялық талдауыш
	350х350х200
	8,5
	1
	Қойма
	ГСО СН-0,5,
ГСО СН-1,5 

	78
	«Drager x-am 5000» газталдау жабдығы
	30х20х20
	2,0
	1
	Қойма
	

	79
	Микроскопқа арналған автоматты салқындату жүйесі моделі
	230х350х400
	1,9
	1
	Қойма
	

	80
	Прецизионды таразылар
	320х250х200
	3,8
	1
	Қойма
	Калибрлегіш гір тастары

	81
	Аналитикалық таразы
	320х250х330
	3,5
	1
	Қойма
	Калибрлегіш гір тастары

	82
	JULABO MP 27 сұйықтықты термостаты (ЛАНДРЕ 7)
	550х350х350
	10,0
	1
	Қойма
	

	83
	SRR-23D-Mede зертханалық тоңазытқышы
	740x840x2000
	150,0
	1
	Қойма
	

	84
	«Модельдік құбыр» зертханалық стенді
	2050х760х500
	50,0
	1
	Қойма
	

	85
	JULABO F 12 MP сұйықтықты термостаты
	200х400х600
	22,0
	1
	Қойма
	

	86
	JULABO FC-1200 термостаттаушы ваннасы
	460х620х500
	40,0
	1
	Қойма
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	87
	TV-2000 термостаттаушы ваннасы
	470х300х600
	40,0
	2
	Қойма
	

	88
	LOIP FT-211-25 сұйықтықты криотермостаты
	400х700х600
	40,0
	1
	Қойма
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	89
	Julabo FP89-ME аса төмен температуралы салқындатқыш термостат
	550х600х650
	33,0
	1
	Қойма
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	90
	F 32 MV сұйықтықты термостаты
	320х430х650
	32,0
	1
	Қойма
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	91
	Парафиндерге арналған ротациялық буландырғыш (Buchi)
	550х450х650
	14,0
	1
	Қойма
	

	92
	Құбыр көлігі технологияларын модельдеуге арналған зертханалық қондырғы
	6500х2500х1000
	2000,0
	1
	Қойма
	

	93
	JULABO (F-34ED) ТЕРМОСТАТЫ 
	500х600х750
	41,0
	1
	Қойма
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	94
	Микроскоп EUROMEX model F
	200х300х500
	2,4
	1
	Қойма
	

	95
	Brookfield рео-вискозиметріне арналған TC-550 сұйықтықты термостаты
	500х400х300
	28,6
	1
	Қойма
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	96
	JULABO F 25 HP сұйықтықты термостаты
	230х430х630
	32,0
	1
	Қойма
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	97
	Су моншасы (Aqualine A112)
	350х350х500
	7,0
	1
	Қойма
	

	98
	Lauda RP 1840 парафиндерге арналған термостат
	400х500х700
	25,0
	1
	Қойма
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	99
	40 л салқындатқыш ванна (37-позиция)
	1120x780х930
	111,0
	1
	Қойма
	

	100
	Аквадистиллятор
	300х300х440
	10,5
	1
	Қойма
	

	101
	Рео-вискозиметр (RST-CC), компьютер + процессор
	350х330х720
	13,0
	1
	ОХЗ
	ГСО сұйықтық тұтқырлығының
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20

	102
	Автоматты реометр Rheolab QC (Anton Paar), компьютер + процессор
	300х400х700
	19,0
	1
	ОХЗ
	ГСО сұйықтық тұтқырлығының
ГСО РЭВ-10-20, ГСО РЭВ-20-20

	103
	Парафин шөгінділерінің ингибиторларын бағалау қондырғысы
	400х1200х600
	20
	1
	ОХЗ
	40 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	104
	JULABO CORIO CP-601F сұйықтықты термостаты
	350х500х750
	26,0
	1
	ОХЗ
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	105
	Lauda RE 415 рео LV термостаты
	300х400х400
	20,0
	1
	ОХЗ

	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	106
	JULABO FC-1200 термостаттаушы ваннасы
	460х620х500
	40,0
	1
	ОХЗ
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет

	107
	F25-ED салқындатқыш-жылытқыш термостат
	330х470х690
	30
	1
	ОХЗ
	15 л термостаттаушы сұйықтық қажет
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