ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»
Техническая спецификация
Наименование работы: Работы по тушению/предупреждению пожаров (без выездной техники) на 2027-2029 годы.
Основная задача: Обеспечение пожарной безопасности на производственных объектах Заказчика, предупреждение возникновения пожаров, снижение рисков возгорания при выполнении строительно-монтажных, огневых, сварочных и иных пожароопасных работ, а также обеспечение готовности работников к действиям при возникновении пожара.
Периодичность: ежемесячно
Исполнитель должен:
1) иметь пожарные посты, работники которых осуществляют работу по предупреждению (профилактике) пожаров и принимают участие в тушении пожаров на начальной стадии их развития, используя для этих целей стационарные, мобильные или ручные средства пожаротушения (без выездной техники). 
2) осуществлять работы в соответствии с законами РК, техническими регламентами и нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.
Иные условия: 
1) Работники Исполнителя должны быть граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста и прошедшие курсы обучения по специальной подготовке в специализированных учебных центрах в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов профессиональной противопожарной службы;
2) Проводит инструктаж  работников по пожарной безопасности на производственных объектах Заказчика;
3) Проводит  предварительную оценку рисков по пожарной безопасности на производственных объектах Заказчика, а также на контрактных территориях                                            АО «ОзенМунайГаз»;
4) Проводит профилактические мероприятие, направленных на предупреждение возникновения пожаров на объектах Заказчика;
5) Проверка состояния и наличия первичных средств пожаротушения, в том числе огнетушителей, пожарных щитов и другого противопожарного инвентаря, в пределах согласованного объема работ;
6) Контроль за доступностью эвакуационных выходов, проходов и мест размещения первичных средств пожаротушения;
7) Проверка объектов и территорий на соблюдение требований пожарной безопасности по согласованию с Заказчиком;
8) Выявление нарушений требований пожарной безопасности, способных привести к возникновению пожара, и предоставление Заказчику рекомендаций по их устранению;
9) Участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного проведения сварочных и других огневых работ; 
10) Участвует при проведении учебных тревог и противоаварийных учений;
11) Проводит периодические проверки  наружных подземных пожарных гидрантов с выдачей актов проверок;
12) Пожарный пост должен быть собственный или арендованный и  расположенный в городе Жанаозен Мангистауской области.







«Кен-Құрылыс-Сервис» ЖШС
Техникалық ерекшелігі
Жұмыс атауы:  2027-2029 жылдарға өртті сөндіру/өрттің алдын алу жұмыстары (жолға шығатын техникасы жоқ) 
Негізі мақсаты: Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрттердің пайда болуының алдын алу, құрылыс- монтаждау, от, дәнекерлеу және өзге де өрт қауіпті жұмыстарды орындау кезінде өрт қаупін азайту, сондай-ақ өрт туындаған кезде жұмыскерлердің іс-әрекетке дайындығын қамтамасыз ету.
Мерзімі: ай сайын 
Орындаушы: 
1) өрттердің алдын алу (профилактика) бойынша жұмысты жүзеге асыратын және өрттерді алғашқы өршу сатысында өрт сөндірудің стационарлық, ұтқыр немесе қолмен басқарылатын құралдарын пайдалана отырып, сөндіруге қатысатын өрт сөндіру бекеттері  болуы қажет (жолға шығатын техникасы жоқ);
2) жұмыстарды өрт қауіпсіздігі саласындағы ҚР заңдарына, техникалық регламенттері мен нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүргізуі тиіс.
Өзге шарттар:
1) Орындаушының қызметкерлері  он сегіз жасқа толған және кәсіби өртке қарсы қызметтердің мамандарын даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталықтарында арнайы даярлық бойынша оқу курсынан өткен Қазақстан Республикасының азаматтары болуға тиіс;
2) Өндірістік объектілерде Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық жүргізеді;
3) Тапсырыс берушінің өндірістік объектілерінде, сондай-ақ «Өзенмұнайгаз» АҚ келісімшарттық аумақтарында өрт қауіпсіздігі бойынша тәуекелдерді алдын ала бағалауды жүргізеді;
4) Тапсырыс берушінің объектілерінде өрттердің туындауының алдын алуға бағытталған  профилактикалық іс-шаралар жүргізеді;
5) Келісілген жұмыс көлемі шегінде бастапқы өрт сөндіру құралдарының, оның ішінде өрт сөндіргіштердің, өрт қалқандарының және басқа да өртке қарсы құралдардың жай-күйін тексеру;
6) Эвакуациялық шығу жолдарының, өткелдердің және алғашқы өрт сөндіру құралдарын орналастыру орындарының қолжетімділігін бақылау;
7) Тапсырыс берушінің келісімі бойынша объектілер мен аумақтарды өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына тексеру;
8) Өрттің туындауына әкеп соғуы мүмкін өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылуын анықтау және Тапсырыс берушіге оларды жою жөнінде ұсынымдар беру;
9) Дәнекерлеу және басқа да от жұмыстарын қауіпсіз жүргізу үшін қажетті өрт қауіпсіздігі шараларын әзірлеуге қатысу;
10) Оқу дабылдары және апатқа қарсы жаттығуларды өткізуге қатысады;
11) Тексеру актілерін бере отырып, сыртқы жерасты өрт гидранттарына мерзімді тексеру жүргізеді;
12)  Өрт сөндіру бекеті Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласында орналасқан және меншікті немесе жалға алынған болуы тиіс.









