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Приложения №1
к Технической спецификации 

Спецификация АМС и комплектующих

	№
	Наименование
	Технические требования
	Кол-во
	Дополнительная информация

	1
	Антенно-мачтовое сооружение
	согласно п.1.7. ТС
	1 шт.
	Для осуществления связи на в\п Жамансор

	В комплекте:

	№
	Наименование
	Описание

	1
	Металлоконструкции 
	Основные металлоконструкции АМС

	2
	Заводские опорные блоки
	Опорные блоки для обустройства основания АМС

	3
	Лестница
	Лестница с ограждением для подъема на АМС

	4
	Кабельный мост
	Кабельный мост для монтажа кабелей и фидеров

	5
	Заземление
	Система заземления

	6
	Молниеотвод
	Система молниеотвода

	7
	Метизы
	Полный комплект болтов, гаек и шайб для сборки

	8
	Площадки отдыха с люком
	Площадки для отдыха и технологическая площадка для установки и обслуживания оборудования

	9
	Кабельная трасса (эстакада)
	Эстакада для прокладки кабелей и фидера между оборудованием в телекоммуникационном помещении и АМС











image1.jpeg




