Приложение 2.1 
к Технической спецификации

ТАБЛИЦА №1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНДИЦИОНЕРОВ

	Тип оборудования
	Характеристики
	Количество, шт.

	Кондиционер
	ALMACOM ACH-24QS  
Мощность охлаждения, Вт	7100
Мощность обогрева, Вт	7300
Потребляемая мощность охлаждения, Вт	2250
Потребляемая мощность обогрева, Вт	2140
Рабочий ток на охлаждение, А	7.2
Рабочий ток на обогрев, А	6.87
EER, Вт	3.21
COP, Вт	3.45
Расход воздуха, м3/час	1200
Средний уровень шума, дБ	50
Ширина внутреннего блока, мм	900
Высота внутреннего блока, мм	700
Глубина внутреннего блока, мм	350
Ширина внешнего блока, мм	1020
Высота внешнего блока, мм	 770
Глубина внешнего блока, мм	430
Вес внутреннего блока, кг	13
Вес внешнего блока, кг	46
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