Техникалық ерекшелікке
қосымша


1. «КЕGОС» АҚ «Атырау» 220 кВ ҚС-да және БЖЭЖ ӨДО-да орнатылған Тапсырыс берушінің телекоммуникациялық жабдығына пайдалану қызметін көрсету бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен сипаттамалары

	р/с №
	Жабдықтың атауы
	Саны
	Сипаттамалары

	1
	LI2YCYV (TP) 2x2x0.5 (35м) кабелі
	6
	ТӨ, ТС, ЭКЕАЖ, АТС сигналдарын беру

	2
	ӨДО, Атырау 220 бағдарлауыштары
	3
	Байланысты қамтамасыз ету

	3
	Оптикалық кросс
	2
	Байланысты қамтамасыз ету

	4
	Шкафтарды электрмен қоректендіру
	2
	Үздіксіз электрмен қоректендіруді қамтамасыз ету



2. «КЕGОС» АҚ «Индер» 220 кВ ҚС-да орнатылған Тапсырыс берушінің телекоммуникациялық жабдығына пайдалану қызметін көрсету бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен сипаттамалары

	р/с №
	Жабдықтың атауы
	Саны
	Сипаттамалары

	1
	LI2YCYV (TP) 2x2x0.5 (35м) кабелі
	6
	ТӨ, ТС сигналдарын беру

	2
	EA02RL-C-3 типті ЕвроАльфа есептеуіші
	2
	Электр энергиясын есепке алу

	3
	Есептеуішті ДБЖҚ-ға бір рет қосу
	2
	Есептеуіштерден деректерді жинау
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Техникалы ?  ерекшелікке   ? осымша       1.   «КЕGОС» А ?  «Атырау»  220 кВ   ? С - д а   ж ? не  БЖЭЖ   ? ДО - да орнатыл ? ан  Тапсырыс берушіні ?  телекоммуникациялы ?  жабды ? ына пайдалану  ? ызметін к ? рсету  бойынша к ? рсетілетін  ? ызметтерді ?  тізбесі мен сипаттамалары    

р/с  №  Жабды ? ты ?   атауы  С аны  Сипаттамалары  

1  LI 2 YCYV   ( TP ) 2 x 2 x 0.5 (35м)   кабелі  6  Т ? , Т С , ЭКЕАЖ, АТС   сигналдарын беру  

2  ? ДО ,  Атырау   220   ба ? дарлауыштары  3  Байланысты  ? амтамасыз ету  

3  Оптикалы ?  кросс  2  Байланысты  ? амтамасыз ету  

4  Шкафтарды электрмен  ? оректендіру  2  ? здіксіз электрмен  ? оректендіруді  ? амтамасыз ету  

  2.   «КЕGОС» А ?  «Индер»  220 кВ   ? С - д а   орнатыл ? ан Тапсырыс берушіні ?   телекоммуникациялы ?  жабды ? ына   пайдалану  ? ызметін   к ? рсету  бойынша к ? рсетілетін  ? ызметтерді ?  тізбесі мен сипаттамалары      

р/с  №  Жабды ? ты ?  атауы  С аны  Сипаттамалары  

1  LI 2 YCYV   ( TP ) 2 x 2 x 0.5 (35м)   кабелі  6  Т ? ,   ТС   сигналдарын беру  

2  EA02RL - C - 3 типті   ЕвроАльфа  есептеуіш і  2  Э лектр энергиясын есепке алу  

3  Есепте у ішті  ДБ Ж ? - ? а бір рет  ? осу  2  Есепте у іштерден деректер ді   жинау  

