	
	
	Приложение 5

	
	
	к договору №_______

	
	
	от "____" ________ 2026г.


	
	
	
	
	

	    Ведомость объемов работ №
на ремонт козлового крана 1260К ПС 220 кВ «Қазығұрт» филиала Южные
 МЭС на 2026 год (подряд)

	
	
	
	
	

	Основание: Дефектный акт №
	 

	№ п/п
	Наименование физических объемов работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж, монтаж электрической проводки кабелей, концевых и путевых выключателей, контакторов, автоматов Козлового крана и кранбалки.
	работа
	1
	 

	2
	Демонтаж и монтаж тали электрической грузоподъемностью 2 тн и 5 тн.
	работа
	1
	 

	3
	Покраска козлового крана краскопультом.
	работа
	1
	 

	4
	Монтаж ограничителей хода крана под путевой выключатель.
	работа
	1
	 

	5
	Монтаж и регулировка радиопультов Козлового крана и кранбалки.
	работа
	1
	 

	6
	Монтаж распределительного щита на Козловой кран.
	работа
	1
	 

	7
	Полное техническое освидетельствование Козлового крана и кранбалки, с оформлением записей в паспортах.
	работа
	1
	 

	 
	Материалы
	 
	 
	 

	1
	Кабель КГТП 3Х10+1х6 ГОСТ 24334-2020
	м
	180
	 

	2
	Кабель КГТП 3х6+1х4 ГОСТ 24334-2020
	м
	200
	 

	3
	Кабель КГТП 3Х2,5+1*1,5 ГОСТ 24334-2020
	м
	100
	 

	4
	Кабель КГТП 2Х1,5 ГОСТ 24334-2020 
	м
	100
	 

	5
	Кабель АВВГ 2х4 ГОСТ 16442-80
	м
	50
	 

	6
	Корпус ЩМП-3 IP54(650x500x220)EKT
	шт
	1
	 

	7
	ДИН-РЕЙКА 1м
	шт
	2
	 

	8
	Контактор NXC-100 100А 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) (CHINT) 100/380
	шт
	1
	 

	9
	Магнитный пускатель 40/380 ЧИНТ
	шт
	2
	 

	10
	Магнитный пускатель 12/380 ЧИНТ
	шт
	4
	 

	11
	Автомат ЧИНТ 3/63А
	шт
	1
	 

	12
	Автомат ЧИНТ 3/32А
	шт
	1
	 

	13
	Автомат ЧИНТ 3/25А
	шт
	1
	 

	14
	Автомат ЧИНТ 3/10А
	шт
	1
	 

	15
	№454 Преобразователь частоты
NVF2G-7.5/PS4 380В 3Ф
	шт
	1
	 

	16
	Катанка диаметром 10 мм
	кг
	0,14
	 

	17
	Радиопульт для кран-балки F24-6D Telecrane (6 кнопочный, 2 скоростной)
	шт
	2
	 

	18
	Таль электрическая канатная СD1 г/п 2 тн высота подъема 12 метров
	шт
	1
	 

	19
	Таль электрическая канатная СD1 г/п 5 тн высота подъема 12 метров
	шт
	1
	 

	20
	Выключатель путевой КУ-701 У1,10А,IP44,IP54,Рычаг с роликом, Самовозврат рычага, Выключатели концевые
	шт
	2
	 

	21
	Выключатель путевой ВП-2112ΦБ-У2,10А,IP65,1з+1р,рычаг с роликом,
	шт
	2
	 

	22
	Выключатель концвой ВК 300
	шт
	2
	 

	23
	Строп канатный четырехветвевой 4СК-5,0/L
	шт
	1
	

	24
	Строп канатный четырехветвевой 4СК-2,5/L
	шт
	1
	

	25
	Строп Текстильный СТПЗ 5т 4 метр 
	шт
	1
	

	26
	Строп Текстильный СТПЗ 5т 8 метр
	шт
	1
	

	27
	Краска грунт-эмаль по ржавчине (желтая)
	кг
	20
	

	28
	Растворитель 647
	литр
	12
	

	29
	Башмак тормозной противоугонный, стальной БТГ 1, ТУ 30.20-078-00210757-2015
	шт
	2
	



