
	2026 жылға арналған Оңтүстік ЖЭТ филиалының (мердігерлік) 220 кВ "Қазығұрт" ҚС 1260К тіректі кранын жөндеу жұмыстар көлемінің ведомосы №



	Негіздеме: № ақау актісі
	 

	№ р/с
	Жұмыстардың физикалық көлемдерінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Ескертпе

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кабельдердің, шекті және жолдық ажыратқыштардың, контакторлардың, порталдық кранның автоматтарының электр сымдарын бөлшектеу, монтаждау және монтаждау кранбалкалар.
	жұмыс
	1
	 

	2
	Жүк көтергіштігі 2 электрлік көтергіштерді бөлшектеу және монтаждау тн және 5 тн.
	жұмыс
	1
	 

	3
	Порталдық кранды сырлау.
	жұмыс
	1
	 

	4
	Жүрісті шектегіштерді монтаждау жол қосқышының астындағы кран.
	жұмыс
	1
	 

	5
	Порталдық кранның радиопульдерін монтаждау және реттеу және кранбалкалар.
	жұмыс
	1
	 

	6
	Монтаждау үлестірілген үлестіру порталдық кранға қалқан.
	жұмыс
	1
	 

	7
	Порталдық кранның толық техникалық сараптамасы және кранбалкалар, жазбаларды ресімдей отырып паспорттарда.
	жұмыс
	1
	 

	 
	Материалдар
	 
	 
	 

	1
	КГТП кабелі 3Х10+1х6 МЕМСТ 24334-2020
	м
	180
	 

	2
	КГТП кабелі 3х6+1х4 МЕМСТ 24334-2020
	м
	200
	 

	3
	КГТП 3Х2 кабелі,5+1*1,5 МЕМСТ 24334-2020
	м
	100
	 

	4
	Кабель КГТП 2Х1,5 МЕМСТ 24334-2020
	м
	100
	 

	5
	АВВГ 2х4 МЕМСТ 16442-80 кабелі
	м
	50
	 

	6
	ШМП-3 корпусы IP54(650x500x220)EKT
	дана
	1
	 

	7
	ДИН-РЕЙКА 1м
	дана
	2
	 

	8
	Контактор NXC-100 100А 380В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R) (CHINT) 100/380
	дана
	1
	 

	9
	Магнитті стартер 40/380 ЧИНТ
	дана
	2
	 

	10
	Магнитті стартер 12/380 ЧИНТ
	дана
	4
	 

	11
	ЧИНТ 3/63А автоматы
	дана
	1
	 

	12
	ШИНТ 3/32А автоматы
	дана
	1
	 

	13
	ЧИНТ 3/25А автоматы
	дана
	1
	 

	14
	ЧИНТ 3/10А автоматы
	дана
	1
	 

	15
	№454 Жиілік түрлендіргіші
NVF2G-7.5/PS4 380В 3Ф
	дана
	1
	 

	16
	Диаметрі 10 мм созба сым
	кг
	0,14
	 

	17
	Кран-арқалыққа арналған радиопульт F24-6D Telecrane (6 түймелі, 2 жылдамдықты)
	дана
	2
	 

	18
	Арқанды электрлі таль СD1 г/п 2 тн көтеру биіктігі 12 метр
	дана
	1
	 

	19
	Арқанды электрлі таль СD1 г/п 5 тн көтеру биіктігі 12 метр
	дана
	1
	 

	20
	КУ-701 У1,10 жол ажыратқышы А,IP44,IP54,Тұтқасы бар роликпен, Өздігінен кері қайтару рычагтар, Ажыратқыштар ақырғы
	дана
	2
	 

	21
	Жолдық ажыратқыш ВП-2112ФБ-У2,10А,IP65,1з+1р, шығыршығы бар рычаг,
	дана
	2
	 

	22
	Ажыратқыш соңымен ШҚ 300
	дана
	2
	 

	23
	Төрт тармақты арқанды строп 4СК-5,0/L
	шт
	1
	

	24
	Төрт тармақты арқанды строп 4СК-2,5/L
	шт
	1
	

	25
	Тоқымалы строп СТПЗ, жүк көтергіштігі 5 т, ұзындығы 4 м
	шт
	1
	

	26
	Тоқымалы строп СТПЗ, жүк көтергіштігі 5 т, ұзындығы 8 м
	шт
	1
	

	27
	Тот басқан беттерге арналған грунт-эмаль бояуы (сары түсті)
	кг
	20
	

	28
	647 еріткіші
	литр
	12
	

	29
	Ұрлыққа қарсы болат тежегіш башмағы БТГ 1, ТШ 30.20-078-00210757-2015
	шт
	2
	




