
Дефектный акт

	№
	Наименование работ/
Жұмыстардың атауы
	Объемы/Көлемі
	Материалы/Материалдар

	•
	на отметке +10,550м (3 этаж):
	
	

	1
	В вип-номере:  замена трапа в душевой
	1шт
	Трап щелевой – 1шт

	2
	Замена стекла на умывальнике
	1шт
	Стекло -530х1200 – 1шт

	3
	Замена ГКЛ на потолке
	3м2
	ГКЛ потолочный – 3м2

	4
	Левкас потолка (гипс. смесь+финишная)
	3м2
	Гипс.смесь -5кг, финишная – 5кг

	5
	Покраска потолка водоэмульсией
	112,6м2
	Водоэмульсионная краска- 64кг

	6
	Замена паркета на ламинат, на полах
	56,7м2
	Ламинат-59,5м2

	7
	В коридоре к вип-номеру:  замена ламината на полах
	19,8
	Ламинат-20,8м2

	8
	Покраска потолка водоэмульсией
	19,8м2
	Водоэмульсионная краска- 12кг

	9
	Замена светильников на потолке
	4шт
	Светильники потолочные – 4шт

	10
	В санузлах: Замена сифона на раковинах
	7шт
	Сифон с клапаном – 7шт

	11
	В ресторане: замена МДФ с натуральным шпоном на  колоннах
	3,45м2
	МДФ со шпоном – 4м2

	12
	Покраска потолка водоэмульсией
	298,8м2
	Водоэмульсионная краска- 170кг

	13
	Замена люков 600х600
	7шт
	Люк пластиковый, с замком -7шт

	14
	Шлифовка мрамора на столе -3шт
	3м2
	

	15
	В вип-руме: замена ГКЛ на потолке
	2м2
	ГКЛ потолочный – 2м2

	16
	Левкас потолка (гипс. смесь+финишная)
	2м2
	Гипс.смесь -3,2кг, финишная – 3кг

	17
	Покраска потолка водоэмульсией
	28,4м2
	Водоэмульсионная краска- 16кг

	18
	Шлифовка гранита на столе -3шт
	2,7м2
	

	19
	В холле: Шлифовка гранитных полов 
	75,7м2
	

	20
	Покраска потолка водоэмульсией
	75,7м2
	Водоэмульсионная краска- 43кг

	21
	На лестничной клетке: шлифовка гранита на полах на площадках
	22,1
	

	22
	Левкас боковин  (гипс. смесь+финишная)
	1,2м2
	Гипс.смесь -1,9кг, финишная – 2кг

	23
	Покраска боковин водоэмульсией
	9,6м2
	Водоэмульсионная краска- 5,5кг

	•
	на отметке +5,05м (2 этаж):
	
	

	1
	В лаундж-баре: замена ковролана на полу
	175,9м2
	Ковролан -185м2

	2
	Шлифовка гранита на полах
	75,3м2
	

	3
	Покраска потолка водоэмульсией
	251,2м2
	Водоэмульсионная краска- 143кг

	4
	Замена напольных розеток
	10шт
	Розетки напольные -10шт

	5
	Шлифовка столешницы из гранита на барной стойке 
	5м2
	

	6
	В холле: шлифовка напольного гранита
	115м2
	

	7
	Покраска потолка водоэмульсией
	125м2
	Водоэмульсионная краска- 71кг

	8
	Замена люка 600х600, с замком
	6шт
	Люк пластиковый, с замком -6шт

	9
	В санузлах: Замена сифона на раковинах
	7шт
	Сифон с клапаном – 7шт

	10
	Шлифовка гранитной столешницы на умывальниках
	4,27м2
	

	11
	Шлифовка гранитных полов 
	39,2м2
	

	12
	В про-шопе: Левкас потолка (гипсовая смесь+финишная смесь)
	3м2
	Гипс.смесь -5кг, финишная – 5кг

	13
	Покраска потолка водоэмульсией
	53м2
	Водоэмульсионная краска- 30кг

	14
	Замена люка 600х600, с замком
	1шт
	Люк пластиковый, с замком - 1шт

	•
	на отметке +0,05м (1 этаж):
	
	

	1
	В холле: Левкас потолка (гипсовая смесь+финишная смесь)
	5м2
	Гипс.смесь -8кг, финишная – 8кг

	2
	Покраска потолка водоэмульсией
	243м2
	Водоэмульсионная краска- 138кг

	3
	Мужская СПА зона: Гардеробная: замена ковролана на полу
	53,3м2
	Ковролан -55м2

	4
	Замена обои на стене
	23,4м2
	Обои – 24,5м2, клей – 1,2кг

	5
	Покраска потолка водоэмульсией
	53,3м2
	Водоэмульсионная краска- 30кг

	6
	В коридоре: Замена обоев на стене
	110,3м2
	Обои – 115,8м2, клей – 5,8кг

	7
	Облицовка керамической плиткой по низу стены, высотой 600мм
	6,1м2
	Плитка керамическая 300х600 – 6,3м2

	8
	Покраска потолка водоэмульсией
	73,3м2
	Водоэмульсионная краска- 42кг

	9
	Замена люка 600х600, с замком
	2шт
	Люк пластиковый, с замком - 2шт

	10
	В душевой: замена напольной плитки на керамогранит
	7,8м2
	Керамогранит  1200х600– 8,2м2, кафельный клей – 20кг

	11
	Замена настенной керамической мозаичной плитки на керамическую 
	13,6м2
	Керамическая плитка 300х600 – 14,3м2, кафельный клей – 34кг

	12
	Замена сифона на раковинах
	3шт
	Сифон с клапаном – 3шт

	13
	Замена кранов смесителей на раковинах
	3шт
	Кран-смеситель – 3шт

	14
	Замена наличников на дверях и доборного элемента
	6шт+3шт
	Наличники – 6шт и доборный элемент - 3шт

	15
	Покраска потолка водоэмульсией
	21,1м2
	Водоэмульсионная краска- 12кг

	16
	В санузле: Покраска потолка водоэмульсионной краской
	12,2м2
	Водоэмульсионная краска- 7кг

	17
	Замена сифона на раковине
	1шт
	Сифон с клапаном – 1шт

	18
	Замена крана смесителя на раковине
	1шт
	Кран-смеситель – 1шт

	19
	В пиллинг-рум: замена раковины из-под умывальника
	1шт
	Раковина умывальника -1шт

	20
	Покраска потолка водоэмульсией
	25,4м2
	Водоэмульсионная краска- 15кг

	21
	В массажной: замена люка на потолке 
	1шт
	Люк пластиковый, с замком - 1шт

	22
	Покраска потолка водоэмульсией
	24,9м2
	Водоэмульсионная краска- 14кг

	23
	Сухая сауна: шлифовка деревянных напольных решеток
	2,7м2
	

	24
	Шлифовка деревянных полок
	9,4м2
	

	25
	Контрастные ванны: замена потолка из люксалона на натяжные
	84,4м2
	Натяжной потолок – 84,4м2

	26
	Замена обои на стене
	31,4м2
	Обои – 33,0м2, клей – 1,6кг

	27
	Облицовка низа стены керамической плиткой, высотой 60см
	6,13м2
	Керамическая плитка 300х600 – 6,4м2, кафельный клей – 13кг

	28
	Замена террасных досок к ваннам, со ступенями
	13,2м2
	Тарасные доски, с креплением -13,5м2

	29
	Коридор насосной: замена ГКЛ на потолке
	6,2м2
	ГКЛ потолочный – 6,2м2

	30
	Левкас потолка (гипс. смесь+финишная)
	6,2м2
	Гипс.смесь -10кг, финишная – 10кг

	31
	Покраска потолка водоэмульсией
	6,2м2
	Водоэмульсионная краска- 3,5кг

	32
	Левкас стен (гипс. смесь+финишная)
	36,7м2
	Гипс.смесь -59кг, финишная – 48кг

	33
	Покраска стены водоэмульсией
	36,7м2
	Водоэмульсионная краска- 21кг

	34
	Женская СПА зона: Гардеробная: замена ковролана на полу
	35,8м2
	Ковролан -38м2

	35
	Покраска потолка водоэмульсией
	35,8м2
	Водоэмульсионная краска- 20кг

	36
	В душевой: замена напольной плитки на керамогранит
	5,3м2
	Керамогранит  1200х600– 5,5м2, кафельный клей – 9кг

	37
	Замена настенной  керамической мозаичной плитки на керамическую 
	13,6м2
	Керамическая плитка 300х600 – 14,3м2, кафельный клей – 23кг

	38
	Замена сифона на раковинах
	3шт
	Сифон с клапаном – 3шт

	39
	Замена кранов смесителей на раковинах
	3шт
	Кран-смеситель – 3шт

	40
	Контрастные ванны: Замена террасных досок к ваннам, со ступенями
	7,2м2
	Террасные доски, с креплением -7,4м2

	41
	Облицовка низа стены керамической плиткой, высотой 40см
	2,5м2
	Керамическая плитка 300х200 – 2,6м2, кафельный клей – 4кг

	42
	В коридоре: Замена обоев на стене
	108,8м2
	Обои – 114,3м2, клей – 5,7кг

	43
	Покраска потолка водоэмульсией
	51,7м2
	Водоэмульсионная краска- 29кг

	44
	Замена люка 600х600, с замком
	4шт
	Люк пластиковый, с замком - 4шт

	45
	Замена люка 500х500, с замком
	1шт
	Люк пластиковый, с замком - 1шт

	46
	В ресепшен СПА: замена обоев на стенах
	22,3м2
	Обои – 23м2, клей – 1,2кг

	47
	Покраска потолка водоэмульсией
	20,1м2
	Водоэмульсионная краска- 11кг

	48
	В складе моющих средств: Покраска стен водоэмульсией
	50,2м2
	Водоэмульсионная краска- 29кг

	49
	Левкас потолка (гипс. смесь+финишная)
	4м2
	Гипс.смесь -6кг, финишная – 5кг

	50
	Покраска потолка водоэмульсией
	14м2
	Водоэмульсионная краска- 8кг



[bookmark: _GoBack]А так же, необходимо выполнить ремонтно-строительные работы по зданию Вип-Вилла, в следующих объемах: 
	№
	Наименование работ
	объем
	материалы

	•
	Вип-Вилла:
	
	

	1
	 Замена гранитных плит на цоколе
	17шт
	Гранитная плита 600х600 – 17шт

	2
	Замена плитки искусственного травентина на фасадной стене 
	6шт
	Плитка травентин 300х600, белая – 6шт

	3
	Шлифовка мраморных полов в холле
	109,7м2
	

	4
	Замена плинтуса в холле
	16,5м
	Плинтус деревянный – 16,5м

	5
	Замена трапов в душевых
	2 шт
	Трап щелевой– 940 мм, 950мм

	6
	Замена стеклопакета на окнах сухой сауны
	1шт
	Стеклопакет – 960х660

	7
	Облицовка потолка нержавеющей жестью над элетрической печью HARVIA в сауне
	2,6м2
	Нержавеющая жесть – 1520х1720, асбестовый лист 5мм



   

