                                                 Приложение №2
                                 договора о закупках услуг
                                от «__» ___20___года №__
		


Техническая спецификация
Услуги по оформлению
(код по ЕНС ТРУ 821913.000.000003)

	№ п/п
	

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг

	
	Экспертное обследование теплового узла

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

	
	Услуги по экспертному обследованию теплового узла, обследованию технического состояния теплоиспользующих установок зданий и проверку надежности работы теплового узла. Исполнитель предоставляет заключение энергетической экспертизы. 
Обследование провести в соответствии с пунктом 22 главы 4 «Правил использования тепловой энергией» Приказ Министра энергетики РК от 18.12.2014 года №211. Исполнитель предоставляет допуск в эксплуатацию и перед отопительным сезоном тепло потребляющие установки должны пройти приемо-сдаточные (технические, предусмотренные актом технической готовности) испытания. Энергопроизводящая   организация выдает разрешение на постоянную эксплуатацию систем теплопотребления после их испытания, устранения выявленных дефектов и получения заключения в экспертной организации»

	3
	Гарантийные сроки (при необходимости)

	
	На период действия договора




ЗАКАЗЧИК                                                                                            ИСПОЛНИТЕЛЬ    
_________________                                                                                ____________________     
М.П.                                                                                                         М.П.


















№2 қосымша
                                 қызметтерді сатып алу туралы шарт
                          «__» _________20___жыл №_____

Техникалық сипаттама
Ресімдеу бойынша қызметтер
(код ЕНС ТРУ 821913.000.000003)

	№ п/п
	

	1
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы

	
	Жылу торабын сараптамалық тексеру

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

	
	Жылу торабын сараптамалық тексеру, ғимараттардың жылу пайдаланатын қондырғыларының техникалық жай-күйін тексеру және жылу торабы жұмысының сенімділігін тексеру жөніндегі қызметтер. Орындаушы энергетикалық сараптаманың қорытындысын ұсынады.
Зерттеу "жылу энергиясын пайдалану Қағидалары" 4-тарауының 22-тармағына сәйкес жүргізілсін, ҚР Энергетика министрінің 18.12.2014 жылғы №211 Бұйрығы. Орындаушы пайдалануға рұқсат береді және жылыту маусымының алдында жылу тұтыну қондырғылары қабылдау-тапсыру (техникалық дайындық актісінде көзделген техникалық) сынақтарынан өтуі тиіс. Энергия өндіруші ұйым жылу тұтыну жүйелерін сынақтан өткізгеннен, анықталған ақауларды жойғаннан және сараптама ұйымынан қорытынды алғаннан кейін оларды тұрақты пайдалануға рұқсат береді"

	3
	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)

	
	Шарттың қолданылу кезеңіне



ТАПСЫРЫС БЕРУШІ                                                                        ОРЫНДАУШЫ   
_________________                                                                                ____________________     
М.П.                                                                                                         М.П.

                                            Приложение №1
                             договор о закупках услуг
                        от «__» ___20___года №___

Перечень закупаемых Услуг

	№ ПЗ
	Наименование закупаемых работ, услуг
	Дополнительная характеристика
	Место выполнения работы, оказания услуги
	Единица измерения
	Количество, объем
	Цена за единицу Услуг,              без учета НДС, тенге
	Стоимость Услуг без учета НДС, тенге
	Срок
оказания услуги

	13088 У
	Услуги по оформлению
	Заключение энергетической экспертизы, проверка надежности работы теплового узла.
	НЖС-1 НОРП-5 СТ.АСТАНА
	Тепловой узел
	1,00
	
	
	С даты подписания договора по 31 декабря 2026 года.

	ИТОГО:



                  ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ
                  _________________                                                                                                                               ___________________
                  М.П.                                                                                                                                                        М.П.
[bookmark: _GoBack]





















                                                                                 Приложение №3
                                              к проекту  договора о закупках услуг
                                               от «__» _______20_____ года №___

Отчетность по местному содержанию в услугах
	№ п/п
До-гово-ра
(m)
	Стоимость
Договора
(СДj)
KZT
	Суммарная стоимость
товаров в рамках
договора (СТj)
KZT
	Cуммарная стоимость
договоров субподряда
в рамках договора
(ССДj)
KZT
	Доля фонда оплаты
труда казахстанс-ких
кадров
(Rj)
%
	№ п/п
Това-ра
(n)
	Наименование товаров, закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Наименование товаров, поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров*)
	Кол-во товаров,
закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Количество товаров,
поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров*)
	Цена товара
KZT
	Стои-мость
(CTi)
KZT
	Доля согласно
Сертифи-кату
СТ-KZ (Ki)
%
	Сертификат СТ-KZ
	Приме-чание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер
	Дата выдачи
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Доля местного содержания рассчитывается согласно утвержденной Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг. 
По договору на поставку товаров без сопутствующих услуг графы 3-5 не используются.  
 *наименования граф 7 и 8 по договору на поставку товаров
 (
m
Общее количество 
j
-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги),
включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j
Порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
СД
j
Стоимость j-
огo
 договора;
CTj
Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
C
СД
j
Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-
oгo
 договора;
Rj
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников  поставщика
или субподрядчика, выполняющего j-
ый
 договор;
S
Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).
)[image: ]	
КСр/у	Местное содержание в договоре на выполнение работы (оказание услуги),
n	Общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора;
і	Порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора (далее – товар);
CТi	Стоимость i-ого товара;
Ki	Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы  «CT-KZ»;
[image: ]
 (
n
 - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;
i
 - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;
CT
i
 
- стоимость i-
o
г
o
 товара;
K
i
 - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»;
K
i
 = 0
, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ»;
          
S
 - общая стоимость договора.   
 
)



Доля местного содержания (%):                  **КС  = ___________

													
** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)                     

_________________________________________            М.П.
                   Ф.И.О. руководителя, подпись
____________________________________________            
Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Приложение №4
договора о закупках услуг
от «__» _____20___ года №__


Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках) 
Наименование банка ____________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому _________________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
Гарантийное обязательство № ___
	__________________                 
     (местонахождение)
	                     «___»___________ 20___ года
 


Принимая во внимание, что ______________________________________, именуемый
                                                               (наименование поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках _____________________________
                                                                                                       (описание Услуг)
от _____ года №__  (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ____________ тенге,  настоящим __________________________________  подтверждаем,  что
                                                               (наименование банка)
являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения  по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик нарушил исполнение договорных обязательств.
          Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
          Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта                                                         Дата и адрес
 

Приложение №5
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____



                    Акт приема-передачи документов по договору
№ ________                                                                   «____» _________20__ г.

______________________ в лице ______________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», передал,                                                            
а ___________________«_____________________» в лице
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», принял на
CD-носителе, ознакомлен и обязуется соблюдать следующие документы:


	

п/п
	
Наименование документов

	
формат


	
1
	
	PDF

	2
	
	PDF






ЗАКАЗЧИК                                                        ПОДРЯДИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)
_______________________                            _____________________________
____________/__________/                            _____________/__________/
      М.П.                                                                             М.П.



















Приложение №6
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____

Перечень нарушений требований производственной безопасности при выполнении работ и услуг подрядными организациями на объектах Компании и дочерних организаций **

	№
п/п
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа), МРП
	Документ фиксации нарушения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Обнаружение на объектах (территории) Заказчика и/или в ходе осуществления работ, оказания услуг работников Подрядчика, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

	33 - 40 МРП
(за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	Акт медицинского освидетельствования либо акт фиксации отказа работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования
Акт, составленный по результатам выявленного нарушения.
	

	1. 
	Сокрытие либо непредставление в течение 24 часов Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травмирования, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении работ, услуг.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Невыполнение требований технических документов Республики Казахстан в области ПБ, требований инструкций, внутренних нормативных документов Компании в области ПБ, неисполнение или не представление информации по исполнению корректирующих действий по происшествиям, а также неисполнение требований договора в области ПБ (за каждый выявленный факт нарушения).
	от 5 до 14 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты (защитная каска, защитные очки, противогаз, многоточечная страховочная привязь, маска).
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения.
	от 5 до 14 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Возобновление Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика работ, запрещенных органами контроля и надзора, аварийно-спасательными формированиями, службой ПБ, газоспасательным отрядом, представителями Заказчика, имеющими соответствующие полномочия.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Применение Подрядчиком при выполнении работ, оказании услуг на объекте (территории) Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытание, освидетельствование.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

	1. 
	Нарушение Подрядчиком правил устройства эксплуатации топливных и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, транспортировки энергоносителей, топлива, и продуктов их переработки, в том числе баллонов со сжиженными газами на объекте Заказчика.
	от 23 до 45 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 50 тыс. тенге

	1. 
	Нарушение правил охраны или повреждение Подрядчиком трубопроводов, тепловых сетей, кабельных линий и воздушных линий электропередачи, либо их оборудования.
	от 140 до 230 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Допуск к работе необученного, неаттестованного, не проинструктированного персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления работников подрядных организаций с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
	от 5 до 15 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Действия Подрядчика, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика.
	от 370 до 470 МРП
	Акт технического расследования аварии
	В Акте должна быть установлена связь между аварией и действиями Подрядчика.

	1. 
	Действия Подрядчика, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика.
	от 70 до 120 МРП
	Акт технического расследования инцидента
	В Акте должна быть установлена связь между инцидентом и действиями Подрядчика

	1. 
	Действия Подрядчика, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ, оказании услуги на объектах (территории) Заказчика.
	от 700 до 1100 МРП
	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом
	В Акте должна быть установлена связь между причинением вреда окружающей среде и действиями Подрядчика.

	1. 
	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика, нарушения им требований при выполнении рекультивации земель.
	от 45 до 235 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (иных законных оснований) при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика.
	от 45 до 235 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Невыполнение требований природоохранного законодательства РК и иных нормативно-правовых актов и производственных инструкций в сфере обращения с отходами производства и потребления, при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком
	от 5 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Неиспользование ремней безопасности водителем и пассажирами во время движения транспортного средства
	от 15 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Курение в неотведенных для этих целей местах в месте выполнения работ
	от 2 до 5 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Допуск к работе сотрудника, не имеющего заключение медицинской комиссии, равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ (за каждый факт)
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Использование телефона или устройства свободные руки во время вождения водителем.
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Начало производства работ без оформления актов допуска на объект, наряд-допусков к работам повышенной опасности (за каждый факт).
	от 45 до 90 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Справление естественных нужд в не отведенных для этого местах
	От 5 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Отсутствие средств идентификации личности у персонала подрядчика (бейджики, идентификационные таблички и т.д.)
	От 0,5 до 2 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	** При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий размер штрафа определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.




ЗАКАЗЧИК                                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ
 _________________                                                            ___________________
М.П.                                                                                            М.П.







Приложение №7
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____


Форма 

Информация о производственной безопасности

	Отчет по ПБ

	Подрядчик:

	Отчетный период (год, квартал):

	Объект:

	Показатели
	В отчетном квартале
текущего года
	Нарастающий итог отчетного года

	1. Количество несчастных случаев (из них со смертельным исходом) произошедшие с персоналом Подрядчика, за отчетный период, чел.
	
	

	1.1 Количество пострадавших, произошедшие с персоналом Подрядчика за отчетный период на территории Компании и ДО:
	
	

	1.2 Количество дней нетрудоспособности 
	
	

	2. Количество выявленных нарушений в ходе проверок/сколько устранено 
	
	

	3. Количество пожаров
	
	

	4. Количество возгораний
	
	

	5. Количество произошедших аварий
	
	



	[bookmark: __RefHeading___Toc442776571]Информация о Исполнителе/соисполнителе, привлеченного Поставщиком Услуг/услуг в рамках исполнения договора о закупках

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	БИН/ИИН
	Наименование субИсполнителя/ соисполнителя
	№ договора
	Предмет договора
	Дата заключения договора
	Вид Услуг/ услуг переданных на                субподряд/ соисполнение
	Объем Услуг/услуг переданных на субподряд/соисполнение
	Дата окончания срока действия             договора
	Сумма фактически оказанных Услуг/оказанных услуг, тенге
	Общая сумма договора, тенге
	Дата подписания окончательного акта, подтверждающего полное оказание Услуг/оказания услуг.
	Юридический адрес субИсполнителя/соисполнителя
	Номер(а) телефона(ов)
	Адрес электронной почты
	примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Руководитель Поставщика ________________________________________________ (Ф.И.О.)
	
	


Приложение №8
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____


	Приложение 9 к договору 
по электронным закупкам


Для заполнения электронной счет фактуры:

I. Получатель (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16)
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
БИН 020540003431;
ИИК KZ 376 010 111 000 018 002;
в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 №0028193 от 19.11.2012г.
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 6.

II. Реквизиты структурного подразделения (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16.0):
Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция магистральной сети»
БИН 041141006285;
ИИК KZ 926 010 111 000 024 287;
в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 10.

III. Реквизиты Грузополучателя (РАЗДЕЛ Д):
Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети - Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Вернадского, 1, индекс 020000, БИН 020 741 002 822

IV. Пункт назначения в случае поставки на базы материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»:
1) Курорт-Боровская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Щучинск, ул. Новая,1, тел: (71636) 6-47-83, 6-47-83, код станции 693000, код предприятия 2464, код ОКПО 397451820594, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822;
2) Астанинская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Астана, ул Ақбидай 1/1, тел: 8(7172) 93-44-75, факс 94-37-39, код станции 690002, код предприятия 5401, код ОКПО 397451820856, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822.
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