Приложение 1 к технической спецификации


Места оказания услуг 
Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств/инвентаря/оборудования (кроме систем безопасности)
 (перезарядка огнетушителей)

        Объемы закупаемых услуг на 2026 год: 
огнетушитель порошковый ОП-5 в количестве 77 шт., огнетушитель углекислотный ОУ-5 в количестве 30 шт., в том числе:

Адреса расположения объектов НЖС-9 Шымкент (цех движения):
1. г. Шымкент ул. Володарского №19 - ОП-5, 32 шт.; 
2. Туркестанская обл., г.Арыс, ул. Казыбек би №1 -  ОП-5 -27 шт., 
ОУ-5 -24 шт.;
3. Туркестанская обл., г.Сарыагаш ул.Майлықожа б/н - ОП-5 -18 шт., 
[bookmark: _GoBack]ОУ-5 -6 шт. 







