
	  
	 Бекітемін:
«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының -«Магистральдық желі дирекциясы» филиалының 
Бас инженері
  __________________________
  «_____» ___________ 202 __ ж.





Өлшем құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтерге 
техникалық сипаттама 
[bookmark: _GoBack]ТЖҚ БНА коды  712019.000.000005
(Өлшеу құралдарын тексеру)

	№ п/п
	

	1
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы

	

	Өлшем құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер.

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.  

	
	1. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру жұмыстары 
- ҚР СТ 2.4-2019 "Қазақстан Республикасының МӨЖ, Өлшем құралдарын салыстырып тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі" талаптарына;
- ҚР 2000 жылғы 7 маусымдағы №53-ІІ «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңының талаптарына; 
- ҚР 30.12.2020 жылғы №396-VI  «Техникалық реттеу туралы» Заңының талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.
 2. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына қолданыстағы аккредиттеу аттестаты, аккредиттеу аумағы және тексеру әдістемесі болуы қажет. Олардың көшірмесін ұсыну керек. 
3. Жұмыстарды жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және
электр қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы және қызметтер/жұмыстар көрсету объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілерді қоса алғанда, ("Қазақстан
темір жолы "Ұлттық компаниясы "акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында мердігердің жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті басқару"стандарты) сақтау қажет 15.04.21 ж. №301-ЦЗ). Жұмыстарды жүргізу кезінде
бұзушылықтардың, белгіленген және қолданыстағы нормалардың, ережелер мен қауіпсіздік талаптарының барлық түрлері үшін Орындаушы жауапты болады. 

	3
	Кепілдік мерзімдері (қажет болған жағдайда)

	
	Көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай ішінде.


                        




Электрификация және энергетика 
департаментінің бас менеджері                                         А. Жакупбеков






     

















     







	


	Утверждаю:
Главный инженер филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»  «Дирекция магистральной сети»
____________________________
«_____» ___________ 202 __ года





Техническая спецификация 
на Услуги по  поверке средств измерений  
КОД ЕНС ТРУ 712019.000.000005
(Поверка средств измерений)


	№ п/п
	

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг

	

	Услуги по поверке средств измерений

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

	
	1. Услуги по поверке средств измерений должны быть оказаны в соответствии с требованиями:
- Государственного стандарта  СТ РК 2.4-2019 «ГСИ Республики Казахстан, Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
- Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II  "Об обеспечении единства измерений";
 - Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30.12.2020г №396-VI.
2. Иметь действующий аттестат аккредитации на право поверки   средств измерений,  область аккредитации и методики поверки на поверяемые средства измерения.   Предоставить их копии. 
3. При производстве работ необходимо соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной и электробезопасности,  охраны окружающей среды и иные  нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг/работ (Стандарт «Управление безопасностью при выполнении работ подрядчиком  в акционерном обществе «Национальная компания «Казақстан темір жолы» и его дочерних организациях» от 15.04.21г. №301-ЦЗ).
Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при производстве работ несет Исполнитель.

	3
	Гарантийные сроки (при необходимости)

	
	С даты подписания акта оказанных услуг  в течение 12 месяцев.


                        




Главный менеджер 
Департамента электрификации
 и энергетики                                                                      А. Жакупбеков






