Приложение №2
договора о закупках услуг
от «__» _______20______ года  №  ____


Техническая спецификация
Услуги по техническому обслуживанию/содержанию магистральных/местных трубопроводов и аналогичных сетей/систем
(код по ЕНС ТРУ 331910.800.000003)
	№ п/п
	Требования

	1
	Описание закупаемых товаров, работ и услуг

	
	Услуги технического обслуживания инженерных сетей.

	2
	Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.

	
	Проведение испытаний тепловых сетей, выполнение диагностических работ, осуществление контроля за наружной и внутренней коррозией трубопроводов.
Своевременное и полное проведение эксплуатационных и ремонтных работ с приобретением необходимых материалов, запасных частей и оборудования.
Поддержание в исправном состоянии конструкции теплопроводных сетей, проводя их своевременный осмотр и профилактический ремонт.
Устранение излишних потерь путем удаления скапливающейся в каналах и камерах воды, ликвидации проникновения грунтовых и верховых вод в камеры и каналы, своевременное выявление и восстановление разрушенной тепловой изоляции и покровного слоя.
Удаление воздуха из теплопроводов через воздушники, ликвидация присосов воздуха в сети, поддержание необходимого избыточного давления во всех точках сети и системах потребителей. 
Поддержание чистоты в камерах и проходных каналах, недопущение возможности проникновения в них посторонних лиц.
Осуществление контроля за техническим тепломеханического состоянием оборудования тепловых пунктов и его регулировкой.
Проведение контроля состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов в подземных прокладках сетей путем профилактических плановых шурфовок, термографического обследования состояния теплотрасс с применением "тепловизора" и других методов диагностирования. 

	3
	Гарантийные сроки (при необходимости)

	
	В течении срока обслуживания.

	4
	Срок оказания услуг: С  января месяца 2027  года по 20 декабря 2027  года



















Техникалық сипаттама
Магистральдық/жергілікті құбырларға және ұқсас желілерге/жүйелерге техникалық қызмет көрсету/техникалық қызмет көрсету 
(КОД БНА ТЖҚ  331910.800.000003)
	№ п/п
	Талаптар

	1
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы

	
	Инженерлік желіге техникалық қызмет көрсету.

	2
	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары.

	
	Жылу желілерін сынау, диагностикалық жұмыстарды орындау, құбырлардың сыртқы және ішкі коррозиясын бақылау.
Қажетті материалдарды, қосалқы бөлшектерді және жабдықтарды алу арқылы жедел және жөндеу жұмыстарын уақтылы және толық орындау.
Жылуөткізгіш желілердің жобасын жарамды жағдайда ұстау, оларды уақытылы тексеру және профилактикалық жөндеу жұмыстарын жүргізу.
Арналар мен камераларда жиналған суды жою, жер асты және жоғары сулардың камералар мен арналарға енуін болдырмау, бұзылған жылу оқшаулау мен жабу қабатын уақтылы анықтау және қалпына келтіру арқылы қажетсіз шығындарды жою.
Желдеткіштер арқылы жылу құбырларынан ауаны шығару, желідегі ауа соруын жою, желінің және тұтынушы жүйелерінің барлық нүктелерінде қажетті артық қысымды сақтау.
Камералар мен өту жолдарында тазалықты сақтау, оларға бөгде адамдардың кіруіне жол бермеу.
Жылыту пункттеріндегі жабдықтардың техникалық термомеханикалық жағдайын бақылау және оны реттеу.
Профилактикалық жоспарлы қазбалар, «тепловизордың» көмегімен жылу трассаларының жағдайын термографиялық тексеру және басқа да диагностикалық әдістер арқылы жерасты желілері қондырғыларындағы құрылыс оқшаулағыш құрылымдарының, жылу оқшаулауының және құбырлардың жай-күйін бақылауды жүзеге асыру.

	3
	Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда)

	
	Қызмет көрсету мерзімі ішінде.

	4
	2027 жылдың қаңтар айынан 2027 жылдың 20 желтоқсанына дейін






















[bookmark: _GoBack]
										   Приложение №1
договора о закупках услуг 
от «__» _____20___ года  №  ____
Перечень закупаемых Услуг
	№ ПЗ
	Наименование закупаемых работ, услуг
	Дополнительная характеристика
	Место выполнения работы, оказания услуги
	Ед. изм.
	Количество, объем
	Цена за единицу              без учета НДС, тенге
	Сумма, без учета
НДС, тенге
	Срок выполнения работы,
оказания услуги

	2048 У
	Услуги по техническому обслуживанию/содержанию магистральных/местных трубопроводов и аналогичных сетей/систем
	Техническое обслуживание инженерных сетей Инженерные сети 4 объектов общей площадью 930,1 кв.м.
	МБ Астана
	Месяц
	12,00
	
	
	С  января месяца 2027  года по 20 декабря 2027  года

	2049 У
	Услуги по техническому обслуживанию/содержанию магистральных/местных трубопроводов и аналогичных сетей/систем
	Техническое обслуживание инженерных сетей теплотрасса 600 м
	МБ Астана
	Месяц
	12,00
	
	
	С  января месяца 2027  года по 20 декабря 2027  года

	2050 У
	Услуги по техническому обслуживанию/содержанию магистральных/местных трубопроводов и аналогичных сетей/систем
	Техническое обслуживание инженерных сетей Инженерные сети 4 объекта общей площадью 812,3 кв.м.
	МБ Курорт-Боровое
	Месяц
	12,00
	
	
	С  января месяца 2027  года по 20 декабря 2027  года

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	



                                          ЗАКАЗЧИК                                                                                                                       	             	              ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________                                                                                                                      		  ___________________
М.П.                                                                                                                                                      	  М.П.





Приложение №3
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____

Отчетность по местному содержанию в услугах
	№ п/п
До-гово-ра
(m)
	Стоимость
Договора
(СДj)
KZT
	Суммарная стоимость
товаров в рамках
договора (СТj)
KZT
	Cуммарная стоимость
договоров субподряда
в рамках договора
(ССДj)
KZT
	Доля фонда оплаты
труда казахстанс-ких
кадров
(Rj)
%
	№ п/п
Това-ра
(n)
	Наименование товаров, закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Наименование товаров, поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров*)
	Кол-во товаров,
закупленных
поставщиком в целях
исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Количество товаров,
поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров*)
	Цена товара
KZT
	Стои-мость
(CTi)
KZT
	Доля согласно
Сертифи-кату
СТ-KZ (Ki)
%
	Сертификат СТ-KZ
	Приме-чание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер
	Дата выдачи
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	И Т О Г О
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Доля местного содержания рассчитывается согласно утвержденной Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг. 
По договору на поставку товаров без сопутствующих услуг графы 3-5 не используются.  
 *наименования граф 7 и 8 по договору на поставку товаров
 (
m
Общее количество 
j
-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги),
включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j
Порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);
СД
j
Стоимость j-
огo
 договора;
CTj
Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
C
СД
j
Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-
oгo
 договора;
Rj
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников  поставщика
или субподрядчика, выполняющего j-
ый
 договор;
S
Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).
)[image: ]	
КСр/у	Местное содержание в договоре на выполнение работы (оказание услуги),
n	Общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора;
і	Порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора (далее – товар);
CТi	Стоимость i-ого товара;
Ki	Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы  «CT-KZ»;
[image: ]
 (
n
 - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;
i
 - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;
CT
i
 
- стоимость i-
o
г
o
 товара;
K
i
 - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»;
K
i
 = 0
, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ»;
          
S
 - общая стоимость договора.   
 
)



Доля местного содержания (%):                  **КС  = ___________

													
** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)                     

_________________________________________            М.П.
                   Ф.И.О. руководителя, подпись
____________________________________________            
Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Приложение №4
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____


Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках) 
Наименование банка ____________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому _________________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
Гарантийное обязательство № ___
	__________________                 
     (местонахождение)
	                     «___»___________ 20___ года
 


Принимая во внимание, что ______________________________________, именуемый
                                                               (наименование поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках _____________________________
                                                                                                       (описание Услуг)
от _____ года №__  (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму ____________ тенге,  настоящим __________________________________  подтверждаем,  что
                                                               (наименование банка)
являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения  по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик нарушил исполнение договорных обязательств.
          Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
          Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта                                                         Дата и адрес
 
Приложение №5
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____



                    Акт приема-передачи документов по договору
№ ________                                                                   «____» _________20__ г.

______________________ в лице ______________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», передал,                                                            
а ___________________«_____________________» в лице
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», принял на
CD-носителе, ознакомлен и обязуется соблюдать следующие документы:


	

п/п
	
Наименование документов

	
формат


	
1
	
	PDF

	2
	
	PDF






ЗАКАЗЧИК                                                        ПОДРЯДИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)
_______________________                            _____________________________
____________/__________/                            _____________/__________/
      М.П.                                                                             М.П.

















Приложение №6
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____

Перечень нарушений требований производственной безопасности при выполнении работ и услуг подрядными организациями на объектах Компании и дочерних организаций **

	№
п/п
	Наименование нарушения*
	Величина неустойки (штрафа), МРП
	Документ фиксации нарушения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Обнаружение на объектах (территории) Заказчика и/или в ходе осуществления работ, оказания услуг работников Подрядчика, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

	33 - 40 МРП
(за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)
	Акт медицинского освидетельствования либо акт фиксации отказа работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования
Акт, составленный по результатам выявленного нарушения.
	

	1. 
	Сокрытие либо непредставление в течение 24 часов Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травмирования, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении работ, услуг.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Невыполнение требований технических документов Республики Казахстан в области ПБ, требований инструкций, внутренних нормативных документов Компании в области ПБ, неисполнение или не представление информации по исполнению корректирующих действий по происшествиям, а также неисполнение требований договора в области ПБ (за каждый выявленный факт нарушения).
	от 5 до 14 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты (защитная каска, защитные очки, противогаз, многоточечная страховочная привязь, маска).
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения.
	от 5 до 14 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Возобновление Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика работ, запрещенных органами контроля и надзора, аварийно-спасательными формированиями, службой ПБ, газоспасательным отрядом, представителями Заказчика, имеющими соответствующие полномочия.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Применение Подрядчиком при выполнении работ, оказании услуг на объекте (территории) Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытание, освидетельствование.
	от 33 до 40 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным

	1. 
	Нарушение Подрядчиком правил устройства эксплуатации топливных и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, транспортировки энергоносителей, топлива, и продуктов их переработки, в том числе баллонов со сжиженными газами на объекте Заказчика.
	от 23 до 45 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 50 тыс. тенге

	1. 
	Нарушение правил охраны или повреждение Подрядчиком трубопроводов, тепловых сетей, кабельных линий и воздушных линий электропередачи, либо их оборудования.
	от 140 до 230 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Допуск к работе необученного, неаттестованного, не проинструктированного персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления работников подрядных организаций с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
	от 5 до 15 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Действия Подрядчика, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика.
	от 370 до 470 МРП
	Акт технического расследования аварии
	В Акте должна быть установлена связь между аварией и действиями Подрядчика.

	1. 
	Действия Подрядчика, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика.
	от 70 до 120 МРП
	Акт технического расследования инцидента
	В Акте должна быть установлена связь между инцидентом и действиями Подрядчика

	1. 
	Действия Подрядчика, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ, оказании услуги на объектах (территории) Заказчика.
	от 700 до 1100 МРП
	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом
	В Акте должна быть установлена связь между причинением вреда окружающей среде и действиями Подрядчика.

	1. 
	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика, нарушения им требований при выполнении рекультивации земель.
	от 45 до 235 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (иных законных оснований) при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика.
	от 45 до 235 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Невыполнение требований природоохранного законодательства РК и иных нормативно-правовых актов и производственных инструкций в сфере обращения с отходами производства и потребления, при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком
	от 5 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Неиспользование ремней безопасности водителем и пассажирами во время движения транспортного средства
	от 15 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Курение в неотведенных для этих целей местах в месте выполнения работ
	от 2 до 5 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Допуск к работе сотрудника, не имеющего заключение медицинской комиссии, равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ (за каждый факт)
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Использование телефона или устройства свободные руки во время вождения водителем.
	от 5 до 10 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Начало производства работ без оформления актов допуска на объект, наряд-допусков к работам повышенной опасности (за каждый факт).
	от 45 до 90 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Справление естественных нужд в не отведенных для этого местах
	От 5 до 25 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	1. 
	Отсутствие средств идентификации личности у персонала подрядчика (бейджики, идентификационные таблички и т.д.)
	От 0,5 до 2 МРП
	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения
	

	** При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий размер штрафа определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.




ЗАКАЗЧИК                                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ
 _________________                                                            ___________________
М.П.                                                                                            М.П.








Приложение №7
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____


Для заполнения электронной счет фактуры:

I. Получатель (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16)
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
БИН 020540003431;
ИИК KZ 376 010 111 000 018 002;
в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 №0028193 от 19.11.2012г.
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 6.

II. Реквизиты структурного подразделения (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16.0):
Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция магистральной сети»
БИН 041141006285;
ИИК KZ 926 010 111 000 024 287;
в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 10.

III. Реквизиты Грузополучателя (РАЗДЕЛ Д):
Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети - Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Вернадского, 1, индекс 020000, БИН 020 741 002 822

IV. Пункт назначения в случае поставки на базы материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»:
1. Курорт-Боровская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Щучинск, ул. Новая,1, тел: (71636) 6-47-83, 6-47-83, код станции 693000, код предприятия 2464, код ОКПО 397451820594, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822;
2. Астанинская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Астана, ул Ақбидай 1/1, тел: 8(7172) 93-44-75, факс 94-37-39, код станции 690002, код предприятия 5401, код ОКПО 397451820856, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822.



Приложение №8
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  ____


Форма 

Информация о производственной безопасности

	Отчет по ПБ

	Подрядчик:

	Отчетный период (год, квартал):

	Объект:

	Показатели
	В отчетном квартале
текущего года
	Нарастающий итог отчетного года

	1. Количество несчастных случаев (из них со смертельным исходом) произошедшие с персоналом Подрядчика, за отчетный период, чел.
	
	

	1.1 Количество пострадавших, произошедшие с персоналом Подрядчика за отчетный период на территории Компании и ДО:
	
	

	1.2 Количество дней нетрудоспособности 
	
	

	2. Количество выявленных нарушений в ходе проверок/сколько устранено 
	
	

	3. Количество пожаров
	
	

	4. Количество возгораний
	
	

	5. Количество произошедших аварий
	
	



	[bookmark: __RefHeading___Toc442776571]Информация о Исполнителе/соисполнителе, привлеченного Поставщиком Услуг/услуг в рамках исполнения договора о закупках

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	БИН/ИИН
	Наименование субИсполнителя/ соисполнителя
	№ договора
	Предмет договора
	Дата заключения договора
	Вид Услуг/ услуг переданных на                субподряд/ соисполнение
	Объем Услуг/услуг переданных на субподряд/соисполнение
	Дата окончания срока действия             договора
	Сумма фактически оказанных Услуг/оказанных услуг, тенге
	Общая сумма договора, тенге
	Дата подписания окончательного акта, подтверждающего полное оказание Услуг/оказания услуг.
	Юридический адрес субИсполнителя/соисполнителя
	Номер(а) телефона(ов)
	Адрес электронной почты
	примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Руководитель Поставщика ________________________________________________ (Ф.И.О.)
	
	


Приложение №9
договора о закупках услуг  по ____________
от «__» _______20______ года №  _
Приложение  7 к договору 
по электронным закупкам

Для заполнения электронной счет фактуры:

V. Получатель (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16)
Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;
БИН 020540003431;
ИИК KZ 376 010 111 000 018 002;
в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 №0028193 от 19.11.2012г.
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 6.

VI. Реквизиты структурного подразделения (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16.0):
Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»-«Дирекция магистральной сети»
БИН 041141006285;
ИИК KZ 926 010 111 000 024 287;
в АРФ АО «Народный банк Казахстана»;
БИК HSBKKZKX
г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, дом 10.

VII. Реквизиты Грузополучателя (РАЗДЕЛ Д):
1. Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети - Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Вернадского, 1, индекс 020000, БИН 020 741 002 822

VIII. Пункт назначения в случае поставки на базы материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»:
1. Курорт-Боровская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Щучинск, ул. Новая,1, тел: (71636) 6-47-83, 6-47-83, код станции 693000, код предприятия 2464, код ОКПО 397451820594, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822;
2. Астанинская база материально-технического снабжения филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Акмолинское отделение магистральной сети. Город Астана, ул Ақбидай 1/1, тел: 8(7172) 93-44-75, факс 94-37-39, код станции 690002, код предприятия 5401, код ОКПО 397451820856, БИН НЖС-1 Кокшетау – 020741002822.
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